Бондаренко И. С., аспирант
Научный руководитель: Аврунин О. Г., док.техн.наук, профессор
Харьковский национальный университет радиоэлектроники

ЛОКАЦИЯ МАГНИТНЫХ
НАНОЧАСТИЦ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Введение. Сегодня разрабатываются технологии адресного транспорта лекарств в биологической среде (БС) с помощью наночастиц естественного и искусственного происхождения. Ко вторам относятся магнитные наночастицы (МНЧ). МНЧ имеют лекарственное и защитное покрытие. Обычно используются МНЧ на основе магнетита (Fe3O4). Размеры МНЧ составляют от десятков нанометра (1 нм = 10-9м = 10 ангстрем) до сотен нанометров. Допустимая концентрация МНЧ в БС не превышает 5%. При использовании МНЧ во внешнем постоянном магнитном поле (ПМП) важную роль играет их намагниченность (J). Она связана с величиной магнитного момента (М) каждой из МНЧ, который равен M = VxJ(V – объем МНЧ). Величина J зависит от материала МНЧ и ее магнитного состояния. Обычно получают МНЧ в однодоменном магнитном состоянии. В однородном ПМП вектор M ориентируется вдоль поля подобно магнитной стрелки компаса. Наибольшее значение J достигает одной тесла. Неоднородное ПМП может перемещать МНЧ внутри кровеносных сосудов. При этом существует проблема определения концентрации МНЧ в патологической области БС.
Сущность работы. Ранее единственным бесконтактным методом обнаружения МНЧ был ядерный магнитный резонанс (ЯМР) материала МНЧ. На основе ЯМР был создан ЯМР-томограф. В нем применяется большое ПМП (3-5Т) и высокочастотное электромагнитное излучение. ЯМР - томографы относятся к дорогостоящим стационарным медицинским устройствам. В связи с этим они мало доступны для широкого круга пациентов. В настоящее время разработан и начинает применяться магнитоакустический метод регистрации МНЧ. Недавно создан магнитоакустический томограф (МАТ) [1,2]. В нем не применяется дорогой источник большого ПМП, он более простой по устройству и может бать более доступен. В нем использовано совместное воздействие на БС постоянного (не более 1Т) и импульсного МП (не более 0,01Т). Длительность импульсов обычно составляет10-6 сек. Импульс МП возбуждает в БС импульс вихревого тока. В результате взаимодействия тока с постоянным МП возникает импульс силы Лоренца, действующей на БС. Возникает механический “толчок” среды и ее затухающие акустические колебания. Спектр колебаний зависит от акустических свойств БС. С помощью детекторов УЗ этот спектр регистрируется. Одним из объектов МАТ являются неоднородности в виде совокупности МНЧ в БС. На рис.1 показана схема эксперимента по регистрации с помощью МАТ - томографа магнитных частиц в организме мыши.

Рис. 1. Схема регистрации наночастиц в организме мыши с помощью МАТ [3]

Более простым, чем МАТ, бесконтактным методом определения концентрации МНЧ в БС может стать метод возбуждения в ней колебаний с помощью генератора фокусируемого УЗ [4]. Колебания происходят вместе с колебаниями находящихся в ней МНЧ. При наложении на БС постоянного МП магнитные моменты МНЧ ориентируются в направлении МП и синфазно колеблются с частотой УЗ. Колебания МНЧ вызывают появление в окружающем пространстве вторичного переменного МП. Это поле регистрируется чувствительным магнитометром, находящимся вблизи участка БС.
Выводы. Магнитоакустический и акустомагнитные методы обнаружения МНЧ являются предпочтительными.
Литература:
1.Wang Shigang, Zhang Shunqi, MaRen, Yin Tao, Liu Zhipeng. Computerized Medical Imaging and Graphics.38 (2014) 42-48.
2. Xu Y, He B. Physics in Medicine and Biology 2005; 50:5175-87
3. Leo Mariappan, QiShao, Chunlan Jiang, Kai Yu, Shai Ashkenazi. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 12(2016) 689-699.
4.O.G.Avrunin, I.S.Bondarenko. Kharkiv National University of Radio Electronics. ICBEMandRGC conference in Aahen(в печати).