ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОЛЬФАКТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Носова Я.В., Аврунин О.Г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

просп. Науки, 14, г. Харьков, Украина, 61166. E-mail: nyav007@gmail.com

Шушляпина Н.О.

Харьковский национальный медицинский университет

просп. Науки,4, г. Харьков, Украина, 61022. E-mail: gavrun@list.ru

Для оценки воспроизводимости измерений оригинального способа проведения объективных ольфактометриче-

ских исследований, разработанный кафедрой биомедицинской инженерии (ХНУРЭ) был рассчитан коэффици-

ент ретестовой надежности. Разработанный способ обладает высокой степенью воспроизводимости результатов

тестирования функции обоняния и может конкурировать с известными зарубежными аналогами.

Ключевые слова: обоняние, надежность, воспроизводимость, измерение.

ANALYSIS OF ENERGY CHARACTERISTICS NASAL BREATHING

IN THE OLFACTOMETERY RESEARCH.

Nosova Y.V., Avrunin O.G.

Kharkiv National University of Radio Electronics

prosp. Nauki, 14, Kharkiv, Ukraine, 61166. E-mail: nyav007@gmail.com

Shushlyapina N.O.

Kharkiv National Medical University

prosp. Nauki, 4, Kharkiv, Ukraine, 61022. E-mail: gavrun@list.ru

To evaluate the reproducibility of measurements of the original method of conducting objective olfactometry studies,

the retest reliability coefficient was developed by the Department of Biomedical Engineering (KNURE). The developed

method has a high degree of reproducibility of the results of the testing of the olfactory function and can compete with known foreign analogues.

Key words: sense of smell, reliability, reproducibility, measurement.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Надежность относится к воспроизводимости измерений. Измерения считаются надежными, если они стабильны со временем у стабильных испытуемых и демонстрируют адекватные уровни изменчивости измерений, а также являются достаточно чувствительными (точными) для обнаружения минимально клинически значимого различия. Надежность или воспроизводимость тест-ретеста (ретестовая надежность) – это метод оценки надежности измерения путем его проведения одному и тому же лицу или группе людей одинаковым образом в двух или более случаях. Ретестовая надежность дает клиницистам уверенность в том, что инструмент измеряет результат одинаково, каждый раз, когда он используется.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для расчета коэффициента ретестовой надежности ис-

пользуют различные методы, следует отметить, что некоторые авторы используют коэффициент корреляции

как единственный индекс ретестовой надежности [1]. Наиболее часто используют коэффициент корреляции

Пирсона [2] и метод двухфакторного дисперсионного анализа с определением коэффициента внутриклассовой

корреляции как оценки величины коэффициента надежности [3].

По разным оценкам считается пригодными для практического применения тесты, коэффициент надежности которых не меньше числа в пределах 0,5 … 0,8 [13].

Например, величины коэффициентов ретестовой надежности для наиболее распространенных методов оце

нки нарушения степени обоняния человека: обонятельный идентификационный тест университета Пенсильва-

нии (UPSIT) = 0,981; кросс культурный обонятельный идентификационный тест (CCSIT) = 0,71; обонятельный

тест с использованием дискет = 0,99; метод случайного тестирования = 0,71; алкогольный обонятельный тест =

0,80; sniffin’-sticks =0,73.

ВЫВОДЫ. Для способа повышения объективности ольфактометрического исследования, который был раз-

работан на кафедре биомедицинской инженерии (ХНУРЭ) был рассчитан коэффициент внутриклассовой кор-

реляции, так как анализируемые выборки малой величины и количество повторных измерений больше двух.

Величина коэффициента ретестовой надежности составила r=0.97, что соответствует высокой степени надеж-

ности. Таким образом, предложенный способ обладает высокой степенью воспроизводимости результатов тес-

тирования функции обоняния и может конкурировать с известными зарубежными аналогами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заневський І.П., Заневська Л.Г. Модель ретестової надійності, альтернативна моделі внутрікласової ко-

реляції ISSN 1993-7989 (print). ISSN 1993-7997 (online). Теорія та методика фізичного виховання. 2014. № 01

c.43-52. 15.

2. Головская И.Г. Методика изучения синдрома выгорания у студентов социономических и технических

профессий / И.Г. Головская, Далакова А.С. // Наука і освіта №1. – 2015. – С.24-31.

3. The Case for Using the Repeatability Coefficient When Calculating Test–Retest Reliability /Sharmila Vaz, Torbjоrn

Falkmer, Anne Elizabeth Passmore, Richard Parsons, Pantelis Andreou //September 2013 | Volume 8 | Issue 9 |

e73990 р.1-7__
