ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2019. Ч. ІІІ. 

49 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЙ РУК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ТРЕМОРА 
Селиванова К.Г., Казимиров Н.А. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков 
Одним из наиболее распространенных двигательных расстройств, который встречается в клинической практике, является тремор. Трудности, возникающие при диагностике вида тремора, обусловлены многообразием и однотипностью его проявления при различных уровнях поражения нервно- мышечной системы. Использование системного подхода на основе классификации и применения инструментальной и автоматизированной методики регистрации параметров тремора позволяет улучшить клиническую диагностику [1]. 

С целью точного определения амплитудно-частотных параметров тремора и распознавания его типа был разработан программный модуль видеорегистрации движений рук (рис. 1) во время выполнения динамических тестов на multi-touch экране серии MEDION MD 20165 с диагональю 21,5 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей. Разработанное специализированное программное обеспечение состоит из таких последовательных блоков: инициализация интерфейса; ввод данных пациента; подключение к веб-камере высокого разрешения HP HD 5210; видеорегистрация движений рук с высокой частотой кадров в 1 секунду для использования техники воспроизведения записи в режиме «rapid»; автоматизированный расчет амплитудно-частотных параметров движений рук; вывод результатов исследования [2]. 
[image: image1.png]Brox
s
wnTeppeiica

Bro ssopa

Togcnoserve

Banen

K se-samepe

Brox
swpeosanmcn
Bevner YK

Bnox o
napaveTy0s
Bevner by

Brox seicona
pesymeratos





Рисунок 1 – Структурная схема программного модуля видеорегистрации движений рук для определения типа тремора

Таким образом, комплексное исследование дрожаний рук с использованием современных информационных технологий и аппаратных средств дает возможность улучшить диагностику тремора и определение его на ранних стадиях, что впоследствии поможет назначить своевременное лечение. 

Литература: 
1. Аврунин О.Г., Жемчужкина Т.В., Носова Т.В. Автоматизированный анализ количественных показателей треморографических данных для наблюдения динамики тремора» // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 2/2 (50). – С. 17-21. 

2. Selivanova K.G., Avrunin O.G., Zlepko S.M. et al. Virtual training system for tremor prevention // Information Technologies in Medical Diagnostics II – Editor by Wojcik, Pavlov, Kalmodaev. ISBN 978-0-367-17769-0. – 2019. – P. 9-14.
