ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2019. Ч. ІІІ. 

34 

ДОКАЗОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНДОСКОПІЧНИХ РИНОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 
1Лобурець А.В., 2Носова Я.В. 
1Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
2Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 
Бурхливий розвиток в останні десятиріччя ендоскопічної хірургії дозволяє оцінити загальну ефективність даного підходу та виявити присутні йому певні особливості, які пов’язано з необхідністю видалення патологічно змінених тканин з мінімально можливою травматизацією навколишніх структур та зберігання функціональних і захисних механізмів того анатомічного утворення, на якому проводиться втручання [1-3]. Відсутність прямого візуального контролю при ендоскопічних операціях, травматичність і обмеження хірургічного доступу повинні не повинні супроводжуватися зниженням ефективності лікування, неповною елімінацією наявної патології й погіршенням віддалених результатів [1]. 

В роботі пропонується виконувати визначення ефективності ендоскопічних ринохірургічних втручань на основі порівняння результатів функціональних та інтроскопічних обстежень в перед- та після операційних періодах. Порівняння функціонального результату втручання здійснюється за аналізом риноманометричних даних: коефіцієнтів аеродинамічного носового опору, ефективності носового дихання, перепадів тиску, витрати повітря та додаткових показників. Для оцінки післяопераційних змін архітектоніки носової порожнини виконується порівняльний аналіз даних комп’ютерної томографії для визначення наявності та змін конфігурації характерних анатомічних структур, співусть придаткових пазух носа та формування різницевих зображень томографічних зрізів, що виконуються на однакових рівнях для візуального та кількісного визначення конфігураційних змін. 

Такий підхід дає можливість доказово визначати ефективність малоінвазивних ендоскопічних втручань за показниками покращення носового дихання та відповідними змінами анатомічної конфігурації носової порожнини. 

Література: 
1. Аврунін О.Г., Безшапочний С.Б., Бодянський Є.В., Семенець В.В., Філатов В.О. Інтелектуальні технології моделювання хірургічних втручань. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 224 с. 

2. Аврунин О.Г. Сравнение дискриминантных характеристик риноманометрических методов диагностики / О.Г. Аврунин, В.В. Семенец, П.Ф. Щапов // Радіотехніка. – 2011. – 164. – С. 102–107. 

3. The role of paranasal sinuses in the aerodynamics of the nasal cavities / H. Farouk, E. Abaida, A. Khaleel, O. Avrunin // International Journal of Life Science and Medical Research. – 2012. – Vol. 2., №3. – P. 52-55.
