РЕАКЦИЯ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА НА ОЛЬФАКТОРНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ
 Воропай В.С., Шураев А.А. Харківський національний університет радіоелектроніки 61166, Харків, пр. Науки, каф. радіотехніки, E-mail: valeriia.voropai@nure.ua, oleksandr.shuraiev@nure.ua
 There are the main information about the olfactory disorders, methods of their diagnosis, in particular – olfactometry. A brief analysis of the advantages and disadvantages of existing methods is given. The possibility of applying electroencephalography for the modernization of the existing method. Characteristics of the main changes in the electroencephalogram when a person inhales odors. Ключевые слова: обоняние, ольфактометрия, риноманометрия, электроэнцефалография.
 АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Ольфактометрия представляет из себя процедуру измерения остроты обоняния при помощи специальных приборов для определения степени и природы обонятельных нарушений. Нарушения обоняния могут быть вызваны одним из нескольких факторов: невозможностью доставки ароматических моле- кул к обонятельному нейроэпителию (транспортные расстройства), потеря чувствительности самого нейроэпи- телия (сенсорные расстройства), неспособность мозга интерпретировать поступающие нервные импульсы (нев- ральные расстройства). На данный момент не существует методов обследования, позволяющих различить сен- сорные и невральные расстройства обоняния и необходимые сведения о причине заболевания берутся из анам- неза. В настоящее время наиболее распространены два метода исследования дисфункции обоняния: – психофизические ольфактометрические тесты; – исследования, проводимые при помощи специализированного устройства – ольфактометра. Ольфактометры имеют в своей конструкции ёмкости, наполненные одорантами и дозатор, который подаёт необходимый объём вещества в дыхательную маску. Они могут дать представление о том, насколько насыщен- ным должен быть запах, чтобы пациент смог его ощутить, но не дают никаких сведений об энергетических ха- рактеристиках дыхания. Для измерения таких параметров существуют специализированные устройства – рино- манометры. Риноманометры способны измерять расход воздуха и давление носовой полости во время вдоха и выдоха, по которым возможно рассчитать энергию дыхания и аэродинамическое сопротивление верхних дыха- тельных путей. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Разработанный на кафедре Биомедицинской инженерии ХНУРЭ прибор совмещает в себе риноманометр и ольфактометр и позволяет измерять характеристики дыхания пациента непосредственно во время обоняния запахов. Это даёт больший объем необходимой для постановки правильного диагноза информации. Метод исследования, основанный на применении данного прибора всё же обладает тем же недостатком, что и другие методы – он остаётся субъективным, так как пациент сам регистрирует момент ощущения запаха на- жатием на кнопку. Это может приводить к искажениям результатов и делает метод неподходящим для приме- нения в судмедэкспертизе в тех случаях, когда есть заинтересованность пациента в получении определенного результата теста. Предлагаемый нами метод подразумевает использование электроэнцефалографа для регистрации момента ощущение пациентом одоранта. Электроэнцефалография – это метод регистрации электрической активности головного мозга путем измерения потенциалов, возникающих на коже головы. В различных источниках информация о изменениях электрической активности мозга при ольфакторном во- здействии разнится, а иногда даже противоречит друг другу. Но все же есть некоторые неизменные составляю- щие общие для всех исследований. Восприятие обонятельной информации, даже в случаях невысокой интенсивности запахов, связано с замет- ными изменениями характеристик ЭЭГ. Снижение спектральной плотности низкочастотных компонентов ЭЭГ (6-10 Гц), увеличение спектральной мощности относительно высокочастотных составляющих ЭЭГ (11-25 Гц), наиболее выраженные изменения наблюдаются в затылочных регионах неокортекса. Так же наблюдается уве- личение когерентности колебаний ЭЭГ, наиболее интенсивное в бета диапазоне. По этим признакам можно определять точный момент, в который пациент начал ощущать запах. ВЫВОДЫ. Сам метод заключается в снятии электроэнцефалограммы вовремя ольфактометрического иссле- дования. Процедура выглядит таким образом: пациент надевает дыхательную маску, на его голову накладыва- ются электроды электроэнцефалографа, исследуемый совершает дыхательные маневры с нарастанием их инте- нсивности. Как только ЭЭГ зафиксирует момент ощущения пациентом одоривектора, программа просигнали- зирует о завершении исследования и выдаст результат. Данный метод позволит дать количественную оценку обонятельной функции для постановки объективного диагноза, наибольшее применение может получить в судебно-медицинской экспертизе.
 ЛИТЕРАТУРА 1. Чернинский А.А., Зима И.Г. Изменения ЭЭГ направленном восприятиии анализе обонятельной информа- ции. 2. Овчинников Ю.М. Нарушения обоняния (вопросы теории, диагностики, лечения). — М.: ММА им. И.М. Сеченова, 1999.
