ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК В СИСТЕМЕ 


СУ-ДЖОК АКУПУНКТУРЫ ПО МЕТОДУ МАКАЦА В.Г.





Кондрашкина Н.Е., Кащеев А.С., Аверьянова Л.А., Головенко В.М.,


 Скляр О.И.





Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники





	This report is dedicated to the problem of human body non-invasive diagnostics by means of estimation of the state of biologically active points (BAP) according to Su-Jock akupunkture system. Dr. Makats proposed a more effective method of symmetric representative BAP analysis, where the measurement of galvanic current in the system “skin—solution—metal” is used. The original hardware and software allow to automate Dr.Makats’ method and increase the measurement precision and data processing speed.





	Су-Джок (“кисть-стопа”) акупупунктура как  метод неинвазивной диагностики состояния человека предложена южнокорейским профессором Пак Чже Ву, который сумел существенно дополнить традиционные подходы к восточной системе иглотерапии. Профессор Пак Чже Ву  проанализировал строение человеческого тела и обнаружил, что на кистях и стопах располагаются системы биологически активных точек (БАТ) соответствия всем органам и участкам тела, которые находятся в постоянном взаимодействии с ними и отражают их состояние.


	Из известных классических инструментальных методов исследования состояния БАТ является метод Й.Накатани и Р.Фолля [1]. Одним из основных недостатков этих методов  является использование внешнего воздействующего напряжения, а также недостаточная воспроизводимость результатов  при повторных измерениях.


	Доктором Макацем В.Г. с соавторами [2] предложен принципиально новый  биофизический метод определения состояния БАТ путем создания гальванической системы “кожа—физиологический раствор—металл” и измерения гальванического тока между пассивным и активными электродами в ней. В отличие от выше указанных методов доктором Макацем В.Г. предложена оригинальная  методика использования одного пассивного электрода большой площади и двух объединенных активных точечных электродов, причем активные электроды прикладываются к симметричным БАТ  и измеряется суммарный гальванический ток. Доктор Макац В.Г заметил, что при измерении параметров одной из симметричных точек одновременно изменяется энергетическое состояние второй точки, а при измерении  суммарного тока от двух  симметричных одноименных БАТ удается получать стабильно воспроизводимый результат.


	Для измерения  гальванического тока в зоне репрезентативных БАТ по методу Макаца В.Г. предложен программно-аппаратный комплекс, состоящий  из цифрового измерительного блока со специальными измерительными электродами, блока дистанционной передачи сигнала, устройства сопряжения и персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением.


	Цифровой измерительный блок содержит специальные измерительные электроды [3], преобразователь ток-напряжение с низким входным сопротивлением, аналого-цифровой преобразователь, блок индикации, регистр-защелку,  элемент управления.


	Блок дистанционной передачи сигнала содержит генератор тактовых импульсов, сдвиговые регистры, согласующее устройство, инфракрасные излучатели. 


	Цифровой измерительный блок и блок дистанционной передачи сигналов питаются от автономного портативного источника.


	Устройство сопряжения содержит  приемник инфракрасного излучения, преобразователь последовательного кода в параллельный, параллельный 8-разрядный порт и формирователь управляющих сигналов. Оно выполнено в виде отдельной платы, устанавливаемой в ПК.


	Программное средство представляет собой информационно-справочную систему, содержащую сведения о пациенте и динамике энергетического состояния репрезентативных зон.


	Предложенный программно-аппаратный комплекс позволяет автоматизировать процесс обработки данных, полученных при диагностике БАТ по методу Макаца В.Г., за счет чего   снижается влияние субъективного фактора при обработке информации и совершенствуется форма ее представления. Использование  дистанционной передачи  информации и автономного питания измерительных блоков исключает возможность контакта пациента с оборудованием, питающимся от электрической сети. 





1.Иванов В.Г., Панков Е.Я., Вязовский В.А., Иванов С.В. Приборная реализация методов рефлексодиагностики и терапии (Накатани и Фоль). —Харьков,1994.


2.В.Макац, Д.Макац, Ю.Ладуба, Є.Макац, А.Власюк, Функціональна біоенергодіагностика стійкості вегетативної нервної системи і її біоактиваційна корекція (по В.Макац).— Вінниця, видавництво ВДТУ “УНІВЕРСУМ—Вінниця”, 1997, 100с.


3.Г.М.Блувштейн, В.М. Головенко, С.П.Корсунь. Опыт определения биоэнергетического состояния биологич
