ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АНАЛІЗУ ДОЗОФОРМУЮЧИХ ПАРАМЕТРІВ РДК

Костіна А.В.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Лінник О.В.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Науки, 14, кафедра біомедичної інженерії, тел (057)702-13-64)

E-mail: anastasiia.kostina@nure.ua
The actual scientific task is to find methods and technologies for reducing the dose of X-ray radiation, which the patient receives during diagnostic activities. The software consists of five interconnected modules that provide for recording, processing, analyzing, storing information and reporting. Software implementation of the developed analysis module was carried out using the MATLAB system.
Рентгенологічний метод займає провідне місце в ранній діагностиці захворювань.. Рентгенологічні дослідження дозволяють діагностувати захворювання, визначати їх стадію, локацію та розміри уражених ділянок. До 70% усіх медичних діагнозів ставляться на підставі рентгенівських методів діагностики. В той же час відомий шкідливий вплив рентгенівського опромінення на людський організм.

Актуальною проблемою залишається пошук методів та технологій зменшення дози рентгенівського опромінення, яку отримує пацієнт під час діагностичних заходів [1]. Задача розробки програмного модуля аналізу дозоформуючих параметрів рентген-діагностичного комплексу (РДК) для медичного приладобудування є актуальною під час проведення приймально-здавальних випробувань, для виявлення частин РДК, які потребують корекції.

На основі аналітичного огляду були виділені сім основних етапів процесу аналізу дозоформуючих параметрів РДК, які потребують автоматизації [2]. На основі цієї інформації було розроблено програмний засіб, схема взаємодії основних модулів якого наведена на рис. 1.

Програмний засіб складається з п`яти взаємопов’язаних модулів, що забезпечують реєстрацію, обробку, аналіз, зберігання та формування звіту про дозоформуючі параметри.

Випробування кожного з дозоформуючих параметрів проводиться за затвердженою методикою. Результати проведених випробувань та інформація про РДК, дозоформуючі параметри якого досліджуються, заносяться до модуля реєстрації результатів випробувань, а саме значення: роздільної здатності, граничного контрасту, динамічного діапазону, стабільності, напруги, потужності при закритих шторках, радіаційного виходу.

[image: image1.png]Vi d 9~

o @ R
QETM en oo Koepgop  fswe  Mpowess  Peuerwposane | Bwa NCELE
== | . Q Macwras [ Avmamnueckan Tabanua  C Hosoe okHo
weiica [ Paspeion crparn
l—‘g B e Emomeome ] soocenmenne S snopsaosurs oce rE? M B
S Hanpasraouye OO ) no wnpure crpannue | (7] Touw coequazina By Kackapom Tt e
Pesms Noasars 5 Macuras Bueyarbie nogckazkn oxna Makpocs
Purypet < PTG PTG PP 2P P PTL UG O OO PO PP OO PP TP PSP U TG TG TP i TP

owac g [F] £

Zononurenshsie B,

Secnpece purypy :

Cunsont

904°4110¥6 HNOLL

Darypm o A

Konansiorepei 1

ooy
& e |t
o aunpotysars popwa ohox

S

I

MraHweTHbIi Modyne.
0 e Lo oo
itcpopmauii
Q) o
Do
S ooy
popmysanHs
) sranmoo iy 00
peyrimon
EEk i sy

1 - Komnnekc permeeHigcbKull diagHocmudHuL;

2 - Modynb peecmpayii pesynsmamie eunpobysats,
3 - Modynb 06pobku iHghopmauii;
4 - Modynb 36epizaHHs iHopmauii;

4 ] o ) “« e —— | —
Crpannua 1us 1 | awcawicot (CLa) | 2 |

R o ey - )





Рисунок 1 - Схема взаємодії основних модулів програмного засобу аналізу дозоформуючих параметрів РДК
Звідти інформація, яка не потребує обробки, потрапляє до модуля збереження, а інформація, на основі якої розраховуються необхідні показники, або інформація, яка потребує кодування, передається до модуля обробки для виконання необхідних перетворень, після чого також потрапляє до модуля збереження.

Модуль аналізу за допомогою запиту до модуля збереження отримує значення дозоформуючих параметрів, які порівнюються з нормальними і гранично допустимими значеннями та встановлюється рішення про можливість використання РДК, або про необхідність корекції його блоків. Результати аналізу також передаються в модуль збереження, звідки вони можуть передаватися до модуля формування звіту про результати перевірки дозоформуючих параметрів РДК, який передається інженеру.

Застосування запропонованого програмного засобу під час приймально-здавальних випробувань РДК дозволить автоматизувати значну частину процесу випробувань, що значно зменшить дозове навантаження на персонал. Крім цього інформацію від певної кількості випробувань після відповідної статистичної обробки можна застосовувати при розробці нових та вдосконаленні існуючих РДК.
    Перелік джерел посилання: 1. Медична апаратура спеціального призначення: навчальний посібник / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Н. М. Гаврілова, І. С. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 160 с. 2. Рентгеновское излучение [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://students.by/articles/23/1002325/1002325a1.htm
