УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ КИСТИ

Гребинка С. И., Самарский И. В., Костин Д.А.

Научный руководитель – к.т.н., доц. Линик Е.В.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

(61166, Харьков, пр. Науки,14, каф. БМИ, тел. (057) 702-13-06)

e-mail: serhii.hrebinka@nure.ua
The developed device makes it possible to study the operation of the fingers in the dynamics, which in turn is important in diagnosing the tendency of the flow of post-traumatic treatment and restoring the exact functions of the fingers of efficiency of the limb as a whole.

Не смотря на огромное множество существующих диагностических методов и аппаратных средств, далеко не все задачи функциональной диагностики в травматологии и ортопедии решены. Одной из таких задач является отслеживание подвижности суставов [1]. В свою очередь объективная оценка степени сгибаемости сустава является важной задачей в диагностике и прогнозировании течения заболеваний верхнего плечевого пояса, посттравматической реабилитации, оценке степени инвалидности, выборе оптимальной конструкции протеза основных суставов руки [2]. 

Особенно важно возможность получения данных о работе суставов во время прохождения реабилитации, выполнения комплекса лечебно-восстановительной гимнастики или терапевтических мероприятий по улучшению функциональной работы и кровообращения повреждённой конечности в динамике [3].

Для решения этой задачи предлагается разработка специального портативного устройства носимого типа позволяющего объективно оценивать движения пальцев руки в динамике. Структурная схема данногоо измерительного устройства приведена на рисунке 1.

[image: image1.png]«

W PN P
N
[$,]

¥

g





Рисунок 1 – Структурная схема устройства для оценки степени нарушения подвижности кисти.

1 – индикатор работы устройства; 2–блок обработки, ввода и анализа данных (на МК); 3 – блок питания; 4 – АЦП; 5 – блок съёма информации.

В качестве индикатора предлагается чёрно-белый жидкокристаллический дисплей, который позволяет отображать степень сгибания исследуемой фаланги в численном виде. Питание устройства осуществляется от аккумуляторной литий-ионной батареи. В качестве измерительного преобразователя выбран тензодатчик. Сигнал с датчика попадает на аналогово-цифровой преобразователь, а затем на вход микропроцессора для дальнейшей обработки и анализа.

Схема блока съёма информации представлена на рисунке 2.

[image: image2.png]CPOHAR PABOTA TESVICHI\Pcynw « cramev CDR s e ™ T e e )

gBEa k6 F o 5@ 0% v | ek - £
0z T (@) o [ ko | commusomepon{amammn_v)| 01 (2] @Eom T

@ n @ E) ) 1m0 ) m 0 15 ) w ) 10 ) 20 2 20 0 0 pro—
0 | 0 ! 0 | 0 | 0 1 0 1 0 1 0 Ll I 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 I 0 1 0 1

%] CorelDRAW X4 (SP2 RETAIL) - [D:\! 1 PaBoume AOKyMeHTS!

PO NFEOPEHO00
. . e e
. 0 I J
HEE © 9 EE | EE EE B -

a4 2

B« 1mw1 > » B[ Crpawmual « i PRy

(132,365 206,7... CReays ol We/OK - nepeTaCKAEaHHe/MaCUITAGHDOBaHHE; BTOPOTI WEOK - MOBOPOT/HAKIOH; WHCTDYMENT C ABOMHbIM .

28.02.20:




Рисунок 2 – Модуль съёма информации. 

 А- регулируемые эластичные манжеты; В- соединительная полимерная нить; C -  датчик натяжения нити (в капсуле); D – соединительные провода; F – блок обработки сигнала со встроенным элементом питания.

Судить о степени перегиба пальцев можно по уровню натяжения нити соединяющей закреплённую на фаланге пальца манжету непосредственно с датчиком. 

Предложенная организация устройства позволит получать динамические данные в реальном режиме времени, что обеспечивает точность диагностики состояния повреждённого сустава, и объективность результатов проведения терапевтических воздействий.
Список источников:

1. Бур'янов О. А.  Травматологія та ортопедія: підручник / Г.Г. Голка, О.А. Бур'янов, В. Г. Климовицький ; МОЗ України. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 416 с. 2. Валєвський С. П. Сучасна експертиза працездатності при професійних захворюваннях: Метод. рекомендації ⁄ С. П. Валевський, Л. Ю. Науменко, А. В. Іпатов, О. В. Сергієні, М. І. Черненко – Д.: АРТ-ПРЕС, 2003. – 52 с. 3. Букуп, К. Клиническое исследование костей, суставов и мышц / К. Букуп. – М.: Медицинская литература, 2007. – 320 с.
