ВЗАИМНЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГРЕШНОСТЕЙ 

И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Захаров И.П.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 

6116б, Харьков пр. Ленина, 14, каф. МИТ, тел. (057)7021331
Recalculation of characteristics of an errors and uncertainty in measurements is performed. Distinctions arising when defining a confidence interval and extended uncertainty are revealed.
Введение. В соответствии с [1,2] результаты оценивания неопределенности измерений должны быть выражены в виде расширенной неопределенности с уровнем доверия 0,95. Мето​дика, приведенная в [3] позволяет рассчитывать расширенную неопределенность, используя известные характеристики случайной и систематической погрешности для равных уровней доверия и доверительной вероятности. Однако доверительные границы погрешностей первичных и вторичных эталонов предписано оценивать для доверительной вероятности 0,99. Кроме того, как показано в [4], отличия доверительных границ погрешности от расширенной неопределенности измерений различны для разных мо​дельных уравнений. В таких ситуациях лучше воспользоваться формулами взаимного пересчета доверительной погрешности и рас​ширенной неопределенности.
Пересчет характеристик погрешности в характеристики неопределенности. Исходными данными для расчетов являются:

– доверительные границы общей погрешности измерения 
[image: image1.wmf]P

D

;

– доверительная вероятность 
[image: image2.wmf]P

=0,95 или 
[image: image3.wmf]P

=0,99;

– отношение 
[image: image4.wmf]()/

PS

g

=Q

 доверительных границ неисключенной систематической погрешности (НСП) 
[image: image5.wmf]()

P

Q

 и СКО случайной погрешности 
[image: image6.wmf]S

;

– количество повторных измерений 
[image: image7.wmf]n

;

– число суммируемых НСП 
[image: image8.wmf]m

 (для 
[image: image9.wmf]P

=0,99).

При пересчете доверительных границ погрешности прямых однократных измерений известных с вероятностью 0,95 или 0,99 в расширенную неопределенность с уровнем доверия 0,95 
[image: image10.wmf]0,95

U

 следует воспользоваться выражениями (1) и (2), соответственно:

[image: image11.wmf][

]

2

2

0,95

0,95

2

1,0,8;

3,63

21

3,63

,0,88;

2

11

2,0,8,

3,63

U

K

g

g

g

g

g

g

g

ì

+<

ï

ï

ï

ï

+

ï

ï

=££

í

D+

ï

ï

ï

+>

ï

ï

ï

î

       (1)          
[image: image12.wmf][

]

2

2

2

2

0,95

0,99

22

1

1,0,8;

1,3

3

21

3

,0,88;

2,6

211

,0,8.

3

d

U

d

K

d

d

g

g

g

g

g

g

g

ì

+<

ï

ï

ï

ï

+

ï

=££

í

D+

ï

ï

ï

+>

ï

ï

î

          (2)

Здесь коэффициент 
[image: image13.wmf]d

 для
[image: image14.wmf]0,95

P

=

 равен 
[image: image15.wmf]1,1

а для 
[image: image16.wmf]0,99

P

=

, соответственно  
[image: image17.wmf]1,2

при  
[image: image18.wmf]2

m

=

; 1,3 при 
[image: image19.wmf]3

m

=

; 1,4 при 
[image: image20.wmf]4

m

=

; 1,45 при 
[image: image21.wmf]4

m

>

; 
[image: image22.wmf]P

K

 - коэффициент, значения которого в зависимости от 
[image: image23.wmf]P

 и 
[image: image24.wmf]g

 приведены в таблице.

	
[image: image25.wmf]g


	0,8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
[image: image26.wmf]0,95

K


	0,76
	0,74
	0,71
	0,73
	0,76
	0,78
	0,79
	0,8
	0,81

	
[image: image27.wmf]0,99

K


	0,84
	0,82
	0,80
	0,81
	0,82
	0,83
	0,83
	0,84
	0,85


При пересчете доверительных границ погрешности прямых многократных измерений известных с вероятностью 0,95 или 0,99 в расширенную неопределенность с уровнем доверия 0,95 
[image: image28.wmf]0,95

U

, следует воспользоваться выражениями (3) и (4), соответственно:

[image: image29.wmf]2

0,95

0,95

2

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

2

()

1,0,8; 

(1)3,63

()1

3,63

,      0,88;

(1)

11

(),8,

3,63

eff

eff

eff

t

tn

t

U

Ktn

t

n

g

g

g

n

g

g

ng

g

ì

+<

ï

-

ï

ï

ï

+

ï

ï

=££

í

D

éù

+-

ï

ëû

ï

ï

+>

ï

ï

ï

î

                                 (3)

[image: image30.wmf]2

0,95

0,99

2

0,95

0,95

0,99

0,99

0,95

2

()

1,0,8;

(1)5,88

()1

5,88

,0,88;

(1)

11

(), 8.

5,88

eff

eff

eff

t

tn

t

U

Ktn

t

n

g

g

g

n

g

g

ng

g

ì

+<

ï

-

ï

ï

ï

+

ï

ï

=££

í

D

éù

+-

ï

ëû

ï

ï

+>

ï

ï

ï

î

                                   (4)

Здесь 
[image: image31.wmf](1)

P

tn

-

, 
[image: image32.wmf]0,95

()

eff

t

n

- коэффициенты Стьюдента, соответственно для вероятности Р и числа степеней свободы (
[image: image33.wmf]1

n

-

) и уровня доверия 0,95 и эффективного числа степеней свободы 
[image: image34.wmf]eff

n

, определяемого по формуле  

[image: image35.wmf]2

2

2

(1)1

3

eff

n

d

g

n

éù

=-+

êú

ëû

.                                                  (5)
Пересчет характеристик неопределенности в характеристики погрешности приведен в [5].
Исходными данными при представлении неопределенности для расчета оценок характеристик погрешности являются:

– расширенная неопределенность 
[image: image36.wmf]p

U

;

– коэффициент охвата 
[image: image37.wmf]k

;

– уровень доверия 
[image: image38.wmf]p

.
– число стандартных неопределенностей типа В 
[image: image39.wmf]m

 (для 
[image: image40.wmf]P

=0,99).
В этом случае  оценки доверительных границ погрешностей прямых однократных измерений можно получить из формул (1) и (2). 

Дополнительно к перечисленным для расчета всех оценок характеристик погрешностей многократных измерений необходимо знать

– количество результатов наблюдений 
[image: image41.wmf]n

;

– эффективное число степеней свободы 
[image: image42.wmf]eff

n

.

В этом случае можно получить:

– оценку СКО, характеризующего суммарную погрешность 
[image: image43.wmf]ˆ

p

c

U

Su

k

S

==

;

– оценку СКО случайной погрешности 
[image: image44.wmf]4

ˆˆ

(1)

Aeff

SuSn

n

S

==×-

;

– оценку СКО, характеризующего НСП 
[image: image45.wmf]22

ˆˆˆ

B

SuSS

QS

==-

;

– оценку доверительных границ НСП 
[image: image46.wmf]ˆ

ˆ

()3

PdS

q

Q=

,

– оценку  доверительных границ погрешности 
[image: image47.wmf]ˆ

ˆ

(1)()

ˆ

ˆˆ

P

P

tnSP

S

SS

S

Q

-+Q

D=

+

,
При отсутствии значения эффективного числа степеней свободы 
[image: image48.wmf]eff

n

 его можно получить по значению коэффициента охвата 
[image: image49.wmf]k

 из таблицы распределения Стьюдента. 
Выводы. 1. Приведены выражения, позволяющие осуществлять взаимный пересчет доверительных границ погрешности прямых однократных и многократных измерений для доверительной вероятности 0,95 и 0,99 в значения расширенной неопределенности для уровня доверия 0,95. 

2. Исходными данными для пересчета характеристик погрешности в характеристики неопределенности являются; доверительные границы общей погрешности измерения; доверительная вероятность; отношение доверительных границ НСП к СКО случайной погрешности; количество повторных измерений 
[image: image50.wmf]n

; число суммируемых НСП (для 
[image: image51.wmf]P

=0,99).

3. Исходными данными при представлении неопределенности для расчета оценок характеристик погрешности прямых однократных измерений являются: расширенная неопределенность; уровень доверия; коэффициент охвата; 
[image: image52.wmf]k

число стандартных неопределенностей типа В (для 
[image: image53.wmf]P

=0,99). Для расчета всех оценок характеристик погрешностей прямых многократных измерений необходимо знать количество результатов наблюдений и эффективное число степеней свободы. Последнее можно определить также по значению коэффициента охвата из таблицы распределения Стьюдента. 
Литература
1. Mutual recognition of national measurement standards and of calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes, International Committee for Weights and Measures, 1999, available from http://www.bipm.org.
2. ДСТУ ISO/IEC 17025 – 2001. Загальні вимоги до компетентності випробу​вальних та калібрувальних лабораторій. – Київ.: Держстандарт України, 18 с.
3. РМГ 43-2001 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Применение “Руководства по выражению неопределенности измерений”. Минск: ИПК Изд-во стандартов, 2003. – 20 с. 

4. Коцюба А.М. Порівняльний аналіз характеристик похибок та невизначеності вимі​рювань. – В кн. Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2004) IV Міжнаро​дна науково-технічна конференція, Харків, 12-14 жовтня 2004 р. Наукові праці у 2-х томах, т. 1. С. 79-81.

5. Захаров И.П., Павленко Ю.Ф. Воспроизведение единиц электрических величин. Учебное пособие. – Харьков: ХНУРЭ, 2004. – 176 с.
МКМИТ’2005                                                                                                                               МРФ’2005

_264962496.unknown

_164918340.unknown

_164918660.unknown

_164918980.unknown

_164919300.unknown

_164919620.unknown

_164919940.unknown

_164920260.unknown

_164920580.unknown

_164920900.unknown

_165118088.unknown

_165118408.unknown

_165118728.unknown

_165119048.unknown

_165119368.unknown

_165119688.unknown

_165120008.unknown

_165120328.unknown

_165120648.unknown

_165120968.unknown

_165121288.unknown

_165121608.unknown

_165044368.unknown

_165044688.unknown

_165045008.unknown

_165045328.unknown

_165045648.unknown

_165045968.unknown

_165046928.unknown

_165047248.unknown

_165047568.unknown

_165047888.unknown

_96970336.unknown

_133320844.unknown

_133321164.unknown

_133321484.unknown

_133321804.unknown

_133322124.unknown

_133322444.unknown

_133322764.unknown

_133323084.unknown

_133323404.unknown

_133323724.unknown

_133324364.unknown

_133247124.unknown

_133247444.unknown

_133247764.unknown

_133248084.unknown

_133248404.unknown

_133249044.unknown

_133249364.unknown

_133249684.unknown

_133248724.unknown

