РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВИДЕОДЕРМАТОСКОПИИ 
Исаева О.А., Аврунин О.Г. 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков 
Введение. Работа посвящена разработке автоматизированной системы для видеодерматоскопии – методу, позволяющему проводить визуальную оценку состояния кожных покровов и по цвету и геометрическим характеристикам кожного образования определять его природу и риск перерождения в злокачественную форму. Современные методы исследований требуют быстрого и надежного анализа оцифрованной видеоинформации [1, 2]. 

Целью работы является разработка законченной системы цифровой видеодерматоскопии, обоснование применения основных модулей и методологического обеспечения. 

Результаты исследования. Исходя из круга решаемых задач, в состав современной системы цифровой дерматоскопии входят: 

- блок получения цифрового оптического изображения с линзовой оптической системой и цифровой камерой; 

- интерфейсный модуль, включающий аппаратно-программные средства для передачи информации в подсистему анализа данных; 

- модуль предварительной обработки изображений для коррекции яркости и контрастности и подавления шумовых составляющих на изображении; 

- сегментации изображений – построение характеристической функции изображения, выделяющей однородные области объектов и фона; 

- описания изображения – получения геометрических и оптических характеристик, сегментированных в предыдущем модуле объектов. 

- формирования предварительного диагностического решения, в котором производится анализ полученных характерных признаков изображения с учетом априорной и дополнительной диагностической информации о пациенте. 

Выводы. В задачах автоматизированной обработки видеодерматоскопических данных восприятие поля зрения связано с априорной информацией об исследуемом изображении. Основными показателями эффективности разработанных методов и системы являются высокая стабильность и повторяемость распознавания кожных объектов и возможность обработки изображений в реальном масштабе времени. Перспективой работы является разработка законченной системы для цифровой видеодерматоскопии и ее последующие предварительные клинические испытания. 

Литература: 
1. Носова Я.В. Разработка метода экспресс-диагностики бактериальной микрофлоры полости носа / Я.В. Носова, Х. И. Фарук, О.Г. Аврунин // Проблеми інформаційних технологій. – Херсон: ХНТУ, 2013. – №13. – С. 99 – 104. 

2. Аврунин О. Г. Опыт разработки биомедицинской системы цифровой
