Костин Д. А., Носова Т. В., к.т.н. доц.,
Жемчужкина Т. В., к.т.н. доц., Тымкович М. Ю., к.т.н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, кафедра БМИ

ГОНИОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ КРУПНЫХ СУСТАВОВ ЛЁТЧИКА ПРИ РАБОТЕ НА СИМУЛЯТОРЕ

При обучении будущих пилотов летательных аппаратов, очень важна максимальная приближенность симуляции [1] к реальным условиям их будущей работы. Как правило, для наиболее качественного освоения динамики движения человека при управлении полётом применяются различного рода тренажеры. Для совершенствования эргономических показателей тренажёров и симуляторов, а также качественной разработки методик вырабатывания и совершенствования навыков управления летательными аппаратами, инструктору недостаточно просто знать, что ученик успешно прошел тест, ему необходим полный контроль за действиями испытуемого во время симуляции.
Скорость и амплитуда сгибания и разгибания больших суставов в моменты работы на симуляторе является немаловажным показателем, так как плохая натренированность или анатомические отклонения могут стать причиной серьёзной аварии в будущем при работе на реальном аппарате. В связи с этим возникает необходимость объективного контроля изменения скорости работы и угла сгибания коленного или локтевого суставов в динамике.
В ортопедии и протезировании для измерения угла сгибания крупных суставов изначально за основу взят и до сих пор применяется принцип работы механического гониометра. Существующие разработки в этой области [2] сводятся к механическому измерению углов сгибания с применением сложных приспособлений, напоминающих транспортир и линейку.
Для упрощения методики проведения исследования изменения угла сгибания коленного или локтевого суставов в динамике предлагается использовать не механическую систему, а электронную. Для этого разработана структурная схема устройства (рис. 1) с применением специализированных датчиков для отслеживания изменения положения элементов сустава в пространстве с возможностью дистанционной передачи данных на персональный компьютер.

Рис.1 – Структурная схема измерительного устройства

Основными блоками структурной схемы электронного гониометра являются: 1 – датчик; 2 – усилитель; 3 – блок приёма показателей датчика; 4 – передатчик; 5 – блок питания (аккумуляторная батарея); 6 – устройство приёма и обработки информации на персональном компьютере.
В качестве основного датчика выступает трёхосевой пьезоэлектрический акселерометр в связке с гироскопом [3], их принцип действия и чувствительность обеспечивает требуемую точность измерения изгиба сустава и его ротационные изменения. Для обеспечения необходимого высокостабильного уровня входного сигнала логической единицы узла обработки данных используется классический усилитель [4]. Гониометр управляется AVR микроконтроллером, который выполняет функцию сбора данных и их последующую передачу на компьютер или планшет через канал Bluetooth. Устройство крепится при помощи специальной эластической манжеты на конечности пилота.
Таким образом, предложено устройство определения информативных параметров работы пилота на симуляторе (а впоследствии и в реальных условиях), которое позволяет с высокой точностью определять степень правильности и скорости выполнения упражнений, а также отслеживать параметры утомляемости пилота при управлении летательным аппаратом.
Литература:
1. Какие симуляторы помогают в обучении настоящим пилотам [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://1aviaclub.ru/fly-organization/avia-sim.html/ 10.04.2018 г. – Загл. с экрана.
2. Пат. №42127 Україна, МПК А61F2/60. Поліцентричний гоніометр / Качер В.С., Ковалько М.Т., Роман Л.К., Василенко І.М.; заявник і патентовласник УкрНДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності. – № 99042321; заявл. 27.07.99;. опубл.17.03.03, Бюл. № 3.
3. Datasheet Micropower, 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g Digital Output MEMS Accelerometer.
4. А.Р. Мамий, В.Б. Тлячев "Операционные усилители" М 18 – Майкоп: АГУ.2005 – 192 с.