УДК 681.513.7

Субоптимальное управление многостадийными стохастическими системами

Удовенко С.Г., Кирияк Р.Д.

Предложен подход к децентрализованному управлению многостадийными стохастическими объектами, предполагающий последовательное выполнение трех основных процедур. На первом этапе решается задача синтеза локальных управлений и текущей идентификации параметров подсистем. Второй этап состоит в коррекции локальных решений с учетом взаимодействия подсистем. На заключительном этапе формируется глобальная стратегия управления общей системой.

1. Введение

Для сложных технологических комплексов, оснеованных на последовательно-зависимой переработке сырья, характерны многостадийные технологические процессы. Отдельные стадии таких процессов характеризуются совокупностью переменных состояния, управления и выходных переменных, причем переменные состояния входа последующих стадий определяются выходными переменными предыдущих стадий. При управлении многостадийными процессами практически неизбежным является применение принципа децентрализации управления, предполагающего синтез взаимосвязанных многомерных локальных регуляторов. Очевидно, что в случае наличия дрейфа параметров отдельных стадий и высоком уровне помех общая схема управления должна содержать процедуры адаптации.

Рассмотрим один из возможных подходов к реализации децентрализованного управления при наличии случайных возмущающих воздействий. Определим для i-ой подсистемы расширенный вектор входов 
[image: image75.wmf]Определение

ik

F

Локальный

регулятор

Локальный

регулятор

Локальный

регулятор

å

å

å

j

s

k

S

i

S

Îïðåäåëåíèå

k

k

 W

,

V

i

k

Определение

i

k

 W

,

V

j

k

j

V

i

W

i

V

k

W

1

j

u

D

pj

u

2

j

u

D

j

x

j

V

i

W

i

V

k

W

k

V

i

x

k

x

1

k

u

D

2

k

u

D

1

i

u

D

2

i

u

D

pi

u

D

, состоящий из локальных управлений 
[image: image2.wmf]i

u

 и входных переменных взаимосвязи 
[image: image3.wmf]i

w

. Таким же образом зададим и расширенный вектор выходов 
[image: image4.wmf]T

i

i

i

p

)

y

,

v

(

y

=

, содержащий выходы 
[image: image5.wmf]i

-ой подсистемы 
[image: image6.wmf]i

y

, не связанные с последующей стадией и выходы взаимосвязи 
[image: image7.wmf]i

v

. Локальный функционал дискретного управления каждой подсистемой в условиях воздействия помех можно представить в виде


[image: image8.wmf]}

))

k

(

u

),

1

k

(

y

(

F

{

M

I

1

N

0

k

pi

pi

i

i

å

-

=

D

+

D

=

,
 (1)

где 
[image: image9.wmf]}

·

 

{

M

 – символ математического ожидания, N – горизонт управления, к=0,1,2,… – дискретное время, 
[image: image10.wmf]);

1

k

(

y

)

1

k

(

y

)

1

k

(

y

pi

pi

0

pi

+

-

+

=

+

D

 
[image: image11.wmf]);

k

(

u

)

k

(

u

)

k

(

u

pi

pi

0

pi

-

=

D

 

[image: image12.wmf];

)

y

,

v

(

y

T

i

0

i

0

pi

0

=

 
[image: image13.wmf];

)

u

,

w

(

u

T

i

0

i

0

pi

0

=

 
[image: image14.wmf]i

0

i

0

i

0

pi

0

pi

0

w

,

v

,

y

,

u

,

y

 – номинальные значения, 
[image: image15.wmf]pi

pi

u

,

y

D

D

 – векторы отклонений расширенных входов и выходов i-ой подсистемы от номинальных значений.

Представляется целесообразным применение схемы формирования текущих управляющих воздействий, основанной на последовательной реализации следующих этапов:

– определение локальных управлений без учета взаимосвязей между подсистемами;

– коррекция решений в соответствии с ограничениями, определяемыми наличием взаимосвязей;

– определение параметров координации подсистем и формирование глобальной стратегии управления полной системой по некоторому аддитивному критерию.

2. Синтез локальных управлений

Определение локальных управляющих воздействий для каждой из подсистем по критерию вида (1) является достаточно тривиальной задачей, которая может быть решена одним из методов синтеза оптимальных или субоптимальных управлений стохастическими многомерными объектами [1]. При этом локальные регуляторы должны быть дополнены рекуррентными процедурами переоценки параметров в реальном масштабе времени. В качестве таких процедур целесообразно выбрать алгоритмы байесовского параметрического оценивания, органично вписывающиеся в общую структуру многосвязных систем цифрового управления и позволяющие реализовать на практике эффективные схемы самонастраивающихся регуляторов[2].

Очевидно, что вектор 
[image: image16.wmf]pi

u

, минимизирующий локальный функционал (1), не учитывает взаимодействий между подсистемами, поэтому в результате реализации первого этапа рассматриваемого метода возникнут отклонения между входными и соответствующими выходными векторами 
[image: image17.wmf]i

w

 и 
[image: image18.wmf]i

v

.
3. Коррекция локальных решений с учетом взаимосвязей

Пусть выходы 
[image: image19.wmf]j

v

 подсистемы 
[image: image20.wmf]j

S

 соответствуют входам 
[image: image21.wmf]i

w

 подсистемы 
[image: image22.wmf]i

S

. Рассмотрим модификацию связей этих подсистем, обеспечивающую когерентность соответствующих входов и выходов:


[image: image23.wmf]i

ij

j

ji

ij

i

k

j

k

w

)

F

I

(

v

F

k

w

v

-

+

=

=

=

,
 (2)

где 
[image: image24.wmf]j

k

i

k

v

,

w

 – модифицированные векторы 
[image: image25.wmf]i

w

 и 
[image: image26.wmf]j

v

; 
[image: image27.wmf]ij

k

 – параметр согласования взаимодействий i-ой и j-ой подсистем; 
[image: image28.wmf]ji

F

 – диагональная матрица, рассматриваемая на этапе определения глобальной управляющей стратегии;  I – единичная матрица.

В пространстве состояний подсистема 
[image: image29.wmf]i

S

 может быть описана следующим образом:


[image: image30.wmf])

1

k

(

e

)

k

(

u

B

)

k

(

x

A

)

1

k

(

x

i

pi

pi

i

i

i

+

+

+

=

+

, 
(3)


[image: image31.wmf])

k

(

x

C

)

k

(

y

i

pi

pi

=

,

где 
[image: image32.wmf]pi

pi

i

C

,

B

,

A

 – матричные коэффициенты, 
[image: image33.wmf]i

x

 – переменные состояния, 
[image: image34.wmf]i

e

 – стохастическая составляющая, имеющая свойства белого шума.

Для постоянных значений 
[image: image35.wmf]pi

0

y

 и 
[image: image36.wmf]pi

0

u

 локальный функционал качества удобно представить в виде 


[image: image37.wmf])},

k

(

u

R

)

k

(

u

)

1

k

(

y

Q

)

1

k

(

y

{

M

5

,

0

Ii

pi

pi

pi

T

1

N

0

k

pi

pi

pi

T

D

D

+

+

+

D

+

D

=

å

-

=


 (4)

где 
[image: image38.wmf]pi

pi

R

,

Q

 – штрафные матрицы.

В этом случае оптимальным будет следующее управление:


[image: image39.wmf]pi

0

i

2

pi

0

i

1

i

i

pi

y

M

u

M

)

k

(

x

L

)

k

(

*

u

-

+

-

=

,

где 
[image: image40.wmf])

A

D

B

A

C

Q

C

B

(

P

L

i

i

pi

T

i

pi

pi

pi

T

pi

T

i

i

+

=

, 
(5)


[image: image41.wmf]pi

i

pi

i

T

1

i

T

pi

T

i

i

1

R

P

R

L

)

I

G

(

B

P

M

+

-

=

-

,


[image: image42.wmf]pi

pi

T

1

i

T

pi

T

i

i

2

Q

C

)

I

G

(

B

P

M

-

-

=

,


[image: image43.wmf]i

pi

i

i

L

B

A

G

-

=

,


[image: image44.wmf]1

pi

i

pi

T

pi

pi

pi

pi

T

pi

T

pi

i

)

B

D

B

B

C

Q

C

B

R

(

P

-

+

=

.

Матричный коэффициент 
[image: image45.wmf]i

D

 определяется решением соответствующего дискретного уравнения Риккати [3]:


[image: image46.wmf]).

A

D

B

A

C

Q

C

B

(

S

*

*

)

B

D

A

B

C

Q

C

A

(

A

C

Q

C

A

A

D

A

D

i

i

pi

T

i

pi

pi

pi

T

pi

T

i

pi

i

i

T

pi

pi

pi

pi

T

i

T

i

pi

pi

pi

T

i

T

i

i

i

T

i

+

+

-

-

+

=


(6)

Коррекция связей между подсистемами 
[image: image47.wmf]i

S

 и 
[image: image48.wmf]j

S

 с учетом (2) приводит к изменению значений 
[image: image49.wmf]i

0

w

 для подсистемы 
[image: image50.wmf]i

S

. Соответственно коррекция взаимодействия 
[image: image51.wmf]i

S

 и 
[image: image52.wmf]q

S

 вызывает необходимость соответствующего изменения номинального значения выхода 
[image: image53.wmf]i

0

v

. Новые значения 
[image: image54.wmf]i

0

w

 и 
[image: image55.wmf]i

0

v

 на k-ом шаге для подсистемы 
[image: image56.wmf]i

S

определяются следующим образом:


[image: image57.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

ú

û

ù

ê

ë

é

+

ú

û

ù

ê

ë

é

=

=

)

1

k

(

0

)

1

k

(

)

k

(

F

0

0

F

)]

k

(

v

),

k

(

w

[

iq

iq

ji

iq

ji

T

i

i

d

d

d

, 
(7)

где 
[image: image58.wmf]ji

d

 и 
[image: image59.wmf]iq

d

 – отклонения между 
[image: image60.wmf]j

v

 и 
[image: image61.wmf]i

w

, 
[image: image62.wmf]i

v

 и 
[image: image63.wmf]k

w

, определяемые по результатам 1-го этапа алгоритма.

4. Определение параметров координации
Эффективность управления i-ой подсистемой в каждом такте процедуры первого уровня можно оценивать по значению функционала следующего вида:


[image: image64.wmf]))}.

k

(

u

u

(

*

R

))

k

(

u

u

(

)

1

k

(

y

y

(

*

*

Q

))

1

k

(

y

y

{(

5

,

0

)

k

(

I

pi

pi

0

pi

T

pi

pi

0

pi

pi

0

pi

T

pi

pi

0

i

1

-

-

+

+

-

+

-

=


(8)

Очевидно, что функционал (8) соответствует текущему приращению общего функционала (5), не учитывающего связей между подсистемами. Аналогичным образом зададим функционал текущей оценки качества для процедуры второго уровня :


[image: image65.wmf]))}.

k

(

u

u

(

*

*

R

))

k

(

u

u

(

)

1

k

(

y

y

(

*

*

Q

))

1

k

(

y

y

{(

5

,

0

)

k

(

I

pi

k

pi

0

pi

T

pi

k

pi

0

pi

k

pi

0

pi

T

pi

k

pi

0

i

2

-

-

+

+

-

+

-

=

 
(9)

В этом случае в качестве критерия, позволяющего учесть эффективность процедур первого и второго уровня на всем горизонте управления, можно выбрать минимизацию суммы приращений функционалов (9) и (8), т.е.:


[image: image66.wmf]F

r

1

i

1

N

0

k

i

1

i

2

min

}

))

k

(

I

)

k

(

I

(

{

M

I

¾

®

¾

-

=

D

å

å

=

-

=

, (10)

где r – количество подсистем. 
[image: image1.wmf]T

i

i

pi

)

u

,

w

(

u

=


Рис.1. Схема координации локальных регуляторов

Решение оптимизационной задачи (10) относительно параметров координации 
[image: image67.wmf]ij

F

 позволяет скорректировать значения 
[image: image68.wmf]i

k

v

 и 
[image: image69.wmf]i

k

w

 в соответствии с (2) и определить приращения управляющих воздействий 
[image: image70.wmf])

k

(

u

i

D

 для каждой из подсистем:


[image: image71.wmf],

u

u

v

M

w

M

)

k

(

u

2

i

1

i

i

k

2

i

k

i

1

i

D

+

D

=

-

=

D

 
(11)

i=1,…r 

На рис.1 представлена общая схема рассмотренной процедуры децентрализованного управления.

5. Результаты моделирования.

Алгоритм моделировался для трехстадийного стохастического процесса вакуум–выпарки, техническое описание и уравнения состояния которого приведены в [4]. При этом предполагалось, что на каждую из подсистем действует аддитивная помеха, уровень которой не превышает 10% уровня полезного сигнала. На рис.2 и 3 приведены графики изменения основных управляемых параметров – плотностей пульпы на выходе каждой из подсистем (y1, y2, y3), а также изменения управляющих воздействий давления пара (u1, u2, u3) при коррекции уставок системы.


[image: image72.wmf]20

30

40

50

10

0

0,1

0,2

0,3

K

3

,

2

,

1

i

),

k

(

y

i

2

y

3

y

1

y


Рис.2. Изменение управляемых параметров моделируемой системы


[image: image73.wmf]0

10

20

30

40

50

K

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4

1

u

2

u

3

u

3

,

2

,

1

i

),

k

(

u

i


Рис.3. Изменение управляющих параметров моделируемой системы

6. Выводы

Рассмотренный подход к управлению многостадийными процессами позволяет реализовать в реальном масштабе времени процедуру координации локальных цифровых регуляторов. В зависимости от размерности задачи, характера уравнений подсистем и наличия дополнительных ограничений структура матриц и трудоемкость алгоритма изменяются.

Полученные результаты с незначительными модификациями могут быть использованы при реализации схем адаптивного управления достаточно широким классом многосвязных детерминированных и стохастических систем.

Литература: 1. Бодянский Е.В., Удовенко С.Г. Субоптимальное управление стохастическими процессами. Х.: Основа, 1997. 140с. 2. Кulhavy R. Recursive bayesian estimation under memory limitation // Kybernetika. 1990. v 26, №1. P.1–16. 3. Kyo Б. Теория и проектирование цифровых систем управления. М.: Машиностроение, 1986. 448 с. 4. О.Г. Руденко, С.Г. Удовенко, Б.В. Шамша. Разработка системы идентификации химико–технологических комплексов // В сб. “Методы и средства автоматизации процессов проектирования”, К: ИК АН УССР, 1976. С.51-56.

УДК.681.513.7

Субоптімальне управління багатостадійними стохастичними системами / С.Г. Удовенко, Р.Д. Кіріяк

Розглянуто проблему децентралізованого управління многостадійними динамічними процесами. Запропоновано алгоритм синтезу цифрових регуляторів, що гарантує їх субоптимальність. Ідея методу полягає в оперативній корекції локальних рішень.

UDC.681.513.7

Suboptimal control of multistage stochastic systems / S. G. Udovenko, R.D. Kiriyak. //

The problem of decentralized control of multistage dynamic processes is considered. The algorithm of digital controllers design that garantied suboptimality of system is proposed. The idea of method is based on real-time correction of local solutions.

Удовенко Сергей Григорьевич, кандидат тех нических наук, доцент кафедры ЭВМ ХТУРЭ. Научные интересы: теория адаптивных систем. Увлечения: иностранные языки, поэзия. Адрес: 310726, Украина, Харьков, пр. Ленина, 14, тел. 40–93–54.

Кирияк Роман Дмитриевич, инженер кафедры ЭВМ ХТУРЭ. Научные интересы: идентификация стохастических систем. Увлечения: компьютеры, Internet. Адрес: 310202, Украина, Харьков, пр. Л. Свободы, 35в, тел. 36–41–20.

� EMBED Visio.Drawing.4  ���











[image: image74.wmf]Определение

ik

F

Локальный

регулятор

Локальный

регулятор

Локальный

регулятор

å

å

å

j

s

k

S

i

S

Îïðåäåëåíèå

k

k

 W

,

V

i

k

Определение

i

k

 W

,

V

j

k

j

V

i

W

i

V

k

W

1

j

u

D

pj

u

2

j

u

D

j

x

j

V

i

W

i

V

k

W

k

V

i

x

k

x

1

k

u

D

2

k

u

D

1

i

u

D

2

i

u

D

pi

u

D

_1005644676.unknown

_1005644791.unknown

_1005644841.unknown

_1006089007.unknown

_1006089555.unknown

_1006089692.unknown

_1006089740.unknown

_1008566326.doc


20







30







40







50







10







0







0,1







0,2







0,3







K







3







,







2







,







1







i







  







),







k







(







y







i







2







y







3







y







1







y












_1008566399.doc


0







10







20







30







40







50







K







-0,1







-0,2







-0,3







-0,4







1







u







2







u







3







u







3







,







2







,







1







i







  







),







k







(







u







i












_1006089709.unknown

_1006089649.unknown

_1006089343.unknown

_1006089449.unknown

_1006089291.unknown

_1005644871.unknown

_1005645770.unknown

_1005646074.unknown

_1005727930.vsd

_1005644878.unknown

_1005644846.unknown

_1005644823.unknown

_1005644832.unknown

_1005644836.unknown

_1005644828.unknown

_1005644802.unknown

_1005644809.unknown

_1005644795.unknown

_1005644726.unknown

_1005644759.unknown

_1005644772.unknown

_1005644781.unknown

_1005644768.unknown

_1005644737.unknown

_1005644754.unknown

_1005644732.unknown

_1005644705.unknown

_1005644716.unknown

_1005644721.unknown

_1005644711.unknown

_1005644686.unknown

_1005644701.unknown

_1005644681.unknown

_1005644578.unknown

_1005644623.unknown

_1005644650.unknown

_1005644667.unknown

_1005644672.unknown

_1005644656.unknown

_1005644638.unknown

_1005644645.unknown

_1005644631.unknown

_1005644600.unknown

_1005644610.unknown

_1005644618.unknown

_1005644604.unknown

_1005644590.unknown

_1005644594.unknown

_1005644585.unknown

_1005644492.unknown

_1005644533.unknown

_1005644543.unknown

_1005644555.unknown

_1005644573.unknown

_1005644538.unknown

_1005644519.unknown

_1005644524.unknown

_1005644503.unknown

_1005644463.unknown

_1005644478.unknown

_1005644483.unknown

_1005644473.unknown

_1005644451.unknown

_1005644458.unknown

_1005644250.unknown

