УДК 551.501.7 

Г.І. Сідоров, канд. техн. наук, С.О. Шейко, канд. техн. наук, 
С.В. Шаповалов, канд. техн. наук, А.С. Полонська, А.І. Дмитренко
Акустичний метод вимірювання турбулентного стану 
атмосферного прикордонного шару

Вступ
За останній час з’явилась велика кількість робіт, присвячених дослідженню прикордонного шару атмосфери, але характеристики турбулентності досліджені ще недостатньо. Турбулентність і вертикальні рухи повітря – це головні механізми, що визначають взаємодію підстилаючої  поверхні і вільної атмосфери і формують структуру прикордонного шару. Відомості про турбулентність необхідні при розробці локальних прогнозів таких метеорологічних параметрів як місцеві вітри, зони болтанки літаків, умов поширення різноманітних домішок, що забруднюють атмосферу, а також для забезпечення будівництва, авіації, вітроенергетики, сільського господарства і т.ін. [1]   

Вивчення атмосферної турбулентності в прикордонному шарі традиційно проводилось за допомогою аеростатичного, літакового зондування, а також шаропілотних спостережень.
Останнім часом почали застосовуватись  радіолокаційні та акустичні методи.

Атмосферна турбулентність проявляється у вигляді пульсацій в горизонтальній і вертикальній площинах.

Основною характеристикою турбулентного стану повітряного потоку є пульсації швидкості вітру, які добре визначаються при зондуванні атмосфери акустичними хвилями. На кафедрі Медіаінженерії і радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки протягом багатьох років розробляються методи дистанційного зондування, тому дослідження, яке описане в цій роботі, базується на добре розробленому фундаменті.

1. Обґрунтування можливостей вимірювання характеристик атмосферної турбу-лентності методом акустичного зондування

Як відомо [2], параметри розсіяного акустичного сигналу залежать від становища середовища поширення набагато сильніше, ніж параметри радіосигналу.

Атмосферу для акустичної хвилі можна розглядати як велику кількість елементарних відбивачів, які знаходяться в об’ємі розсіювання просторового зондуючого сигнала. При цьому в точку приймання надходить безліч розсіяних атмосферною неоднорідністю сигналів, а обвідну сумарного розсіяного вхідного сигналу Е слід розглядати як випадкову величину, що змінюється в часі. В залежності від стану розсіючого середовища обвідна вхідного сигналу описується законом розподілу імовірностей. Знаючи цей закон, можна визначити стан турболізованості атмосфери. В прикордонному шарі повітря постійно відбуваються процеси зміни розмірів турбулентних вихорів. Інтенсивні відбиті акустичні сигнали виникають при достатньо великій спектральній густині температурних флуктуацій, масштаб яких дорівнює половині довжини  падаючої звукової хвилі.

Оскільки пульсації температури і пульсації вітру корельовані, відбитий акустичний сигнал несе інформацію про атмосферну турбулентність, інтенсивність якої може бути визначена за вимірюваними характеристиками цього сигналу. При цьому великомасштабна турбулентність викликає лише додатковий зсув всього спектра доплерівських частот відбитого сигналу по частотній вісі. Дрібномасштабні вихори і температурні пульсації, які мають приблизно однакові розміри з розміром розсіючого об’єму і довжиною хвилі акустичного локатора, виникають флуктуації обвідної сигналу і розширення його спектра.

Миттєве значення сигналу акустичного локатора

              
[image: image1.wmf]å

=

j

-

w

+

j

-

w

=

n

i

i

i

t

E

t

E

t

e

1

0

)

cos(

)

cos(

)

(

,                                    (1)
де 
[image: image2.wmf]0

E

 – амплітуда регулярної складової вхідного сигналу, 
[image: image3.wmf]i

E

 – амплітуди випадкових складових вхідного сигналу, 
[image: image4.wmf]j

 – фаза регулярної складової вхідного сигналу, 
[image: image5.wmf]i

j

 – фази випадкових складових вхідного сигналу.

Оскільки в точці приймання фаза регулярної складової практично постійна і рівноімовірна в інтервалі 
[image: image6.wmf]p

2

...

0

, для зручності подальших перетворень можна покласти 
[image: image7.wmf]0

=

j

.

Якщо результуючу амплітуду суми випадкових складових позначити через 
[image: image8.wmf]S

E

, а фазу – через 
[image: image9.wmf]S

j

, то вираз (1) прийме вигляд

                          
[image: image10.wmf])

cos(

cos

)

(

0

S

S

j

-

w

+

w

=

t

E

t

E

t

e

.                                            (2)

Розсіяні хвилі підсумовуються в точці приймання з випадковими відносними фазами, рівномірно розподіленими на інтервалі 
[image: image11.wmf]p

2

...

0

, тому амплітуда сумарного розсіяного сигналу випадкова, а фаза 
[image: image12.wmf]y

 розподілена рівномірно з густиною 
[image: image13.wmf]p

2

/

1

. Аналіз амплітуди результуючого сигналу може бути виконаний згідно методиці, застосованій при вивченні вузькосмугових випадкових процесів [3], відбитих радіолокаційних сигналів [4], сигналів у тропосферних та іоносферних лініях зв’язку.

У содарах (акустичних локаторах) частіше реєструється амплітуда прийнятого сигналу 
[image: image14.wmf]E

, яку й потрібно вимірювати й аналізувати. Можна показати, що густина імовірності акустичних ехо-сигналів 
[image: image15.wmf]E

 описується узагальненим законом Релея (законом Райса).   

[image: image16.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

+

-

s

×

p

=

2

0

0

2

2

0

2

2

2

exp

2

)

(

E

E

E

E

E

I

E

E

E

E

w

,                                           (3)
де 
[image: image17.wmf]ò

p

j

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

j

s

p

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

0

2

0

2

0

0

cos

exp

1

d

E

E

E

E

I

E

E

 – функція Бесселя нульового порядку.

За результатами вимірювань обвідної 
[image: image19.wmf]E

 акустичних ехо-сигналів можуть бути визначені значення 
[image: image20.wmf]E


,  та 
[image: image23.png]


. 

Однак для співставлення експериментальних даних з теоретичними кривими необхідно мати значення регулярної компоненти сигналу 

[image: image24.wmf]0

E



 QUOTE [image: image25.png]


  і середнього квадрата суми розсіяних компонент 
, пов’язаних між собою параметром 

[image: image28.wmf]E

E

k

s

=

0

.
Величини 
[image: image29.wmf]0

E


 і 
 визначимо таким чином. Використовуючи вираз (3) знайдемо середній квадрат 

 і середнє значення 



[image: image37.wmf])

1

(

2

)

1

(

2

2

exp

)

(

2

2

2

2

0

2

0

2

0

0

2

2

0

2

2

2

0

2

___

2

k

E

dE

E

E

I

E

E

E

E

dE

E

E

w

E

E

E

E

E

E

E

+

s

=

s

+

s

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

+

-

s

=

=

ò

ò

¥

¥

.  (4)

[image: image38.wmf]=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

+

-

s

=

=

ò

ò

¥

¥

0

2

0

0

2

2

0

2

2

0

2

exp

)

(

dE

E

E

I

E

E

E

E

EdE

E

w

E

E

E

E



[image: image39.wmf]=

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

s

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

s

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

s

-

s

×

p

=

2

2

0

1

2

2

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

)

1

(

2

exp

2

E

E

E

E

E

E

E

I

E

E

I

E

E



[image: image40.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

s

×

p

=

2

2

)

1

(

2

exp

2

2

1

2

2

0

2

k

I

k

k

I

k

k

E

.                                 (5)
де 
[image: image41.wmf]0

I

 и 
[image: image42.wmf]1

I

  QUOTE 
 – функції Бесселя нульового і першого порядків.

Із формул (4) і (5) можна знайти відношення

                    
[image: image44.wmf][

]

2

2

1

2

2

0

2

2

2

2

___

2

)

2

/

(

)

2

/

(

)

1

(

)

2

/

exp(

)

1

(

4

k

I

k

k

I

k

k

k

E

E

×

+

×

+

×

+

×

p

=

  .                               (6)                                      

При наявності в розсіючому об’ємі стійкої горизонтальної стратифікації зростає регулярна складова і зменшується сума розсіяних складових відбитого сигналу, в результаті параметр 
[image: image45.wmf]k

 збільшується. При руйнуванні горизонтальної стратифікації і зростанні інтенсивності турбулентності стрімко падає регулярна складова і величина 
[image: image46.wmf]k

 зменшується, прагнучи до нуля.

Результат обчислення за формулою (6) подано на рис. 1 у вигляді графіку залежності параметра 
[image: image47.wmf]k

K

lg

20

=

 від відношення 
[image: image48.png]E2/E?



. Представлення параметра 
[image: image49.wmf]k

 в логарифмічному вигляді зменшує динамічний діапазон цього параметру і є більш зручним.

	[image: image50.png]20

15

K=20log(k), ab
S

1.05

1.1 1.45
<E2>/<E>2

12

1.25




       Рис. 1.
	Атмосферна турбулентність за ступенем впливу на літальні апарати розділяється на чотири класи і може бути кількісно описана середньоквадратичними значеннями пульсацій вертикальної складової швидкості вітру. 

В табл. 1 наведені кількісні критерії поділу інтенсивності турбулентності на класи за значеннями середньоквадратичних пульсацій вертикального вітру і відповідним їм значенням параметра 
[image: image51.wmf]k

K

lg

20

=

.

Обґрунтування технічних параметрів необхідної експериментальної системи акустичного  зондування  згідно  розробленій  і описаній  вище  методиці  вимірювань турбу-











         Таблиця 1
	Інтенсивність

турбулентності
	Середньоквадратичне значення 

пульсацій вітру, 
[image: image52.wmf]в

s

 QUOTE 
 ,м/с
	
[image: image54.wmf]K

, дБ

	Слабка
	
[image: image55.wmf]5

,

0

£

s

в


	
[image: image56.wmf]16

³

K



	Помірна
	
[image: image57.wmf]5

,

2

5

,

0

£

s

<

в


	
[image: image58.wmf]8

16

³

>

K



	Сильна
	
[image: image59.wmf]0

,

4

5

,

2

£

s

<

в


	
[image: image60.wmf]0

8

³

>

K



	Штормова
	
[image: image61.wmf]4

>

s

в


	
[image: image62.wmf]0

<

K




лентності атмосферного прикордонного шару можна використовувати акустолокатори, побудовані на моностатичній або бістатичній схемі. При моностатичній схемі використовується одна комутована спільна антена в режимах передавання і приймання, при бістатичному режимі необхідно використовувати дві різні антени.
Для вимірювання характеристик турбулентності атмосферного прикордонного шару в содарах використовуються досить високі частоти зондування. Це дає ряд переваг при моностатичному зондуванні: меншу протяжність “мертвої зони” (5..20 м) і більше просторове усереднення. В роботі [2] показано, що в умовах слабкої турбулентності структурна постійна флуктуацій температури 
[image: image63.wmf]4

2

10

-

»

T

С

 град.2м-2/3. Це означає, що ефективна площа зворотного розсіювання мала і необхідно застосовувати досить потужні генератори акустичних сигналів і приймачі з чутливістю не гірше 1 мкВ.
Значення температури і швидкості вітру в атмосфері мають випадковий характер як у часі, так і у просторі. Це означає, що поодинокі вимірювання будуть давати різні значення. Для поліпшення результативності вимірювань і підвищення їх достовірності необхідно виконувати усереднення за обрані і обґрунтовані періоди спостережень. Таким чином, велике значення має період усереднення даних 

. Величезний діапазон часових масштабів атмосферної турбулентності складає 10 порядків: від декількох секунд до однієї години, тому однозначно визначити необхідний період усереднення даних, який задовольняє великомасштабним і дрібномасштабним турбулентностям, неможливо. Тому звичайно період усереднення характеристик поля швидкості вітру і флуктуацій цієї швидкості обирають в інтервалі від однієї хвилини до однієї години. Важливо відзначити, що в метеорології прийнято усереднювати результати вимірювань на інтервалі часу 
[image: image67.wmf]10

0

>>

T


 хв., тому що на інтервал часу 10 хв. год. припадає плаский мінімум в спектрі періодів турбулентних пульсацій швидкості вітру і температури повітря [5].
2. Апробація метода класифікації турбулентності з використанням експериментальних даних акустичного локатора ХНУРЕ
Протягом літніх місяців 2011 і 2012 років був отриманий великий обсяг експериментальних даних у вигляді цифрових ехограм [7,8]. Ці  записи були обрані тому, що в літній період температурний режим визначається перш за все прогріванням поверхні землі і залежить від інтенсивності турбулентного обміну [1]. В цих експериментах зондування виконувалось вертикально догори, період повторення вимірювань 
[image: image70.wmf]1

=

T

 с, тривалість запису кожної реалізації             
[image: image71.wmf]1

=

p

T

 год. В таблиці 2 наведені основні параметри акустичного локатора ХНУРЕ [7,8].










  Таблиця 2
	Параметр
	Значення

	Робоча частота
	5000 Гц

	Потужність випромінення електрична
	160 Вт

	Тривалість зондуючого імпульса
	3 мс

	Період повторення імпульсів
	1 с

	Випромінююча антена
	Фазована 16-ти елементна решітка

	Приймальна антена
	Рефлекторно-параболічна D=0,8 м


Протягом доби проводились 8...10 сеансів в залежності від погодних умов. В результаті одного сеансу зондування формувалась матриця розміром 
[image: image72.wmf]m

 на 
[image: image73.wmf]n

 цифрових відліків ехо-сигналів 

, де 
, 

[image: image78.wmf]n

j

...

1

=

, 
причому стовпці матриці являють собою вертикальні одиночні профілі ехо-сигналів , а кожна строка матриці – це ряд дискретних відліків ехо-сигналів для даної висоти


[image: image82.wmf]I

h

h

×

D

=

,
де 
[image: image83.wmf]h

D

 – дискретний крок висоти.

Отриманий вихідний матеріал класифікувався за принципом відповідності ехо-сигналів [6] у флуктуючому шарі, у збуреному шарі, повністю збуреному приземному шарі.

Записи отримані при майже однакових погодних умовах, а саме – майже однакових температурах повітря і швидкості вітру до 1 м/с. Загальною характеристикою отриманих даних є їх відмінність за ступенем збудженості повітряного середовища, незважаючи на практично однотипні погодні умови.

Був проведений аналіз обвідної ехо-сигналів (рис.2) і побудовані закони розподілу імовірностей значень обвідної (рис.3). З використанням отриманих експериментальних даних були побудовані гістограми розподілу імовірностей значень обвідних ехо-сигналів, виконувалась апроксимація очікуваного теоретичного закону розподілу для кожної вибірки методом найменших квадратів з метою отримання найкращого узгодження з законом Райса. Ступінь розбіжності  теоретичного  і  експериментального  законів  розподілу  оцінювалось  з використанням 

	[image: image84.png]60

0,04 [~

]
o

© —
(=% > [=%
o o

o
3 ‘eHmMagQ

Yac, ¢




       Рис. 2. 
	[image: image85.png]014

o~

01

01

~ 008 -

0.06 -

=)

0.04 [

002




      Рис. 3.


критерія хi-квадрат Пірсона. Чисельні оцінки показали, що у всіх випадках на виборках обсягом більше 20 хвилин (1200 відліків) величина 
[image: image86.wmf]%

P

5

)

(

2

»

c

 і не зменшується зі збільшенням часу спостереження. Більш чітке наближення експериментального закону розподілу амплітуд ехо-сигналів до узагальненого закона Релея (близько 10 хвилин) спостерігається в записах ехо-сигналів з малих висот (приблизно 50 метрів). Це, напевно, можна пояснити великим відношенням сигнал-шум на малих висотах.

Висновки

В статті запропонована і теоретично обґрунтована модель розсіювання акустичних хвиль на турбулентних  неоднорідностях атмосферного прикордонного шару. 

Наведені вимоги до апаратури для експериментальних досліджень і виконано аналіз експериментальних даних, отриманих відповідаючим цим вимогам акустичним локатором ХНУРЕ.

Експериментально доведено адекватність теоретичної моделі розсіювання акустичних хвиль на турбулентних неднорідностях і можливість класифікації стану турбулентності за результатами вимірювань обвідної ехо-сигналів.    

Список літератури: 1. Воронцов П.А. Турбулентность и вертикальные токи в пограничном слое атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 296 с. 2. Красненко Н.П. Акустическое зондирование атмосферного пограничного слоя. Томск: Водолей, 2001. – 278 с. 3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 2000. – 462с. 4. Казаринов Ю.М. Радиотехнические системы. М.: Академия, 2018. – 592 с. 5. Патент України на корисну модель G01S 13/95 (2006.01), G01W 1/06 (2006.01). Акустичний пристрій для визначення параметрів турбулентності в атмосферному прикордонному шарі / В.М. Карташов, Г.І. Сідоров, С.О. Шейко, А.С. Полонська. – № u201706157; заявл. 19.06.2017; опубл. 27.11.2017, бюл. № 22. 6. Капегешева О.Ф., Красненко Н.П., Стафеев П.Г., Шаманаева Л.Г. Влияние времени усреднения на качество восстановления характеристик  мелкомасштабной ветровой турбулентности при акустическом зондировании // Известия высших учебных заведений. Физика. Т. 55, № 10, 2012. – с. 28-31. 7. Леонидов В.И. Статистические характеристики эхосигналов акустического зондирования в зоне мегаполиса // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 6/4 (60). 2012. – с. 46-50. 8. Семенец В.В., Леонидов В.И. Акустическое зондирование атмосферы в проблеме изучения процессов теплообмена в зоне мегаполиса // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 6/8 (54). 2011. – с. 45-49.

Харьковский национальный

университет радиоэлектроники




поступила в редколлегию
1
Радиотехника. Вып. XXX 2018

_1578452187.unknown

_1578460326.unknown

_1578467267.unknown

_1578484681.unknown

_1578484898.unknown

_1578485097.unknown

_1578485168.unknown

_1578851079.unknown

_1578485161.unknown

_1578485015.unknown

_1578485053.unknown

_1578484914.unknown

_1578484887.unknown

_1578483540.unknown

_1578484663.unknown

_1578483491.unknown

_1578464113.unknown

_1578464746.unknown

_1578467201.unknown

_1578464118.unknown

_1578464194.unknown

_1578464116.unknown

_1578464102.unknown

_1578464108.unknown

_1578464111.unknown

_1578464105.unknown

_1578464085.unknown

_1578454203.unknown

_1578454449.unknown

_1578454461.unknown

_1578456095.unknown

_1578454455.unknown

_1578454298.unknown

_1578454346.unknown

_1578454281.unknown

_1578453195.unknown

_1578453576.unknown

_1578453958.unknown

_1578453962.unknown

_1578453817.unknown

_1578453409.unknown

_1578453485.unknown

_1578453253

_1578453149.unknown

_1578452016.unknown

_1578452127.unknown

_1578452169.unknown

_1578452094.unknown

_1578452112.unknown

_1578452049.unknown

_1578451898.unknown

_1578451995.unknown

_1578452002.unknown

_1578451984.unknown

_1578451893.unknown

_1578451885.unknown

_1578451889.unknown

_1559163483

_1559292350.unknown

_1559155187.unknown

