ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РИНОСИНУСИТОВ

Худаева С.А.

Научный руководитель – д.т.н., проф. Аврунин О.Г. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Propositions of using automated densitometry analysis for tomographic images of the paranasal sinuses are described. The densitogramm is a profile of the intensity distribution (brightness) along a given trajectory. Possibilities for identify significance characteristics of asymmetry in density and shape for diagnostic typical paranasal sinuses diseases with calculation of individual variability are proposed. 
В Украине защита здоровья населения является одной из наиболее важных государственных задач и направлена на внедрение современных стандартов оказания медицинской помощи. Применение новых информационных технологий при этом позволяет существенно повысить качество диагностики и лечения различных патологий за счет предоставления клиницисту дополнительной информации о патологических процессах [1]. Актуальность применения таких методов при диагностике нарушений носового дыхания не вызывает сомнений, так как только в Украине риносинуситами страдают около 10% населения [2]).

При диагностике риносинуситов одной из основных задач является автоматизированный анализ топографо-анатомических данных, получаемых от средств интроскопической диагностики (компьютерной томографии, рентгенографии). Количественный анализ этих данных позволяет определить геометрические характеристики основных анатомических структур, получить информацию о наличии и типе содержимого в придаточных пазухах.
На современном этапе наиболее достоверную информацию о состоянии анатомических структур верхних дыхательных путей содержат интраскопические изображения, получаемые по данным спиральной, или конусно-лучевой компьютерной томографии, как наиболее оптимальных методов по совокупности основных показателей, таких как разрешающая способность, контрастность отображения анатомических структур, интерпретируемость результатов визуализации и доступность [115-125]. 

Учитывая высокую вариабельность большинства анатомических структур, актуальным вопросом является разработка дополнительных методов анализа диагностических данных, позволяющих получать расширенную информацию о патологическом процессе с учетом специфики исследуемой диагностической области и значимых и информативных диагностических признаков, позволяющих определять конкретные патологии с высокой степенью вероятности.
Одним из таких подходов обработки томографических данных является построение денситограмм, представляющих собой профиль распределения интенсивности (яркости) вдоль задаваемой траектории. В норме денситограммы парных органов характеризуются пространственной симметрией с небольшими отклонениями, связанными с индивидуальной анатомической вариабельностью. При определенных патологиях околоносовых пазух (воспалительных, опухолевых процессах, травмах) происходит нарушение пространственной симметрии, по степени которой дополнительно можно получить признаки, позволяющие уточнить характер и тяжесть заболевания с учетом статистических свойств нормы и возможных патологических отклонений.

При автоматизированном денситометрическом анализе томографических изображений придаточных пазух носа возможна идентификация характерных признаков асимметрии по плотности и форме и их последующий анализ на диагностическую значимость. Данный подход на современном этапе наиболее устойчив для распознавания биологических объектов, но основной задачей при этом является определение набора признаков, однозначно идентифицирующих состояние околоносовых пазух в различных патологических состояниях.
Литература 

1. Аврунин О.Г. Определение степени инвазивности хирургического доступа при компьютерном планировании оперативных вмешательств / О.Г. Аврунин, М.Ю. Тымкович., Х. Фарук // Бионика интеллекта.– 2013.– № 2 (81). – С. 101 – 104. 

2. Ismail, H. F. The Role of Paranasal Sinuses in the Aerodynamics of the Nasal Cavities / H. F. Ismail, E. Osman, A. K. AL-Omari, O. G. Avrunin // International Journal of Life Science and Medical Research. – 2012. – Vol. 2, 3. – P. 52-55. – doi:10.5963/LSMR0203004.
3. Avrunin, О., Shushlyapina, N., Nosova, Y., Bogdan, О. (2016), "Olfactometry diagnostic at the modern stage", Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies, NTU "KhPI", Kharkiv, No. 12 (1184), pp. 95-100, DOI: 10.20998/2413- 4295.2016.12.13
4. Nosova, Ya. The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis / Ya. Nosova, N. Shushliapina, S. V. Kostishyn, L. G. Koval, Z. Omiotek, et al. // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments. – 2016. – 100312M. – doi:10.1117/12.2248364.

5. Nosova, Ya. Biotechnical system for integrated olfactometry diagnostics / Ya. V. Nosova, O. G. Avrunin, V.V. Semenets // Innovative technologies and scientific solutions for industries. – 2017. – No. 1 (1). – P.6 4 – 68. – doi:10.30837/2522-9818.2017.1.064

