PAGE  
2

УДК 621.396.993; 527.8
УКПП

№ держреєстрації  011U002541
Інв. №

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Харківський національний університет радіоелектроніки

61166, м. Харків, пр. Науки,14; тел./факс. (057)702-13-97
                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Ректор Харківського національного
                                                                                університету радіоелектроніки 
                                                                                проф.                                                                                                                                                                     
                                                                                  ______________ В.В.Семенець 
                                                                                                                      М.П.

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБКА НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО- ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ КООРДИНАТНО-ЧАСОВОГО І МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
д/б №  312

(заключний)
Науковий керівник НДР

д-р техн. наук, 



                                      О.О.Костиря  
                                                                 2017
                                                                         Рукопис закінчено 30 листопада 2017 р.

   Результати роботи розглянуто науково-технічною радою ХНУРЕ МОН України, 

                          протокол від   26 грудня 2017 р. № 7
СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР,                                                                                   І.Є. Антіпов

завідувач кафедри КР і СТЗІ,                                                           (реферат, вступ, 

 д-р техн. наук, професор                                                                 розділ 2, висновки)                                                                                                            

Відповідальний виконавець,                                                            С.І Бабкін

старш. наук. співроб. ПНДЛ ЗА МІРЕС,                                        (підрозділи 1.1-1.3, 

канд. техн. наук, старш. наук. співроб.                                           п.1.4.1)                                                                              

Виконавці: 

Завідувач кафедри МІРЕС,                                                              В.М.Карташов                  

д-р техн. наук, професор                                                                  (розділ 1)                                                         

Професор кафедри МІРЕС,                                                             В.А. Тихонов

д-р фіз.-мат. наук, професор                                                           (пункт 1.4.2, 

                                                                                                            підрозділ 1.5)

Аспірант кафедри МІРЕС                                                               Є.Г.Толстих

                                                                                                           ( підрозділи 1.2-1.3)

Мол. наук. співроб.                                                                          В.В.Воронін

                                                                                                           (пункт 1.4.2,

                                                                                                           підрозділ  1.5)

Доцент кафедри КРіСТЗІ,                                                              Є.Ю. Бондар

канд.техн.наук, доцент                                                                   (підрозділ 2.2)

Асистент кафедри КРіСТЗІ,                                                          Р. В. Шандренко

 канд.техн.наук                                                                               (розділ 2 )

Доцент кафедри КРіСТЗІ                                                              Ю.В.Ликов

канд.техн.наук, доцент                                                                  (підрозділ 2.1 )

Доцент кафедри КРіСТЗІ                                                              О.В.Воргуль

канд.техн.наук, доцент                                                                  (підрозділ 2.1)

Професор кафедри КРіСТЗІ                                                         А.М.Олейніков    

канд.техн.наук, доцент                                                                 (підрозділ 2.3)

Доцент кафедри КРіСТЗІ                                                             І.О.Мілютченко

канд.техн.наук, доцент                                                                 (підрозділ 2.4)

Доцент кафедри КРіСТЗІ                                                             Д.Ю.Горєлов

канд.техн.наук, доцент                                                                 (підрозділ 2.5)

Старш.наук.співроб. ННЦ РТ                                                      О.І.Шкарлет
                                                                                                        (підрозділ 2.6)

Старш.наук.співроб. ННЦ РТ                                                      С.Ф.Семенов

                                                                                                        (підрозділ 2.6)

Технік ІІ кат. ННЦ РТ                                                                   Л.Є.Кузьменко

                                                                                                        (підрозділ 2.7)

Технік ІІI кат. ННЦ РТ                                                                 В.В.Пономаренко

                                                                                                        (підрозділ 2.7)
Старш.наук.співроб. ННЦ РТ,                                                     О.О. Костиря
д-р техн. наук, старш.наук.співроб.                                            (розділ 3)

Старш. наук. співроб. ННЦ РТ,                                                   Ю.М. Романов

канд. техн. наук.                                                                            (розділ 3 )

Доцент кафедри РТІКС                                                                 О.О.Зарудний

канд.техн. наук, доцент                                                                (підрозділ 3.6)

Аспірант кафедри КРіСТЗІ                                                          С.О.Плехно

                                                                                                        (підрозділ 3.2)

Аспірант кафедри КРіСТЗІ                                                          Науменко В.Н.

                                                                                                         (підрозділ 3.4)

Аспірант кафедри КРіСТЗІ                                                          В.О. Стороженко

                                                                                                        (підрозділ 3.1)           

Технік ІІI кат. ННЦ РТ                                                                 Н.О.Волкова
                                                                                                        (підрозділ 3.5) 

Технік ІІI кат. ННЦ РТ                                                                 Маковік Ю.О.
                                                                                                        (підрозділ 3.5)

Пров. наук. співроб. ННЦ РТ,                                                     О.О. Жаліло

канд. техн. наук, старш.наук.співроб.                                         (розділ 4)                                                                 

Аспірант каф.  КРіСТЗІ                                                               О.І.Яковченко

                                                                                                       (розділ 4)                                   

Завідувач лабораторії НДЛ РА,                                                 С.В.Коломієць

канд. фіз.-мат. наук                                                                     (розділ 5)

Мол.наук.співроб. ННЦ РТ                                                        Ю.В.Черкас
                                                                                                       (п. 5.3.2, підрозд. 5.4)
Технік ІІ кат. ННЦ РТ                                                                 В.О.Головащенко                                                                                                 

                                                                                                       (п. 5.1.2, пп. 5.2.2.1 -

                                                                                                        5.2.2.3)       

Технік ІІ кат. ННЦ РТ                                                                 А.А.Носач
                                                                                                       (п. 5.1.2, п. 5.5.1)

Мол. наук. спів роб.                                                                    В.В.Мітрохіна

                                                                                                      (п. 5.2.2.1, підрозд. 5.4)

Нормоконтролер,                                                       Силантьєва Т.Г.

провідний інженер                                                     

                                                РЕФЕРАТ
       Звіт про НДР:  246 с.,  12 табл..,   67 рис.,   - дод.,    171 джерело.

      АТМОСФЕРА, ЗАТРИМКА, ЗОНДУВАННЯ, КАНАЛ, МЕТЕОР, НАВІГАЦІЯ, ОРБІТА, ПРОСТІР, РАДІО, СИГНАЛ, СИНХНОНІЗАЦІЯ, СЛІД, СУПУТНИК, ЧАС

     Об’єкт дослідження: сучасні системи дистанційного зондування атмосфери і комплекси передачі інформації, процеси координатно-часових визначень і синхронізації у системах, дані про доплив метеорної речовини.
     Мета роботи - створення основ побудови і використання нового класу комплексованих радіотехнічних систем інформаційного забезпечення.

Методи дослідження -  логічне поєднання п'яти наукових складових, а саме -  АЗ та РАЗ атмосфери, розповсюдження радіохвиль за межу прямого бачення шляхом відбиття від метеорних слідів, високоточному визначенні місць знаходження з використанням інформації ГНСС, забезпечення синхронності роботи багато позиційних інформаційно-вимірювальних систем шляхом запровадження нового методу частотно-часової синхронізації; розробка оновлених методів обробки накопичених радіо метеорних даних.
Розроблені технології використання сучасних радіоелектронних інформаційно-вимірювальних систем  для підвищення:

· точності та оперативності метеорологічних вимірювань;

· надійності метеорного каналу зв’язку;

· якості синхронізації просторово-рознесених еталонів часу і частоти; 

· точності визначення місцеположення та звірення шкал часу споживачів та 

ГНСС;

      -   обсягу нових наукових знань для використання при інтерпретації природи метеорних явищ.

Визначене оптимальне технічне поєднання сучасних інформаційно-вимірювальних радіоелектронних систем дослідження атмосфери та її впливу на діяльність людства у різних напрямках.
ЗМІСТ
                                                                                                                                           С.

Перелік скорочень, умовних познак, одиниць і термінів ……………………….    11
Вступ………………………………………………………………………………..     20
1. Розробка основ побудови та алгоритмів функціонування 

радіотехнічних систем дистанційного моніторингу атмосферних 

процесів …………………………………………………………………………         23
     Вступ…………………………………………………………………………          23
     1.1 Удосконалення технологій радіоакустичного зондування атмосфери …    24
     1.1.1 Похиле зондування ………………………………………………………     25
     1.1.2 Вертикальне зондування ……………………………………………….       26
     1.2 Інструментальні похибки вимірювань метеовеличин …………………        27
     1.2.1 Інструментальна похибка вимірювання швидкості горизонтального 

     вітру з використанням пасивної радіолокації плями відбитих 

     радіосигналів …………………………………………………………………..      27
     1.2.2 Інструментальна похибка вимірювання швидкості горизонтального 
     вітру з використанням кореляційного оброблення прийнятих 
     радіосигналів ………………………………………………………………….       29
     1.2.3. Інструментальна похибка вимірювання швидкості вертикального 

     вітру з використанням кореляційного оброблення прийнятих

     радіосигналів ………………………………………………………………….       31
     1.3 Методичні похибки вимірювання метеовеличин при кореляційному 

     обробленні сигналів систем радіоакустичного зондування ……………….      33
     1.3.1 Методика зондування та оброблення прийнятих радіосигналів …….     33 
     1.3.2 Оцінка впливу атмосфери на точність вимірювання метовеличин …      34
     1.3.2.1 Реєстрація вертикальних профілів температури повітря …………        34
     1.3.2.2  Реєстрація вертикальних профілів вологості повітря …………….        41
     1.4 Розробка основ побудови комплексу акустичної і радіотехнічної

     систем ………………………………………...................................................        47
     1.5 Комплексні моделі випадкових сигналів у задачах акустичного 

     зондування атмосфери ………………………………………………………       55
     Вступ …………………………………………………………………………       55 
     1.5.1 Зв'язок коефіцієнтів АР і спектральних характеристик …………….       56
     1.5.2 Комплексні моделі АР сигналів ……………………………………..        61
     Висновки ……………………………………………………………………        65

2. Математична модель метеорної системи зв’язку з використанням 
 шумоподібного сигналу ……………………………………………………           66 
     2.1 Загальна структура моделі …………………………………………….       66
     2.2 Модель джерела ШПС …………………………………………………       67
     2.2.1 Формування модулюючих послідовностей ДЧ-ШПС і ДСЧ-ШПС …      72
     2.3 Модель МРК ……………………………………………………………       74
     2.4 Модель приймача. Модель шуму ……………………………………….    84 
     2.5 Модель приймача і передавача ВСЗ ……………………………………    87
     2.6 Моделювання проходження сигналів із різною базою ………………     88
     2.7 Вид ШПС для МРК. Рекомендації по його використанню …………       91
     2.8 Рекомендації по вибору виду сигналу дя метеорної системи зв’язку …….   92

     Висновки ………………………………………………………………………… 95   
3. Розробка нових багатопозиційних пасив​них радіотехнічних систем 
синхронізації часу та частоти …………………………………………………    96     

     Вступ …………………………………………………………………………   96
     3.1 Теоретичне обґрунтування принципів компенсації багатопроменевого 
     сигналу в пасивних системах частотно-часової синхронізації …………… 98
     3.2 Математичне моделювання процесів в пасивних системах 
     синхронізації часу і частоти ………………………………………………… 104
     3.3 Результати експериментальної перевірки компенсатора багато про-

     меневого сигналу спільного джерела в пасивних систем часо-частот-

     ної синхронізації ……………………………………………………………   109
     3.4 Побудова ССЧЧ при використанні сигналів геостаціонарних ШСЗ..    112  
     3.5 Оцінка апаратурної похибки вимірів зсуву шкал часу в багато-пози-

     ційній пасивній системі синхронізації з використанням сигналів систем

     функціонального космічного доповнення, облік канальної похибки ……. 119
      3.6 Результати теоретичних і експериментальних досліджень з

     удосконалення енергетичних характеристик лідару, призначеного 
     для зондування атмосфери …………………………………………………   124
     Вступ …………………………………………………………………………  124
     3.6.1 Структурна схема лідарної станції ХНУРЕ ………………………      125
     3.6.2 Особливості побудови передавача лідару ………………………         129
     3.6.3 Результати досліджень з удосконалення випромінювача 

     передавальної частини лідару ……………………………………………     131
4. Реалізація та дослідження технологій PPP (Precise Point Positioning) 
статичного і кінематичного ГНСС-позиціонування сантиметрової ………    136
      Вступ ………………………………………………………………………    136 

	    4.1. Методи, алгоритми та програмно-математичний інструментарій 
    обробки ГНСС/GPS-спостережень та точного PPP-позиціонування ……139
    Вступ ………………………………………………………………………    139
    4.1.1 Запропонований підхід до обробки ГНСС-спостережень та

    РРР-позиціонування ………………………………………………………   140
    4.1.2 Математична функціональна модель GPS-вимірювань. Основні 
    джерела та складові погрішностей спостережень для методу PPP ……   142
    4.1.3 Реалізація float та fixed методів оцінки фазових 

    неоднозначностей недиференціальних GPS-спостережень при 

    виконанні статичного та кінематичного РРР-позиціонування ……….     153
    4.1.4 Програмно-математичний інструментарій для обробки 
    ГНСС/GPS-спостережень ………………………………………………..    161
    4.2. Результати експериментальних досліджень характеристик 
    ГНСС/GPS-позиціонування за технологіями PPP у 
    статичному та кінематичному режимах спостережень ………………..    162
    Вступ ………………………………………………………………………   162
    4.2.1 Основні результати оцінки точності та збіжності/ініціалізації 
    розроблених алгоритмів PPP-позиціонування ………………………….   163
    4.2.2 Напрямки подальших досліджень …………………………………   173
  Висновки …………………………………………………………………….  173
5. Удосконалення методів пост вторинної обробки спостережних 

метеорних даних наземного дистанційного зондування атмосфери Землі 

радіотехнічними засобами для задач екологічного моніторингу та 

надзвичайних ситуацій ……………………………………………………..    176
     5.1 Мета і завдання розділу, технології обробки метеорної інформації.. 177 
     5.1.1 мета і завдання розділу ……………………………………………… 178
     5.1.2 Короткі відомості про інформаційні технології …………………… 179
     5.2 Класифікації та специфіка метеорної астрономічної інформації ….   181
     5.2.1 Метеорні дані Харківського національного університету 

     радіоелектроніки ……………………………………………………… …   184
     5.2.2 Астрономічний алгоритм для побудови калькулятора і метеорної 

     карти ………………………………………………………………………   185
    5.2.2.1 ІІ Екваторіальна система небесних координат …………………   186
    5.2.2.2 Розрахунок місячно-сонячної прецесії ………………………….   187
    5.2.2.3 Модель візуалізації ……………………………………………….   188
    5.3 Невизначеності в отриманих метеорних даних, методи і підходи до 

    оцінок  достовірності метеорної інформації ……………………………   190
    5.3.1 Методи і підходи в оцінках достовірності метеорної інформації..  190 
    5.3.2 Геометричний фактор вибірковості та достовірність метеорної 

    інформації …………………………………………………………………  195
    5.4 Застосування радіо технологій при інтерпретації результатів 

    спостережень наземного дистанційного зондування …………………    201
    5.5 Модуль пост вторинної обробки визначення та аналізу  

    відібраних параметрів …………………………………………………      209
    5.5.1 Про визначення та аналіз елонгації метеорного радіанта 

    від Сонця ………………………………………………………………….    212
    5.6 Бази даних та каталогізація ………………………………………….   214
    5.6.1 Приплив метеорної матерії в атмосферу Землі ………………….    214
    5.6.2 Радіолокаційні дані великого обсягу …………………………….    217
    5.6.3 Стільники каталогізації …………………………………………..     219
Висновки ……………………………………………………………………    221
Перелік джерел посилання …………………………………………………   225   


	

	

	

	

	


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ
АЗ                                 - акустичне зондування 

АЗО                             -   алгоритм загального охоплення                         

АКФ                             - автокореляційна функція
АР                                 – авто регресія

АЧХ                              – амплітудно-частотна характеристика

АЧсХ                             – амплітудно-часова характеристика

БПСС                           – багатопозиційна пасивна система синхронізації

ВКО                            – взаємокореляційна обробка

ВКФ                             – взаємно-кореляційна функція

ВРФ                             - блок вирівнювання різниці фаз

ВСЗ                              – вузькосмугова система зв’язку

ВСП                             – вузькосмугова система передачі

ВСТС                           – випадковий синхронний телеграфний сигнал

ГНСС                           – глобальна навігаційна супутникова система

ГС ШСЗ                      – геостаціонарний штучний супутник Землі

ДСЧ-ШПС                   – дискретний складний частотний шумоподібний сигнал

ДЧ-ШПС                      – дискретно-частотний шумоподібний сигнал

ЕОМ                             - електронна обчислювальна машина

ЗПЗ                                – зворотньо-похиле зондування

ККД                               - коефіцієнт корисної дії   

МРК                              – метеорний радіоканал

МСПІ                            – метеорна система передачі інформації

МСЗ                               – метеорна система зв’язку

МЧМ                             – мінімальна частотна модуляція

РАЗ                               - радіоакустичне зондування

РС                                  - референцна станція

РФН                               - розрізнення фазової неоднозначності

СЩП                             - спектральна щільність потужності

ФМ-ШПС                     - фазомодульований шумоподібний сигнал

ФНЧ                              - фільтр нижніх частот 

ЧЧЗ                               - частотно-часові звірення

РРХ                              – розповсюдження радіохвиль

СД                                – спільне джерело

ЦНТБ                           - цифрове наземне телебачення
ПМЗО                          – пасивний метод загального охоплення

ППЧ                             - підсилювач проміжної частоти
СКВ                             – середньоквадратичне відхилення

ССЧЧ                          – система синхронізації часу і частоти

ШСЗ                            - штучний супутник Землі
ВЧП                            – вимірювання часового положення

ССВЧ                          – система синхронізації часу і частоти

ФЕП                            - фотоелектронний помножувач
ККД                            - коефіцієнт корисної дії   
SBAS                           – Space Based Augmentation System
GPS

                 - глобальна система позиціонування

GNSS                           - глобальна навігаційна супутникова система

GNES                          - Centre National d’Etudes Spatiales ( Національний центр

                                       космічних досліджень Франції, французьке космічне

                                       агентство)

EPN                            - European Permanent Network (Європейська мережа

                                      Перманентних GPS-станцій, аналог IGS)
IGS                             - International GNNS Service (міжнародна організація
                                     надання послуг (GNSS-інформації) в інтересах гео-

                                     динаміки та інших фундаментальних наук на основі   

                                     глобальної мережі GPS/GNSS-станцій 

PPP                            - Precise Point Positioning – технологія точного автоном-

                                    ного (недиференціального) позиціонування, яка базуєть-  

                                   ся на використанні, головним чином, фазових ГНСС-

                                   спостережень

	
	



[image: image1.wmf]n

f

F

,

                           - частота синусоїдального заповнення  акустичного пакету


[image: image2.wmf]e

f

                               - робоча частота радіолокатора, частота радіосигналу


[image: image3.wmf]e

c

c

,

                               - швидкість розповсюдження радіохвиль


[image: image4.wmf]a

                                - коефіцієнт, який залежить від складу повітря

Cа                               - групова швидкість розповсюдження звукових хвиль

[image: image5.wmf]C

                              - фазова швидкість звукових коливань 


[image: image6.wmf]s

e

k

k

q

-

=

2

                  - параметр розладнання умови брега 


[image: image7.wmf]s

e

k

k

,

                          – хвильові числа радіохвилі і звукової хвилі відповідно 


[image: image8.wmf]e

l

                              - робоча довжина хвилі радіолокатора  


[image: image9.wmf]T

A

                             - амплітуда прийнятого радіосигналу

[image: image10.wmf]d

F

                            - допплерівський зсув частоти радіосигналу, що приймається  


[image: image11.wmf]x

W

                             - значення швидкості горизонтального вітру

[image: image12.wmf]W

D

                            - абсолютна похибка вимірювання швидкості вітру
 
[image: image13.wmf]l

                               - довжина акустичної хвилі 


[image: image14.wmf]z

W

                             - вертикальна складова вектора швидкості вітру 


[image: image15.wmf]0

P

                              - потужність, яка приймається  при відсутності поглинання


[image: image16.wmf]a

                               - коефіцієнт поглинання


[image: image17.wmf]R

                               - висота, з якої приймається радіосигнал


[image: image18.wmf]T

                               - температура повітря

[image: image19.wmf]T

d

                             - методична похибка  реєстрації температури повітря


[image: image20.wmf]2

n

C

                           - інтенсивність флуктуацій швидкості звуку


[image: image21.wmf]2

W

C

                          - інтенсивність флуктуацій швидкості вітру


[image: image22.wmf]2

T

C

                           - інтенсивність флуктуацій температури повітря 


[image: image23.wmf]0

l

                              - внутрішній масштаб турбулентності


[image: image24.wmf]>

<

R

P

                      - середня потужність сигналу, що приймається


[image: image25.wmf]R

P

                            - потужність сигналу у не турбулентній атмосфері


[image: image26.wmf]0

R

                            - ефективний поперечник взаємодії акустичного і радіо пучка


[image: image27.wmf]s

a

2

, 
[image: image28.wmf]e

a

2

                   - діаметри апертур акустичної і радіоантени відповідно


[image: image29.wmf]W

g

                            - вертикальний градієнт швидкості вітру


[image: image30.wmf]T

g

                            - вертикальний градієнт температури повітря


[image: image31.wmf]g

D

                           - додаток до кута


[image: image32.wmf]0

I

                            - інтенсивність у геометричному фокусі (
[image: image33.wmf]0

=

=

V

U

)


[image: image34.wmf]U

, 
[image: image35.wmf]V

                       - координати точок спостереження


[image: image36.wmf]1

J

                            - функція Бесселя першого роду


[image: image37.wmf]b

                             - діаметр акустичного відбивача, який вносить основний внесок
                                  у відбиття радіохвиль 


[image: image38.wmf]e

G

, 
[image: image39.wmf]s

G

                    - коефіцієнти підсилення радіо та акустичної антен відповідно


[image: image40.wmf]e

                             - парціальний тиск водяної пари


[image: image41.wmf]P

                            - повний тиск повітря


[image: image42.wmf]0

C

                           - швидкість звуку при дуже малих частотах


[image: image43.wmf]¥

C

                          - швидкість звуку при дуже великих частотах


[image: image44.wmf]1

f

, 
[image: image45.wmf]2

f

                    - частоти звуку, які зондують, відповідно


[image: image46.wmf]C

D

                         - різниця швидкостей звуку цих частот С1 та С2 відповідно


[image: image47.wmf]2

2

1

C

C

C

+

=

            - середня швидкість звуку, оскільки 
[image: image48.wmf]2

1

C

C

»



[image: image49.wmf]e

                           - релаксаційна сила  


[image: image50.wmf]375

,

0

=

k

                -  коефіцієнт для коригування


[image: image51.wmf]Q

                          - ширина діаграм скерованості антен обох радіоканалів


[image: image52.wmf]d

T

                         - період допплерівського зсуву частоти сигналу у радіоприймачі, 

                                інтервал  дискретизації процесу


[image: image53.wmf]0

r

                         - відстань поміж акустичною і радіоприймальною антенами


[image: image54.wmf]A

                          - коефіцієнт, який уточнює

[image: image55.wmf]n

T

                        - період вищої частоти акустичних хвиль, які зондують


[image: image56.wmf]d

f

                        - допплерівський зсув частоти акустичної хвилі, що приймається


[image: image57.wmf]2

1

,

W

W

                  - складові горизонтального віру


[image: image58.wmf]z

W

d

d

,

Wr

               - похибки визначення радіальної і вертикальної складових вітру

[image: image59.wmf]]

[

j

F

&

                      - комплексні коефіцієнти АР


[image: image60.wmf]]

[

t

a

&

                        -  похибки завбачання моделі, які представляють собою 

                             комплексні випадкові відліки, які не корелюють


[image: image61.wmf]p

                         - порядок моделі АР


[image: image62.wmf]]}

[

]

[

{

]

[

i

t

x

t

x

E

i

R

-

=

&

&

&

- значення функції кореляції випадкового процесу 
[image: image63.wmf]]

[

t

x

&



[image: image64.wmf]a

D

                        - дисперсія похибок завбачання моделі АР


[image: image65.wmf]]

[

i

c

&

                       - корні характеристичного рівняння


[image: image66.wmf]i

f

                         - власна частота моделі АР, яка відповідає 
[image: image67.wmf]-

i

тому піку СЩП


[image: image68.wmf]]

[

i

A

                      - сталі, що визначаються за початкових умов рівняння


[image: image69.wmf]0

]

[

t

m

i

c

                - найбільший модуль з усіх 
[image: image70.wmf]p

 модулів коренів характеристичного

                              рівняння


[image: image71.wmf]]

1

,

1

[

F

&

                   - комплексний коефіцієнт моделі АР

f1                                        -  центр  фокальної плями


[image: image72.wmf])

(

t

M

                   –  послідовність, яка модулює


[image: image73.wmf])

(

t

g

0

                   – несучий сигнал


[image: image74.wmf])

(

),

(

t

S

t

S

ш

ш

1

0

     – інформаційні сигнали «0» і «1» відповідно


[image: image75.wmf])

(

t

I

                      –  інформаційний сигнал


[image: image76.wmf])

(

f

A

                    – амплітудно частотна характеристика метеорного радіоканалу


[image: image77.wmf]Q

                         – кодова матриця


[image: image78.wmf])

(

jw

K

M

              – передаточна характеристика фільтра


[image: image79.wmf])

(

f

K

                   –  амплітудно-частотна характеристика фільтра


[image: image80.wmf])

(

t

C

                     –  амплітудно-часова характеристика метеорного радіоканалу


[image: image81.wmf])

,

(

w

t

S

MAMB

         –  математична модель метеорного радіоканалу


[image: image82.wmf])

(

),

(

t

t

0

1

R

R

s

       –  взаємно-кореляційні функції для сигналу «0» і «1»


[image: image83.wmf]BER

                     –  імовірність бітової помилки


[image: image84.wmf])

(

t

S

чм

                  –  сигнал вузькосмугової системи передачі


[image: image85.wmf]i

V

                               – спостережна швидкість (
[image: image86.wmf]3

,

2

,

1

=

i

)


[image: image87.wmf]W

R

                             - радіус-вектор вихідного вузла метеороїдної орбіти


[image: image88.wmf]N

R

                             - спадного  вузла метеороїдної орбіти


[image: image89.wmf]t

D

                              - часовий інтервал між появою сусідніх максимумів амплітуди

[image: image90.wmf]P

                              – апріорна вірогідність імпульсної компоненти перешкоди 


[image: image91.wmf]2

ш

s

                           – потужність шумового фону

[image: image92.wmf]2

и

s

                            – потужність імпульсної компоненти 

[image: image93.wmf]2

2

2

и

ш

s

+

s

=

s

S

         - сума потужностей

[image: image94.wmf]0

*

/

A

n

n

=

               - нормовані миттєві значення атмосферної перешкоди


[image: image95.wmf]2

2

0

2

/

x

s

=

a

A

        – відношення потужності модульованої перешкоди до 

                                потужності внутрішнього шуму приймача


[image: image96.wmf]l

                              - упередження

[image: image97.wmf]]

[

Ф

3

i

l

                      – коефіцієнти уар для зсуву 
[image: image98.wmf]l

 

[image: image99.wmf]l

p

                           – порядок моделі уар для зсуву 
[image: image100.wmf]l

 
 
[image: image101.wmf]]

[

3

t

a

l

                      – негаусові помилки передбачення моделі для зсуву 
[image: image102.wmf]l



[image: image103.wmf]3

m

                         – момент третього порядку випадкового процесу 

[image: image104.wmf]]

,

[

3

i

i

m

                   – двохмоментна моментна функція третього порядку 

[image: image105.wmf]l

a

m

3

                       – моменти третього порядку помилок передбачення

[image: image106.wmf]1

3

])

,

[

(

-

-

-

l

j

i

j

m

 – двомірна зворотна матриця при фіксованому 

[image: image107.wmf](

)

z

j

                       - нестаціонарний оператор авто регресії

 
[image: image108.wmf](

)

z

F

                     – стаціонарний оператор авторегресії 


[image: image109.wmf]j

                               – кут нахилу оптичної вісі об’єктиву


[image: image110.wmf]a

                          – кут поля зору по вертикалі


[image: image111.wmf]b

                           – кут поля зору по горизонталі


[image: image112.wmf]k

                           – масштабний коефіцієнт відповідності лінійних розмірів, 

                                    стала Гауса 

[image: image113.wmf]d

                           – порядок від’ємності


[image: image114.wmf]T

                           – період циклічного процесу


[image: image115.wmf]F

                          – коефіцієнт моделі АР першого порядку стаціонарного процесу

                                
[image: image116.wmf][

]

t

2

w

   


[image: image117.wmf]A

1

t

                         – виміряне часове положення сигналу у пункті А


[image: image118.wmf]A

t

d

                        – абсолютна похибка вимірювань часового положення сиг​налу,
· яка викликана завадами і внутрішними шумами приймального 
     пристрою


[image: image119.wmf]B

А

р

t

                     – різниця часу розповсюдження сигналу від загального джерела

                              до пунктів


[image: image120.wmf]В

прд

t

                    – затримка сигналу у радіопередавальному пристрої (пункту В)


[image: image121.wmf]A

прм

t

                    - затримка сигналу у радіприймальному пристрої (пункту А)

[image: image122.wmf]0

2/

q

ЭN

=

      – відношення сигнал/завада при узгодженій або кореляційній  

                               обробці сигнала

Э                         – енергія сигналу

N0                        – спектральна щільність шуму


[image: image123.wmf]эф

Dw

                  – ефективна ширина спектру сигнала


[image: image124.wmf]()

Sf

                  – спектр комплексної огинаючої сигнала


[image: image125.wmf](0)

АКФ

S

                –  автокореляційна функція (АКФ) огинаючої сигнала


[image: image126.wmf]АКФ

(0)

S

                – значення АКФ для 
[image: image127.wmf]0

f

=

 


[image: image128.wmf]''

(0)

АКФ

S

               – значення другої похідної АКФ для 
[image: image129.wmf]0

f

=

 


[image: image130.wmf]0

w

                          – кутова частота несучої


[image: image131.wmf]0

()

st

                       – сигнал загального джерела


[image: image132.wmf]B

1

t

                         – виміряне часове положення сигнала у пункті В


[image: image133.wmf]O

А

р

t

, 
[image: image134.wmf]O

В

р

t

               – затримка сигнала у каналі РРХ від загального джерела до пунк​-

                                 тів А и В  відповідно


[image: image135.wmf]AO

T

D

, 
[image: image136.wmf]BO

T

D

         – зсуви шкал пунктів А и В зі шкалою загального джерела


[image: image137.wmf]O

прд

t

                       – затримка сигнала у передавачі загального джерела


[image: image138.wmf]A

1

t

                         – абсолютне значення завадової похибки вимірювання часового

                                  положення сигнала у пункті В


[image: image139.wmf]ВА

р1

t

, 
[image: image140.wmf]АB

р1

t

, 
[image: image141.wmf]АB

р2

t

, 
[image: image142.wmf]ВА

р2

t

 – відповідні затримки сигналів у каналі


[image: image143.wmf]1

A

t

d

, 
[image: image144.wmf]1

B

t

d

, 
[image: image145.wmf]2

A

t

d

, 
[image: image146.wmf]2

B

t

d

 – абсолютні похибки вимірювання часового положення 
                                  сигналів, які викликані внутрішними шумами і завадами для 
                                  пунктів А и В відповідно


[image: image147.wmf]AB

,

tt

ss

                  – середньоквадратична похибка (СКП) оцінок часового

                                 положення сиг​налів в пунктах А и В відповідно


[image: image148.wmf](

)

2

BA

A

tt

m

=ss

   – коефіціент, що враховує різницю похибок обстановок у 

                                пунктах


[image: image149.wmf]A

T

D

s

                     – СКП вимірювання зсуву шкал у пункте А

HA(t), HВ(t)         – аналітичне подання шкал часу


[image: image150.wmf](

)

(

)

ABBA

рр

,

tt

tt

 – залежності затримок сигналів у ка​налі РРХ з пункту А в пункт
                              В і навпаки від часу

[image: image151.wmf]¶

(

)

¶

(

)

,,,

ABBA

ABBA

TT

TtTt

DD

DDss

 – миттєві оцінки зсувів шкал і СКП у пунктах А и В 
                                                відповідно


[image: image152.wmf]AB

00

(),()

stst

,
[image: image153.wmf]AB

00

(),()

ntnt

 – відповідно сигнали, які випромінюються, і завади у

                                           пунктах


[image: image154.wmf]прмпрдпрмпрд

,,,

AABB

tttt

-

           - затримки сигналів у приймальних та передавальних

                                          трактах апаратури відповідних пунктів


[image: image155.wmf]P

t

                                 – реально вимірювана  затримка сигнала


[image: image156.wmf]i

t

, 
[image: image157.wmf]i

P

                            – відповідно затримка і нормована потужність сигнала 
[image: image158.wmf]i

-го
                                        променя

[image: image159.wmf](

)

(

)

0

()

0

0

e

jt

StSt

y

=

       – комплексна огинаюча сигнала


[image: image160.wmf](

)

0

St

                            – огинаюча амплітуд


[image: image161.wmf]0

()

t

y

                            – закон змінення начальної фази


[image: image162.wmf]i

a

, 
[image: image163.wmf]0

()()

i

ttt

t>

            – відносний рівень та закон змінення затримки 
[image: image164.wmf]i

-го 
                                        «променя»


[image: image165.wmf]m

                                 – кількість «променів»


[image: image166.wmf](

)

рВКФ

st

                      – нормована до значення 
[image: image167.wmf](

)

0ÑÔ

0

S

 ВКФ

[image: image168.wmf]0

АКФ

()

st

=
[image: image169.wmf](

)

(

)

0

СФ0СФ

/0

stS

 – нормована (АКФ сигнала 
[image: image170.wmf](

)

0

st



[image: image171.wmf]»

AB

T

D

                          – оцінка зсуву шкали часу пункту А відносно шкали

                                       пункту В

qпор/КО                         – порогові відношення сигнал/завада при кореляційній обробці

qпор/СФ                                         –  порогові відношення сигнал/завада при згодженому фільтрі

n1(t)                            –  адитивна  завада

ВСТУП
Cтворення основ побудови і використання нового класу комплексованих радіотехнічних систем інформаційного забезпечення, що можуть бути використані для вирішення цілого ряду важливих суспільних потреб: метеозабезпечення, раціонального природокористування, оперативного керування рухомими об’єктами, прогнозування динаміки розвитку надзвичайних ситуацій, а також частотно-часову синхронізацію цих завдань є нагальною проблемою для України.                                                                                                                                                                                               

Мета даного проекту – є створення основ побудови і використання сучасних  методів та засобів моніторингу атмосферних процесів – систем акустичного, радіоакустичного та лазерно-оптичного зондування, підвищення завадостійкості систем зондування атмосфери, удосконалення методів обробки даних дистанційного спостереження атмосферних явищ на основі сучасних досягнень теорії моделювання гаусових та негаусових процесів. Вагомою часткою мети проекту є розробка і дослідження вітчизняних ефективних методів і алгоритмів двочастотного статичного і кінематичного PPP-позиціонування (Precise Point Positioning) об'єктів різних класів сантиметрового рівня точності за результатами кодових і фазових спостережень доступних сигналів ГНСС. Мета НДР також полягає в розвитку теорії та техніки багатопозиційних пасив​них радіотехнічних систем синхронізації часу та частоти з використанням сигналів спільних джерел, у розробці  методів і способів отримання та обробки частотно-часової інформації для досягнення високих якісних показників  роботи цих систем, а також лазерно-оптичних систем з реалізацією алгоритмів, адаптованих до динамічних змін відношення сигнал/шум. Додатковою метою проекту є підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв’язку за рахунок застосування нечіткої логіки та елементів теорії ігор, що більш повно враховує особливості функціонування бездротових мереж стандарту IEEE 802.11.

Важливими складовими задачами забезпечення  екологічного моніторингу й аналізу наслідків надзвичайних ситуацій є накопичення та підтримка просторових баз даних геоінформаційних систем (ГІС), даних дистанційного зондування атмосфери та поверхонь Землі, зокрема,  радарних технологій:  SAR-технології (Synthetic Aperture Radar) та INSAR-технології (Interferometric SAR), геодезичне та картографічне забезпечення, моніторинг переміщень штучних та природних об’єктів, будівель, зсувів ґрунту, обконтурювання  зон техногенних та природних катастроф, виявлення забруднень, дослідження океанських і річкових течій, ерозійних процесів, оцінка ризику повеней і збитку при надзвичайних подіях, моніторинг нафтогазових родовищ і т.д. Виходячи з стану досліджень і розробок за тематикою витікає висновок щодо необхідності пошуку нових методів та ефективних засобів дистанційного зондування атмосфери, радіоелектронних інформаційно-вимірювальних  систем передавання, накопичення, зберігання й оброблення вимірювальної інформації, частотно-часової синхронізації об’єктів системи екологічного моніторингу і аналізу наслідків надзвичайних ситуацій та  методів і алгоритмів функціонування лазерно-оптичних систем, а також  оцінки поточних параметрів відбитих оптичних сигналів. Для цього також потрібно оперативно вирішувати задачі координатно-часового забезпечення з високою точністю, в більшості випадків – з сантиметровою або, навіть, з міліметровою точністю.

Основними завданнями проекту є розробка та обґрунтування основи побудови і використання сучасних засобів моніторингу атмосферних процесів, що базуються на використанні новітніх супутникових  технологій, координатно-часового забезпечення і аналізу стану тропосфери та іоносфери, прогресивних технологій цифрової передачі і захисту інформації, ефективних методів частотно-часової синхронізації об’єктів контролю, сучасних методів вимірювання метеорологічних величин за допомогою засобів радіолокаційного, радіоакустичного та акустичного зондування атмосфери Землі, для чого потрібно: 
- обґрунтувати використання сучасних методів і алгоритмів обробки супутникових спостережень для визначення параметрів руху низькоорбітальних космічних апаратів для найбільш ймовірних способів організації вимірів, включаючи випадок розміщення на борту низькоорбітальних космічних апаратів відповідного ГНСС- устаткування та  розробити математичний апарат і прототип програмного забезпечення визначення інформаційних параметрів за спостереженнями ГНСС на борті низькоорбітальних супутників;

- створити методологічні основи отримання та обробки інформації про фізичні процеси в атмосфері з урахуванням складових цих процесів та негаусових властивостей;

- розробити методики проведення синхронного зондування системою РАЗ-АЗ та принципи її використання у складі комплексу інформаційно-вимірювальних систем, створити алгоритми оброблення   даних синхронного зондування;
- створити математичні моделі процесів формування поправок для компенсації похибок вимірювань в умовах суттєвих флуктуацій параметрів відбитих оптичних сигналів та удосконалити методику дистанційного вимірювання параметрів атмосфери та обробки лідарного сигналу;
- розробити нові методи частотно-часової синхронізації складових моніторингової системи та практичні рекомендації з їх реалізації;

- удосконалити  алгоритми обробки та методи оцінки невизначеностей радіометеорних даних,  розробити нові принципі їх каталогізації.
        НДР є продовженням попередніх фундаментальних робіт, спрямованих на створення ефективних дистанційних засобів метеорологічного моніторингу атмосфери, зокрема НДР №239 “Розробка принципів побудови вітчизняного комплексу інформаційно-вимірювальних систем для прогнозування і аналізу наслідків надзвичайних ситуацій”, наук.кер. проф. Шокало В.М., НДР №260 “Дослідження  потенційних можливостей ефективного функціонування мережевих   реконфігурованих інформаційно-вимірювальних систем екологічного моніторингу”, наук.кер. проф. Должиков  В.В. та НДР № 287 “ Створення технологій побудови богатофункціонального радіотехнічного  комплексу для  екологічного моніторингу ”, наук. кер. проф. В.В.Должиков.
Як підсумок можна зробити висновок, що виконання даного проекту є актуальним і вчасним.

1 РОЗРОБКА ОСНОВ ПОБУДОВИ ТА АЛГОРИТМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ

     Вступ

     Технічним завданням передбачено вирішення важливої прикладної задачі – створення основ побудови і використання нового класу радіотехнічних систем контролю метеорологічних величин і параметрів атмосферної турбулентності при різних рівнях їх вертикальної мінливості та різного ступеня турбулізації атмосфери. Інформація подібного роду може бути використана для вирішення цілого ряду важливих суспільних потреб: раціонального природокористування, при складанні короткострокових прогнозів погоди, при метеорологічному забезпеченні екологічного моніторингу атмосфери, прогнозуванні динаміки розвитку надзвичайних ситуацій, забезпеченні безпеки зльоту і посадки літальних апаратів різного призначення, при складанні радіо кліматичних карт, досліджень з фізики атмосфери, зокрема, туманів різного походження і таке інше.  
     Наприклад, з наявної практики контролю забруднення атмосфери відомо, що будь-які викиди: організовані, неорганізовані, викиди у результаті поза проектних аварій на АЕС, ТЕЦ та майданчиках для збереження тепло- і енергоносіїв – спочатку надходять у атмосферу, а потім вітром та механізмом турбулентної дифузії розсіються у ній з наступним випаданням ( у більшості випадків) на деякій відстані від джерела викидів на поверхню, що підстиляє, різного характеру ( суходіл або вода). Для розрахунків інтенсивності турбулентної дифузії розроблені моделі переносу викидів, вхідними параметрами яких є вертикальні градієнти температури повітря та швидкості вітру. Необхідні дані про градієнти температури та швидкості вітру можна отримати у реальному масштабі часу за допомогою комплексування сучасних дистанційних методів зондування атмосфери, що може бути реалізовано за допомогою систем синхронного радіоакустичного (РАЗ) та акустичного (АЗ) зондування, які сукупно у змозі надавати інформацію про вертикальний розподіл температури та швидкості вітру у пограничному шарі атмосфери.
 
Важливе місце у використанні даних зондування займають методи  аналізу й обробки інформаційних сигналів і процесів. Сучасні цифрові методи вимагають використання математичних моделей, що адекватно відображають досліджувані фізичні процеси й системи обробки при дистанційних спостереженнях атмосферних явищ. Тому необхідно розробити статистичні моделі складних випадкових процесів, диференційовано враховуючих статистичні характеристики складових цих процесів. З цією метою доцільно використати розроблені адитивні й мультиплікативні статистичні моделі. На такому підґрунті будуть створені методи моделювання й алгоритми їх реалізації, що враховують як гаусові так і негаусові характеристики випадкових процесів на основі узагальненої моделі лінійного передбачення. Методом статистичного моделювання будуть розроблено алгоритми генерації випадковіх дійсних та комплексних сигналів з заданими спектральними характеристиками.
Застосування цих моделей дозволять підвищити ймовірність правильного розпізнавання класів сигналів, збільшити точність оцінки статистичних характеристик при наявності гаусових і негаусових завад і шумів, досліджувати тонку структуру негаусових сигналів і шумів. 
       1.1 Удосконалення технологій радіоакустичного зондування атмосфери 

      Одним з методів, що розробляються спеціалістами з радіометеорології для отримання відомостей про вертикальне розподілення  метеовеличин у атмосфері, є радиоакустичне зондування (РАЗ).На цей час запропоновано ряд технологій РАЗ для здобування інформації про основні метеовеличини: швидкість та напрямок вітру, температуру і вологість повітря. Важливими вимогами, які ставляться  споживачами до сучасних засобів метеоспостережень, є іхні багатофункціональність, достовірність, метрологічна забезпеченість, простота процесу зондування, можливість широкої автоматизації вимірювань, невисока вартість. Невідповідність цим вимогам відомих на цей час  технологій і засобів РАЗ суттєво затримують впровадження радіоелектронних дистанційних засобів у практику метеоспостережень. Метою  розробки є пошук нових технологій та засобів отримання метеоінформації методом РАЗ, які у більшій мірі  відповідають вказаним вимогам.
     1.1.1 Похиле зондування


Метод РАЗ з моменту свого виникнення разроблявся для дистанційного вимірювання швидкості та напрямку вітру. Вихідним способом вимірювання параметрів вітру, який використовується для розробки способів РАЗ вимірювання вітру, став видомий метод Гринхау [1]. Ряд технологій багаторазового похилого РАЗ для вимірювання параметрів вітру, опис створених для цього радіолокаційних систем, а також результати проведених натурних експериментів викладені у грунтовній монографії [2]. Спрощення технології отримання даних зондування та алгоритмів їх  оброблення може дати технологія вимірювання горизонтальної швидкості вітру у локальному об’ємі атмосфери, запропонована у роботах [3-4]. Відмінною рисою нижньої  частини пограничного шару атмосфери є існування помітного зс ветру, викликаного здебільшого за рахунок змінення (підсилення) швидкості вітру, а не його напрямку. Тому для вимірювання швидкості вітру,  особливо  великих її значень, у шарі до 120-150 м можливе використання похилого РАЗ атмосфери в одному напрямку (вздовж напрямку вітру або у протилежному напрямку ).  

     Оцінки середньоквадратичної відносної похибки вимірювання швидкості вітру 
з викристанням технології зондування, яка розглядається, проведені у відповідності з відомими методиками (наприклад [5]) показують, що її значення при використанні звичної доплерівської схемотехники  складає біля 
[image: image172.wmf]3

10

5

,

1

-

×

»

W

d

. Абсолютна же похибка вимірювання при швидкості вітру 10 м/с має значення 
[image: image173.wmf]002

,

0

»

D

W

м/с. 
     1.1.2 Вертикальне зондування
     Основою розроблення технологій дистанційної  реєстрації  профілів вітру при вертикальному РАЗ атмосфери є визнання дослідниками методу, що розглядається,  того факту, що при відбитті електромагнітних хвиль сферичними звуковими хвилями має місце фокусування відбити відбитих хвиль на поверхню, яка підстиляє, у пляму деяких розмірів; розміри цієї плями визначаються конкретними розмірами антен: радіо (передавальної та приймальної) і акустичної [6-8]. Горизонтальний вітер зсуває пакет акустичних хвиль, які зондують, паралельно поверхні, внаслідок чого пляма відбитих  електромагнітних хвиль “блукає” по цій поверхні. Різні способи слідкування за положенням цієї плями на поверхні, яка підстиляє, і є сутністю технологій та систем РАЗ, які пропонуються.
     На відміну від технологій похилого зондування для дистанційної реєстрації вертикальних профілів вітру, які можна назвати частотними (по параметру відбитих радіосигналів, що обробляється – частоти їх допплерівського зсуву), технології вертикального зондування можна віднести до амплітудних. Інформаційним параметром відбитих сигналів у даному випадку є їх амплітуда.
     На даний час розроблено ряд технологій РАЗ атмосфери, запропонованих для дистанційного визначення метеорологічних величин вертикальним зондуванням:
- вертикальне зондування розподіленим акустичним випромінювачем [9];
- вертикальне зондування фіксованим акустичним випромінювачем з використанням пасивної радіолокації плями відбитих радіосигналів [9-11];
- способи вертикального зондування фіксованим та розподіленим акустичними випромінювачами з використанням кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів [12-14].
     Для порівняння можливостей штатних метеодавачів та розроблених технологій РАЗ по точності вимірювання метеовеличин необхідно дослідити інструментальні і методичні похибки останніх з метою оцінки подальшого використання їх у практиці метеоспостережень.

    1.2 Інструментальні похибки вимірювань метеовеличин

     1.2.1 Інструментальна похибка вимірювання швидкості горизонтального вітру з використанням пасивної радіолокації плями відбитих радіосигналів

 Відносна середньоквадратична похибка вирахування модуля горизонтальної швидкості вітру по відомому виразу у роботі [9] може бути записана у вигляді рівняння повної похибки ( при умові відсутності кореляції джерел похибок) [15]:

[image: image174.wmf]2

1

1

1

2

1

1

1

2

0

0

0

2

0

0

0

2

2

0

0

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

D

D

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

=

j

sj

j

b

sb

b

j

sj

j

b

sb

b

s

s

s

г

г

г

г

z

г

г

W

W

W

W

t

t

t

W

Z

Z

Z

W

W

W

.           (1.1)
     Для оцінки значення відносної середньоквадратичної похибки вимірювання горизонтальної швидкості вітру необхідно задатися значеннями параметрів, які входять у розрахунковий вираз. Наприклад, якщо технічні параметри антенного пристрою системи РАЗ з пасивною радіолокацією мають такі значення:  
[image: image175.wmf]=

0

Z

100 м та 
[image: image176.wmf]=

D

t

1 с,  
[image: image177.wmf]0

0

0

45

=

=

j

b

, то значення коефіцієнтів впливу у (1.1) у даному випадку такі:

[image: image178.wmf];

41

,

0

0

=

¶

¶

Z

W

г

 
[image: image179.wmf]47

,

41

-

=

D

¶

¶

t

W

г

; 
[image: image180.wmf]85

,

415

0

=

¶

¶

b

г

W

; 
[image: image181.wmf]28

,

70

0

=

¶

¶

j

г

W

; 
[image: image182.wmf]4

,

268

1

-

=

¶

¶

b

г

W

;  
[image: image183.wmf]88

,

68

1

-

=

¶

¶

j

г

W

.   (1.2)                                                                                                                          
     Аналізуючи результати (1.2), належить відмітити, що найбільший вплив на відносну середньоквадратичну похибку вимірювання горизонтальної швидкості вітру у (1.1) впливають невизначеності з вихідного кута встановлення приймальної антени у кутомістної площині та по куту відхилення у цій же площині. Вихідний кут встановлення 
[image: image184.wmf]0

b

 не залежить від параметрів вітру, що вимірюється, кут же 
[image: image185.wmf]1

b

є шуканим, а тому похибці його визначення належить приділити особливу увагу.
     Значення більшості відносних середньоквадратичних похибок вимірювання параметрів, які входять у вираз (1.1), можуть бути оціненими згідно відомих методик. Якщо при вимірюванні параметрів вітру отримані значення кутів 
[image: image186.wmf]0

1

40

=

b

 та 
[image: image187.wmf]0

1

40

=

j

, то при 
[image: image188.wmf]=

0

Z

s

10-4 м і 
[image: image189.wmf]4

0

0

10

5

-

×

=

=

sb

sj

0 [16], 
[image: image190.wmf]=

D

t

s

10-5 с [17], 
[image: image191.wmf]0

1

1

015

,

0

=

=

sb

sj

 [18], відносні середньоквадратичні похибки вимірювання відповідних параметрів дорівнюватимуть 
      
[image: image192.wmf]=

0

0

Z

Z

s

10-6 , 
[image: image193.wmf]=

D

D

t

t

s

10-5 , 
[image: image194.wmf]5

0

0

0

0

10

2

,

1

-

×

=

=

j

sj

b

sb

, 
[image: image195.wmf]4

1

1

1

1

10

35

,

0

-

×

-

=

=

j

sj

b

sb

.                     (1.3)
     З урахуванням (1.2) та (1.3) відносна середньоквадратична похибка вимірювання  горизонтальної швидкості вітру за допомогою антенного пристрою системи РАЗ, що дозволяє реалізувати пасивну радіолокацію плями розсіяних сигналів, складе 
                                                                 
[image: image196.wmf]01

,

0

»

г

г

W

W

s

,
а середньоквадратична похибка вимірювання  горизонтальної швидкості вітру у реальній атмосфери при середній швидкості вітру 10 м/с - 
[image: image197.wmf]1

,

0

»

г

W

s

м/с.
     Необхідно відмітити, що температурно-вітрова рефракція звукових хвиль, яка обумовлена наявністю вертикальних градієнтів температури повітря і швидкості вітру та яка не врахована у поданому вище розгляді, може викликати збільшення похибки вимірювання параметрів вітру, способом, який пропонується. Обумовлено це тим, що температурно - вітрова рефракція акустичних хвиль викличе додаткове зміщення плями розсіяних сигналів, а також зміну форми та площі проекції плями на поверхню, яка підстиляє. Варіації форми і розмірів плями можуть змінити положення найбільшої енергії у плямі та її розподіл у плямі, що приведе до зниження потужності радіосигналу, що приймається, і, як наслідок, до похибки вимірювання інформаційних кутів.

      1.2.2 Інструментальна похибка вимірювання швидкості горизонтального вітру з використанням кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів  


     Відносна середньоквадратична похибка вирахування горизонтальної швидкості вітру способом, що розглядається [19], може бути визначена за методикою попереднього пункту 1.2.1. Наприклад, 10-сантиметрова система РАЗ, що була використана у серіях порівнювальних експериментів [2], мала наступні  параметри:

[image: image198.wmf]6800

=

F

Гц і 
[image: image199.wmf]9

10

3

×

=

f

Гц, а при 
[image: image200.wmf]8

10

3

×

=

c

м/с, 
[image: image201.wmf]»

T

18 0С, 
[image: image202.wmf]=

a

C

342 м/с, 
[image: image203.wmf]5

,

0

=

q

, 
[image: image204.wmf]=

d

F

6840 Гц ( припускаючи, що 
[image: image205.wmf]0

=

г

W

). Тоді значення коефіцієнтів впливу у рівнянні для відносної середньоквадратичної похибки вирахування горизонтальної швидкості вітру будуть:
                         
[image: image206.wmf];

10

5

2

-

×

=

¶

¶

F

W

г



 EMBED Equation.3  [image: image207.wmf];

10

14

,

1

7

-

×

=

¶

¶

f

W

г

 
[image: image208.wmf];

10

5

,

4

9

-

×

=

¶

¶

c

W

г

 
[image: image209.wmf];

10

5

2

1

-

×

=

¶

¶

d

г

F

W


                                                 
[image: image210.wmf];

3420

=

¶

¶

e

г

W

l

 
[image: image211.wmf].

7

,

2

1

=

¶

¶

q

W

г

                                                  (1.4)
Аналізуючи результати (1.4), необхідно відмітити, що найбільший вплив на відносну середньоквадратичну похибку вирахування горизонтальної швидкості вітру у вихідному рівнянні [19] чинять похибки вимірювання ( відтворення) довжини хвилі радіопередавача та параметра Брега 
[image: image212.wmf]q

, у меншій ступені – похибки вимірювання частоти звука, який зондує, та частоти допплерівського зсуву.
     Значення більшості відносних середньоквадратичних похибок вимірювання параметрів, які входять у вираз (1.4), можуть бути оцінені згідно відомих методик:
                         
[image: image213.wmf]12

10

15

-

×

=

F

F

s

 та 
[image: image214.wmf]16

10

3

,

0

-

×

=

f

f

s

 [20]; 
[image: image215.wmf]6

10

5

,

0

-

×

=

c

c

s

 [21].                        (1.5)
Підставляючи дані з (1.4), (1.5) та дані оцінок похибки вимірювання швидкості звуку з роботи [5] у рівняння похибки з роботи [19], а також використовуючи критерій неістотної похибки, отримуємо значення відносної середньоквадратичної похибки вирахування горизонтальної швидкості вітру 

                                                              
[image: image216.wmf]2

10

4

-

×

=

г

г

W

W

s

,
що при швидкості вітру у атмосфері 
[image: image217.wmf]10

=

г

W

м/с дасть середньоквадратичну похибку вимірювання 
[image: image218.wmf]4

,

0

=

г

W

s

м/с.
     1.2.3. Інструментальна похибка вимірювання швидкості вертикального  вітру з використанням кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів  

     Відносна середньоквадратична похибка вирахування вертикальної швидкості вітру згідно виразу (5) роботи [14] також може бути записана у вигляді рівняння повної похибки ( за умови відсутності кореляції джерел похибки)

[image: image219.wmf]2

2

2

2

2

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

=

q

q

q

W

W

F

F

F

W

c

c

c

W

f

f

f

W

f

f

f

W

W

W

z

z

d

d

d

z

z

z

a

a

a

z

z

z

s

l

sl

l

s

s

s

s

s

       (1.6)

     
[image: image220.wmf];

4

2

1

cq

f

c

f

W

a

z

-

=

¶

¶

p

p

 
[image: image221.wmf]2

2

)

4

(

8

f

cq

Fc

f

W

z

p

p

-

-

=

¶

¶

, 
[image: image222.wmf]2

)

4

(

2

f

cq

Fcq

c

W

z

p

p

-

=

¶

¶

, 
[image: image223.wmf]2

e

d

z

F

W

l

-

=

¶

¶

, 
[image: image224.wmf]2

d

z

F

W

-

=

¶

¶

l


                                                       
[image: image225.wmf].

)

4

(

2

2

2

f

cq

Fc

q

W

z

p

p

-

=

¶

¶

                                                 (1.7)

     Оцінку значення відносної середньоквадратичної похибки вирахування вертикальної швидкості вітру проведемо для системи РАЗ, технічні параметри якої наведені вище у пункті 1.2.2.  

     Аналізуючи результати (1.4), необхідно відмітити, що найбільший вплив на відносну середньоквадратичну похибку вирахування вертикальної швидкості вітру у вихідному рівнянні [14] чинять похибки вимірювання ( відтворення) довжини хвилі радіопередавача та параметра Брега, у меншій ступені – похибки вимірювання частоти звука, який зондує, та частоти допплерівського зсуву. Значення більшості відносних середньоквадратичних похибок, які входять до виразу (1.7), відомі і можуть бути взятими з робіт [16, 20]:

     
[image: image226.wmf]12

10

15

-

×

=

F

F

s

;   
[image: image227.wmf]16

10

3

,

0

-

×

=

f

f

s

; 
[image: image228.wmf]6

10

-

=

l

sl

; 
[image: image229.wmf]2

10

4

,

1

-

×

»

q

q

s

 и  
[image: image230.wmf]6

10

5

,

0

-

×

=

c

c

s

 .             (1.8) 
Підставляючи дані з (1.7), (1.8) та дані оцінок похибки вимірювання швидкості звуку з роботи [5] у рівняння похибки з роботи [14], а також використовуючи критерій неістотної похибки, отримуємо значення відносної середньоквадратичної похибки вирахування вертикальної швидкості вітру 

                                                           
[image: image231.wmf],

10

4

10

8

,

3

2

2

-

-

×

»

×

=

z

z

W

W

s


що при швидкості вертикального вітру у атмосфері 
[image: image232.wmf]1

=

z

W

м/с дасть середньоквадратичну похибку вимірювання 
[image: image233.wmf]04

,

0

=

z

W

s

м/с.
      1.3 Методичні похибки вимірювання метеовеличин при кореляційному обробленні сигналів систем радіоакустичного зондування

     1.3.1 Методика зондування та оброблення прийнятих радіосигналів

    Авторами роботи [22] запропонований, на відміну від допплерівського [5,8], кореляційний спосіб оброблення радіосигналу, відбитого від акустичного пакету. Цей спосіб, припускають автори, дозволить знизити залежність похибки вимірювання температури повітря від точності виконання умови Брега по трасі зондування. Інформацію про швидкість акустичного пакету, що розповсюджується у атмосфері, у такому способі несе параметр розладнання умови Брега. 
     Методичні похибки вимірювань метеорологічних величин методом і апаратурою РАЗ з використанням кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів можуть бути викликані як прийнятою методикою зондування атмосфери  так і відсутністю апріорної інформації  про реальні значення метеорологічних величин, які впливають на інформаційний параметр прийнятого сигналу. При кореляційному обробленні таким параметром є амплітуда прийнятих радіосигналів. Тому для забезпечення високої точності вимірювання метеовеличин необхідно старанно дослідити вплив різних факторів ( метеорологічних величин та їх просторово-часових змін, методик зондування, технічних параметрів апаратури, що використовується для зондування і таке інше) на потужність радіосигналів, які приймаються. Зокрема, амплітуда радіосигналів визначається також формою головної пелюстки функції 
[image: image234.wmf],

sin

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

x

x

який описує суттєве розсіювання Брега, у залежності від кількості довжин хвиль 
[image: image235.wmf]N

 у акустичному пакеті, який зондує [2]. Вигляд цієї функції закладається у генератор опорних сигналів, необхідних для кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів.
     У порівнювальних експериментах по зондуванню атмосфери короткими і довгими акустичними пакетами нами виявлено [2], що при використанні довгих пакетів помітно підвищуються флуктуації сигналів, які приймаються, що не зв’язані з пульсаціями параметра Брега 
[image: image236.wmf]q

.
     Багаторазові натурні експерименти, виконані для оцінки можливостей метода і апаратури РАЗ для організації моніторингу атмосфери різного призначення [2], вказали на безумовну необхідність використання інформації про вертикальний розподіл основних метеорологічних величин. У цих  експериментах помічено сильний вплив метеорологічних величин і атмосферних процесів на результати зондування ( похибку вимірювань, висоту реєстрації, час, необхідний для проведення вимірювань і т.д.). Насамперед, це диктується завданням досягнення інструментальної точності способу вимірювання метеовеличини, який розглядається.
     Основні метеорологічні фактори, що викликають появу методичних похибок вимірювання основних метеорологічних величин методом та апаратурою РАЗ, достатньо повно перелічені у роботі [10].
     1.3.2 Оцінка впливу атмосфери на точність вимірювання метовеличин

     1.3.2.1 Реєстрація вертикальних профілів температури повітря

     Вираз для розрахунку температури повітря при використанні кореляційного оброблення даних вертикального зондування має вигляд [23]: 

                                                       
[image: image237.wmf]2

4

2

,

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

q

c

f

a

f

K

T

n

p

p

,                                                (1.9)
де 
[image: image238.wmf]n

f

 - частота синусоїдального заповнення  акустичного пакету, Гц;
      
[image: image239.wmf]e

f

- робоча частота радіолокатора, Гц;  
      
[image: image240.wmf]e

c

- швидкість розповсюдження радіохвиль, м/с;
      
[image: image241.wmf]a

 - коефіцієнт, який залежить від складу повітря ( для сухого повітря   

      
[image: image242.wmf]2

/

1

1

0789

,

20

-

-

×

×

=

K

s

m

a

).
     У роботі [24] виконана коректна оцінка методичної ( за рахунок переносу акустичного пакету горизонтальним вітром) похибки реєстрації вертикальних профілів температури повітря для такого виду оброблення прийнятих радіосигналів системи РАЗ. Втім на потужність радіосигналів, яка у даному випадку є інформаційним параметром, справляють суттєвий вплив і інші метеорологічні величини та процеси. Зокрема, вельми поважною метеорологічною величиною  у цьому контексті є водяна пара та її кількісні характеристики. Існування турбулентності, наявність вертикальних градієнтів температури повітря та швидкості вітру , а також пульсації метеорологічних величин приводять до зниження потужності радіосигналів, що приймаються.
     При розповсюдженні звукових хвиль у реальній атмосфері спостерігається явище дисперсії швидкості звуку – залежність фазової швидкості звукових хвиль від частоти. Дисперсія швидкості звуку може бути обумовлена як фізичними властивостями середовища так і  наявністю у ньому сторонніх включень. Для атмосферного повітря таким включенням є водяна пара. Дисперсія швидкості звуку супроводжується підвищеним поглинанням звуку порівняно з поглинанням, яке викликається класичним поглинанням ( зсувною в’язкістю та теплопровідністю) [25]. Добре відомо, що при радіоакустичному зондуванні залежність потужності радіосигналу
[image: image243.wmf]P

, яка приймається, від поглинання енергії звукових хвиль атмосферними газами описується експонентою вигляду [8]

                                                        
[image: image244.wmf])

2

exp(

0

R

P

P

a

-

×

»

,                                              (1.10)
де  
[image: image245.wmf]0

P

 - потужність, яка приймається  при відсутності поглинання;

     
[image: image246.wmf]a

 - коефіцієнт поглинання;
     
[image: image247.wmf]R

 - висота, з якої приймається радіосигнал.
Коефіцієнт поглинання 
[image: image248.wmf]a

 звуку у повітрі звичайно подають у вигляді суми двох функцій: від частоти та від вологості. Розрахункові формули наведені у роботах [8,26].
     Проведемо оцінку методичної похибки реєстрації вертикального профілю температури  повітря за відсутності апріорної інформації про вертикальний розподіл вологості повітря у шарі атмосфери, який досліджується, згідно методики, викладеної у роботі [24]. Для 10-сантиметрової системи РАЗ [2] частота звуку, який зондує, 
[image: image249.wmf]=

n

f

7,15 кГц. У метеорологічній ситуації, коли температура повітря 
[image: image250.wmf]T

=0 0С та відносна вологість повітря 
[image: image251.wmf]=

h

50%, коефіцієнт поглинання звуку 2
[image: image252.wmf]2

10

×

a

м-1=3,19
[8]. Якщо для сухого повітря потужність сигналу, який отриманий з висоти 50 м, дорівнює 0,1 мкВт і 
[image: image253.wmf]q

=1,517, то при існуванні у повітрі вологості 
[image: image254.wmf]=

h

50% значення прийнятого сигналу буде знижено у 
[image: image255.wmf])

2

exp(

R

a

-

 разів, а параметр Брега буде дорівнювати вже 
[image: image256.wmf]q

=2.351. Використовуючи формулу (1.9) для двох значень 
[image: image257.wmf]q

, знайдемо, що методична похибка  реєстрації температури повітря на заданій висоті у даних метеоумовах складе близько 
[image: image258.wmf]»

T

d

4,4 К. Ще значнішою буде ця похибка при зондування у посушливих географічних районах ( наприклад, в умовах, коли температура повітря має значення 30 0С, а відносна вологість – 10%) [8].
     При оцінці впливу дрібномасштабної турбулентності на інтенсивність розсіювання  електромагнітних хвиль на звукових хвилях звично зв’язують  інтенсивність розсіювання радіохвиль при РАЗ атмосфери з параметром 
[image: image259.wmf]2

n

C

, який характеризує інтенсивність флуктуацій швидкості звуку у турбулентній атмосфері.

Наприклад, відомо, що головним фактором , який впливає на середню потужність, що приймається  приймачем системи РАЗ у дециметровому діапазоні довжин радіохвиль, є порушення поперекової когерентності фазового фронту акустичної хвилі. Це порушення характеризується радіусом поперекової когерентності 
[image: image260.wmf]c

r

, який у наближенні геометричної оптики (
[image: image261.wmf]l

<<

0

l

, де 
[image: image262.wmf]0

l

 - внутрішній масштаб турбулентності) визначається виразом [8,27,28,]:
                                                    
[image: image263.wmf](

)

5

/

3

2

2

91

,

2

-

×

×

×

=

R

k

C

n

c

r

,                                         (1.11)
де 
[image: image264.wmf]2

n

C

 - структурна характеристика флуктуацій акустичного показника 

              заломлювання, м-2/3;
     
[image: image265.wmf]l

p

/

2

=

k

 - хвильове число акустичних коливань, м-1. 

       Послаблення турбулентністю потужності, що приймається, характеризується відношенням 
[image: image266.wmf]c

R

r

/

0

[8]:

                                                   
[image: image267.wmf]1

2

2

0

1

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

>

<

c

R

R

R

P

P

r

,                                                (1.12)
де  
[image: image268.wmf]>

<

R

P

 - середня потужність сигналу, що приймається;
        
[image: image269.wmf]R

P

    - потужність сигналу у не турбулентній атмосфері;
        
[image: image270.wmf]0

R

    - ефективний поперечник взаємодії акустичного і радіо пучка.
У зоні дифракції Фраунгофера [27]:
                                                   
[image: image271.wmf](

)

2

2

2

2

0

2

2

e

s

e

a

a

k

k

R

R

+

=

,                                              (1.13)
де 
[image: image272.wmf]e

e

k

l

p

/

2

=

,
    
[image: image273.wmf]s

a

2

 та 
[image: image274.wmf]e

a

2

 - діаметр апертур акустичної і радіоантени.
     Під час розрахунку значень структурної сталої 
[image: image275.wmf]2

n

C

 враховують її залежність від структурних сталих флуктуацій температури повітря 
[image: image276.wmf]2

T

C

 та швидкості вітру 
[image: image277.wmf]2

W

C

[27]:
                                                    
[image: image278.wmf]2

2

2

2

2

4

W

C

T

C

C

W

T

n

+

=

,                                                  (1.14)
де  
[image: image279.wmf]W

– швидкість вітру, м/с.
     Для оцінки послаблення потужності, яка приймається, використаємо емпіричні висотні залежності для структурних сталих:
а)  для сильної турбулентності - 
[image: image280.wmf]3

/

4

2

9

,

2

-

×

=

R

C

T

 і 
[image: image281.wmf]3

/

2

2

33

,

0

04

,

0

-

×

+

=

R

C

W

 [27];   
б) для слабої ( термічної) - 
[image: image282.wmf]3

/

4

2

9

,

2

-

×

=

R

C

T

[27].                                                     (1.15)
У результатів розрахунків за виразами (1.11-1.15) отримуємо, що на частоті 
[image: image283.wmf]n

f

=1кГц  і на висотах 50-500 м та для антен розмірів 
[image: image284.wmf]s

a

2

=
[image: image285.wmf]e

a

2

=1,8 м послаблення потужності, яка приймається, складе при сильній турбулентності 
[image: image286.wmf]3

10

3

85

,

0

/

-

×

¸

@

>

<

R

R

P

P

, при слабої - 
[image: image287.wmf]77

,

0

1

/

¸

@

>

<

R

R

P

P

.
     Застосовуючи методику розрахунку методичних похибок роботи [24, знайдемо, що, наприклад, у випадку існування у пограничному шарі тільки термічної турбулентності методична похибка реєстрації температури повітря системою РАЗ з кореляційним обробленням прийнятих сигналів на висоті 500 м складе біля 


[image: image288.wmf]»

T

d

15 К. Якщо ж у шарі реєстрації вертикального профілю температури повітря має місце сильна ( динамічна) турбулентність, то приблизно такого ж значення буде методична похибка вже на висоті 50 м.
     Отримані результати показують, що при кореляційному обробленні радіосигналів вплив турбулентності атмосфери на методичну похибку вимірювань температури повітря більш суттєвий,  ніж при допплерівському обробленні.                                                

     Оцінку внеску вертикальних градієнтів температури повітря і швидкості вітру у методичну похибку реєстрації вертикального профілю температури проведемо, спираючись на результати роботи [29]. Добре відомо, що у реальній атмосфері завжди існують вертикальні градієнти усіх метеорологічних величин, як додатних так і від’ємних [30]. Зокрема, при вертикальному зондуванні атмосфери та від’ємному градієнті температури виникає звуження діаграми скерованості акустичного випромінювача, що особливо відчутно для сантиметрових систем зондування. А у випадку зондування в умовах температурної інверсії (
[image: image289.wmf]0

>

T

g

) діаграма скерованості випромінювача, навпаки, розширяється. Вертикальний градієнт швидкості вітру звично додатний (
[image: image290.wmf]0

>

W

g

), що приводить до з’явлення кута поміж нормаллю до звукової хвилі у джерела звуку та нормаллю у точці відбиття 
[image: image291.wmf]g

D


І, як наслідок, до порушення дзеркальності відбиття. Вплив перелічених ефектів приводить до змінення рівня потужності, що приймається,  у зрівнянні з тим, який закладений для кореляційного оброблення сигналу, що призводить до появи методичної похибки реєстрації профілю температури.  

     Для кількісної оцінки методичних похибок цього виду використаємо експериментальні дані про значення вертикальних градієнтів температури повітря та швидкості вітру у нижній 300-метровій частині пограничного шару [29,30]. Для 7 годин ранку 
[image: image292.wmf]=

T

g

1,7 0С/100 м, для 15 годин - 
[image: image293.wmf]=

T

g

- 0,54 0С/100 м і зміна ширини діаграми скерованості акустичного випромінювача 10-сантиметрової системи РАЗ складе (
[image: image294.wmf]=

Q

50) [2] складе 
[image: image295.wmf]»

DQ

0,50. Така зміна діаграми скерованості викличе зміну інтенсивності звуку у проміні до 10%. У свою чергу , зміна інтенсивності звуку у промені приведе до зміні потужності радіосигналу і, як наслідок, до появи методичної похибки вимірювання температури повітря, приблизно рівної  
[image: image296.wmf]»

T

d

0,23 К.
     Дія вітру у нижній частині пограничного шару з вертикальним градієнтом швидкості, рівним 
[image: image297.wmf]=

W

g

5 мс-1/100 м [30], вже на висоті 100 м обумовить появу кута

[image: image298.wmf]5

¢

=

D

g

. Тому фокус сферичного акустичного відбивача зсунеться від центру параболічної антени на відстань 
[image: image299.wmf]5

,

0

»

d

 м. Як випливає з оптики, наприклад, [31], розподіл інтенсивності у геометричній фокальній площини плями описується формулою Ейрі:
                                                 
[image: image300.wmf](

)

(

)

2

1

0

2

,

0

ú

û

ù

ê

ë

é

×

×

=

V

V

J

I

V

I

,                                                  (1.16)
де  
[image: image301.wmf]0

I

 - інтенсивність у геометричному фокусі (
[image: image302.wmf]0

=

=

V

U

);
      
[image: image303.wmf]U

 і 
[image: image304.wmf]V

 - координати точок спостереження;
      
[image: image305.wmf]1

J

 - функція Бесселя першого роду.
Тут же наведено графік функції  
[image: image306.wmf](

)

2

1

2

ú

û

ù

ê

ë

é

×

=

V

V

J

y

, який дозволяє визначити зниження інтенсивності у геометричній фокальній площині при зміщенні фокуса акустичного відбивача відносно центра параболічної антени. Координата 
[image: image307.wmf]V

 розраховується у відповідності з виразом 
[image: image308.wmf]2

2

2

y

x

f

b

V

e

+

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

l

p

. На висоті 
[image: image309.wmf]R

=
[image: image310.wmf]f

=100 м діаметр акустичного відбивача, який вносить основний внесок  у відбиття радіохвиль, 
[image: image311.wmf]s

e

G

G

R

b

+

»

[8],  при коефіцієнтах підсилення радіо 
[image: image312.wmf]e

G

=40 та акустичної 
[image: image313.wmf]s

G

=50 антен складає 9,5 м; (
[image: image314.wmf]0

=

y

 для геометричного фокуса); тоді 
[image: image315.wmf]»

V

0,3. Тому послаблення інтенсивності у геометричному фокусі буде дорівнювати 
[image: image316.wmf].

98

,

0

/

)

5

,

0

;

0

(

0

=

I

I

 Використовуючи до вище наведеної методики розрахунку, отримаємо, що значення методичної похибки вимірювання температури повітря, яка виникає за рахунок вітрової рефракції, для 10-сантиметровоїсистеми РАЗ складе приблизно 
[image: image317.wmf]»

T

d

0,35 К.
     Слід відзначити, що розворот фронту акустичної хвилі веде  також до зміни форми плями розсіяних сигналів на поверхні, яка підстиляє ( від кругової до еліптичної),  що викликає збільшення її площі. Такі зміни геометричних параметрів плями додатково знижують рівень потужності радіосигналів, що приймаються. Однак горизонтальний перенос акустичного пакету середнім вітром та його розворот внаслідок існування вертикального градієнту швидкості вітру приводять до протилежних переміщень фокуса сферичного акустичного відбивача, які у деяких метеорологічних умовах можуть бути взаємно скомпенсовані.

        1.3.2.2  Реєстрація вертикальних профілів вологості повітря
     1.3.2.2.1   Аналіз розрахункової формули. Раніше відома формула для визначення вологості повітря методом двох частотного РАЗ з кореляційним обробленням даних зондування має вигляд [32]:
                          
[image: image318.wmf](

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

D

×

-

-

×

×

=

¥

947

,

7

2

ln

385

,

0

exp

2

1

2

2

2

0

2

C

C

f

f

C

C

P

e

,                           (1.17)
де  
[image: image319.wmf]e

 - парціальний тиск водяної пари, гПа;
     
[image: image320.wmf]P

 - повний тиск повітря, гПа;
    
[image: image321.wmf]0

C

 - швидкість звуку при дуже малих частотах, м/с;
    
[image: image322.wmf]¥

C

 - швидкість звуку при дуже великих частотах, м/с;
    
[image: image323.wmf]1

f

 та 
[image: image324.wmf]2

f

 - частоти звуку, який зондує, с-1;
    
[image: image325.wmf]C

D

 - різниця швидкостей звуку цих частот С1 та С2 відповідно, м/с;
    
[image: image326.wmf]2

2

1

C

C

C

+

=

, оскільки 
[image: image327.wmf]2

1

C

C

»

 [25].
     Внаслідок відсутності експериментальних даних з вимірювання  швидкостей С1 і С2 для визначення вологості повітря двох частотним РАЗ з використанням кореляційного оброблення даних зондування перевірки репрезентативності формули
(1.17) ще не проводилось. Для оцінки практичного застосування вказаної формули виконано числовий експеримент, заснований на використанні табличних даних для коефіцієнта молекулярного поглинання звуку у вологому повітрі, наведених у роботі  [8].

     Авторами роботи [23] запропонований вираз, що дозволяє розрахувати швидкість звуку С за відомими параметрами системи РАЗ, яка використовується для зондування, та знайденому у експерименті значенню параметра Брега, у вигляді:
                                                    
[image: image328.wmf]q

c

f

f

C

e

n

-

=

p

p

4

2

,                                                           (1.18)

де  
[image: image329.wmf]c

 швидкість розповсюдження радіохвиль, м/с.
     Для числових розрахунків були використані значення близьких частот реалізованих систем РАЗ: низькочастотної (19 Гц) [33] та високочастотної (6800 Гц)      

[2], а саме, 80 Гц і 7150 Гц відповідно, для яких відомі табличні значення коефіцієнта молекулярного поглинання звуку у вологому атмосферному повітрі [8].
При цьому припускали, що енергетичні потенціали кожного з радіоканалів рівні. Для заданих метеорологічних умов розраховувалось послаблення потужності, що приймалась у кожному каналі за рахунок молекулярного послаблення [8,25], надалі визначались 
[image: image330.wmf]1

q

 та 
[image: image331.wmf]2

q

, після чого – С1 і С2.
     Найбільш невизначеним у рівнянні (1.17) є теоретичний множник 
[image: image332.wmf](

)

2

0

2

С

С

-

¥

, який описує ефекти дисперсії швидкості звуку у вологому повітрі. Для визначення числового значення цього множника використаємо деякі приблизні формули, наведені у ряді робот. Зокрема, з роботи  [26] виходить, що    

                                 
[image: image333.wmf]e

+

»

¥

1

/

2

0

2

С

С

 при 
[image: image334.wmf]0032

,

0

2

,

0

×

=

e

,                                          (1.19) 
де 
[image: image335.wmf]e

 - релаксаційна сила.
Це означає, що зміна швидкості звуку у вологому повітрі внаслідок коливальної релаксації не може бути вище 0,032%. У той же час у роботі [25] вказано, що при температурі 20 0С різниця швидкостей у повітрі 

                                                    
[image: image336.wmf]12

,

0

0

=

-

¥

С

С

м/с.                                                (1.20)
Для кількісної оцінки множника 
[image: image337.wmf](

)

2

0

2

С

С

-

¥

 було вирішено систему двох рівнянь (1.19) та ( 1.20) з двома невідомими - 
[image: image338.wmf]¥

С

і 
[image: image339.wmf]0

С

.  У результаті виявилось, що 
[image: image340.wmf]375

0

=

С

м/с, а 
[image: image341.wmf]12

,

375

=

¥

С

м/с. При таких значеннях цих швидкостей множник 
[image: image342.wmf](

)

0144

,

90

2

0

2

=

-

¥

С

С

(м/с)2.
     Для метеоумов з атмосферним тиском 1023,25 гПа, температурою 20 0С та відносною вологістю 
[image: image343.wmf]H

=40%  з використанням формули (1.17) був розрахований  парціальний тиск водяної пари, яке дорівнює 24.9 гПа. Однак це значення не відповідає табличним даним, поданих у роботах [30,34]. Для узгодження даних розрахунку і табличних даних у формулу (1.17)  необхідно увести коректуючий коефіцієнт 
[image: image344.wmf]375

,

0

=

k

, який враховує наближення, що введені у роботах [25,26].  
Тоді для заданих вище метеорологічних умов парціальний тиск водяної пари дорівнює 
[image: image345.wmf]e

=9,35 гПа, яке достатньо точно відповідає даним метеорологічних таблиць.
     Тому робоча формула, придатна для розрахунків вологості по даним двох частотного радіоакустичного зондування з кореляційним обробленням даних амплітудних вимірювань, має наступний вигляд:

                              
[image: image346.wmf](

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

D

×

-

-

×

×

=

¥

947

,

7

2

ln

385

,

0

exp

2

1

2

2

2

0

2

C

C

f

f

C

C

k

P

e

,                    (1.21)
де  
[image: image347.wmf]375

,

0

=

k

 -  коефіцієнт для коригування.
     Аналізуючи отримані результати числового експерименту, беручи до уваги наближений та нелінійний характер залежностей, що описують молекулярне поглинання звуку у повітрі, наведених у роботах [ 8,25,26] і використаних при виводі формули (1.17), можна прийняти, що доопрацьована формула (1.21) репрезентативна [35].
     1.3.2.2.2 Вплив атмосферної турбулентності. Оцінюючи можливості метода РАЗ по вимірюванню вологості атмосферного повітря різні дослідники у питанні про вплив турбулентності на похибку таких вимірювань дотримувались різних концепцій [36-38]. Зокрема, автори роботи [2] припускали, що одночасне вимірювання (або через періодне з наступним суміщенням) амплітуди прийнятих сигналів при двох частотному РАЗ атмосфери, у принципі, виключає вплив турбулентності на похибку вимірювання вологості, зокрема, на близьких частотах звуку 3400 Гц і 6800 Гц.
     Результати експериментальних досліджень показали, що в умовах нерухомої атмосфери дві послідовно зареєстровані, а потому суміщені у часі, обвідні амплітуд дійсно були подібними по формі, але с різними показниками експоненти.  Однак при виникненні та розвитку турбулентності ступінь кореляції поміж обвідними помітно знижувалась, а результати розрахунку вологості ставали некоректними. Теоретичними дослідженнями було встановлено, що невраховані частотна залежність коефіцієнта турбулентного розсіювання звуку та поперекового масштабу когерентності фазового фронту звукової хвилі у допплерівському способі двох частотних амплітудних вимірювань вологості цим методом могли призводити дл значення методичної похибки вимірювань у (20-40)% відносної вологості [39-40].  

     Оцінку впливу дрібномасштабної турбулентності на методичну похибку вимірювання вологості повітря системою РАЗ з використанням кореляційного оброблення проведемо за методикою роботи [24] з урахуванням особливості способу: для отримання інформації про кількість водяної пари у повітрі необхідно застосовувати пару звукових частот. Зробимо це для двох частотної системи РАЗ [2], за допомогою якої були отримані експериментальні результати вимірювання вологості амплітудним (допплерівським) способом. Такий підхід дозволить порівняти значення методичних похибок вимірювання вологості при допплерівському і кореляційному обробленні прийнятих радіосигналів. 
     Добре відомо, що головними факторами, які впливають на середню потужність, що приймається радіоприймачем системи РАЗ у дециметровому діапазоні довжин хвиль, є частотний характер залежності коефіцієнта турбулентного розсіювання звуку і порушення поперекової когерентності фазового фронту акустичної хвилі [8,39,40]. Однак переважним фактором з двох вказаних є деформація фазового фронту акустичної хвилі [28,38]. Тому проведемо оцінку впливу тільки ефекту порушення поперекової когерентності фазового фронту акустичної хвилі.
     З цією метою використаємо вирази (3-8) з роботи [41]  для двох робочих частот звукового випромінювача вказаної вище системи РАЗ (3400Гц і 6800 Гц) для наступних метеорологічних умов: повний атмосферний тиск 1022,25 гПа, температура повітря 293.15 К, відносна вологість повітря 40%. У результатів розрахунків виявилось, що при проведенні вимірювань вологості повітря на висотах 50 м і 100 м за допомогою відомої двох частотної системи РАЗ [2] та застосуванні кореляційного оброблення амплітуди прийнятих радіосигналів методична похибка вимірювань може досягати 100% відносної вологості навіть при термічній турбулентності. Такий результат може показатися природнім для використаних у розрахунках значень технічних параметрів цієї системи РАЗ з довільно вибраними ( з точки зору способу вимірювання вологості, який розглядається) робочими частотами та конструкцією антенних пристроїв радіо- та звукового каналів.
     Насамперед, це малий рознос зондувальних частот (ефекти дисперсії швидкості у вологому повітрі при невеликому розносі звукових частот проявляються слабо, а атмосферна турбулентність маскує ці ефекти). В роботах [25,38]  наочно показано, що в залежності від кількості водяної пари у атмосфері положення релаксаційної частоти , а з нею і дисперсійного виступу, змінюється на частотній вісі. Тому для мінімізації методичної похибки вимірювань вологості у заданих метеорологічних умовах необхідно так вибирати звукові частоти для зондування, щоби вони розташовувались на верхній та нижній межах дисперсійного виступу.
     Окрім того, конструкція антенних пристроїв даної системи не відповідає вимогам формування необхідної області взаємодії радіо-та звукового пучків [8]. Тому при розробці двох частотних систем РАЗ для експериментальних досліджень з дистанційної реєстрації вертикальних профілів характеристик вологості з наперед заданою методичною похибкою і з використанням кореляційного оброблення прийнятих радіосигналі необхідно враховувати ці особливості способу, який розглядається. Пошук пари оптимальних частот для зондування з метою мінімізації методичної похибки вимірювання вологості в умовах турбулентної атмосфери є предметом подальших досліджень.
     1.3.2.2.3 Вплив горизонтального вітру та вертикальних градієнтів метеовеличин. При вимірюванні вологості повітря на заданій висоті  і відсутності  апріорної інформації про вертикальний розподіл  горизонтального вітру до значення  різниці швидкостей розповсюдження  звукових частот С1 и С2, яка визначається кількістю водяної пари у атмосфері, додається значення різниці швидкостей 
[image: image348.wmf]q

C

D

, яке викликане зміною параметра Брега за рахунок невизначеності впливу швидкості вітру на висоті реєстрації на кожний з двох пакетів, що зондують. Умови, за наявності яких цей вплив виключається, а методична похибка стає мінімальною, детально розглянуті у роботі [2]. Найважливішим з них є  умова 
                                                       
[image: image349.wmf]2

1

2

1

e

e

l

l

=

Q

Q

,                                                            (1.22)
де 
[image: image350.wmf]Q

 - ширина діаграм скерованості антен обох радіоканалів,
    
[image: image351.wmf]e

l

 - робоча довжина хвиль цих каналів.
     Іншою необхідною умовою вибору оптимального режиму роботи двох частотної системи РАЗ є використання однакової кількості довжин хвиль у акустичних пакетах обох каналів 
[image: image352.wmf]1

N

 = 
[image: image353.wmf]2

N

 (1.23). При виконанні цієї умови забезпечується рівність  ширин головних пелюстків залежності потужності розсіювання Брега на обох  частотах: 
                            
[image: image354.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

1

1

1

1

2

a

e

f

p

l

l

        и          
[image: image355.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

2

2

2

2

2

a

e

f

p

l

l

.                                    (1.24)                               
     Існування вертикальних градієнтів температури повітря і швидкості вітру приводить до зміни рівня потужності радіосигналу, що приймається, порівняно з тим, який закладено для кореляційного оброблення, що и викликає появу методичної похибки. Однак, якщо при побудові двох частотної системи РАЗ для дистанційної реєстрації вертикальних профілів вологості повітря з використанням кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів виконані умови (1.22) і (1.24) та кількість хвиль у звукових пакетах обох частот однакова (умова 1.23), то звуження (або розширення) діаграм скерованості обох акустичних випромінювачів під дією вертикального градієнту температури повітря проходить синхронно та однаково, а розворот їхніх фазових фронтів під дією вертикального градієнту швидкості вітру виявиться рівним. У такому випадку додаткової різниці втрат потужності радіосигналів, які приймаються, у обох каналах не з’являється, і поява методичної похибки вимірювання вологості повітря за рахунок існування вертикальних градієнтів метеорологічних величин виключається.

     1.4 Розробка основ побудови комплексу акустичної і радіоакустичної систем 

     1.4.1 Впродовж довготривалих досліджень у Проблемній лабораторії зондування атмосфери ХНУРЄ провадились дослідження, скеровані на вирішення проблеми комплексування різних засобів зондування атмосфери [42] і, зокрема, станції акустичного зондування АЗ та станції РАЗ вертикального зондування. Вирішення цієї проблеми дозволить в майбутньому одержувати основні вхідні дані (вертикальні градієнти швидкості вітру й температури) для існуючих моделей дифузії забруднюючих атмосферу домішків та реєструвати різні метеорологічні явища  (виникнення та розсіювання туманів, проходження атмосферних фронтів, грози і таке інше) у всій товщі тропосфери та в нижній стратосфері [2,21,43]. Комплексування вказаних пристроїв можна проводити як об’єднанням двох фізично розділених пристроїв ( що досі так і реалізовувалось), так і добудовою окремих вузлів апаратури, що в подальшому дозволяє надати пристрою нових функціональних можливостей. 

     Для температурно-вітрового вертикального зондування  пограничного шару атмосфери системою РАЗ з комбінованою обробкою прийнятих радіосигналів та акустичною системою (АЗ) вертикального зондування розроблена структурна схема комплексованої системи зондування атмосфери, яка представлена на рис.1.1.

     Акустичний локатор є зі змінною робочою частотою, яка перестроюється в залежності від температури атмосферного повітря,  його вологості та наявності вертикальних потоків для виконання умови Брегга для системи РАЗ в різних погодних умовах.


[image: image356] 

 РП – радіопередавач, АП -  антена радіопередавача, РПр – радіоприймач, АРПр – антена радіоприймача, УДЧР – підсилювач допплерівських радіочастот, АА – антена акустична, АК – антенний комутатор, АПпер - передавач акустичний, АПр – приймач акустичний, ФГН - формувач гетеродинної напруги, УДЧА – підсилювач допплерівських акустичних частот,  КР – корелятор, КП – компаратор, ИФ – інтерфейс, ПК – персональний комп’ютер 
     Рисунок 1.1 - Структурна схема комплексованої системи зондування пограничного шару атмосфери РАЗ-АЗ

     Алгоритм побудови вертикального профілю температури повітря без врахування поправки на вертикальний вітер за результатами вимірювання допплерівського зсуву частоти відбитого радіосигналу під час вертикального зондування атмосфери радіоакустичною системою РАЗ відомий і був реалізований у автоматизованому комплексі для оброблення раніше [44]. Для скорочення часу для розрахунків при кожному зверненні у програмному комплексі до формул оброблення було перетворено робочу формулу розрахунку абсолютної температури повітря у нерухомій атмосфері до більш простого вигляду, яка не містить тригометричних функцій висоти [43].  :

                                   
[image: image357.wmf](

)

[

]

2

2

0

6

/

/

1

10

7351

,

286

d

T

R

A

T

r

+

×

×

=

,                                        (1.25)
де 
[image: image358.wmf]d

T

- період допплерівського зсуву частоти сигналу у радіоприймачі, мкс;

    
[image: image359.wmf]0

r

 - відстань поміж акустичною антеною і радіоприймальною антеною, м;

     
[image: image360.wmf](

)

(

)

P

e

P

e

P

e

A

/

714

,

0

3

/

378

,

0

1

/

3

+

+

+

=

 - коефіцієнт, який уточнює [8].

Вертикальний компонент швидкості атмосферного вітру 
[image: image361.wmf]W

, що входить у якості поправки до значень температури повітря, обчисленим за формулою (1.25), записується у відомому вигляді:

                                             
[image: image362.wmf]2

10

6

-

×

=

n

d

T

Cf

W

,                                                            (1.26)

де 
[image: image363.wmf]n

T

- період вищої частоти акустичних хвиль, які зондують, мкс;
    
[image: image364.wmf]n

f

- допплерівський зсув частоти акустичної хвилі, що приймається, Гц;
     Допплерівський зсув акустичної хвилі розраховується за даними кількох  з вимірювачів частоти з урахуванням нестабільності частоти генератора, яка потребується для виконання умови Брега [8].

За цих умов визначений алгоритм обчислення температури 
[image: image365.wmf]w

T

, у якому враховуються вертикальні рухи повітряних мас та формула Лапласа, який має вигляд:

                                          
[image: image366.wmf](

)

2

2

/

/

B

W

B

T

W

T

T

w

+

-

=

,

де  
[image: image367.wmf](

)

P

e

B

/

14

,

0

1

0395

,

10

+

=

.
1.4.2 Комплексний алгоритм оброблення інформації у системі суміщеного акустично - радіоакустичного зондування. Основний підхід до  комплексуванню акустичних та радіоакустичних систем зондування атмосфери направлений на   підвищення точності оцінювання температури повітря шляхом сумісного оброблення  отриманих за їх допомогою даних, які визначають функціонально зв’язані  поміж собою швидкість вітру і швидкість звуку. Такі види комплексування у силу природного  апаратурного та інформаційного доповнення  систем одного виду другим можуть забезпечити значний ефект у практиці метеорологічних спостережень [45]. 

Радіальну (вздовж променя діаграми скерованості) складову швидкості вітру при використанні моно статичного акустичного локатора прийнято визначать з відомого співвідношення  
                                                    
[image: image368.wmf]d

n

r

f

f

C

W

2

=

,                                                   (1.27)

де  
[image: image369.wmf]d

f

 -допплерівський зсув частоти прийнятих акустичних сигналів, Гц; 


[image: image370.wmf]n

f

 - частота акустичного сигналу, який зондує, Гц. 

     У виразі (1.27) швидкість звуку 
[image: image371.wmf]С

 - це швидкість розповсюдження акустичної хвилі у нерухомій атмосфері, яка визначається  наступним чином - 
[image: image372.wmf]0

T

a

C

=

, 
де 
[image: image373.wmf]a

 -коефіцієнт, який слабо залежить від складу повітря і його вологості.

У дійсності у реальному середовищі  має місце перенос повітряних мас, тому з урахуванням швидкості вітру швидкість звуку змінюється: 
[image: image374.wmf]r

W

T

a

С

+

=

0

. 

     Тоді, з урахуванням руху середовища, алгоритм розрахунку (1.27) буде мати інший вигляд: 
                                                        
[image: image375.wmf](

)

d

n

r

r

f

f

W

T

a

W

2

0

+

=

.                                          (1.28)

Як видно, у виразі (1.28)  променева, радіальна швидкість вітру є як у лівій,
[image: image376.wmf] так і у правій частині. Співвідношення (1.27) витікає з (1.28), якщо  
[image: image377.wmf]0

=

z

W

 у правій частині. Нехтування значенням 
[image: image378.wmf]z

W

 у правій частині (1.28) приводить до появи  методичної похибки 
[image: image379.wmf]n

d

z

f

f

W

2

/

W

z

=

d

. Значення цієї похибки може бути оцінено за формулою 

                                                           
[image: image380.wmf]r

r

r

W

T

a

W

W

+

=

0

2

d

.                                           (1.29)

Так, при 
[image: image381.wmf],

/

 

340

0

с

м

T

a

=

 
[image: image382.wmf]с

м

W

r

/

 

20

=

 маємо 
[image: image383.wmf]с

м

W

r

/

 

11

,

1

=

d

. 
     Значення похибки, яка вноситься невизначеністю у точці розсіювання атмосфери величин 
[image: image384.wmf]a

 і 
[image: image385.wmf]0

T

, при розрахунку швидкості радіального вітру за формулою  (1.27) визначається співвідношенням

                                          
[image: image386.wmf](

)

,

2

2

0

2

0

0

0

r

r

r

r

r

W

T

a

a

W

T

W

T

a

W

T

a

W

+

D

+

+

D

=

d

                                 (1.30)

де перший член виразу породжений  невизначеністю параметра 
[image: image387.wmf]a

, другий – обумовлений  невизначеністю температури 
[image: image388.wmf]0

T

.

     Похибка, яка з’являється внаслідок нехтування членом 
[image: image389.wmf]n

d

z

f

f

W

2

/

, може бути усунена повністю, якщо операційний  вираз для обчислення  радіальної швидкості вітру отримати, вирішуючи  (1.28) відносно швидкості вітру 
[image: image390.wmf]z

W

. Тоді 

                                                             
[image: image391.wmf].

2

d

n

d

r

f

f

f

T

a

W

-

=

                                               (1.31)

     Джерелами методичної похибки у виразі (1.31) є  невизначеності у точці розсіювання величин 
[image: image392.wmf]a

 та 
[image: image393.wmf]0

T

. Значення сумарної методичної похибки, породженої цими факторами,  визначається співвідношенням
                                                   
[image: image394.wmf].

2

0

0

T

W

T

A

W

a

W

r

r

r

D

+

D

=

d

                                             (1.32)

     При визначенні трьох компонент швидкості вітру за допомогою содару методом трьох зондувань використання формули (1.27) теж приводить до появи методичних похибок. Наприклад, для трьох канального методу вимірювання швидкості вітру, коли антена одного з каналів орієнтується точно у зеніт (вісь 
[image: image395.wmf]Z

), а дві другі   направляються під визначеним кутом 
[image: image396.wmf]a

 до зеніту: одна - у північному напрямку (напрямок 
[image: image397.wmf]X

), друга – у східному напрямку (напрямок 
[image: image398.wmf]У

). При цьому радіальні складові швидкості у кожному з каналів визначають за формулами 

                                    
[image: image399.wmf],

2

dz

n

z

f

f

С

W

=

   
[image: image400.wmf],

1

1

2

d

n

f

f

C

W

=

   
[image: image401.wmf],

2

2

2

d

n

f

f

C

W

=

                         (1.33)

а складові горизонтального вітру здобуваються у результаті перерахунку  отриманих значень

[image: image402.wmf](

)

,

cos

sin

1

1

a

a

z

x

W

W

W

-

=

 
[image: image403.wmf](

)

.

cos

sin

1

2

a

a

z

у

W

W

W

-

=


     У схемі зондування, яка розглядається, значення похибок визначення компонентів швидкості вітру слід обчислювати за формулами:

                
[image: image404.wmf](

)

,

cos

sin

1

1

a

d

d

a

d

z

x

W

W

W

+

=

  
[image: image405.wmf](

)

.

cos

sin

1

2

a

d

d

a

d

z

у

W

W

W

+

=


Похибки оцінки окремих променевих компонент 
[image: image406.wmf]1

W

d

,
[image: image407.wmf]2

W

d

,
[image: image408.wmf]z

W

d

 визначаються при цьому виразами (1.29). 
     Розглянемо модельний експеримент, у якому напрямок швидкості вітру буде співпадати з позитивним напрямком вісі 
[image: image409.wmf]X

,  а значення його у першому каналі вимірювальної системи складає 
[image: image410.wmf]ñ

ì

V

/

 

20

1

=

. Тоді при куті 
[image: image411.wmf]o

30

=

a

 отримуємо значення похибки визначення складової горизонтального вітру 
[image: image412.wmf].

/

 

22

,

2

с

м

W

x

=

d


З метою усунення вказаної методичної похибки з результатів вимірів операційні вирази (1.33) мають бути подані у такому вигляді:
                               
[image: image413.wmf].

2

      W

,

2

      W

,

2

2

2

0

2

1

1

0

1

0

d

n

d

d

n

d

dz

n

dz

z

f

f

f

T

a

f

f

f

T

a

f

f

f

T

a

W

-

=

-

=

-

=


     У комбінованій системі зондування АЗ-РАЗ обчислення за формулою (1.27) радіальної складової швидкості вітру також приводить до формування додаткової похибки при наступному визначенні температури середовища. 
     При використанні формули (1.27) у комбінованій системі загальна методична похибка знаходження 
[image: image414.wmf]W

визначається відкиданням члена 
[image: image415.wmf]n

d

f

Wf

2

/

, невизначеністю значень у точці вимірювання температури 
[image: image416.wmf]0

T

 та коефіцієнта 
[image: image417.wmf]a

. Надалі, використовуючи отримане значення 
[image: image418.wmf]W

, знаходять значення 
[image: image419.wmf]0

T

 з виразу для  визначення температури повітря за допомогою системи РАЗ, який має вигляд
                                                         
[image: image420.wmf](

)

e

e

d

е

c

f

W

T

a

f

+

=

0

2

.                                                         (1.34)
При цьому у результатах обчислень додатково присутня похибка через мінливість коефіцієнта 
[image: image421.wmf]a

 з висотою. Так, наприклад, при 
[image: image422.wmf]с

м

W

/

 

10

=

 і невизначеності 
[image: image423.wmf]К

Т

о

2

0

=

D

, 
[image: image424.wmf]2

/

1

-1

с

м

 

0,02

a

-

×

=

D

К

 загальна похибка визначення швидкості радіального вітру за формулою (1.27) складає  
[image: image425.wmf],

/

 

33

,

0

с

м

W

=

d

 а похибка визначення температури повітря 
[image: image426.wmf].

56

,

0

0

К

 

Т

o

=

d


Сумарна похибка визначення температури, що обумовлена впливом вказаних факторів, обчислюється згідно формули:     

                                                            
[image: image427.wmf],

2

2

0

a

T

a

a

W

Т

Т

D

+

=

d

d

                                 (1.35)
де 
[image: image428.wmf]W

d

- загальна методична похибка визначення швидкості вітру.
     Як можна помітити, вираз (1.31) для оброблення результатів вимірювань і вираз для оброблення результатів вимірювань системою РАЗ (1.34) є система двох рівнянь відносно невідомих 
[image: image429.wmf]W

 і 
[image: image430.wmf]T

 з параметром 
[image: image431.wmf]a


                          
[image: image432.wmf](

)

ï

î

ï

í

ì

+

=

+

=

,

2

          

,

2

0

0

c

f

W

T

a

f

W

T

a

Wf

f

e

d

е

n

d

                         (1.36)
     Усі вказані значення похибок при знаходженні швидкості вітру 
[image: image433.wmf]W

 можна виключити, якщо виразити члени  
[image: image434.wmf](

)

W

T

a

+

0

 з виразу (1.34) та підставити їх до першого рівняння (1.36). Тоді отримуємо операційний вираз для знаходження радіальної швидкості вітру у комплексній системі
                                                       
[image: image435.wmf].

4

e

n

d

е

d

f

f

с

f

f

W

=

                                                   (1.37)
    Співвідношення для обчислення температури 
[image: image436.wmf]0

T

 середовища при використанні вільного від методичних похибок значення швидкості вітру 
[image: image437.wmf]W

, отримане з другого рівняння (1.36), має вигляд 
                                                    
[image: image438.wmf]2

2

0

1

2

a

W

f

c

f

T

е

d

е

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

.                                       (1.38)
У виразі (1.38) єдиним джерелом методичної похибки лишається невизначеність параметра 
[image: image439.wmf]a

вздовж траси зондування, а це значить, що перший член у формулі (1.35) при використанні запропонованого алгоритму оброблення результатів вимірювань перетворюється у нуль.
     1.5 Комплексні моделі випадкових сигналів у задачах акустичного зондування атмосфери
     Вступ
     За звичаєм в місцях розміщення содарів спостерігається несприятлива акустична завадова обставина, особливо у районах міст та аеропортів, оскільки формування акустичного шуму обумовлено насамперед життєдіяльністю людини. У зв’язку з цим підвищується роль досліджень зі створення ефективних методів  придушення акустичних завад у содарах. 

     Акустичні завади характеризуються помітною різноманітністю. Спектральний склад завад, які часто є адитивною сумішшю коливань від різних джерел, може бути вельми складним. При дослідженні методів захисту від завад содарів і визначення їх потенційних можливостей, важливо мати імітаційні математичні моделі завадових коливань. У зв’язку з цим актуальним є задача синтезу ефективних методів генерації випадкових комплексних сигналів з різними формами спектрів. Для вирішення цієї задачі пропонується метод генерації випадкових комплексних сигналів методом формуючих фільтрів на основі моделі авторегресії (АР).

     Модель АР випадкових сигналів володіє рядом властивостей, які дозволяють використовувати її для аналізу і формування випадкових сигналів. Конструктивність моделі дає можливість порівняно просто синтезувати схеми та алгоритми, які дозволяють генерувати випадкові процеси з заданими статистичними характеристиками. У якості таких характеристик можна використовувати ширину смуги та центральну частоту мод спектральної щільності потужності (СЩП).

     У розділі розглядається метод отримання випадкових процесів з одно модовою і багато модовою формами СЩП. Запропонований метод може бути використаний для отримання імітаційних випадкових процесів під час аналізу ефективності способів придушення акустичних завад у системах акустичної локації, а також у інших задачах, які потребують  формування випадкових коливань з заданими статистичними і спектральними характеристиками .  

     1.5.1 Зв'язок коефіцієнтів АР і спектральних характеристик

     В основу моделі АР покладена кореляція відліку випадкового процесу у поточний момент часу з деякими кінцевим або безкінечним числом відліку у попередні моменти часу.

     У рівнянні АР поточний відлік являє собою ваговою сумою попередніх з деякими коефіцієнтами ваги. Для заданої вибірки сигналу комплексна модель АР описується рівнянням різниці [46]

                                         
[image: image440.wmf],

]

[

]

[

]

[

]

[

1

å

=

+

-

F

=

p

j

t

a

j

t

x

j

t

x

&

&

&

&

                          (1.39) 
де 
[image: image441.wmf]]

[

j

F

&

 - комплексні коефіцієнти АР;

     
[image: image442.wmf]]

[

t

a

&

 - похибки завбачання моделі, які представляють собою комплексні випадкові      

              відліки, які не корелюють;

      
[image: image443.wmf]p

 - порядок моделі АР.
     З (1.39) видно, що побудова АР моделі випадкового процесу зводиться до визначення порядку моделі та знаходженню коефіцієнтів АР. Порядок процесу АР визначається з використанням різних критеріїв, як правило, заснованих на мінімізації деякої теоретико-інформаційної функції [46]. Коефіцієнти АР розраховуються за допомогою системи   
[image: image444.wmf]p

  рівнянь Юла - Уокера       
                               
[image: image445.wmf]å

=

=

-

F

-

p

k

i

k

R

k

i

R

1

0

]

[

]

[

]

[

&

&

&

,  
[image: image446.wmf]p

i

,...,

1

=

 ,                                  (1.40) 
де 
[image: image447.wmf]]}

[

]

[

{

]

[

i

t

x

t

x

E

i

R

-

=

&

&

&

- значення функції кореляції випадкового процесу 
[image: image448.wmf]]

[

t

x

&

.
Вираз для спектру моделі АР має вигляд 

                            
[image: image449.wmf]2

2

1

]

[

1

/

)

(

d

fT

ji

p

i

a

e

i

D

f

P

p

-

=

å

F

-

=

&

   ,                                        (1.41) 
де 
[image: image450.wmf]d

T

- інтервал  дискретизації процесу, 
    
[image: image451.wmf]a

D

- дисперсія похибок завбачання моделі АР.

     У задачах статистичного моделювання часто виникає необхідність генерації випадкового процесу із заданою кореляційною функцією або із заданою формою і характеристиками СЩП. Для цих цілей ефективно використовувати генератор процесу АР на основі рівняння (1.39). Генерація випадкового процесу здійснюється методом формуючого фільтру з використанням випадкового процесу, який породжує. Процес, який породжує, у вигляді білого шуму пропускається через формуючий фільтр, параметри якого визначаються відповідною моделей АР. При цьому параметри моделі мають бути визначені завбачливо, що можна зробити декількома способами. У випадку, коли у результаті досліджень відомі форми спектрів та їх характеристики, можна використати виразами, які отримані нижче, що зв’язують коефіцієнти АР та параметри СЩП.

     З умови стійкості формуючого АР фільтру з раціональною передавальною функцією слідує умова стаціонарності випадкового АР процесу. Для перевірки стаціонарності випадкового АР процесу використовується характеристичне рівняння 

                               
[image: image452.wmf]0

]

[

]

1

[

)

(

1

=

F

-

-

F

-

=

F

-

p

c

c

c

p

p

&

K

&

&

.                                        (1.42)
     Якщо корні характеристичного рівняння (1.42) лежать усередині одиничного кола на комплексній площині, то процес АР задовольняє умові стаціонарності.

    Рівняння (1.42) можна подати у вигляді

                            
[image: image453.wmf]0

])

[

(

]

[

...

]

1

[

1

1

=

-

=

F

-

F

-

Õ

=

-

p

i

p

p

i

c

c

p

c

c

&

&

&

,                                    (1.43)
де 
[image: image454.wmf]]

[

i

c

&

- корні характеристичного рівняння (1.43). 
Прирівнюючи у (1.43) коефіцієнти при однакових ступенях 
[image: image455.wmf]с

, знайдемо зв'язок поміж коефіцієнтами АР і коренями  
[image: image456.wmf]]

[

i

c

&

. 
Наведемо відповідні формули для значень 
[image: image457.wmf]4

1

¸

=

p

:


[image: image458.wmf][

]

[

]

;

1

1

,

1

c

&

&

=

F

                                                                                                      (1.44а)

[image: image459.wmf][

]

[

]

[

]

2

,

2

1

,

2

1

,

2

c

c

&

&

&

+

=

F

; 


[image: image460.wmf][

]

[

]

[

]

;

2

,

2

1

,

2

2

,

2

c

c

&

&

&

-

=

F

                                                                                        (1.44б)


[image: image461.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

3

,

3

2

,

3

1

,

3

1

,

3

c

c

c

&

&

&

&

+

+

=

F

;


[image: image462.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

(

)

3

,

3

2

,

3

3

,

3

1

,

3

2

,

3

1

,

3

2

,

3

c

c

c

c

c

c

&

&

&

&

&

&

&

+

+

-

=

F

;                                                    (1.44в)


[image: image463.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

;

3

,

3

2

,

3

1

,

3

3

,

3

c

c

c

&

&

&

&

=

F



[image: image464.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

[

]

;

4

,

4

3

,

4

2

,

4

1

,

4

1

,

4

c

c

c

c

&

&

&

&

&

+

+

+

=

F



[image: image465.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

);

4

,

4

2

,

4

3

,

4

2

,

4

1

,

4

4

,

4

3

,

4

1

,

4

3

,

4

2

,

4

4

,

4

3

,

4

(

2

,

4

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

+

+

-

=

F

                                                 (1.44г) 

[image: image466.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

;

4

,

4

2

,

4

1

,

4

3

,

4

2

,

4

1

,

4

4

,

4

3

,

4

2

,

4

4

,

4

3

,

4

1

,

4

3

,

4

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

+

+

+

+

=

F



[image: image467.wmf][

]

[

]

[

]

[

]

[

]

4

,

4

3

,

4

2

,

4

1

,

4

4

,

4

c

c

c

c

&

&

&

&

&

-

=

F

.                                      

У (1.44) перший індекс у квадратних скобках вказує на відповідний порядок моделі, а другий -  це номер коефіцієнта АР. Кількість піків у СЩП процесу АР співпадає з порядком моделі.

     Отримані формули виявляються корисними для визначення коефіцієнтів АР за заданими характеристиками піків СЩП випадкового процесу, які визначають корені характеристичного рівняння (1.42). Дійсні корені характеристичного рівняння залежать від ширини смуги 
[image: image468.wmf]i

f

D

 
[image: image469.wmf]i

-го піку СЩМ 
                                                           
[image: image470.wmf]d

i

T

f

e

i

c

D

-

=

p

]

[

.                                                  (1.45)
Комплексний корінь характеристичного рівняння описується виразом

                                                  
[image: image471.wmf]d

i

i

T

f

j

T

f

e

i

c

p

p

2

]

[

+

D

-

=

&

,                                                 (1.46) 

де 
[image: image472.wmf]i

f

 - власна частота моделі АР, яка відповідає 
[image: image473.wmf]-

i

тому піку СЩП. 
Для різних значень порядку моделі, якщо підставити (1.45) або (1.46) у формули (1.44), можна визначити коефіцієнти АР. Нижче показано, що розраховані таким чином коефіцієнти АР, можна використовувати для генерації процесів АР  із заданими характеристиками СЩП.

     Момент часу, з якого можна рахувати стаціонарним, визначається часом установлення процесу. Знайдемо інтервал установлення процесу АР. Як відомо, перехідний процес 
[image: image474.wmf][

]

t

x

n

 описується рекурентним рівнянням
                                                           
[image: image475.wmf]å

=

-

F

=

p

i

n

n

i

t

x

i

t

x

1

]

[

]

[

]

[

.                                         (1.47) 
Рішення рівняння (1.47) визначається коренями характеристичного рівняння (1.42)

                                                              
[image: image476.wmf]å

=

=

p

i

t

n

i

c

i

A

t

x

1

]

[

]

[

]

[

,                                           (1.48)

де 
[image: image477.wmf]]

[

i

A

  - сталі, що визначаються за початкових умов рівняння. 
Будемо вважати процес 
[image: image478.wmf][

]

t

x

n

 практично згаслим на інтервалі 
[image: image479.wmf]0

t

, якщо 
[image: image480.wmf][

]

t

x

n


                                                       
[image: image481.wmf]]

0

[

01

.

0

]

[

0

n

n

x

t

x

=

.                                             (1.49) 

З урахуванням (1.48) умова згасання перехідного процесу (1.49) зводиться до виразу

                                                          
[image: image482.wmf]]

[

01

.

0

]

[

]

[

0

i

A

i

c

i

A

t

m

=

,                                           (1.50) 
де  
[image: image483.wmf]-

0

]

[

t

m

i

c

 найбільший модуль з усіх 
[image: image484.wmf]p

 модулів коренів характеристичного рівняння.
При збільшенні  
[image: image485.wmf]t

 решта доданків у (1.48) будуть згасати скоріше. З (1.50) легко  отримати інтервал установлення стаціонарності процесу АР
                                                              
[image: image486.wmf]]

[

lg

/

2

0

i

c

t

m

-

=

.                                              (1.51) 
Наприклад, якщо при отриманні імітаційного випадкового процесу використовувались оцінки коефіцієнтів АР 
[image: image487.wmf]1,378

[1]

=

F

  і 
[image: image488.wmf]0.678

[2]

-

=

F

, то корені характеристичного рівняння виходять такими: 
[image: image489.wmf]0.451

0.689

[1,2]

j

c

±

=

.
Розрахований за формулою (1.51) інтервал установлення стаціонарності склав 24 відліку. Тому для отримання стаціонарного імітаційного процесу перші 24 відліку необхідно відкинути. Генерація процесу  АР не викликає великих обчислювальних витрат і тому, відкидаючи сотні (декілька) перших відкликів, можна виключити ділянку установлення процесу.

     1.5.2 Комплексні моделі АР сигналів 

     Нижче наведені результати імітаційного моделювання комплексних процесів АР першого, другого, третього та четвертого порядків з використанням наведених вище співвідношень. Для отримання імітаційного процесу на основі моделі АР (1) з одномодовим спектром задавались характеристики СЩП, які дорівнювали 
[image: image490.wmf]Гц

f

Гц

f

50

,

500

1

1

=

D

=

  відліку частоти при 
[image: image491.wmf]4

10

-

=

T

с, що відповідає частоті дискретизації 10000 Гц. Корінь характеристичного рівняння, обчислений з (1.46), використовувався для розрахунку коефіцієнта АР (1) за формулою (1.44а). Розрахований  комплексний коефіцієнт АР (1) дорівнював 
[image: image492.wmf]j0.3042

 

+

 

0.9362

]

1

,

1

[

=

F

&

. 
За допомогою рівняння різниці (1.39) генерувався комплексний процес АР (1) довжиною 500 відліків. Вибіркові оцінки коефіцієнтів АР (1.39) розраховувались за формулою (1.40). Отримані з використанням комплексної моделі теоретична і вибіркова СЩП АР (1), розраховані за формулою (1.41), наведені на рис.1.2. Порівняння графіків спектру вказує на їх добре якісний збіг. 

     Описаний алгоритм використовувався також для моделювання комплексного процесу АР(2), який має двомодовий спектр, при наступних характеристиках СЩП:

 
[image: image493.wmf].

70

,

1500

,

50

,

400

2

2

1

1

Гц

f

Гц

f

Гц

f

Гц

f

=

D

=

=

D

=

 Коефіцієнти АР(2), знайдені за допомогою (1.44б) , з використанням (1.46), складали: 
[image: image494.wmf] 

,

 

j1.0362

 

+

 

1.5285

]

1

,

2

[

=

F

&



EMBED Equation.3[image: image495.wmf].

0.8954

 

j

-

 

-0.3545

]

2

,

2

[

=

F

&

 
     Результати моделювання , подані на рис.1.3, показують гарний збіг теоретичної та вибіркової СЩП, отриманої на основі комплексної моделі АР(2).

[image: image496.emf]-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

f

P(f)

 

 

1

2


                                Рис. 1.2
[image: image497.emf]-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

f

P(f)

 

 

1

2


                               Рис. 1.3 
     Аналогічним способом можуть бути отримані комплексні процеси АР з більш складним багатомодовим спектром. Одночасно можна відмітити, що достатньо складна задача генерації випадкових процесів з багатомодовими  спектрами звичайно у науковій літературі не розглядається. Нижче наведені приклади генерації процесу з трьохмодовим і чотирьохмодовим спектрами. Довжина отриманих вибірок складала 1000 відліків. Параметри СЩП трьохмодового спектру задавались наступні: 
[image: image498.wmf],

600

,

100

,

0

2

1

1

Гц

f

Гц

f

Гц

f

=

=

D

=

 
[image: image499.wmf].

80

,

2000

,

60

3

3

2

Гц

f

Гц

f

Гц

f

=

D

=

=

D

 
Комплексні коефіцієнти АР(3) отримані з використанням формули (1.44в):


[image: image500.wmf]   

,

j1.2887

 

+

 

2.1828

]

1

,

3

[

=

F

&



EMBED Equation.3[image: image501.wmf] 

,

 

2.2039

 

j

-

 

-1.1161

]

2

,

3

[

=

F

&



EMBED Equation.3[image: image502.wmf].

 

j0.9255

 

+

 

-0.0582

]

3

,

3

[

=

F

&

 
Теоретична та вибіркова СЩП, отримані з використанням комплексної моделі АР(3), наведені на рис.1.4. 

     При моделюванні чотирьохмодового спектру задавалися наступні вихідні характеристики:


[image: image503.wmf],

60

,

1600

,

50

,

500

2

2

1

1

Гц

f

Гц

f

Гц

f

Гц

f

=

D

-

=

=

D

-

=


[image: image504.wmf],

40

,

200

3

3

Гц

f

Гц

f

=

D

=


[image: image505.wmf]   

.

50

,

2500

4

4

Гц

f

Гц

f

=

D

=


Розраховані з використанням виразу (1.44г) комплексні коефіцієнти АР(4) складали:


[image: image506.wmf]   

,

j0.0246

 

-

 

2.4418

]

1

,

4

[

=

F

&



EMBED Equation.3[image: image507.wmf] 

,

 

j0.5392

 

-

 

-2.8061

]

2

,

4

[

=

F

&



EMBED Equation.3[image: image508.wmf],

j0.8976

 

+

 

2.1866

]

3

,

4

[

=

F

&



EMBED Equation.3[image: image509.wmf].

 

0.3457

 

j

-

 

-0.8732

]

4

,

4

[

=

F

&

 

Теоретична і отримана вибіркова чотирьохмодова СЩП комплексного випадкового процесу АР(4) представлені на рис. 1.5.

[image: image510.emf]-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

f

P(f)

 

 

1

2


                                Рис. 1.4
[image: image511.emf]-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

f

P(f)

 

 

1

2


                              Рис.1.5

     Аналіз результатів моделювання, представлених на рис.1.4 та рис.1.5, показує  добрий збіг теоретичних і вибіркових СЩП. Можна відмітити, що для процесів зі складним багатомодовим спектром під час розрахунку СЩП вимагається більш точна оцінка кореляційної функції. Тому, для демонстрації потенційної точності запропонованого методу генерації процесів з трьохмодовим та чотирьохмодовим спектром , використовувалась вибірка більшої довжини. Формули, аналогічні (1.44), можуть використовуватись і для генерації дійсних процесів. Для отримання дійсних коефіцієнтів АР корені характеристичного рівняння мають бути комплексно-сполученими 


[image: image512.wmf],

]

[

2

d

i

i

T

f

j

T

f

e

i

c

p

p

+

D

-

=

&

        
[image: image513.wmf].

]

1

[

2

d

i

i

T

f

j

T

f

e

i

c

p

p

-

D

-

=

+

&


     Запропонований метод генерації випадкових процесів доцільно використовувати насамперед для отримання вузько смугових випадкових процесів, щодо яких модель АР, яка використовується, є адекватною.

Висновки

1. Оцінені інструментальні та методичні похибки розроблених в лабораторії новітніх технологій РАЗ атмосфери, які дозволяють одночасно вимірювати основні метеорологічні параметри атмосфери: температуру та вологість повітря, швидкість горизонтальної та вертикальної складових вітру.
2. Виявлено необхідність використання при зондуванні апріорної інформації про стан атмосфери: вертикальні розподіли температури та вологості повітря, горизонтальної швидкості вітру, наявність вертикальних градієнтів основних метеорологічних величин. 
3. У випадку застосування кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів вплив турбулентності на методичну похибку вимірювань вологості повітря більш суттєвий, ніж за допплерівському обробленні.
4. Для розрахунку вимірюваних метеорологічних величин запропоновані математичні рівняння, які дають можливість  оперативно отримувати та аналізувати дані акустичного або суміщеного (АЗ-РАЗ) зондування з мінімальними похибками.
 2 Математична модель Метеорної системи зв’язку з використанням шумоподібного сигналу
Збільшення пропускної здатності систем метеорного радіозв’язку може бути досягнуто використанням сигналів із широким спектром, але пряме застосування таких сигналів недопустиме через те, що у метеорному радіоканалі виникають перешкоди багатопроменевості, зворотньо-похилого зондування та неповної електромагнітної сумісності із іншими радіоелектронними засобами, які працюють в даному діапазоні частот. В ході аналізу цих факторів було зроблено висновок, що для збільшення швидкості передачі інформації метеорних систем радіозв’язку може бути досягнуто використанням шумоподібних сигналів. 

Існує безліч різних видів шумоподібних сигналів, але який із них найбільш підходить для передачі інформації метеорним радіоканалом, має бути виявлено у ході моделювання.

В рамках роботи була розроблена модель МСПІ, яка дозволить вибрати шумоподібний сигнал, параметри якого в найкращій мірі підходять для вирішення завдання передачі інформації по МРК. Розглянемо її склад, структуру і особливості.
Матеріали розділу опубліковані у [47, 48]

     2.1 Загальна структура моделі 

     У склад моделі входять:

- модель джерела ШПС;

- модель МРК;

- модель приймача ШПС;

- модель приймача вузькосмугової системи передачі (ВСП);

- модель передавача ВСП;

- модель шуму, який впливає на приймач ШПС.

Загальна структура моделі подана на рис. 2.1

     Основою моделі є аналітичні вирази, що описують, роботу відповідного об'єкта або процес. Для виконання розрахунків аналітичні вирази реалізовані в програмній формі на мові MATLAB. Завдяки швидкодіючої обчислювальної техніки в моделі реалізована можливість багаторазового повторення різних варіантів сигналів з різними параметрами, особливостями каналу, завадової ситуації, багатопроменевості і т. і., що дозволяє вибрати найкращий варіант по заданому критерію.

     Розглянемо більш докладно кожен елемент моделі.

[image: image514.emf]        Модель

формування ШПС

Модель метеорного

      радіоканалу

Модель прийому

та обробки ШПС

       Модель 

вузькосмугового

     приймача

       Модель 

вузькосмугового

    передавача

кореляційна обробка

    АЧХ, АЧсХ, ЗПЗ, багато-

променевість, преривчастість

   Вид сигналу, Моду- 

  лююча послідовність

Оцінка ЕМС

Оцінка ЕМС

Шум


Рисунок 2.1 – Загальна структура моделі МСПІ

     2.2 Модель джерела ШПС

     Модель джерела ШПС формує необхідний шумоподібний сигнал з необхідними параметрами. Як показано в [49], формування ШПС реалізується шляхом перемноження інформаційного сигналу, представленого в двійковій формі (+1 / -1) на послідовність, яка модулює, з подальшим перенесенням спектру в високочастотну область.

     В якості моделі інформаційного сигналу використовується випадковий синхронний телеграфний сигнал (ВСТС), приклад реалізації якого показаний на рис. 2.2.

[image: image515.emf]S(t) +S

0

-S

0

0

t

τ

и


Рисунок 2.2 – Випадковий синхронний телеграфний сигнал

     Кожен з інформаційних бітів заданий рівнем [image: image516.wmf]0

A

, що відповідає логічній «1» и [image: image517.wmf]0

A

-

, що відповідає логічному «0». Тривалість одного інформаційного біта дорівнює [image: image518.wmf]И

t

. При використанні ШПС, тривалість одного елемента цього сигналу буде залежати від кількості елементів в модулюючої послідовності і складе:
[image: image519.wmf]мод

А

N

T

=

0

t

,





(2.1)

     де ,N-мод. – кількість біт у послідовності., яка модулює.

     Послідовність, яка модулює, може являти собою будь-яку послідовність (Баркера, Уолша, М-послідовність) або будь-яку іншу, заздалегідь задану. У моделі вона реалізується прямою вказівкою. Наприклад, якщо послідовність, яка модулює, повинна являти собою 11-позиційну послідовність Баркера, то вона задається у вигляді:

[image: image520.wmf]}

1

11

1

11

1

1

111

{

-

-

-

-

-

-

=

M

.


(2.2)

  Структурна схема моделі блоку формування ШПС, представлена на рис. 2.3.

[image: image521.emf]джерело

   СТС В

Х

генератор 

послідовності

генератор

несучої

частоти

I(t) S(t) M(t)

g

(t)

0

Х

S

(t) шо

M(t)

Х

модулюючої

I(t) S(t) M(t)

g

(t)

0

Х

S

(t) шо

M(t)

до МРК


Рисунок 2.3 – Структурна схема блоку формування ШПС

     На вході блоку формування ШПС, формується ВСТС - , після чого він перемножується з послідовністю, яка модулює, в результаті чого виходить сигнал [image: image522.wmf])

(

t

S


[image: image523.wmf])

(

)

(

)

(

t

M

t

I

t

S

×

=

.                                            (2.3)

     Далі, сигнал перемножується з несучою [image: image524.wmf])

(

0

t

g

, і на виході виходить інформаційний сигнал [image: image525.wmf])

(

1

t

S

ШО

 и [image: image526.wmf])

(

0

t

S

ШО

, які позначають інформаційний «0» і інформаційну «1» відповідно.

[image: image527.wmf])

2

cos(

)

(

1

ft

A

t

S

ШО

p

×

=

, 



  (2.4)

[image: image528.wmf])

2

cos(

)

(

0

p

p

+

×

=

ft

A

t

S

ШО

.  



    (2.5)

     Сформований на основі послідовності, яка модулює, ФМ-ШПС [image: image529.wmf]ШО

S

 матиме вигляд зображений на рис. 2.4. На рис. 2.4 зображений процес формування ШПС.

[image: image530.wmf]I(t)

S

(t)

g

(t)

0

S

(t)

шо

t

t

t

t


Рисунок 2.4 – Процес формування ФМ-ШПС

Також в моделі є можливість генерації інших видів ШПС. 

     Для моделювання дискретно-частотного ШПС, була розроблена модель подібно до тієї, що використовується в ФМ-ШПС, однак постійно змінюваним параметром для ДЧ-ШПС є частота.

ДЧ-ШПС сигнали, в основному використовують безліч частот, для модуляції сигналу, однак для порівняння доцільно використовувати сигнали з однаковою послідовністю, яка модулює. Тому, в якості тестового ДЧ-ШПС сигналу, використовується двочастотної ДЧ-ШПС. Вид сигналу, який базується на послідовності Баркера, і використовується в моделі, представлений на рис. 2.5. На цьому рисунку зображена послідовність, яка модулює, [image: image531.wmf])

(

t

M

 і 2 сигнали ДЧ-ШПС, визначаючих «0» и «1» відповідно [image: image532.wmf])

(

1

t

S

ШО

 и [image: image533.wmf])

(

0

t

S

ШО

. Сигнали ДЧ-ШПС, які використовуються в моделі

[image: image534.emf]1 1 1

0

0

0

1

0 0

1

0

t

t

S(t)

0

S(t)

1

M(t)

t


Рисунок 2.5 – ДЧ-ШПС, з модулюючою послідовністю
У загальному вигляді, аналітичний вираз ДЧ-ШПС використовуваного в моделі можна записати у вигляді дійсної функції часу:

[image: image535.wmf][

]

å

=

Q

+

-

-

D

-

+

-

-

=

N

n

n

q

n

t

n

q

t

n

t

rect

U

t

S

1

0

0

0

0

0

1

1

1

)

(

)

)

(

(

)

)

(

(

cos

)

)

(

(

)

(

t

w

w

t

,  (2.6)

де аргумент [image: image536.wmf]T

t

£

£

0

,

[image: image537.wmf])

(

n

q

0

Q

 - початкова фаза n-го імпульсу,

[image: image538.wmf]-

0

U

 амплітуда сигналу,

[image: image539.wmf](

)

t

rect

 - при значеннях [image: image540.wmf]0

0

t

£

£

t

 - одиничний імпульс, чи логічна функція логична функція включення.

Для формування ДСЧ-ШПС, вимагає більш складний механізм формування, так як кожен біт модулюючої послідовності являє собою окремий, «внутрішній» ШПС. Для формування ДСЧ-ШПС, в моделі, використовуються моделі сигналів 
[image: image541.wmf])

(

11

t

S

ШО

 и 
[image: image542.wmf])

(

10

t

S

ШО

 – це сигнали «1» і «0» відповідно, «внутрішньої» модулюючої послідовності, яка в ДСЧ-ШПС визначає логічну «1», а сигнали 
[image: image543.wmf])

(

01

t

S

ШО

 и 
[image: image544.wmf])

(

00

t

S

ШО

 – це «1» і «0» внутрішньої модулюючої послідовності, яка визначає «0» ДСЧ-ШПС. 
Приклад ДСЧ-ШПС, формуючого в моделі, показаній на рис. 2.6:

[image: image545.emf]0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

-0.5

0

0.5

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

-0.5

0

0.5

1

1

0

1 1 1

0

1 1 0 1

0

0

1

1

0


Рисунок 2.6 – ДСЧ-ШПС і модулююча послідовність

     2.2.1 Формування модулюючих послідовностей ДЧ-ШПС і ДСЧ-ШПС.
     Вибір послідовності, яка модулює, для ДСЧ-ШПС є важливим завданням, тому що формуючі сигнали послідовності повинні бути оптимальними одна одній. Два сигналу називаються оптимальної парою, якщо їх апериодична взаємокореляційна функція має властивість не більше одного збігу одночасно по частоті і часу при їх довільних аперіодичних зсувах відносно один одного. Існує кілька основних методів формування [49]. Модулюючі послідовності, сформовані за цим методом будуть лежати в основі ДЧ і ДСЧ ШПС. Послідовності які лежать в основі ДЧ-ШПС системи побудовані за наступним алгоритмом.

     Алгоритм Варакіна, для формування оптимальних і квазіоптимальних послідовностей полягає в формуванні лінійних рекурентних послідовностей максимального періоду за правилом: 

[image: image546.wmf])

(mod

)

(

m

a

c

a

j

j

u

u

+

º

0

,    


        (2.7)

де  [image: image547.wmf];

,

m

c

1

0

=

  де m – об'єм системи,

      
[image: image548.wmf]1

0

-

=

m

,

u

 - величина частотно-кодуюючої послідовності.

Для побудови ДЧ-ШПС системи потрібно створити ДЧ-ШПС що складається з М=10 елементів, коефіцієнт [image: image549.wmf]2

=

a

 . На підставі виразу (2.7) отримаємо послідовність, яка модулює, М:

[image: image550.wmf]}

,

,

,

,

,

,

,

,

,

{

6

3

7

9

10

5

8

4

2

1

=

M

.



   (2.8)

Наступний крок - формування кодової матриці Q, кожна будь-ка якої є циклічним зсувом лінійної рекурентної послідовності максимального періоду.


[image: image551.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

-

M

L

M

L

M

L

Q

m

1

1

0

...

 





(2.9)

де 
[image: image552.wmf]t

L

- оператор циклічного зсуву на t – елементів. 
В результаті цієї дії отримуємо матрицю:


[image: image553.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

3

7

9

10

5

8

4

2

1

6

7

9

10

5

8

4

2

1

6

3

9

10

5

8

4

2

1

6

3

7

10

5

8

4

2

1

6

3

7

9

5

8

4

2

1

6

3

7

9

10

8

4

2

1

6

3

7

9

10

5

4

2

1

6

3

7

9

10

5

8

2

1

6

3

7

9

10

5

8

4

1

6

3

7

9

10

5

8

4

2

6

3

7

9

10

5

8

4

2

1

Q

  


 (2.10)

По отриманій кодовій матриці побудуємо частотно-часові матриці, розглядаючи кожен рядок матриці як послідовність, що кодує.

[image: image554.emf]
Рисунок 2.7 – Частотно-часова матриця для модулюючої послідовності для ДЧ-ШПС

Сформований в блоці формування ШПС позначимо далі [image: image555.wmf])

(

0

t

S

Ш

. Таким чином, блок формування ШПС дозволяє нам встановлювати:

- інформаційне повідомлення;

-  послідовність, яка модулює, (послідовності);

- несучу частоту (частоти);

- закон модуляції, (фазову маніпуляцію, дискретну частотну і ін).
2.3 Модель МРК

     Модель метеорного радіоканалу враховує кілька основних особливостей передачі ШПС через метеорний радіоканал:

- переривчастість; 

- нерівномірність амплітудно-частотної характеристики;

- нерівномірність амплітудно-часової характеристики;

- перешкоди, що обумовленні зворотно-похилим зондуванням;

- ефекти, пов'язані з багатопроменевістю.

Структурна схема моделі МРК, представлена на рис. 2.8
[image: image556.emf]Перетворення

       Фур’є

Фільтр аналог

   АЧХ МРК

K(j )

ω

    Зворотне

перетворення

       Фур’є

     Модель

       АЧсХ

        C(t)

S

шо

( ) ω S

м

( ) ω S

м

(t) S

шо

(t)

Вхідний

  ШПС

Перетворення

       Фур’є

Вихідний

  ШПС

S

ма

(t)


Рисунок 2.8 – Структурна схема моделі МРК

Врахування впливу нерівномірності АЧХ, в моделі, реалізований наступним чином. Вираз для сигналу у часовій області, отримане на етапі формування ШПС, піддається перетворенню Фур'є.

[image: image557.wmf]ò

¥

¥

-

-

=

dt

e

t

S

S

t

j

Ш

Ш

w

w

)

(

)

(

0

0

.




(2.11)

Спектр сигналу пропускається через фільтр, АЧХ якого відповідає АЧХ метеорного радіоканалу. Передавальна характеристика фільтра має вигляд: 

[image: image558.wmf]t

j

t

j

t

j

t

j

t

j

t

j

M

e

e

e

e

e

e

j

K

w

w

w

w

w

w

w

3

2

4

4

3

3

3

4

73

,

0

41

,

2

68

,

2

1

10

1

,

4

10

2

,

1

10

2

,

1

10

1

,

4

)

(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

×

+

×

+

×

+

×

=

,
(2.12)

а його графік показаний на рис. 2.9. Характеристика штучно обмежена на частотах нижче 30 МГц.

[image: image559.wmf]30

40

50

60

70

1

0,5

K(f)

f, Мгц

K(30)


Рисунок 2.9 – АЧХ МРК у моделі.

Після перетворення Фур'є, інформаційний сигнал в частотній області перемножується з передавальною характеристикою фільтра.

[image: image560.wmf])

(

)

(

)

(

w

w

w

Ш

M

S

К

S

=

.



(2.13)

Для того, щоб зробити зворотне перетворення Фур'є для сигналу, що пройшов через метеорний канал, потрібно фазовий спектр сигналу. На сьогоднішній день, фазові характеристики метеорного радіоканалу недостатньо вивчені.
[image: image561.wmf]4

.

2

1

~

)

(

f

f

A

 



(2.14)
Вираз (2.14) визначає тільки залежність амплітуди від частоти, фазова складова не визначена. Фізично, ФЧХ МРК обумовлена різною затримкою для сигналів з різними частотами (довжинами хвиль) на шляху поширення. Цей фактор може бути врахований досить просто. При поглибленому аналізі слід враховувати створювані на сліді зони Френеля, розміри яких на різних частотах будуть різними, а також те, що відображення сигналів з різними частотами походить від різних шарів сліду [50]. В роботі [51] сказано, що нерівномірність фазового спектра на частотах від 40 до 60 МГц буде становити не більше 0.1 радіана, що є незначною величиною. У зв'язку з цим, додамо в вираз для частотної залежності фазову складову, яка буде становити 0.1 радіан на зазначеному автором [51] проміжку частот, ФЧХ МРК набуде вигляду представлений на рис. 2.10:

[image: image562.png]argK(D) 0] 1

-4
240 440 610 810
£.30:




Рисунок 2.10 – Фазочастотна характеристика МРК

     У даному розділі для наближеної оцінки цими особливостями можна знехтувати і вважати ФЧХ метеорного радіоканалу подібної ФЧХ фільтра нижніх частот з аналогічною амплітудно-частотної характеристикою. Це дозволить підібрати такий поліном фільтра, вид АЧХ якого буде максимально наближений до АЧХ МРК. Дослідженню АЧХ метеорного радіоканалу присвячені роботи [52, 53]

     Критерієм подібності передавальною характеристики фільтра до виразу (2.14) може бути найменша розбіжність в декількох точках. Для визначення максимально придатного полінома фільтра, зручно скористатися методом найменших квадратів. Метод найменших квадратів - це математичний інструмент, чисельно показує ступінь розбіжності однієї кривої відносно іншої. У нашому випадку, цими кривими будуть [image: image564.png]IK(H



 та [image: image566.png]


. Вираз, який буде визначати ступінь розбіжності цих кривих:

[image: image568.png]p V&G K Y + KGD~ Knrie () + -+ Ko~ Konric G
n




 ,
  (2.15)

де [image: image570.png]K(,)



 значення кривої на частоті [image: image572.png]


, 

n – кількість точок. 

У нашому випадку, були обрані точки на частотах від 30 МГц до 70 МГц, з кроком 10 МГц. Найменша розбіжність (або найбільша збіжність) було досягнуто, коли застосовувався фільтр третього порядку, який базується на поліномі (2.12). Ступінь розбіжності значень передавальною характеристики фільтра з передавальною характеристикою МРК показана на рис 2.11:

[image: image573.wmf]K(f)

K

(f)

mrk

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

30

40

50

60

70

f, 

МГц

K(f)

K

(f)

mrk


Рисунок 2.11 – Порівняння АЧХ МРК і фільтра.

На графіку пунктиром зображена характеристика для виразу (2.14), а АЧХ фільтра - безперервною лінією. Як видно з графіка ФНЧ 3-го порядку має близькі частотні характеристики подібні частотній характеристиці МРК.

Після перемноження сигналу, з передавальною характеристикою фільтра, здійснюється зворотне перетворення Фур'є:

[image: image574.wmf]ò

¥

¥

-

-

=

w

w

p

w

d

e

S

t

S

t

j

М

M

)

(

2

1

)

(

.



(2.16)

     Моделювання амплітудно-часових характеристик МРК можна розділити на дві складові:

- моделювання тривалості існування сліду;

- моделювання форми АЧсХ.

Закон розподілу тривалостей метеорних слідів навіть в логарифмічному масштабі нерівномірний. Для формування метеорних слідів відповідно до зазначеного закону в моделі формується випадкове число N з рівномірним законом розподілу в діапазоні 0 ... 99. Потім згідно табл. 2.1 йому ставиться в відповідність постійна часу [image: image575.wmf]C

t

.

Таблиця 2.1- Тривалості метеорних слідів
	N
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	0.2
	0.2
	0.3
	0.5
	0.2
	1
	0.2
	0.5
	0.1
	0.1

	10
	0.3
	0.5
	2
	0.3
	0.1
	0.2
	1
	0.2
	0.1
	1

	20
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2
	0.3
	0.1
	0.3
	2
	0.5
	0.1

	30
	0.5
	1
	0.5
	0.3
	0.1
	2
	0.1
	0.2
	0.2
	0.3

	40
	1
	0.1
	0.3
	0.1
	0.2
	3
	1
	0.1
	0.2
	1

	50
	0.1
	2
	0.3
	0.1
	0.3
	0.2
	0.1
	2
	0.1
	0.5

	60
	0.5
	0.2
	0.1
	1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.3
	1
	0.2

	70
	0.5
	0.5
	0.2
	0.5
	0.2
	0.1
	0.3
	0.1
	0.2
	0.1

	80
	0.3
	0.1
	2
	0.1
	0.3
	0.1
	0.2
	0.1
	0.1
	0.1

	90
	0.1
	0.3
	0.2
	1
	0.2
	0.5
	0.1
	0.2
	0.3
	0.1


На підставі отриманої тривалості далі моделюється форма АЧсХ.

Оскільки процес формування АЧсХ метеорного сліду нерозривно пов'язаний з формуванням зон Френеля, те для опису АЧсХ метеорного сліду доцільно скористатися функцією інтеграла Френеля [54, 55, 56].

Вирази, що характеризують інтеграл Френеля, мають наступний вигляд:

[image: image577.png]


,                                     (2.17)

[image: image579.png]


.                                     (2.18)

Графічно вираз (2.17) і вираз (2.18) представлено на рис 2.11.

	[image: image580.png]02

04

98

08





а)
	[image: image581.png]02

04

08

08





б)


Рисунок 2.12 – а) синус-інтеграл, б) косинус-інтеграл Френеля.

     При описі АЧсХ метеорного сліду, можна знехтувати значенням функції, в початковий період часу, так як на цей етап припадає процес синхронізації, і входження в зв'язок. Тому не важливо, яке з виразів брати за основу. Для формування залежності, максимально наближеною до АЧсХ метеорного сліду, дану залежність необхідно доповнити експоненціальним спадом (рис. 2.12 а, б). 

     Цей спад, з точки зору фізики, обумовлений руйнуванням метеорного сліду. Тому, для більш точної апроксимації АЧсХ інтегралом Френеля, потрібно забезпечити загасання рівня амплітуди. В ході математичного моделювання було з'ясовано, що при виконанні математичних операцій над синус-інтегралом, виникають деякі складнощі, пов'язані з тим, що функція нелінійно зростає на етапі формування сліду. Косинус-інтеграл більш практичний з цієї точки зору, так як математичні дії не завдають такої явну шкоду функції.

     Апроксимація функції проводилася на основі порівняння реальної АЧсХ метеорного сліду з функцією інтеграла Френеля. В результаті апроксимації було отримано виразу описує огибающую АЧсХ метеорного сліду:

[image: image582.wmf]ò

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

-

t

t

d

f

e

t

C

0

2

2

.

2

650

)

2

250

(

cos

1

)

(

t

t

. 


 (2.19)

Форма АЧсХ, отримана при використанні цього виразу для опису зображена на рис. 2.13.

[image: image583.wmf]40 МГц

50 МГц

60 МГц

A(t)

t

1

0.5

0


Рисунок 2.13 – Форма АЧсХ на основі інтеграла Френеля

У виразі (2.19) введена залежність від частоти, таким чином, що при використанні сигналу ШПС, з несучими на різних частотах, довжини зон Френеля для цих частот враховані, і будуть для різних частот відрізнятися. Аналіз форми і моделювання АЧсХ сигналу відбитого від метеорного сліду представлені в роботі [56]. Форма АЧсХ, в моделі, змінюється кожен сеанс зв'язку, шляхом перебудови коефіцієнтів інтеграла Фур'є (3.20), з діапазону допустимих. В процесі моделювання часова реалізація сигналу, що пройшов через фільтр МРК (2.12) множиться на АЧсХ сліду (2.19) і коефіцієнт ослаблення [image: image584.wmf]M

K

. Значення коефіцієнта ослаблення вибирається в межах від 100 до 160 дБ: 

[image: image585.wmf])

(

)

(

)

(

t

C

t

S

K

t

S

M

M

MA

=

.



(2.20)

Для перевірки стійкості запропонованого сигналу до перешкод типу ЗПЗ (див. Вище), програма моделі доповнена відповідним чином. Процес вибору шумоподібних сигналів для систем метеорного радіозв’язку для протидії перешкодам ЗПЗ описані у [58, 59,60]

     Величина загасання сигналу відбитого від зон аномальної іонізації залежить від відстані до області відбивання. У реальному випадку, висота появи області високої іонізації є випадковою, тривалість існування також залежить від безлічі факторів [57], причиною цього може бути і ефект Деллинджера. Для наших цілей, головним завданням є визначення, який з типів сигналу є найбільш підходящим для використання його в метеорному радіозв'язку, тому не має значення через який момент часу з'явиться ЗПЗ і який час воно буде виникати - важливо як буде проходити ШПС через МРК, і як буде змінюватися значення ймовірності бітової помилки. Явище ЗПЗ модулюється наступним чином.
     Сформований ШПС (2.20) піддається перетворенню Фур'є (2.11), після чого пропускається через ФНЧ з частотою зрізу 40 МГц (2.21). Оскільки на практиці явище ЗПЗ на більш високих частотах спостерігається досить рідко.

[image: image586.wmf]n

j

H

*

2

)

40

2

(

1

1

)

(

p

w

+

=

.



(2.21)

Після зворотного перетворення Фур'є формується десть копій сигналу [image: image587.wmf])

(

0

ВНЗ

ВНЗ

t

S

t

D

+

, де 
[image: image588.wmf]ВНЗ

t

D

=10 мкс – взаємна затримка копій сигналу один щодо іншого, ніж імітується відображення від просторово розподіленої області підвищеної іонізації.

Затримані копії складаються один з одним,
[image: image589.wmf]å

=

D

+

=

9

0

0

)

(

)

(

k

ВНЗ

ВНЗ

ВНЗ

k

t

S

t

S

t

,


(2.22)
і знову затримуються на регульоване в моделі час (від 0 до 8 мс), що відповідає запізнювання іоносферного сигналу щодо метеорного. Моделювання спотворень, пов'язаних з частотної дисперсією іоносферного відбиття і інші особливості цього виду ПРХ, в роботі не проводиться. Модель досить спрощена, оскільки вона служить тільки для оцінки можливості ШПС протистояти даному виду перешкоди. Після зазначених перетворень і ослаблення, яке може здаватися в діапазоні від 0,1: до 10 по відношенню до основного сигналу, відбувається їх взаємне додавання. Включення перешкоди ЗПЗ в модель виробляється оператором складання, і включається в міру необхідності, для того щоб перевірити той чи інший сигнал на предмет його стійкості до такого роду перешкоди. Аналогічним чином реалізована модель багатопроменевості, що виникає при метеорному відображенні. Для цього сигнал (2.19) затримується на час [image: image590.wmf]МЛ

t

D

 = 5…150 нс, послаблюється в 1 ... 3 рази і складається з (2.20):
[image: image591.wmf])

(

)

(

)

(

t

S

K

t

S

t

S

ВНЗ

ОСЛ

MA

MABM

+

=

.


( 2.23 )

Ця частина моделі також включається в міру необхідності для аналізу стійкості розглянутого ШПС до даного виду перешкоди. Структура моделі в частині формування перешкод, викликаних ЗПЗ і багатопроменевістю представлена на рис. 2.14
[image: image592.emf]     ФНЧ

МГц f=40 

c

 Затримка

мкс Δt=10 

 Затримка

мкс Δt=10 

 Затримка

  8мкс Δt=  

+

Ослаблення

Фільтр аналог

    АЧХ МРК

    Затримка

5...150 мкс Δt=  

Ослаблення

Від формувача

     ШПС

+

К приймачу

 ШПС

Іоносферний канал Основний метеорний канал

Метеорний канал з затримкою


Рисунок 2.14– Детальна структура моделі МРК

У загальному вигляді, модель МРК для широкосмугового сигналу можна записати таким виразом:

[image: image593.wmf]]

[

)

,

(

)

,

(

)

,

(

)

...

,

(

)

(

)

,

(

ОСЛ

i

k

МЛ

i

k

ВНЗ

MA

n

АВХ

АЧХ

MABM

K

t

S

t

S

t

S

t

C

К

t

S

×

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

×

×

=

å

å

=

=

0

0

1

w

w

w

t

t

w

w

  (2.24)

Дана модель є безперервною моделлю стохастичного каналу, так як в моделі присутня розподіл усіх розсіювання для деяких елементів [61]. 

2.4 Модель приймача. Модель шуму

     Модель приймача ШПС побудована на основі кореляційного детектора, який визначає, який сигнал прийшов на вхід приймального пристрою. Модель приймача була заснована на моделі приймача описаного в роботі [47]. В якості методу обробки сигналу, у моделі застосовано взаємокорреляційний метод прийому сигналу з відомою початковою фазою.

     Основне призначення блоку приймального пристрою в нашій моделі пов'язано з оцінкою якості детектування сигналу, тобто засноване на оцінці ймовірності бітової помилки, при використанні того чи іншого сигналу. Приймальний пристрій обробляє одночасно:

- потік корисного сигналу, що приходить в різні моменти часу, і спотворений в результаті проходження через метеорний радіоканал;

- перешкоди класу ЗПЗ;

- перешкоди, що обумовленні багатопроменевістю;

- шуми у ефірі.

Шуми формуються в моделі і додаються вже до суміші перших трьох сигналів і перешкод. Шуми формуються на основі використання моделі білого гаусового шуму.


[image: image594.wmf])

(

)

(

)

(

t

N

t

S

t

S

AWGN

MA

ВA

MABM

Ш

+

=

.



(2.25)

Структурна схема моделі приймача зображена на рис. 2.15. Вся суміш приходить на вхід приймача, і розходиться по двом «плечах» кореляційного детектора.

[image: image595.emf]Джерело

   шуму

     

S

МА

ШПС, що

про ш   й ов

через МРК

+

Опорн й и

  сигнал

     

  S

1

x

x





N

     

S +N

МА

     

S +N

МА

S

1

    

 

S

0

     

S

МА

     

R (t)

S1

    

S S

1 2

або

    

Опорн й и

  сигнал

     

  S

0

R (t)

S0


Рисунок 2.15 – Структурна схема моделі приймального пристрою
У першому каналі моделі обчислюється ВКФ між вхідною сумішшю і сигналом [image: image597.png]


 визначальним інформаційний «0» повідомлення. 


[image: image598.wmf]dt

t

S

t

N

t

S

R

T

MA

s

)

(

))

(

)

(

(

)

(

t

t

-

×

+

=

ò

1

0

1

,


   (2.26)


[image: image599.wmf]dt

t

S

t

N

t

S

R

T

MA

s

)

(

))

(

)

(

(

)

(

t

t

-

×

+

=

ò

0

0

0

.

   (2.27)

В іншому – суміш порівнюється з сигналом [image: image601.png]


, який визначає інформаційну «1» порівнюється одночасно з сигналом, що визначає 0 і 1. Часові діаграми процесу роботи приймального пристрою представлені на рис 2.16.


[image: image602.wmf]-0.5

0

0.5

-0.5

0

0.5

-2

0

2

-1

0

1

-1

0

1

-200

0

200

-200

0

200

0

500

1000

1500

2000

S

(t)+N(t)

МА

N(t)

S

(t)

1

    

S

(t)

0

    

     

R

(t)

S0

    

     

R

(t)

S1

    

S

(t)

МА

t

t

t

t

t

t

t


Рисунок 2.16 – Часові діаграми обробки сигналу в приймальному пристрої
Після того, як кореляційний детектор визначить який саме сигнал прийшов на вхід приймача, його «висновок» порівнюється з тим, який сигнал був дійсно переданий, і на підставі цього робиться висновок про коректність визначення сигналу приймачем

[image: image604.png]BER =




  .      



 (2.28)

Для визначення бітових помилок робиться велика кількість випробувань (в нашому випадку 105). Потім, кількість помилок ділиться на загальні кількість випробувань і таким чином обчислюється ймовірність бітової помилки (2.28).

2.5 Модель приймача і передавача ВСЗ

     Для врахування перешкод, які можуть бути створені вузькосмуговими передавачами, які працюють в тій же смузі, що і ШП система метеорного зв'язку, модель доповнена блоком передавача вузькосмугової системи зв'язку.

Сигнал, що формується в цьому блоці, має вигляд:


[image: image605.wmf])

))

(

cos((

)

(

0

0

t

t

mU

A

t

S

РП

ЧМ

ЧМ

+

=

w

,                           (2.29)

де 
[image: image606.wmf]0

ЧМ

A

 - амплітуда несучого коливання, 


[image: image607.wmf]0

w

 - його несуча частота; 

     
[image: image608.wmf]m

 - індекс частотної модуляції; 


[image: image609.wmf])

(

t

U

РП

 - мовоподібна перешкода. 

У якості модулюючого сигналу перешкоди використовується саме мовоподібна перешкода, тому що радіостанції, що працюють в зазначеному діапазоні, як правило, використовується для передачі мови. Якщо ці параметри для певної місцевості невідомі, то можна брати середні, на прикладі типової радіостанції «ЛЕН» (потужність передавача – 15 Вт, несуча частота – 45 МГц, індекс модуляції – 3.). [62]:

     Виразивши з виразу поширення радіохвиль дальність, можна знайти відстань, на якому вузькосмугова система із заданими параметрами не створить перешкод ШПС, прийнятих по МРК.

     Окрім моделі передавача ВСЗ, для оцінки впливу МСПІ на ВСЗ, в модель включена модель приймача ВСЗ. Блок приймача вузькосмугової системи зв'язку дозволяє оцінити вплив перешкоди, створюваної ШПС, і визначити електромагнітну сумісність метеорної системи передачі інформації з вузькосмуговими засобами зв'язку.
     У смузі частот, в якій працює вузькосмуговий приймач, немає сенсу аналізувати спектральну структуру ШПС, його можна вважати просто шумом. Це дозволяє звести роботу моделі в цій частині до оцінки спектральної щільності потужності ШПС в місці передбачуваного розміщення вузькосмугового приймача і порівнянні її з допустимим. (Зокрема приймач Лен-В, вимагає відношення сигнал / шум 12 дБ [63]). Оцінка якості сигналу, що пройшов через МРК, виконується за допомогою розрахунку ймовірності бітової помилки.
2.6 Моделювання проходження сигналів із різною базою

     В основі шумоподібних сигналів може бути кілька видів модулюючих послідовностей. Вимоги до модулюючої послідовності повинні вирішувати питання якості передачі інформації. У системах метеорного радіозв'язку, для цифрової передачі інформації, досить мати 2 різних шумоподібних сигнали. Кожен з цих сигналів повинен мати високу автокорреляционную характеристику. Хороші автокореляційні характеристики важливі, так як потрібно точно синхронізувати приймач. ШПС, який за своєю природою може бути нижче рівня шумів, для зв'язку вимагає точного часу синхронізації, для якісного визначення в який момент часу прийшов символ корисного сигнала, і як наслідок з цього моменту починається відлік наступних символів.

     У системах метеорної радіолокації, за умови використання декількох різних сигналів, потрібно мати низьку взаімнокорреляціонную характеристику, щоб точно відрізняти корисний сигнал, від інших. Кодове розділення абонентів в МСЗ малоймовірно, тому що малоймовірна одночасна передача інформації декільком абонентам.

     Класичною послідовністю з хорошими автокореляційними властивостями є послідовності Баркера, тому доцільно використовувати їх. У роботах [58, 60, 64] говориться що для МРК краще використовувати в якості послідовності ортогональні коди для формування модулюючої послідовності. Для формування ДСЧ-ШПС сигнала мається на увазі використання декількох частот, однак кожна частотна складова також є ШПС, тому застосування модулюючої послідовності можливо тільки у «внутрішньому» ФМ-ШПС. Вибір бази ШПС, безпосередньо пов'язаний з вибором довжини модулюючої послідовності, в випадку використання ДСЧ-ШПС, потрібно вибирати також кількість частот, що беруть участь у передачі інформації.

     У збільшенні бази сигнала відіграє велику роль, збільшення частотних стрибків сигнала. Тому для збільшення бази сигнала найзручніше скористатися збільшенням несучих частот сигнала, однак, як було показано в ході моделювання, використання частот вище 60 МГц, значно збільшує ймовірність бітової помилки. Тому використання великої кількості частот може призвести до зменшення ефективності МСЗ.

     Для визначення, бази сигнала ШПС для МРК, було проведено моделювання проходження ДСЧ-ШПС з різними базами:
Таблиця 2.2 – Характеристики ДСЧ-ШПС досліджуваних моделей
	База
	Використовувана модулююча послідовність
	Тривалість елемента, мкс
	Розніс між

частотами, МГц
	Ширина спектру, МГц

	
	
	
	
	Одного

елемента
	Всього

сигналу

	1
	-
	7
	-
	0,142
	0,142

	8
	10
	1,75
	0,5
	0,571
	1,1 

	16
	0101
	0,875
	1,2
	1,150
	2,4 

	36
	0101
	0.583
	1,7
	1,715 
	5,1 

	64
	0101
	0.437
	2,3
	2,3
	9.2

	100
	0101
	0.375
	2.6
	2.5
	10

	144
	0101
	0.312
	3
	3,2
	18,4


ДСЧ-ШПС на основі 6-и частот, має наступний вид, що показаний на рис. 2.17
[image: image610.emf]0

1

-1

0

1

-1

0

1

S(t)

0

S(t)

1

M(t) t

tttt

t

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1 0

1

1

1

f1

f2 f3

f4

f5

f6

f3

f1

f4 f2

f5

f6


Рисунок 2.17 – Сигнал, що сформовано із 6 частот

Результати моделювання представлені на рис. 2.18.
[image: image611.emf]0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20.22

10

-2

10

-1

B = 1

B = 8

B = 16

B = 36

B = 64

B = 100

B = 144


Рисунок 2.18 – Ймовірність бітової помилки для сигналів із різними базами
     Було проведено моделювання проходження сигналів, з різними базами, проте найменша ймовірність бітової помилки спостерігалася для ДСЧ-ШПС сигналу з базою 36. В ході моделювання був зроблений висновок, що збільшення бази сигналу вище 64 і зменшення менше 36 збільшує ймовірність бітової помилки для сигналів. Однак все одно, в ході моделювання, кращу якість було отримано для сигналу з базою 36. Для демонстрації були взяті також і інші ймовірності бітових помилок: 64 і 144.

З цього, можна зробити висновок, що найбільш прийнятна база сигналу лежить в діапазоні від 36 до 64. При цьому важливо зауважити, що не розглядався вплив модулирующей послідовності.

2.7 Вид ШПС для МРК. Рекомендації по його використанню
За результатами моделювання, можна зробити висновок, що для передачі інформації по МРК доцільно використовувати ДСЧ-ШПС. 

На рисунку 2.19 показано порівняння раніше використовуваного МЧМ і рекомендованого ДСЧ-ШПС. Імовірність бітової помилки при використанні ШПС зменшилася в середньому в 10 разів. Крім цього зменшиться залежність від впливу перешкод, що тягне за собою поліпшення електромагнітної сумісності.

[image: image612.emf]10

-1

10

0

10

-3

10

-2

10

-1

ДСЧ- ШПС

МЧМ


Рисунок 2.19 – Порівняння ДСЧ-ШПС із МЧМ-сигналом

Частотні складові цього сигналу, доцільно розташувати на частотах до 50 МГц. Значення бази сигналу, оптимально від 36 до 64.

     В основі внутрішнього ФМ-ШПС доцільно використовувати модулюючі послідовності з хорошими автокореляційними характеристиками, для досягнення високої автокореляційної характеристики всього сигналу. Це дозволить найбільш точно розрізняти між собою частотні складові сигналу, а це значить, що можна використовувати більше частотних складових. Такими модулюють послідовностями можуть бути М-послідовності і послідовності Баркера. Частотні вимоги до сигналу повинні бути наступними. Потрібно використовувати нижній частотний діапазон МРК (40 - 50 МГц). Також потрібно, щоб частоти були найбільш близькі один до одного. Кількісна оцінка мінімального розносу частот між сигналами, може бути основою для подальших досліджень. При використанні сигналу з шириною спектра 5 МГц, і базою 36, пропускна здатність метеорної системи радіозв'язку буде збільшена до 140 кбіт / с. З чого можна зробити висновок, що при використанні рекомендованого сигналу пропускна здатність МСПІ збільшиться в 7 разів у порівнянні з раніше використовуваними сигналами.

     2.8 Рекомендації по вибору виду сигнала для метеорної системи зв’язку
     На вибір сигналу для використання МСС буде впливати кілька чинників.

     В першу чергу він визначається необхідною середньою швидкістю передачі. При низькій середній швидкості (наприклад, 20 ... 100 біт / с, що досить для передачі метеорологічної інформації) можна обмежитися вузькою смугою і простими сигналами. У міру збільшення необхідної середньої швидкості доведеться збільшувати смугу і, отже, переходити до спеціальних видів модуляції.

     Другим фактором, що впливає на вибір сигналу є допустима випромінювана потужність. До деяких меж швидкість передачі може бути збільшена шляхом збільшення досліджуваної потужності без застосування складних сигналів. Але реальних МСЗ з потужністю понад 1 кВт небагато, тому що при таких потужностях вони втрачають ряд своїх переваг - економічність і прихованість. Систем з потужністю понад 10 кВт немає зовсім.

     Третім фактором, є складність (отже, вартість) апаратури, оскільки складні сигнали вимагають більш складних пристроїв їх формування і обробки. Але основна частка вартості МСЗ - передавач з потужним блоком живлення і антена (антенна система), які потрібні незалежно від виду сигналу.

     На вибір виду сигналу, також впливають фізичні особливості МРК. Вони були детально розглянуті в розділі 1. Перелічимо основні з них:

- нерівномірність АЧХ;

- обмеженість смуги частот;

- багатопроменевість;

- електромагнітна сумісність з іншими засобами зв'язку;

- уривчастість.

[image: image613.emf]1 10

100

1000

бит/с

1

10

100

10

3

10

4

х

МЕТКА-11

х

Random

х

АМСС

(Нептун)

х

МСС-520

х

МСС

(ХНУРЭ,1997)

простойсигна

л

ДСЧ-ШПС

ДЧ-ШПС

ФМ-ШПС

V,

Δf, кГц


Рисунок 2.20 – Залежність швидкості передачі інформації, від ширини смуги частот для простого і шумоподібних сигналів

Варто також відзначити, що розробник МСЗ повинен вибирати несучу частоту в межах від 40 до 45 МГц, так як в даній смузі частот сигнал передається з найменшими втратами.

     Розглянемо вплив визначального фактора (необхідної швидкості) за допомогою графіка на рис. 2.20.
     Як видно з графіка, при збільшенні смуги частот простого сигналу, середня швидкість передачі зростає нелінійно, і в певний момент перестає рости. Це підтверджує аналіз відомих МСЗ, які відмічені на графіку. Також на графіку відображені криві для ШПС. Графік обмежений швидкістю передачі в 1400 біт / с . Для ШПС, швидкість передачі також буде рости до певної межі, в силу фізичних особливостей МРК.
Таблица 2.3 – Рекомендації до вибору сигналу МСПІ
	Необхідна швидкість, біт/с
	Допустима потужність, кВт
	Допустима ширина смуги частот, кГц
	Рекомендований вид сигналу


	20 – 100
	0.1 
	10 - 100
	МЧМ

	
	0.5
	100 - 1000
	МЧМ

	
	1 
	1000 - 10000
	ФМ-ШПС(B=31)

	100 – 1000
	0.1 
	10 - 100
	ФМ-ШПС (B=5)

	
	0.5 
	100 - 1000
	ФМ-ШПС(B=7)

	
	1 
	1000 - 10000
	ДСЧ-ШПС (B=36)

	До 104
	0.1 
	10 - 100
	ФМ-ШПС (В=7)

	
	0.5 
	100 - 1000
	ДЧ-ШПС (В=9)

	
	1 
	1000 - 10000
	ДСЧ-ШПС (В=64)


При підвищенні випромінюваної потужності передавача, швидкість передачі буде збільшуватися до якогось моменту, а потім буде залишатися постійною. Це обумовлено фізичними особливостями МРК, такими як час існування метеорного сліду, і час очікування появи відображення.
     На підставі розглянутих вище чинників, і проведеного в роботі моделювання, можна навести загальні рекомендації до вибору сигналу для МСЗ, в залежності від необхідної швидкості передачі інформації, допустимої потужності і допустимої ширини смуги частот. Рекомендації до вибору сигналу наведені в таблиці 2.3.

Висновки

1. Розроблена нова математична модель МРК, яка відрізняється від існуючих урахуванням характеристик МРК у широкій смузі частот. Запропоновано спосіб апроксимації АЧХ каналу фільтром нижніх частот. У моделі врахована мінливість АЧсХ каналу, а також вплив основних перешкод, характерних для МРК (перешкоди ЗПЗ, перешкоди через багатопроменевість та недостатню електромагнітну сумісність).

2. Шляхом моделювання уточнені параметри ДСЧ-ШПС, що забезпечують найменшу ймовірність бітової помилки в процесі передачі по МРК. Показано, що ймовірність бітової помилки погіршується втричі зі зміщенням максимуму спектральної густини ДЧ-ШПС із діапазона 40…45 МГц у діапазон 65…70 МГц. Найменшу ймовірність бітової помилки мають сигнали з базами від 36 до 64. У випадку вибору бази вище чи нижче цього значення спостерігається збільшення бітової помилки.
3. В ході використання рекомендованого сигналу швидкість передачі інформації збільшилася до 140 кбіт/с, що порівняно з вузькосмуговими МСЗ (АМСС, RANDOM), з шириною спектра близько 20 кГц, збільшилась к 7 разів.
3 РОЗРОБКА НОВИХ БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ПАСИВ​НИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ 

    Вступ

Практичне створення та подальший розвиток загальної структури Державної служби єдиного часу і еталонних частот в Україні потребує розробки та запровадження нових методів синхронізації шкал еталонів часу та частоти для використання в сучасних радіотехнічних системах радіолокації, навігації, зв’язку, телекомунікацій, вимірювальних технологіях та інших. 

Нові вимірювальні технології – радіоінтерферометрія з наддовгими базами (РНДБ), лазерна локація штучних супутників Землі (SLR) і Місяця (LLR), автономні супутникові системи визначення орбіт, засоби радіолокації планет і їх супутників, моніторинг гравітаційного поля Землі, інформаційні технології з використанням високошвидкісного оптоволоконного цифрового зв'язку за останні 15-20 років збільшили точність координатно-часових вимірів на декілька порядків. 

Безперервне зростання вимог до точності частотно-часової синхронізації територіально рознесених еталонів часу і частоти зумовлено високим темпом вдосконалення еталонів, відносна нестабільність яких в даний час дорівнює 10‑15...10‑16, і розширенням кола завдань, що вирішуються із застосуванням високоточних частотно-часових методів. Крім перерахованих вище традиційних областей застосування цих методів синхронізації з'являються і нові, наприклад,   комп'ютерні та цифрові мережі зв'язку. При цьому на відповідні міждержавні та державні служби покладено завдання забезпечення єдності вимірювання часу та частоти.

Одним із важливих напрямків удосконалення систем синхронізації є розвиток багатопозиційних пасивних систем високоточної частотно-часової синхронізації. Забезпечення вимог з економічності, надійності, завадозахищеності, електромагнітної сумісності можливо у разі застосування багатопозиційних пасивних систем синхронізації (БПСС). Основним параметром, що відображає якість роботи БПСС, є значення похибки частотно-часових звірень (ЧЧЗ).

У ряді робіт розглядається питання підвищення точності ЧЧЗ за рахунок усунення (компенсації) такого джерела похибки, як багатопроменевість розповсюдження радіохвиль (РРХ). В технічних виданнях показано, що багатопроменевість РРХ викликає появу додаткових піків взаємної кореляційної функції (ВКФ) прийнятих сигналів, що знижує ймовірність правдивого звірення та вносить похибку до результатів звірення. Боротьба з багатопроменевістю є актуальною і для завдань позиціонування за допомогою глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС). Рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку передбачена необхідність прийняття заходів щодо компенсації впливу багатопроменевості РРХ [65].

Усунення впливу багатопроменевості насамперед передбачає виявлення факту її наявності. Таким чином, алгоритм звірення шкал часу просторово-рознесених засобів у порівнянні з результатами попередніх досліджень, що проводилися у ХНУРЄ, удосконалюється – додається процедура перевірки прийнятих сигналів на наявність багатопроменевості, яку можна виконувати паралельно з операцією порівняння еталонів, і, при виявленні такої, вживати заходів щодо усунення її впливу на точність синхронізації.

Наявність багатопроменевого сигналу знижує рівень співвідношення сигнал/шум у сигналі спільного джерела, який приймається, що в свою чергу викликає збільшення похибки синхронізації. Якщо час запізнювання додаткового променя (променів) менше тривалості сигнальної вибірки, то прийом сигналу ще більш ускладнюється наявністю частково-корельованої завади, рівень і ступінь кореляції якої збільшується при зменшенні часу запізнювання і може привести до збільшення ймовірності помилкової синхронізації [65, 66].

Для вирішення поставленої науково-практичної задачі необхідно видозмінити відомі принципи реалізації систем захисту від пасивних некорельованих та частково-корельованих завад, якими і є завади, що зумовлені багатопроменевим РРХ. 

Основні відмінності між класичними радіотехнічними системами і БПСС полягають у наступному [67]:

відомі принципи компенсації пасивних завад розроблено та реалізовано для систем активної локації (передачі даних), які передбачають наявність апріорної інформації про параметри сигналів. При цьому деякі з параметрів сигналів можуть цілеспрямовано змінюватися з метою селекції завад. На відміну, БПСС використовують сигнали сторонніх спільних джерел, змінювати параметри яких немає можливості;

складні і багатовартісні радіотехнічні системи, як правило, оснащені фазованими антенними решітками, що дозволяє вирішувати питання просторової завадової селекції. Використання фазованих антенних решіток в БПСС не розглядається з метою забезпечення економічної доцільності запропонованого методу компенсації багатопроменевих завад;

на відміну від традиційних систем виявлення та супроводу радіолокаційних цілей, які працюють в реальному масштабі часу, БПСС працює у режимі часової пост-обробки, коли сигнали спільного джерела фіксуються у цифровій формі, проводиться обмін даними між пунктами, що синхронізуються, виконуються розрахунки, які далі також можуть підлягати спільній обробці та аналізу.

Удосконалення БПСС полягає в тому, що шляхом порівняння відомих принципів компенсації пасивних завад розроблено новий метод подавлення багатопроменевості сигналу спільного джерела з урахуванням особливостей функціонування БПСС.

3.1 Теоретичне обґрунтування принципів компенсації багатопроменевого сигналу в пасивних системах частотно-часової синхронізації 
При наявності суттєвих багатопроменевих завад у БПСС виникає потреба у вирішенні актуальної задачі зменшення їх впливу на точність роботи системи синхронізації. При цьому слід припустити, що багатопроменеві завади однакової інтенсивності не можуть одночасно існувати у всіх пунктах, що синхронізуються, а тому їх наявність можна визначити шляхом порівняння енергетичних характеристик прийнятих сигналів спільного джерела (СД), значень максимумів їх автокореляційних функцій (АКФ). З цією метою виникає необхідність попереднього калібрування прийомних каналів або ж порівняння попарних ВКФ вибірок сигналу СД, записаних у пунктах синхронізації. Присутність бічних пелюсток в одній або в декількох ВКФ буде свідчити про наявність додаткового сигналу, що знаходиться в межах інтервалу часової кореляції. Запропонований метод передбачає виділення такого сигналу та подальшу його компенсацію [66, 67, 68].

Особливості реалізації розробленого в ХНУРЕ пасивного методу загального охоплення дозволяють модифікувати відомі підходи в питаннях компенсації багатопроменевих завад для БПСС. При цьому певні ускладнення становить той фактор, що параметри сигналу СД неможливо адаптувати під умови завадової обстановки, оскільки джерело корисного сигналу не є підпорядкованим користувачам БПСС. Слід враховувати, що багатопроменева завада має таку ж тривалість, що й корисний сигнал, зосереджена в тій же смузі частот і може бути частково-корельованою з основним сигналом СД.

Аналіз найбільш поширених і загальнодоступних радіоджерел показує, що спираючись на основні критерії вибору, найбільш доцільним для побудови БПСС є використання наступних сигналів:

наземного цифрового наземного телебачення (ЦНТБ), які мають шумоподібну структуру в смузі частот 8 МГц, високі антенні пристрої та потужні передавачі, що забезпечують максимальне покриття у зоні прямого бачення для наземних пасивних радіотехнічних систем та засобів;

супутникового ТБ (забезпечують охоплення великих територій; сигнали повністю сумісні з форматом ЦНТБ, починаючи з проміжної частоти 38 МГц);

системи функціонального космічного доповнення навігаційних систем на геостаціонарних орбітах типу WAAS, SBAS (США), EGNOS (Євросоюз) та інші, що охоплюють великі території і надають можливість отримання GPS-подібних сигналів з координатно-часовою інформацією для проведення калібрувальних робіт. Крім того, звірення шкал часу та частоти з використанням ГНСС (GPS, ГЛОНАСС та ін.) забезпечують багатоканальність повірочної схеми частотно-часових звірень. 

Таким чином, порівняльний аналіз сигналів можливих спільних джерел для БПСС показує, що найбільш розповсюдженими в системах зв'язку, телекомунікаційних, навігаційних та інших системах є сигнали з багатофазною модуляцією. Такі сигнали мають шумоподібну структуру, ширину смуги частот в межах 10 МГц та дозволяють забезпечити високу точність ЧЧЗ. Використання ефекту “стиснення” таких сигналів при їх взаємо-кореляційній обробці дозволяє виявити наявність багатопроменевого сигналу для випадку частково-корельованої багатопроменевої завади, якщо основний та додаткові піки ВКФ розрізняються.

Застосування методу компенсації впливу багатопроменевості сигналу СД розглядається на прикладі двох-позиційної пасивної системи ЧЧЗ [66, 67] при наявності у пункті В багатопроменевої завади. Після дискретизації в приймачі повний прийнятий сигнал має вигляд

[image: image614.wmf][][][][]

k

BBBB

ji

j=1

X i=x i+b x i-t +ni

å

,                             (3.1)

де: 
[image: image615.wmf][]

B

X i

 – повна суміш прийнятого корисного сигналу СД та завадових сигналів;


[image: image616.wmf][]

B

x i

 – корисна складова прийнятого сигналу СД;


[image: image617.wmf][]

B

i

x i-t

 – багатопроменева завада, що утворена затриманим сигналом СД;


[image: image618.wmf][]

B

ni

 – складова завади приймача у вигляді “білого шуму”;


[image: image619.wmf]j

b

 – коефіцієнт ослаблення окремої багатопроменевої завади;

[image: image621.png]


 QUOTE  

[image: image622.wmf]i

t


 – час запізнення окремої багатопроменевої завади;

k – кількість прийнятих багатопроменевих завад.
При [image: image624.png]


 QUOTE  

[image: image625.wmf]ikop

t

t

>

 (де, 
[image: image626.wmf]kop

t

– час взаємної кореляції сигналів СД, які прийняті в пунктах В та А) ВКФ сигналів СД містить додаткові пелюстки, віддалені від головного на 
[image: image627.wmf]i

t

[image: image629.png]


 QUOTE  
., Фрагменти сигналу СД вважаються ідентичними з точністю до фази, тобто [image: image631.png]x4
[i]~



 QUOTE  

 QUOTE [image: image633.png]x4
[i]~



 


[image: image634.wmf][][]

BA

xixi

»

. Сигнал
[image: image635.wmf][]

A

Xi

, який прийнято в пункті А та використовується у якості опорного (без наявності багатопроменевої завади), віднімається від сигналу
[image: image636.wmf][]

B

Xi

 пункту В[image: image638.png]


 QUOTE  
, у результаті чого формується повна завадова складова 
[image: image1258.png]GPS-cnocTepexeHHs

Touni edemepuu
Ta yac GPS-cymyTHHKIB

Kopogi ta ¢azosi
3aTPHMKH B amaparypi
GPS-cymyTHHKIB

A 4

Tlonepenns 06pobka GPS-crocTepeskeHb: MoNepeiHe PillleHHs HaBiraniiHoi 3axaui,
BBEJICHHSI KOPETyBaHb, BiI0paKiBKa aHOMAJIbHHX CIOCTEPEKEHb,
BHUIPABIICHHS (ha30BHX CTPUOKIB Ta iHIIi omeparii.

PenaryBanns ¢daittis BuMiproBaabHOI iHpopMarii

v

2

Ouinka ioHOC(hEPHHX 3aTPUMOK 3
BHKOPUCTAHHAM KOJIOBHX Ta (ha30BHX
nBouactoTHUX GPS-cnoctepexens

(«levelingy)

IlinouncenbHe po3pizHEHHs
HeoHo3Ha4YHOCTi (asoBux «Wide-Lane»
CIIOCTEPEXEHb 3 BAKOPHCTAHHAM
koMOinanii «Melbourne-Wiibbena»

Ta BepHQiKaLis LBOro PillIeHHS

v

v

OTpuMaHHS 31718 DKCHOT0
KOJ10BO-(ha30BOTO pillIeHHS

OtpuMaHHs KOZOBOTO
P1/Cl-pimrenns

OTpUMaHHS KOOBOTO
«lono-Free» (IF) pimenss

OTtpuMaHHS TOYHOTO (pa30BOro

IF float-pimeHHs

v

OTpuMaHHS TOYHOTO
tazosoro IF fixed-pimenns
Ta fioro Bepubikawuis

v

OriHKa TOYHOCTI pillIeHb Ha
OCHOBI MOJIeJTi MOTpilIHOCTeH





[image: image639.wmf][][][] =[][][][][]=

=[][][],

k

BBABBBAA

nji

j=1

k

BBA

ji

j=1

Xi=XiXix i+b x i-t +nix in i

b x i-t +nin i

---

-

å

å


де 
[image: image640.wmf][]

B

n

Xi

 – повна завадова складова сигналу в пункті В;

[image: image641.wmf][]

A

x i

 – корисна складова прийнятого опорного сигналу СД в пункті А;


[image: image642.wmf][]

A

ni

 – складова завади приймача пункту А у вигляді “білого шуму”.

Для отримання в пункті В корисного сигналу СД (
[image: image643.wmf][]

B

c

Xi

), вільного від багатопроменевої завади, складова (3.2) вилучається з прийнятого сигналу (1)

[image: image645.png]X®[i]
—X,
Suby
xB
[i]+



 QUOTE  

[image: image646.wmf][][][][][].

BBBBA

cn

XiXiXi=x i+ni

=-


                                    (3.3)
Слід зазначити, що отримана після обробки в пункті В вивільнена від багатопроменевої завади складова корисного сигналу в подальшому використовується для звірення шкал еталонів часу та частоти в пунктах синхронізації.

Викладений принцип компенсації може бути реалізований у БПСС, структурна схема якої наведена на рис. 3.1.
На рис. 3.1 позначено: 


[image: image647.wmf](),

A

ut



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image648.wmf]()

B

ut

 – безперервні сигнали СД, прийняті в пунктах А та В;  
[image: image649.wmf]()

A

jcmp

etT

-

, 
[image: image650.wmf]()

B

jcmp

etT

-

 – функції стробування сигнальної вибірки в пунктах синхронізації;


[image: image651.wmf]j

t

 – початковий час запису j-ї сигнальної вибірки ССД;


[image: image652.wmf]»

AB

T

D

– оцінка зсуву шкал часу та частоти просторово-рознесених еталонів.

	[image: image653.jpg]~ i
_ |
| —
[ 2 H- T
I il = e !
| < |
L_1 [ S |
— e — ... I
. — | = §
m [ &
| i I
| RS
.......... Al I | Il ~
T X W S
~ 5 T
=i T = 1 3
Y E 1<
| LI _
sl | [ U
=3 | N 2 BN N

IMyHkT A

||||||||||||||||||







Рисунок 3.1.- Структурна схема БПСС з блоками компенсації багатопроменевої завади

Схема рис. 3.1 відображає ситуацію, коли багатопроменева завада присутня в пункті А. Сигнал СД фіксується в пунктах синхронізації в межах часових стробів запису 
[image: image654.wmf]A

cmp

T

, 
[image: image655.wmf]B

cmp

T

з урахуванням апріорі відомої різниці часу запізнення
[image: image656.wmf]t

D

 сигналів СД між пунктами А та В. У схемі штрих-пунктиром виділені два ідентичних за складом функціональних блоки (1 та 2 ), кожний з яких складається з атенюаторів (Ат1, Ат2), перемножувачів (
[image: image657.wmf]×

), інтеграторів (
[image: image658.wmf]ò

) та суматорів (
[image: image659.wmf]å

). В першому блоці виділяється багатопроменева завада, у другому блоці ця завада складається у протифазі з “зашумленим” сигналом і на його виході формується корисний сигнал, який використовується для звірення еталонів.

Відповідно до представленої схеми сигнал в пункті А має більшу затримку, тому в пункті В є вузол, позначений 
[image: image660.wmf]t

D

, який вирівнює різницю ходу сигналів для реалізації принципів роботи ПМЗО [69].

Таким чином, викладений підхід дозволяє компенсувати багатопроменеву заваду, що виникає у БПСС при прийомі сигналу СД.

В ході виконаних теоретичних досліджень обґрунтовано можливість компенсації багатопроменевості сигналу спільного джерела при її наявності в одному чи кількох пунктах синхронізації. 

В результаті досліджень реалізовано новий метод когерентної компенсації. Модифікація стала можливою завдяки рознесеному прийому сигналів в пунктах синхронізації, рознесених у просторі, за рахунок виділення в одному з них корисного сигналу, вільного від багатопроменевості, з подальшим виділенням завадової складової, зумовленої багатопроменевим прийомом та її компенсацією в іншому каналі. Розглянуто варіанти побудови одно та багатоканальних компенсаторів. 

Для оцінки якості подавлення багатопроменевої завади використано відомий підхід для визначення ефективності компенсації завади у боковому пелюстку діаграми спрямованості. Застосування зазначеного підходу з урахуванням особливостей побудови БПСС дозволяє визначити наступні рекомендації [65, 66, 67]:

необхідність досягнення мінімуму залишкової потужності корисного сигналу при виділенні сигналу багатопроменевої завади;

забезпечення ідентичності амплітудно-частотних і фазо-частотних характеристик підсилювачів проміжної частоти (ППЧ) в приймальних пристроях пунктів синхронізації шляхом їх початкового та подальшого періодичного калібрування;

виконання умови максимального наближення до одиниці коефіцієнта взаємної кореляції сигналів спільного джерела, що діють на виходах ППЧ приймальних пунктів.

Використання запропонованого методу компенсації багатопроменевої завади доречно і в інших багатопозиційних системах, які приймають ідентичні корисні сигнали, якщо в одному з приймальних пунктів завада відсутня чи має допустимий енергетичний рівень. 
3.2 Математичне моделювання процесів в пасивних системах синхронізації часу і частоти
Розроблено загальну математичну модель пасивної радіотехнічної системи синхронізації, яка відображає особливості її практичної реалізації та принципи отримання інформації. Ефективність роботи БПСС оцінюється у порівнянні з класичними інформаційно-вимірювальними системами, що застосовують аналогову та цифрову кореляційну обробку сигналів. Блоки цієї моделі використовуються в подальших дослідженнях впливу багатопроменевості сигналу спільного джерела. 

В моделі використовується відомий метод когерентної компенсації на носійній або проміжній частотах, який модифіковано під особливості реалізації ПМЗО, що дозволило отримати позитивні результати у боротьбі з впливом багатопроменевих завад. Ефектом застосування модифікованого таким чином ПМЗО є збільшення відношення сигнал/завада вихідного корисного сигналу, що дозволяє забезпечити адекватність та необхідну точність вимірювань [68, 70].

Для здійснення моделювання роботи БПСС сформовані моделі блоків вхідних сигналів і завад, структура яких відображена на рис. 3.2.

Блок формування сигналів і завад пункту А, вхідними та вихідними сигналами якого є:


[image: image661.wmf]3

tt

-

A

S[]

 – вектор-стовпець дискретних амплітудних відліків ССД в пункті А;

[image: image662.wmf]3

t

 – різниця часу затримки сигналу СД між пунктами А та В;


[image: image663.wmf]t

A

0

N[]

 – вектор-стовпець дискретних амплітудних відліків внутрішніх шумів приймального каналу пункту А;

[image: image664.wmf]t

A

U[]

 – вектор-стовпець суміші дискретних амплітудних відліків ССД та внутрішніх шумів в пункті А.

Блок формування сигналів і завад пункту В з вхідними та вихідними сигналами:


[image: image665.wmf]t

B

S[]

 – вектор-рядок дискретних амплітудних відліків ССД в пункті В;


[image: image666.wmf]t

B

0

N[]

 – вектор-рядок дискретних амплітудних відліків внутрішніх шумів приймального каналу пункту В;

[image: image667.wmf]{

}

ki

t-t

a

B

S[]

 – вектор-рядок дискретних амплітудних відліків багатопроменевої завади в пункті В, затриманої на час 
[image: image668.wmf]i

t

 по відношенню до основного сигналу СД, де 
[image: image669.wmf]k

a

 – скалярний параметр, що визначає співвідношення між основним корисним сигналом та затриманим сигналом багатопроменевої завади (амплітудний множник);


[image: image670.wmf]t

B

U[]

 – вектор-рядок суміші дискретних амплітудних відліків ССД, внутрішніх шумів та відліків багатопроменевої завади в пункті В.

	Блок пункту А
	Блок пункту В


	[image: image671.jpg]



	[image: image672.jpg]




	Рисунок 3.2- Блоки формування сигналів та завад пунктів А та В


За допомогою блоку пункту А формується сигнал, що складається з сигналу СД та внутрішніх шумів приймального каналу пункту А. Враховується додатковий час затримки сигналу в пункті А відносно сигналу в пункті В на час 
[image: image673.wmf]3

t

:


[image: image674.wmf]3

tt-tt

=+

AAA

0

U[]S[]N[]

.

На відміну від пункту А до сигналу у пункті В додається завада


[image: image675.wmf]{

}

1

[]

n

ki

k

tttt-t

=

=++a

å

BBBB

0

U[]SN[]S[]

,

яка може містити 
[image: image676.wmf]k

 променів. В моделі є можливість зміни параметрів 
[image: image677.wmf]k

,
[image: image678.wmf]k

a

, 
[image: image679.wmf]i

t

 та 
[image: image680.wmf]3

t

. Сформовані сигнали надходять на ідентичні блоки подальшої обробки, на виходах яких формуються оцінки точності звірення шкал еталонів. Відповідно до запропонованого алгоритму функціонування БПСС в умовах наявності перевідбитого завадового сигналу розроблена математична модель системи, структурна схема якої представлена на рис.3. 3.

	[image: image681.jpg]




	Рисунок 3.3- Структурна схема моделі дослідження багатопроменевої завади


В ході математичного моделювання отримано наступні результати:

визначено залежності точності звірення шкал еталонів часу та частоти від величини рівня багатопроменевої завади 
[image: image682.wmf]k

a

;

розраховано залежності точності звірення шкал еталонів часу та частоти від значення часу затримки завадового променя 
[image: image683.wmf]i

t

.

Основною особливістю досліджень є формування сигнальних вибірок 
[image: image684.wmf]3

tt

-

A

S[]

, 
[image: image685.wmf]t

B

S[]

, 
[image: image686.wmf]{

}

ki

t-t

a

B

S[]

 у вигляді сигналів з внутрішньою імпульсною модуляцією, що дозволило урахувати вплив ефекту “стиснення” сигналу СД на характеристики точності БПСС. При цьому за основу взято модель дискретно-частотного сигналу з фіксованою (одиничною) амплітудою частотних складових, початкова фаза яких змінюється при зміні номера частотної складової


[image: image687.wmf][

]

000

1

[]cos

N

kkk

k

utUtn

w

=

=+F

å

,

де 
[image: image688.wmf][]

k

ut

– відліки дискретно-частотного сигналу;

     
[image: image689.wmf]0

U

– амплітуда частотних складових;

     
[image: image690.wmf]0

k

w

 – носійна частота коливань складових сигналу;

     
[image: image691.wmf]k

n

 – номер частотної складової;

     
[image: image692.wmf]0

F

 – мінімальне значення зміни фази.

Розроблена математична модель адекватно відображає процеси, які відбуваються в БПСС при роботі компенсатора багатопроменевої завади. В основу математичної моделі БПСС покладено положення теорії радіолокаційної обробки сигналів з випадковими початковою фазою і амплітудою. 

В моделі враховано основні характерні особливості БПСС: 

використання сигналів СД, які є модульованими, безперервними і мають малий інтервал кореляції;

суттєва відмінність умов прийому сигналів СД у пунктах синхронізації рознесених на значну відстань (сотні кілометрів), що викликає часткову декореляцію сигналів за рахунок виникнення додаткових джерел завад, одним з яких є багатопроменеве РРХ.

Використання ефекту “стиснення” модульованих сигналів забезпечує поліпшення в Б разів (де, Б – база сигналу, яка дорівнює результату перемноження ширини спектру сигналу на тривалість сигнальної вибірки) розподільчої здатності БПСС при наявності багатопроменевого прийому та підвищення ймовірності впевненого звірення шкал часу і частоти.

У якості вхідних використані дискретні сигнали , які мають сигнальну та завадову складові, а також вважається, завадові складові сигналів різних пунктів некорельовані


[image: image693.wmf][

]

[

]

[

]

0

0

0

00

1

00

1

00

1

[][]cos;

[][]cos;

[][]cos().

N

AAA

Nkk

k

N

BBB

Nkk

k

N

BBB

n3N3k3k

k

utUtUtn

utUtUtn

uttUttUttn

w

w

aw

=

=

=

=++F

=++F

ìü

-=-+-+F

íý

îþ

å

å

å


Результати моделювання показані на рис. 3.4 і повністю відповідають теоретичним даним [65]. На рис. 3.4а показано ВКФ сигналів спільного джерела, які прийняті в пунктах синхронізації за відсутності багатопроменевої завади, а на рис. 3.4б – гістограма результатів звірення в таких умовах. Рівень шумів в каналах 
[image: image694.wmf]0

[]

A

N

Ut

 та 
[image: image695.wmf]0

[]

B

N

Ut

 підібрано таким чином, щоб результат моделювання відповідав даним, що отримані при виконанні виконаних раніше експериментальних досліджень [7], тобто СКВ вимірювань зсуву шкал часу знаходиться у межах 3-5 нс.

Моделювання в умовах багатопроменевості сигналу спільного джерела виконувалось при такому ж значенні 
[image: image696.wmf]0

[]

A

N

Ut

 та 
[image: image697.wmf]0

[]

B

N

Ut

. Наступна пара рисунків рис. 3.4в та рис.3.4г демонструють ВКФ та гістограму розподілу результатів вимірювань при наявності багатопроменевої завади.

	[image: image698.jpg]R(n)/R(n)max

800

600

400

N
=]
=}

o

-200

-400

80%a0

AK® curHana

i
-1000

i
-500

0
HOMEp OTCYeTa BpEMEHM N

500

i
1000 1500




	[image: image699.jpg]600

500

400

300

200

100

-10000 -500 0 500
HOMep OTCYeTa BpeMeHU n





	а) ВКФ сигналів спільного джерела за відсутності багатопроменевої завади
	б) Гістограма результатів звірення шкал еталонів за відсутності багатопроменевої завади

	[image: image700.jpg]R(n)/R(n)max

1000

500

-500

AK® curHana

-100; i i i
1%00 -1000  -500 0 500

HOMep OTCYeTa BpeMeHu n

1000 1500




	[image: image701.jpg]400

300 . R

200

100

&

00 -500 0 500
HOMep OTCYeTa BpeMeHU n






	в) ВКФ сигналів спільного джерела за наявності багатопроменевої завади
	г) Гістограма результатів звірення шкал еталонів за наявності багатопроменевої завади

	Рисунок 3.4-  Результати моделювання роботи БПСС в умовах багатопроменевості сигналу спільного джерела


Рис. 3.4г свідчить, що при значному рівні багатопроменевої завади закон розподілу результатів вимірювань суттєво відрізняється від нормального, підвищується ймовірність хибного звірення, а тому необхідно приймати додаткові заходи  зі зменшення впливу багатопроменевого РРХ.

3.3 Результати експериментальної перевірки компенсатора багатопроменевого сигналу спільного джерела в пасивних систем часо-частотної синхронізації 
 Для перевірки алгоритму компенсації багатопроменевого сигналу в БПСС відповідно до виразів (3.1) – (3.3) реалізовано програмно-апаратну експериментальну установку, структурна схема якої представлена на рис. 3.5 [67, 68, 70]. До складу даної установки входять два ідентичних радіоприймальних канали, що забезпечують прийом одного і того ж трансляційного каналу цифрового наземного телебачення (спільного джерела – СД), його перетворення на проміжну частоту 38 МГЦ, для чого використовуються смугові фільтри (СФ1 та СФ2), змішувачі (Зм.1, Зм.2) та гетеродини (Гет.1, Гет.2). Перетворення безперервних сигналів ХA(t) і ХВ(t) у дискретну форму ХA[t] і ХВ[t] в межах часового стробу сигнальної вибірки здійснюється двоканальним цифровим осцилографом (ЦО). Цифрові масиви знаходяться в буферній пам’яті (Буф.пам.). Подальша частина схеми реалізована у вигляді спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого на першому етапі вирівнюються фази корисних сигналів шляхом дискретного перебору можливих значень фазових розбіжностей, що виконує блок вирівнювання різниці фаз (ВРФ). При цьому фаза суміші сигналу та багатопроменевої завади залишається незмінною, а змінюється фаза опорного сигналу за допомогою лінії затримки (ЛЗ) – дискретного часового зсуву однієї сигнальної вибірки відносно іншої. За критерій рівності фаз сигналів прийнято критерій мінімуму суми амплітудних відліків різницевого сигналу при взаємному дискретному зміщенні вибірок в можливому діапазоні часової неузгодженості 


[image: image702.wmf]{

}

0,0

|[]||[]|min.

n

AB

ij

XiXj

==

-=

å


	[image: image703.jpg]COI1 = 3m.1 by¢.nam. 1 » Cym.2 >
yli= =l ]
ler.1 » Kop.1 AT | Kop.2
. At.l [+
hgicl 110 ]
1 Cym.1
Ter.2 BP® |
Y |4 3
CD2 [ 3m.2 Byd.mam.2 i





	Рисунок 3.5- Структурна схема експериментальної установки


На рис. 3.6 наведено графічне відображення ВКФ сигналів спільного джерела,  прийнятих в пунктах А та В, на виходах 1-го та 2-го кореляторів експериментальної установки. Відображено два етапи функціонування алгоритму реалізації запропонованого методу компенсації багато променевої завади  з попереднім виключенням корисного сигналу для виділення “чистої” завади з метою її подальшого подавлення. При роботі компенсатора забезпечується максимально повний часовий збіг основних сигналів СД, зафіксованих в прийомних каналах, а також забезпечується рівність амплітуд сигналів, що компенсуються.

Вирівнювання амплітуд корисних сигналів відбувається за допомогою першого атенюатора за результатом визначення залишкового рівня корисного сигналу на виході першого корелятора, що демонструють рис. 3.6а та рис. 3.6в. Цей сигнал через другий атенюатор надходить в протифазі на вхід другого суматора, в якому і відбувається компенсація завади. Коефіцієнт передачі другого атенюатора регулюється за рівнем нескомпенсованого сигналу багатопроменевої завади на виході другого корелятора, що демонструють рис. 3.6б і рис. 3.6г. Вихідним є сигнал другого суматора, який у подальшому буде використовуватися для виконання частотно-часових звірень. 
Експериментальні дослідження по звіренню шкал еталонів часу і частоти підтвердили високу ефективність розробленого методу компенсації багатопроменевої завади. Отримані практичні результати повністю підтверджують теоретичне обґрунтування можливості подавлення частково-корельованої завади, що знаходиться в межах часового стробу розрізнення (
[image: image704.wmf]A

cmp

T

, 
[image: image705.wmf]B

cmp

T

, див. рис. 1). У проведеному експерименті завадовий сигнал перевищував рівень корисного сигналу, що не позначилося на працездатності запропонованого алгоритму. 

Розроблений алгоритм подавлення багатопроменевої завади може застосовуватися і в інших пасивних багатопозиційних радіотехнічних системах, принцип роботи яких базується на спільній обробці інформаційних сигналів.

	[image: image706.png]T T ar

TpySui makcumym BKS Haxonuton & TouKe (1) = 8.7E-8 S
e Axuma= B.70687:
PacuuTanHuh MaxcuMyM Sinc-uHTeprionAuau= 8. 70086678904385E-8

(o) (ooilve]  Okio 426




	[image: image707.png]makcumym BK® HaxoauTcn 8 Touke (1) = -7.1E-8 S
it MaKCUM iyM MonmuHoMom Axuma= -7.0890179418825E-8
Pacamtanmb i maxoim iym Sinc-unTeprionauMu= -7.09867274184003E-8






	а) компенсація корисного сигналу 

на 50% (вихід 1-го корелятора)
	б) компенсація сигналу завади на 50% (вихід 2-го корелятора)



	[image: image708.png]) Craniromae M 2 Cn2caramns

TpyGu Maxcumym BK® HaxouTca & Touxe (1) = 5.6E-8 S
PacuuTanHess MakoumyM Monumomom Axuma= 5615257001 1526E-8

P

i

\ .,‘l\[‘l‘\ll‘lhlw

Ty

Sinc-umepi

1000

Oxo 1148





	[image: image709.png]Tpy6u Makcumym BK® Haxoaurca & Touke () = 7.1E-8S
i acupym Il Axuma= -7






	в) повна компенсація корисного 

сигналу (вихід 1-го корелятора)
	   г) повна компенсація сигналу завади

(вихід 2-го корелятора)


Рисунок 3.6 - Графіки ВКФ сигналів спільного джерела при роботі компенсатора

3.4 Побудова ССЧЧ при використанні сигналів геостаціонарних ШСЗ  

Основним недоліком використання сигналів наземних джерел при реалізації алгоритму загального охоплення (АЗО) є обмеження по дальності роботи такого сегмента системи синхронізації часу та частоти (ССЧЧ). Зняти обмеження по дальності дії можна за рахунок використання у якості спільних джерел випромінювачів ШСЗ. При цьому можуть використовуватися сигнали ШСЗ, що перебувають на всіх освоєних орбітах – низько-, середньовисотні, а також ГС ШСЗ.

Пропозиції по використанню сигналів  низько- і середньоорбітальних ШСЗ розглянуті в [72]. Розглянемо можливості використання ГС ШСЗ. Виявляється, що тільки теоретично при періоді обігу геостаціонарного супутника навколо Землі, рівного 24 год., і збігу напрямку своєї осі обертання з напрямком обертання Землі спостерігачеві ШСЗ представляється нерухливим. У дійсності виникає неминуче відхилення реальних параметрів орбіти від ідеальних під впливом дестабілізуючих факторів. У першу чергу до них відносяться сили тяжіння Місяця та Сонця, аналогічні припливам і відливам морів і океанів на Землі. Іншими факторами є: гравітаційний градієнт (різниця сил земного тяжіння, викликана різницею відстаней від центру маси Землі до різних частин ШСЗ); нерівності форми й нерівномірності поля сил ваги Землі; магнітне поле Землі; тиск сонячного випромінювання; некомпенсовані рухи внутрішніх двигунів, зубчастих передач, важелів. Усі сили, крім внутрішніх крутних моментів, хоча й малі, але спричиняють постійний вплив. Внутрішні крутні моменти великі, але є короткочасними.

У результаті перерахованих дестабілізуючих факторів супутник не може летіти по математичній орбіті. Геостаціонарний супутник постійно йде з ідеальної орбіти, робить коливальні рухи у вигляді «вісімки», тобто відхиляється по широті й довготі від місця стаціонарного положення [73]. Тому відстань між ГС ШСЗ і пунктами приймання сигналу постійно змінюється, що неминуче приведе до помилок часо-частотної синхронізації. 

Крім того мають місце і інші джерела похибок синхронізації, які розглянуті в [74, 75]. 

Для перевірки принципової можливості реалізації АЗО із застосуванням сигналів ГС ШСЗ на початковому етапі досліджень запропоновано використовувати GPS-подібні сигнали супутників SBAS [74, 75].  Дана пропозиція зумовлена наявністю широкого вибору GPS-приймачів, у тому числі й так званих «платформ», що дозволяють апаратно-програмними засобами за бажанням споживача змінювати конфігурацію прийомного обладнання. Дана обставина істотно знижує час на розробку і виготовлення експериментальної установки. Наявність каналу одержання навігаційної інформації, у тому числі й часу GPS, дозволяє проводити порівняльний аналіз результатів вимірів, отриманих як при штатній роботі апаратури, так і при реалізації АЗО із ВКО сигналів, прийнятих у пунктах синхронізації.

Параметри ГС ШСЗ, які спостерігалися при проведенні експериментів, наведені в табл. 3.1. Територія України перебуває в зоні дії SBAS ГС ШСЗ EGNOS і деяких, наприклад Inmarsat 3f1, ШСЗ WAAS. 

Таблиця 3.1- Параметри ГС ШСЗ SBAS

	Назва
	Номер
	Номер по ID Garmin
	Координати

	1
	2
	3
	4

	Inmarsat 3f2
	120
	33
	W15.5

	Inmarsat 3f4(AOR-W)
	122
	35
	W142

	ARTEMIS
	124
	37
	E21.4

	Inmarsat 3f5(IOR-W/F5)
	126
	39
	E25.0

	Inmarsat 3f1 (IOR)
	131
	44
	E64

	Inmarsat 3f3(POR)
	134
	47
	E178

	Panamsat(LM-RPS-1)
	135
	48
	W133

	MTSAT2
	137
	50
	E145


Дане технічне рішення оформлено у вигляді патенту на корисну модель [76]. Звірення шкал  часу і частоти здійснюється на основі прийому в пунктах розташування еталонів GPS -подібного сигналу геостаціонарного супутника  системи функціонального доповнення  спрямованими антенами, ширина діаграм спрямованості  яких вибирається з умов, щоб при нутації геостаціонарний супутник не виходив за її межі.  У кожному з пунктів здійснюється взаємокореляційна обробка прийнятої суміші сигналу й завад із прив'язаної до шкали еталона копією обвідної відповідного сигналу SBAS супутника.  Після цього визначаються в кожному з пунктів час затримки прийнятого сигналу за обвідною та фазою, що дозволяє після обміну результатами вимірів оцінити зсув шкал еталонів з урахуванням різниці затримок сигналу супутника в кожному з пунктів, викликаної геометричним розташуванням еталонів і супутника, різницею затримок сигналів в апаратурі пунктів, а також параметрами іоносфери та тропосфери на трасах поширення радіохвиль. 

Рис.  3.7, 3.8 ілюструють принцип реалізації заявленого способу.

На рис. 3.7,а наведена загальна структура, а на рис. 3.7,б - часова діаграма роботи системи, що реалізує заявлений спосіб.  На рис. 3.7 показане також позначення сигналів і вимірюваних величин:
[image: image710.wmf]A

()

Ht

,
[image: image711.wmf]B

()

Ht

, 
[image: image712.wmf]AB

T

D

  - шкали часу еталонів у відповідних пунктах і їх зсув; 
[image: image713.wmf]ÃÑ

()

st

 - когерентний сигнал ГС; 
[image: image714.wmf]ÃÑÀ

ç

t

®

, 
[image: image715.wmf]ÃÑB

ç

t

®

 - час затримки сигналу супутника в пунктах А и В відповідно;  na(t),  nb(t) - завади в пунктах;
[image: image716.wmf]A

1

()

st

,
[image: image717.wmf]B

1

()

st

,
[image: image718.wmf]A

1

t

, 
[image: image719.wmf]1

B

t

- прийняті в пунктах сигнали і час їх затримки. 

У системі використовується АЗО  (відомий у закордонній літературі як «common view»).  

Згідно з часовою діаграмою, наведеною на рис.  3.7,б, зсув шкал можна визначити, обмінявшись результатами виміру, а саме


[image: image720.wmf](

)

ABÃÑÀÃÑB

11çç

AÂ

Ttttt

®®

D=---

                                             (3.4)

Різниця часу поширення радіохвиль від ГС до пунктів у виразі (3.4) складається з:


[image: image721.wmf]ÃÑÀÃÑBÀ-ÂA-BA-BA-BA-B

ççãåîìàïíóò³îíòðï

ttttttt

®®

+

-=d+d+d+dd

,                          (3.5) 

де  
[image: image722.wmf]ÃÑÀÃÑB

À-Â

ãåîì

ll

t

c

®®

-

d=

 - різниця затримок сигналу від ГС до пунктів, викликана геометричним розташуванням ГС щодо еталонів (
[image: image723.wmf]ÃÑÀÃÑB

,

ll

®®

 – відстань ГС від пунктів, з - швидкість світла); 
[image: image724.wmf]A-BÀÂ

àïïðìïðì

t

d=t-t

– різниця затримок прийомної апаратури пунктів (
[image: image725.wmf]ÀÂ

ïðìïðì

,

tt

 – затримки прийомної апаратури відповідного пункту),
[image: image726.wmf]A-B

íóò

t

d

,
[image: image727.wmf]A-B

³îí

t

d

, 
[image: image728.wmf]A-B

òðï

t

d

 - різниця затримок сигналів, викликаних нутацією ГС, а також впливом параметрів іоносфери і тропосфери на відхилення швидкості поширення радіохвиль від швидкості світла. 

Виходячи з виразів (3.4) і (3.5), зсув шкал у заявленому способі пропонується визначати у вигляді


[image: image729.wmf](

)

ABÀ-ÂA-BA-BA-BA-B

11ãåîìàïíóò³îíòðï

AÂ

Tttttttt

+

D=--d+d+d+dd

.                      (3.6)


[image: image730.emf] 

1

B

t

B

() Ht

A

1

t

   

ÃÑ

() st

A

() Ht

AB

T



A

1

() st

B

1

() st

0

0

t

Рис унок   3. 7 -  Принцип р о бот и  алгоритм у    

n A ( t )  

n B ( t )  

ÃÑÀ

ç

t



 

ÃÑB

ç

t



 

 б  

 а  

А  

В  

ÃÑÀ

ï

t



  ГС  

ÃÑB

ï

t



 

Канал  зв’язку  


Структурна схема системи, що реалізує (3.6), зображена на рис. 3.8, де наведені також основні часові діаграми, що ілюструють квадратурну обробку сигналу в пункті А.  Оскільки обробка і вимір часового положення сигналу в пунктах аналогічні, структурна схема для пункту В для спрощення показана на рис. 3.8 штрихованим прямокутником. 

На рис. 3.8, крім прийнятих на рис. 3.7 і у виразах (3.5), використані позначення:

- блоки, що перетворюють сигнали: «x» – перемножувач; «(((2» –фазообертач;  «ВКО» - взаємокореляційна обробка сигналів;

– блок, що розраховує модуль і аргумент комплексних значень –«
[image: image731.wmf][

]

../arg..

 »; 

– блоки, що генерують сигнали:  «Эт. А» – еталон пункту А; «
[image: image732.wmf]A

0

()

st

 » –  генератор носійної частоти 
[image: image733.wmf]0

w

в пункті А; «
[image: image734.wmf]A

îá/0

()

St

 » – формувач обвідної сигналу ГС, прив'язаний до шкали еталона пункту А;

·  сигнали:
[image: image735.wmf]A

sin

()

S

t

, 
[image: image736.wmf]A

cos

()

S

t

 – « синусна» і «косинусна» складові після ВКО;


[image: image737.wmf]AAA

îá/ÂÊÔcossin

()()()

SSjS

t=t+t

– обвідна взаємокореляційної функції (ВКФ);

–  
[image: image738.wmf]AAA

1cossin

()arg()()

SjS

éù

jt=t+t

ëû

 – фаза ВКФ;


[image: image739.emf] 

A

sin

() S



 

   

   

   2  

ВКО  

A

cos

() S



 

AA

cossin

()() SjS



 

ВКО  

A

об/ВКФ

() S



 

A

0

() st

 

Пункт   А  

A

ВКФ

AA

cossin

()

arg()() SjS









 

Пункт   В  

T



  



() Tt



 

 

Обр а б от ка   результат о в  измерений   в  пунктах  А  и  (или )  В  

ИВ П / о б  

ИВП /   

Эт . А  

A

об/0

() St

 

A

1/

t





 

A

1/об

t



 

0

 

B

1/об

t



 

А-В

геом

A-BA-B

іонтрп

A-BA-B

нутап

,

,

t

tt

tt







 

A

1/об

t



 

В

1/

t





 

AA

1

()() stnt



 

ВВ

1

()() stnt



 

..

 

arg[.. ]  


Рисунок 3.8- Технічні рішення, що реалізують заявлений спосіб

- блоки, що вимірюють часове положення (ИВП) сигналу відповідно за обвідною та за фазою - «ИВП / об» і «ИВП /( »;

– оцінки часового положення сигналів у пунктах по обвідній та по фазі відповідно 
[image: image740.wmf]A

1/îá

t

)

, 
[image: image741.wmf]Â

1/îá

t

)

, 
[image: image742.wmf]A

1/

t

j

)

, 
[image: image743.wmf]B

1/

t

j

)

 . 

Особливостями квадратурної ВКО прийнятих сигналів і завад є те, що в кожному пункті коливання носійної частоти (
[image: image744.wmf]A

0

()

st

,
[image: image745.wmf]B

0

()

st

 )  та обвідної сигналу ГС (
[image: image746.wmf]A

îá/0

()

St

,
[image: image747.wmf]B

îá/0

()

St

 ) формуються безпосередньо від еталонів і прив'язані до їхніх шкал часу.  Тому «синусна» і «косинусна» складові після ВКО мають вигляд:


[image: image748.wmf]AAAAAAA

sin10îá/0îá/AÊÔ1/îá1sin/ÂÊÔ

()()()sin()()0,5()sin()()

SstnttStdtStn

¥

-¥

éù

t=+w-t=t-y+t

ëû

ò

;  (7)


[image: image749.wmf]AAAAAAA

cos10îá/0îá/AÊÔ1/îá1cos/ÂÊÔ

()()()cos()()0,5()cos()()

SstnttStdtStn

¥

-¥

éù

t=+w-t=t-y+t

ëû

ò

, (3.8)

де 
[image: image750.wmf]A

îá/AÊÔ1/îá

()

St

t-

 - обвідна автокореляційної функції (АКФ) сигналу, затримана на час 
[image: image751.wmf]A

1/îá

t

, 
[image: image752.wmf]A

1

y

 – фазова затримка сигналу 
[image: image753.wmf]A

1

()

st

 відносно
[image: image754.wmf]ÃÑ

()

st

,


[image: image755.wmf]AAA

sin/ÂÊÔ0îá/0

()()sin()()

nnttStdt

¥

-¥

t=w-t

ò

,                          (3.9)

 
[image: image756.wmf]AAA

cos/ÂÊÔ0îá/0

()()cos()()

nnttStdt

¥

-¥

t=w-t

ò

                          (3.10)

-  «синусна» і « косинусна» завадові складові в каналах після ВКО. 

З використанням (3.7) і (3.8) модуль обвідної ВКФ на виході блоку 

«
[image: image757.wmf][

]

../arg..

 »  складе


[image: image758.wmf]AAAAA

îá/ÂÊÔcossinîá/AÊÔ1/îáð

()()()0,5()()

SSjSStn

t=t+t=t-+t

,              (3.11)

де 
[image: image759.wmf]A

ð

()

n

t

 - результуюча завада, що спотворює обвідну АКФ сигналу. 

У блоці « ИВП / об », на який подається
[image: image760.wmf]A

îá/ÂÊÔ

()

S

t

, оцінюється затримка обвідної  сигналу  
[image: image761.wmf]A

1/îá

t

)

 в пункті А.  Ця оцінка використовується як для розрахунків зсуву шкал у блоці обробки результатів вимірів, так і для визначення фазової затримки  сигналу в блоці «ИВП / ( у вигляді


[image: image762.wmf]AAAA

1/ÂÊÔ1/îá00

()/

ttkT

j

=jw+

))

,                                    (3.12)

де 
[image: image763.wmf]AA

ÂÊÔ1/îá

()

t

j

)

 - значення аргументу ВКФ 


[image: image764.wmf]AAA

ÂÊÔcossin

()arg()()

SjS

éù

jt=t+t

ëû

                                     (3.13)

 для
[image: image765.wmf]A

1/îá

t

t=

)

, 
[image: image766.wmf]00

2/

T

=pw

 - період носійної частоти, 
[image: image767.wmf]A

k

 - кількість періодів, яка визначається після усунення неоднозначності фазових вимірів за допомогою вимірів по обвідній. 

Остаточні розрахунки зсуву шкал (
[image: image768.wmf]»

()

Tt

D

 зокрема, 
[image: image769.wmf]»

()

Tt

D

 = const), з використанням вимірів по обвідній і фазі сигналу та статистична обробка результатів (
[image: image770.wmf]T

D

s

- середнє квадратичне відхилення, гістограми і гіпотези про закон розподілу результатів вимірів) виконуються у відповідному блоці, на входи якого надходять масиви значень 
[image: image771.wmf]A

1/îá

t

)

,  
[image: image772.wmf]Â

1/îá

t

)

, 
[image: image773.wmf]A

1/

t

j

)

, 
[image: image774.wmf]B

1/

t

j

)

, а також різниці затримок: 
[image: image775.wmf]À-ÂA-BA-BA-BA-B

ãåîì³îíòðïíóòàï

,,,,

ttttt

ddddd

 . 

Запропоноване технічне рішення завдяки введенню нових ознак забезпечує звірення еталонів часу і частоти з високими показниками точності, завадостійкості й оперативності.  Такі технічні результати досягнуті за рахунок використання антен з відповідними діаграмами спрямованості, квадратурної обробки і визначення часового положення за обвідною та фазою когерентних GPS - подібних сигналів ГС системи SBAS, а також обліку при визначенні зсуву шкал нутації ГС, затримок в апаратурі, параметрів іоносфери і тропосфери за час затримки сигналів при поширенні радіохвиль.

3.5 Оцінка апаратурної похибки вимірів зсуву шкал часу в багатопозиційній пасивній системі синхронізації з використанням сигналів систем функціонального космічного доповнення, облік канальної похибки

У даному експерименті прийняті спеціальні заходи, що забезпечують збільшення відношення сигнал / шум. З цією метою розроблена установка з направленою антеною для GPS-приймача. Установка складається з параболічної антени, встановленої на рухомій платформі, що забезпечує зміни орієнтації в двох площинах по відліковим лімбах, GPS / SBAS приймача і ПК (рис. 9). У фокусі параболічного дзеркала знаходиться опромінювач, роль якого виконує штатна антена GPS / SBAS приймача. Ширина діаграми спрямованості антени забезпечує стійкий прийом сигналу ГС ШСЗ при його добових переміщеннях. Розрахунковий коефіцієнт посилення параболічної антени становить приблизно 28 дБ. Груба орієнтація антени виконується за допомогою відлікових лімбів на основі інформації про координати супутника, а потім проводиться уточнення положення антени по максимуму прийнятого сигналу. З'єднання GPS / SBAS приймача з комп'ютером проводиться через послідовний інтерфейс RS 232. Знімання даних і керування приймачем здійснюється за допомогою спеціально розробленої програми. 
	
[image: image776.emf]11  

1   2  

   

3  




Рисунок 3.9- Експериментальна установка: 1 – направлена антенна; 2– GPS приймач; 3 – ПК

Дана програма дозволяє приймати і обробляти розширене навігаційне повідомлення, а саме - доплерівський зсув частоти прийнятого сигналу, значення фази, співвідношення сигнал / шум. Результати вимірювань формуються у вигляді масиву, після чого проводиться їх обробка. Результати проведених експериментів показали, що для забезпечення надійного прийому сигналу ГС ШСЗ недостатньо штатної GPS-антени, так як супутники системи функціонального доповнення мають для нашого регіону порівняно низькі кути піднесення і можливі зриви спостереження. Тому при реалізації АЗО необхідно використовувати спрямовані антени. У разі застосування спрямованої антени спостерігалося стійкий прийом сигналу, який не виходить за граничні значення. 

З метою оцінки похибки синхронізації пасивної системи при використанні космічного спільного джерела, викликаної апаратурними шумами і затримками в прийомних каналах, розроблений вимірювальний стенд, структурна схема якого наведена на рис. 3.10. Тут позначені: Пр1, Пр2 - приймачі NOVATEL OEM628, що мають режим зовнішньої синхронізації; стандарт часу і частоти СЧВ-74; ПК1, ПК2 - персональні комп'ютери. Для прийому сигналів використовується спільний антенно-фідерний тракт. Крім того приймачі тактуються спільним зовнішнім генератором (еталоном), що дозволяє виключити похибку, викликану розбіжністю їх частотних шкал. Розбіжність ШЧ прийомних каналів визначається щодо сигналу 1 с, який формується еталоном і подається на вхід синхронізації двоканального цифрового осцилографа. 

	
[image: image777.emf] 

осциллограф  

ПК1  

Пр1  

ПК2  

Пр2  

5 МГц    

1c  

1c  

СЧВ - 74    

1c  




	Рисунок 3.10-  Структурна схема вимірювального стенду


При включенні приймачів в штатному режимі відбувається зведення їх ШЧ, після чого канали прийому сигналів середньорбітальних НКА відключаються. В іншому випадку ШЧ приймачів будуть синхронізуватися зі шкалою GPS. Використовувався сигнал ГС ШСЗ системи SBAS PRN S120 на 17281-у GPS добу. Виміри проводилися щосекунди і записувалися у форматі RINEX, після чого конвертувалися для обробки в пакеті MATLAB. Результати статистичної обробки вимірів зведені в табл. 3.2. Аналіз отриманих результатів підтвердив той факт, що кодові вимірювання GPS приймача не чутливі до різниці фаз прийнятих сигналів, так як по кодовими вимірам зафіксована різниця часу приходу сигналів на рівні 24 пс в той час, як за результатами фазових вимірів визначено середнє значення різниці апаратурних затримок прийомних каналів, рівне 16 нс. При цьому значення затримки сигналу в приймачі є невідомим, так як його визначення можливе щодо приймача з каліброваної затримкою.

Таблиця 3.2 - Результати обробки даних

	Вид вимірів
	Середнє значення різниці апаратурних затримок
	СКВ різниці апаратурних затримок

	
	с
	с

	кодові
	2.4(10-11
	3.4(10-10

	фазові
	-1.6(10-8
	1.4(10-11


Результати експерименту з використанням серійних GPS приймачів показали, що навіть при використанні однотипних пристроїв спостерігається істотна відмінність їх апаратурних затримок, яку необхідно враховувати при обробці результатів звірення ШЧ при реалізації пасивної системи синхронізації. Отже, прийомні канали ССВЧ з використанням сигналів ГС ШСЗ, як і у випадку інших варіантів технічної реалізації, повинні підлягати періодичному метрологічному контролю. 

Також відпрацьовувалася методика обліку іоносферної і тропосферного поправок для зниження похибок синхронізації, викликаної особливостями прийому сигналів КА. Для цього розраховані іоносферні поправки для ГС SBAS №134 Inmarsat 3f3, для чого використані дані добових спостережень супутника, отримані за допомогою базової GPS-станції науковим колективом кафедри ОРТ ХНУРЕ .

При розрахунку іоносферних поправок на момент прийому даних за моделями IONEX і Klobuchar отримані наступні значення затримок:

за моделлю IONEX - 17,3 нс;

за моделлю Klobuchar - 21 нс.

Дані значення затримок також є суттєвими для високоточних систем і їх необхідно враховувати в процесі експлуатації. Однак необхідно також враховувати той факт, що отримані за допомогою цих моделей поправки є досить неточними, оскільки моделі забезпечують приблизно 50% -у точність. Істотне зниження впливу іоносферної затримки досягається при використанні сигналів ТК ГС ШСЗ на носійній частоті понад 10 ГГц. У цьому випадку значенням додаткової іоносферної затримки можна знехтувати. Обчислення тропосферної поправки для визначення часу затримки прийнятого сигналу ШСЗ виконується з використанням співвідношення [78]:


[image: image778.wmf]2

0

0

10

93

lncos

òðîï

N

D

N

-

×

D=

æö

×

ç÷

èø

q

;

 
[image: image779.wmf]0

77.64810

B

NP

TT

×

æö

=×+

ç÷

èø

,                                  (3.14)

где T – температура в 
[image: image780.wmf](

)

(

)

(

)

273.15

KTKtC

°°°

=+

, Р – повітряний тиск [мб], 
В – парціальний тиск водяної пари [мб], 
[image: image781.wmf]q

 – зенітний кут напрямку на ШСЗ.

За станом на 1727 GPS добу отримано наступні значення тропо​сферної поправки для базової GPS станції ХНУРЕ:

максимальне значення 
[image: image782.wmf]òðîï

T

D

≈30 нс;

середнє значення 
[image: image783.wmf]òðîï

T

D

≈13 нс;

СКВ 
[image: image784.wmf]òðîï

s

≈7.3 нс.

Як випливає з отриманих результатів, при високоточних звіреннях ШЧ тропосферну поправку також необхідно враховувати. Величина тропосферної затримки в основному залежить від процентного вмісту водяної пари, а також викликана ефектами рефракції поширення радіохвиль. Дані явища будуть впливати на похибку пасивної системи при істотному розносі пунктів, що синхронізуються, і розходженні погодних умов. Тому в процесі функціонування високоточної багатопозиційної пасивної системи необхідно забезпечити метеоспостереження і розрахунок тропосферної поправки відповідно до (3.14).
3.6 Результати теоретичних і експериментальних досліджень з удосконалення енергетичних характеристик лідару, призначеного для зондування атмосфери

Вступ
Серед дистанційних методів контролю атмосфери серед найбільш ефективних є лідарні, що забезпечується високою інформативністю процесів розсіювання оптичного випромінювання. В основі лідарних технологій лежать, з одного боку, методи й засоби  створення оптичного випромінювання, зокрема , імпульсного, а з іншого – методи обробки сигналів оптичного діапазону з метою одержання необхідної  інформації. 

В інтересах прикладної геофізики, метеорології лідарними засобами досліджуються шари лужних металів ( Na, Ba, Lі, Sn, Cs, і ін.) як природнього, так і штучного походження, що трасують динамічні процеси. 

Швидкий розвиток лідарних методів і засобів  контролю газових і аерозольних забруднень атмосфери в останні десятиліття викликане помітно зростаючим розумінням їх впливу  на екологічний стан навколишнього середовища. Антропогенні викиди аерозолів і таких газів, як вуглекислий газ і метан, помітно збільшують їхній зміст  в атмосфері.

Вплив атмосферних домішок на навколишнє середовище можна умовно розділити на токсичне й кліматичне. Токсичний вплив на здоров'я  людини, тварин  і рослин, а також на біосферу взагалі спричиняють багато газових домішок і аерозолі антропогенного походження в сильно забрудненій атмосфері великих міст і промислових районів. Газові домішки й аерозолі як природнього  так і антропогенного походження також впливають на клімат, погоду, локальні й глобальні атмосферні процеси. 
Одним з найбільш перспективних методів дослідження є лідарний, що використовує ефект розсіювання оптичного випромінювання на атмосферних складових. 
3.6.1 Структурна схема лідарної станції ХНУРЕ

Структурну схему  лідарної  системи, розробленої в  ХНУРЕ [79], представлено на рис. 3.11. При зондуванні  атмосфери, передавач настроюється на резонансну лінію поглинання атома. У більшості випадків використовується  лазер на барвниках із ламповим  накачуванням. Деяка невелика частина випромінювання лазера направляється  на датчики  контролю довжини хвилі й енергії, також на імпульсний фотодетектор, який синхронізує роботу приймального пристрою. Імпульс лазерного випромінювання досягає шару атмосферної домішки  й переводить атоми в збуджений  стан. Тривалість  життя атома в збудженому  стані (
[image: image785.wmf]9

~10

с

-

 ) значно менше середньостатистичного інтервалу між зіткненнями на висотах вище 30 км, тому гасінням флуоресценції можна зневажити й припустити, що при переході  в основний стан  практично всі збуджені  атоми ізотропно перевипромінюють. Розсіяне назад випромінювання збирається оптичним телескопом і фокусуєтся на фотоелектронному помножувачі (ФЕП). Внаслідок дуже низького рівня розсіяного сигналу ФЕП зазвичай працює в режимі  рахунку фотонів. Для пригнічення  фонового засвічення фотоприймача випромінюванням, розсіяним з низьких висот, використовується  механічний затвор-обтюратор, що синхронізує включення  лазера в момент  перекриття ФЕП за допомогою оптопари світлодіод-фотодіод.. Польова діафрагма обмежує кут  зору приймального телескопу, а інтерференційний фільтр пригнічує  більшу  частину фонового випромінювання від зірок, Місяця й Сонця за межами спектра випромінювання лазера.

Сигнал ФЕП обробляється імпульсним дискримінатором, а також лічильником, стробованим по дальності. Імпульсний дискримінатор перетворює слабкі  імпульси ФЕП в логічні імпульси, які потім можна лічитиза допомогою стандартних швидкодіючих цифрових схем. Лідарні дані являють собою серії відліків фотонів, відповідних до послідовних елементів дозволу  по дальності. Оскільки сигналу від одиничного лазерного імпульсу недостатньо для відновлення  профілю концентрації атмосферної домішки, залежно від  необхідної точності вимірів  фотони накопичуються  по багатьом  імпульсам протягом  часу, обумовленому  енергетичними характеристиками лідару.
[image: image786.emf]Лазер

Колліматор

Датчик енергії 

Вимірювач  

довжини хвилі

Фокусуюуча 

лінза

Интерференційний 

фільтр

Коллімирувальна 

лінза

Обтюратор Оптопара

Польова ірисова

діафрагма

Головне 

дзеркало

Приймальний 

телескоп

Контррефлектор

Блок

запуску

Светлоподілювач

Поворотне

дзеркало

ФЕП

Дискримина-

тор імпульсів

Підсилювач

ЕОМ

Формувач


Рисунок-3.11
Характеристики будь-якої лідарної системи визначаються лідарним рівнянням. Для випадку системи на резонансній флуоресценції рівняння лазерної  локації записується у вигляді [80]:
(3.15)


[image: image787.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

0

2

,

4

пр

Аефsш

S

E

NznzzN

h

z

æö

æö

=h×T××sn××D×+

ç÷

ç÷

n

p

èø

èø


где 
[image: image788.wmf](

)

Nz

- очікуване число фотонів, які прийшли з інтервалом дальності від 
[image: image789.wmf]2

zz

-D

 до 
[image: image790.wmf]2

zz

+D

;


[image: image791.wmf](

)

s

nz

- абсолютна концентрація атомів домішки  на дальності z;


[image: image792.wmf]ш

N

- очікуване число фонових фотовідліків на інтервалі  дозволу  по дальності за один  імпульс;


[image: image793.wmf](

)

еф

sn

- залежний від частоти ефективний перетин розсіювання на атомах атмосферної домішки;


[image: image794.wmf]z

D

 - довжина інтервалу дозволу  по дальності;


[image: image795.wmf]пр

S

 - площа  апертури приймального телескопа;


[image: image796.wmf]n

 - частота випромінювання;

h - постійна Планка;

с - швидкість світла;


[image: image797.wmf]0

E

- енергія випромінювання передавача;


[image: image798.wmf]А

T

- однопрохідний коефіцієнт пропускання атмосфери;


[image: image799.wmf]h

 - оптичний ККД лідару, що дорівнює добутку  коефіцієнтів пропускання приймальної  та передавальної оптики.

Перетин розсіювання залежить від довжини хвилі й ширини лінії випромінювання, а також від швидкості й температури  атомів, що розсіюють. У загальному  виді  ефективне значення перетину розсіювання визначається виразом:

(3.16)


[image: image800.wmf](

)

(

)

(

)

,

эф

Ed

Ed

n

n

sn×nn

s=

nn

ò

ò


де 
[image: image801.wmf](

)

sn

- частотний профіль перетину резонансного розсіювання;


[image: image802.wmf](

)

E

n

- контур спектра випромінювання лазера. 

Для  розширеної по Доплеру резонансної  лінії й гауссовій формі спектру при співпадінні центрів ліній випромінювання й поглинання ефективний перетин  розсіювання можна записати у вигляді [80]

(3.17)


[image: image803.wmf](

)

(

)

max

22

,

D

еф

DL

dn

s=s×

dn+dn


где 
[image: image804.wmf]max

s

 - перетин  поглинання (розсіювання) у максимумі  лінії;


[image: image805.wmf]D

dn

 - ширина лінії, яка обумовлена доплеровскім розширенням;


[image: image806.wmf]L

dn

 - ширина спектру випромінювання.

З рівняння локації (3.15) і співвідношення (3.17) випливає, що інтенсивність прийнятого сигналу і, відповідно, точність виміру характеристик атмосфери залежать як від енергії передавача, так і від ширини спектру випромінювання. Для звуження смуги частот і перестроювання довжин хвиль оптичних генераторів у резонатор установлюються  селективні елементи [79]. При цьому в резонатор неминуче вносяться додаткові втрати. У такий спосіб прагнення до зменшення ширини спектральної  лінії випромінювання буде супроводжуватися зниженням енергії випромінювання, тобто між основними характеристиками випромінювача 
[image: image807.wmf]0

E

 й 
[image: image808.wmf]L

dn

 існує параметричний зв'язок і вони незручні як критерії якості передавального пристрою. Зі сказаного вище випливає необхідність застосування критерію ефективної енергії випромінювання, який універсальним способом враховує спектрально-енергетичні характеристики передавача [3]

(3.18)


[image: image809.wmf]0max

/.

ефеф

EE

=×ss


Очевидно, що 
[image: image810.wmf]еф

E

 буде характеризувати  енергію випромінювання лазера, що потрапляє в спектр поглинання досліджуваної  домішки. Величина  ефективної енергії може була обрана в якості основного критерію оцінки ефективності роботи передавального пристрою, оскільки згідно (3.15) визначає  рівень прийнятого сигналу. Отже основним завданням при удосконаленні передавача лідару є  досягнення максимального значення цієї величини. Завдання може бути вирішене різними способами, однак простий шлях збільшення енергії випромінювання при збереженні  широкої спектральної лінії випромінювання є  малоперспективним через значні енергетичні витрати в системі накачування.
3.6.2 Особливості побудови передавача лідару

У рамках розділу виконання г/б теми 312 проводилися дослідження з удосконалення структури побудови та характеристик передавального пристрою лідару.
Побудова  випромінювача резонансного лідару має низку особливостей, які пов’язані з необхідністю використання перестроюваного  вузькосмугового випромінювання для забезпечення  ефективної взаємодії  електромагнітного випромінювання з досліджуваною атмосферною компонентою. Отже багаторазово зростають вимоги до точності настроювання й стабільності спектральної  лінії на виході передавача. На базі теоретичних та експериментальних досліджень в рамка виконання проекту був розроблений удосконалений випромінювач з високою спектральною потужністю випромінювання. Структурна схема передавача представлена на рис. 3.12.
[image: image811.emf]3

Селектор

Лазерна 

головка

Підсилювач

Комутатор 

основний

Накопичувач

Джерело 

живлення

Прокачка 

барвника

Система 

охолодження

Зовнішній 

контур

Блок термо-

стабілізації

Блок запуску

ЕОМ

від обтюратора

Коліматор

3

Спектро-

аналізатор

3

4

1

2

Комутатор 

предімпульсу

до приймача

Датчик 

енергії 

3


Рисунок- 3.12

Розглянемо основні вузли  передавача, які  представлені  на рис. 3.12. Афокальний телескоп-колліматор є  необхідним елементом оптичної схеми випромінювача й служить  для зменшення розходженості випромінювання. Коефіцієнт кутового збільшення передавального телескопа у зворотному  ході  приблизно дорівнює лінійному збільшенню пучка. Для зменшення втрат окуляр і об'єктив прояснені й виправлені на сферичну аберацію кому й астигматизм. Оскільки кутові аберації компонентів колліматору не повинні перевершувати кутового розміру діаграми спрямованості випромінювання передавача, вимоги до якості оптики зростають досить жорсткі.

ЕОМ керування  й збору даних використовується для часового узгодження роботи  всіх пристроїв лидару. Імпульс синхронізації з механічного затвора-обтюратора застосовується  для синхронізації моменту перекриття ФЕП й включення накачування генератора. Сигнал з датчика  енергії використовується  для контролю енергії випромінювання й запуску лічильників приймального пристрою, що збігається за часом з початком дії лазерного імпульсу. ЕОМ також керує режимом роботи вимірника довжин хвиль. Невелика частина вихідного випромінювання лазера спрямовується на  пристрій контролю довжини хвилі й детектор енергії випромінювання. 

3.6.3 Результати досліджень з удосконалення випромінювача передавальної частини лідару

З метою підвищення спектральної яскравості передавача лідару проводилися теоретичні та експериментальні дослідження лазерного випромінювача, побудованого за схемою генератор-підсилювач.
При побудові випромінювача за схемою генератор-підсилювач в умовах постійної  щільності накачування виникає проблема вибору довжини активного середовища  підсилювача, що забезпечує максимальний ККД усього передавача. 

Основними завданнями роботи були з'ясування факторів, що впливають процес підсилення випромінювання в підсилювачі  на основі органічного барвника з ламповим накачуванням, а також дослідження впливу довжини активного елемента на енергетичні характеристики підсилювача за умови рівномірної щільності накачування.

Аналіз ефективності випромінювача проводився  в припущенні спільної системи накачування для генератора й підсилювача, що забезпечує однакові часові характеристики світлових імпульсів і значень ККД накачування. При розрахунках коефіцієнта підсилення передбачалось, що населеність робочого енергетичного рівня визначається  миттєвими значеннями потужності накачування та інтенсивності підсиленого шуму.
При виводі рівнянь порога, потужності генерації та підсилення випромінювання процеси, що відбуваються в активних елементах, розглядались у рамках  трьохрівневої енергетичної  моделі [81]: основний синглетний стан 
[image: image812.wmf]0

S

, перший збуджений синглетний стан 
[image: image813.wmf]1

S

, перший збуджений  триплетний 
[image: image814.wmf]1

Т

 й відповідні їм населеності 
[image: image815.wmf]0

n

, 
[image: image816.wmf]1

n

, і 
[image: image817.wmf]t

n

. Балансові рівняння в установленому режимі, мають вигляд:

(3.19)


[image: image818.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

01110001110

001110001

0;

нsstггp

p

лл

nnknFnFnF

nFnFdnFd

-

nn

w×-×t+-××s+××s-××s+

+××s-×sn×nn+×sn×nn=

òò


(3.20)


[image: image819.wmf]1

1

0

sttt

nkn

-

×-×t=

;
(3.21)


[image: image820.wmf]01

t

nnnn

++=

,
де 
[image: image821.wmf]н

w

 - швидкість накачування; 
[image: image822.wmf]г

F

 - щільність потоку фотонів вимушеного випромінювання (генерації); 
[image: image823.wmf](

)

л

F

n

 - щільність потоку фотонів підсиленого радіаційного шуму (люмінесценції); 
[image: image824.wmf]p

F

 - щільність потоку фотонів підсиленого розсіяного випромінювання; 
[image: image825.wmf]t

 і 
[image: image826.wmf]t

t

 - тривалість  життя відповідно  станів 
[image: image827.wmf]1

S

 і 
[image: image828.wmf]1

Т

; 
[image: image829.wmf]st

k

 - швидкість синглет-триплетної конверсії; 
[image: image830.wmf]1001

,

ss

 - відповідно перетини  вимушеного випромінювання й  поглинання на частоті генерації; 
[image: image831.wmf]t

s

 - перетин  триплет-триплетного поглинання (індекси 0,1 відносяться до синглетного каналу, t - до триплетного).
На рис.3.13 представлені результати розрахунків енергетичного коефіцієнту підсилення 
[image: image832.wmf]E

K

 залежно від довжини підсилювача 
[image: image833.wmf]п

l

 і при різних значеннях вхідної інтенсивності 
[image: image834.wmf]вх

I

 по відношенню до інтенсивності насичення 
[image: image835.wmf]s

I

 [83]. Інтервал зміни довжини підсилювача вибирався рівним 12 см, що відповідало розрядному проміжку ламп ІСП-5000, які використовувалися  в експериментальних дослідженнях. Перевищення накачування над порогом приймалося рівним X=2.
[image: image836.emf]0

5

10

15

20

25

12 24 36 48 60 72 84 96

E

K

s

max

вх

I 1 , 0 I



s

max

вх

I I



E

K

s

max

вх

I 1 , 0 I



s

max

вх

I I



E

K

s

max

вх

I 1 , 0 I



s

max

вх

I I



E

K

s

max

вх

I 1 , 0 I



s

max

вх

I I



,

п

lсм


Рисунок- 3.13

З рис.3.13 видно, що при збільшенні довжини підсилювача при будь-якій  вхідній  інтенсивності відбувається  насичення підсилення. Ефект насичення обумовлено декількома  факторами: по-перше, зростанням інтенсивності посилюваного випромінювання по мірі проходження через активне середовище  й адекватним зниженням підсилення, по-друге, наростанням з довжиною активного елемента інтенсивності підсиленого шуму, у третіх  аналогічним впливом підсиленого розсіяного випромінювання. Шкідливий вплив двох  останні факторів полягає в зменшенні населеності  робочого рівня  активного середовища. 
На рис.3.14 представлені розрахункові залежності ККД підсилювача від його довжини  при різних значеннях вхідної інтенсивності [83]. 
[image: image837.emf]0

0,4

0,8

1,2

1,6

12 24 36 48 60 72 84 96

s

max

вх

I I



s

max

вх

I 1 , 0 I



3

10

п



,

п

lсм


Рисунок-3.14
Із представлених на рис. 3.14 залежностей випливає, що максимальний ККД підсилювача досягається при довжинах не більш  500мм і залежить  від величини  вхідної потужності випромінювання. При збільшенні  вхідної  інтенсивності оптимальне значення довжини активного елемента підсилювача зміщається убік  менших значень.
Результати експериментальних досліджень на макеті випромінювача задовільно збігаються с результатами теоретичних розрахунків і підтверджують теоретичні висновки.

Висновки

У ході виконання НДР отримано наступні теоретичні та практичні результати:

1. Розроблено новий метод компенсації заважаючого впливу багатопроменевої завади на результат звірення просторово-рознесених еталонів часу і частоти, який дозволяє подавляти, як корельовану, так і некорельовану складові багатопроменевої завади навіть у випадку, коли рівень завади перевищує рівень корисного сигналу.

 2. Обґрунтовано і розроблено нові принципи побудови компенсатора багатопроменевої завади в БПСС, які базуються на припущенні, що в одному з пунктів синхронізації багатопроменева завада відсутня, або має мінімально допустимий енергетичний рівень. Запропонований порядок обробки дозволяє виділити корисний сигнал та отримати завадову складову сигналу із суміші вхідного сигналу для подальшої компенсації завади.

3. Синтезовано структурну схему компенсатора багатопроменевої завади, яку апробовано в ході експериментальних досліджень. Структура компенсатора відповідає розробленим теоретичним положенням і реалізує компенсацію корисного сигналу з виділенням сигналу завади, а далі – подавлення завади і отримання синхронізуючого сигналу без впливу багатопроменевості.

 4. На основі порівняльного аналізу відомих методів боротьби з пасивними корельованими завадами, до яких відносяться багатопроменеві завади, розроблена математична модель БПСС, відмінною рисою якої є наявність нового порядку виконання операцій щодо рекурентного виділення компенсуючого сигналу з метою подавлення багатопроменевості.

5. У ході експериментальних досліджень підтверджено роботоздатність та ефективність розробленого компенсатора багатопроменевої завади.

6. Аналіз отриманих теоретичних розрахунків та експеріментальних досліджень показує, що для збереження достатньо високої ефективності випромінювача гранична довжина підсилювача не повинна перевищувати величин порядка 500мм. Якщо при цьому енергія випромінювання виявляється  недостатньою, вихід з положення полягає у використанні  декількох каскадів підсилення, рознесених один відносно іншого.
При проведенні подальших досліджень планується удосконалення розробленої математичної моделі та виконання циклу вимірювань  в різних завадових умовах. 

4 РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ PPP (PRECISE POINT POSITIONING) СТАТИЧНОГО І КІНЕМАТИЧНОГО ГНСС-ПОЗИЦІОНУВАННЯ САНТИМЕТРОВОЇ ТОЧНОСТІ

Вступ 

Розділ НДР, що розглядається, був спрямований на створення й експериментальне відпрацювання сучасних методів і алгоритмів високоточного позиціонування по результатах спостережень сигналів ГНСС. Розглядається недиференціальний (автономний) метод PPP (Precise Point Positioning) оцінки координатних параметрів, який використовує допоміжну інформацію (високоточні орбіти та точні значення бортових годинників ГНСС-супутників, інші необхідні параметри) з міжнародних та національних (IGS – International GNSS Service, CNES, EPN, SOPAC та інших) центрів обробки спостережень глобальної та регіональних ГНСС мереж перманентних референцних станцій.) центрів обробки спостережень глобальної та регіональних мереж перманентних референцних станцій. 

Метод автономного (недиференціального) РРР-позиціонування долає ряд істотних недоліків диференціального методу і дозволяє досягти точності, що практично не поступається точності диференціального методу, як показують останні світові досягнення в області обробки ГНСС-спостережень [84–90]. Останнім часом у світі метод РРР набирає все більшу популярність – досить згадати процесори PPP в програмних продуктах таких флагманів світової індустрії в цій області, як компанії Leica (Швейцарія), Trimble (США, Німеччина), NovAtel (Канада), Septentrio (Бельгія) та ін. У ряді практичних задач, таких як обробка бортових ГНСС спостережень космічних апаратів (КА) для цілей високоточного визначення параметрів руху при виконанні радіозондування Землі (SAR та INSAR радарні технології), іоносферного моніторингу за технологією «Radio Occultation» метод РРР-позиціонування є значною мірою безальтернативним і ефективнішим з точки зору практичної реалізації. 
Розвиток високоточних ГНСС-технологій на Україні нині йде за відсутності конкуренції з боку вітчизняних виробників, по шляху запозичення програмних засобів зарубіжних розробок і використання послуг високоточного позиціонування приватних зарубіжних компаній. Тому дана задача створення вітчизняних методів PPP-позиціонування актуальна та має важливе значення й у сенсі підтримки інформаційної незалежності й безпеки України. 

В результаті аналізу світових досягнень щодо розвитку методу РРР (див., наприклад, роботи [85–87, 91–96]), суттєва проблема, яку вирішено авторами в ході виконання даного розділу НДР, полягає в пошуку, теоретичному обґрунтуванні та алгоритмічній реалізації оптимальної обробки фазових ГНСС вимірювань, зокрема, в задачі дискретного цілочисельного розрізнення фазової неоднозначності стосовно саме методу РРР. Підхід щодо проведення досліджень базувався на попередніх досягненнях авторського колективу при розробці диференціальних технологій, зокрема це використання техніки оптимальних перетворень систем рівнянь спостережень з континуальними та дискретними параметрами, оптимізація вибору лінійних комбінацій фазових спостережень для подальшої обробки з урахуванням впливу різних джерел похибок в режимі абсолютних координатних визначень, урахування закордонних результатів в частині компенсації фазових міжчастотних затримок. Новизна підходу забезпечило використання розроблених авторами нових методів та ідей [97–104], що пройшли апробацію у ході досліджень, що за основними характеристиками не поступаються закордонним розробкам. В ході роботи вдалося знайти ефективну нову реалізацію РРР-методу розрізнення дискретних (цілочисельних) фазових неоднозначностей та зменшити інтервал збіжності рішення для підвищення надійності, точності та достовірності отриманих координатних рішень у статичному та кінематичному режимах вимірювань. 
Метою складової частини НДР (розділ №312-4) були розробка і дослідження вітчизняних ефективних методів і алгоритмів двочастотного статичного і кінематичного PPP-позиціонування сантиметрового рівня точності за результатами кодових і фазових спостережень сигналів глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС). 

В ході роботи вирішені наступні задачі: 

– проведено аналіз зарубіжного досвіду реалізації високоточних технологій позиціонування в режимах float-РРР («плаваюче» рішення) і fixed-РРР з розрізненням дискретних (цілочисельних) фазових неоднозначностей; 

– створені вітчизняні реалізації методів і алгоритмів обробки супутникових ГНСС/GPS-спостережень для двочастотного статичного («статика») і кінематичного («кінематика») PPP-позиціонування сантиметрового рівня точності, створено дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення (прототип); 

– проведене експериментальне тестування (валідація) і аналіз характеристик (точності та збіжності рішень) методів і алгоритмів точного РРР-позиціонування з використанням продуктів IGS (високоточних ефемеридно-часових параметрів супутників ГНСС) і оцінок фазових апаратурних затримок в трактах супутників. 

Нижче, у підрозділі 4.1 представлені результати розробки оригінальних методів і алгоритмів обробки супутникових спостережень для визначення точного місцеположення в режимах статичного та кінематичного позиціонування. Описані створені математична функціональна модель вимірювальної інформації та дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення обробки ГНСС-спостережень. Дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення включає такі головні модулі: попередньої обробки фазових та кодових спостережень, оцінки тропосферних та іоносферних затримок навігаційних сигналів, рішення задачі розв’язання фазових неоднозначностей абсолютних вимірювань на трасах «ГНСС-супутники – наземні двочастотні приймачі споживачів», поепохове визначення поточних координат об’єктів (споживачів) по результатах однозначних фазових вимірювань. 
Для відпрацювання програмно-алгоритмічне забезпечення були використані спостереження ГНСС-мережі перманентних референцних станцій (РС) України, накопичених на добах 10 січня і 19 червня 2013 р. Обробка накопичених даних виконувалася з використанням наявних власних розробок програмного забезпечення (ПЗ) «OCTAVA» [99]. Результати експериментальних досліджень характеристик ГНСС-позиціонування за технологіями PPP у статичному та кінематичному режимах спостережень представлені у підрозділі 4.2. Результатом апостеріорної оцінки точності координатно-часових визначень за розробленими реалізаціями метода PPP було доведено досягнення сантиметрової та, навіть, міліметрової точності визначення місцеположення. 

4.1 Методи, алгоритми та програмно-математичний інструментарій обробки ГНСС/GPS-спостережень та точного PPP-позиціонування 

     Вступ

      У даному підрозділі представлені результати розробки та досліджень оригінальних методів і алгоритмів обробки супутникових спостережень для точного статичного і кінематичного PPP-позиціонування за результатами кодових і фазових спостережень сигналів ГНСС/GPS. Описані математична функціональна модель вимірювальної інформації та дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення обробки спостережень. На основі розроблених на основі попередніх досліджень [97–100] методів, алгоритмів та програмного інструментарію були виконані експериментальне відпрацювання і верифікація розробки модулів програмно-математичного забезпечення обробки GPS-спостережень. 
Для досягнення мети НДР було заплановано вирішити ряд конкретних задач. Для відпрацювання та верифікації модулів програмно-математичного забезпечення обробки GPS-спостережень В першу чергу, були використані спостереження ГНСС-мережі перманентних референцних станцій України, накопичених на добах 10 січня і 19 червня 2013 р. Обробка накопичених даних виконувалася з використанням наявних власних розробок програмного забезпечення [99]. В ході обробки спостережень були вирішені наступні головні задачі: 

· попередньої обробки («пре-процессінгу») GPS-спостережень станцій, що були задіяні в експериментах; пре-процессінг включає виявлення і усунення фазових стрибків, синхронізацію спостережень, усунення аномальних спостережень, контроль якості і редагування спостережень та ін.; 

· розрізнення фазової неоднозначності (РФН) спостережень обох частот і верифікації його результатів з використанням точних продуктів міжнародних сервісних центрів (IGS та CNES); 

· використання отриманих результатів РФН для визначення координатних параметрів (поточних координат) наземних GPS-приймачів, в якості яких виступали відібрані РС української мережі;

· верифікації отриманих координатних рішень шляхом порівняння з еталонними координатами, що були отримані з архіву служби SOPAC (на сайті http://sopac.ucsd.edu/sector.shtml ) та в результаті РРР-обробки спостережень РС України безкоштовними службами CSRS, GAPS (Канада) та GMV (Іспанія). 
Нижче представлені математична функціональна модель вимірювальної інформації, опис універсального методу та алгоритмів РФН, дається короткий опис програмно-математичного інструментарію. 
4.1.1 Запропонований підхід до обробки ГНСС-спостережень та РРР-позиціонування 

Обробка супутникових спостережень методом PPP (оригінальна авторська реалізація методу) виконувалася з використанням модифікованих попередніх власних розробок – методів, алгоритмів і програмно-математичного інструментарію. При побудові рішення задачі РФН використовувалася авторська універсальна статистично коректна методика спільного оцінювання інформаційних і неінформаційних «заважають» параметрів. Даний підхід має ряд позитивних відмінних рис по відношенню до зарубіжних аналогів. Зокрема, в розглянутій задачі запропоновано використовувати:

– в якості попереднього апріорного рішення кодове одночастотне P1-рішення з компенсацією іоносферних затримок, які попередньо оцінюються по кодовим і фазовим т.зв. «безгеометричним» спостереженням;

– оригінальну модель рівнянь фазових «без іоносферних» («iono-free» (IF)) спостережень, яка передбачає їх репараметрізацію і дозволяє підвищити обумовленість системи рівнянь, надійність рішення і принципову можливість працювати без використання кодових спостережень;

– нову реалізацію дискретного алгоритму РФН, яка передбачає поетапну репараметрізацію і перетворення системи рівнянь спостережень за авторською методикою, що дозволяє знизити розмірність завдання і оптимальним чином використовувати інформацію усієї вибірки спостережень.

Запропоноване рішення задачі складається з трьох етапів. На першому етапі виконуються кодове P1/С1-рішення (з урахуванням двочастотних іоносферних корекцій) для поточного положення фазового центру прийомної антени об'єкта. Другий етап полягає у виконанні дискретного / цілочисельного РФН фазової комбінації різницевої частоти «Wide-Lane» (WL) з використанням відомої лінійної комбінації кодових і фазових спостережень Melbourne-Wübbena. Після цього стає можливим виконати дискретне/цілочисельне РФН для IF-спостережень, в чому і полягає третій етап обробки. 

Для реалізації РФН авторами запропоновано використовувати дискретний перебір (пошук найкращої комбінації) фазових неоднозначностей щодо початкового наближення, оціненого за допомогою «плаваючого» (float) рішення, з дискретністю перебору, рівного не циклу, а напівциклу комбінованої частоти (фазова «Narrow-Lane»–комбінація) на відміну від зарубіжних процедур. Це дозволяє парирувати вплив залишкових ефемеридних та часових похибок корекцій, які можуть досягати, відповідно до проведеного аналізу, ~ 5–10 см. Після повного виконання РФН і введення корекцій в фазові спостереження стає можливим визначення фінальних, найбільш точних, поточних координат фазового центру антени ГНСС-приймача споживача. 

Узагальнена схема реалізації методів і алгоритмів обробки GPS-спостережень і точного PPP-позиціонування представлена на рис. 4.1. 
4.1.2 Математична функціональна модель GPS-вимірювань. Основні джерела та складові погрішностей спостережень для методу PPP 

Для компенсації основних похибок автономний метод PPP (Precise Point Positioning) передбачає використання високоточних оцінок орбіт і часових корегувань супутників GPS, оцінок тропосферних та іоносферних параметрів, 


Рис Рисунок 4. 1- Схема реалізації методів і алгоритмів точного PPP-позиціонування
міжчастотних затримок сигналів в аналогових трактах супутників, які надають для масового безкоштовного використання в міжнародних сервісних центрах обробки GPS/GNSS спостережень, таких як IGS, EPN , CNES, BKG, JPL та ін. При реалізації методу PPP принципове значення, на відміну від диференціального методу, набуває урахування (компенсація) впливу ряду специфічних джерел погрішностей, таких, як геодинамічні (приливні та ін.) ефекти, ефекти додаткового фазового набігу, обумовленого обертанням антен супутника і приймача («wind-up»-ефекту), нерівномірності фазових характеристик антен супутників і приймачів, похибок ефемеридно-часового забезпечення і т.д. 
Нижче розглянемо рівняння кодових і фазових спостережень в результаті аналізу багатьох зарубіжних джерел і в результаті власних досліджень (наприклад, див. роботи [84–96, 100–104]). 

Будемо використовувати оцінки кодових 
[image: image838.wmf]12

ˆˆ

[(),()]

jj

ckck

StSt

 і фазових 
[image: image839.wmf]12

ˆˆ

[(),()]

jj

kk

LtLt

 псевдовідстаней (j – індекс супутника), які, що відносяться до часу прийому (формування вимірювань приймачем) в шкалі часу GPS. Вважаємо, що спостереження на заданому інтервалі часу пройшли попередню обробку (пре-процесінг), в ході якої усунуті фазові стрибки, аномальні спостереження (кодові і фазові), всі спостереження приведені до цілих секунд шкали часу GPS і ін. 
Також вважаємо, що, крім бортової навігаційної інформації (переданої супутниками GPS в реальному часі) маємо з центрів IGS, CNES і ін. інформацію про точні орбіти і про точні годинники супутників GPS, також як і інформацію про кодові і фазові затримки сигналів (на частотах 
[image: image840.wmf]1

L

 і 
[image: image841.wmf]2

L

 GPS) в трактах супутників GPS. 
Відзначимо, що позначення 
[image: image842.wmf]1

C

 означає, що приймач може вимірювати псевдозатримки сигналів C/A, 
[image: image843.wmf]1

C

 і 
[image: image844.wmf]1

P

 GPS, а позначення 
[image: image845.wmf]2

C

 означає можливість вимірювання псевдозатримок сигналів 
[image: image846.wmf]2

C

 або 
[image: image847.wmf]2

P

. Тому важливо мати кодові і фазові корекції затримок в трактах супутників, які стосуються відповідних сигналів, так як зазначені корекції (затримки в трактах) розрізняються для різних сигналів. Більш того, і фазові спостереження також повинні використовуватися відповідно до кодових сигналів. Так, при використанні модулюючих сигналів 
[image: image848.wmf]1

P

 і 
[image: image849.wmf]2

P

 необхідно використовувати спостереження 
[image: image850.wmf]11

()

LP

 і 
[image: image851.wmf]22

()

LP

, а також корекції затримок сигналів в трактах, які отримані в центрах обробки для сигналів 
[image: image852.wmf]1

P

 і
[image: image853.wmf]2

P

. Якщо, наприклад, замість 
[image: image854.wmf]1

P

 використовуються спостереження сигналів C/A, то і фазові спостереження повинні використовуватися відповідно для сигналів C/A, корекції затримок також повинні відповідати сигналам C/A. В іншому випадку в режимі PPP реалізувати fixed-метод розрізнення фазової неоднозначності (РФН) неможливо, а float-метод дасть менш точні результати позиціонування. Таким чином, модель спостережень може бути представлена у вигляді: 


[image: image855.wmf]1111

222

2

11

1

2

122

111

ˆ

()()()()[()]()()

()()()()[()()]

()()

ˆ

()()()()[

jjjjjjj

ckkkccpcvkGEOkck

jjjjjj

ckkkccpckpcvk

jj

GEOkck

jjjjj

kkkp

StFtItbBtRtSt

StFtItbBtt

RtSt

LtFtItbBM

jj

rd

grr

d

lr

=++-+D+D+

=+×+-+D+D+

+D+

=-+--×+

%

%

%

22

1

11

2

22212

222

()]

()()()

ˆ

()()()()[()

()]()()()

j

cvk

jjj

wupkGEOkk

jjjjjj

kkkpck

jjjj

pcvkwupkGEOkk

t

tRtLt

LtFtItbBMt

ttRtLt

jj

fld

glr

rfld

ì

ï

ï

ï

ï

ï

+

í

ï

+×+D+

ï

ï

=-×+--×++

ï

+D+×+D+

ï

î

%


 (4.1)
Тут введені такі позначення:


[image: image856.wmf],

()()[()()]()

jjGPSjGPSjj

kkkkrelk

FtRtttFTrt

=+D-D-+

 – функція, що включає в себе частотно-незалежні змінні (орбіти і поправки годинника супутників, розбіжності годин приймача і GPS, тропосферні (
[image: image857.wmf]Tr

) затримки, релятивістські поправки);


[image: image858.wmf]222

ˆˆˆ

()[(){()}][(){()}][(){()}]

jjjjjjj

kkkTkkTkkT

RtxtXttytYttztZtt

=-+-+-

 – геометрична дальність між фазовим центром антени (на частоті 
[image: image859.wmf]1

L

) приймача і фазовим центром випромінювання антени j-го супутника GPS (на частоті 
[image: image860.wmf]1

L

);


[image: image861.wmf]()

k

xt

, 
[image: image862.wmf]()

k

yt

, 
[image: image863.wmf]()

k

zt

 – поточні (які підлягають оцінці) координати фазового центру (на частоті 
[image: image864.wmf]1

L

) приймальної антени в Гринвічській системі координат –  ГСК (ECEF) з параметрами ЗЗЕ WGS-84 або ITRF-XXXX; в окремому статичному випадку вважаємо, що 
[image: image865.wmf]()

k

xtx

=

, 
[image: image866.wmf]()

k

yty

=

, 
[image: image867.wmf]()

k

ztz

=

;


[image: image868.wmf]ˆˆˆ

{()},{()},{()}

jjjjjj

kTkTkT

XttYttZtt

 – розрахункові значення координат (ефемериди) j-го супутника (його центру мас), обчислені на момент випромінювання сигналу j-го супутника GPS (
[image: image869.wmf]j

T

t

) відносно часу 
[image: image870.wmf]()

k

t

 прийому цього сигналу; тут вважаємо, що на етапі попередньої обробки спостережень були застосовані корекції ефекту обертання Землі за час  поширення сигналу на трасах «супутники – приймач»; 

[image: image871.wmf]()

GPS

k

t

D

 – невідома, що підлягає визначенню, величина, пропорційна розбіжності шкал часу приймача і системи GPS, помножена на швидкість світла c;


[image: image872.wmf],

()

jGPS

k

t

D

 – величина, пропорційна розбіжності шкали часу j-го супутника GPS і системної шкали часу GPS, помножена на швидкість світла; 
[image: image873.wmf],

()

jGPS

k

t

D

 коригується з використанням временных часових поправок; 

[image: image874.wmf]j

F

rel

 – релятивістський ефект; коригується поправкою, що розраховується відповідно до інтерфейсного контрольного документу ICD-200 (системи GPS) або інших документів; 


[image: image875.wmf]()

k

j

It

 – частотно-залежна іоносферна затримка (в метрах) на частоті 
[image: image876.wmf]1

L

 GPS 
[image: image877.wmf]12

15754212276

(,;,)

LL

f

МГцfМГц

==

; 
[image: image878.wmf]2

22

2

12

22

21

77

60

L

L

f

f

l

g

l

æö

===

ç÷

èø

;


[image: image879.wmf]12121212

,,,,,,,

jjjj

cccc

bbBBbbBB

jjjj

 – кодові і фазові інструментальні (апаратні) затримки сигналів в трактах супутників GPS (
[image: image880.wmf]B

) и приймача (
[image: image881.wmf]b

), що приймаються постійними на інтервалі спостережень. 

При вирішенні навігаційної задачі (рішенні системи рівнянь) необхідно виконати перерахунок ефемерид супутників GPS з центрів мас супутників на центри випромінювання сигналів, тобто врахувати зміщення фазових центрів (ф.ц.) антен супутників відносно центрів їх мас із залученням інформації про кутову орієнтацію супутників. В противному випадку ефемеридні похибки можуть досягати ~
[image: image882.wmf]12

¸

 м, що неприпустимо для PPP-режиму позиціонування. 

Введемо позначення 

[image: image883.wmf]2121

2121

;

;

jjjjjjj

cc

cc

BBBDCBBBB

bbbIFBbbb

jjj

jjj

ì

-=®-=

ï

í

-=®-=

ï

î

, 

[image: image884.wmf]12

,

()

j

pcvk

t

r

D

%



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image885.wmf]– варіації 
[image: image886.wmf]()

pcv

 положення фазових центрів GPS-антени приймача для кожної з несучих частот (с урахуванням кутового положення j-го супутника); в рівняннях (4.1) опущені аналогічні складові для передавальних бортових GPS-антен супутників, однак і ці складові повинні бути враховані (скориговані) в ході підготовки до вирішення навігаційної задачі (НЗ) з використанням даних в форматі ANTEX;


[image: image887.wmf]12

()

j

pck

t

r

D

– погрішності псевдовідстаней через зсув фазових центрів приймальної GPS-антени; аналогічні погрішності виникають через зсувів ф.ц. випромінюючих антен супутників; погрішності 
[image: image888.wmf]12

()

j

pc

t

r

D

 призводять до погрішностей всіх лінійних комбінацій спостережень (4.1) – WL, MW, IF, GF, тому необхідно по можливості (при наявності поправок і других даних формату ANTEX і формату RINEX) компенсувати ці погрішності  (погрішності деяких комбінацій для антен типу «choke-ring» можуть досягати ~
[image: image889.wmf]1112

см

¸

!);


[image: image890.wmf]()

j

wupk

t

j

– «wind-up» ефект (в циклах), характеризується додатковим набігом фаз
[image: image891.wmf]1

L

 і 
[image: image892.wmf]2

L

 спостережень внаслідок обертання супутників GPS (навколо своєї вісі) відносно прийомної антени (цей ефект в диференціальному режимі на базах до ~1000км дуже малий); аналогічний ефект виникає в спостереженнях в разі, якщо прийомна антена також здійснює повороти (обертання, проте в даній задачі ми опустимо ефект обертання прийомної антени з огляду на те, що розглядаємо статичний режим позиціонування, коли приймальна антена є нерухомою); 
ефект 
[image: image893.wmf]()

j

wupk

t

j

 розраховується і коригується з використанням спеціальних співвідношень, що враховують еволюції супутників GPS і їх просторове положення;


[image: image894.wmf]121200

,,

()

jjj

MN

jj

=--

;


[image: image895.wmf]12

,

j

N



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image896.wmf] – неоднозначність фазових спостережень на частотах 
[image: image897.wmf]1

L

 і 
[image: image898.wmf]2

L

 (у циклах);


[image: image899.wmf]00

,

j

jj

 –  невідомі початкові фази опорних генераторів приймача і j-го супутника GPS;


[image: image900.wmf]()

j

GEOk

Rt

D

 – погрішності геометричних відстаней між j-м супутником і приймачем, зумовлені впливом геодинамічних ефектів (тверді припливи, океанічні припливи, полярні припливи); ці погрішності з високою точністю коригуються поправками, що розраховується за відомими співвідношеннями;


[image: image901.wmf]1212

,,,

jjjj

cc

SSLL

dddd

 – погрішності кодових (S) і фазових (L) спостережень, обумовлені шумами і багатопрменевістю поширення навігаційних сигналів.

Слід зазначити, що в кодових спостереженнях можуть бути немодельовані спотворення (в рівняннях не позначені) – повільномінливі погрішності. Ці спотворення виникають через методичні погрішності фільтрації кодових спостережень в умовах підвищеної динаміки об'єкта. Величина спотворень може досягати 10-15 см і більше на інтервалах спостереження 3-6 годин. Впливають і особливості використовуваних в «firmware»-алгоритмів фільтрації – різні фірми-виробники реалізують свої власні алгоритми обробки, які можуть відрізнятися від різних типів і версій приймачів.
Слід відзначити, що в рівняннях (4.1) опущені складові погрішностей ефемерид і годинників супутників GPS, які в подальшому в ході обробки спостережень і оцінки точності координатно-часових визначень обов'язково слід враховувати.

Виділимо два важливих моменти: 

1) репараметрізацію фазових констант і 

2) представлення тропосферних затримок. 

Представимо комбінації фазових констант (4.1) в такій формі:


[image: image902.wmf]12121212

12012120121212

12121212

()()()()

()()()()()()

()()()()

,

jj

jjj

jj

bBM

bBN

N

jj

jj

l

jljll

l

ì

éù

--×=

ëû

ï

ï

éùéù

=+×-+×-×=

í

ëûëû

ï

=Y-Y-×

ï

î

               (4.2)

де 
[image: image903.wmf]12

()

Y

– невідомі фазові зсуви (в метрах) в трактах 
[image: image904.wmf]1

L

 і 
[image: image905.wmf]2

L

 приймача;


[image: image906.wmf]12

()

j

Y

– невідомі (але можуть бути скориговані) фазові зсуви (в метрах) в трактах j-го супутника GPS.
Поправки 
[image: image907.wmf]12

()

ˆ

j

Y

 можуть містити не тільки дробову частину (помножену на 
[image: image908.wmf]12

()

l

), але і цілу частину з безлічі циклів (помножену на 
[image: image909.wmf]12

()

l

), тому якщо ці корекції вводяться в спостереження, може виявитися, що вихідні 
[image: image910.wmf]12

()

j

N

 можуть змінитися. Але це в подальшому не має принципового значення при вирішенні фазової неоднозначності (РФН) і тому ми не змінюватимемо позначення 
[image: image911.wmf]12

()

j

N

 після введення таких корекцій.

Будемо використовувати наступну модель тропосферного затримки:: 


[image: image912.wmf]()()()()()

jjj

HHWw

TrtZtmftZtmft

=×+×

,                               (4.3)

де 
[image: image913.wmf]()

H

Zt

, 
[image: image914.wmf]()

w

Zt

 – гідростатична (Н) і волога (W) зенітні тропосферні затримки (ЗТЗ), які можуть бути розраховані за моделлю MOPS; 
[image: image915.wmf](),()

jj

Hw

mftmft

 – функції відображення ЗТЗ, залежні в основному, від кута місця, висоти і широти; ми будемо використовувати найбільш популярні функції відображення Niell. 

Виходячи з наявного досвіду, для PPP-визначень перетворимо (4.3) з урахуванням використання моделі MOPS (і наближено відомих координат антени приймача)


[image: image916.wmf]ˆˆ

()()()()()()()

jjjj

HHwww

TrtZtmftZtmftZtmft

=×+×+D×

,                           (4.4)

де 
[image: image917.wmf]ˆ

()

H

Zt

, 
[image: image918.wmf]ˆ

()

w

Zt

 – розрахункові значення за моделлю; 
[image: image919.wmf]()

Zt

D

 – невідома, що підлягає оцінці, поправка ЗТЗ, яку можна представити на заданому інтервалі спостереження у вигляді усіченого розкладання в ряд Фур'є-Лежандра;


[image: image920.wmf]0

()()

n

ii

i

ZtCfht

=

éù

D=×

ëû

å

,                                                  (4.5)

де 
[image: image921.wmf]i

C

 – коефіцієнти ряду, які підлягають оцінці, а 
[image: image922.wmf]()

i

fht

éù

ëû

 – поліноми Лежандра. 
Крім 
[image: image923.wmf]i

C

 експериментальним шляхом необхідно оцінити і ступінь полінома і в процесі обробки спостережень.
Перш, ніж розглянути розроблені та запропоновані до реалізації алгоритми float- та fixed- оцінок шуканих параметрів (координат приймача, відходів шкали часу його годинника від часу ГНСС, параметрів тропосферних та іоносферних затримок та фазових неоднозначностей), виконаємо попередні необхідні корекції спостережень в системі (4.1), а саме розрахуємо і введемо наступні корекції 
[image: image924.wmf],

ˆ

jGPS

D

 – шкал часу годинників супутників; 
[image: image925.wmf]ˆ

j

rel

F

 – релятивістські поправки; 
[image: image926.wmf]ˆ

j

GEO

R

D

 – геодинамічні поправки; 
[image: image927.wmf]1212

,

ˆ

ˆ

,

jj

pcpcv

r

DD

%

– корекції на зсуви фазових центрів (на двох частотах) і корекції на варіації ф.ц. (на обох частотах) прийомної (наземної) антени і передавальних антен супутників GPS; 
[image: image928.wmf]12

,

ˆ

j

wup

fl

×

 – корекції на  «wind-up» ефект через обертання супутників GPS навколо своїх осей; «wind-up» ефект для наземної приймальної антени нерухомої станції відсутній (якщо ГНСС-приймач рухається з поворотами антени, то компенсацію цього виникаючого «wind-up» ефекту виконують шляхом формування одинарних різниць фазових вимірів між супутниками ГНСС); 
[image: image929.wmf]12

ˆˆ

,

jj

cc

BB

 – корегування кодових затримок сигналів в апаратурі супутників GPS (надають IGS або CNES); 
[image: image930.wmf]12

ˆˆ

,

jj

yy

 (см.(2)) – корегування фазових затримок 
[image: image931.wmf]1

L

 та 
[image: image932.wmf]2

L

 в апаратурі супутників GPS (надає CNES). 

Необхідно також перерахувати ефемериди супутників GPS від центру мас до центру випромінювання антен (фазових центрів) для більш точного позиціонування. 
Крім того, в спостереженнях (4.1) у всіх варіантах обробки вводимо модельні тропосферні затримки


[image: image933.wmf]ˆˆˆ

()()()()()

jjj

модHHWw

TrtZtmftZtmft

=×+×

 (див. 4.4.),                           (4.6)

де 
[image: image934.wmf]ˆ

()

H

Zt

, 
[image: image935.wmf]ˆ

()

w

Zt

 – розрахункові значення за моделями MOPS.

З урахуванням введених корекцій рівняння (4.1) наводяться до виду: 


[image: image936.wmf]1

1

2

22

1

2

1

1111

ˆ

()()()()()()

()

ˆ

()()()()()()

()

ˆ

()()()()()()

(

jjGPSjj

ckkkkkwk

j

cck

jjGPSjj

ckkkkkwk

j

cck

jjGPSjj

kkkkkwk

jj

StRttItZtmft

bSt

StRttItZtmft

bSt

LtRttItZtmft

NLt

d

g

d

yld

=+D++D×+

++

=+D+×+D×+

++

=+D-+D×+

+-×+

%

%

%

%

%

%

2

2

2222

)

ˆ

()()()()()()

()

k

jjGPSjj

kkkkkwk

j

k

LtRttItZtmft

NLt

g

yld

ì

ï

ï

ï

ï

ï

ï

í

ï

ï

ï

ï

=+D-×+D×+

ï

+-×+

ï

î

%

%

            (4.7)

Вважаємо, що будемо оцінювати 
[image: image937.wmf]()

Zt

D

 (з урахуванням (4.5)) спільно з 
[image: image938.wmf]1

j

N

и 
[image: image939.wmf]2

j

N

 (вірніше, їх різниць 
[image: image940.wmf]1

jr

N

Ñ

и 
[image: image941.wmf]2

jr

N

Ñ

 відносно обраної референцної ділянки (прольоту супутників).

З рівнянь (4.7) з фазових спостережень отримуємо так звані «безіоносферні» IF-комбінації (тропосферні поправки по моделі в 
[image: image942.wmf]1

L

%

 и 
[image: image943.wmf]2

L

%

 введені): 

[image: image944.wmf]1122

1122

1112221122

ˆ

()()()

()()()()()

()()

jjj

IFkkk

jGPSj

kkkwk

jjj

kk

LtkLtkLt

RttkkZtmft

kNkNkLtkLt

yy

lldd

=×-×=

é

ù

=+D+×-×+D×-

û

ë

éùéù

-××-××+×-×

ëûëû

%%%

%%

  ,

де 
[image: image945.wmf]1122

()

IF

kk

yyy

ù

=×-×

û

, 
[image: image946.wmf]1122

()()()

GPS

kk

ttkk

yy

é

ù

D=D+×-×

û

ë

,


[image: image947.wmf]1122

()()()

jj

IFkkk

LtkLtkLt

ddd

éù

=×-×

ëû

%%%

, 
[image: image948.wmf]2

2

2

1

222

21

1

k

l

g

llg

==

--

; 
[image: image949.wmf]2

1

2

222

21

1

1

k

l

llg

==

--

;    
[image: image950.wmf]77

60

g

=

;     
[image: image951.wmf]12

1

kk

-=

, 
[image: image952.wmf]12

21

WL

ll

l

ll

=

-

; 
[image: image953.wmf]12

21

NL

ll

l

ll

=

+

.
Після перетворень з урахуванням, що 
[image: image954.wmf]12

jjj

WL

NNN

=-

 і 
[image: image955.wmf]1112221

2

jjjJ

NLWL

NLWL

kNkNNN

ll

lll

l

éù

×

éù

××-××=×+×

êú

ëû

ëû

, отримаємо

[image: image956.wmf]1

2

ˆ

()()()()()

()

jjjjj

NLWL

IFkkkkwkNLWL

j

IFk

LtRttZtmftNN

Lt

ll

l

l

d

éù

×

=+D+D×-×+×+

êú

ëû

+

%

%

.
Позначимо 
[image: image957.wmf]1

2

()()

rr

NLWL

NLkkNLWL

ttNN

ll

hl

l

éù

×

=D-×+×

êú

ëû

, 
[image: image958.wmf]111

jrjr

NNN

Ñ=-

, 
[image: image959.wmf]jrjr

WLWLWL

NNN

Ñ=-

. 
Тоді 

[image: image960.wmf]1

2

ˆ

()()()()()

()

jjj

IFkkNLkkwk

jrjrj

NL

NLWLWLIFk

LtRttZtmft

NNLt

h

l

lld

l

=++D×-

éù

-Ñ×+Ñ××+

êú

ëû

%

%


Покладемо, що 
[image: image961.wmf]ˆ

jrjr

WLWL

NN

Ñ=Ñ

 – відомі точно (дискретні значення), тоді 

[image: image962.wmf]2

*

ˆ

ˆ

()()

jjjr

WLNL

IFkIFkWL

LtLtN

ll

l

×

=+Ñ×

%

   і 

[image: image963.wmf]1

*

()()()()()()

jjjjrj

IFkkkkwkNLIFk

LtRttZtmftNLt

hld

=++D×-Ñ×+

%


Останню систему рівнянь можна записати в такому вигляді: 


[image: image964.wmf]1

*

*

()()()()()(),

........................................

........................................

.

()()()()()(),

.....

r

rrj

IF

kkNLkkwkIFk

j

jjjrj

IF

kkNLkkwkNLIFk

LtRttZtmftLt

LtRttZtmftNLt

hd

hld

=++D×+

=++D×-Ñ×+

%

%

1

*

........................................

........................................

.......

()()()()()().

m

mmmrm

IF

kkNLkkwkNLIFk

LtRttZtmftNLt

hld

=++D×-Ñ×+

%

          (4.8.)

4.1.3 Реалізація float та fixed методів оцінки фазових неоднозначностей недиференціальних GPS-спостережень при виконанні статичного та кінематичного РРР-позиціонування 

Розглянемо рівняння кодових і фазових скоригованих спостережень (4.8). Приймемо наступні вихідні посилання.

1) При реалізації float та fixed IF-рішень будемо, як і раніше, використовувати кодові координатні рішення 
[image: image965.wmf]()

c

Xt

r

, отримані  двома способами: a) кодове IF-рішення та б) кодове C1/Р1-рішення, що отримано з використанням оцінок іоносферних затримок шляхом відомої операції «leveling». Отримані точкові щосекундні кодові рішення 
[image: image966.wmf]()

c

Xt

 повинні бути усереднені на інтервалі спостережень. В результаті повинні бути отримані оцінки 
[image: image967.wmf]ˆ

()

a

Xt

r

 та оцінка точності 
[image: image968.wmf]ˆ

a

X

K

r

 для подальшого їх використання при отриманні точних фазових IF-рішень.

2) Для РФН фазових WL-спостережень будемо використовувати кодово-фазову лінійну комбінацію (ЛК) Melbourne-Wübbena (MW) та відпрацьовані раніше процедури обробки цих ЛК. В результаті будемо мати оцінки дискретних фазових неоднозначностей 
[image: image969.wmf]ˆ

jr

WL

N

Ñ

 для заданого інтервалу спостережень. 

3) Можливий розгляд і використання й третього Wide-Lane-рішення за умови успішного виконання пункту 2). 

Для всіх трьох зазначених рішень необхідно оцінити їх точність в залежності від інтервалу спостереження. Для WL-рішення необхідно оцінити і принципову можливість його отримання, яка визначається надійністю РФН WL-спостережень з обробки ЛК MW. Для отримання всіх трьох рішень доцільно використовувати відому тропосферні модель MOPS і не оцінювати зенітні тропосферні затримки (ЗТЗ).

Тепер запишемо нову систему рівнянь, що включає кодове рішення (із зазначених вище трьох) і фазові IF-спостереження: 


[image: image970.wmf]{

1

*

ˆˆ

()()()()

ˆ

()(),

()()()()()()

akakakak

akak

jjjjrj

IFkkNLkkWkNLIFk

XtXXtXtXXXXt

XtXXt

LtRttZtmftNLt

dd

d

hld

ì

=+Þ-=-+Þ

ï

ï

ï

=D+

í

ï

ï

=++D×-Ñ×+

ï

î

o

rrrrrrrr

rrr

%

     (4.9) 

де 
[image: image971.wmf]X

r

 – шуканий вектор координат, 
[image: image972.wmf]ˆ

()

ak

Xt

r

 – «апріорна» оцінка координат, 
[image: image973.wmf]()

ak

Xt

d

r

– вектор погрішностей «апріорних» координат.

Виконавши розкладання в ряд Тейлора навколо  
[image: image974.wmf]X

r

  і  
[image: image975.wmf]X

o

r

 


[image: image976.wmf]()()()

j

jjT

kkk

RtRtatX

éù

@+×D

ëû

o

r

r

 (
[image: image977.wmf]X

D

r

 – шукані корегування до 
[image: image978.wmf]ˆ

a

X

r

), представив 
[image: image979.wmf]XXX

=+D

o

rrr

 та 
[image: image980.wmf]*

()()()

jjj

IFkIFkk

LtLtRt

=-

oo

, отримаємо нову систему рівнянь: 

  
[image: image981.wmf]1

ˆ

()()

ˆ

()()()()()()

ˆ

()()()()()()

akak

r

rTrr

IFkkNLkkWkIFk

j

jTjjrj

IFkkNLkkWkNLIFk

XtXXt

LtatXtZtmftLt

LtatXtZtmftNLt

d

hd

hld

D=D+

éù

=×D++D×+

ëû

éù

=×D++D×-Ñ×+

ëû

o

o

rr

r

r

%

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

r

r

%

KKKKKKKKKKKKKKK

1

ˆ

()()()()()()

m

mTmmrm

IFkkNLkkWkNLIFk

LtatXtZtmftNLt

hld

ì

ï

ï

ï

ï

ï

í

ï

ï

ï

ï

éù

=×D++D×-Ñ×+

ï

ëû

î

o

KKKKKKKKKKKKKKK

r

r

%

 (4.10)

[image: image982.wmf]ˆ

()

j

T

k

at

éù

ëû

r

- матриця-строка напрямних косинусів на трасах «j-й супутник – GPS-приймач».

Тоді задача полягає у сумісній оцінці параметрів 
[image: image983.wmf]X

D

r

, 
[image: image984.wmf]()

NLk

t

h

, 
[image: image985.wmf]()

k

Zt

D

 и 
[image: image986.wmf]1

jr

N

Ñ

 (
[image: image987.wmf]1

___

,

jm

=

; 
[image: image988.wmf]jr

¹

 ).

З урахуванням представлення 
[image: image989.wmf]0

()()

n

kiii

i

Ztfht

a

=

éù

D=×

ëû

å

 останню систему рівнянь можна представити у векторно-матричному вигляді:


[image: image990.wmf]{

}

1

1

31

331

33

31

*

()

()()()

()

()()

ˆ

Q()()()()()()()

Q(),

ha

d

S

SSS

éù

éùéù

+

éùéù

+-

++´+

éù

+´

ëûéù

ëûëû

+´-

ëûëû

ëû

ëû

=×+×D+F×+×Ñ+

+

r

rrr

r

r

kk

k

k

kkNLkkkkk

n

mtg

mtmtn

mt

mtg

k

tVttAtXttHtN

t



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image991.wmf]0

()()()

n

kkiik

tmftfht

aa

ìü

éù

F×=××

íý

ëû

îþ

å

r

r

                                                           (4.11) 

[image: image992.wmf]ˆ

()(),(),,(),,()

T

rjm

kakIFkIFkIFk

QtXtLtLtLt

S

=D

ooo

r

r

KK

. 

В разі статичного режиму позиціонування матриця плану (похідних вимірювальних параметрів по визначаємим параметрам) в разі статичного режиму позиціонування має вигляд:

[image: image993.wmf]1111

2222

00

00

00

*

*

*

(t)()()()

(t)()()()

()()()()

kkkk

VAttHt

VAttHt

VtAttHt

SSSS

SSSS

SSSS

F

F

F

r

K

r

K

MMOMMMM

r

K


З урахуванням представлення 


[image: image994.wmf]{

}

{

}

3311

*

()()()()()()(g)

d

kkkkk

GtAttHtmtn

SSSS

éù

=F®+´+++-

ëû

MM

,


[image: image995.wmf]{

}

1

3111

()()

d

TT

XNng

ma

éù

=DÑ®+++-´

ëû

rr

r

MM

,


[image: image996.wmf]0

()

()

k

k

Vt

Vt

S

=

r

r

r

 ,  
[image: image997.wmf]()

()

k

k

mt

Vt

éù

ëû

r

 – одиничний вектор,


[image: image998.wmf]33

(())

()

()

k

k

mt

k

E

At

At

S

éù

+´

ëû

=

, 
[image: image999.wmf]3

()

()

k

k

mt

At

éù

´

ëû

 - матриця напрямних косинусів,


[image: image1000.wmf]E

 – одинична матриця, 
[image: image1001.wmf]0

()

()

k

k

t

t

S

F=

F

 , 
[image: image1002.wmf]0

*

()

()

k

IFk

Ht

Ht

S

=

.

Останню систему рівнянь (4.11) (на прикладі статичного режиму координатних визначень) можна представити у вигляді: 


[image: image1003.wmf]1

ˆ

()()()()()

kkNLkkk

X

QtVttGtQt

N

a

hd

SSSS

D

=×+×+

Ñ

r

K

rr

r

r

K

r

.                                (4.12) 
Далі будуємо float-рішення (як для статичного, так і для кінематичного режимів координатних визначень) по відомій схемі, наприклад, згідно з роботами [97, 98, 103] з урахуванням особливостей системи (4.12): 


[image: image1004.wmf]k

T

22iii

i1

CKGtPtQt

ˆ

()()()

=

=×××

å

rr

                                     (4.13)

де


[image: image1005.wmf]1

k

T

22iii

i1

KGtPtGt

()()()

-

=

ìü

=××

íý

îþ

å

                                   (4.14) 


[image: image1006.wmf]1

TT

iiiiiiiii

PttWttAtWtAtAtWt

()W()()A()()()()()()

-

éù

=-××××××

ëû

;


[image: image1007.wmf]1

TT

iiiiiiii

xtAtWttAtWtQtGtC

ˆ

ˆ

()()()A()()()()()

-

éù

éù

D=×××××-×

ëû

êú

ëû

rr

r

    (4.15) 

[image: image1008.wmf]11

TT

xiiiiiii

TT

iii22iii

1

T

iii

KtAtWtAtAtWtAt

AtWtGtKGtWtAt

AtWtAt.

()()()()()()()

()()()()()()

()()()

--

D

-

éùéù

=××+××´

ëûëû

éùéù

´××××××´

ëûëû

éù

´××

ëû

        (4.16)

Після отримання float-рішення та оцінки його точності необхідно розрахувати залишки, нев’язання з еталоном та інші характеристики рішення. 

Далі розглянемо задачу оцінки цілочисельних фазових неоднозначностей (різниць 
[image: image1009.wmf]1

j

N

Ñ

, 
[image: image1010.wmf]2

j

N

Ñ

) для кожного з проходів супутників GPS, виходячи з принципів обробки спостережень згідно тому, як це було запропоновано в роботі [ 97, 98, 101]. Завдання полягає у створенні та використанні ефективних алгоритмів розрізнення фазової неоднозначності (параметрів 
[image: image1011.wmf]1

j

N

Ñ

, 
[image: image1012.wmf]2

j

N

Ñ

) статичних або кінематичних двочастотних GPS-спостережень і точного позиціонування (визначення координат, а також інших параметрів – розбіжностей шкал часу,  тропосферних та іоносферних затримок). Принциповою особливістю розрізнення неоднозначності фазових GPS-спостережень є те, що на відміну від класичного випадку обробки багатошкальних вимірювань, цілочисельне рішення для фазових GPS-спостережень необхідно знайти для випадку, коли рівняння спостережень містять не тільки цілочисельні невідомі, але й континуальні параметри – поточні координати, розбіжності шкал часу та інші параметри. 
У ході досліджень було встановлено, що на надійність рішення задачі РФН значущий вплив чинить використання менш точних, але однозначних кодових спостережень. Згладжування (фільтрація) кодових спостережень з використанням фазових дозволяє значно зменшити похибки кодових спостережень. Як показали дослідження, використання такого поліпшеного кодового рішення в задачі РФН є визначальним на надійність РФН фактором у порівнянні з такими факторами, як надлишковість супутникового робочого сузір’я і інтервал спостереження (накопичення). 
У результаті реалізації розроблених рекомендацій стратегія вирішення поставленого завдання побудована з урахуванням наступних положень. 

1) Алгоритми розрізнення фазової неоднозначності двочастотних фазових GPS-спостережень повинні виконувати поетапну спільну обробку всіх спостережень вибірки лінійних комбінацій кодових і фазових спостережень, включаючи однозначне згладжене кодово-фазове рішення (замість спостережень кодових псевдовідстаней). При цьому використовуються традиційні фазові лінійні комбінації різницевої частоти «Wide-Lane» (WL) і т.зв. «безіоносферні» комбінації «Iono-Free» (IF).

2) З метою підвищення надійності цілочисельного фазового WL-рішення різницевої частоти запропоновано використовувати додаткову інформацію, що міститься у згладженому кодово-фазовому рішенні і рівняннях IF-спостережень. Для зменшення впливу іоносферних варіацій одночастотного WL-рішення на надійність РФН «безіоносферної» комбінації IF доцільно виділити зі спостережень неоднозначних фазових т.зв. «безгеометричних» «Geometry-Free» (GF) лінійних комбінацій і внести відповідні корекції в WL-рішення.

3) Для мінімізації розмірності рівнянь спостережень і формування цільових функцій пошуку цілочисельних рішень для будь-яких наборів спостережень і режимів позиціонування (статичного чи кінематичного) доцільно використовувати спеціально розроблену універсальну статистично коректну методику спільного оцінювання сукупності інформаційних та неінформаційних «заважаючих» параметрів [97] для того чи іншого етапу обробки. При цьому важливо враховувати на всіх етапах обробки статистичні характеристики похибок супутникових спостережень. 
Після перетворень (детальніше див. у роботі [97]) системи рівнянь (4.11) у результаті операцій декореляції похибок спостережень і «стиснення»  лінеаризованої системи (4.11) згідно з [97] утворюється еквівалентна система рівнянь для оцінки шуканого цілочисельного вектора 
[image: image1013.wmf]1

j

N

Ñ

, де невідомі континуальні параметри виключені: 


[image: image1014.wmf]ˆ

()()

Δ().

=×Ñ+

r

rr

tt

δt

qdNq


Далі для всього інтервалу спостережень проводиться МНК-оцінка елементів вектора 
[image: image1015.wmf]1

j

N

Ñ

 як континуальних змінних (отримуємо, т. зв. float-оцінку, коли цілочисельні параметри розглядаються як континуальні): 


[image: image1016.wmf]11

1

ˆ

()()()()

ˆ

Δ

dddq

N

==

-

éù

××

êú

ëû

Ñ=×

åå

r

r

kk

ÒÒ

iiii

ii

tttt

,

k – кількість епох на інтервалі спостережень. 

Після отримання «плаваючої» (float) оцінки цілочисельних змінних їх можна підставити у вихідну систему рівнянь (4.11) спостережень і отримати float-оцінки континуальних параметрів – поточних координат і часових розбіжностей. 

Представимо значення вектора 
[image: image1017.wmf]1

j

N

Ñ

у вигляді:


[image: image1018.wmf]ˆ

Ñ=Ñ+

rr

r

NNn

,

де вектор поправок 
[image: image1019.wmf]n

r

, що варіюється, знаходиться шляхом перебору цілочисельних фазових неоднозначностей навколо float-оцінки 
[image: image1020.wmf]ˆ

Ñ

r

N

. Діапазон перебору визначається з кореляційної матриці (
[image: image1021.wmf]1

1

()()

=

-

Ñ

éù

×

êú

ëû

å

k

Т

ii

i

tt

N

dd

K=

) наступним чином: 
[image: image1022.wmf]n

D

r

= 
[image: image1023.wmf]{

}

н

ˆ

30.5

±+

.

ц.

σ

, де 
[image: image1024.wmf]ˆ

σ

 – оцінки середньоквадратичних погрішностей (СКП) визначення елементів вектора 
[image: image1025.wmf]ˆ

Ñ

r

N

 (квадратні корені діагональних елементів матриці 
[image: image1026.wmf]Ñ

N

K

).

Для кожної реалізації вектора 
[image: image1027.wmf]n

r

, розраховуються значення цільової функції, що мінімізується: 


[image: image1028.wmf]kkk

iiiiii

i1i1i1

ˆˆˆ

ˆ

(t)(t)2(t)(t)(t)(t)

óqqqdn+nddn

===

éùéù

=D×D-×D×××××

êúêú

ëûëû

ååå

rrrrrr

r

T

TTT

, 

де 
[image: image1029.wmf]i

ii

ˆ

(t)

ˆ

ˆ

(t)(t)

D=

-×Ñ

r

r

r

q

qdN

,

За оцінку приймається те значення вектора поправок 
[image: image1030.wmf]n

r

, при якому забезпечується мінімальне значення залишкової суми квадратів. 
Задачу розрізнення фазової неоднозначності можна умовно розділити на чотири етапи. На першому етапі виконується згладжування кодових спостережень і розрахунок за отриманими згладженими спостереженнями координат «роверного» GPS приймача, які потім використовуються як апріорні значення координат при виконанні РФН лінійної комбінації WL. Другий етап полягає у виконанні РФН лінійної комбінації WL. Після визначення початкових фазових неоднозначностей, здійснюється коригування спостережень на значення 
[image: image1031.wmf]Ñ

r

WL

N

, виконується уточнення рішення з використанням однозначних WL-спостережень. Після цього стає можливим виконати РФН для спостережень першої несучої частоти L1 (а потім і L2), використовуючи IF-спостереження, в чому і полягає третій етап обробки. Отримане цілочисельне рішення має бути піддано обов'язковій процедурі верифікації (четвертий етап), тобто підтвердженню правильності оцінки цілочисельних параметрів неоднозначності на основі вибраних статистик і критерію [97, 98]. 

Після рішення задачі РФН і введення цілочисельних корекцій в фазові спостереження стає можливим визначення координат споживача («роверного» приймача) з високою точністю. Для отримання фінального координатного рішення зазвичай використовують «безіоносферну» IF-комбінацію фазових спостережень (з попередньою корекцією неоднозначностей). 
4.1.4 Програмно-математичний інструментарій для обробки ГНСС/GPS-спостережень 
При обробці натурних GPS-спостережень для цілей координатно-часових визначень в ході НДР була використана власна вітчизняна розробка (прототип) програмне забезпечення «OCTAVA» [99], яке створювалося сумісно спеціалістами ХНУРЕ та ГАО НАН України (м. Київ), починаючи з 2002 року. ПЗ «OCTAVA» дозволяє здійснювати обробку статичних/кінематичних GPS-спостережень і виконувати традиційне і мережеве диференціальне позиціонування сантиметрового рівня точності в одночастотному і двочастотному режимах. В ході НДР було виконано модернізацію ряду програмних модулів ПЗ «OCTAVA» для адаптації до рішення задач визначення поточних координат РРР-методом, а також в цілому було створено нове дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення обробки ГНСС/GPS-спостережень, що включає такі головні модулі: попередньої обробки недиференціальних фазових та кодових спостережень, оцінки тропосферних та іоносферних затримок по результатах вимірювань наземних GPS-станцій, рішення задачі розрізнення фазових неоднозначностей автономних недиференціальних вимірювань на трасах «супутники – наземні приймачі споживачів»; поепохове визначення поточних координат споживачів. Розроблений вітчизняний прототип програмного забезпечення не має аналогів в Україні, є унікальним науково-технічним продуктом багаторічної розробки і досліджень. Цей комплекс дозволяє виконати цілий ряд актуальних науково-практичних досліджень в області розробки нових ефективних методів і алгоритмів точного ГНСС позиціонування і є науковим та практичним інструментом. 

4.2. Результати експериментальних досліджень характеристик ГНСС/GPS-позиціонування за технологіями PPP у статичному та кінематичному режимах спостережень 

Вступ

У даному підрозділі розглянуті питання, пов'язані з експериментальною перевіркою отриманих теоретичних результатів, їх ступеня відповідності реальності з використанням натурних GPS-вимірювань, а також з тестуванням характеристик запропонованих методів обробки ГНСС-вимірювань з використанням розроблених в ході НДР модулів дослідного програмно-алгоритмічного забезпечення (прототипу) обробки GPS-спостережень та координатних визначень. Вихідними даними для експериментального тестування в окремих задачах верифікації алгоритмів статичного режиму вимірювань були використані спостереження 35 станцій ГНСС-мережі перманентних референцних станцій України, накопичених на добах 10 січня і 19 червня 2013 р. В більшості експериментів використані спостереження 11 станцій вказаної ГНСС-мережі (див. рис. 4.2), з них 4 станції (GLSV, KHAR, MIKL, POLV) входять до міжнародних мереж IGS та EPN. 
[image: image1032.png]



Рисунок 4.2- Мережа перманентних референцних станцій України, спостереження яких були використані в ході експериментальних досліджень

Проведення натурних експериментів при тестуванні розроблених алгоритмів підтвердило необхідний рівень достовірності отриманих теоретичних результатів НДР.
4.2.1 Основні результати оцінки точності та збіжності/ініціалізації розроблених алгоритмів PPP-позиціонування 
В якості прикладів нижче наводяться результати оцінки характеристик точності та збіжності/ініціалізації координатних рішень (статичний та кінематичний режими визначень) методом PPP. В якості еталонних значень при апостеріорній оцінці точності координатних рішень були використані надточні оцінки координат IGS/EPN-станцій GLSV, KHAR, MIKL, POLV (RMS/СКП координат ~2 мм) з архіву SOPAC та оцінки координатних параметрів інших вибраних станцій ГНСС-мережі, отримані найбільш точними сервісами CSRS (Канада) та GMV (Іспанія). 

Статичний режим визначень

Ілюстрації експериментальних порівняльних результатів обробки двочастотних кодових і фазових GPS-спостережень (10.01.2013 р. та 19.06.2013 р.) з використанням float-методу реалізації РРР-рішення для станцій GLSV та KTVL представлені у табл.. 4.1, 4.2, 4.3. 

Таблиця 4.1- Порівняння точності (окремі приклади) добових статичних РРР-визначень (РС у м. Київ та у смт. Кацівелі, Крим) з використанням вітчизняної розробки (ХНУРЕ) та визначень, що дають відомі у світі закордонні сервіси [92]. 

	Станція (місто), 

дата добового 

сеансу 

спостережень 
	Нев’язання РРР-рішень відносно эталонів, м 

	
	Эталонні 

координати, м 
	Сервіс 

GMV (Іспанія) 
	Сервіс 

CSRS-PPP 

(Канада)
	Сервіс

GAPS (Канада)
	ХНУРЭ
(РРР)

	GLSV (Київ), 

10.01.2013 г.
	3512888.796584
	-0.0017
	-0.0086
	0.0030
	0.0005

	
	2068979.995670
	0.0032
	0.0149
	0.0052
	0.0018

	
	4888903.258810
	0.0057
	0.0149
	0.0191
	0.0115

	GLSV (Київ), 

19.06.2013 г.
	3512888.790912
	-0.0093
	-0.0029
	-0.0043
	-0.0055

	
	2068980.003818
	0.0046
	0.0068
	0.0058
	0.0036

	
	4888903.271024
	-0.0005
	0.0027
	0.0128
	0.0064

	KTVL (Кацівелі) 

10.01.2013 г.
	3785991.626
	-0.0015
	0.0033
	0.0011
	0.0030

	
	2550749.177
	-0.0117
	-0.0084
	-0.0086
	-0.0131

	
	4439438.286
	-0.0127
	-0.0087
	0.0006
	-0.0054

	KTVL (Кацівелі) 

19.06.2013 г.
	3785991.626
	-0.0112
	-0.0053
	-0.0071
	-0.0036

	
	2550749.177
	-0.0144
	-0.0064
	-0.0073
	-0.0130

	
	4439438.286
	-0.0065
	-0.0018
	0.0071
	0.0049


Таблиця 4.2 - Порівняння точності (RMS/СКП) добових статичних РРР-визначень по 35 станціям України (на 10.01.2013 р.) з використанням вітчизняної розробки (РРР-ХНУРЕ) та визначень, що дають відомі у світі закордонні сервіси. Представлено RMS відхилень від от усереднених оцінок координат станцій, що отримані від сервісів CSRS, GMV та PPP (ХНУРЕ) 

	10.01.2013 
	RMS (X), м
	RMS (Y), м
	RMS (Z), м

	CSRS–XYZ
	0.0034
	0.0027
	0.0032

	GMV–XYZ
	0.0024
	0.0034
	0.0040

	PPP–XYZ
	0.0042
	0.0038
	0.0032

	Mean RMS_XYZ
	0.0034
	0.0033
	0.0034

	GAPS–XYZ
	0.0130
	0.0087
	0.0219

	
	RMS (N), м
	RMS (E), м
	RMS (U), м

	CSRS_NEU
	0.0021
	0.0017
	0.0046

	GMV_NEU
	0.0020
	0.0027
	0.0047

	PPP_NEU
	0.0032
	0.0025
	0.0051

	Mean RMS_NEU
	0.0025
	0.0023
	0.0048

	GAPS–NEU
	0.0067
	0.0020
	0.0260


Таблиця 4.3 - Порівняння точності (RMS/СКП) добових статичних РРР-визначень по 11 станціям України (рис.4.1) (на 19.06.2013 р.) з використанням вітчизняної розробки (РРР-ХНУРЕ) та визначень, що дають відомі у світі закордонні сервіси. Представлено RMS відхилень від от усереднених оцінок координат станцій, що отримані від сервісів CSRS, GMV та PPP (ХНУРЕ) 

	19.06.2013 
	RMS (X), м
	RMS (Y), м
	RMS (Z), м

	CSRS–XYZ
	0.0035
	0.0050
	0.0037

	GMV–XYZ
	0.0017
	0.0029
	0.0023

	PPP–XYZ
	0.0065
	0.0037
	0.0024

	Mean RMS_XYZ
	0.0044
	0.0039
	0.0028

	GAPS–XYZ
	0.0117
	0.0083
	0.0218

	
	RMS (N), м
	RMS (E), м
	RMS (U), м

	CSRS_NEU
	0.0022
	0.0035
	0.0058

	GMV_NEU
	0.0014
	0.0028
	0.0026

	PPP_NEU
	0.0047
	0.0028
	0.0057

	Mean RMS_NEU
	0.0031
	0.0030
	0.0049

	GAPS–NEU
	0.0069
	0.0039
	0.0249


Таким чином, у разі реалізації статичного режиму вимірювань похибки добових РРР-рішень, отриманих з використанням розроблених в ХНУРЕ реалізацій алгоритмів точного РРР-позиціонування, як показали експерименти, не перевищують ~8 мм (з вірогідністю 95%), що підтверджують приклади порівняння з результатами трьох відомих сервісів в Канаді та Іспанії. 

Нижче представлені оцінки збіжності статичних float PPP-рішень ХНУРЕ – інтервали часу досягнення заданих порогових значень похибок координат (як планових, так і висотної складових) з ймовірністю Р≈95%. Для порога П = 1,0 м середній час збіжності становить tср ≈ 1,5 хв, а максимальне значення (з ймовірністю Р≈95%) становить tmax ≈ 3 хв. 

Для інших порогових значень інтервали збіжності наступні: 

	П=0,3 м
	tср ≈ 5,5 хв.,   tmax  ≈ 17 хв.

	П=0,1 м
	tср ≈ 17 хв.,   tmax  ≈ 60 хв.

	П=0,05 м
	tср ≈ 31,5 хв.,  tmax  ≈ 92 хв.

	П=0,025 м
	tср ≈ 71 хв.,   tmax  ≈ 167 хв.


На рис. 4.3 показана збіжність «плаваючих» (float) РРР IF-рішень як функція інтервалу накопичення спостережень. 
[image: image1033.png]0.35

03

0.1

0.05

15

30

45

60

75 90 105 120 135 150 165 180
Bpemsa, MuH




Рисунок 4.3 - Приклад збіжності «плаваючих» (float) РРР IF-рішень 
Підсумовуючи, можна констатувати, що у разі реалізації статичного режиму вимірювань похибки добових float РРР-рішень складають ~8 мм (з ймовірністю Р≈95%). Середній час збіжності (з ймовірністю Р≈95%) float РРР-рішень становить ~30 хвилин для порогу сталого досягнення точності 5 см. При цьому, як показали оцінки, звірення шкал часу споживачів та шкали часу ГНСС відбувається з точністю на рівні часток наносекунди. 
Ілюстрації порівняльних (з сервісами CSRS, GMV, GAPS та PPP (ХНУРЕ)) оцінок зенітних тропосферних затримок (ЗТЗ) методом РРР для станцій GLSV, KHAR, MIKL, KTVL приведені на рис. 4.4 (на 10.01.2013 р.) та на рис. 4.5 (на 19.06.2017 р.). 

	[image: image1034.png]2.38 T T T T T T

CSRS
MV

236 F GAPS |
PPP

234 1

2.32 1

2.3 1

2.26

224
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 04:00

GMT, (4acbl:MuH)





	[image: image1035.png]2.38

CSRS
MV

GAPS |
PPP

2.36

224 I I I I I I
00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 04:00

GMT, (4acbl:MuH)






	GLSV_ЗТЗ_10.01.2013
	KHAR_ЗТЗ_10.01.2013

	[image: image1036.png]2.38

2.36

2.34

232

228

2.26

224

PPP

CSRS

00:00

04:00

08:00

12:00 16:00
GMT, (4acbl:MuH)

20:00

24:00

04:00




	[image: image1037.png]2.32 1
2.3 1
2281 1
CSRS
2.26 GMV |4
GAPS
PPP
204 . . . . . ;

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 04:00
GMT, (4acbl:MuH)





	MIKL_ЗТЗ_10.01.2013
	KTVL_ЗТЗ_10.01.2013


Рисунок 4.4 - Зміна у часі добових оцінок ЗТЗ (метри) отриманих різними сервісами на 10.01.2013 р.

	[image: image1038.png]2.48 T T T T T T

CSRS
MV

2.46 GAPS |
PPP

244 1

2.42 ]

2.4 ]

2.38

2.36

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 04:00
GMT, (h:m)




	[image: image1039.png]2.48 T T T T T T

CSRS
MV

2.46 GAPS |
PPP

244 1

2421 ]

24F 1

2.38 1

2.36

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 04:00
GMT, (h:m)





	GLSV_ЗТЗ_19.06.2013
	KHAR_ЗТЗ_19.06.2013

	[image: image1040.png]2.48 T T T T T T

2.46 ]
2.44 ]
2.42 ]
2.4 ]
238 1
CSRS
2.36 GMV 1
GAPS
PPP

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 04:00
GMT, (h:m)




	[image: image1041.png]2.48

CSRS
MV
2.46 GAPS |
PPP
2.44 ]
2.42 ]
2.4 ]
2.38 1
2.36 1
234 . . . . . .

"00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 24:00 04:00
GMT, (h:m)





	MIKL_ЗТЗ_19.06.2013
	KTVL_ЗТЗ_19.06.2013


Рисунок 4.5 - Зміна у часі добових оцінок ЗТЗ (метри) отриманих різними сервісами на 19.06.2013 р.

Приклади порівняльних ілюстрацій експериментальних результатів обробки двочастотних кодових і фазових GPS-спостережень з використанням float та fixed методів реалізації РРР-рішення для станцій GLSV та KTVL представлені на рис. 4.6., 4.7. На рисунках зображені нев’язання координатних рішень відносно єталонів (див. п. 4.2.2). Аналіз отриманих результатів щодо fixed методу реалізації РРР-рішення (у порівнянні з float методом) показав, що для дискретних fixed PPP-рішень (режим «статика») середній час збіжності/ініціалізації (розрізнення фазової неоднозначності) становить ~15–20 хвилин, після чого похибки точкових оцінок координат не перевищують 5 см. 

	1 година 

	float
	fixed

	[image: image1042.png]02 : : -
015} : e .
01t g
0.05¢

-0.05 : q

01} : : 1
015} axy |
AY

-0.2F AZ |7

02360 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1300 1340
GMT, (h:m)
X: 68%- 0.0464, 95% - 0.0580, 99.7% - 0.0732, MX = 0.0427
Y. 68%- 0.0140, 95%- 0.0220, 99.7%- 0.0270, MY = 0.0109
Z: 68%- 0.0284, 95% - 0.0394, 99.7% - 0.0478, MZ = 0.0231




	[image: image1043.png]015} aY , : 1

AZ
01t g

0.05-

0.05} s 1
01+ B B 4
015} ]
02f : .

.0.25 i i i i i i i
11:50 12:00 1210 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10

GMT, (h:m)

X: 68%- 0.0118,95%- 0.0249, 99.7% - 0.0400, MX = 0.0075
Y. 68%- 0.0058, 95%- 0.0124,99.7%- 0.0172, MY = 0.0010
Z: 68%- 0.0194, 95% - 0.0307, 99.7% - 0.0396, MZ = 0.0139






	[image: image1044.png]015} : e .

01t g
0.05¢

0.05} : ! 1
01+ B B 4
015} ]
02f : .

i i i i i i i
0'21521:50 12:00 1210 1220 12:30 12:40 1250 13:00 13:10
GMT, (yacbl:MuH)
N: 68% - 0.0205, 95% - 0.0290, 99.7% - 0.0367, MN =-0.0179
E: 68%- 0.0152, 95% - 0.0208, 99.7% - 0.0292, ME =-0.0123
U: 68%- 0.0510, 95% - 0.0654, 99.7% - 0.0765, MU = 0.0448




	[image: image1045.png]015} : e .

01t g
0.05¢

0.05} s 1
01+ B B 4
015} ]
02f : .

i i i i i i i
0'21521:50 12:00 1210 1220 12:30 12:40 1250 13:00 13:10
GMT, (yacbl:MuH)
N: 68%- 0.0072, 95% - 0.0144, 99.7% - 0.0198, MN = 0.0035
E: 68%- 0.0062, 95% - 0.0117,99.7% - 0.0205, ME =-0.0030
U: 68%- 0.0217, 95% - 0.0373, 99.7% - 0.0496, MU = 0.0151






Рисунок 4.6 

	30 хвилин

	float
	fixed

	[image: image1046.png]0151
04 WWWNWMW
0.051 * ol
WWWWW ax
0 AY : b

-0.05 : : 4

01f : .
015} : s J
02 : .

.0.25 i i i i i
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30

GMT, (h:m)
X: 68%- 0.1207,95%- 0.1312,99.7%- 0.1437, MX = 0.1180
Y. 68%- 0.0290, 95%- 0.0383,99.7%- 0.0455, MY = 0.0262
Z: 68%- 0.0380, 95% - 0.0499, 99.7% - 0.0586, MZ = 0.0331





	[image: image1047.png]015+ 4

01t : -
0.05

0.05} s : .
01f : .
015} : . 4
02 : .

.0.25 i i i i i
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30

GMT, (h:m)
X: 68%- 0.0086, 95% - 0.0225, 99.7% - 0.0374, MX = 0.0058
Y. 68%- 0.0051,95%- 0.0124,99.7%- 0.0176, MY = 0.0009
Z: 68%- 0.0180, 95% - 0.0298, 99.7% - 0.0384, MZ = 0.0127






	[image: image1048.png]015+ 4

01 MWWWNWWWV

0.05- .

_O_OSMWWMWMWWMMWNW

04 . ]
045} AN 7
AE
-0.21 AU s
025

i i i i i

12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30
GMT, (yacbl:MuH)

N: 68%- 0.0698, 95% - 0.0762, 99.7% - 0.0872, MN =-0.0675

E: 68%- 0.0394, 95% - 0.0462, 99.7% - 0.0511, ME =-0.0373

U: 68%- 0.1045, 95% - 0.1198, 99.7% - 0.1293, MU = 0.0988




	[image: image1049.png]015} AR

AU
01t : -

0.05

0.05} s : .
01f : .
015} : . 4
02 : .

.0.25 i i i i i
12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30

GMT, (yacbl:MuH)
N: 68% - 0.0066, 95% - 0.0145, 99.7% - 0.0201, MN = 0.0039
E: 68%- 0.0053,95% - 0.0113,99.7% - 0.0193, ME =-0.0021
U: 68%- 0.0188, 95% - 0.0343, 99.7% - 0.0520, MU = 0.0133







Рисунок 4.7 

	15 хвилин

	float
	fixed

	[image: image1050.png]0.2 : : 4

018 Py SN e At

0.1 1
O_OSAAWMWMMW ]

ol ]
005} ! ,
01} : : 1
015} axy |
AY
-0.2F AZ |7
025 ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
T3:00 1302 13:04 13:06 1308 1310 1312 13:14 13:16

GMT, (h:m)
68%- 0.1444, 95% - 0.1540, 99.7% - 0.1602, MX = 0.1410
68%- 0.1392, 95% - 0.1452, 99.7% - 0.1480, MY = 0.1368
68%- 0.0768, 95% - 0.0900, 99.7% - 0.0978, MZ = 0.0722

NX




	[image: image1051.png]02} AX 8

015} aY , : 1
Az

01} 1

005} ~ , 1

0.05} s 1
01+ : H 4
015} ]
02f : .
0.25 ; ; : i ; ; ;
13:00 13:02 13.04 1306 1308 1310 1312 1314 13:16
GMT, (h:m)

X: 68%- 0.0088, 95%- 0.0155, 99.7% - 0.0208, MX = -0.0021

Y. 68%- 0.0042, 95%- 0.0088, 99.7%- 0.0119, MY =-0.0015

Z: 68%- 0.0128, 95% - 0.0286, 99.7% - 0.0373, MZ = 0.0082





	[image: image1052.png]AE

AU
01t g

O W VR N s e i e U et

o VWWWMM
015} , ~ 1

-0.05f ; ,
B T T T
015} 1
02f : 1

.0.25 i i i i i i i
13:00 13:02 13:04 13:06 13:08 1310 1312 1314 1316

GMT, (yacbl:MuH)
68% - 0.1034, 95% - 0.1117,99.7% - 0.1169, MN =-0.1010
68% - 0.0495, 95% - 0.0558, 99.7% - 0.0593, ME = 0.0463
68% - 0.1821, 95% - 0.1956, 99.7% - 0.2064, MU = 0.1774

cmz




	[image: image1053.png]015} , : 2B

AU
01t g

0.05

0.05} s 1
01+ : H 4
015} p
02f ! .

.0.25 i i i i i i i
13:00 13:02 13:04 13:06 13:08 1310 1312 1314 1316

GMT, (yacbl:MuH)
68% - 0.0107, 95% - 0.0162, 99.7% - 0.0202, MN = 0.0073
68% - 0.0053, 95% - 0.0096, 99.7% - 0.0132, ME =-0.0002
68% - 0.0118, 95% - 0.0269, 99.7% - 0.0369, MU = 0.0047

cmz






Рисунок 4.8 

Кінематичний режим визначень

Ілюстрації експериментальних порівняльних результатів обробки двочастотних кодових і фазових GPS-спостережень з використанням float-методу реалізації РРР-рішення для станції GLSV представлені на рис. 4.9 (інтервал накопичення 30 хвилин), рис. 4.10 (інтервал накопичення 1 година), рис. 4.11 (інтервал накопичення 2 години), рис. 4.12 (інтервал накопичення 4 години). На рисунках зображені нев’язання координатних рішень відносно єталонів (див. п. 4.2.2). 

У цілому, тестування показало, що у кінематичному режимі вимірювань середній час збіжності до рівня похибок координат ~5 см становить ~1,5–2,0 години. Для випадку вимірювань на борту низькоорбітальних КА похибки РРР-рішень лежать в межах ~ 0,1–0,2 м (95%) на інтервалах спостережень ~ 1,5-2 години [102]. Для дискретних fixed PPP-рішень середній час ініціалізації (РФН) становить ~1,5 години, після чого похибки точкових оцінок координат не перевищують 5 см. 

[image: image1054.png]i i i i i i
00‘(‘):00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35
GMT, (yacbl:MuH)
N: 68%- 0.1777,95% - 0.2285, 99.7% - 0.2465, MN =-0.1254
E: 68%- 0.1955,95% - 0.2122,99.7% - 0.2260, ME = 0.1658
U: 68%- 0.1855, 95% - 0.2398, 99.7% - 0.2511, MU =-0.1620




Рисунок 4.9 

[image: image1055.png]0.15

0.1

0.05 4

-0.15

0.2 i i i i i
00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50

GMT, (yacbl:MuH)
N: 68% - 0.0683, 95% - 0.0937, 99.7% - 0.1095, MN
E: 68%- 0.0587,95% - 0.0765, 99.7% - 0.0870, ME
U: 68%- 0.0288, 95% - 0.0614, 99.7% - 0.0921, MU

i
01:00 01:10

=-0.0504
0.0462
0.0020





Рисунок 4.10 

[image: image1056.png]0.15 T T T T T T T T

0.1

0.05

i i i i i i i i

00%:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00 02:15
GMT, (yacbl:MuH)

N: 68% - 0.0265, 95% - 0.0527, 99.7% - 0.0787, MN

E: 68%- 0.0172,95% - 0.0349, 99.7% - 0.0470, M

U: 68%- 0.0425, 95% - 0.0608, 99.7% - 0.0809, MU

= 0.0013
0.0026
0.0249





Рисунок 4.11 

[image: image1057.png]0.15 T T T T T T T T

201 i i i i i i i i
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:.00 04:30
GMT, (yacbl:MuH)

N: 68%- 0.0259, 95% - 0.0428, 99.7% - 0.0672, MN = 0.0079
E: 68%- 0.0142, 95% - 0.0264, 99.7% - 0.0377, ME = 0.0066
U: 68%- 0.0311, 95% - 0.0549, 99.7% - 0.0796, MU = 0.0208




Рисунок 4.12 

Таким чином, апостеріорна оцінка точності координатно-часових визначень за розробленими реалізаціями метода PPP показала досягнення сантиметрової та, навіть, міліметрової точності визначення місцеположення, а звірення шкал часу споживачів та ГНСС – точності на рівні часток наносекунди. 

Запропонований підхід до рішення задач високоточного координатно-часового, навігаційного та частотно-часового забезпечення не має вітчизняних аналогів. Результати, що отримані в ході НДР є новими, конкурентоспроможними та відповідають сучасному світовому рівню досліджень в даній галузі. Результати досліджень можуть бути використані у таких областях, як геодезія, геофізика, кліматологія, орбітографія, навігація, і створять передумови для широкого застосування новітніх супутникових технологій. 

4.2.2 Напрямки подальших досліджень
Подальші дослідження планується виконувати в напрямках адаптації розроблених методів і алгоритмів PPP для роботи в умовах мультисистемності (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo) з метою підвищення надійності і точності координатних визначень, а також адаптації зазначених розробок для роботи в реальному часі. 
        Висновки 
1. В ході науково-дослідної роботи створені й експериментально відпрацьовані сучасні методи і алгоритми високоточного позиціонування по результатах спостережень сигналів ГНСС. Розглянуто автономний (недиференціальний) метод PPP (Precise Point Positioning) оцінки координатних параметрів, який використовує допоміжну інформацію (високоточні орбіти та точні значення шкал часу бортових годинників ГНСС-супутників, інші необхідні параметри) з міжнародних IGS (International GNSS Service) центрів обробки спостережень глобальної та регіональних мереж перманентних референцних станцій. Підхід, що був реалізований при проведенні досліджень, базується на попередніх досягненнях авторського колективу, зокрема це використання техніки оптимальних перетворень систем рівнянь спостережень з континуальними та дискретними параметрами, оптимізація вибору лінійних комбінацій фазових спостережень для подальшої обробки з урахуванням впливу різних джерел похибок в режимі абсолютних координатних визначень, урахування закордонних результатів в частині компенсації фазових міжчастотних затримок та початкових різниць. 

2. В ході роботи вирішені наступні задачі: 

– проведено аналіз зарубіжного досвіду реалізації високоточних технологій позиціонування в режимах float-РРР («плаваюче» рішення) і fixed-РРР з розрізненням дискретних цілочисельних фазових неоднозначностей; 

– створені вітчизняні реалізації методів і алгоритмів обробки супутникових ГНСС/GPS-спостережень для двочастотного статичного («статика») і кінематичного («кінематика») PPP-позиціонування, створено дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення (прототип); 
– проведене експериментальне тестування (валідація) і аналіз характеристик (точності та збіжності рішень) методів і алгоритмів точного РРР-позиціонування з використанням продуктів IGS (високоточних ефемеридно-часових параметрів супутників ГНСС). 

3. Створено дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення обробки ГНСС/GPS-спостережень, що включає такі головні модулі: попередньої обробки фазових та кодових спостережень, оцінки тропосферних та іоносферних затримок по результатах вимірювань наземних GPS-станцій, рішення задачі розрізнення фазових неоднозначностей автономних недиференціальних вимірювань на трасах «супутники – наземні приймачі споживачів»; поепохове визначення поточних координат споживачів. 

4. Апостеріорна оцінка точності координатно-часових визначень за розробленими реалізаціями метода PPP показала досягнення сантиметрової та, навіть, міліметрової точності визначення місцеположення, а звірення шкал часу споживачів та ГНСС – точності на рівні часток наносекунди. У разі реалізації статичного режиму вимірювань похибки добових float РРР-рішень складають ~8 мм (з ймовірністю Р≈95%). Середній час збіжності (з ймовірністю Р≈95%) float РРР-рішень становить ~30 хвилин для порога сталого досягнення точності 5 см. У кінематичному режимі вимірювань середній час збіжності до зазначеної точності становить ~1,5–2,0 години. Для дискретних fixed PPP-рішень середній час збіжності/ініціалізації (розрізнення фазової неоднозначності) становить ~15–20 хвилин, після чого похибки точкових оцінок координат не перевищують 5 см. У разі реалізації кінематичного режиму вимірювань середній час збіжності/ініціалізації становить ~ 1,5 години. 

5. Таким чином, отримані нові результати створення алгоритмічного та програмного інструментарію для обробки ГНСС-спостережень й оцінки координатних параметрів об’єктів методом PPP з сантиметровою/міліметровою точністю. Запропонований підхід до рішення задач високоточного координатно-часового, навігаційного та частотно-часового забезпечення не має вітчизняних аналогів. Результати, що отримані в ході НДР є новими, конкурентоспроможними та відповідають сучасному світовому рівню досліджень в даній галузі. Результати досліджень можуть бути використані у таких областях, як геодезія, геофізика, кліматологія, орбітографія, навігація, і створять передумови для широкого застосування новітніх супутникових технологій. 
5 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОСТВТОРИННОЇ ОБРОБКИ СПОСТЕРЕЖНИХ МЕТЕОРНИХ ДАНИХ НАЗЕМНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ АТМОСФЕРИ ЗЕМЛІ РАДІОТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Ближній і далекий космос цікавий, перш за все, для спостерігача та інтерпретатора, що знаходяться на Землі, адже Земля є місцем існування людства. Інформація про нові світи, відкриті за допомогою космічних апаратів із самими сучасними системами спостережень, передається на Землю для її інтерпретації. Масштаби дослідженого світу збільшуються, горизонти розгортаються, інформація поповнюється разом з експотенціальним зростанням можливостей спостережень та інтерпретацій на Землі. Всехвильова астрономія дозволяє побачити і почути небо над головою, адже зараз астрономи ведуть спостереження за небесними об’єктами в усьому діапазоні довжин електромагнітних хвиль. Але це лише частина нашого сприйняття космосу. Земля, оточена атмосферою, рухається по своїй орбіті навколо Сонця та у складі Сонячної системи обертається навколо центру Галактики, рухається у складі Групи місцевих Галактик відносно Аттрактору і т. ін. При цьому на своєму шляху Земля зустрічає не тільки випромінювання хвиль різного діапазону, вона стикається з фізичним Всесвітом у вигляді метеорної речовини, інших малих тіл, пилу та газу. Флюктуації втікаючого потоку метеорної матерії (у загальному випадку твердої речовини) в атмосферу Землі мають свої закони, виявлення яких може допомогти вирішити питання будови Всесвіту та зробити свій внесок у вирішення проблеми астероїдно-кометної небезпеки. Метеорна речовина може бути міжзоряною, з близьких або віддалених частин Сонячної системи тощо. Гаряче рукостискання Всесвіту та Землі у вигляді згоряння у атмосфері Землі метеорної матерії (іноді з випадінням метеоритів, що загрожують екології) відбувається щомиті. У метеорній астрономії є своя історія та свої методи спостережень. У той же час потрібно згадати середину минулого століття та вченого Бернарда Ловела з Великобританії, який у своєму пошуку космічних променів спочатку зареєстрував радіометеори. Зараз все більше і більше різних типів радарів (тарілки та антенні поля), що мають інші прямі призначення, починають адаптувати для дослідження метеорів (зокрема, у Швеції, Японії, США). Сьогодні ми бачимо безпосередній прогрес в самих метеорних дослідженнях, наприклад, існує сучасне спеціально розроблене обладнання [105], системи та мережі спостереження метеорів [106]. Відомо, що приток метеорної речовини в північній і південній частинах Землі відрізняється і це цікаво. Корисним було б адаптування багатьох відомих сучасних спостережних систем, що беруть участь у перегляді далекого космосу, до метеорних спостережень.

В будь-якому випадку перед дослідниками метеорів стоять ті ж самі задачі по відношенню до статистики вже накопичених даних та даних, що надходять, як і перед дослідниками далекого космосу. Необхідно відповісти на питання; "Яким чином організувати спостереження та обробляти старі та нові дані, щоб отримати відповідь у відношенні метеорної астрономії в часовій області". Щоб приблизити розв'язання задач такого типу і проводиться дане дослідження з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій та астрономічної науки в цілому, яке присвячене удосконаленню поствторинної обробки архівної інформації бази метеорних даних ХНУРЕ.

5.1 Мета і завдання розділу, технології обробки метеорної інформації

У зв'язку зі швидким розвитком в XXI столітті ІТ-індустрії та астрономічних досліджень з отриманням великої кількості інформації (Big Data), наприклад, місією ESA в проекті Gaia і іншими передовими дослідженнями, астрономія і комп'ютерні науки стали тісно пов'язаними. Комп'ютерні технології стали використовуватися на усіх стадіях наукових досліджень. ІТ-технології в XXI столітті стали частиною процесу пізнання навколишнього світу. 

5.1.1 Мета і завдання розділу

Мета дослідження підрозділу 312-5 в підвищенні інформативності вихідних метеорних даних радіотехнічних систем за зразком удосконалення поствторинної обробки архівних даних метеорної автоматизованої радіолокаційної системи (МАРС) для задач екологічного моніторингу та надзвичайних ситуацій. В даному дослідженні розглядалася задача каталогізації даних, обліку достовірності метеорної інформації, пов'язаної з невизначеністю інформації на різних її етапах, візуалізацією метеорної інформації, зокрема, з представленням метеорних даних у II екваторіальній системі небесних сферичних координат з використанням ІТ-технологій шляхом розробки електронного калькулятора з представленням даних на карті у вигляді небесних півкуль з використанням об'єктно-орієнтованої мови програмування C #. Завдання для досягнення мети пов'язані з використанням додаткових шляхів для отримання нових знань, підвищення якості аналізу та обробки результатів експериментів радіолокаційних спостережень 1972-1978 рр., накопичених і збережених в базі даних Харківського національного університету радіоелектроніки та для розвитку ідеології удосконалення та/або впровадження метеорного кластера в сучасних віртуальних обсерваторіях і метеорних базах даних, у тому числі для задач екологічного моніторингу та надзвичайних ситуацій. 

Об'єктом дослідження виступила метеорна інформація.

Предметом дослідження стали властивості метеорної інформації, що містяться в спеціальних вибірках з бази даних ХНУРЕ та методи її обробки.

Методи дослідження: інформаційні технології (радіотехнічні технології, комп'ютерні технології та засоби об'єктно - орієнтованої мови програмування C#, математичні, статистичні, астрономічні). Створення програмного продукту метеорної карти (калькулятора, довідника) базуються на використанні середовища розробки Microsoft Visual Studio 2013, Windows Forms, платформи .NET Framework 4.5, мови програмування C #. Новизна результату дослідження пов'язана з самостійною розробкою спеціального інструменту ІТ технології "Довідник астронома. Калькулятор. Метеорний карта" для застосування його для аналізу заданої метеорної інформації і представлення результатів її інтерпретації, зокрема [107]. В наукове дослідження за розділом впроваджено завершений студентський курсовий проект "Довідник астронома" кафедри програмної інженерії з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування", напрямок: Програмна інженерія [107].

5.1.2 Короткі відомості про інформаційні технології
У XXI столітті в розвитку науково-технічного потенціалу людства відбувся значний прогрес завдяки інформаційним технологіям (ІТ) [108]. Сучасний зміст терміну «інформаційні технології» датується 1958 р. ІТ - це застосування комп'ютерів для зберігання, вивчення, видобування, передачі і маніпулювання даними або інформацією для самих різних цілей в інтересах користувачів. Визначення охоплює методи обробки інформації, застосування статистичних і математичних методів для прийняття рішень і моделювання мислення вищого порядку за допомогою комп'ютерних програм. ІТ вважаються підмножиною інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з гілкою інтернет-технологій включно. ІТ, в тому числі, призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів. Четвертий сучасний етап розвитку ІТ називається електронним і його початком вважається 1940 р. На цьому етапі поступово відбувається перехід від процедурного підходу в програмуванні до об'єктно-орієнтованого [109]. Процедурний підхід поділяв дані і код для їх обробки, не відповідав картині реального світу, який складається з різних об'єктів, які одночасно характеризуються властивостями (даними) і поведінкою (діями). Логічне об'єднання даних і операцій над ними є головною ідеєю об'єктно-орієнтованої методології програмування, яка забезпечила подолання труднощів процедурного підходу.

Одночасно людство вступило в епоху Big Data (великих даних). Це поставило перед комп'ютерної наукою і комп'ютерними технологіями самостійні завдання принципово нового рівня. У виробництві неймовірно великої кількості даних зіграв прогрес в астрономії в останні двадцять років, а прогнози нових спостережень припускають ще більшу статистику (Brescia et al., 2016). Відзначимо такі проекти, як Gaia місію (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) космічної обсерваторії Європейського космічного агенства, LSST телескоп (the Large Synoptic Survey Telescope), SKA радіоінтерферометр (Square Kilometre Array). Цілі цих проектів дуже амбітні, наприклад, цілі LSST пов'язані з чотирма ключовими темами: дослідженням темної матерії і темної енергії, інвентаризацією Сонячної системи, дослідженням перехідних тимчасових процесів оптичного неба і картуванням Чумацького Шляху (Галактики, в якій ми проживаємо).

Важливими джерелами Big Data в сучасній науці є також центри (бази) зберігання даних і віртуальні обсерваторії [110]. З'являється тенденція "від даних через інформаційні технології до суті". З'являються і такі тенденції в методиці наукових досліджень, як пошук однотипного в різному, пошук істини в самих інформаційних технологіях, як однієї з форм прояву предикатів Всесвіту. І хоча ці тенденції характерні для процесу пізнання усього спектра наук, астрономія в силу ряду причин, умов і обставин виявляється особливою областю знань. Так прояв всіх зазначених тенденцій в астрономії вже виявлено, актуалізовано і навіть запротокольовано на одній з наукових зустрічей Міжнародного астрономічного союзу (МАС) симпозіумі під №325. На цьому симпозіумі з назвою "Астроінформатіка" (19-25 жовтня 2016, Сорренто, Італія) ці проблеми обговорили астрономи і ІТ - фахівці разом [110]. Поряд з актуальністю інших завдань на симпозіумі була підкреслена необхідність поєднання зусиль астрономів і програмістів-професіоналів в царинах візуалізації даних і перетворення даних в інструментарій наукового дослідження.

5. 2. Класифікації та специфіка метеорної астрономічної інформації

Класифікація метеорної інформації [111-113] може будуватися, виходячи з попиту на її використання та за іншими ознаками, що представлено на Рис.5.1 - Схема, що показує складові, які формують відносини у попиті на метеорну інформацію.

[image: image1058.jpg]lc ; Astro [
'omputing

['n/ormatih

L\lumerical Modeling

DATA :
i - Space Collection| 5
] Radar | | Lidar satellite | | missions | | “of | [Analytical

meteorites





Рисунок 5.1 - Схема, що показує складові, які формують відносини у попиті на метеорну інформацію.

Зображення зліва із "падаючою зіркою" у жовтій рамці - це інформація про метеори, яка може бути у вигляді зоряної величини, висоти метеору, чисельності, часу появи та часу згасання, електронної щільності, а також інформації про метеороїди у вигляді розміру, маси, швидкості, густини, хімічного складу та інформації про метеороїдну орбіту в Сонячній системі (через параметри орбіти, геліоцентричні координати радіанту та швидкості). Дані - DATA: дані про метеори, які отримуються різними методами, методи отримання та обробки даних: експериментальні (візуальні, оптичні, радіолокаційні, за допомогою лідарів, супутникові, космічних місій, збору метеоритів) та теоретичні (аналітичні, числові, комп'ютерні, методи модельовання, астроінформатики). У центрі в еліпсах зазначені галузі, які метеорна інформація обслуговує, зокрема, через метеорну астрономію: геофізика, метеоритика, метеорний зв'язок, метрологія шкал часу, метеороїдна небезпека, екологія [111].

Згідно [114, 115] при радіолокаційних спостереженнях метеорне відбиття (луна) може надати можливість отримати інформацію про сам метеор та про параметри атмосфери, Рис.5.2 - Радіометеорна початкова інформація (meteor echo) може бути джерелом інформації, як про сам метеор, так і про параметри атмосфери Землі.

[image: image1059.jpg]meteor echo

intrinsic atmospheric
parameters parameters

Angel-of-Arrive -

Temperature,
Pressure
Ozone
concentration

Deceleration

Electron density

Fragmentation




Рисунок 5.2 - Радіометеорна початкова інформація (meteor echo) може бути джерелом інформації, як про сам метеор, так і про параметри атмосфери Землі. 
Позначення такі. Ліворуч дані про сам метеор: intrisic parameters/ кут прильоту (Angel-of-Arrive), висота (Height), швидкість (Velocity), радіант (Radiant), швидкість розпаду (Decay rate), гальмування (Deceleration), фрагментація (Fragmentation). Праворуч дані про параметри атмосфери Землі: atmospheric parameters / вітер (Wind), температура та тиск (Temperature, pressure), концентрація озону (Ozone concentration), електрона щільність (Electron density).

Метеорна спостережна інформація, що пов'язана з небесною сферою із спостерігачем в її центрі, є специфічною в астрономії. І якщо для світил, таких як зірки або планети, око спостерігача, що віднесене до центру Землі, реєструє координати положень спостережуваних реальних фізичних об'єктів, в метеорній астрономії з небесною сферою пов'язана уявна точка, яка називається метеорним радіантом та є точкою перетину з небесною сферою продовженого назад шляху метеорного тіла в атмосфері Землі. Координати цього радіанта пов'язані з метеорним тілом, яке вже згоріло в атмосфері Землі після моменту його виявлення впродовж не більше декількох секунд (для малих мас, наприклад, для МАРС діапазон мас метеорів, що реєструвалися 10-6-10-3 г). З моменту спостереження метеорного сліду (метеора) в атмосфері Землі на висотах 70-120 км про метеорне тіло, як мешканця Сонячної системи, ми можемо говорити тільки в минулому і його орбіту в Сонячній системі можна було б вважати вичерпаною, якби не припущення про ймовірнісну природу метеора [111, 113, 114, 116]. Робиться припущення, що з певною ймовірністю на точно такій же орбіті, як у зареєстрованого згорілого метеорного тіла, може існувати ще хоча б один реальний об'єкт, який продовжує свій рух в Сонячній системі. Існують також реальні фізичні метеороїдні рої, що складаються з метеорних тіл, які обертаються навколо Сонця на подібних орбітах і при спостереженні із Землі в атмосфері Землі ідентифікуються як періодичні метеорні потоки [117]. Метеорний потік в атмосфері Землі - це група метеорів, які з'являються для ока спостерігача з одного і того ж метеорного радіанта небесної сфери. Метеори не віднесені до жодного з відомих метеорних потоків називаються спорадичними. В даному дослідженні застосовані вибірки спостережних даних, що містять спорадичні, потокові метеори, а також їх сумісний комплекс залежно від розв'язуваних завдань. Незважаючи на вищезгадані відмінності визначення координат метеорних радіантів від координат інших небесних об'єктів таких як зірок, астероїдів, комет, модель "зоряного" неба ("зоряної" карти, "зоряного" каталогу) грає важливу роль в метеорній астрономії і ця важлива аналогія "зірки на небі" збережена для метеорів і щодо їх зоряних величин. Через це по аналогії метеору в його радіанті приписується світність як у зірок, тобто можна говорити для конкретних радіантів про метеори із зоряною величиною "
[image: image1060.wmf]m

N

+

" чи "
[image: image1061.wmf]m

N

-

" або про метеор до певної зоряної величини "
[image: image1062.wmf]m

N

±

, якщо говорять про допустимо можливу для реєстрації зоряну величину метеора (в спеціальних випадках).

Щоб характеризувати метеорне тіло, як об'єкт Сонячної системи необхідно розрахувати його геліоцентричну орбіту, тобто знайти 6 параметрів. 5 орбітальних параметрів: велика піввісь
[image: image1063.wmf]a

, ексцентриситет
[image: image1064.wmf]e

, нахил
[image: image1065.wmf]i

, аргумент перигелію 
[image: image1066.wmf]w

, довгота висхідного вузла 
[image: image1067.wmf]W

. Іноді використовуються інші орбітальні параметри,, наприклад, перигелійна 
[image: image1068.wmf]q

 і афелійна 
[image: image1069.wmf]q

¢

 відстані. 6-ий параметр (час) 
[image: image1070.wmf]t

 визначає положення тіла на орбіті. Для розрахунку орбіти в Сонячній системі необхідно знати час і дату спостереження метеора, координати його радіанта і швидкість. Був використаний алгоритму визначення метеорних орбіт при радіолокаційних спостереженнях в Харкові [118] з оцінкою точності.

5.2.1 Метеорні дані Харківського національного університету радіоелектроніки

В рамках загального наукового напрямку метеорних досліджень метеорна астрономія стала розвиватися в стінах ХНУРЕ з 1971 р. [111, 113-114, 119, 120]. Є електронна база метеорних даних ХНУРЕ (БМД ХНУРЕ) близько 250 000 метеорних орбіт, створена на основі радіолокаційних спостережень слабких метеорів до +12 m, проведених в період 1972-1978 на спостережній базі в Балаклії. В [121] наведено вибірковий каталог даних і докладна інформація про дані та умови їх отримання. БМД ХНУРЕ - це електронна база даних спостережень високої якості і статистично значущого обсягу і вона використовується як ІТ -інструментарій наукових досліджень ХНУРЕ за метеорним астрономічним напрямком і застосовувалася неодноразово раніше, приклади дивитися в [113-114, 116, 118]. Знадобилося удосконалення БМД ХНУРЕ шляхом розробки функції приведення до стандартної епохи (калькулятора) і функції візуалізації даних (метеорної карти). У досліджені були використані спеціальні вибірки БМД ХНУРЕ з форматом даних в системі STATISTICA, вдосконалений алгоритм врахування похибок. Для налагодження програми "Довідник астронома. Калькулятор. Метеорна карта." використовувалися дані 1972 р 10 247 метеорних орбіт, а також вибірки прямих і зворотних орбіт. Було застосовано базу знань метеорної наукової школи ученого Б.Л. Кащеєва, зокрема, у вигляді відкритого архіву ХНУРЕ "Elar" [120]

5.2.2. Астрономічний алгоритм для побудови калькулятора і метеорної карти.
В алгоритмі, застосованому при розробці комп'ютерної програми для обробки метеорних даних використані довідкові рекомендації МАС для астрометричного математичного апарату інтерпретації та аналізу, викладені в [122].

5.2.2.1 II Екваторіальна система небесних координат
При астрономічних спостереженнях положення небесних об'єктів визначається їх координатами на небесній сфері. Системи координат, в яких відлік проводиться від площини екватора, називаються екваторіальними, Рисунок 5.3 - Екваторіальна та екліптична системи небесних координат, жовтим кольором позначено екватор: (а) - площина та (б) - лінія. У дослідженні використовується II екваторіальна система небесних координат, в якій 
[image: image1071.wmf]d

- схиляння, змінюється від -90° до + 90° від екватора в бік полюсів, і 
[image: image1072.wmf]a

 - пряме сходження небесного об'єкта, яке вимірюється кутом між площинами великих кіл, один з яких проходить через полюси світу і даний об'єкт, другий - через полюси світу і точку весняного рівнодення, що лежить на екваторі. 
[image: image1073.wmf]a

 відраховується в бік, протилежний добовому обертанню небесної сфери (від 0° до 360°).

[image: image1074.jpg]. . .
. ) 0 e e Y . . ."‘. a
G a8 w9 6% P 6 5 4F 3T 25 Pt

2) 0)




Рисунок 5.3 - Екваторіальна та екліптична системи небесних координат, жовтим кольором позначено екватор: (а) - площина та (б) - лінія
Координати об'єкта 
[image: image1075.wmf]0

)

,

(

d

a

 в II екваторіальній системі застосовані в програмі "Метеорна карта". Відібрані координати не пов'язані з добовим рухом небесної сфери і повільно змінюються, що важливо для складання зоряних карт і каталогів. З вказаних підстав такий тип метеорної (як "зоряної") карти відібрано при розробці поствторинної обробки метеорних даних для задач екологічного моніторингу та надзвичайних ситуацій для зручного вживання [107, 123-128].

5.2.2.2 Розрахунок місячно-сонячної прецесії

Внаслідок збурення впливом, який чинять на обертання Землі Місяць і Сонце, напрямок осі обертання Землі здійснює в просторі дуже складний рух. Ось повільно описує конус, залишаючись весь час нахиленою до площини руху Землі під кутом близько 66,5о. Цей рух називається прецесійним, його період приблизно становить близько 26000 років. Унаслідок прецесії взаємне розташування полюсів світу безперервно змінюється. Місячно-сонячна прецесія осі обертання Землі змінює координати небесних об'єктів з плином часу, що вимагає приведення до стандартної епохи. Тому доводиться періодично оновлювати зоряні карти. Сучасні карти зоряного неба відносяться до початку 2000 р. (Equinox 2000). За один рік переміщення середнього полюса світу на небесній сфері становить близько 50,3". На таку ж величину переміщаються і рівноденні точки, рухаючись назустріч видимому річному рухові Сонця. Це враховано в програмі "Калькулятор", хоча для метеорних орбіт поправки приведення до стандартної епохи не виходять за межі точності обчислень.

5.2.2.3 Модель візуалізації 

Для розробки моделі візуалізації [107] була використана звичайна схема побудови плоскої моделі візуалізації (метеорної карти) на основі проекції просторової моделі небесної сфери у вигляді глобуса постійного радіуса на площину. Сітка екваторіальних координат представлена на мапі радіальним розходженням сукупності променів і концентричними колами Рисунок 5.4 - Візуалізація метеорних даних. Розподіл числа метеорних тіл 
[image: image1076.wmf]N

з прямим 
[image: image1077.wmf]0

90

<

i

 та зворотнім 
[image: image1078.wmf]0

90

>

i

 рухом для спеціальної вибірки орбітальних даних 
[image: image1079.wmf]1

5

,

0

<

<

e

, 
[image: image1080.wmf]0

,

3

8

,

0

<

¢

<

q

 в II экваторіальній системі координат 
[image: image1081.wmf]0

)

,

(

d

a

.

На краю мапи написані числа, що позначають пряме сходження (від 0° до 360°). Промінь, від якого починається відлік прямого сходження, проходить через точку весняного рівнодення. На Рисунку 5.4 показаний розподіл числа метеорних тіл із прямим та зворотним рухом для вибірки орбітальних даних з афелієм всередині інтервалу 0,8 - 3,0 а.о. і ексцентриситетами 0,5-1,0. Тобто зроблено тест простору від Землі до Церери з її середньою відстанню від Сонця 2,8 а.о. Дослідження прямих і зворотних метеорних орбіт [124,129] важливо з точки зору походження і еволюційного розвитку планетарних систем, із Сонячною системою включно. Відкриття в жовтні місяці 2017 року міжзоряного астероїда в Сонячній системі, що має гіперболічну орбіту з нахилом більшим 90 градусів (зворотну орбіту) ще більше актуалізує проведене дослідження зворотних орбіт на прикладі орбіт метеорних тіл.

[image: image1082.jpg]N = 29751 i<90

5 N = 14699 i>90 S





Рисунок 5.4 - Візуалізація метеорних даних. Розподіл числа метеорних тіл 
[image: image1083.wmf]N

з прямим 
[image: image1084.wmf]0

90

<

i

 та зворотнім 
[image: image1085.wmf]0

90

>

i

рухом для спеціальної вибірки орбітальних даних 
[image: image1086.wmf]1

5

.

0

<

<

e

, 
[image: image1087.wmf]0

.

3

8

.

0

<

¢

<

q

 в II экваторіальній системі координат 
[image: image1088.wmf]0

)

,

(

d

a

. Пояснення: a) 
[image: image1089.wmf]0

90

>

i

и b) 
[image: image1090.wmf]0

90

<

i

на графіках системи STATISTICA; c) 
[image: image1091.wmf]0

90

>

i

 та d) 
[image: image1092.wmf]0

90

<

i

на метеорних мапах. Сумісний розподіл прямих (вишневі пунсони) та зворотних (чорні пунсони) орбіт на мапах e) 
[image: image1093.wmf]0

0

90

90

<

<

-

d

(вся сфера) та f) 
[image: image1094.wmf]0

0

90

0

<

<

d

(північна півкуля)

5.3 Невизначеності в отриманих метеорних даних, методи і підходи до оцінок достовірності метеорної інформації

Запропоновано ввести в поствторинну обробку метеорних орбітальних даних блок розрахунку невизначеностей за методикою №1 [118] та за методикою №2 [130].

5.3.1 Алгоритм розрахунку невизначеностей швидкостей, координат радіанта і інших параметрів орбітального руху метеороїдів

У методиці №1 алгоритм розрахунку невизначеностей орбітальних елементів та інших параметрів метеорів розроблено для даних, отриманих за допомогою метеорної автоматизованої радіолокаційної системи МАРС та за основу узято алгоритм згідно [118].

Необхідні подробиці спостережень такі. Для вимірювання метеорних швидкостей і радіантів в Харкові в 1972-1978 рр. був використаний відомий імпульсно - дифракційний метод [131]. Первинні вимірювання похилої дальності, положень екстремумів і значень тимчасових затримок разом з розрахунком швидкостей і орбіт проводилися в повністю автоматизованому режимі [132]. У дослідженні зроблено перерахунок орбіт з одночасним обчисленням невизначеностей для них. Вхідними даними для розрахунку є час появи метеора 
[image: image1095.wmf]T

, тимчасові затримки 
[image: image1096.wmf]2

1

,

t

t

 між виміряними відлуннями (АЧХ) на приймачі основного пункту і на двох виносних приймачах, а також середня спостережная швидкість метеорних тіл (3.1):



[image: image1097.wmf](

)

3

2

1

,

,

V

V

V

F

V

=

.
(3.1)

Крім того, використовуються такі дані як відстань від Землі до Сонця, орбітальна швидкість Землі, широта і довгота місця спостереження. Решта значень знаходяться побічно через відомі функціональні залежності, коли спостережна швидкість (V0) і координати радіантау (азимут, зенітна відстань) вже отримані на підставі обчислень по залежностям, які можна записати в узагальненому вигляді як (3.2):



[image: image1098.wmf](

)

(

)

T

V

F

Z

A

V

F

,

,

,

,

,

2

1

0

0

t

t

=

.
(3.2)

Так що, коли V0, A і Z відомі, то визначення метеороїдной орбіти проводиться за відомою схемою Клейбера-Дубяги [133], яку в узагальненому вигляді можна записати як (3.3):



[image: image1099.wmf](

)

(

)

t

Z

A

V

F

t

e

a

i

q

V

V

F

g

h

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

0

=

W

w

,
(3.3)

де орбітальні параметри метеороїда позначені так: велика піввісь а, перигелійна відстань q, аргумент перигелію ω, нахил i, довгота висхідного вузла Ω, ексцентриситет е, Vg - геоцентрична і Vh -геліоцентріческая швидкість метеороїда.

Для визначення середньоквадратичної помилки непрямих вимірювань RMS використовувалася формула (3.4):



[image: image1100.wmf]n

n

y

x

x

f

x

x

f

x

x

f

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

...

s

s

s

s

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

¶

=

,
(3.4)

де y = f(x1,x2,…,xn) 

Віомо, що при цьому робиться припущення, що середньоквадратичні помилки 
[image: image1101.wmf]n

x

x

x

x

s

s

s

s

...

,

,

,

3

2

1

, від яких залежить результат опосередкованих вимірювань, малі в порівнянні з середніми значеннями самих цих величин 
[image: image1102.wmf]n

x

x

x

x

...

,

,

,

3

2

1

, а другими похідними функції можна знехтувати в порівнянні з першими похідними. Таким шляхом були знайдені рівняння для обчислення похибок положення геоцентричної та геліоцентричної швидкостей, радіантів в різних системах координат і відібраних елементів орбіт метеорних тіл. Виходячи з метрологічних сучасних вимог в подальшому замість терміна помилка буде вживатися термін невизначеність.
Розрахунки проводилися з наступними додатковими припущеннями. Середня швидкість кожного метеорного тіла відома (попередньо обчислена в реальному часі за допомогою алгоритму[134]. Початкові невизначеності в виміряній швидкості є однаковими для всіх випадків і рівні 5%. Початкові невизначеності в тимчасових затримках на обох приймачах рівні 1 мкс (половина періоду повторення імпульсів ). Точність у визначенні часу прольоту (включаючи всі пов'язані постійні часу), довжини баз і їх азимути визначені досить точно і не вносять додаткових похибок (тобто прийнята модель, що тут похибки для вказаних величин відсутні
[image: image1103.wmf]0

=

s

).

У моделі, яку ми використовували для перерахунків, швидкість з поправкою за гальмування визначена як:



[image: image1104.wmf]65

,

0

0398

,

1

0

+

×

=

V

V

.
(5.5)

Можно використовувати іншу формулу поправки за гальмування (5.6) з невизначенністю (5.7) [116], яка представлена графічно як а) на Рис. 5.5 - Cтандартне відхилення невизначеності простого вимірювання швидкості метеорів від швидкості метеора 
[image: image1105.wmf]0

V

s

= F (V0), де V0 –швидкість, 
[image: image1106.wmf]0

V

s

 – стандартне відхилення її невизначеності [116] - а); Розподіл швидкостей метеорних тіл Vg, ліворуч еліптичні орбіти; праворуч гіперболічні орбіти, [135] - b). Експериментальні результати радіолокаційної системи МАРС (1972-1978). Формули (5.6) та (5.7) наведені нижче (в них a и b – сталі коефіцієнти):



[image: image1107.wmf]b

a

+

=

D

¥

¥

n

n

n

)

(

,
(5.6)



[image: image1108.wmf]¥

¥

=

D

sn

n

n

s

2

)

(

a

.
(5.7)

Ми можемо бачити невелике зміщення розподілів швидкостей метеорних тіл по Vg для метеорних даних МАРС за 1972-1978 рр., ліворуч еліптичні орбіти (e <1); праворуч гіперболічні орбіти (e ≥ 1), [135] (Рисунок 5.5б - Cтандартне відхилення невизначеності простого вимірювання швидкості метеорів від швидкості метеора 
[image: image1109.wmf]0

V

s

= F (V0), де V0 –швидкість, 
[image: image1110.wmf]0

V

s

 – стандартне відхилення її невизначеності [116] - а); Розподіл швидкостей метеорних тіл Vg, ліворуч еліптичні орбіти; праворуч гіперболічні орбіти, [135] - b). Експериментальні результати радіолокаційної системи МАРС (1972-1978)). Такий розподіл метеорних тіл по Vg можна зустріти і в інших авторів для інших спостережних систем.

У побудованому за схемою [118] алгоритмі обчислення невизначеностей в метеорних орбітальних радіолокаційних даних у порівнянні з попередньою версією був введений параметр - висота дзеркальної точки відображення від метеорного сліду, що підвищує інформативність попереднього набору даних. Всі кутові величини в формулах наводяться в радіанах.

[image: image1111.jpg]18

N, %

14

10

Elliptic

10

Hyperbolic





Рисунок 5.5 - Cтандартне відхилення невизначеності простого вимірювання швидкості метеорів від швидкості метеора 
[image: image1112.wmf]0

V

s

= F (V0), де V0 –швидкість, 
[image: image1113.wmf]0

V

s

 – стандартне відхилення її невизначеності [116] -а); Розподіл швидкостей метеорних тіл Vg, ліворуч еліптичні орбіти; праворуч гіперболічні орбіти, [135] -b). Експериментальні результати радіолокаційної системи МАРС (1972-1978).
Величини розрахованих невизначеностей можна проконтролювати за даними минулих років. Зокрема, за невизначеностями харківських метеорних даних різного періоду та оцінених різними способами, що наведені в порівняні з іншими в таблиці 5.1- Невизначеності параметрів метеорів за різними даними (1-7) [135] та в таблиці 5.2 - Зразок метеорних даних з невизначеностями для радіолокаційної системи МАРС (липень, 12-13, 1975 г)
Таблиця 5.1 - Невизначеності параметрів метеорів за різними даними (1-7)

	
	Vg, км/с
	σA°
	σZ°
	σα°
	σδ°
	σe
	σ(1/a)

а.о.-1
	σί°
	σω°

	1
	0,6
	-
	-
	0,5
	0,5
	0,052
	0,054
	2,12
	2,46

	2
	2,0
	-
	-
	2,7
	2,4
	0,028
	0,15
	5,6
	4,3

	3
	1,4
	-
	-
	-
	-
	0,25
	0,12
	6,6
	-

	4
	2,4
	1,8
	4,2
	-
	-
	0,205
	0,253
	7,0
	7,6

	5
	1,6
	-
	-
	2,0
	2,0
	0,04
	0,08
	3,0
	4,0

	6
	0,6
	
	
	0,5
	0,05
	0,048
	0,050
	1,78
	1,92

	7
	5%(vh)
	
	
	
	
	
	
	2°
	2°


Пояснення до таблиці 5.1 - Невизначеності параметрів метеорів за різними даними (1-7) [135]: 1- фотометод Одесса, Душанбе, індивідуальні орбіти [136-137]; 2 - Харків, по потоку Гемінід [138]; 3 - Харків, еліптичні індивідуальні орбіти [116]; 4 - Харків, гиперболічні орбіти [118]; 5- Обнінськ [139]; 6- Душанбе, по потоку Персеід [140]; 7 - Крайстчерч, Нова Зеландія, радіо орбіти AMOR [141].

Окремо спинимось на розрахунках невизначенності елонгація радіанту від Солнця, оскільки цьому параметру буде приділена увага в подальшому (5.5. 1). Елонгація радіанту від Солнця 
[image: image1114.wmf]Q

¢

E

розраховується згідно залежностям (5.8-5.10), то ж розрахунок її невизначеності 
[image: image1115.wmf]Q

¢

E

s

 дається виразом (5.11).



[image: image1116.wmf]h

V

dt

dr

/

cos

=

y

, 
(5.8)



[image: image1117.wmf](

)

[

]

l

l

b

y

¢

-

×

¢

-

=

Q

cos

cos

arccos

, 
(5.9)



[image: image1118.wmf]y

-

=

¢

Q

0

180

E

; 
(5.10)



[image: image1119.wmf](

)

[

]

2

/

1

2

2

2

2

l

s

l

l

b

s

b

s

¢

×

-

¢

+

¢

×

¢

×

¢

=

¢

Q

Q

Q

tg

tg

E

ctg

E

, 
(5.11)

де 
[image: image1120.wmf]y

 – кут між радіус-вектором метеорного тіла та вектором його швидкості.
У точці зустрічі метеорного тіла з Землею, що знаходиться від Сонця на відстані, рівному радіус-вектору Землі 
[image: image1121.wmf]R

, напрямок на істинний радіант 
[image: image1122.wmf](

)

b

l

¢

¢

¢

,

R

 є зворотнім напрямком, дотичним до орбіти метеорного тіла в момент зустрічі [142]. У ряді випадків можна прийняти, що радіус-вектору метеорної орбіти в момент спостереження дорівнює радіус-вектору орбіти Землі зі значенням R = 1 а.о. Ми використовуємо позначення: 
[image: image1123.wmf]a

E

 – элонгація радианту від апексу, 
[image: image1124.wmf]a

l

 – экліптична довгота апексу під час спостереженн, 
[image: image1125.wmf]¢

Q

E

 – елонгація істинного радіанту від Сонця:, 
[image: image1126.wmf]Q

l

 – екліптична довгота Сонця під час спостереження, 
[image: image1127.wmf]l

b

,

 – екліптичні координати метеорного радіанта,
[image: image1128.wmf]a

l

l

-

 – різниця довгот радіанта і апекса; 
[image: image1129.wmf]l

b

¢

¢

,

 – екліптичні координати істинного радіанта, 
[image: image1130.wmf]s

 – RMS невизначенності відповідних величин.

Таблиця 5.2 - Зразок метеорних даних з невизначеностями для радіолокаційної системи МАРС (липень, 12-13, 1975 г)

	H:M
	Vg  
	Vh
	((
	λ(
	
[image: image1131.wmf]¢

Q

E


	e
	q
	p
	i
	(
	Ω
	π
	RΩ2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	July,12
	
	
	
	
	
	
	

	02:09
	41±2.2
	50±1.9
	40 
	240
	120
	1.78±0.19
	0.81
	2.3
	48
	226
	109
	336
	1.02

	04:45
	54±2.8
	56±2.6
	70
	215
	95
	2.63±0.34
	1.01
	3.7
	71
	188
	109
	297
	1.02

	04:53
	40±2.1
	44±1.9
	52
	239
	112
	1.25±0.18
	0.88
	1.9
	59
	220
	109
	330
	1.02

	05:03
	46±2.4
	59±2.6
	46
	174
	73
	2.91±0.34
	0.96
	3.7
	49
	157
	109
	267
	1.02

	05:06
	67±3.4
	43±3.4
	28
	342
	121
	1.15±0.26
	0.76
	1.6
	145
	238
	109
	348
	1.02

	05:08
	65±3.3
	49±3.2
	36
	313
	136
	1.45±0.23
	0.55
	1.4
	118
	257
	109
	6
	1.02

	05:40
	44±2.3
	42±2.0
	68
	232
	101
	1.12±0.19
	0.98
	2.1
	71
	201
	109
	311
	1.02

	06:10
	59±3.0
	41±3.0
	21
	313
	148
	0.99±0.08
	0.28
	0.5
	136
	296
	109
	46
	1.02

	06:46
	59±3.0
	56±3.2
	55
	272
	122
	2.35±0.37
	0.80
	2.7
	78
	226
	109
	336
	1.02

	07:43
	55±2.8
	51±3.1
	60
	272
	118
	1.83±0.32
	0.84
	2.4
	80
	223
	109
	333
	1.02

	07:49
	67±3.4
	43±3.3
	43
	38
	76
	1.20±0.32
	0.97
	2.1
	134
	155
	109
	265
	1.02

	08:02
	39±2.1
	48±3.0
	46
	232
	111
	1.62±0.30
	0.90
	2.4
	51
	215
	109
	325
	1.02

	09:10
	58±3.0
	52±4.3
	37
	281
	122
	1.94±0.46
	0.80
	2.3
	84
	227
	109
	337
	1.02

	11:54
	39±2.1
	44±1.6
	-0
	138
	28
	1.06±0.05
	0.26
	0.5
	0
	243
	289
	173
	0.35

	
	
	
	
	
	
	July,13
	
	
	
	
	
	
	

	02:05
	42±2.1
	44±1.0
	21
	264
	113
	1.09±0.07
	0.33
	0.7
	42
	287
	110
	37
	1.02

	03:40
	41±2.2
	41±1.7
	63
	236
	111
	0.97±0.15
	0.95
	1.9
	68
	210
	110
	321
	1.02

	05:26
	59±3.1
	67±3.2
	57
	229
	105
	4.15±0.49
	0.97
	5.0
	60
	199
	110
	310
	1.02


5.3.2 Методи і походи в оцінках достовірності метеорної інформації

Закони розподілу невизначеностей астрономо-геодезичних вимірювань можна досліджувати різними способами. Наведемо два способи.
Перший, з точки зору докладного вивчення розподілу невизначеностей з метою виявлення можливих джерел невизначеностей і законів їхньої дії (традиційний шлях, який зводиться до побудови гістограм і отримання емпіричних кривих розподілів, який було апробовано вище в 5.3.1).
Другий, як пропонується в [130]. Цей спосіб базується на отриманні оптимальної оцінки вимірюваної величини. Робиться припущення, що оптимальною оцінкою вимірюваної величини є найбільш ймовірна оцінка. Тоді першим наближенням до найбільш ймовірної оцінки є модель оцінки за методом найменших квадратів. З позиції отримання оцінок за методом найменших квадратів розподіли невизначеностей один від одного не відрізняються, так як ми вважаємо, що вони розподілені по нормальному закону. Наявні насправді відмінності в розподілах невизначеностей від нормального закону призводять до спотворених значень оцінок, які пропонується розглядати як невизначеності методу найменших квадратів. З позиції уточненого методу найменших квадратів, що є вже другим наближенням до найбільш ймовірної оцінки, розподіли невизначеностей вже помітні, так як в цьому випадку пропонується використовувати центральні моменти четвертого порядку і далі, а їх значення не однакові. Але більш тонкі відмінності не враховуються. Тому з точки зору отримання оцінок вимірюваної величини за уточненим методом найменших квадратів всі розподіли невизначеностей, які мають однакові центральні моменти другого і четвертого порядку (після масштабування значень невизначеностей) не відрізняються один від одного. Більш помітними будуть розподіли, якщо їх розглядати з метою отримання оцінок, які є третім наближенням до найбільш ймовірній оцінці, четвертим наближенням і т.д. З позиції отримання оцінок уточненого методу найменших квадратів всі розподіли невизначеностей описуються формулою (5.12):

[image: image1132.wmf]þ

ý

ü

î

í

ì

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

±

=

4

4

4

2

2

2

0

1

2

1

)

(

m

m

x

C

x

C

C

x

F

,




(5.12)

де 
[image: image1133.wmf]x

- це значення випадкової величини, причому 
[image: image1134.wmf]max

min

a

x

a

<

<

; 
[image: image1135.wmf]0

C

, 
[image: image1136.wmf]2

C

 і 
[image: image1137.wmf]4

C

 - деякі постійні; 
[image: image1138.wmf]a

2

 - ширина центрального інтервалу, ймовірність попадання в який значень найбільш вірогідною оцінки максимізується; 
[image: image1139.wmf]F

- функція розподілу, 
[image: image1140.wmf]2

m

 та 
[image: image1141.wmf]4

m

 - центральні моменти другого і четвертого порядків розподілу невизначеностей, знак "
[image: image1142.wmf]+

"в формулі відповідає позитивним значенням, знак "
[image: image1143.wmf]-

" відповідає від'ємним показникам. Цей підхід може бути використаний для додаткової альтернативної оцінки невизначеностей з метою підвищення достовірності та інформативності результатів при каталогізації даних шляхом введення спеціального модуля поствторинної обробки.

5.3.3 Геометричний фактор вибірковості та достовірність метеорної інформації

Однією з найважливіших завдань метеорної астрономії є вивчення законів розподілу метеорної речовини в навколоземному і міжпланетному просторі. В основі таких досліджень лежать спостереження метеорів різними методами, результати яких дозволяють за певних умов або побудувати емпіричні розподіли метеорних тіл, або перевірити теоретичні висновки і різні моделі. При цьому потрібна достовірність результатів.

Кількість метеорних тіл, напрямки і швидкість їх руху можна характеризувати розподілами мас, щільністю радіантів і швидкостей метеорних тіл по небесній сфері і зміною цих розподілів у часі, а також розподілами елементів орбіт метеорних тіл. У загальному випадку вибірка, що отримується на виході підсистеми визначення параметрів орбіт зареєстрованих метеорних тіл, не є репрезентативною по відношенню до імовірнісного простору метеорних тіл Сонячної системи. Внаслідок цього розподіл різних параметрів метеорів, що характеризують розподіл метеорної речовина в Сонячній системі слід розглядати з урахуванням селективності спостережень.

Найбільш загальний і широко застосовуваний на практиці метод обліку вибірковості спостережень полягає в ваговій статистичній обробці результатів спостережень, наприклад як в [138]. Приписуючи кожному метеора вагу, що дорівнює добутку геометричного і фізичного факторів вибірковості для даної РЛС, можна перейти від виміряного (або як кажуть спостережуваного) на даній РЛС розподілу радіометеоров за різними параметрами до розподілу за тими ж параметрами, що зустрічають Землю із масами, дотичними до деякої граничної величини (що не залежить від швидкості метеорних тіл). Для того, щоб перейти до розподілів метеорних тіл в міжпланетному просторі, необхідно врахувати вірогідність зустрічі з Землею метеорних тіл, що рухаються по різних орбітах. Величина, зворотна цієї ймовірності називається астрономічним фактором. Окремо потрібно виділити умови перетину з орбітою Землі, так як орбіти всіх метеорних тіл, з огляду на специфіку їх реєстрації, мають таке обмеження:



[image: image1144.wmf])

(cos

1

)

1

(

2

w

e

e

a

±

=

-

.





(5.12)

Усі ці питання достатньо глибоко розкриті в [116- 117, 139] та ін., до яких можна звернутися за деталями для вживання. 

Зупинимося на тому, як застосовувалося в Харкові до архівних даних 1972-1978 рр. оригінальне врахування вибірковості самими дослідниками тих часів [121, 138], Рисунок .5.6 - Фактори вибірковості (модель Кащеєва-Ткаука): а - геометричний, б - фізичний. Методика розрахунку вибірковості слабких радіометеоров стосовно до системи МАРС викладена в роботі [121]. На відміну від роботи [138], ефективна збираюча поверхня метеорної РЛС згідно [121] визначалася за відомою діаграмою спрямованості антени не на горизонтальній поверхні, а в площині, перпендикулярній напряму на радіант (в луна-площині). У цьому випадку при розрахунку геометричного фактора вибірковості за формулою (2.14) під інтегралом виключено 
[image: image1145.wmf]Z

cos

:



[image: image1146.wmf](

)

dt

t

S

W

h

еф

×

=

ò

,

24

0

1

d

,
(5.13)

де
[image: image1147.wmf]d

 – схиляння, 
[image: image1148.wmf]Z

 – зенітна відстань радіанта метеора.

	[image: image1149.png]£(s5) N
\
\
\
\
\
\
/ \
/ \
/‘\_ﬁ__/ \\
\\\
O, rpag
-40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80




а)
	[image: image1150.png]10 20 30 40 50 60 70 Vil




б)


Рисунок 5.6 - Фактори вибірковості (модель Кащеєва-Ткаука) :

а - геометричний, б - фізичний
Узагальнюючи досвід [121] та проводячи дане дослідження, підкреслимо такі висновки, зокрема, з оглядом на Рисунок .5.7 - Схематичне зображення залежності вибірковості при обзорі неба в екліптичній системі координат від часу доби, угорі - б) за [117], та в горизонтальній системі (A,Z) - а). Зеленим кольором відмічено ту область, що спостерігається.
[image: image1151.jpg]20

250

i =
[
= o
715
7
AP
is2 g F
i 2
21 1
™ 2upy a0




Рисунок 5.7 - Схематичне зображення залежності вибірковості при обзорі неба в екліптичній системі координат від часу доби , угорі - б) за [117], та в горизонтальній системі (A,Z) - а). Зеленим кольром відмічено те, що спостерігається.

Не дивлячись на відмінності в особливостях і умови проведення спостережень і фотографічний, і радіолокаційний методи дозволяють досліджувати розподіли радіантів і швидкостей по всій північній небесній півсфері (щодо площини екліптики), якщо пункт спостереження знаходиться на середніх географічних широтах Землі.

Південна небесна півсфера доступна спостереженнями лише частково, причому положення, форма і розміри видимої області радіантів в цій півсфері залежать від величини геліоцентричної швидкості метеорних тіл і змінюються протягом року. Тому при дослідженні розподілів радіантів, швидкостей і елементів орбіт в загальному випадку необхідно виключити зі спостережень метеори з широтами зі знаком "мінус", як це робилося деінде, наприклад, в [138] , але не у всіх роботах.

В одні сезони року (наприклад, у вересні) області антіапексних довгот бувають доступні для спостереження. Це дозволяє для деяких інтервалів довгот досліджувати розподіли радіантів по широті майже в усьому діапазоні від -900 до +900.

Умови видимості радіантів істотно змінюються в залежності від співвідношення геліоцентричної швидкості метеорів і орбітальної швидкості Землі. При Vh> Vt та чи інша область небесної сфери (в екліптикальній геліоцентричній системі координат) спостерігається протягом усієї доби. При Vh <Vt існують великі перерви в часу доби, коли їх можна бачити, так як їх радіанти розташовані нижче горизонту.

Оскільки число метеорів, зареєстрованих за певний період часу, за інших рівних умов пропорційно деякій функції від положення радіантів в горизонтальній системі координат і інтервалу часу, протягом якого радіант видно, різні області радіантів дають неоднаковий внесок у спостережувані дані. При радіолокаційних спостереженнях це зазвичай враховується введенням геометричного фактора вибірковості. Загальноприйнята методика статистичної обробки фотографічних спостережень не враховує цю особливість, яка спотворює розподіли і зміщує оцінки параметрів розподілів метеорів. Це може служити однією з причин відмінності розподілів елементів орбіт метеорних тіл за даними фотографічних і радіоспостережень.
5.4 Застосування радіотехнологій при інтерпретації результатів спостережень 

Спеціальний модуль поствторічной обробки пропонується ввести для проведення спеціального дослідження із застосуванням радіотехнологій для аналізу спостережної інформації [128, 143-144], Рисунок .5.8 - Узагальнена структурна схема блоку поствторинної обробки даних із застосуванням радіотехнології, пов'язаної з обробкою сигналів в радіотехніці. Головною вимогою при цьому є приведення наявних даних про орбіти малих тіл до форми дискретної послідовності відліків, що може дозволити використовувати для її аналізу методи обробки сигналів в радіотехниці. Всі обчислення і їх графічне представлення в даній роботі були зроблені за допомогою пакетів математичних обчислень MatLab і Statistica.
[image: image1152.jpg]t)

{a, eimQ

1
{ ! (X)} Brok aHanizy

fyl X .
epersoperta A\ Y /| Veyperms | [HacToramit [ e
zo PB (pany TpeHIy aHammi3 A e

Bapiartiif) ocobmBocTeit

e )





Рисунок 5.8 -Узагальнена структурна схема блоку поствторинної обробки даних з застосуванням радіотехнології, пов'язаної з обробкою сигналів в радіотехніці 

Для тестування такої можливості в даній роботі були узяті три групи малих тіл (МТ) Сонячної системи:

- база індивідуальних орбіт метеорів ХНУРЕ - 159 788 метеорів;

- метеорні потоки і асоціації (МПА), виявлені за результатами багаторічних радіолокаціонних спостережень метеорів в Харкові [117], - вибірка містить 5160 середніх орбіт метеорних потоків;

- астероїди, орбіти яких зближуються з орбітою Землі (NEA - near Earth asteroids), на момент обчислень виявлено понад 13 тисяч.

Малі тіла Сонячної системи, які зближуються із орбітою Землі, були обрані в якості об'єкта досліджень (а не, наприклад, астероїди Головного поясу, кількість яких на кілька порядків вище) за такими основними причинами: 1) ці об'єкти не зближуються з іншими планетами - тільки з Землею - тому всі особливості еволюції розподілів їх орбіт обумовлені тільки впливом Землі; 2) таких об'єктів в Сонячній системі в даний час налічується вже десятки тисяч; 3) точність визначення параметрів орбіт дуже велика.

В результаті первинної обробки, дані, отримані кожним зі згаданих методів, були приведені до єдиної формі - простору елементів орбіт - що повністю визначає положення МТ в Сонячній системі.

Важливою фундаментальною проблемою є задача вивчення існування в розподілі елементів орбіт періодичних складових. Актуальність пов'язана з питаннями про розподіл речовини МТ в навколоземному просторі, вирішення яких дозволить удосконалити існуючі підходи до прогнозування і виявлення кометно-астероїдної небезпеки для Землі.

Мета цієї частини роботи - застосувати та протестувати можливість застосування радіотехнології для інтерпретації метеорної інформації щоб дослідити тонку структури розподілу орбіт малих тіл Сонячної системи.

Наведемо схему застосування радіотехнології для аналізу і інтерпретації даних про МТ, а саме, схему застосування методів радіотехніки виділення корисного сигналу із зашумленої вібірки для аналізу вказаної інформації .

Орбіта будь-якого МТ в планетарній системі повністю визначається п'ятьма кеплерівськими елементами (
[image: image1153.wmf]a

- велика піввісь орбіти, 
[image: image1154.wmf]e

 -ексцентриситет, 
[image: image1155.wmf]i

- нахил, 
[image: image1156.wmf]w

- аргумент перигелію, 
[image: image1157.wmf]W

- довгота висхідного вузла орбіти). Перші два елементи визначають тип орбіти та її розмір, інші - орієнтацію орбіти щодо базової системи координат.

При аналізі розподілу МТ Сонячної системи в п'ятимірному просторі елементів орбіт важливий спосіб приведення вихідних вибірок орбіт до форми, придатної для застосування добре розроблених методів аналізу випадкових сигналів. Завдання спрощується тим, що немає необхідності одночасно аналізувати всі складові, може бути аналіз проекції даних на цікаві для нас осі.

Як відомо, найбільш інформативним параметром з усіх п'яти є велика напіввісь орбіти 
[image: image1158.wmf]a

, тому основна увага приділялася аналізу цього параметра. Діапазон зміни значень 
[image: image1159.wmf]a

 був обмежений зверху величиною 3.5 а.о. Одним із способів приведення вихідних даних до вигляду, придатного для застосування методів аналізу випадкових сигналів, є побудова інтервальних рядів варіації (РВ) параметру, що нас цікавить (наприклад, нами обрано велику піввісь). Дивитися Рисунок 5.8 - Узагальнена структурна схема блоку вторинної обробки даних з застосуванням радіотехнології, пов'язаної з обробкою сигналів в радіотехніці ( що вже наводився вище).

Інтервальний ряд варіації - упорядкована сукупність інтервалів варіювання значень випадкової величини з відповідними частотами влучень в кожен з них значень величини.

Для побудови РВ весь інтервал варіювання спостережуваних значень випадкової величини розбивається на ряд часткових інтервалів і підраховується частота потрапляння значень величини в кожен частковий інтервал. Графічно РВ зображуються у вигляді гістограм чисельності.

Одержуваний дискретний ряд в загальному випадку є нестаціонарним і містить потужну сталу і низькочастотні складові. Завдання спектрального аналізу РВ вирішується в два етапи: 1) усунення тренда і 2) спектральний аналіз залишкового ряду. Докладно про вибір методів усунення трендів і оцінки їх ефективності [145-147]. Також були враховані висновки роботи [147].
На Рисунку .5.9 - Формування моделі ряду варіації розподілу М (ліворуч -а та в) та МПА (праворуч - б та г) по великій піввісі. Тут суцільною лінією зображений тренд 
[image: image1160.wmf])

(

a

u

, отриманий шляхом згладжування РВ сплайном, в основі якого лежить поліном 
[image: image1161.wmf]k

 ступеня, кількість вузлів сплайна -
[image: image1162.wmf]l

, в) та г) -залишкові ряди для М та МПА відповідно. 
Залишковим рядом 
[image: image1163.wmf])

(

a

y

 названо ряд (5.14), утворений шляхом вирахування тренда 
[image: image1164.wmf])

(

a

u

з ряду значень гістограми чисельності (
[image: image1165.wmf])

(

a

n

:


[image: image1166.wmf])

(

)

(

)

(

a

u

a

n

a

y

-

=






 (5.14)

У загальному випадку залишковий ряд являє собою суміш шумової компоненти і корисного сигналу, який з урахуванням особливостей об'єкта дослідження може бути гармонійної складової або ж їх набором на невідомих частотах.

[image: image1167.jpg]3000

2500 f---

2000 -~

1500 -

1000 u(a) -

500





Рисунок 5.9 - Формування моделі ряду варіації розподілу М (ліворуч -а та в) та МПА (праворуч - б та г) по великій піввісі.

Графіки спектральної щільності потужності (СЩП) залишкового ряду розподілів М та МПА по великій піввісі наведено на Рисунку 5.10 - Спектральна щільність потужності (СЩП) залишкового ряду розподілів М та МПА по великій піввісі, отримана методом зглажування сплайном (а та в) та методом цифрової фільтрації (б та г). 

[image: image1168.jpg]10 Faelts

10

- 06

- 02

0dfen

10 Fael1s 10 Fael1s 0
(] o1 02 03 o0& fos 0 01 02 03 04 f o5 ) 03 04 f o5 ,0 01 02 03 o4 fos
— o = P I Tt F T H
- 08 i 08)--

[}
0

5

06

04}

02}

0 5 15 20 25 Fael 10 15 20 25 Fae’ 00 5 10 15 20 25 Faer
a) Meteopu / 3rmapKyBaHHs ciotaitHom  6) MeTteopu / ugyposa GinbTpartis
%0, 01 02 03 04 fos 10 01 02 03 04 f 05 10 01 02 03 04 fos 1. 01 02 03 04 f 05
p=0005 | H P H H

005 |

08 08
[ 06t
04 04
02 02}

[J ] : -

0 5 10 Faelts 0 5 10 Faelts 10 Faelts

10 01 02 03 04 f 05 ° 01 02 03 04 f 05 0203 04 f

' A S S T — =001 ;|

P .01 P p=001 %
08}
os}-
04
02|

0 d o i 0 = o— -
0 5 10 15 20 2 Fael 0 5 10 15 2 2 Fael 0 5 10 15 2 25 Fael 0 § 1 15 20 2 Fae

B) MIIA / 3rimaKyBaHHA CIDTAitHOM

r) MIIA / udpoa dinpTparist




Рисунок .5.10 - Спектральна щільність потужності (СЩП) залишкового ряду розподілів М та МПА по великій піввісі, отримана методом зглажування сплайном (а та в)  та методом цифрової фільтрації (б та г).

На графіках СЩП наведені оцінки ймовірностей того, що періодограма ряду випадкової величини, що має ту ж довжину, що і цікавий для нас ряд, містить спектральну складову з амплітудою більшою або рівною амплітудам для зазначених рівнів значущості 
[image: image1169.wmf]p

. При заданій довжині ряду 
[image: image1170.wmf]N

і рівні значущості 
[image: image1171.wmf]p

 лише відхилення періодограми (або спектральної щільності), нормованої до її середньому значенню 
[image: image1172.wmf])

(

F

P

, що перевершують 
[image: image1173.wmf]p

X

, можуть вважатися значущими [147] (5.15): 


[image: image1174.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

-

=

-

2

2

)

1

(

1

N

p

p

X






(5.15)

Необхідне значення амплітуди періодограми для заданого значення параметра 
[image: image1175.wmf]p

 і довжини ряду 
[image: image1176.wmf]N

 (5.16):


[image: image1177.wmf])

(

f

P

X

P

p

×

=

.




(5.16)

Всі графіки періодограм нормовані до одиниці, оскільки в першу чергу стоїть завдання виявити факт наявності «корисного» сигналу в аналізованих РВ і провести оцінку частоти виявлених гармонійних складових. Більш того, інтерпретація і вкладення конкретного фізичного сенсу в енергію або потужність, що міститься в тих чи інших компонентах спектру, виходить за рамки даної роботи. У разі періодограми 
[image: image1178.wmf]200

=

N

 ряду розподілу астероїдів NEA - 
[image: image1179.wmf]1

,

0

,

200

,

141

,

0

)

(

=

=

»

p

N

f

P

 (значення 
[image: image1180.wmf]p

 було підібрано експериментально):



[image: image1181.wmf](

)

85

.

6

1

.

0

1

1

ln

2

200

2

»

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

-

-

=

-

p

X

,


(5.16)



[image: image1182.wmf]966

.

0

141

.

0

85

.

6

»

×

=

P

.







Подивимось на Рисунок 5.11 - Формування моделі ряду варіації розподілу та СЩП астероїдів NEA. Продемонстрована та сама процедура, що для М и МПА: спектральне представлення РВ вирішується в два етапи: 1) усунення тренда і 2) спектральний аналіз залишкового ряду. Зважуємо на те, що одержуваний дискретний ряд в загальному випадку є нестаціонарним і містить потужну сталу і низькочастотні складові. Оцінка СЩП отримана на основі періодограмного методу. Максимум спектрального представлення ряду знаходиться на частоті 
[image: image1183.wmf]-1

a.e.

3

10.

»

F

 і має рівень значущості, що перевершує 
[image: image1184.wmf]1

.

0

=

p

. Наступна за величиною частотна компонента має істотно менший рівень значущості – 
[image: image1185.wmf]45

.

0

=

p

 і ,ймовірно, є шумом. З урахуванням сказаного спектральна складова на частоті 
[image: image1186.wmf]-1

a.e.

3

10.

»

F

 була віднесена до категорії корисного сигналу, тобто з високою часткою ймовірності є характерною особливістю розподілів навколоземних астероїдів NEA по великій піввісі. Максимум СЩП метеорів ХНУРЕ (М) знаходиться на частоті 
[image: image1187.wmf]-1

a.e.

1

.

14

»

F

 і має практично шумовий рівень значимості - 
[image: image1188.wmf]65

.

0

=

p

, що не дозволяє віднести його до категорії корисного сигналу. Максимум СЩП МПА находится на частоте Максимум СЩП МПА знаходиться на частоті 
[image: image1189.wmf]-1

a.e.

6

.

12

»

F

 і має високий рівень значущості – 
[image: image1190.wmf]01

.

0

=

p

, що дозволяє віднести дану компоненту до категорії корисного сигналу. 
[image: image1191.jpg])

S
-

P=01 |
R

N —

P
08— —+

2 Faels

15 20

10

3 ass

25




Рисунок 5.11 - Формування моделі ряду варіації розподілу та СЩП астероїдів NEA 
Подальший аналіз включав побудову і аналіз фазових діаграм (ФД). 

Усі ФД є зашумленими. Згладжене середнє значення ФД розподілу орбіт МПА по великій піввісі візуально відповідає гармонійному коливання, що добре узгоджується з періодограмою цього ряду, на якій максимум СЩП МПА є вузько локалізованим по частоті і має гострий пік. Форма згладжених значень ФД метеорів і астероїдів NEA є більш складною, що може вказувати як на їх високу зашумленность, так і на наявність гармонійних коливань на інших частотах, крім тих, для яких були побудовані ці ФД.

Наприкінці можемо зробии висновки про успішність використання вказанної вище радіотехнології виділення корисного сигналу із зашумленої вибірки в аналізі та інтерпретації інформації про малі тіла Сонячної системи, зокрема, метеорні тіла. Без сумніву, досліджувані розподіли орбіт МТ в деякій мірі не є хаотичними, а містять "впорядкованість", яка виявляється в наявності областей з підвищеною і зниженою концентрацією орбіт, що добре проглядається в наявності гармонійних складових на періодограмах розподілів різних груп МТ Сонячної системи по великій піввісі.

Прояви тонкої структури розподілів орбіт МТ Сонячної системи, виявлені в результаті спектрального аналізу РВ, не можуть бути прямим підтвердженням частини теорій і гіпотез, які описують макроквантові явища в Сонячній системі [148-152]. В першу чергу через те, що виявлені періодичні складові в РВ МПА і NEA мають різні частоти, тобто значення основної гармоніки не зберігається в межах дії загального притяжіння центру - Сонця. Таку невідповідність можна пояснити слабкою вивченістю цього питання з точки зору фізико-математичного апарату, а також відсутністю загальноприйнятої теорії по макроквантовим явищ малих тіл Сонячної системи.

Велика вираженість гармонійної складової і менша зашумленность спектра РВ МПА МАРС в порівнянні зі спектрами РВ NEA і РВ метеорів може бути підтвердженням іншої гіпотези, згідно з якою хоча б частина відомих метеорних потоків і асоціацій є не результатом дезінтеграції ядер комет, а є результатом захоплення окремих метеорних тіл областями простору з підвищеною стабільністю орбіт, внаслідок якого в процесі еволюції утворюється метеорний потік із метеороїдів, генетично не пов'язаних між собою.
5.5 Модуль поствторинної обробки визначення та аналізу відібраних параметрів
Для задач надзвичайних ситуацій та екологічного моніторингу пропонується розробка модулю поствторинної обробки визначення та аналізу відібраних параметрів за запитом. Оскільки для різних запитів користувача можуть бути потрібні різні параметри, а аналіз усіх параметрів виходить за рамки даної роботи, звернемо увагу на такі два параметри як справжня аномалія 
[image: image1192.wmf]n

 ("ню", не путати зі швидкістю 
[image: image1193.wmf]V

"ве" ) та елонгація радіанта від Сонця 
[image: image1194.wmf]¢

Q

E


Аномалії в небесній механіці - це кути, що визначають положення небесного тіла (метеорного тіла, планети, супутника і т.д.) на еліптичній орбіті. Розрізняють аномалію справжню 
[image: image1195.wmf]n

, ексцентричну 
[image: image1196.wmf]E

 та середню
[image: image1197.wmf]M

, що демонструє Рисунок 5.12 - Визначення координат метеороїда в полярній системі координат (справжньої аномалії 
[image: image1198.wmf]n

 та радіус-вектору 
[image: image1199.wmf]R

) разом з (
[image: image1200.wmf]i

,

,

w

W

) - трьома основними кеплерівськими кутовими параметрами метеорної орбіти: а) - в площині орбіти; б) - у 3D. Кути 
[image: image1201.wmf]i

,

,

w

W

 задають; 1)положення висхідного вузла 
[image: image1202.wmf]W

 (місця перетину орбіти метеороїда та екліптики), 2)положення перигелію у площині орбіти та 3)нахил площини орбіти метеорного тіла до екліптики, відповідно. Справжня аномалія 
[image: image1203.wmf]n

- кут з вершиною в точці F - фокусі орбіти, в якому знаходиться Сонце, між напрямком на перицентр орбіти П (перигей, в разі метеорного тіла перигелій) і радіусом-вектором небесного тіла S; відраховується в напрямку руху тіла. 

[image: image1204.jpg]Meteoroid

Perihelion

Ecliptic




Рисунок 5.12 - Визначення координат метеороїда в полярній системі координат (справжньої аномалії 
[image: image1205.wmf]n

 та радіус-вектору 
[image: image1206.wmf]R

) разом з трьома основними кеплерівськими кутовими параметрами метеорної орбіти (
[image: image1207.wmf]i

,

,

w

W

): а) - в площині орбіти; б) - у 3D.

Експериментальні дані розподілів 
[image: image1208.wmf])

,

(

q

N

N

n

=

, 
[image: image1209.wmf])

(

n

N

N

=

, 
[image: image1210.wmf])

(

i

N

N

=

 
[image: image1211.wmf])

(

w

N

N

=

 приведені на Рисунку 5.13 - Розподіли кількості орбіт демонстративної вибірки метеорних орбіт за радіолокаційними даними МАРС по параметрах: справжньої аномалії 
[image: image1212.wmf]n

 -а) та в); по нахилу 
[image: image1213.wmf]i

 - б) та по аргументу перигелію 
[image: image1214.wmf]w

 -г).

Аномалії визначають місцезнаходження метеороїда на орбіті у той або інший час. У момент перетину перигелію 
[image: image1215.wmf]0

=

n

. Опис визначення довгот Землі, Сонця та апексу, моменту проходження перигелію, можна знайти в [128,136, 142] [29,32,38]. Довгота висхідного або спадного вузла пов'язана з моментом спостереження метеора в атмосфері Землі і дорівнює довготі Сонця для висхідного вузла (
[image: image1216.wmf]0

<

¢

b

) або довготі Сонця +1800 для низхідного (
[image: image1217.wmf]0

>

¢

b

). Момент проходження перигелію 
[image: image1218.wmf]t

:


[image: image1219.wmf]2

/

3

0

,

1

-

=

-

=

a

n

M

n

t

t


де 
[image: image1220.wmf]n

- середньодобовий рух, 
[image: image1221.wmf]M

- середня аномалія, 
[image: image1222.wmf]0

t

 - момент спостереження метеора.

[image: image1223.jpg]168

112

56

150

210 270

B)

3,000
6,000
12,000
B 24,000
B 48,000
B 72.000
Bl above

330 y°

75

0

144

96

48

20 60 100 140 180,
0)
e
30 90 150 210 270 330
r)





Рисунок 5.13 -Розподіли кількості орбіт по параметрах [135]: справжній аномалії 
[image: image1224.wmf]n

 -а) та в); по нахилу 
[image: image1225.wmf]i

 - б) та по аргументу перигелію 
[image: image1226.wmf]w

 -г); демонстративної вибірки метеорних орбіт за радіолокаційними даними МАРС

5.5. 1 Про визначення та аналіз елонгації метеорного радіанта від Сонця

З використанням візуальних і оптичних наземних методів метеори не можуть бути спостережені в денний час (за винятком дуже яскравих болідів). Цей факт відноситься до нестачі цих методів. Методи наземних метеорних радіолокаційних систем дозволяють спостерігати метеори цілодобово і в будь-яку погоду. Актуальність дослідження метеорів з радіантів, відстань яких від Сонця невелика (з малими значеннями елонгацій від Сонця), вже обговорювалася раніше [153] і поязана з екологічним моніторингом в інтересах астероїдно-метеороїдної небезпеки .

Радіолокаційні методи забезпечують спостереження, які для оптичних методів є важкими або неможливими через значну яскравості неба в денний час. Важливість дослідження таких метеорів пов'язана з завданнями швидкого виявлення можливих астероидно-кометних вторгнень, які через висвітлення неба вдень можуть виявитися несподіваними (оскільки вони не відслідковуються своєчасно спеціальними оптичними методами). Провал в оптичних метеорних даних для цієї області неба може бути в деякій мірі компенсовано використанням радіолокаційних метеорних даних, які не перекручуються цієї селекцією [127]. Катастрофічні астероїдно-кометні або сверхболідні вторгнення (на кшталт Челябінського метеориту) [154] будуть пов'язані зі значними розмірами космічних тіл, що надходять. Їх маси набагато більше мас середніх оптичних метеорів або слабких радіометеоров. Статистика метеороїдів може дати ключі від можливих майбутніх візитів більших тел. Це достатнє обгрунтовання введення спеціального модуля поствторинної обробки результатів дослідження особливостей орбітального руху метеорних тіл з елонгацією їх радіантів поблизу Сонця для малих мас слабких радіометрів в атмосфері Землі з використанням бази даних метеорів Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ). Комп'ютерна обробка бази даних метеорів ХНУРЕ проводилася з використанням програми STATISTIСA [127]. Для прикладу наведено Рисунок 5.14 - Розподіл кутів елонгації радіантів метеорів від Сонця 
[image: image1227.wmf]¢

Q

E

для орбіт метеорних тіл: гіперболічних орбіт 1975-1976 рр. (1) і еліптичних 1975 року (2) з бази даних ХНУРЕ, який демонструє наявність спостережених метеорів з елонгаціями до 200.. Формула розрахунку 
[image: image1228.wmf]¢

Q

E

 наведена (5.8-5.10) в п.5.3, 
[image: image1229.wmf]¢

Q

E

 дані за результатами спостережень радіолокаційною системою МАРС (зразок) наведені в таблиці 5.2 в 6-ому стовпці. 

[image: image1230.png]N.%

30

20

10

1 L L

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Eq.°

]
L i





Рисунок 5.14 - Розподіл кутів елонгації радіантів метеорів від Сонця 
[image: image1231.wmf]¢

Q

E

для уточнених орбіт метеорних тіл: гіперболічних орбіт 1975-1976 рр. (1) і еліптичних 1975 року (2) з бази даних ХНУРЕ.

5.5 Бази даних та каталогізація

В Україні діють дві важливі структури по зберіганню наукових даних з астрономії та геоінформатики [154-155]. Є певні проблеми баз даних в метеорній науці [112, 157]. У той же час дослідники мають спільне завдання перетворити бази метеорних даних в сучасні дослідницькі інструменти. На сьогоднішній день існують спеціальні інститути зберігання даних в метеорної науці [112]. По-перше, це Метеорний центр даних Міжнародного Астрономічного Союзу (МЦД МАС) в Словаччині [158-159] з базами даних: 4873 фото - і 110,521 відео метеорних орбіт. По-друге, є віртуальні обсерваторії, наприклад [160-163]. Ці дані та інші дані, наприклад, SonotaCo [164] відкриті в режимі реального часу. Є безліч баз даних без відкритого доступу. Наприклад, ми відзначаємо три радарні бази даних: базу даних Харків ~ 250,000 метеорних орбіт (Україна)[121]; база даних Нової Зеландії ~ 500,000 метеорних орбіт [115] і канадська база даних понад 3 млн метеорних орбіт [165]. Однією з причин відсутнього доступу до об'ємних радіолокаційних даних слід вважати складність дотримання авторських прав, оскільки не має. В рамках створення сучасного ефективного інструменту досліджень в метеорної науці ми розглянемо випадок харківської метеорної бази даних. Однією з метою цього дослідження представлення обсягу, досягнень і проблем світового метеорного ресурсу в астрономії.

5.6.1 Приплив метеорної матерії в атмосферу Землі

Завдання метеорної астрономія невіддільні від екологічного благополуччя Землі. Астероїди і комети несуть відому загрозу для екології Землі під назвою астероїдно-кометної небезпеки. Метеори (метеороїди) і метеорити (метеороїди значних розмірів, які досягли поверхні Землі) пов'язані з астероїдами і кометами, які можуть бути як батьківськими тілами цих метеорних тіл, що увійшли в атмосферу, так і входити в ансамбль їх загального руху в Сонячній системі. Інтегральний приплив метеорної речовини на Землю в [166] представляється як:

[image: image1232.wmf]m

N

R

lg

892

.

0

86

.

7

lg

-

=

,

де 
[image: image1233.wmf]R

N

 середній узагальнений приплив тіл в інтервалі мас від 10-18 - 1022 г за год на всю Землю. Щоденний приплив метеорної речовини на Землю за різними оцінками сягає 20-500 тонн на добу [166]. Обсяг метеоритного припливу приблизно 800 метеоритів на рік, а для випадінь об'єктів типу Тунгуської події - 1 раз в 1300 років. Верхня оцінка числа космічних тіл для мас до 0,01 г, які щодня згоряють у верхній атмосфері над усією Землею, дається як 200 мільйонів подій. Місце метеороїдів серед малих та великих об'єктів Всесвіту та у Сонячній системі представлено на Рисунку 5.15 - Діаграма розміру проти маси містить деякі відомі об'єкти спостережуваної Всесвіту і показує значення метеороїдного комплексу [167]. 

[image: image1234.jpg]ZDENEK CEPLECHA ET AL. 1998

a
by

[w>] uw azs jo Sof

log of mass in [grams]

i
m\\\\\\\\\\ )
-o mm WWNY \\

. iy IR ==
m 4





Рисунок 5.15 - Діаграма розміру проти маси містить деякі відомі об'єкти спостережуваної Всесвіту і показує значення метеороїдного комплексу [167].

Методи спостережень і обладнання для реєстрації метеорів характеризуються своєю індивідуальною статистикою: канадський радар CMOR реєструє кожен день близько 2500 метеорних орбіт для метеорів до +8 зоряної величини [165]. Оцінки інтенсивності потоку спостережуваних метеорів в Харкові прогнозувалися як 3-4 тисячі реєстрацій в годину для високочутливого радара фіксуючого метеори до + 12 зоряної величини з вузьконаправленої антеною [138]. Середній добовий обсяг інформації для метеорних радіолокаційних комплексів харківського типу близько 400 спорадичних орбіт і 30000 реєстрацій чисельності [138]. Метеори мають міждисциплінарну природу і їх можна вивчати за багатьма аспектами. З точки зору аспекту астероїдно-кометної-небезпеки виникає необхідність у взаємодії (і стикуванні) між орбітальними базами даних метеороїдів з аналогічними базами інших малих тіл Сонячної системи. Особливістю зареєстрованих прольотів метеороїдов в атмосфері Землі є одноразовість подій, тому розглядається імовірнісна природа зафіксованих метеорних явищ і обчислених орбіт метеороідов. Потік нової інформації і нових даних наростає, що не знімає цінність накопичених раніше даних. Гостро стоїть проблема обробки та аналізу даних для конкретних цілей. Виходячи з обмеженого обсягу фінансування НДР зупинимося на вибірковому аналізі баз даних метеорної астрономії. 

5.6.2. Радіолокаційні дані великого обсягу

Статистики щодо бази даних МАРС представлені в таблиці 5.3 - Статистики бази даних МАРС ХНУРЕ. 

Таблиця 5.3 - Статистики бази даних МАРС ХНУРЕ.
	Type(all:е>0)
	Obs. period
	Orbits ( N)
	Remarks

	Total
	1959-1960
	12500
	+8m

	Sporadic
	1959
	360
	+8m

	Geminids
	1959
	298
	+8m

	195 streams
	1959-1960
	3500
	+8m/ Math

	Total
	1968-1970
	5330
	+8m/20N 450E

	Total
	1968-1970
	~ 90 000
	+12m

	Total
	1972-1978
	~250 000
	+12m

	Total
	1975
	5317
	+12m[121]

	Sporadic
	1972-1978
	~160 000
	+12m

	5160 streams
	1972-1978
	~100 000
	+12m/ Math [117]

	Eta Aquarids
	1986
	41
	+12m

	Orionids
	1985-1986
	19
	+12m


Радіолокаційні дані великого обсягу МАРС, АМОR, CMOR, MAARSY, SAAMER, не включені в метеорний центр даних IAU MDC. Хоча на сайті IAU MDC є посилання на діючий радар UWO CMOR, загальне число метеорних орбіт зареєстрованих на ньому з 2002 року вже досягає майже 5 мільонів, у відкритому доступі база цих орбіт відсутня. Чому не викладені в інтернет бази даних великого обсягу минулих років XX століття: 70-х років МАРС/MARS (Meteor Automatic Radar System), .Ukraine - 250,000 орбіт та 90-х років АМОR (Advanced Meteor Radar), New Zealand - 500,000 орбіт? Відсутність цих баз даних може бути пов'язана з труднощами опублікування такої великої кількості орбіт, в результаті чого при відкритому доступі можуть постраждати чиїсь авторські права В Таблиці 5.4 - Параметри орбітальних радарів МАРС, CMOR, AMOR, Arecibo, наведені характеристики цих радарів у порівнянні. Поки відсутні в прямому доступі дані спостережень на найсучасніших радарах MAARSY (Middle Atmosphere Alomar Radar System) та SAAMER ( Southern Argentina Agile Meteor Radar), на яких проводяться і геофізичні, і астрономічні метеорні дослідження. 

Таблиця 5.4- Параметри орбітальних радарів МАРС, CMOR, AMOR, Arecibo 

	Ім'я радара
	МАРС [121]
	CMOR [165]
	AMOR [169]
	Arecibo MR [10]

	Країна
	Україна
	Канада
	Нова Зеландія
	Пуерто-Ріко

	Тип радара


	Зворотного

розсіювання
	SkiYMET
	Зворотного

розсіювання
	HPLA

некогерентний

	Діапазон 
[image: image1235.wmf]f

D


	VHF
	HF/VHF
	HF/VHF
	UHF 

	Поле огляду
	вузьке
	усе небо
	вузьке
	вузьке

	Метод
	Дзеркальне відбиття
	Недзеркальне відбиття

	
	Імпульсно-дифракційний
	Модифікований імпульсно-дифракційний
	Модифікований імпульсно-дифракційний
	

	Частота 
[image: image1236.wmf]f


	31,1 МГц
	29,85 МГц
	26,2 МГц
	430 МГц

	Місто поблизу дислокації
	Харків
	Тавісток

Онтаріо
	Крайстчерч
	Аресібо

	Широта сайту
	
[image: image1237.wmf]N

417

,

49

0


	
[image: image1238.wmf]N

264

,

49

0


	
[image: image1239.wmf]N

6

,

43

0


	
[image: image1240.wmf]N

344

,

18

0



	Довгота сайту
	
[image: image1241.wmf]E

867

,

36

0


	
[image: image1242.wmf]W

772

,

80

0


	
[image: image1243.wmf]E

6

,

172

0


	
[image: image1244.wmf]W

753

,

66

0



	Перiод  дії
	1972/78
	2002/ до тепер
	1995/99
	1997/99, 2002


Таблиця 5.-4 Параметри орбітальних радарів МАРС, CMOR, AMOR, Arecibo 

	Ім'я радара
	МАРС [121]
	CMOR [165]
	AMOR [169]
	Arecibo MR [10]

	Країна
	Україна
	Канада
	Нова Зеландія
	Пуерто-Ріко

	Тип радара


	Зворотного

розсіювання
	SkiYMET
	Зворотного

розсіювання
	HPLA

некогерентний

	Діапазон 
[image: image1245.wmf]f

D


	VHF
	HF/VHF
	HF/VHF
	UHF 

	Поле огляду
	вузьке
	усе небо
	вузьке
	вузьке

	Метод
	Дзеркальне відбиття
	Недзеркальне відбиття

	
	Імпульсно-дифракційний
	Модифікований імпульсно-дифракційний
	Модифікований імпульсно-дифракційний
	

	Частота 
[image: image1246.wmf]f


	31,1 МГц
	29,85 МГц
	26,2 МГц
	430 МГц

	Місто поблизу дислокації
	Харків
	Тавісток

Онтаріо
	Крайстчерч
	Аресібо

	Широта сайту
	
[image: image1247.wmf]N

417

,

49

0


	
[image: image1248.wmf]N

264

,

49

0


	
[image: image1249.wmf]N

6

,

43

0


	
[image: image1250.wmf]N

344

,

18

0



	Довгота сайту
	
[image: image1251.wmf]E

867

,

36

0


	
[image: image1252.wmf]W

772

,

80

0


	
[image: image1253.wmf]E

6

,

172

0


	
[image: image1254.wmf]W

753

,

66

0



	Перiод  дії
	1972/78
	2002/ до тепер
	1995/99
	1997/99, 2002

	Реєстрація
	Ехо Френеля
	Time of Flight
	Time of Flight 
	головне ехо

	Запис на носій
	паперовий
	комп'ютер
	комп'ютер
	комп'ютер

	Зберігання
	Ел.форма
	Ел.форма
	Ел.форма
	Ел.форма

	Кількість орбіт
	~250 000
	>5 000 000
	~500 000
	~50 000

	Зор. величина
	12^M
	8^M
	(8-13)^M
	

	Розмір, мікрон
	
	>100
	~40
	<20-100

	
[image: image1255.wmf]h

V

s


	2 км/с
	~5 %
	~5 %
	

	
[image: image1256.wmf]a

E

e

s

s

;


	0,2; 20,7
	
	~5 %; 2%
	


Існують і інші радари, на яких проводились і проводяться астрономічні дослідження метеорів (EISCAT, Sweden; MU radar, Japan). 

5.6.3 Стільники каталогізації

Стільники каталогізаціїї метеорних даних обовязково повинні включати модуль поствторинної обробки даних для потреб надзвичайних ситуацій (наприклад, катастрофічних випадків, поязаних з випадінням метеоритів [171] та екологічного моніторингу. Стільники можуть бути добавлені без переробки програм і сайтів. Також вони повинні бути орієнтовані на вимоги міжнародних стандартів. За основу введення стільніків поствторинної обробки пропонується узяти прототип [160,162] на Рисунку 5.16- Блок розрахунку траекторії та орбіти міжнародної стандартизованої метеорної віртуальної обсерваторії.

[image: image1257.png]ORBIT (Veteoroid trajectories and orbits)

orb_meteor !

§ entry_code (FK)

method_code (FK)
shower_code (FK)
shower_code_original (FK)
trajectory_points
time

a

a

e

i

omega
large_omega
magritude_abs
mass
mass_method
cos_z
velocity_helio
velocity_geo
velocity_inf
velocity_obs
height_begin
height_max
height_end
radiant_obs_ra
radiant_obs_dec
radiant_geo_ra
radiant_geo_dec
meteors

in_fov
covergence_max
quality_comments
& qualty_code

@ correction_code
@ comments.

0000000000000 0000CO0000O0COCO0O©O©

Trajectory

orb_trajector hd

§ pont_no

@ orb_meteor_entry_code (FK)
@ longiude

J @ latitude

Trace

@ height
© magritude_abs
% velocity

Incertaint

< par2

orb_frace !

@ meteor_code (FK)

——<p——— @ orb_meteor_entry_code (FK)

Method

@ weight
© comments

orb_method ¥

| Uncertanty

i

@ method_code

& description

orb_trajectory_covarlance ¥

# pont_no (k)
F parl

@ covar
@ distribution

orb_multi_observation

§ muit_observation_id
@ entry_code ()

& method

orb_covariance !

orb_multi_meteor *

F part
@ parz

F muiti_meteor_id
§ meteor_code (FK)

@ orb_meteor_entry_code (FK)
@ covar
@ normal_flag





Рисунок 5.16 - Блок розрахунку траекторії та орбіти міжнародної стандартизованої метеорної віртуальної обсерваторії.
ВИСНОВКИ 
     Вирішення завдань екологічного моніторингу неможливе без застосування сучасних засобів вимірювання і зв'язку, нових комп'ютерних технологій.  Інтеграція всіх складових частин моніторингу в єдиній технології мінімізує витрати на їх стикування, побудування місцевої (регіональної) або загальнодержавної системи синхронізації (загальнодержавний синхронізатор) часу і час​тоти, скорочує час обміну і перетворення даних, виключає втрати інформації, підвищуючи тим самим надійність і ефективність створюваних систем. Відкрита архітектура апаратного і програмного забезпечення дозволяє нарощувати склад вимірювальної апаратури і вводити нові алгоритми контролю стану атмосфери, розвивати і модернізувати вже впроваджені системи.

     Головні теоретичні та практичні результати виконаного проекту полягають  у наступному. 

 1. Оцінені інструментальні та методичні похибки розроблених в лабораторії зондування атмосфери новітніх технологій РАЗ, які дозволяють одночасно вимірювати основні метеорологічні параметри атмосфери: температуру та вологість повітря, швидкість горизонтальної та вертикальної складових вітру.
2. Виявлено необхідність використання при зондуванні апріорної інформації про стан атмосфери ( вертикальні розподіли температури та вологості повітря, горизонтальної швидкості вітру, наявність вертикальних градієнтів основних метеорологічних величин, ступінь розвиненості турбулентності тощо), необхідної  для підвищення точності реєстрації профілів. 
3. У випадку застосування кореляційного оброблення прийнятих радіосигналів при РАЗ атмосфери вплив турбулентності на методичну похибку вимірювань вологості повітря більш суттєвий, ніж за допплерівському обробленні.
4. Для розрахунку вимірюваних метеорологічних величин запропоновані математичні рівняння, які дають можливість  оперативно отримувати та аналізувати дані акустичного або суміщеного АЗ-РАЗ зондування з мінімальними похибками.
5. Запропоновано метод генерації випадкових процесів, який доцільно використовувати для отримання вузько смугових випадкових процесів, щодо яких модель авторегресії, яка використовується, є адекватною.

6. Розроблена нова математична модель МРК, яка відрізняється від існуючих урахуванням характеристик МРК у широкій смузі частот. Запропоновано спосіб апроксимації АЧХ каналу фільтром нижніх частот. У моделі врахована мінливість АЧсХ каналу, а також вплив основних перешкод, характерних для МРК (перешкоди ЗПЗ, перешкоди через багатопроменевість та недостатню електромагнітну сумісність).

7. Шляхом моделювання уточнені параметри ДСЧ-ШПС, що забезпечують найменшу ймовірність бітової помилки в процесі передачі по МРК. Показано, що ймовірність бітової помилки погіршується втричі зі зміщенням максимуму спектральної густини ДЧ-ШПС із діапазона 40…45 МГц у діапазон 65…70 МГц. Найменшу ймовірність бітової помилки мають сигнали з базами від 36 до 64. У випадку вибору бази вище чи нижче цього значення спостерігається збільшення бітової помилки.
8. В ході використання рекомендованого сигналу швидкість передачі інформації збільшилася до 140 кбіт/с, що порівняно з вузькосмуговими МСЗ (АМСС, RANDOM), з шириною спектра близько 20 кГц, збільшилась до 7 разів.
9. Розроблено новий метод компенсації заважаючого впливу багатопроменевої завади на результат звірення просторово-рознесених еталонів часу і частоти, який дозволяє подавляти, як корельовану, так і некорельовану складові багатопроменевої завади навіть у випадку, коли рівень завади перевищує рівень корисного сигналу.

 10. Обґрунтовано і розроблено нові принципи побудови компенсатора багатопроменевої завади в БПСС, які базуються на припущенні, що в одному з пунктів синхронізації багатопроменева завада відсутня, або має мінімально допустимий енергетичний рівень. Запропонований порядок обробки дозволяє виділити корисний сигнал та отримати завадову складову сигналу із суміші вхідного сигналу для подальшої компенсації завади.

11. Синтезовано структурну схему компенсатора багатопроменевої завади, яку апробовано в ході експериментальних досліджень. Структура компенсатора відповідає розробленим теоретичним положенням і реалізує компенсацію корисного сигналу з виділенням сигналу завади, а далі – придушення завади і отримання синхронізуючого сигналу без впливу багатопроменевості.

 12. На основі порівняльного аналізу відомих методів боротьби з пасивними кореляційними завадами, до яких відносяться багатопроменеві завади, розроблена математична модель БПСС, відмінною рисою якої є наявність нового порядку виконання операцій щодо рекурентного виділення сигналу, який компенсує з метою придушення багатопроменевості.

13. У ході експериментальних досліджень підтверджено працездатність та ефективність розробленого компенсатора багатопроменевої завади.
14. Аналіз отриманих теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень показує, що для збереження достатньо високої ефективності випромінювача гранична довжина підсилювача не повинна перевищувати значень до 500мм. Якщо при цьому енергія випромінювання виявляється  недостатньою, вихід з положення полягає у використанні  декількох каскадів підсилення, рознесених один відносно іншого
15. Створені вітчизняні реалізації методів і алгоритмів обробки супутникових ГНСС/GPS-спостережень для двочастотного статичного («статика») і кінематичного («кінематика») PPP-позиціонування, створено дослідне програмно-алгоритмічне забезпечення (прототип); 

16. Проведене експериментальне тестування (валідація) і аналіз характеристик (точності та збіжності рішень) методів і алгоритмів точного РРР-позиціонування з використанням продуктів IGS (високоточних ефемеридно-часових параметрів супутників ГНСС) і оцінок фазових апаратурних затримок в трактах супутників. 

17. Отримані нові наукові знання, що можуть бути використані для інтерпретації природи метеорних явищ та формування нових поглядів на динаміку малих тіл планетарних систем, зокрема, Сонячної системи, що важливо з точок зору кометно-астероїдної небезпеки.

18. На основі одержаних результатів  встановлено доцільність запропонованих  технологій, а також головних ідей та вироблено рекомендації для проведення подальших НДР.  
     Здобуті результати є новими, конкурентоспроможними, мають значну практичну цінність та відповідають світовому рівню. Результати НДР можуть бути розвинені в інших прикладних НДДКР для подальшого використання у таких областях, як геодезія, геофізика, кліматологія, орбітографія, навігація, і створять передумови для широкого рівноправного міжнародного співробітництва в області застосування новітніх технологій.

     Результати виконання НДР використані при підготовці 3 кандидатських дисертацій; за результатами досліджень опубліковано  13  наукових статей, зроблено 27 доповідей на наукових конференціях, отримано 3 патента України, подано 1 заявку на винахід.
     Основними потенційними   споживачами отриманої науково-технічної продукції є: Мінекології і природних ресурсів, МО та МВС України, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Національний науковий центр «Інститут метрології», м. Харків, УкрЦСМ, м. Київ, Укртелеком, Державіаадміністрація, НДІ геодезії та картографії (м. Київ), Укргеодезкартографія, Українське державне  аерогеодезичне підприємство (УкрДАГП), ІРЕ НАНУ (м.Харків).
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ

1. J.S. Greenhow. Systematic wind measurements of altitudes 80-100 km using radio echoes from meter trails/ Philos. Mag., 1954, ser.7, v.5. N.364. 
2. Прошкин Е.Г. Радиоакустическое зондирование атмосферы/ Прошкин Е.Г., Бабкин С.И., Груша Г.В. и др. //Дистанционные методы и средства исследования процессов в атмосфере Земли: под ред. Кащеева Б.Л., Прошкина Е.Г., Лагутина М.Ф. -Харьков: Коллегиум - 2002.- Разд.2.- С.44-98. 
 3. А.С.№ 1501745. МПК G01S 13/95. (СССР). Радиоакустический способ измерения горизонтальной скорости ветра /Бабкин С.И.; заявитель и патентообладатель Харьк. Ин-т радиоэлектроники. Заявка № 4228310 от 13 апреля 1987 г. Зарегистрировано в Госреестре изобретений СССР 15 апреля 1989 г.
 4. С.И.Бабкин. Измерение горизонтальной скорости ветра в локальном объеме атмосферы радиоакустическим зондированием / В кн. Труды 10 Всесоюзного симпозиума по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Ч.2. – Томск, ТФ СО АН СССР-1989 - С.79-83. 
5. Бабкин С.И. О точности измерения скорости звука в атмосфере доплеровским радиолокатором [Текст]/ С.И.Бабкин - Радиотехника. Респ. Межвед. научно-техн. сб.- Харьков: Вища школа.- 1979.- Вып. 50. - С. 67-72.

6. Бабкин С.И., Ульянов Ю.Н., Пахомов Ю.А. Влияние метеорологических условий на радиоакустическое зондирование атмосферы.- В кн.: Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по лазерному и акустическому зондированию атмосферы. Томск, ИОА АН СССР, 1980, с. 185-188. 
 7. Frankel M.S., Chang N.I. and Sanders M.I. Ir. A High-Frequency Radio Acoustic Sounder for Remote Measurement оf Atmospheric Winds and Temperature.- BAMS, v. 58, № 9.-1977 - Pp. 928-934. 
8. Каллистратова М.А. Радиоакустическое зондирование атмосферы/ Каллистратова М.А., Кон А.И. - М.: Наука. -1985.-195 с.  
9. Разработать методику радиоакустического зондирования атмосферы для исследования влияния бризовой циркуляции на вертикальное распределение показателя преломления для радиоволн [Текст]/  Отчет о НИР (заключит.). 1.5.6.4 а. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени институт радиоэлектроники им. М.К.Янгеля; рук. Бабкин С.И. Исполн. Бабкин С.И. [и др.] - Харьков: 1990.- 157 с. Библиограф.: С. 150- 156 - Гос. рег.№0187.0011690. 

10. Прошкин Е.Г. Современное состояние, проблемы и перспективы систем радиоакустического зодирования [Текст]/ Е.Г.Прошкин, В.М.Карташов, С.И.Бабкин, А.В. Волох.-  Радиотехника. Всеукр. межвед. научно-техн. сб.- Харків: ХНУРЕ - 2007. -Вып. 150.- С. 5 -16.
11.  Babkin S.I., Tolstykh Y.G. Antenna device for Radio Acoustic Sensing with passive radiolocation/ International Conference on Antenna Theory and Techniques, 21-24 April, 2015, Kharkiv, Ukraine, pp. 249-250.
12. Карташов В.М. Повышение эффективности систем радиоакустического зондирования [Текст] / Карташов В.М., Бабкин С.И., Куля Д.Н., Кушнир М.В.// Обработка сигналов в радиоэлектронных системах дистанционного мониторинга атмосферы.- Харьков: ТОВ “Компанія СМИТ” - 2014.- 314 с.

13. Патент України  № 110446. МПК G01S 13/95. Спосіб дистанційного вимірювання вертикальної швидкості вітру радіоакустичним зондуванням/ Бабкін С.І., Карташов В.М., Толстих Є.Г.; заявник та патентовласник Харк. Нац. Ун-т радіоелектроніки. Заявка а2014 12598 від 24.11.2014 р. Опубл. 25.12.2015 ,  бюл. №.24.
14. Карташов В.М. Расширение возможностей систем радиоакустического зондирования атмосферы [Текст] / Карташов В.М., Бабкин С.И., Толстых Е.Г.- Радиотехника. Всеукр. науч.- техн. сб. - Вып.179.- 2014.- С. 5-9.

15. Kartashov V.M. Passive location of a spot of scattered signals at radio acoustic atmospheric sounding [Текст] /. Kartashov V.M., Babkin S.I., Tolstykh E.G.- Applied Radio Electronics. Scientific and  Technical Journal.- 2015.- V.14.- #1.- P. 59-63.

16.  Радиолокационные устройства [Текст] / Васин В.В., Власов О.В., Григорин-Рябов В.В. и др.: под ред. Григорина-Рябова В.В. – М.: Советское радио.- 1970.- 680 с. 
17.Гидростатические нивелиры. http://www. demetra5.kiev.ua/ru/gidrostaticheskie_niveliry (дата обращения 29.01.2015 г.)

 18. Современная радиолокация. Пер. с англ./ Под ред. Ю.Б.Кобзарева. – М.: Сов. Радио.- 1969.- С. 608 – 613.
19. Карташов В.М. Совершенствование технологий  радиоакустического зондирования атмосферы [Текст] / Карташов В.М., Бабкин С.И., Кушнир М.В. -  Радиотехника. Всеукр. науч.- техн. сб. - Вып.178. – 2014.- С. 5-12 .
20. П.П.Орнатский. Автоматические измерения и приборы (цифровые и аналоговые) [Текст] – К.: Вища школа.-1986.- 504 с. 
21. Разработать метод оперативного выявления неблагоприятных метеорологических ситуаций, приводящих к повышенным уровням загрязнения атмосферы [Текст]. (2.220.175.77 (а): Отчет по НИР, ч.2. (заключит.) Рук. Прошкин Е.Г. Исполн. Бабкин С.И. [и др.]- Харьковский институт радиоэлектроники Минвуза УССР. - Харьков: 1979.- 64 с. Библиограф.: 60-64. Гос. Рег. № 77065488.
22. Карташов В.М. Тела неопределенности зондирующих сигналов систем радиоакустического зондирования атмосферы [Текст] / Карташов В.М., Волох А.В., Радионова В.В. - Радиотехника. Всеукр. межвед. научно-техн. сб.- 2007.- Вып. 150.- С. 94 -99.
23. Патент України  № 105052. МПК G01S 13/95. Спосіб радіоакустичного зондування атмосфери для реєстрації вертикального профілю температури / Карташов В.М., Бабкін С.І, Куля Д.Н.;  заявник та патентовласник ХНУРЕ. Заявка а 2012 02556 від 03.03.2012 р.   Опубл.10.04.2014,  бюл. №.7.
24. Бабкин С.И. Оценка влияния горизонтального ветра на амплитудную структуру сигналов системы радиоакустического зондирования атмосферы [Текст] / Бабкин С.И., Кушнир М.В.-  Радиотехника. Всеукр. науч.- техн. сб. - Вып.175.- 2013.- С. 114 -119. 
25. Ультразвук. Маленькая энциклопедия. Гл. ред. И.П.Голямина. – М.: Советская энциклопедия.- 1979. – 400 с.  
26. Физическая акустика./ Под ред. У. Мэзона.- Свойства газов, жидкостей и растворов. Т. II, часть А.// Пер. с англ. Под  ред.   И.Г.Михайлова.- М.: Мир - 1968.- 487 с.
27. Татарский В.И.   Распространение волн в турбулентной атмосфере [Текст]  – М.: Наука, Главная редакция физико-математической науки.-1967. - 549 с. 

28. Кон А.И. Мощность сигнала при радиоакустическом зондировании турбулентной атмосферы [Текст] / Кон А.И. - Изв. АН СССР. ФАО. - 1984.- Т.20, № 2. – С. 178-185.

29.  Блохинцев Д.И. Акустика движущейся неоднородной среды. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. - 1981. - 208 с. 

30. Хргиан А.Х. Физика атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат.- 1969.- 647 с.  

31. Борн М. Основы оптики/ Борн М., Вольф Э.  Пер. с англ.- Под ред. Г.П. Мотулевич// - М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы. - 1970. - 656 с.
32.  Карташов В.М. К вопросу о возможности регистрации влажности воздуха при корреляционной обработке сигналов системы радиоакустического зондирования [Текст] / Карташов В.М., Бабкин С.И., Куля Д.Н.- Радиотехника. Всеукр. науч.- техн. сб. - Вып.172. – 2013.- С. 67-71.

33. Стратосферно – тропосферное радиоакустическое зондирование/ В.А.Зиничев, В.О.Рапопорт, В.Ю.Трахтенгерц и др.// В кн. Труды X Всесоюзн. симп. по лазерн. и акустич. зондир. атмосферы, ч.2.- Томск – 1989.- С. 74 - 78.
34. Психрометрические таблицы. Составители: Д.П.Беспалов, В.Н.Козлов, Л.Т.Матвеев.- Л.:  Гидрометеоиздат - 1972.- С.52-86.
35. Карташов В.М. Методические погрешности измерения метеовеличин при корреляционной обработке сигналов систем радиоакустического зондирования [Текст] / Карташов В.М., Бабкин С.И., Толстых Е.Г.- Сообщение 2. - Радиотехника. Всеукр. науч.- техн. сб. - Вып.189.- 2017.- С. 136-140 .
36. Орлов М.Ю., Юрчак Б.С. О возможности определения влажности в приземном слое атмосферы радиоакустическим зондированием/  В кн.: Труды ИЭМ Госкомгидромета,. 1985, 38/121, с. 14-20. 
37. А.С.№ 656004. МПК G01S 13/95. (СССР). Способ измерения влажности воздуха/ Кузнєцов Б.Т., Савин А.А. - Опубл. в Б.И., 1979, бюл. №13. 
38. С.И.Бабкин, А.Ю.Панченко, Ю.Н.Ульянов. К вопросу о погрешности дистанционного измерения влажности воздуха на основе молекулярного поглощения звука. В кн.: Труды IX Всесоюзного симпозиума по лазерн. и акустич. зондир. атмосферы, ч.2. Исследование метеопараметров атмосферы.- Томск: Изд-е Томского филиала СО АН СССР, 1987.- С. 149-152. 
39. С.И.Бабкин. Влияние атмосферной турбулентности на точность определения влажности воздуха амплитудным радиоакустическим методом [Текст] / С.И.Бабкин, Г.В.Груша - Оптика атмосферы. Т. 3, №10. -1990. – С.1064 – 1069.  
40. Бабкин С.И. К вопросу измерения влажности воздуха радиоакустическим зондированием. В кн.: Сб. науч. трудов по материалам  4–й Международн. конф. “Теория и техника передачи, приема и обработки информации “Новые информационные технологии”. 28-30 сентября 1998 г. Харьков-Туапсе, с. 96-97.
41. Карташов В.М. Методические погрешности измерения метеовеличин при корреляционной обработке сигналов систем радиоакустического зондирования. Сообщение 1 [Текст]/ Карташов В.М., Бабкин С.И., Толстых Е.Г. - Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.- техн. сб. - Вып.183. – 2015.-  С.18-23. 
42. Бабкин С.И. Комплексированная радиоэлектронная система контроля атмосферных величин [Текст] / Бабкин С.И., Прошкин Е.Г., Делов И.А., Груша Г.В. -Прикладная радиоэлектроника. - Т. 3.- 2004 - № 2. – С.7- 15.
43. Олейников В.Н. Исследование динамических процессов в тропостратосфере атмосферными радиолокационными станциями вертикального зондирования/ Олейников В.Н., Кащеев Б.Л. /Дистанционные методы и средства исследования процессов в атмосфере Земли// Под ред. Кащеева Б.Л., Прошкина Е.Г., Лагутина М.Ф. - Харьков: Коллегиум.- 2002.- Разд.3.- С. 103-130.

44.  Бабкин С.И. Автоматизированная обработка данных при радиоакустическом зондировании пограничного слоя атмосфери [Текст] / Бабкин С.И., Куценко В.И., Максимова Н.Г и др. - Проблемы контроля и защита атмосфери от загрязнения - 1986.- Вып.12.- С.29-32.

45. Карташов В.М. Особенности построения и примения комплексных систем дистанционного зондирования атмосферы [Текст] / В.М. Карташов, В.А. Тихонов, В.В. Воронин - Радиотехника: Всеукр. Межвед. науч.- техн. сб. – 2016.– Вып.186. – С.184-185.

46. Карташов В.М. Комплексные модели сигналов в задачах акустического зондирования атмосферы [Текст] / В.М. Карташов, В.А. Тихонов, В.В. Воронин - Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.- техн. сб. – 2016. – Вып.185– С.81-86.
47. Волков О. В., Ткалич. И. А., Шандренко Р.В.    Приёмник ШПС метеорной связи на базе вещательного FM- приёмника //17-й межд. молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». Сб. материалов форума. Т.3. – Харьков, 2013, С.169-170. 

48. Шандренко Р. В. Метод численного описания метеорной АВХ по точкам экстремума //17-й межд. молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». Сб. материалов форума. Т.3. – Харьков, 2013, С.199-200. 

49. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами.[Текст] – М.: Радио и связь, 1985.- 384 с.

50. Харченко Е.В. Модель метеорного радиоканала, основанная на решении дифракционной задачи рассеяния сигнала на ионизированном следе  [Текст]// Дисс… канд. физ.-мат. наук. – Харьков: 2013 г. 174.с.

51. Антипов И. Е., Коваль Ю. А. Бавыкина В. В. Развитие теории и совер​шен​ство​вание метеорных систем связи и синхро​ни​зации. - Харьков: Коллегиум, 2006. – 308 с. 
52. Шандренко Р. В. Совершенствование систем метеорной радиосвязи путем применения шумоподобного сигнала с учетом АЧХ канала //19-й межд. молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». Сб. материалов форума. Т.3. – Харьков, 2015, С.110-111.

53. Антипов И. Е., Приймак В. Ю., Шандренко Р.В., Имнехир Н. О. Анализ частотных свойств метеорного радиоканала путем приема телевизионного сигнала// Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2015. Вып. 183. С. 24 – 27. 
54. Кащеев Б.Л., Лебединец В.Н., Лагутин М.Ф. Метеорные явления в атмосфере Земли – М.: Наука, 1967. – 260 с

55. Интеграл Френеля [Электронный ресурс] Режим доступа свободный - http://mathworld.wolfram.com/FresnelIntegrals.html
56. Набиль Удах Мнехир Сарох Разработка метода радиолокационного определения параметров метеоров на основе решения задачи иидентификации их амплитудно-временных характеристик[Текст]// Дисс… канд. техн. наук. – Харьков: 2012 г. 200.с.

57. Роль ионосферы в дальней связи [Электронный ресурс] Режим доступа  - http://the-mostly.ru/misc/rol_ionosfery_v_dalnyei radiosvyazi.html
58. Антипов И. Е., Шандренко Р.В., Шкарлет А. И. Методы активной защиты метеорной автоматизированной радиолокационной системы от помех// Восточно-Eвропейский журнал передовых технологий, 2014. Том 3, № 9(69) – С. 42 – 46.

59. Шандренко Р. В., Шкарлет А. И., Шернин М. А.  Методы активной защиты метеорной автоматизированной радиолокационной системы от помех возвратно-наклонного зондирования // Сб. научн. трудов 5-го Межд. радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы и развитие». - Харьков, 2014.- С. 137 - 138.

60. Антипов И. Е., Шандренко Р.В., Шкарлет А. И.. Метод активной защиты метеорной автоматизированной радиолокационной системы от помех с использованием шумоподобных сигналов // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2016. Вып. 184. С. 24 – 27. 

61. Кловский Д. Д., Модели непрерывных каналов связи на основе стохастических дифференциальных уравнений [Текст]/Д. Д. Конторович В. Я., Кловский Д. Д., Широков С. М. – М.: Радио и связь, 1984 -  248 с. 

62. Гавриленко В. Г., Яшнов В. А. Распространение радиоволн в современных системах мобильной связи [Текст] – Н. Новгород: НГУ им. Н. И. Лобачевского , 2003, с.148

63.Характеристики радиостанции Лен-В [Электронный ресурс] Режим доступа свободный - http://www.cqham.ru/trx/len_v.html
64. Шандренко Р. В. Совершенствование систем метеорной радиосвязи путем применения шумоподобного сигнала с учетом АЧХ канала //19-й межд. молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». Сб. материалов форума. Т.3. – Харьков, 2015, С.110-111.

65. Защита от радиопомех. Под ред. Максимова М.В., М.: «Сов. радио», 1976, 496 с.

66. Костыря А.А. Компенсация многолучевости сигнала общего источника в пассивной системе синхронизации времени и частоты [текст] / А.А. Костыря, В.Н. Науменко, С.А. Плехно, С.И. Ушаков // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – Вып. 183. – С. 13 - 17.

67. Костыря А.А. Экспериментальная проверка алгоритма компенсации многолучевой помехи в пассивной системе синхронизации времени и частоты [текст] / А.А. Костыря, В.Н. Науменко, С.А. Плехно, С.И. Ушаков // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – Вып. 184. – С. 94 - 99.

68. Костыря А.А. Компенсация влияния многолучевости в многопозиционной пассивной системе синхронизации времени и частоты [текст] / А.А. Костыря, С.И. Ушаков, В.Н. Науменко // Матеріали науково-техн. конференції “Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки” 15-18 грудня 2015р. – К.: ЦНДІ ОВТ,  2015. – С. 349-351.

69. Коваль Ю.А. Методы и алгоритмы высокоточной частотно-временной синхронизации [текст] /Ю.А.Коваль, А.А.Костыря,  С.А. Плехно, Х.Х.Асаад // Зв'язок. Загально галузевий науково-виробничий журнал. № 1(97), 2012. – С. 52-59.
70. Ушаков С.И. Компенсация многолучевой помехи в пассивной системе синхронизации времени и частоты [текст] / С.И. Ушаков, В.Н. Науменко // Материалы XX Юбилейного Международного молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – Том 3. –  С. 50-51.

71. Костыря А.А. Экспериментальные исследования потенциальной точности частотно-временной синхронизации при использовании сигналов цифрового наземного телевидения [текст]/ А.А. Костыря, В.Н. Науменко, С.А. Плехно, С.И. Ушаков//Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2014. – Вип. 1/9(67). – C.24-28.

72.  Коваль Ю.А. Частотно-временная синхронизации при использовании сигналов геостационарных ИСЗ системы SBAS. [текст] / Ю.А.Коваль, А.А.Костыря, Е.А.Иванова  и др.//21-я Международная Крымская конференция (КрыМи-Ко 2011) «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Севастополь, 2011. — С.392-393.
73. Коваль Ю.А. Погрешности частотно-временной синхронизации при использовании сигналов телекоммуникационных геостационарных спутников с учетом модели их перемещения [текст] / Ю.А. Коваль, Е.А. Иванова, А.А. Костыря и др.// Східно - Європейський журнал передових технологій.  Вип. 4/10 (40). Х.: 2009. — С. 25-29.

74. Коваль Ю.А. Учет канальных погрешностей пассивной системы синхронизации времени и частоты при использовании сигналов геостационарных ИСЗ [текст] / Ю.А.Коваль, А.А.Костыря, В.Ю.Приймак и др. //Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. № 170, 2012. – С. 210-216.

75.Коваль Ю.А. Анализ и экспериментальные оценки неопределенности измерений сдвига шкал времени с применением сигналов системы SBAS [текст] / Ю.А.Коваль, В.Ю., С.А. Плехно, А.А. Костыря и др.//Системи обробки інформації. Вип. 3 (110),  Х.: ХУПС.  2013. —  С. 107-111.
76. Коваль Ю.О., Костиря О.О., Приймак В.Ю., А.Ф. Хусейн. Спосіб частотно-часової синхронізації просторово рознесених еталонів і стандартів часу й частоти. Патент на корисну модель №76698 від 10.01.2013.  Бюл. № 1.

77. Гофманн-Велленгоф Б. Глобальна система визначення місцеположення (GPS). Теорія і практика [текст] / Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллінз Д. – пер. з англ.; під ред. Я. С. Яцківа. – Київ: Наук. думка, 1996. – 392 с.
78.Одуан К. Измерение времени. Основы GPS [текст] / Одуан К., Гино Б. ; пер. с англ. – Москва: Техносфера, 2002. – 400 с.
 79. Зарудный А.А., Лагутин М.Ф. Методика и аппаратура лазерного зондирования атмосферы. Дистанционные методы и средства исследования процессов в атмосфере Земли. Под общ. ред. Б.Л. Кащеева, Е.Г. Прошкина, М.Ф. Лагутина. Харьков: „Бизнес Информ”, 2002. С.175-204.
80. Гарднер Ч.С. Применение лидара на резонансной флюоресценции натрия в атмосферных исследованиях и астрономии // ТИИЭР. – 1989. – Т.77, №3. С.44-56.
81. Зарудный А.А., Лагутин М.Ф., Кузьменко В.Н.,Тулинов Г.Ф. Резонансные лидары  в глобальном мониторинге примесей верхней атмосферы. Прикладная радиоэлектроника. 2004.-№1. С.16-28.
82. В.А. Басецкий, А.А. Зарудный. Модель генерационных характеристик излучателя резонансного лидара // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2010. Вып 160. – С.124-129.
83. Зарудний А.А. Анализ эффективности однопроходового усилителя в излучателе резонансного лидара // Радиотехника.  Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2017. – Выпуск № 188. – С. 65-59.
84. Bisnath, S. Current state of precise point positioning and future prospects and limitations [Text] / Bisnath, S., Gao Y. // International. Association of Geodesy Symposia. – 2008, № 133, . – pp. 615–623. 

85. Banville, S. Satellite and Receiver Phase Bias Calibration for Un-differenced Ambiguity Resolution [Text] / Banville, S., Santerre, R., Cocard, M., Langley, R.B. // Proceedings of the 2008 National Technical Meeting of The Institute of Navigation, –28-30 January 2008, San Diego, CA. – pp. 711–719.

86. Laurichesse, D. Integer Ambiguity Resolution on Undifferenced GPS Phase Measurements and Its Application to PPP and Satellite Precise Orbit Determination [Text] / Laurichesse, D, Mercier, F., Berthias, J-P. // Navigation. – 2009. – Vol. 56, № 2. – pp. 135–149. 

87. Collins, P. Undifferenced GPS Ambiguity Resolution Using the Decoupled Clock Model and Ambiguity Datum Fixing [Text] / Collins, P., Bisnath, S., Lahaye, F., Heroux, P. // Navigation, Journal of the institute of Navigation : – 2010. – Vol. 57, № 2. – pp. 123–135.

88. Martín, A. PPP Technique Analysis Based on Time Convergence, Repeatability, IGS Products, Different Software Processing, and GPS+GLONASS Constellation [Text] / Martín, A., Anquela, A., Capilla, R., Berné, J. // Journal of Surveying Engineering. – 2011.– Vol. 137, № 3, pp. 99–108. 

89. Bisnath S., Collins P. Recent developments in Precise Point Positioning. Geomatica, Vol. 66, No.2, 2012, - pp.375-385. 

90. Rizos, C. PPP versus DGNSS [Text]/ Rizos, C., Janssen, V., Roberts, C., Grinter, T. // Geomatics World. – September, October 2012. – pp. 18-20.

91. Li X, Ge M, Zhang H, Wickert J (2013) A method for improving uncalibrated phase delay estimation and ambiguity-ﬁxing in real-time precise point positioning. Journal of Geodesy, May 2013, Volume 87, Issue 5, pp 405–416. DOI: https://doi.org/10.1007/s00190-013-0611-x 

92. Shi JB, Gao Y (2014) A comparison of three PPP integer ambiguity resolution methods. GPS Solutions, October 2014, Volume 18, Issue 4, pp 519–528. DOI https://doi.org/10.1007/s10291-013-0348-2. 

93. Guo QY (2015) Precision comparison and analysis of four online free PPP services in static positioning and tropospheric delay estimation. GPS Solutions, October 2015, Volume 19, Issue 4, pp 537–544. doi: https://doi.org/10.1007/s10291-014-0413-5. 
94. Pan Li, Xiaohong Zhang, Xiaodong Ren, Xiang Zuo, Yuming Pan (2016) Generating GPS satellite fractional cycle bias for ambiguity-ﬁxed precise point positioning. GPS Solution, October 2016, Volume 20, Issue 4, pp 771–782, DOI: https://doi.org/10.1007/s10291-015-0483-z. 

95. Yanyan Liu, Shirong Ye, Weiwei Song, Yidong Lou, Shengfeng Gu (2017) Rapid PPP ambiguity resolution using GPS+GLONASS observations. Journal of Geodesy, April 2017, Volume 91, Issue 4, pp 441–455. DOI: https://doi.org/10.1007/s00190-016-0975-9 
96. Zhou P., Wang J. (2016) Evaluating PPP Ambiguity Resolution Methods with Ionosphere-Free and Raw GPS Observation Models. China Satellite Navigation Conference (CSNC),. 2016. Proceedings, Volume III, pp 529-539. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-0940-2_46 

97. Жалило А.А. Усовершенствованный метод разрешения фазовой неоднозначности двухчастотных дифференциальных фазовых ГНСС-наблюдений [Текст] / Жалило А.А., Дицкий И.В. // Радиотехника : всеукр. межведомств. науч.-техн. сб. – 2012. – № 169. – С. 277–301. 

98. Дицкий И.В. Разрешение фазовой неоднозначности двухчастотных дифференциальных фазовых ГНСС-наблюдений и высокоточное позиционирование на базовых удалениях до 1000 км [Текст] / Дицкий И. В. // Радиотехника : всеукр. межведомств. науч.-техн. сб. – 2014. – № 179. – С. 99–106. 

99. Жалило, А.А. Основные результаты разработок ХНУРЭ в области высокоточного ГНСС-позиционирования [Текст] / Жалило А.А., Дицкий И.В., Бессонов Е.А., Желанов А.А. // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития: тезисы докл. трудов 5-го Междунар. радиоэлектронного форума, 14-17 октября 2014 г. – Х., 2014. – Т. 1, ч. 2. – С. 62–65.

100. Яковченко А.И. Основные источники и составляющие погрешностей ГНСС-наблюдений и их моделирование при реализации метода точного позиционирования РРР // Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник «Радиотехника». – 2012, №169. – с. 315-330. 
101. Жалило А.А., Яковченко А.И. Определение параметров траекторий низкоорбитальных космических аппаратов РРР-методом по результатам бортовых GPS-наблюдений – Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник «Радиотехника». 2016 г., № 184, с.80-85. 

102. Zhalilo A., Yakovchenko A. Development of PPP-method realization for low earth orbit satellite trajectory determination using on-board GPS-observations – EEJET, Volume 2016; 5(9 (83)): 33–40. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.81026 
103. Жалило А.А., Яковченко А.И. Реализация РРР-метода определения параметров движения низкоорбитальных спутников по результатам бортовых GPS-наблюдений – Украинский метрологический журнал, 2017. – №1. – С.15-19. DOI: http://dx.doi.org/10.24027/2306-7039.1.2017.101882 
104. Жалило А.А., Яковченко А.И. Реализация PPP-технологий статического и кинематического ГНСС-позиционирования – 6-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития», МРФ-2017, 24-26 октября 2017 г., конференция «Радиолокация. Спутниковая навигация. Радиомониторинг». Сборник научных трудов. – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ – С. 216-219. 

105. Janches D., Hormaechea J. L., Pokorny P., Bradford J., Vaubaillon J., Bibbo I., Brown P.,  Swarnalingametr N., Fritts D., Brunini C. A status update on the Southern Argentina Agile MEteor Radar (SAAMER) // Conference paper. Applied Space Environments Conference 2017, 15th - 19th May 2017, Huntsville, AL USA. 4p. Електронний ресурс: https://asec2017.exordo.com/files/papers

106. Mousis O., Hueso R., Beaulieu J.P., Bouley S., Carry B. et al. 57 authors Instrumental methods for professional and amateur collaborations in planetary astronomy // Experimental Astronomy, Netherlands: Springer, 2014, Vol. 38. - Issue1-2. - P. 91-191

107. Holovashchenko V.A., Kolomiyets S.V. Visualization of observational meteor data in the Equatorial coordinate system using IT technology // Odessa Astronomical Publications 2017. – Т. 30. -. С.120-124.
108. Graham I. Object–Oriented Methods: Principles & Practice.- 3rd edition. - M.: Williams, 2004. - 880 р.

109. Butler, J.G. A History of Information Technology and Systems, University of Arizona, 2012, [online] Available at: https://tcf.ua.edu/AZ/ITHistoryOutline.htm [Accessed 2 August 2012].

110. Brescia M. et al.: Astroinformatics. Proceeding IAU Symposium No. 325 - USA: Cambridge univ. press , 2016, - 403 p.

111. Коломиец С.В., Волощук Ю.И. Задачи и возможности украинской метеорной науки: вчера, сегодня, завтра //Astronomy and Space Physics in Kyiv University. Book of abstracts. International Conference, Kyiv, Ukraine, May 23-26, 2017. – Kyiv, 2017. – C.90-93. Web ресурс: www.observ.univ.kiev.ua/obs/?page_id=506

112. Kolomiyets S.V. Meteor Databases in Astronomy // Astroinformatics. Proceedings IAU Symposium. — 2016. — №325. —USA: Cambridge University, 2016. — P.1–4. 

113. Міжнародний науковий семінар пам’яті Б.Л. Кащеєва до 96-річчя з дня нарождения. Pадіометеори, метеори і міжпланетна складова: поблизу та на відстані, Україна, Харків, 15 березня 2016 р. Програма і тези доповідей. - Наукове видання. Під загальною редакцією К.І. Чурюмова, С.В. Коломієць - Харків, 2016. - 49 с.

114. Kolomiyets S.V., Voloshchuk Yu.I. Retrospective look on meteor research in Kharkiv // Comets Asteroids Meteors Meteorites Astroblemes Craters. VII Memorial International Conference. CAMMAC 2017. Book of selected papers and abstracts. Vinnitsia, September, 26-28, 2017. Меморіальна VII міжнародна конференція з астрономії CAMMAC 2017, Вінниця, 26-28 вересня 2017 р.: статті і тези / ред. О.В. Мозговий – Вінниця: ФОП Пишний О.А., 2017. – С.114-117

115. Galligan D.P. Structural analysis of radar meteoroid orbital data: Thesis PhD in physics in University of Canterbury /David P. Galigan. - New Zealand, Christchurch, 2000.- 448 p.

116. Волощук Ю.И. Метеоры и метеорное вещество /Ю.И. Волощук, Б.Л. Кащеев, В.Г. Кручиненко.  АН УССР, Главная астрономическая обсерватория. - Киев: Наукова думка, 1989. - 296с.

117. Волощук Ю.И. Метеорные потоки и ассоциации, выявленные по результатам многолетних наблюдений метеоров в Харькове / Ю.И. Волощук, Д.Ю. Горелов ; под. ред. Ю.И. Волощука. -Харьков: НТМТ, 2011. - 383с.
118. Kolomiyets S.V. Uncertainties in MARS Meteor Orbit Data /S.V. Kolomiyets // Journal Atmospheric and Solar Terrestrial Physics. - 2015. - Vol.124, March. - P.21 - 29. 
119. Коломиец С.В. Б.Л. Кащеев и метеорное направление научных исследований Харьковского национального университета радиоэлектроники /С.В. Коломиец, Ю.И.Волощук, Н.И. Слипченко // Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник «Радиотехника». - Харьков, 2016. -№ 184- С.6-12. 

120. Грищенко Т.Б., Этенко Н.Ю., Тихоненко Л.А., Волощук Ю.И., Коломиец С.В., Антипов И.Е. Коллекция мемориального цифрового архива профессора Кащеева Б.Л. – трепетные прикосновения // Міжнародний науковий семінар пам’яті Б.Л. Кащеєва до 96-річчя з дня нарождення. Pадіометеори, метеори і міжпланетна складова: поблизу та на відстані ,Україна, Харків, 15 березня 2016 р. Програма і тези доповідей. Наукове видання . Під загальною редакцією Чурюмова К.І., Коломієць С.В. - Харків,2016. - С.10-11.

121. Результаты радиолокационных наблюдений слабых метеоров. Каталог орбит метеоров до 12 m ММЦДБ / Б.Л. Кащеев, А.А. Ткачук. - Москва: ВИНИТИ, 1980. -232с.
122. Жаров В.Е. Сферическая астрономия. - Россия: Фрязино, 2006 -478 с.

123. Holovashchenko V.A., Kolomiyets S.V Visualization of observational meteor data in the Equatorial coordinate system using IT technology // 17-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School “Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, Cosmomicrophysics, Radio-astronomy and Astrobiology” (Ukraine, Odessa, Chernomorka, August 13-20, 2017) C.24 https://drive.google.com/file/d/0B580eZ2--7bRRFJ2M0JMQW5BSDQ/view

124. Kolomiyets S. V. The distribution of meteor substance in the Galactic coordinate system according to the MARS radar database and SonotoCo TV catalogue//Abstract book of the Meteoroids 2016 conference, Noordwijk, the Netherlands, 06-10 June 2016, 1p. http://www.cosmos.esa.int/documents/653713/1000951/01_ORAL_Kolomiyets.pdf/12a6fe19-bd72-48b3-a7c3-9c9abfded24c
125. Коломієць С.В., Волощук Ю.І., Сліпченко М.І. Б.Л. Кащеєв та метеорний науковий напрямок досліджень Харківського національного університету радіоелектроніки // Міжнародний науковий семінар пам’яті Б.Л. Кащеєва до 96-річчя з дня нарождения .Pадіометеори, метеори і міжпланетна складова: поблизу та на відстані ,Україна, Харків, 15 березня 2016 р. Програма і тези доповідей. Наукове видання . Під загальною редакцією   Чурюмова К.І., Коломієць С.В. -Kharkiv, 2016. - С.10

126. Коломиец С.В. Выборочный каталог гиперболических орбит метеорных тел по архивным данным радиолокационных наблюдений в Харькове (1976 г., август) // Мiжнародна наукова конференцiя Астрономiчна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії та космонавтики. Україна, Київ, 26–27 травня 2016 р. - Програма i тези доповідей . - Київ, 2016. - С.58

127. Nosach A.A., Kolomiyets S.V. Distribution of elements of orbits and velocities of meteor bodies with small values of elongations of their radiants from the sun according to the results of radar observations in Kharkiv // 17-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School “Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, Cosmomicrophysics, Radio-astronomy and Astrobiology” (Ukraine, Odessa, Chernomorka, August 13-20, 2017) C. 40 https://drive.google.com/file/d/0B580eZ2--7bRRFJ2M0JMQW5BSDQ/view
128. Kolomiyets S.V., Cherkas Yu.V., Mitrokhina V.V. On some methods of interpretation of the results of meteor observations developed in Kharkiv on the basis of radio engineering technology // 17-th Odessa International Astronomical Gamow Conference-School “Astronomy and beyond: Astrophysics, Cosmology and Gravitation, Cosmomicrophysics, Radio-astronomy and Astrobiology” (Ukraine, Odessa, Chernomorka, August 13-20, 2017). C. 28 https://drive.google.com/file/d/0B580eZ2--7bRRFJ2M0JMQW5BSDQ/view

129. Коломієць С.В., Волощук Ю.І., Черкас Ю.В. Відмінності розподілу метеорної речовини на прямих та обернених високоексцентричних орбітах за архівними даними харківських радіолокаційних спостережень метеорів в атмосфері Землі // 16 Українська конференція з космічних досліджень. 16th Ukrainan conference on space research. - Тези доповідей конференції / Abstracts. Одеса 22–27 серпня 2016 р. / Odesa August, 22–27, 2016. – Київ/Kyiv, 2016. – С.84 

130. Магуськин Б.Ф. О распределении ошибок астрономо-геофизических измерений //Программа, тезисы докладов и сообщений международной студенческой научной конференции Физика космоса, 1-5 февраля 1999. - Екатеринбург, 1999. -С.55.
131. Davies J.G. Radio echo measurements of the orbits of faint sporadic meteors / J.G. Davies, J.C. Gill // Mon. Not.R.Astron.Soc. - 1960. -121. - P. 437 - 462.
132. Кащеев Б.Л. Метеорная автоматизированная радиолокационная система / Б.Л. Кащеев, Ю.И. Волощук и др. // Метеорные исследования. - Москва: Советское радио, 1977. - №4. - С. 11 - 61.
133. Дубяго А.Д. Определение орбит / А.Д. Дубяго. - Москва -Ленинград: Гос. изд.-во техн.-теор.лит-рі, 1999. - 144с.

134. Дьяков А.А. Определение скорости метеора с минимальной среднеквадратической ошибкой /А.А. Дьяков, Б.Л. Кащеев // Астрономический вестник. - Москва, 1972. -Том 6, №2. - С.99-103.
135. Kashcheyev B.L. Interstellar particle detection and selection criteria of meteor stream / B.L. Kashcheyev, S.V. Kolomiyets // Proceedings of the Meteoroids Conference, August 6-10, 2001, Sweden, SP-495. - Noordwijk, Netherlands: ESA Publication Division, 2001. - P.643-650.
136. Катасев Л.А. Фотографические методы метеорной астрономии / Л.А. Катасев. - Москва: Гос.изд-во техн.-теор.лит.-ры, 1957. - 179с.

137. Бабаджанов П.Б. Некоторые результаты исследований мгновенных фотографий метеоров / П.Б. Бабаджанов, Е.Н. Крамер // Физика и динамика метеоров. - 1968. -С.128-152.

138. Кащеев Б.Л. Метеорные явления в атмосфере Земли / Б.Л. Кащеев, В.Н. Лебединец, М.Ф. Лагутин. - Москва: Наука, 1967. - 260с.
139. Лебединец В.Н. Пыль в верхней атмосфере и космическом пространстве. Метеоры. / В.Н. Лебединец - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. - 247с.

140. Бабаджанов П.Б. Фотографические наблюдения Персеид / П.Б. Бабаджанов. - Бюллетень института астрофизики АН Таджикской ССР. - Сталинабадб 1958. -№26. -С.13-20.

141. Baggaley W.J. The interstellar partile component measured by AMOR // Meteoroids 1998/ eds. W.J. Baggaley, V/Porubcan. -Astron.Inst., Slovak Acad.Sci., Bratislava, The Slovak Republic,1999. -P.265-273.
142. Астапович И.С. Метеорные явления в атмосфере Земли / И.С. Астапович - Москва: Физ.мат.лит. - 1958. - 640с.
143.Черкас Ю.В., Волощук Ю.И. Анализ тонкой структуры распределений орбит малых тел Солнечной системы – Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник «Радиотехника». 2016 г., № 184.- С.22-27

144. Черкас Ю.В., Волощук Ю.И. Аанализ тонкой структуры распределений орбит малых тел Солнечной системы // Міжнародний науковий семінар пам’яті Б.Л. Кащеєва до 96-річчя з дня нарождения. Pадіометеори, метеори і міжпланетна складова: поблизу та на відстані ,Україна, Харків, 15 березня 2016 р. Програма і тези доповідей. Наукове видання . Під загальною редакцією Чурюмова К.І., 

Коломієць С. В. -Харків,2016.  - С.31.

145. Черкас Ю.В. Оценивание трендов применительно к распределениям околоземных астероидов по большой полуоси / Ю.В. Черкас, Ю.И. Волощук // Радиотехника. – 2013. – Вып. 174. – С. 58 – 65. 146. Cherkas Yu. V. Effectiveness of trend estimation methods / Yu. V. Cherkas // The advanced science journal. – 2014. – Issue 10. – Р. 64 – 67. 13.
146. Марпл-мл С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения: пер. с англ. С.Л. Марпл.-мл – М.: Мир, 1990. – 584 с.
147. Теребиж В.Ю. Анализ временных рядов в астрофизике /В.Ю. Теребиж. – М. : Наука, 1992. – 392 с.

148. Гулак Ю.К. Соизмеримости и макроквантовые явления в Солнечной системе. I. Проблемы, принципы, модель. – К. : Ин-т теоретической физики АН УССР, 1986. – 27с.

149. Гулак Ю.К. Соизмеримости и макроквантовые явления в Солнечной системе. II. Стабильные механические структуры. – К. : Ин-т теоретической физики АН УССР, 1986. – 28с. 

150. Quiroga R.J. Angular momenta in the Solar System. – Earth, Moon and Planets. – 1984. – 30 N2. – P. 102-151. 47. Quiroga R.J. Angular momenta in the Solar System. II – Earth, Moon and Planets. – 1984. – 30 N2. – P. 102-121. 

152. Чечельницкий А.М. Экстремальность, устойчивость, резонансность в астродинамике и космонавтике / А.М. Чечельницкий. – М. : Машиностроение, 1980. – 312 с.

153. Голубаев А.В. Физические свойства пылевых частиц, сближающихся с Солнцем на гелиоцентрические расстояния менее 0,1 а.е. // Международный научный семинар памяти Б.Л. Кащеева “Радиометеоры, метеоры и межпланетная составляющая: вблизи и на расстоянии” 15 марта 2016 года Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ), Харьков, Украина. – Сборник абстрактов. –2016. – C. 28.

154. Голубаев А.В. Основные характеристики движения метеороида при выпадении Челябинского метеоритного дождя 15 февраля 2013 года // Материалы международной конференции "Околоземная астрономия-2013”, Туапсе, 7 - 11 октября 2013 г.. Сборник тезисов. – 2013. – P. 48 - 49.

155. Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторій / І.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк // Вісн. НАН України. — 2012. — № 9. — С. 64-73. 

156. World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development (hereinafter, the WDC-Ukraine) електронний ресурс http://wdc.org.ua/

157. Коломiєць С.В. Метеорна вiртуальна обсерваторiя: стан в Українi та свiтi // Мiжнародна наукова конференцiя Астрономiчна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії та космонавтики. Україна, Бiла Церква, 24–25 травня 2017 р Програма i тези доповідей . - Бiла Церква, 2017. - С.49-50.

158. Kanuchova, Z., Jopek, T.J.The IAU Meteor Centre 2016, електронний ресурс

https: //www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2007

159. Jopek, T.J., Kanuchova, Z. Current status of the IAU MDC Meteor Showers Database // The Meteoroids 2013, Proceedings of the Astronomical Conference held at A.M. University, Poznan, Poland, Aug. 26-30, 2013, Eds.: T.J. Jopek, F.J.M. Rietmeijer, J. Watanabe, I.P. Williams, A.M. University Press, 2014. – P.353—364.

160. The Virtual Meteor Observatory (VMO) - A First Definition", Koschny, D., Mc Auliffe, J., Barentsen, G. Proceedings of the First EuroPlanet Workshop on Meteor Orbit Determination, 2008.
161. Віртуальна метеорна обсерваторія ESA https://www.cosmos.esa.int/web/meteor/vmo
162. Koschny, D., Mc Auliffe, J. (2007). "The IMO Video Meteor Database (VMDb) - A First Definition". In: Mc Auliffe, J., Koschny, D. (eds.) Proceedings of the First Europlanet Workshop on Meteor Orbit Determination, Roden, The Netherlands, 11-13 September 2006. 

163. Barentsen, G. (2007), "The Unified Meteor Database: A Generic Archiving Project for Meteor Data". In: Mc Auliffe, J., Koschny, D. (eds.) Proceedings of the First Europlanet Workshop on Meteor Orbit Determination, Roden, The Netherlands, 11-13 September 2006.

164. SonotaCo. SonotaCo Network Video Meteor Observation 2007-2008 електронний ресурс http://sonotaco.jp/doc/J5/index.html

165. Brown P., Wong D.K., Weryk R.J., Wiegert P. A meteoroid stream survey using the Canadian Meteor Orbit Radar II: Identification of minor showers using a 3D wavelet transform // Icarus 207 (2010). - P.166-81. doi:10.1016/j.icarus.2009.11.015.

166. Кручиненко В.Г. Математико-фізичний аналіз метеорного явища. - Київ: Наукова думка, 2012. - 294с.

167. Ceplecha Z.,  Borovicka J., Elford W.G., Revelle D.O., Hawkes R.L., Porubcan V., Šimek M. Meteor phenomena and bodies // Space Science Reviews. - Netherlands: Kluwer Academic Publishers. - 1998. -84. - P. 327–471.
168. Федынский В.В., Кащеев Б.Л., Волощук Ю.И., Дьяков А.А. Радионаблюдения метеоров с применением автоматизированных систем // Вестник АН СССР. – 1976. – № 10. – С. 89–94.

169. The Advanced Meteor Orbit Radar Facility – AMOR / J. W. Baggaley, R. G. T. Bennett, D. I. Steel, A. D. Taylor // Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. – 1994. – Vol. 35, № 3. – P. 293–320. 
170. Meisel D.D. Extrasolar micrometeors radiating from the vicinity of the local interstellar bubble / D. D. Meisel, D. Janches, J. D. Mathews // Ap. J. – 2002. – 567. – P. 323–341.
171. Катастрофические воздействия космических тел / под ред. В.В. Адушкина и И.В. Немчинова. Институт динамики геосфер РАН. – Москва: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 310 с.

	
	
	                           


               


      АП














       АРПр








        АА











       АК








      РП











      ГОС








        КР








      РПр 








     УДЧР








      КП      








       АПр








    УДЧА   








      ИФ








    АПпер








      ФГН  








       ПК





(3.2)








_1495353770.unknown

_1539504709.unknown

_1574572848.unknown

_1575308561.unknown

_1575999589.unknown

_1576003994.unknown

_1576008352.unknown

_1576045302.unknown

_1576046836.unknown

_1576049252.unknown

_1576049304.unknown

_1576049324.unknown

_1576049339.unknown

_1576049364.unknown

_1576049315.unknown

_1576049292.unknown

_1576048982.unknown

_1576049119.unknown

_1576046984.unknown

_1576046795.unknown

_1576046811.unknown

_1576046745.unknown

_1576008923.unknown

_1576009122.unknown

_1576009232.unknown

_1576009345.unknown

_1576009147.unknown

_1576009050.unknown

_1576008703.unknown

_1576008874.unknown

_1576008512.unknown

_1576004224.unknown

_1576005557.unknown

_1576007454.unknown

_1576005112.unknown

_1576004031.unknown

_1576004185.unknown

_1576004011.unknown

_1576002269.unknown

_1576003665.unknown

_1576003916.unknown

_1576003947.unknown

_1576003795.unknown

_1576002346.unknown

_1576002780.unknown

_1576002299.unknown

_1576001934.unknown

_1576002026.unknown

_1576002080.unknown

_1576002019.unknown

_1576001833.unknown

_1576001900.unknown

_1575999988.unknown

_1575755203.unknown

_1575918622.unknown

_1575948195.unknown

_1575953882.unknown

_1575999466.unknown

_1575999549.unknown

_1575996994.unknown

_1575953895.unknown

_1575949208.unknown

_1575953674.unknown

_1575948332.unknown

_1575946107.unknown

_1575946119.unknown

_1575946123.unknown

_1575946128.unknown

_1575946113.unknown

_1575945883.unknown

_1575945888.unknown

_1575944039.unknown

_1575782293.unknown

_1575786725.unknown

_1575791212.unknown

_1575791288.unknown

_1575918557.unknown

_1575791356.unknown

_1575791236.unknown

_1575791090.unknown

_1575791126.unknown

_1575791156.unknown

_1575790722.unknown

_1575790808.unknown

_1575786745.unknown

_1575785789.unknown

_1575786698.unknown

_1575786609.unknown

_1575782894.unknown

_1575782909.unknown

_1575765741.unknown

_1575766831.unknown

_1575782250.unknown

_1575765784.unknown

_1575765802.unknown

_1575765768.unknown

_1575755217.unknown

_1575765723.unknown

_1575755210.unknown

_1575699749.unknown

_1575733400.unknown

_1575742252.unknown

_1575742883.unknown

_1575747217.unknown

_1575747223.unknown

_1575742340.unknown

_1575742387.unknown

_1575740983.unknown

_1575741374.unknown

_1575741414.unknown

_1575741342.unknown

_1575733470.unknown

_1575725902.unknown

_1575726776.unknown

_1575727407.unknown

_1575733390.unknown

_1575726756.unknown

_1575707405.unknown

_1575714831.unknown

_1575715453.unknown

_1575714747.unknown

_1575706673.unknown

_1575702443.unknown

_1575319157.unknown

_1575361719.unknown

_1575361761.unknown

_1575699739.unknown

_1575699357.unknown

_1575361750.unknown

_1575319165.unknown

_1575319175.unknown

_1575325065.unknown

_1575324953.unknown

_1575319171.unknown

_1575319162.unknown

_1575319136.unknown

_1575319149.unknown

_1575319154.unknown

_1575319139.unknown

_1575319127.unknown

_1575319130.unknown

_1575319123.unknown

_1575052381.unknown

_1575052397.unknown

_1575052405.unknown

_1575052409.unknown

_1575251791.unknown

_1575252011.unknown

_1575251756.unknown

_1575052407.unknown

_1575052408.unknown

_1575052406.unknown

_1575052401.unknown

_1575052403.unknown

_1575052404.unknown

_1575052402.unknown

_1575052399.unknown

_1575052400.unknown

_1575052398.unknown

_1575052389.unknown

_1575052393.unknown

_1575052395.unknown

_1575052396.unknown

_1575052394.unknown

_1575052391.unknown

_1575052392.unknown

_1575052390.unknown

_1575052385.unknown

_1575052387.unknown

_1575052388.unknown

_1575052386.unknown

_1575052383.unknown

_1575052384.unknown

_1575052382.unknown

_1575052364.unknown

_1575052372.unknown

_1575052377.unknown

_1575052379.unknown

_1575052380.unknown

_1575052378.unknown

_1575052374.unknown

_1575052376.unknown

_1575052373.unknown

_1575052368.unknown

_1575052370.unknown

_1575052371.unknown

_1575052369.unknown

_1575052366.unknown

_1575052367.unknown

_1575052365.unknown

_1574573458.unknown

_1574797171.unknown

_1575052360.unknown

_1575052362.unknown

_1575052363.unknown

_1575052361.unknown

_1574797565.unknown

_1574829961.unknown

_1574829980.unknown

_1574849820.doc


[image: image1.wmf]1


B


t


[image: image2.wmf]B


()


Ht


[image: image3.wmf]A


1


t




� EMBED Equation.3  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.2  ���











� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.3  ���







Рисунок 3.7- Принцип роботи алгоритму











nA(t)







nB(t)







�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���







 б







 а







А







В







�EMBED Equation.3���







ГС







�EMBED Equation.3���







Канал зв’язку













[image: image4.wmf]ÃÑ


()


st


[image: image5.wmf]A


()


Ht


[image: image6.wmf]AB


T


D


[image: image7.wmf]A


1


()


st


[image: image8.wmf]B


1


()


st


[image: image9.wmf]0


[image: image10.wmf]0


[image: image11.wmf]t


[image: image12.wmf]ÃÑÀ


ç


t


®


[image: image13.wmf]ÃÑB


ç


t


®


[image: image14.wmf]ÃÑÀ


ï


t


®


[image: image15.wmf]ÃÑB


ï


t


®


[image: image16.wmf]1


B


t


[image: image17.wmf]B


()


Ht


[image: image18.wmf]ÃÑ


()


st


[image: image19.wmf]A


()


Ht


[image: image20.wmf]AB


T


D


[image: image21.wmf]A


1


()


st


[image: image22.wmf]B


1


()


st


[image: image23.wmf]0


[image: image24.wmf]t


_1401018061.unknown



_1401018493.unknown



_1401019388.unknown



_1401209087.unknown



_1401265852.unknown



_1401265864.unknown



_1401209107.unknown



_1401197440.unknown



_1401018564.unknown



_1401018383.unknown



_1401018475.unknown



_1401018184.unknown



_1397456796.unknown



_1401017924.unknown



_1397456775.unknown




_1574829968.unknown

_1574797642.unknown

_1574797806.unknown

_1574829910.unknown

_1574797734.unknown

_1574797610.unknown

_1574797386.unknown

_1574797458.unknown

_1574797304.unknown

_1574797349.unknown

_1574769905.unknown

_1574796338.unknown

_1574797114.unknown

_1574769924.unknown

_1574782049.unknown

_1574573495.unknown

_1574769902.unknown

_1574573469.unknown

_1574573135.unknown

_1574573189.unknown

_1574573368.unknown

_1574573163.unknown

_1574572935.unknown

_1574573062.unknown

_1574573085.unknown

_1574573027.unknown

_1574572897.unknown

_1543127977.unknown

_1563609141.unknown

_1563691550.unknown

_1563691924.unknown

_1563700131.unknown

_1563700204.unknown

_1564909126.unknown

_1563692011.unknown

_1563699952.unknown

_1563691995.unknown

_1563691819.unknown

_1563691894.unknown

_1563691797.unknown

_1563615403.unknown

_1563615516.unknown

_1563615641.unknown

_1563617032.unknown

_1563615563.unknown

_1563615465.unknown

_1563610051.unknown

_1563614105.unknown

_1563614463.unknown

_1563614513.unknown

_1563614286.unknown

_1563613980.unknown

_1563609737.unknown

_1563609838.unknown

_1563609620.unknown

_1561964126.unknown

_1561967612.unknown

_1561968626.unknown

_1562396853.unknown

_1563085204.unknown

_1563085247.unknown

_1562404562.unknown

_1562409378.unknown

_1562411685.unknown

_1562412568.unknown

_1562410931.unknown

_1562406445.unknown

_1562397014.unknown

_1562396084.unknown

_1562396510.unknown

_1562396748.unknown

_1562396174.unknown

_1562395797.unknown

_1562395931.unknown

_1562395741.unknown

_1561968063.unknown

_1561968444.unknown

_1561968526.unknown

_1561968404.unknown

_1561967807.unknown

_1561967883.unknown

_1561967665.unknown

_1561964728.unknown

_1561965750.unknown

_1561966797.unknown

_1561967014.unknown

_1561965761.unknown

_1561965601.unknown

_1561965723.unknown

_1561965571.unknown

_1561964414.unknown

_1561964473.unknown

_1561964688.unknown

_1561964428.unknown

_1561964203.unknown

_1561964218.unknown

_1561964174.unknown

_1561964156.unknown

_1543129752.unknown

_1561793223.unknown

_1561890546.unknown

_1561961412.unknown

_1561962624.unknown

_1561964035.unknown

_1561964111.unknown

_1561964017.unknown

_1561963970.unknown

_1561962116.unknown

_1561962369.unknown

_1561961950.unknown

_1561890837.unknown

_1561891185.unknown

_1561890703.unknown

_1561888158.unknown

_1561888998.unknown

_1561889011.unknown

_1561888289.unknown

_1561793996.unknown

_1561794255.unknown

_1561793870.unknown

_1543133804.unknown

_1560594103.unknown

_1561792155.unknown

_1561792747.unknown

_1561793056.unknown

_1561792649.unknown

_1561791820.unknown

_1561791952.unknown

_1561273308.unknown

_1543133983.unknown

_1543159100.unknown

_1543159213.unknown

_1543280733.unknown

_1543159144.unknown

_1543134118.unknown

_1543134438.unknown

_1543135806.unknown

_1543134281.unknown

_1543134039.unknown

_1543133873.unknown

_1543133956.unknown

_1543133838.unknown

_1543133418.unknown

_1543133442.unknown

_1543133458.unknown

_1543133710.unknown

_1543133432.unknown

_1543132669.unknown

_1543133378.unknown

_1543133409.unknown

_1543133371.unknown

_1543133048.unknown

_1543130716.unknown

_1543132337.unknown

_1543132352.unknown

_1543131820.unknown

_1543130474.unknown

_1543128823.unknown

_1543129437.unknown

_1543129590.unknown

_1543129651.unknown

_1543129573.unknown

_1543128890.unknown

_1543129229.unknown

_1543128846.unknown

_1543128181.unknown

_1543128432.unknown

_1543128550.unknown

_1543128394.unknown

_1543128077.unknown

_1543128129.unknown

_1543127984.unknown

_1543127018.unknown

_1543127084.unknown

_1543127175.unknown

_1543127216.unknown

_1543127241.unknown

_1543127257.unknown

_1543127263.unknown

_1543127279.unknown

_1543127288.unknown

_1543127291.unknown

_1543127282.unknown

_1543127275.unknown

_1543127260.unknown

_1543127247.unknown

_1543127253.unknown

_1543127244.unknown

_1543127235.unknown

_1543127238.unknown

_1543127222.unknown

_1543127194.unknown

_1543127209.unknown

_1543127213.unknown

_1543127197.unknown

_1543127188.unknown

_1543127191.unknown

_1543127184.unknown

_1543127125.unknown

_1543127156.unknown

_1543127169.unknown

_1543127172.unknown

_1543127162.unknown

_1543127131.unknown

_1543127134.unknown

_1543127128.unknown

_1543127112.unknown

_1543127118.unknown

_1543127122.unknown

_1543127115.unknown

_1543127093.unknown

_1543127109.unknown

_1543127087.unknown

_1543127053.unknown

_1543127068.unknown

_1543127075.unknown

_1543127081.unknown

_1543127071.unknown

_1543127059.unknown

_1543127062.unknown

_1543127056.unknown

_1543127034.unknown

_1543127040.unknown

_1543127049.unknown

_1543127037.unknown

_1543127028.unknown

_1543127031.unknown

_1543127021.unknown

_1543127024.unknown

_1543126952.unknown

_1543126990.unknown

_1543127006.unknown

_1543127012.unknown

_1543127015.unknown

_1543127009.unknown

_1543126996.unknown

_1543126999.unknown

_1543126993.unknown

_1543126977.unknown

_1543126984.unknown

_1543126987.unknown

_1543126981.unknown

_1543126971.unknown

_1543126974.unknown

_1543126955.unknown

_1543126911.unknown

_1543126927.unknown

_1543126933.unknown

_1543126949.unknown

_1543126930.unknown

_1543126921.unknown

_1543126924.unknown

_1543126917.unknown

_1539506896.unknown

_1543126905.unknown

_1543126908.unknown

_1539509269.unknown

_1539504967.unknown

_1539505081.unknown

_1539504812.unknown

_1520438854.unknown

_1520438901.unknown

_1522511807.unknown

_1524739729.unknown

_1532849792.unknown

_1538820537.unknown

_1539502780.unknown

_1539504529.unknown

_1539504639.unknown

_1539504114.unknown

_1539502639.unknown

_1539499322.unknown

_1537088702.unknown

_1537691120.unknown

_1538217781.unknown

_1538217823.unknown

_1537691093.unknown

_1537087413.unknown

_1537088659.unknown

_1537087365.unknown

_1525082301.unknown

_1525217543.unknown

_1529823272.unknown

_1532677070.unknown

_1526898516.unknown

_1529823258.unknown

_1526898488.unknown

_1525082432.unknown

_1525217514.unknown

_1525082329.unknown

_1525080875.unknown

_1525080915.unknown

_1525082219.unknown

_1525082260.unknown

_1525082200.unknown

_1525080898.unknown

_1525080832.unknown

_1525080854.unknown

_1525080810.unknown

_1522516236.unknown

_1522516979.unknown

_1522525491.unknown

_1522528254.unknown

_1522528762.unknown

_1523819210.unknown

_1523708480.unknown

_1522528607.unknown

_1522528647.unknown

_1522528589.unknown

_1522526069.unknown

_1522517409.unknown

_1522525186.unknown

_1522524914.unknown

_1522517329.unknown

_1522517361.unknown

_1522517059.unknown

_1522516609.unknown

_1522516884.unknown

_1522516933.unknown

_1522516834.unknown

_1522516490.unknown

_1522514461.unknown

_1522515446.unknown

_1522516150.unknown

_1522515342.unknown

_1522513277.unknown

_1522514189.unknown

_1522514346.unknown

_1522512645.unknown

_1520438910.unknown

_1520438915.unknown

_1521130503.unknown

_1521847521.unknown

_1521847960.unknown

_1522511030.unknown

_1521847547.unknown

_1521847679.unknown

_1521395737.unknown

_1521847201.unknown

_1521130506.unknown

_1521279666.unknown

_1521115894.unknown

_1521130497.unknown

_1521130502.unknown

_1521126896.unknown

_1521126929.unknown

_1521114079.unknown

_1521114116.unknown

_1520438916.unknown

_1520438912.unknown

_1520438914.unknown

_1520438911.unknown

_1520438906.unknown

_1520438908.unknown

_1520438909.unknown

_1520438907.unknown

_1520438904.unknown

_1520438905.unknown

_1520438902.unknown

_1520438881.unknown

_1520438892.unknown

_1520438897.unknown

_1520438899.unknown

_1520438900.unknown

_1520438898.unknown

_1520438894.unknown

_1520438896.unknown

_1520438893.unknown

_1520438888.unknown

_1520438890.unknown

_1520438891.unknown

_1520438889.unknown

_1520438883.unknown

_1520438887.unknown

_1520438882.unknown

_1520438868.unknown

_1520438872.unknown

_1520438876.unknown

_1520438879.unknown

_1520438875.unknown

_1520438870.unknown

_1520438871.unknown

_1520438869.unknown

_1520438859.unknown

_1520438865.unknown

_1520438867.unknown

_1520438860.unknown

_1520438857.unknown

_1520438858.unknown

_1520438856.unknown

_1510479396.unknown

_1515668977.unknown

_1520438842.unknown

_1520438848.unknown

_1520438852.unknown

_1520438853.unknown

_1520438850.unknown

_1520438846.unknown

_1520438847.unknown

_1520438845.unknown

_1515669030.unknown

_1520438839.unknown

_1520438840.unknown

_1515669090.unknown

_1515669005.unknown

_1515669016.unknown

_1515668993.unknown

_1515668831.unknown

_1515668916.unknown

_1515668948.unknown

_1515668961.unknown

_1515668935.unknown

_1515668886.unknown

_1515668901.unknown

_1515668846.unknown

_1515668871.unknown

_1512899074.unknown

_1512899079.unknown

_1515668755.unknown

_1515668789.unknown

_1515668824.unknown

_1515668786.unknown

_1515668378.unknown

_1512899078.unknown

_1512050834.unknown

_1512462474.unknown

_1512899073.unknown

_1512462547.unknown

_1512462346.unknown

_1512458659.unknown

_1512050273.unknown

_1512050304.unknown

_1512050066.unknown

_1511606721.unknown

_1499085924.unknown

_1508065247.unknown

_1509776138.unknown

_1509776150.unknown

_1509776153.unknown

_1510479314.unknown

_1509776152.unknown

_1509776151.unknown

_1509776145.unknown

_1509776146.unknown

_1509776139.unknown

_1509776134.unknown

_1509776136.unknown

_1509776137.unknown

_1509776135.unknown

_1509776102.unknown

_1509776120.unknown

_1509776121.unknown

_1509776119.unknown

_1509776092.unknown

_1509776094.unknown

_1509776097.unknown

_1509776093.unknown

_1509776057.unknown

_1509776089.unknown

_1509776088.unknown

_1508065523.unknown

_1502012565.unknown

_1505648822.unknown

_1508051844.unknown

_1505648895.unknown

_1502712927.unknown

_1504476348.unknown

_1504530407.unknown

_1504530436.unknown

_1504530059.unknown

_1504476145.unknown

_1502750153.unknown

_1502019248.unknown

_1502712855.unknown

_1502102292.unknown

_1502012711.unknown

_1495968258.unknown

_1496946370.unknown

_1497993382.unknown

_1497993408.unknown

_1496946951.unknown

_1496947004.unknown

_1497504956.unknown

_1496946411.unknown

_1496006072.unknown

_1496946180.unknown

_1496946296.unknown

_1496945925.unknown

_1496946088.unknown

_1495995019.unknown

_1495960239.unknown

_1495960364.unknown

_1495965641.unknown

_1495966079.unknown

_1495966335.unknown

_1495966408.unknown

_1495966246.unknown

_1495966013.unknown

_1495960620.unknown

_1495960902.unknown

_1495960384.unknown

_1495960264.unknown

_1495960342.unknown

_1495355648.unknown

_1495364277.unknown

_1495806456.unknown

_1495816985.unknown

_1495834317.unknown

_1495815641.unknown

_1495812493.unknown

_1495364525.unknown

_1495360218.unknown

_1495360612.unknown

_1495355977.unknown

_1495354002.unknown

_1495354054.unknown

_1495353871.unknown

_1446753793.unknown

_1484038305.unknown

_1494139097.unknown

_1494142839.unknown

_1495351338.unknown

_1495351645.unknown

_1494144620.unknown

_1494145922.unknown

_1494229267.unknown

_1494231921.unknown

_1494231941.unknown

_1494231048.unknown

_1494145847.unknown

_1494142875.unknown

_1494144550.unknown

_1494142601.unknown

_1494142630.unknown

_1494140645.unknown

_1494140979.unknown

_1494141359.unknown

_1494141454.unknown

_1494140727.unknown

_1494140280.unknown

_1494140372.unknown

_1494139436.unknown

_1487495899.unknown

_1493623037.unknown

_1493623190.unknown

_1493623264.unknown

_1493625471.unknown

_1493467281.unknown

_1487503021.unknown

_1492941988.unknown

_1493461087.unknown

_1493461419.unknown

_1493463071.unknown

_1493461245.unknown

_1492942131.unknown

_1492337103.unknown

_1492931249.unknown

_1487498066.unknown

_1487498226.unknown

_1487497615.unknown

_1487497994.unknown

_1487495986.unknown

_1487495183.unknown

_1487495232.unknown

_1487495275.unknown

_1487495206.unknown

_1487495128.unknown

_1487495163.unknown

_1486197331.unknown

_1459759092.unknown

_1471173467.unknown

_1474197039.unknown

_1483784421.unknown

_1483953522.unknown

_1484033489.unknown

_1484033908.unknown

_1483953424.unknown

_1483953452.unknown

_1483952943.unknown

_1483789600.unknown

_1477214049.unknown

_1478901231.unknown

_1483784386.unknown

_1478901262.unknown

_1478862567.unknown

_1478863697.unknown

_1478025645.unknown

_1474479892.unknown

_1474725544.doc


ПК1







Пр2







Пр1







СЧВ-74











осциллограф







5 МГц











ПК2











1c















































1c







1c




















_1474480067.unknown

_1474197054.unknown

_1474193872.unknown

_1474193961.unknown

_1474195363.unknown

_1474193912.unknown

_1474193925.unknown

_1474188536.unknown

_1474193671.unknown

_1474188511.unknown

_1459763609.unknown

_1466332075.unknown

_1467654403.unknown

_1467909561.doc
[image: image3.png]



11[image: image1.png]



[image: image2.png]





1







2











3











�
























_1467654416.unknown

_1467392772.doc
[image: image1.wmf]Â


1/


t


j


)


[image: image2.wmf]A


1/îá


t


)


[image: image3.wmf]ÂÂ


1


()()


stnt


+


[image: image4.wmf]B


1/îá


t


)


[image: image5.wmf]»


()


Tt


D


[image: image6.wmf]AA


1


()()


stnt


+


[image: image7.wmf]A


sin


()


S


t


[image: image8.wmf]T


D


s


[image: image9.wmf]À-Â


ãåîì


A-BA-B


³îíòðï


A-BA-B


íóòàï


,


,


t


tt


tt


d


dd


dd


[image: image10.wmf]..


[image: image11.wmf]0


[image: image12.wmf]A


1/îá


t


)


[image: image13.wmf]A


îá/0


()


St


[image: image14.wmf]A


ÂÊÔ


AA


cossin


()


arg()()


SjS


jt=


éù


=t+t


ëû


[image: image15.wmf]A


îá/ÂÊÔ


()


S


t


[image: image16.wmf]A


cos


()


S


t


[image: image17.wmf]AA


cossin


()()


SjS


t+t


[image: image18.wmf]A


0


()


st


[image: image19.wmf]A


1/


t


j


)


[image: image20.bmp][image: image21.bmp]

�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







�EMBED Equation.3���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���















ИВП/об







� EMBED Equation.DSMT4  ���







Обработка



результатов измерений



в пунктах А и (или) В



































arg[..]







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







�EMBED Equation.3���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







Эт.А







((







((







(((2







Пункт В







ИВП/(







�EMBED Equation.DSMT4���







ВКО







�EMBED Equation.DSMT4���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







�EMBED Equation.DSMT4���







ВКО







Пункт А







� EMBED Equation.DSMT4  ���







�EMBED Equation.3���











_1401281907.unknown



_1401281998.unknown



_1401301625.unknown



_1401305885.unknown



_1401364043.unknown



_1401364664.unknown



_1401308082.unknown



_1401303140.unknown



_1401299384.unknown



_1401281951.unknown



_1401281986.unknown



_1401281921.unknown



_1401212536.unknown



_1401221719.unknown



_1401221789.unknown



_1401216016.unknown



_1401192718.unknown



_1401192729.unknown



_1401013148.unknown




_1459763802.unknown

_1459763880.unknown

_1463197014.unknown

_1459759169.unknown

_1459762081.unknown

_1459762848.unknown

_1459759139.unknown

_1446754032.unknown

_1458975814.unknown

_1459674300.unknown

_1459674899.unknown

_1458980755.unknown

_1459151164.unknown

_1458985122.unknown

_1458979425.unknown

_1449168597.unknown

_1458122459.unknown

_1458122698.unknown

_1449173814.unknown

_1449173840.unknown

_1453884421.unknown

_1449169206.unknown

_1449169240.unknown

_1446754838.unknown

_1446754882.unknown

_1446754053.unknown

_1446754363.unknown

_1446754043.unknown

_1446753917.unknown

_1446753984.unknown

_1446753996.unknown

_1446753974.unknown

_1446753898.unknown

_1446753907.unknown

_1446753889.unknown

_1102881248.unknown

_1363871121.unknown

_1446753514.unknown

_1446753706.unknown

_1446753762.unknown

_1446753772.unknown

_1446753719.unknown

_1446753613.unknown

_1446753694.unknown

_1446753529.unknown

_1392529707.unknown

_1445283639.unknown

_1445283641.unknown

_1432247804.unknown

_1435561023.unknown

_1391241297.unknown

_1371972177.unknown

_1382262883.unknown

_1390993254.unknown

_1390994152.unknown

_1391158617.unknown

_1390994037.unknown

_1388214286.unknown

_1371986186.unknown

_1377420968.unknown

_1371972539.unknown

_1371377748.unknown

_1371377980.unknown

_1371299976.unknown

_1371377670.unknown

_1371299447.unknown

_1371299780.unknown

_1102881266.unknown

_1356528184.unknown

_1361713952.unknown

_1363871058.unknown

_1363871092.unknown

_1361739281.unknown

_1361867529.unknown

_1361789902.unknown

_1361713964.unknown

_1361713118.unknown

_1361713768.unknown

_1356528191.unknown

_1102881274.unknown

_1115975802.unknown

_1115976016.unknown

_1126022584.unknown

_1126022811.unknown

_1115976023.unknown

_1115975899.unknown

_1115975949.unknown

_1102881279.unknown

_1102881281.unknown

_1102881283.unknown

_1115975766.unknown

_1102881284.unknown

_1102881282.unknown

_1102881280.unknown

_1102881277.unknown

_1102881278.unknown

_1102881276.unknown

_1102881270.unknown

_1102881272.unknown

_1102881273.unknown

_1102881271.unknown

_1102881268.unknown

_1102881269.unknown

_1102881267.unknown

_1102881256.unknown

_1102881262.unknown

_1102881264.unknown

_1102881265.unknown

_1102881263.unknown

_1102881260.unknown

_1102881261.unknown

_1102881259.unknown

_1102881252.unknown

_1102881254.unknown

_1102881255.unknown

_1102881253.unknown

_1102881250.unknown

_1102881251.unknown

_1102881249.unknown

_1102881230.unknown

_1102881239.unknown

_1102881243.unknown

_1102881246.unknown

_1102881247.unknown

_1102881245.unknown

_1102881241.unknown

_1102881242.unknown

_1102881240.unknown

_1102881234.unknown

_1102881236.unknown

_1102881238.unknown

_1102881235.unknown

_1102881232.unknown

_1102881233.unknown

_1102881231.unknown

_1102881221.unknown

_1102881225.unknown

_1102881227.unknown

_1102881228.unknown

_1102881226.unknown

_1102881223.unknown

_1102881224.unknown

_1102881222.unknown

_1094163690.unknown

_1102881219.unknown

_1102881220.unknown

_1094163760.unknown

_1094163220.unknown

_1094163677.unknown

_1094163689.unknown

_1094163593.unknown

_1094163675.unknown

_988101525.unknown

_1004967946.unknown

