2

УДК 621.396.967:621.396.962

№ гос. регистрации 0114U002699

КП

Инв. № _______________________

Министерство образования и науки Украины

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ)

61166, г. Харьков, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-10-13

	
	«УТВЕРЖДАЮ»

В.и.о. проректора
по научной работе ХНУРЭ

д.т.н. проф.

________________ В.И. Хаханов
«____» _____________ 20__ г.


Отчет

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

"ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТЕОСИГНАЛОВ И ИЗМЕРЕНИЯ ИХ ПАРАМЕТРОВ В ДМРЛ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ"

(№ 285)
(Заключительный)

Научный руководитель НИР

д.т.н., проф.







Я.С. Шифрин
2016
                                                                            Рукопись завершена «30» 02. 2016 г.

Результаты работы рассмотрены Научно-методическим советом ХНУРЭ,

протокол №        от «     » ___ 20     г.

Список авторов

	Главный научный сотрудник
д-р техн. наук, профессор
	
	Я.С. Шифрин

(разделы 1–3)

	Главный научный сотрудник
д-р техн. наук, профессор
	
	Д.И. Леховицкий

(разделы 1–3)

	Ведущий научный сотрудник
канд. техн. наук, доцент
	
	В.П. Рябуха

(разделы 2, 3)

	Ведущий научный сотрудник
канд. техн. наук, с.н.с.
	
	В.И. Зарицкий

(п.п. 1.2,1.3)

	Старший научный сотрудник
канд. техн. наук
	
	Н.Г. Максимова

(п.п. 1.2, 1.3)

	Старший научный сотрудник
канд. техн. наук
	
	Г.А. Жуга 

(раздел 2)

	Старший научный сотрудник
	
	Е.В. Катюшина

(раздел 2)

	Младший научный сотрудник
	
	Д.С. Рачков

(раздел 1, 3,
оформление рукописи)

	Младший научный сотрудник
	
	А.В. Семеняка

(разделы 1, 2)

	Аспирант
	
	Е.А. Катюшин

(разделы 1, 2)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Нормоконтролёр
	
	Т.Г. Силантьева


Реферат

Отчет о НИР № 285-1: 94 с., 59 рис., 7 листингов программ, 26 ист.
Объект исследования – пути практической реализации на современной цифровой элементной базе алгоритмов  первичной междупериодной обработки метеосигналов и измерения их параметров в планируемом отечественном импульсном доплеровском метеорологическом радиолокаторе (ДМРЛ).
Цель работы – обосновать научно-технические решения и рекомендации для создания экспериментального образца приемного тракта ДМРЛ. 
Методы исследования – анализ литературы, теоретические разработки, математическое моделирование, полунатурный эксперимент.

Разрабатываются методы и алгоритмы цифровой первичной междупериодной обработки отражений от метеорологических образований, целесообразные  для практического реализации и использования в проектируемом первом отечественном импульсном ДМРЛ. Их эффективность сравнивается с эффективностью  алгоритмов, используемых в современных ДМРЛ. Показывается принципиальная возможность и способы построения системы первичной междупериодной обработки сигналов ДМРЛ на унифицированной структурно – алгоритмической основе – универсальных адаптивных решетчатых фильтрах.

АДАПТИВНЫЙ РЕШЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР, ВНУТРИИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, ИМПУЛЬСНЫЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РАДИОЛОКАТОР, КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРВИЧНАЯ МЕЖДУПЕРИОДНАЯ ОБРАБОТКА, МЕШАЮЩИЕ ОТРАЖЕНИЯ ОТ МЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ, ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ, СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ ОТРАЖЕНИЙ, СРЕДНЯЯ РАДИАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКАЯ ШИРИНА СПЕКТРА.
Содержание
6Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов


8Введение


10Раздел 1
Разработка архитектуры измерителей параметров метеосигналов на основе программируемых логических интегральных схем для ДМРЛ


101.1
Унифицированная структура системы междупериодной обработки сигналов метеорологических РЛС на основе решетчатых фильтров


101.1.1
Постановка задачи


111.1.2
Оценивание моментов спектра


121.1.2.1
Средняя мощность


131.1.2.2
Средняя радиальная скорость


151.1.2.3
Ширина спектра скоростей


161.1.3
Оценивание формы спектра


181.1.4
Ослабление влияния мешающих отражений от местных предметов и точечных воздушных целей


181.1.4.1
Постановка задачи


181.1.4.2
Подавление помех от местности


201.1.4.3
Устранение сигналов точечных целей из обучающей выборки


211.1.5
"Решетчатая" реализация алгоритмов МПО


251.2
Рекуррентные алгоритмы оценивания средней радиальной скорости движения метеообразований


251.2.1
Назначение и классификация алгоритмов


251.2.2
Базовые соотношения алгоритмов


291.2.3
Условные обозначения алгоритмов


321.2.4
Исходные данные алгоритмов


331.2.5
Алгоритм оценивания средней радиальной скорости МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности


351.2.6
Алгоритм оценивания средней радиальной скорости МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности и азимуту


371.3
Рекуррентные алгоритмы оценивания ширины доплеровского спектра скоростей метеообразований


371.3.1
Назначение и классификация алгоритмов


371.3.2
Базовые соотношения алгоритмов


411.3.3
Условные обозначения


441.3.4
Исходные данные алгоритмов


451.3.5
Алгоритм оценивания ширины унимодальных ДСС с рекуррентной корректировкой оценок по дальности


461.3.6
Алгоритм оценивания ширины унимодальных ДСС с рекуррентной корректировкой оценок по дальности и азимуту


481.4
Архитектура измерителей параметров метеосигналов на основе ПЛИС


50Раздел 2
Разработка архитектуры компенсаторов отражений от местных предметов на основе программируемых логических интегральных схем и сигнальных процессоров для ДМРЛ


502.1
Практическая реализация компенсатора отражений от местных предметов на сигнальных процессорах


60Раздел 3
Обоснование метода обеспечения низкого уровня боковых лепестков при сжатии метеосигналов с внутриимпульсной модуляцией


603.1
Введение


613.2
Сигналы с линейной частотной модуляцией


633.2.1
Весовая обработка во временной области


633.2.1.1
Окно Хемминга


663.3
Весовая обработка в частотной области


683.4
Выбор закона модуляции сигнала


723.5
Амплитудно-частотная коррекция принимаемого сигнала


743.5.1
Сигнал с линейной частотной модуляцией


773.5.2
Сигналы с нелинейной частотной модуляцией


833.6
Влияние фильтрации сигнала в приемнике на характеристики сжатия


873.7
Выводы по разделу


89Заключение


91Перечень ссылок




Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов

ELF
–
Elementary Lattice Filter
SIMD
–
Single Instruction – Multiple Data
SPI
–
Serial Peripheral Interface
UART
–
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
АРФ
–
адаптивный решетчатый фильтр
АЧХ
–
амплитудно-частотная характеристика

АЦП
–
аналого-цифровой преобразователь

БВФ
–
блок вычисления фазы

БМРФ
–
блок модификации разностной фазы

БОС
–
блок оценки скорости

БПФ
–
быстрое преобразование Фурье

БСН
–
блок сортировки и накопления

БУ
–
блок усреднения

ДМРЛ
–
доплеровский метеорологический радиолокатор
ДН
–
диаграмма направленности
ДПФ
–
дискретное преобразование Фурье
ДСС
–
доплеровский спектр скоростей
ИХ
–
импульсная характеристика
КИХ
–
конечная импульсная характеристика
к.к. 
–
коэффициент ковариации

КК 
–
коэффициент корреляции
КМ
–
корреляционная матрица
ЛЧМ
–
линейная частотная модуляция

МАРФ
–
многофункциональный АРФ

МД
–
минимальной дисперсии (Берга) метод
МИХ
–
матричная импульсная характеристика
МО
–
метеорологические образования
МОЛЗ
–
многоотводная линия задержки
МПО
–
междупериодная обработка
МРЛ
–
метеорологический радиолокатор

МЭ
–
максимальной энтропии (Кейпона) метод
НЧМ
–
нелинейная частотная модуляция

ОКМ
–
оценка корреляционного момента

ОСШ
–
отношение сигнал/шум

ПЛИС
–
программируемая логическая интегральная схема
РФ
–
решетчатый фильтр
РФ ППМП – решетчатый фильтр подавления помех от местных предметов

СДЦ
–
селекция движущихся целей
СОМО
–
сигналы, отраженные от метеорологических образований

СО
–
спектральное оценивания
СФ
–
спектральная функция

УБЛ
–
уровень боковых лепестков
УПЧ
–
усилитель промежуточной частоты

ФН
–
функция неопределенности
ЭРФ
–
элементарный решетчатый фильтр
Введение

Работа посвящена путям построения системы первичной обработки отражений от метеообразований  (МО) на современной цифровой элементной базе для разрабатываемого первого отечественного импульсного доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ). Она продолжает предыдущую работу [5], в которой исследованы и сопоставлены различные алгоритмы первичной междупериодной обработки (МПО). В данной НИР рассматриваются вопросы практической реализации обоснованных в [5] алгоритмов МПО, а также первичная внутрипериодная  обработка (ВПО) сложных (широкополосных) зондирующих импульсов, обеспечивающая низкий уровень боковых лепестков  сжатого  сигнала. 

Основное внимание уделено обоснованию возможности решать различные задачи МПО на единой структурно – алгоритмической основе адаптивных решетчатых фильтров (АРФ). Она базируется на том, что искомые параметры МО (отражаемость, радиальная скорость, ширина доплеровского спектра скоростей и спектр в целом) являются функциями различного вида одних и тех же параметров АРФ, оцениваемых в процессе его адаптивной настройки по принимаемым отражениям от МО. За счет этого в ДМРЛ на этапе МПО могут использоваться те же АРФ, которые разработаны для решения задач защиты от пассивных помех РЛС различного назначения, дополненные элементами формирования требуемых функций параметров АРФ. 
Отчет состоит из введения, трех разделов и заключения.

В первом разделе демонстрируется возможность решения различных задач МПО на основе АРФ. Она базируется на том, что алгоритмы решения даже различных задач содержат помимо специфических и общие операции или даже являются "промежуточным этапом" алгоритмов решения других задач. Это создает предпосылки для разработки унифицированной системы МПО, в которой решаются все необходимые  задачи, но их общие операции выполняются только один раз. 
В п.п. 1.1.1 – 1.1.4 обсуждаются специфические и общие операции рекомендованных в [5] алгоритмов оценивания средней мощности МО (п.1.1.2.1), средней радиальной скорости их движения относительно РЛС (п.1.1.2.2),  ширины доплеровского спектра скоростей (п. 1.1.2.3), алгоритмов воспроизведения энергетических спектров междупериодных флуктуаций отражений от МО, ослабления влияния местных предметов и движущихся точечных целей на точность оценки параметров МО  (п.1.1.4). Их эффективность и работоспособность иллюстрируется результатами полунатурных экспериментов по цифровым записям реальных отражений отМО. 
Полученная на основе анализа этих  алгоритмов структура системы МПО (рис. 1.8) для проектируемого отечественного ДМРЛ описывается в п.1.1.5  
В п.п. 1.2, 1.3 приводятся MATHCAD – программы рекуррентных по дальности и азимуту алгоритмов оценивания средней радиальной скорости  МО и ширины их доплеровского спектра скоростей и результаты их статистического анализа. 
В заключение раздела в п. 1.4  приводится архитектура измерителей параметров сигналов на основе ПЛИС.

Второй  раздел посвящен разработке архитектуры компенсаторов отражений от местных предметов на основе ПЛИС и сигнального процессора. В последнем более рационально используется специфика междупериодной обработки (последовательное по времени поступление входных данных), в связи с чем он рассматривается более подробно.  
Третий раздел посвящен анализу методов первичной внутрипериодной обработки (ВПО), снижающих уровень боковых лепестков сжатого сигнала на выходе фильтра ВПО. Рассматриваются  весовая обработка во временной и частотной области сигналов с линейной и нелинейной частотной модуляцией. На конкретном примере показывается, что классические методы снижения боковых лепестков сигналов с относительно небольшой базой  не могут удовлетворить требования, которые предъявляются к уровню боковых лепестков сигналов в ДМРЛ. Показано, что в этом случае требуются  существенно более эффективные, но и более сложные алгоритмы, в частности, предложенные В.В. Родионовым, в которых предусматривается  амплитудно – частотная коррекция сигнала в приемнике. 
В заключении  формулируются выводы и практические рекомендации, вытекающие из работы. 
Раздел 1 Разработка архитектуры измерителей параметров метеосигналов на основе программируемых логических интегральных схем для ДМРЛ
В разделе развивается предложенная в [2, 3] методика, в рамках которой синтезируется унифицированная структура системы первичной междупериодной обработки сигналов метеорологических РЛС, в которой задачи этой обработки решаются на единой структурно-алгоритмической основе универсальных решетчатых фильтров [4]. Алгоритмы работы блоков этой системы теоретически обоснованы и исследованы в математических экспериментах и полунатурных испытаниях в [5]. В данном же разделе на основе программируемых логических интегральных схем разрабатывается архитектура устройств, измеряющих три параметра сигналов, отраженных от метеорологических образований (МО): среднюю мощность отражений, среднюю радиальную скорость МО и ширину их доплеровского спектра скоростей.
1.1 Унифицированная структура системы междупериодной обработки сигналов метеорологических РЛС на основе решетчатых фильтров

1.1.1 Постановка задачи

Импульсный доплеровский метеорадиолокатор (ДМРЛ) оценивает в заданных элементах пространства первые три момента энергетического спектра междупериодных флуктуаций отражений от метеорологических образований (МО). Эти моменты определяют среднюю мощность отражений, среднюю радиальную скорость МО и ширину их доплеровского спектра скоростей [6–9]. Они оцениваются во временной или в частотной области. В первом случае требуемые параметры МО измеряются по элементам оценочной корреляционной матрицы (КМ) отражений от МО, во втором – на основе оценки спектральной плотности мощности (спектра) этих отражений. Форма спектра в целом содержит важную информацию о природе МО, их параметрах и степени опасности, а ее воспроизведение рассматривается как мощное средство повысить информативность ДМРЛ [6].
В реальных условиях параметры МО оцениваются в присутствии мешающих отражений от местных предметов и, возможно, движущихся точечных (малой пространственной протяженности) воздушных объектов, интенсивность которых может меняться в широких пределах. Поэтому также требуется ослабить их вредное влияние на точность измерения параметров МО [6–9].

Узлы и устройства ДМРЛ, решающие перечисленные задачи, образуют систему первичной междупериодной обработки (МПО) сигналов ДМРЛ. Качество их решения зависит от используемых алгоритмов и способов их реализации.

Для решения задач первичной МПО разработаны различные алгоритмы, как уже применяемые в действующих ДМРЛ [9–10], так и их новые модификации [12–17]. Их анализ показывает, что алгоритмы решения даже различных задач могут содержать помимо специфических и общие операции или даже быть "промежуточным этапом" алгоритмов решения других задач. Это создает предпосылки для разработки унифицированной системы МПО, в которой решаются все перечисленные задачи, но общие операции различных алгоритмов МПО выполняются только один раз.

Кругу связанных с этим вопросов посвящен данный раздел.

1.1.2 Оценивание моментов спектра

В наземных импульсных ДМРЛ моменты спектра отражений от МО часто вычисляются по элементам оценок 
[image: image1.wmf]Φ

ˆ

 различного вида априори неизвестной M ( M КМ 
[image: image2.wmf]*

y

y

Φ

×

=

 M - элементной пачки комплексных амплитуд 
[image: image3.wmf]{

}

M

y

1

=

=

l

l

y

 отражений от МО в анализируемом элементе дальности. В ее роли обычно выступает выборочная КМ



[image: image4.wmf]{

}

{

}

*

1

,

1

1

,

,

ˆ

ˆ

Y

Y

A

A

Φ

×

=

=

×

=

j

=

=

-

=

M

m

m

M

m

m

a

K

l

l

l

l


(1.1а)
сформированная по K - мерной обучающей выборке 
[image: image5.wmf]{

}

K

i

i

1

=

=

y

Y

 векторов 
[image: image6.wmf]i

y

 комплексных амплитуд отражений из элементов разрешения, смежных с анализируемым. При обычном предположении о нормальности и взаимной независимости этих векторов, когда



[image: image7.wmf](

)

{

}

(

)

j

i

CN

y

M

j

i

M

i

i

¹

=

×

=

=

,

,

,

~

*

1

0

y

y

Φ

0

y

l

l

,
(1.1б)

выборочная матрица (1.1а) является оценкой максимального правдоподобия априори неизвестной КМ Φ [8, 10]. В (1.1) и далее черта сверху и звездочка (*) – символы статистического усреднения и эрмитового сопряжения.

Конкретизируем алгоритмы решения задач первичной МПО на основе (1.1а).

1.1.2.1 Средняя мощность

Оценкой 
[image: image8.wmf]2

av

ˆ

s

 средней мощности 
[image: image9.wmf]2

av

s

 МО в анализируемом элементе разрешения по дальности обычно служит среднее арифметическому оценок мощности каждого элемента выборки Y, равное [6–9]



[image: image10.wmf]å

=

×

×

=

×

=

s

M

a

K

M

tr

M

1

2

av

1

)

ˆ

(

1

ˆ

l

ll

Φ

,
(1.2)

где 
[image: image11.wmf](

)

·

tr

 – след матрицы.

Статистические свойства этой оценки в условиях (1.1б) детально проанализированы в [13], где показано, в частности, что с увеличением объема K обучающей выборки точность оценки (1.2) возрастает тем сильнее, чем меньше интенсивность и корреляция отражений.

На рис. 1.1 показаны результаты полунатурного эксперимента [15], в котором средняя мощность МО оценена по (1.2) и затем пересчитана в отражаемость, значения которой (в дБZ) показаны различными цветами. Видно, что в приведенном примере максимальная отражаемость МО превышала 25 дБZ (темно-синий цвет), а минимальная была не меньше –5 дБZ (светло-серо-синий цвет).

[image: image12.emf]                   

дБ Z   >  – 30   >  – 10   >  – 5   > 0   > 5   > 10   > 15   > 20   > 25   > 30   > 35   > 40   > 45   > 50   > 55   > 60   > 65   > 70  


Рисунок 1.1 – Пример оценивания средней мощности МО
1.1.2.2 Средняя радиальная скорость

Среднюю радиальную скорость 
[image: image13.wmf]r

V

 МО часто оценивают методом "парных импульсов" по фазе оценочного коэффициента корреляции 
[image: image14.wmf]r

ˆ

 отражений в двух смежных зондированиях, разделенных временным интервалом T. При этом, однако, диапазон однозначного измерения скорости 
[image: image15.wmf](

)

T

V

×

l

=

2

0

 при типичных для ДМРЛ значениях T и длины волны ( может быть заметно меньше обычно требуемого диапазона (50 м/с [6, 7].

Этот недостаток обычно устраняется вобуляцией интервалов зондирования и оценкой скорости МО по разности фаз коэффициентов корреляции 
[image: image16.wmf]1

ˆ

r

 и 
[image: image17.wmf]2

ˆ

r

 отражений, разнесенных на временные интервалы 
[image: image18.wmf]1

T

 и 
[image: image19.wmf]1

2

T

T

¹

. В этом случае диапазон однозначности 
[image: image20.wmf](

)

D

×

l

=

2

0

stag

V

, 
[image: image21.wmf]1

2

T

T

-

=

D

 расширяется в 
[image: image22.wmf]D

T

 раз, что обычно достаточно, чтобы обеспечить требуемый диапазон однозначности.
[image: image23.emf]                   

м/с   – 50   – 40   – 30   – 25   – 20   – 15   – 10   – 5   – 0.5   0   0.5   5   10   15   20   25   30   40   50  


Рисунок 1.2 – Пример оценивания средней радиальной скорости МО
Пример использования этого алгоритма в условиях рис. 1.1 показан на рис. 1.2 [15]. Цветами разных оттенков здесь показаны измеренные значения скорости. Оттенкам красного соответствует положительная радиальная скорость (движение МО "на ДМРЛ"), оттенками зеленого – отрицательная ("от ДМРЛ"). Область смены знака скорости (зона перехода от оттенков красного к оттенкам зеленого) соответствует нулевой радиальной скорости, которая помечена белым цветом и относится к отражениям от МО, движущимся над РЛС. Такое чередование цветов определяет не только радиальную скорость, но и направление движения облака. В примере рис. 1.2 оно движется слева направо и сверху вниз.

В [6, 13] показано, что расширение диапазона однозначного описанным способом уменьшает точность измерения скорости по сравнению с точностью измерения по фазе каждого из коэффициентов корреляции, достижимой, однако, только в узком диапазоне однозначности 
[image: image24.wmf](

)

i

i

T

V

×

l

=

2

0

, 
[image: image25.wmf]2

,

1

=

i

.

Этот недостаток существенно ослаблен в алгоритме измерения [14]. В нем грубая (с точностью до интервала однозначности одного из двух интервалов зондирования) оценка скорости по разности фаз коэффициентов корреляции 
[image: image26.wmf]1

ˆ

r

 и 
[image: image27.wmf]2

ˆ

r

 с требуемым диапазоном однозначности 
[image: image28.wmf]stag

V

0

 комбинируется с существенно более точными оценками скоростей, полученными по фазам каждого из них. За счет такого комбинирования радиальная скорость МО оценивается с точностью, обеспечиваемой оцениванием по фазам коэффициентов корреляции, но в расширенном диапазоне однозначности, соответствующем ее оценке по разностям их фаз.

Используемые для этого коэффициенты корреляции 
[image: image29.wmf]1

ˆ

r

 и 
[image: image30.wmf]2

ˆ

r

 выбираются равными среднему арифметическму элементов первой поддиагонали оценочной КМ 
[image: image31.wmf]Φ

ˆ

 (1.1a) для соответствующих интервалов зондирования [13, 14].

1.1.2.3 Ширина спектра скоростей
Ширину W спектра скоростей МО обычно оценивают, полагая (часто – без достаточных оснований) форму спектра отражений колокольной (гауссовой). В этом случае могут использоваться легко проверяемые формулы [6, 7]



[image: image32.wmf](

)

r

T

W

ˆ

ln

2

4

ˆ

×

-

×

×

p

×

l

=

,
(1.3)


[image: image33.wmf]1

2

2

1

2

1

2

2

,

ˆ

ˆ

ln

2

4

ˆ

T

T

r

r

T

T

W

>

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

×

p

×

l

=

.
(1.4)

Первая оценка проще, но теоретически менее точна, поскольку соответствует ширине спектра скоростей не МО, а их смеси с собственным шумом приемника. Во второй оценке влияние шума устранено использованием дроби 
[image: image34.wmf]2

1

ˆ

ˆ

r

r

 под знаком логарифма, однако в реальных условиях выборок Y конечного объема эта дробь может быть меньше единицы даже при 
[image: image35.wmf]1

2

T

T

>

, что приведет к бессмысленному (комплексному) значению оценки ширины спектра. В то же время отмеченный недостаток более простой оценки (1.3) для представляющих основной интерес значений ОСШ ( ( 20 дБ несущественен [13], поэтому она предпочтительнее для практического использования.

В качестве оценки коэффициента корреляции в (1.3) при постоянстве интервалов зондирования наиболее пригодна оценка Берга [19]



[image: image36.wmf](

)

(

)

MM

M

i

i

i

a

a

tr

b

a

b

r

+

×

-

=

×

=

å

-

=

+

11

1

1

,

1

2

1

,

1

ˆ

A

.
(1.5)
В режиме вобуляции интервалов зондирования аналогичным образом усредняются элементы диагонали и первой поддиагонали матрицы A, соответствующие каждому из коэффициентов корреляции 
[image: image37.wmf]1

ˆ

r

 и 
[image: image38.wmf]2

ˆ

r

. Ширина спектра в этом случае может определяться как среднее арифметическое полученных по ним ее оценок (1.3).

[image: image39.emf]                   

м/с   >  0   >  0 .5   > 1   > 1.5   > 2   > 5   > 6   > 7   > 8  


Рисунок 1.3 – Пример оценивания ширины спектра МО

На рис. 1.3 показаны результаты оценивания ширины спектра МО по (1.3), (1.5) в условиях рис. 1.1, 1.2 в полунатурном эксперименте [15]. Как следует из рис. 3, в этом эксперименте ширина спектра скоростей большинства МО превышала 1.5 … 2 м/с, а в отдельных зонах была около 6 … 7 м/с.

1.1.3 Оценивание формы спектра

В существующих ДМРЛ форма непрерывного энергетического спектра скоростей МО обычно оценивается классическими периодограммными (коррелограммными) методами на основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ) [6–8]. Разработанные к настоящему времени многочисленные "сверхразрешающие" методы спектрального оценивания (СО) позволяют рассчитывать на более высокую точность его воспроизведения, хотя подтверждающие это эксперименты пока крайне немногочисленны.

В экспериментах [15] использованы адаптивные методы СО со спектральными функциями (СФ) частоты вида [12, 16]



[image: image40.wmf](

)

(

)

(

)

1

,

1

,

f

1

1

f

2

M

p

M

s

M

M

m

m

Î

c

+

c

-

×

=

å

×

c

=

c

.
(1.6)

Здесь 
[image: image41.wmf](

)

f

m

p

 – m - я, m ( 1, M компонента вектора



[image: image42.wmf](

)

{

}

(

)

f

ˆ

f

1

x

H

p

×

=

=

=

M

p

l

l

 –
(1.7)

результата преобразования M - мерного опорного вектора



[image: image43.wmf](

)

(

)

{

}

(

)

2

1

,

2

1

f

,

f

2

exp

f

1

-

Î

×

×

p

×

×

=

=

M

j

l

l

x


(1.8)

в многоканальном фильтре с матричной импульсной характеристикой (МИХ) 
[image: image44.wmf]H

ˆ

 – правым нижним треугольным сомножителем Холецкого матрицы



[image: image45.wmf]H

H

Ψ

ˆ

ˆ

ˆ

*

×

=

,
(1.9)

используемой в качестве оценки матрицы, обратной КМ.

Предельным значениям параметра ( в (1.6) соответствуют СФ методов максимальной энтропии (МЭ) Берга (( ( 1) и минимальной дисперсии (МД) Кейпона (( ( 1/M ) [12, 16].

[image: image46.emf]   

СПМ, дБ 

– 50   – 40   – 30   – 20   – 10   0   10   20   30   40   50  

0  

– 10  

– 20  

– 30  

1  

2  

Радиальная   скорость ,  м / с  


Рисунок 1.4 – Пример оценивания спектров МО методами Фурье (кривая 1) и Кейпона (кривая 2)
На рис. 1.4 показан пример воспроизведения спектра МО коррелограммным методом Фурье (кривая 1) и методом Кейпона (кривая 2) в полунатурном эксперименте [15] при объеме обучающей выборки K ( 20 оценке (1.1а). Видно, что второй метод обеспечивает "более правдоподобную" оценку формы спектра, чем метод Фурье. Как показал анализ [16], СФ (1.6) с "промежуточными" значениями параметра ( в реальных условиях выборок конечного объема могут улучшить качество воспроизведения спектра МО.

1.1.4 Ослабление влияния мешающих отражений от местных предметов и точечных воздушных целей
1.1.4.1 Постановка задачи
Мешающие отражения от местных предметов и точечных воздушных целей (например, самолетов гражданской авиации) существенно осложняют первичную МПО и тем самым решение основных задач импульсного ДМРЛ в целом [6–9]. Из-за их возможного наличия ДМРЛ оценивает параметры аддитивной смеси отражений от МО и мешающих отражений от местных предметов и точечных воздушных целей. Эти параметры могут значительно отличаться от требуемых параметров МО. Поэтому система первичной МПО дополнительно к своим основным задачам должна уменьшить влияние этих помех на качество оценивания параметров МО.

1.1.4.2 Подавление помех от местности
В существующих ДМРЛ на входе системы МПО обычно используется фильтр помех от местности, подавляющий отражения в окрестности нулевой доплеровской частоты [6–9]. Такой фильтр может иметь различную структуру и параметры и, следовательно, уровень подавления помех.

В [17] представлена методика синтеза фильтра подавления помех от местности с конечной импульсной характеристикой (КИХ) и контролируемой шириной и глубиной зоны режекции. Методика основана на известном свойстве КИХ фильтра обеспечить нетривиальный минимум мощности помех на его выходе, когда импульсная характеристика (ИХ) фильтра пропорциональна пераой или последней строке M ( M матрицы 
[image: image47.wmf]1

*

-

=

×

=

cl

cl

cl

cl

Φ

H

H

Ψ

, обратной КМ 
[image: image48.wmf]cl

Φ

 вектора помехиȠна входе фильтра. ВĠфолм этой ҘХ в [17] предлѾжено использовать послصдн葎ю строву матрицో 
[image: image49.wmf]cl

H

$ пропорциональную последней стро␺е Ѽатрицы 
[image: image50.wmf]cl

Ψ

.

На рис.ࢠ1.5б показан耠пркмер [15] эффективного подавления мھщноԹРпомехи от местных†предметов (показана пурпурным и темно красным цветоѼ на рис. 1.5а! с использованием этой методики. ИХ фильтрర подавления рассчитывалась в
предположении, что помеха представлӏет собой аддитивную смесь шума приемника и k ( 1 интен䑁ивных гармоник с бЛҸз䐺ими частотами в окрестности нулевой доплеровской частоты.

[image: image51.emf]       

а) 

 

б) 

 

дБ Z   >  – 31   >  – 20   >  – 14   >  – 10   >  – 5   > 2   > 6   > 12   > 14   > 18   > 22   > 27   > 32   > 38   > 42   > 47   > 52   > 60  


Риفунок 1.5 – Пᑀимер под䐸вл5ния помехи от месЂных пре萴метов в ДМРЛ:
а)₠фильтр ᐿомех выключеԽ, б) фильтр ЯомехȠвключен
1.1.4.3 Устранение䀠сигналов точечных целей из обучающей выборки
Влияние точЕчной воздушной цеЫи на качество оценивания параметров МО можно уменьшить, если предва@и⑂ельно обнаружитьࠠее ҽа фоне протяженных отѐажеᐽий от МО (испольгуя, в частности, различие их радиальных скЮростей) и еатем не использовать соот䐲еъствующий в␵ктор в оᐱучающей выборкеРY (1.1). При такоо†подходе задача аналогична класхическойࠠзадаче ёеЫекции дв䐸жущихся целей (СДЦ), но более проста, посколькЃ должны обнаруживаться ఽе слабые сигнал葋 с интенсивностью( на десятКи дᐑ меньшей по срав=ению с отражемиями от МО, практически не влияўщие на точносъь оценкИ их па⑀аметров, а "сильные" сигналы, соизмеримыص пк мощности с отрадениями от МО.

К настоящему времени разработаны мԽогочШсленные алгоритмы (включая оптимальные0и квазиоптимальнᑋе) СДЦ 䐽а фоне 萼ешающих ᐾтражений S8, 10]. На основании их анализа для решصния этой задачи предложено использовать ؿорогᐾвую обработغу статистики



[image: image52.wmf](

)

(

)

b

b

b

i

b

i

i

i

Ψ

H

H

y

H

v

x

D

v

ˆ

ˆ

ˆ

,

ˆ

,

f

f

*

2

*

=

×

×

=

×

×

=

x

,
(1耮10)
где 
[image: image53.wmf]b

Ψ

ˆ

 – ленточная аппроксимац8я Z!8] используемой эрмитовой оцен఺и матрицы, обратной КМ помехи, 
[image: image54.wmf]b

H

ˆ

 – ее ленточный нижний ⑂реугольный сомножитель Холецкого, определяющий МИХ многоканального ф䐸льтра пждавления помехи, 
[image: image55.wmf]{

}

M

d

diag

1

=

=

l

l

D

 – диагональная взвешивающая матـица, снижающѰя уровень боковᑋх ле␿ес䑂ков частотной харакՂе葀истики фильтра Խак䐾пления импулӌсов пачки отражений от точечной воздуь=ой цели 䑁 нормировайной доплеровской ЇастотоЩ f.

На рис. 1.6 показан пример надежного обнаружения движущейся цели на фоне ఼ощных отраженИй от Местности в ближней (пీԸмерно до 200ĭго элемента разреъения) зоне и движущихся М؞ при обра␱отке (1.10).`ВԸдно, чтЮ эта кбрذᐱотка обеспечила практически постоянный средний уровень остатков помех во всей зоне и надежное обнаружение на их фоне как движущейся точечной цели (примерно в 1300-м элементе дальности), так и, естественно, мощного неподвижного точечного отражателя (примерно в 100-м элементе).

[image: image56.emf]0 2 4 6 8 10 12 14 16

20

40

60

80

90

0

2

10 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

20

40

60

80

90

0

2

10 

М

о

щ

н

о

с

т

ь

,

 

д

Б

М

о

щ

н

о

с

т

ь

,

 

д

Б

точечная цель

точечная цель

Элементы разрешения по дальности

Элементы разрешения по дальности

а)

б)


Рисунок 1.6 – Пример обнаружения точечной цели на фоне отражений от местных предметов и движущихся метеообразований: а) система СДЦ выключена; 
б) система СДЦ включена
1.1.5 "Решетчатая" реализация алгоритмов МПО

Из множества систем обработки сигналов, на основе которых могут решаться рассмотренные задачи МЛО в ДМРЛ, наиболее интХресны решетчатые ф萸льтры (РФ) и их ᐰдаптивнЋе разновидности (АРФ),0имеющие важйые достоинства, подробно оؿисанные в литературе [19–21]. По этой пీичине  䑁войства РФ (АРФ), покѰзанных на рис. 1.7, низЕ приводяՂся без доказательств. 

[image: image57.emf]1

s

1n

T

2

T

1

T

m



m

s

m

s

*

m



1

p

2

p

3

p

n

p

1 n

p

Параметры РФ

Вход

ЭРФ

2

ЭРФ

3

а) б)

ЭРФ

n

МОЛЗ

ЭРФ

m


Рисунмк 1.7 – "Последователф䐽ый" )временной) решетчатый филь⑂р (а)
и0ЭРФ в его m - й ступени (б)
СФ (АРФ) (рис. 1.7а) строится к԰к последовательное соеди␽ение структурно идентиGЭых "элементарных решетча葂ых фильтсов" (ЭРФ! (р萸с. 1.7б), которые являются двухвходовыми линейными фильтрами с перекрестными связями и, в общем случае, с зависящими от времени параметрами 
[image: image58.wmf]m

a

 и 
[image: image59.wmf]m

s

, различными в каждой ступени РФ.

При любых значениях этих параметров произвольный входной M - мерный вектор 
[image: image60.wmf](

)

{

}

M

u

t

1

=

=

=

l

l

u

u

 в РФ (рис. 1.7) преобразуется в M - мерный вектор



[image: image61.wmf](

)

[

]

{

}

{

}

(

)

(

)

,

,

,

,

,

1

1

1

1

1

1

*

*

1

*

1

-

n

-

n

n

+

=

n

n

+

=

+

-

=

=

=

=

×

=

=

T

t

p

t

p

p

p

t

M

n

n

n

n

b

p

p

p

p

u

H

p

p

l

l


(1.11)

где 
[image: image62.wmf]b

H

 – нижняя треугольная ленточная M ( M матрица с шириной ленты n. Компоненты вектора 
[image: image63.wmf]1

p

, начиная со второй, формируются$еа выход5 соответствующего ЭРФ, а вектора 
[image: image64.wmf]1

+

n

p

U – на выходах многоотводной линии задержки (МОЛЗ! с времеҽными интерв0лами между откԾдами, определяющимися используемым закон␾м зондИрованиӏ.

В большинст萲е приложений параметры ЭРФ выбираются так. чтобы (не耠цормируемая!явно) матрйца 
[image: image65.wmf]b

H

 удовлетворяла подобному (1.10) равенству для эрмитовой ленточной матрицы 
[image: image66.wmf]b

Ψ

 с шириной ленты 
[image: image67.wmf]1

2

-

×

n


l аппроксимирующей обратную для выбранной M ( M матрицы Φ [18].

Для заданной (фиксированной) матрицы Φ удовлетворяющие этому требованию параметры рассчитываются заранее и поступают в соответствующий ЭРФ из блока хранения параметров. Такой РФ реализует, в частности, описанный в п. 1.1.4.2 фильтр подавления помех от местности.

В "адаптивной" ситуации эти параметры оцениваются по входным сигналам соответствующего ЭРФ (что отражено штриховыми стрелками на рис. 1.7а), после чего эти сигналы преобразуются в "настроенном" ЭРФ по схеме рис. 7б. Для инициализации процедуры настройки РФ используются элементы строки обучающей выборки (1.1), соответствующие анализируемому зондированию (при круговом обзоре – азимуту). Для настройки используются такие алгоритмы, при которых (не формируемая явно) МИХ 
[image: image68.wmf]b

H

ˆ

 АРФ обеспечит "максимально энтропийную" [18] аппроксимацию априори неизвестной КМ Φ по выборке (1.1).

На основе такого АРФ может быть сформирована как статистика (1.10), решающая задачу устранения из выборки сигналов точечных целей (п. 1.1.4.3), так и величины, позволяющие решить остальные задачи МПО.

Так, СФ (1.6) можно сформировать по компонентам вектора p (1.11), который получается при преобразовании в настроенном АРФ подобного (1.8) M - мерного опорного вектора u ( x(f). В этом случае СФ метода МД Кейпона, МЭ Берга или "промежуточных" методов (п. 1.1.3) получаются суммированием квадратов модулей всех компонент этого вектора p, его последней компоненты или соответствующей части компонент вектора 
[image: image69.wmf]1

+

n

p

 (1.11) [12, 15, 1䀶
.

РешенИе остал䑌ныэ"задач`бази@уется на использовании свойств параметров АРФ. ␢ак, вхоҴной Нормирующий множитель$
[image: image70.wmf]1

s

 в каждом зондировании определяетుя соответ⑁твующим слагаемым следа матрицы A (1.
аဩ и, следовательно, результат его накопления за M зондирований несет иؽформацию о средней мощности 

[image: image71.wmf]2

av

ˆ

s

 МО (1.2ȩ (п. 1.1.в.1) и, кроме того, о0знаменателе ၢ оценки Берга (1.5) коэффициента корреляции  отражений мт МО. Параметр 
[image: image73.wmf]2

a

䀕 первого ЭРФ с тԾчностью дѾ знака совпадᐰет с этой оценغой иာ следовательᐽо, может использоваться как в алгоритмбх оценки радиильной скорости МО (п. 1.1.2.2), так и оценки шир8ны их спектра скоростей (п. 1.1.2.3). При этом в режиме вобуляции интервалов зондирѾвания числоȠслагаемых в жценке (1.5) определ౏ется числом зонȴᐸрований с соответутвующ萺м фиксирпванным интерваломЮ

На рис. 1.8 пᐾказана упрощенная схема унифицированнойȠсистемы на основеဠРФ (АРФ) МПО сигналов ДМРЛ в каждом зондированиѸ (азимуте) [4].

Отсчеты комплексных 萰мплитуд отЀажений от МО обрабатываютхџ ز скользящем по врصмени (дальности) окне (сооӂветствующая строка Բᑋборки Y (1.1))䀮 Проверяемым на наличие сигнала точечнؾй цели выступает первый (крайний справа) отсчет вне "окна", пᐾступающий непосредсцвенно нᐰ вхоఴ многофункциоѽального АРФ (МАѠФ). Этот МАРФ настраивается Яо результатам преобразования отсчетов "окна" в РФ подавления помех от местных предмЕтов (РѤ ППМП), который имеет фиксиీҾвذннъе параметры (п. 1.1.4.2). На выходе настроенного МАСФ формируется соответствующее слагаемое статистики (1.10). Если накопленное за пачку ее значение превосходит установленный порог, проверяемый отсчет исключается из выборки (1.1) для следующего элемента дистанции.

[image: image74.emf]

1

H H

0

H H

X

1

s

2



2

s

n



n

s

W

ˆ

2

av

ˆ



r

V

ˆ

n



f

ˆ

s

 

i i

s  ,

2

av

ˆ





f p

v

Элементы дальности

от внутрипериодной 

обработки

Устранение 

точечной цели

Сглаживание

Когерентный 

накопитель

Пороговое 

устройство

порог

Адаптивное 

вычисление 

порога

РФППМП Многофункциональный АРФ

Оценивание параметров АРФ

априорная информация

Вычисление 

спектральных 

функций

Оценивание 

моментов 

спектра

Оценивание 

порядка 

процесса

Коррекция 

оценки 

мощности

к системе 

классификации МО


Рисунок 1.8 – Унифицированная структура системы первичной междупериодной обработки сигналов ДМРЛ на основе универсальных РФ [4]
Сформированные в блоке оценки параметров АРФ параметры настроенного МАРФ по описанной выше методике используются для определения трех моментов спектра МО в блоке оценки моментов спектра. В блоке коррекции оценки мощности предусмотрена возможность скорректировать полученную оценку мощности с учетом известного значения скоростной характеристики РФ ППМП на оцененной средней скорости отражений от МО.

При необходимости оценить форму спектра скоростей МО через настроенный МАРФ "пропускается" массив опорных векторов c выбранными частотами f, по результатам обработки которого в блоке вычисления спектральной функции формируются выбранные СФ (1.6).

Заметим, что для задач метеолокации может оказаться полезной информация, содержащаяся не только в значениях нормирующего множителя 
[image: image75.wmf]1

s

 и параметра 
[image: image76.wmf]2

a

 первого ЭРФ настроенного МАРФ, но и в значениях остальных его параметров [12] и порядка n анализируемого процесса (штриховые стрелки).

1.2 Рекуррентные алгоритмы оценивания средней радиальной скорости движения метеообразований
1.2.1 Назначение и классификация алгоритмов
Ниже приводятся тексты программ на языке пакета Mathcad двух алгоритмов оценивания средней радиальной скорости движения метеообразований (МО) в ДМРЛ в режиме 
[image: image77.wmf]-

4

=

z

кратной вобуляции интервалов зондирования. В первом алгоритме средняя радиальная скорость оценивается в каждом 
[image: image78.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности отдельных азимутальных направлений, угловое расстояние между которыми превышает ширину луча (игольчатой) диаграммы направленности антенны ДМРЛ. Во втором алгоритме радиальная скорость оценивается в каждом 
[image: image79.wmf]-

t

м элементе дальности каждого 
[image: image80.wmf]-

4

=

z

го азимутального направления. Оценки скорости рекуррентно корректируются при переходе к следующему элементу дальности (первый алгоритм) или к следующим элементам разрешения по дальности и азимуту (второй алгоритм).

1.2.2 Базовые соотношения алгоритмов
Приводимые ниже программы в своей основе пригодны для произвольного закона зондирования. Характер их корректировки при смене закона зондирования будет ясен уже по описанию приведенного варианта, показанного на рис. 1.9.
[image: image81.emf]0 5 10 15 20 25

i

30 35 40 45 50

T

i

T

1

= 1.166 мс T

3

= 1.053мс

T

2

= 0.946мс T

4

= 0.833мс


Рисунок 1.9 – Расстановка интервалов зондирования

Здесь используются 
[image: image82.wmf]4

=

z

 разных интервала зондирования 
[image: image83.wmf]4

1

T

T

K

, значения которых (в секундах) приведены на рис. 1.9 рядом с выносками. Средний интервал зондирования 
[image: image84.wmf]1

av

»

T

мс. Число интервалов с одним и тем же значением 
[image: image85.wmf]4

1

T

T

K

 одинаково. Разности 
[image: image86.wmf]2

1

12

T

T

-

=

D

 и 
[image: image87.wmf]4

3

34

T

T

-

=

D

 интервалов полагаются одинаковыми (что не принципиально), но такими (
[image: image88.wmf]4

10

2

.

2

-

×

c), что диапазон однозначного измерения скорости 
[image: image89.wmf](

)

(

)

121

909

.

120

2

2

34

2

12

1

»

=

D

×

l

=

=

D

×

l

=

D

D

V

V

м/с обеспечивает однозначное измерение скорости в требуемом диапазоне 
[image: image90.wmf])

50

,

50

(

-

Î

V

м/с с запасом на ошибки оценивания. Такая 
[image: image91.wmf]-

4

=

z

кратная вобуляция интервалов зондирования (рис. 1.9) может рассматриваться как объединение двух 
[image: image92.wmf]-

2

=

z

кратных, первая – с интервалами 
[image: image93.wmf]1

T

 и 
[image: image94.wmf]2

T

, вторая – с интервалами 
[image: image95.wmf]3

T

 и 
[image: image96.wmf]4

T

.

Предлагаемые алгоритмы соответствуют двум вариантам требований к периодичности формирования оценок радиальной скорости.

Первый алгоритм предназначен для случая, когда радиальную скорость движения МО достаточно оценивать в элементах разрешения по дальности только отдельных азимутальных направлений, угловое расстояние между которыми превышает ширину луча (игольчатой) диаграммы направленности (ДН) антенны ДМРЛ. Второй алгоритм используется в случае, когда радиальная скорость может оцениваться во всех элементах дальности каждого 
[image: image97.wmf]-

4

=

z

го азимутального направления.
Схемы формирования оценок средней радиальной скорости в соответствии с первым и вторым алгоритмами показаны на рис. 1.10 и рис. 1.11. Особенности их построения обусловлены размером входных данных алгоритма; при этом методика оценивания скорости одинакова. Рассмотрим ее на примере второго алгоритма.

[image: image98.png]y(n,t + K) y(n+ M -1,t+K)

bCH

K-MepHOE 0KHO

| + |

\‘ CKOJBb3AIICC 110 JAaJIbHOCTH

e i}
| + |





Рисунок 1.10 – Схема обновления оценки радиальной скорости МО по дальности
[image: image99.png]%
y (n+1,t+K) OTCYETHI JATBHOCTH

CKOJIB3AIIEE 10 JATEHOCTH
K-mepHOE 0KHO

| + |
an+1,n (t)
> BBO|
£ —J{smMPa | BOC]
g é I}(n,t)
o 5 BCH
E;é —{sMPo]s{BOC]
o





Рисунок 1.11 – Схема обновления оценки радиальной скорости МО по дальности и азимуту
Полагается, что в 
[image: image100.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности 
[image: image101.wmf]-

n

го азимутального направления (в 
[image: image102.wmf](

)

-

,

t

n

элементе разрешения) имеются две 
[image: image103.wmf]-

K

мерные (
[image: image104.wmf]K

 – объем обучающей выборки) строки



[image: image105.wmf](

)

(

)

{

}

K

j

j

t

n

y

t

n

1

1

,

,

=

-

+

=

y

,
(1.12а)



[image: image106.wmf](

)

(

)

{

}

K

j

j

t

n

y

t

n

1

1

,

1

,

1

=

-

+

-

=

-

y


(1.12б)

комплексных амплитуд отражений из двух смежных интервалов зондирования.
1. Вычисляется скалярное произведение строк (1.12) (рис. 1.11)


[image: image107.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

å

=

*

*

-

-

+

-

×

-

+

=

-

×

=

K

j

n

n

j

t

n

y

j

t

n

y

t

n

t

n

t

a

1

1

,

1

,

1

1

,

,

1

,

y

y

,
(1.13)

имеющее смысл оценки корреляционного момента (ОКМ) отсчетов отражений двух смежных интервалов зондирования в 
[image: image108.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности. Слагаемые суммы вычисляются во входном корреляторе, а вся сумма – в "скользящем по дальности 
[image: image109.wmf]-

K

мерном окне". Эта сумма очевидным образом корректируется в следующем 
[image: image110.wmf](

)

-

1

+

t

м элементе дистанции – вновь пришедшее слагаемое добавляется, а "ушедшее" – вычитается из накопленной суммы.
2. Выход сумматора "скользящего по дальности 
[image: image111.wmf]-

K

мерного окна" подается в "скользящее по азимуту 
[image: image112.wmf](

)

-

1

-

M

мерное окно", показанное в виде линии задержки с 
[image: image113.wmf](

)

1

-

M

 отводами через временные интервалы, согласованные с законом зондирования. В установившемся режиме (на азимуте 
[image: image114.wmf]M

n

³

) на его выходах сформированы 
[image: image115.wmf](

)

1

-

M

 ОКМ 
[image: image116.wmf](

)

t

a

n

n

,

1

+

, 
[image: image117.wmf]1

,

1

-

Î

M

n

 (рис. 1.11).

3. Накапливаются ОКМ, соответствующие одному и тому же интервалу зондирования, т.е. формируются четыре числа



[image: image118.wmf],

4

4

4

,

3

3

3

,

2

2

2

,

1

1

1

4

1

4

,

1

4

3

1

1

4

,

4

2

1

2

4

,

1

4

1

1

3

4

,

2

4

å

å

å

å

e

=

×

+

×

e

=

-

×

×

e

=

-

×

-

×

e

=

-

×

-

×

=

¢

¢

×

+

¢

=

=

¢

¢

×

+

¢

=

=

¢

¢

×

+

¢

=

=

¢

¢

×

+

¢

=

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

a

r

j

r

R

a

r

j

r

R

a

r

j

r

R

a

r

j

r

R


где 
[image: image119.wmf]4

1

e

e

K

 – число соответствующих корреляционных моментов (в частности, при 
[image: image120.wmf]53

=

M

 
[image: image121.wmf](

)

13

4

1

4

3

2

1

=

-

=

e

=

e

=

e

=

e

M

).
Они формируются в блоке сортировки и накопления (БСН). Сортировка сводится к отбору корреляционных моментов, соответствующих одному и тому же интервалу зондирования, а накопление – к их суммированию.

4. Функцией 
[image: image122.wmf]atan2

 в блоке вычисления фазы (БВФ) вычисляются четыре фазы накопленных корреляционных моментов


[image: image123.wmf](

)

1

,

1

1

¢

¢

¢

=

¢

r

r

atan2

n

,       
[image: image124.wmf](

)

2

,

2

2

¢

¢

¢

=

¢

r

r

atan2

n

,


[image: image125.wmf](

)

3

,

3

3

¢

¢

¢

=

¢

r

r

atan2

n

,       
[image: image126.wmf](

)

4

,

4

4

¢

¢

¢

=

¢

r

r

atan2

n

.
5. Вычисляются две разности фаз



[image: image127.wmf]2

1

1

n

n

n

¢

-

¢

=

¢

D

    и    
[image: image128.wmf]4

3

2

n

n

n

¢

-

¢

=

¢

D

,

соответствующие каждой из двух 
[image: image129.wmf]-

2

=

z

кратных вобуляций.

6. В блоке модификации разностной фазы (БМРФ) вычисляются две модифицированные разности фаз



[image: image130.wmf]î

í

ì

<

¢

D

p

×

+

¢

D

³

¢

D

¢

D

=

¢

D

,

0

1

,

2

1

,

0

1

,

1

1

n

n

n

n

m

             
[image: image131.wmf]î

í

ì

<

¢

D

p

×

+

¢

D

³

¢

D

¢

D

=

¢

D

.

0

2

,

2

2

,

0

2

,

2

2

n

n

n

n

m


7. В блоке оценки скорости (БОС) вычисляются две оценки скорости



[image: image132.wmf]î

í

ì

p

×

p

Î

¢

D

p

×

-

¢

D

p

Î

¢

D

¢

D

×

=

D

,

2

,

1

если

,

2

1

,

,

0

1

если

,

1

ˆ

1

1

m

m

m

m

V

V

   
[image: image133.wmf]î

í

ì

p

×

p

Î

¢

D

p

×

-

¢

D

p

Î

¢

D

¢

D

×

=

D

2

,

2

если

,

2

2

,

,

0

2

если

,

2

ˆ

2

2

m

m

m

m

V

V


каждой из двух 
[image: image134.wmf]-

2

=

z

кратных вобуляций.

8. В блоке усреднения (БУ) вычисляется итоговая оценка скорости



[image: image135.wmf]p

×

+

=

4

ˆ

ˆ

ˆ

2

1

V

V

V


для рассматриваемого 
[image: image136.wmf](

)

-

,

t

n

го элемента разрешения.
1.2.3 Условные обозначения алгоритмов
В текстах программ, реализующих рассматриваемые алгоритмы оценивания средней радиальной скорости движения МО, используются обозначения:


[image: image137.wmf]{

}

kk

t

MM

n

t

n

inp

1

,

1

,

=

=

=

Y

 – 
[image: image138.wmf]kk

MM

´

 матрица, имитирующая входной сигнал системы междупериодной обработки – аддитивную смесь собственного шума приемника и сигналов, отраженных от МО (СОМО) в 
[image: image139.wmf](

)

-

,

t

n

элементах разрешения;


[image: image140.wmf]{

}

M

t

t

inp

1

,

=

=

l

l

y

 – 
[image: image141.wmf]-

M

мерный вектор отсчетов входного сигнала в 
[image: image142.wmf]M

 смежных интервалах зондирования 
[image: image143.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности;


[image: image144.wmf]t

n

inp

,

, 
[image: image145.wmf]MM

n

,

1

Î

, 
[image: image146.wmf]kk

t

,

1

Î

 – отсчеты входного сигнала в 
[image: image147.wmf](

)

-

,

t

n

элементе;

[image: image148.wmf]MM

 – количество обрабатываемых элементов разрешения по азимуту;

[image: image149.wmf]kk

 – количество обрабатываемых элементов разрешения по дальности;


[image: image150.wmf]K

 – размер обучающего пакета (по числу элементов дальности);


[image: image151.wmf]M

 – размер пачки зондирующего сигнала;


[image: image152.wmf]z

 – кратность вобуляции;


[image: image153.wmf]*

,

t

n

t

inp

p

corr

×

=

 – коэффициент ковариации (к.к.) отсчетов входного сигнала в двух смежных интервалах зондирования 
[image: image154.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности;


[image: image155.wmf]t

p

 – отсчет входного сигнала 
[image: image156.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности в 
[image: image157.wmf](

)

-

1

-

n

м интервале зондирования;


[image: image158.wmf]{

}

K

i

i

vro

1

=

=

vro

 – 
[image: image159.wmf]-

K

мерный вектор рассчитанных в 
[image: image160.wmf]K

 смежных элементах дальности к.к. отсчетов входного сигнала в двух смежных интервалах зондирования;


[image: image161.wmf]swro

 – выход 
[image: image162.wmf]-

K

входового сумматора к.к. отсчетов входного сигнала из 
[image: image163.wmf]K

 смежных элементов разрешения по дальности;


[image: image164.wmf]{

}

kk

t

M

n

t

n

svro

1

1

,

1

,

=

-

=

=

SVRO

 – скользящее по азимуту 
[image: image165.wmf](

)

-

1

-

M

мерное окно, в котором в 
[image: image166.wmf]1

-

M

 смежных интервалах зондирования каждого элемента дальности рекуррентно обновляются оценки ковариаций отсчетов входного сигнала, усредненные по 
[image: image167.wmf]-

K

мерной обучающей выборке;


[image: image168.wmf]{

}

kk

t

t

R

1

1

=

=

R1

 – 
[image: image169.wmf]-

kk

мерный вектор выходных сигналов 
[image: image170.wmf]-

1

e

входового сумматора, усредняющего в 
[image: image171.wmf]-

t

м, 
[image: image172.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементе разрешения по дальности 
[image: image173.wmf]1

e

 оценок к.к. отсчетов входного сигнала, полученных в смежных зондированиях, которые разделены временным интервалом 
[image: image174.wmf]1

T

;


[image: image175.wmf]{

}

kk

t

t

R

1

2

=

=

R2

 – 
[image: image176.wmf]-

kk

мерный вектор выходных сигналов 
[image: image177.wmf]-

2

e

входового сумматора, усредняющего в 
[image: image178.wmf]-

t

м, 
[image: image179.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементе разрешения по дальности 
[image: image180.wmf]2

e

 оценок к.к. отсчетов входного сигнала, полученных в смежных зондированиях, которые разделены временным интервалом 
[image: image181.wmf]2

T

;


[image: image182.wmf]{

}

kk

t

t

R

1

3

=

=

R3

 – 
[image: image183.wmf]-

kk

мерный вектор выходных сигналов 
[image: image184.wmf]-

3

e

входового сумматора, усредняющего в 
[image: image185.wmf]-

t

м, 
[image: image186.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементе разрешения по дальности 
[image: image187.wmf]3

e

 оценок к.к. отсчетов входного сигнала, полученных в смежных зондированиях, которые разделены временным интервалом 
[image: image188.wmf]3

T

;


[image: image189.wmf]{

}

kk

t

t

R

1

4

=

=

R4

 – 
[image: image190.wmf]-

kk

мерный вектор выходных сигналов 
[image: image191.wmf]-

4

e

входового сумматора, усредняющего в 
[image: image192.wmf]-

t

м, 
[image: image193.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементе разрешения по дальности 
[image: image194.wmf]4

e

 оценок к.к. отсчетов входного сигнала, полученных в смежных зондированиях, которые разделены временным интервалом 
[image: image195.wmf]4

T

;


[image: image196.wmf]4

1

e

e

K

 – количество усредняемых оценок коэффициентов ковариации отсчетов входного сигнала, разделенных временными интервалами 
[image: image197.wmf]4

1

T

T

K

 в случае 
[image: image198.wmf]4

=

z

-кратной вобуляции. Определяется числом одноименных интервалов между импульсами пачки. В рассматриваемых алгоритмах 
[image: image199.wmf](

)

z

M

1

4

3

2

1

-

=

e

=

e

=

e

=

e

=

e

;


[image: image200.wmf]m

 – счетчик, используемый для отсчета каждого 
[image: image201.wmf]-

4

=

z

го азимутального направления, в элементах дальности которого оценивается радиальная скорость в соответствии со вторым алгоритмом;


[image: image202.wmf]{

}

1

1

-

=

=

M

n

n

r

r

 – 
[image: image203.wmf](

)

-

1

-

M

мерный вектор ковариационных моментов отсчетов входного сигнала в 
[image: image204.wmf]M

 смежных интервалах зондирования 
[image: image205.wmf]-

t

го элемента дальности;


[image: image206.wmf](

)

(

)

*

1

n

t

n

t

n

r

y

y

×

=

+

, 
[image: image207.wmf](

)

1

,

1

-

Î

M

n

 – оценка ковариации отсчетов входного сигнала в 
[image: image208.wmf]-

t

м элементе дальности, разделенных 
[image: image209.wmf]-

n

м интервалом зондирования;


[image: image210.wmf]{

}

z

i

i

rsum

1

=

=

rsum

 – рассчитанный в 
[image: image211.wmf]-

t

м, 
[image: image212.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементе дальности 
[image: image213.wmf]4

=

z

-мерный вектор усредненных по 
[image: image214.wmf]e

 реализациям коэффициентов ковариации 
[image: image215.wmf]i

rsum

, 
[image: image216.wmf]z

i

,

1

Î

 отсчетов входного сигнала, разделенных временными интервалами 
[image: image217.wmf]i

T

, 
[image: image218.wmf]z

i

,

1

Î

;


[image: image219.wmf](

)

å

e

=

+

-

×

=

1

1

j

i

j

z

i

r

rsum

, 
[image: image220.wmf]z

i

,

1

Î

 – усредненный по 
[image: image221.wmf]e

 реализациям к.к. отсчетов входного сигнала, разделенных временным интервалом 
[image: image222.wmf]i

T

, 
[image: image223.wmf]z

i

,

1

Î

;

[image: image224.wmf]{

}

z

i

i

R

1

=

=

R

 – 
[image: image225.wmf]-

4

=

z

мерный вектор коэффициентов ковариации 
[image: image226.wmf]i

R

, 
[image: image227.wmf]z

i

,

1

Î

, полученных в 
[image: image228.wmf]-

t

м элементе дальности усреднением к.к. 
[image: image229.wmf]i

rsum

, 
[image: image230.wmf]z

i

,

1

Î

 по 
[image: image231.wmf]-

K

мерной обучающей выборке;


[image: image232.wmf]{

}

K

t

z

i

t

n

tmp

R

1

,

1

,

_

=

=

=

R_tmp

 – скользящее по дальности 
[image: image233.wmf]-

K

z

´

мерное окно, в 
[image: image234.wmf]-

i

й, 
[image: image235.wmf]z

i

,

1

Î

 строке которого рекуррентно обновляется оценка к.к. 
[image: image236.wmf]i

R

, 
[image: image237.wmf]z

i

,

1

Î

;

[image: image238.wmf]{

}

kk

t

t

V_alg_

1

1

=

=

V_alg_1

 – 
[image: image239.wmf]-

kk

мерный вектор оценок 
[image: image240.wmf]t

V_alg_

1

 средней радиальной скорости движения МО в 
[image: image241.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности, формируемых первым алгоритмом;


[image: image242.wmf]{

}

kk

t

MM

n

t

n

V_alg_

1

,

1

,

2

=

=

=

V_alg_2

 – 
[image: image243.wmf]kk

MM

´

 матрица оценок 
[image: image244.wmf]t

n

V_alg_

,

2

 средней радиальной скорости движения МО в 
[image: image245.wmf](

)

-

,

t

n

элементе разрешения, формируемых вторым алгоритмом;


[image: image246.wmf](

)

4

,

3

,

2

,

1

_

R

R

R

R

calc

V

 – подпрограмма, в которой в соответствии с п.п. 4 – 8 п. 1.2.2 оценивается средняя радиальная скорость движения МО;


[image: image247.wmf](

)

12

1

2

D

×

l

=

D

V

 – радиальная скорость, однозначно измеряемая по разности фаз двух к.к. отсчетов входного сигнала за временные интервалы 
[image: image248.wmf]1

T

 и 
[image: image249.wmf]2

T

, разность которых равна 
[image: image250.wmf]2

1

12

T

T

-

=

D

;


[image: image251.wmf](

)

34

2

2

D

×

l

=

D

V

 – радиальная скорость, однозначно измеряемая по разности фаз двух к.к. отсчетов входного сигнала за временные интервалы 
[image: image252.wmf]3

T

 и 
[image: image253.wmf]4

T

, разность которых равна 
[image: image254.wmf]4

3

34

T

T

-

=

D

;

[image: image255.wmf]l

 – длина волны ДМРЛ, м;

[image: image256.wmf]1

T

, 
[image: image257.wmf]2

T

, 
[image: image258.wmf]3

T

, 
[image: image259.wmf]4

T

 – длительности интервалов зондирования, с.

1.2.4 Исходные данные алгоритмов

Исходными параметрами для рассматриваемых алгоритмов оценивания средней радиальной скорости движения МО служат:

– входной сигнал – аддитивная смесь СОМО и собственного шума приемника;

– размер 
[image: image260.wmf]M

 обрабатываемой пачки входного сигнала;

– объем 
[image: image261.wmf]K

 обучающей выборки (размер скользящего по дальности окна);

– количество 
[image: image262.wmf]kk

 обрабатываемых элементов разрешения по дальности;

– длительности 
[image: image263.wmf]i

T

, 
[image: image264.wmf]z

i

,

1

Î

 интервалов зондирования и кратность вобуляции 
[image: image265.wmf]z

;

– длина волны 
[image: image266.wmf]l

 ДМРЛ.
Работа первого алгоритма начинается, когда полностью принята 
[image: image267.wmf]-

M

мерная пачка отсчетов входного сигнала в 
[image: image268.wmf]M

 смежных интервалах зондирования 
[image: image269.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности. Для начала работы второго алгоритма достаточно принять единственный отсчет входного сигнала из 
[image: image270.wmf](

)

-

,

t

n

элемента разрешения.
1.2.5 Алгоритм оценивания средней радиальной скорости МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности

В листинге 1.1 приведен текст программы на языке пакета Mathcad (Mathcad-программы) 
[image: image271.wmf]V_alg_1

, в которой реализован алгоритм оценивания средней радиальной скорости движения МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности. Справа от команд программы кратко прокомментировано их содержание.

Результат работы алгоритма 
[image: image272.wmf]V_alg_1

 – 
[image: image273.wmf]-

kk

мерный вектор оценок средней радиальной скорости МО в 
[image: image274.wmf]-

t

х, 
[image: image275.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементах разрешения по дальности.

В алгоритмах 
[image: image276.wmf]V_alg_1

 и 
[image: image277.wmf]V_alg_2

 (п. 1.2.6) средняя радиальная скорость движения МО вычисляется в подпрограмме 
[image: image278.wmf](

)

4

,

3

,

2

,

1

_

R

R

R

R

calc

V

. Входными данными для нее являются 
[image: image279.wmf]4

=

z

 усредненных по 
[image: image280.wmf]e

 реализациям коэффициента ковариации отсчетов входного сигнала, разделенных временными интервалами 
[image: image281.wmf]i

T

, 
[image: image282.wmf]z

i

,

1

Î

. По этим к.к. в соответствии с п.п. 4 – 8 п. 1.2.2 оценивается радиальная скорость МО.

Текст Mathcad-программы 
[image: image283.wmf](

)

4

,

3

,

2

,

1

_

R

R

R

R

calc

V

 приведен в Листинге 1.2.

[image: image284.emf] 

вычисляется  сре дняя р адиальна я скорость   МО   в   t - м элементе ра з решения по дальн о сти  

V_alg_1



M 1



z



y submatrix Y 1



M



t



t



( )



r

jj

y

jj 1



( )

y

jj



 

jj 1 M 1



( )

 

for

rsum

ii

1



tt

r

z tt 1



( )



ii









R

ii

R

ii

rsum

ii



R_tmp

ii K



 

R_tmp

ii nn



R_tmp

ii nn 1



( )





nn K K 1



( )



2

 

for

R_tmp

ii 1



rsum

ii



ii 1 z

 

for

V_alg_1

t

V_calc R

1

R

2



R

3



R

4



 



t 1 kk

 

for

V_alg_1



M - мерный вектор отсчетов входного сигнала в   M   смежных   интервалах зондирования   t - го элемента дальности  

вычисляются к.к. отсчетов входного сигнала в  M  смежных   интервалах зондирования  t - го элемента дальности  

количество усредняемых оценок к . к .  отсч е тов входного сигнала  

в   t - м  эл е ме н т е  дал ь н о сти   у средняются     ε     оцен о к  к.к.   о т счетов входного сигнала ,   ра зделенны х   временн ым   и н те рвал о м   T i ,     i    1 ,   z  

по  K - мерной обучающей выборке накаплива ю тся   у с редн енные  по     ε     реал изация м  к.к.   rsum i ,     i    1 ,   z  

в  K - мерном скользящем по дальности окне   обновл я ются усреднен ные по     ε     реал изация м   оце н ки   к . к .  отсчетов вхо д ного сигн а ла  


Листинг 1.1 – Программа, реализующая алгоритм оценивания средней радиальной скорости МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности
[image: image285.emf] 

V_calc R1 R2



R3



R4



( ) n1 atan2 Re R1 ( ) Im R1 ( )



( )



n2 atan2 Re R2 ( ) Im R2 ( )



( )



n3 atan2 Re R3 ( ) Im R3 ( )



( )



n4 atan2 Re R4 ( ) Im R4 ( )



( )





n1 n1 n2

 



n2 n3 n4

 



m1



n1



n1 0



if



n1 2

   

n1 0



if





m2



n2



n2 0



if



n2 2

   

n2 0



if



V1 V



1



m1

 

m1

 

if

V



1



m1 2

  

( )

 

m1

 

if



V2 V



2



m2

 

m2

 

if

V



2



m2 2

  

( )

 

m2

 

if



V

V1 V2



4

 



V



m 0



в ычисляются  фазы   усреднен ны х   по     ε    реал из а ция м  к.к.  R 1 ,  R 2 ,  R 3 ,  R 4   о т с че тов   вхо д н о го сиг нала ,  разделен ных   вр е менными   и нтервалами     T i ,     i    1 ,   4  

в ычисляются   разнос ти   фаз   к.к. ,  соо тве т с т ву ющих   и нте р валам     T 1     и     T 2     ( Δ n 1 ) ,     T 3     и     T 4     ( Δ n 2 )  

м од ифи циру ет ся   разнос т на я   фаз а   Δ n 1  

м од ифи циру ет ся   разнос т на я   фаз а   Δ n 2  

п о  м од ифи цир ов анной   разнос т и   фаз   Δ m 1  вычисля ется  оц е нка   V 1   рад иальной   ск о ро сти  М О  

п о  м од ифи цир ов анной   разнос т и   фаз   Δ m 2   вычисля ется  оц е нка   V 2   рад иальной   ск о ро сти  М О  

у средн яю тся   оц е нк и   V 1  и   V 2   рад иальной   ск о ро сти  М О  


Листинг 1.2 – Программа, реализующая алгоритм п.п. 4 – 8 п. 1.2.2 оценивания средней радиальной скорости МО
Для иллюстрации работы алгоритма 
[image: image286.wmf]V_alg_1

 на его основе оценена средняя радиальная скорость аддитивной смеси СОМО и собственного шума приемника. Модель входных воздействий построена по методике [5, п. 2.1.2.2] для 
[image: image287.wmf]-

53

=

M

элементной пачки с соотношениями длительностей интервалов зондирования, показанными на рис. 1.9, и 
[image: image288.wmf]1

av

»

T

мс. Коэффициент корреляции 
[image: image289.wmf](

)

av

T

r

 отсчетов отражений от МО, разделенных средним временным интервалом 
[image: image290.wmf]av

T

, равен 
[image: image291.wmf](

)

9

.

0

av

=

r

T

, относительная интенсивность МО 
[image: image292.wmf]30

=

h

дБ. Объем обучающей выборки 
[image: image293.wmf]10

=

K

, количество обрабатываемых элементов разрешения по дальности 
[image: image294.wmf]1000

=

kk

.

На рис. 1.12 приведены эмпирические плотность (а) и функция (б) распределения абсолютной ошибки 
[image: image295.wmf]V

V

-

=

D

ˆ

ˆ

 измерения средней радиальной скорости МО, которые построены по оценкам скорости, рассчитанным программой 
[image: image296.wmf]V_alg_1

.

[image: image297.emf]10

53

9.0

дБ 30









K

M





x p



ˆ

x f



ˆ

0.75

1

0.95

0.5

0.25

0

0.05

4

3

2

1

0

–0.8 –0.4 0 0.4

x

10

53

9.0

дБ 30









K

M





–0.8 –0.4 0 0.4

x

а б


Рисунок 1.12 – Эмпирические плотность (а) и функция (б) распределения абсолютной ошибки оценок радиальной скорости, полученных алгоритмом 
[image: image298.wmf]V_alg_1


Приведенные результаты полностью согласуются с результатами математического моделирования, полученными в [5, п. 2.1.2.5, табл. 2.7] без использования рассмотренного рекуррентного алгоритма.

1.2.6 Алгоритм оценивания средней радиальной скорости МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности и азимуту

В листинге 1.3 приведен текст Mathcad-программы 
[image: image299.wmf]V_alg_2

, реализующей алгоритм оценивания средней радиальной скорости движения МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности и азимуту. Справа от команд программы прокомментировано содержание выполняемых ими операций.
[image: image300.emf] 

V_alg_2 m 0



swro 0



vro

t

0



t 1 K

 

for

inp Y

n t





corr p

t

inp



 

p

t

inp



swro swro corr



vro

K

 

vro

nn

vro

nn 1





nn K K 1



( )



2

 

for

vro

1

corr



R1

t

R1

t

SVRO

M 4



t



 

R2

t

R2

t

SVRO

M 3



t



 

R3

t

R3

t

SVRO

M 2



t



 

R4

t

R4

t

SVRO

M 1



t



 

m 1 if

R1

t

R1

t

swro

 

R2

t

R2

t

SVRO

1 t



 

R3

t

R3

t

SVRO

2 t



 

R4

t

R4

t

SVRO

3 t



 

V_alg_2

n t



V_calc R1

t

R2

t



R3

t



R4

t



 



m 4 if

SVRO

mm t



SVRO

mm 1



t





mm M 1



( ) M 2



( )



2

 

for

SVRO

1 t



swro



t 1 kk

 

for

m m 1



m 4



if

1 m 4 if



n 1 MM

 

for

V_alg_2



обнуляется ячейка памяти, используемая для хранения   значений п е ременной  swro  

обнуляется счетчик, испол ьзуемый для отсчета каждого  z   =   4 - го азимута  

обнуляются ячейки памяти, используемые для хранения   компонент вектора  v ro  

текущий отсчет входного сигнала из  ( n , t ) - элемента разрешения  

вычисляется к. к. отсчетов входного сигнала в двух смежных   и н тервалах зондирования  t   - го элемента дальности  

запоминается отсчет  inp  входного сигнала  

обновляется сумма вычисленных в  K  смежных   элементах   дальности к.к. отсчетов вхо д ного сигнала   в двух смежных и н тервалах зондирования  

в  K - мерном скользящем по  дальности окне   обновляю т ся оценки к.к. отсчетов входного сигнала  

вычисляется средняя радиальная скорость   МО в  ( n , t ) - элементе ра з решения  

в ( M – 1 ) - мерном  скользящем по азимуту окне  SV RO   о б новляются оценки к.к. отсчетов входного сигнала,  усредненные по  K - мерной обучающей в ы борке  

обновляется   значение счетчика  m  

в  t - м элемен те разрешения по дальности в четырех   ε  = ( M – 1)/4 - мерных скользящих по азимуту окнах   обновляются суммы  R 1 t ,  R 2 t ,  R 3 t ,  R 4 t     к.к. путем   удаления из них при переходе к ( n +1 ) - му азимуту   соответствующих   последних  компонент   ( M – 1) - мерного окна  SVRO  

в  t - м элемен те разрешения по дальности   кажд ого   z   =   4 - го азимута  в ч е т ы рех     ε  = ( M – 1)/4 - мерных   скользящих по азимуту окнах   обновляются суммы   R 1 t ,  R 2 t ,  R 3 t ,  R 4 t     к.к. путем   доба в ления  к  ни м   с оответствующих   п ервы х  компонент   ( M – 1) - мерного окна  SVRO  


Листинг 1.3 – Программа, реализующая алгоритм оценивания средней радиальной скорости МО с рекуррентной корректировкой оценок по дальности и азимуту
Результат работы алгоритма 
[image: image301.wmf]V_alg_2

 – 
[image: image302.wmf]kk

MM

´

 мерная матрица оценок средней радиальной скорости в 
[image: image303.wmf](

)

t

n

,

, 
[image: image304.wmf]MM

n

,

1

Î

, 
[image: image305.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементах разрешения.
В условиях примера п. 1.2.5 оценки средней радиальной скорости МО, рассчитанные с использованием алгоритма 
[image: image306.wmf]V_alg_2

, для 53-го азимутального направления (после рекуррентного обновления в 52 предшествующих смежных азимутах), как и должно быть, совпадают с вектором оценок алгоритма 
[image: image307.wmf]V_alg_1

.

1.3 Рекуррентные алгоритмы оценивания ширины доплеровского спектра скоростей метеообразований
1.3.1 Назначение и классификация алгоритмов
Ниже приводятся тексты программ на языке пакета Mathcad двух алгоритмов оценивания ширины унимодального доплеровского спектра скоростей (ДСС) метеообразований в ДМРЛ. В этих алгоритмах ширина унимодального ДСС оценивается в 
[image: image308.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности 
[image: image309.wmf]-

n

го азимутального направления (в 
[image: image310.wmf](

)

-

,

t

n

 элементе разрешения) и рекуррентно корректируется при переходе к следующему элементу разрешения по дальности (первый алгоритм) или к следующим элементам разрешения по дальности и азимуту (второй алгоритм).

1.3.2 Базовые соотношения алгоритмов
В соответствии с методикой, обоснованной в [5, пп. 2.1.4.3–2.1.4.4], ширина ДСС в 
[image: image311.wmf](

)

-

,

t

n

элементе разрешения оценивается по формуле


[image: image312.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

av

2

2

4

,

,

)

,

(

,

,

,

ln

,

ˆ

T

cc

t

n

t

n

p

t

n

b

t

n

b

cc

t

n

W

×

p

×

l

=

j

=

×

=

,
(1.14)

где



[image: image313.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

å

å

-

=

+

-

=

=

j

×

+

+

×

=

1

1

,

1

1

2

11

,

,

,

,

2

1

,

,

2

1

,

M

i

i

i

MM

M

i

ii

t

n

a

t

n

t

n

a

t

n

a

t

n

a

t

n

p

, 
(1.15а)



[image: image314.wmf](

)

(

)

{

}

(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

K

j

M

j

i

ij

j

t

n

t

n

t

n

t

n

t

n

a

t

n

1

1

,

1

,

,

,

,

,

,

,

=

*

=

-

+

=

×

=

=

y

Y

Y

Y

A

 –
(1.15б)


[image: image315.wmf]K

M

´

 обучающая выборка 
[image: image316.wmf](

)

-

,

t

n

элемента, образованная 
[image: image317.wmf]K

 
[image: image318.wmf]-

M

мерными векторами 
[image: image319.wmf](

)

(

)

{

}

M

i

j

t

n

i

y

j

t

n

1

1

,

1

,

=

-

+

=

-

+

y

, 
[image: image320.wmf]K

j

,

1

Î

 комплексных амплитуд 
[image: image321.wmf]-

M

мерных пачек отражений 
[image: image322.wmf]K

 смежных элементов разрешения по дальности, начиная с 
[image: image323.wmf]-

t

го.

Представление (1.14) "экономнее" базовой формулы [6, 7, 9]


[image: image324.wmf](

)

(

)

av

av

ˆ

ln

2

4

ˆ

T

r

T

W

×

-

×

×

p

×

l

=

,
поскольку использует не модуль, а квадрат модуля комплексного числа, не требует домножения на 2 и смены знака результата логарифмирования. Эта экономия, конечно, несущественна по сравнению с основным объемом операций (1.15), в каждом 
[image: image325.wmf](

)

-

,

t

n

элементе пропорциональном произведению 
[image: image326.wmf]K

M

´

. Однако процедуру формирования оценки 
[image: image327.wmf](

)

t

n

W

,

ˆ

 (1.14) ширины ДСС можно упростить.
Принципиальная возможность упрощения связана с тем, что при переходе от 
[image: image328.wmf](

)

t

n

,

 к 
[image: image329.wmf](

)

-

1

,

+

t

n

элементу разрешения обучающая выборка 
[image: image330.wmf]Y

 (1.15б) обновляется не полностью, а частично. За счет этого оценка 
[image: image331.wmf](

)

t

n

W

,

ˆ

 для этого элемента может быть получена не путем ее полного пересчета по (1.14), (1.15), а коррекцией оценки 
[image: image332.wmf](

)

-

,

t

n

 элемента, учитывающей только изменение состава обучающей выборки 
[image: image333.wmf]Y

. Аналогичная коррекция оценки 
[image: image334.wmf](

)

-

,

t

n

элемента позволяет "экономно" получать оценку (1.14) при переходе к 
[image: image335.wmf](

)

-

,

1

t

n

+

элементу разрешения.

Особенности соответствующей коррекции ниже конкретизируются для двух вариантов организации процедуры оценивания ширины ДСС.

Первый вариант предназначен для случая, когда ширину ДСС достаточно оценивать в элементах разрешения по дальности только отдельных азимутальных направлений, угловое расстояние между которыми превышает ширину луча (игольчатой) диаграммы направленности антенны ДМРЛ.

В этом случае при переходе к очередному азимутальному направлению обучающая выборка обновляется полностью. Упрощение возможно только в процессе перехода от 
[image: image336.wmf](

)

t

n

,

 к 
[image: image337.wmf](

)

-

1

,

+

t

n

элементу разрешения за счет того, что первые 
[image: image338.wmf]1

-

K

 столбцов обучающей выборки 
[image: image339.wmf](

)

1

,

+

t

n

Y

 
[image: image340.wmf](

)

-

1

,

+

t

n

элемента образованы вторым и последующими столбцами обучающей выборки 
[image: image341.wmf](

)

t

n

,

Y

 
[image: image342.wmf](

)

-

,

t

n

элемента, а последним (
[image: image343.wmf]-

K

м) столбцом служит "поступивший в выборку" новый вектор 
[image: image344.wmf](

)

K

t

n

+

,

y

.

Вследствие этого матрица 
[image: image345.wmf](

)

t

n

,

A

 (1.15б) в 
[image: image346.wmf](

)

-

1

,

+

t

n

элементе разрешения   равна



[image: image347.wmf](

)

{

}

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

t

n

t

n

K

t

n

K

t

n

t

n

t

n

a

t

n

M

j

i

ij

,

,

,

,

,

)

1

,

(

1

,

1

,

*

*

=

×

-

+

×

+

+

=

+

=

+

y

y

y

y

A

A

,
(1.16)

так что



[image: image348.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

*

*

+

+

×

-

×

+

=

+

t

n

j

t

n

i

K

t

n

j

K

t

n

i

ij

ij

y

y

y

y

t

n

a

t

n

a

,

,

,

,

,

1

,

,
(1.17)

и, следовательно,



[image: image349.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

,

2

1

2

1

,

,

,

,

,

1

,

2

,

1

2

2

,

2

,

1

2

2

2

j

n

M

M

i

j

n

i

j

n

y

y

y

j

n

t

n

K

t

n

t

n

p

t

n

p

×

+

+

×

=

s

s

-

+

s

+

=

+

å

-

=


(1.18)



[image: image350.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

å

-

=

*

+

×

=

-

+

+

j

=

+

j

1

1

,

,

1

,

,

,

,

,

1

,

M

i

j

n

i

j

n

i

y

y

j

n

r

t

n

r

K

t

n

r

t

n

t

n

.
(1.19)

Построенная по (1.18), (1.19), (1.14) схема рекуррентного формирования оценки 
[image: image351.wmf](

)

1

,

ˆ

+

t

n

W

 ширины ДСС путем обновления оценки 
[image: image352.wmf](

)

t

n

W

,

ˆ

 по "поступившему в выборку" новому вектору 
[image: image353.wmf](

)

K

t

n

+

,

y

 показана на рис. 1.13. В верхних сумматорах здесь вычисляются значения 
[image: image354.wmf](

)

K

t

n

+

s

,

2

 и 
[image: image355.wmf](

)

K

t

n

r

+

,

, а на выходах сумматоров трансверсальных фильтров (регистров сдвига), показанных в виде линий задержки с отводами, следующими через интервал внутриимпульсной дискретизации, формируются скаляры 
[image: image356.wmf](

)

1

,

+

t

n

p

 и 
[image: image357.wmf](

)

1

,

+

j

t

n

, входящие в оценку (1.14).
Число арифметических операций для каждого элемента дистанции здесь пропорционально только размеру пачки 
[image: image358.wmf]M

, но, в отличие от нерекуррентного вычисления по (1.14), (1.15), не зависит от объема обучающей выборки 
[image: image359.wmf]K

.
[image: image360.emf]1/2

скользящее по дальности

K-мерное окно

cc

2 2 2 2

  K t n  , y

1/2

 

K t n  ,

2



 

t n,

2



*

*

*

скользящее по дальности

K-мерное окно

  K t n r  ,  t n r ,

2

( )

2

ln( )

 1 , t n p  1 , t n 

 

1 ,

ˆ

 t n W

2


Рисунок 1.13 – Схема обновления оценки ширины ДСС по дальности

Если ширина ДСС должна оцениваться во всех элементах дальности всех азимутальных направлений, то появляется возможность дополнительно уменьшить объем вычислений в каждой точке. Она связана с тем, что для формирования оценки ширины ДСС в 
[image: image361.wmf](

)

-

1

,

+

t

n

элементе в этом случае достаточно единственного элемента 
[image: image362.wmf](

)

K

t

n

y

+

,

1

 "поступившего в выборку" вектора 
[image: image363.wmf](

)

K

t

n

+

,

y

, поскольку его остальные компоненты уже использовались в оценке ширины ДСС 
[image: image364.wmf](

)

-

1

,

1

+

-

t

n

элемента.

Схема рекуррентного формирования оценки 
[image: image365.wmf](

)

1

,

ˆ

+

t

n

W

 для этого случая показана на рис. 1.14. Помимо регистров сдвига, накапливающих соответствующую информацию в скользящем по дальности 
[image: image366.wmf]K

-мерном окне, здесь дополнительно введены "скользящие по азимуту окна", показанных в виде линий задержки с отводами, следующими через интервалы зондирования. На выходах их сумматоров формируются скаляры 
[image: image367.wmf](

)

1

,

+

t

n

p

 и 
[image: image368.wmf](

)

1

,

+

t

n

j

, входящие в оценку (1.14).
[image: image369.emf]скользящее по дальности

K-мерное окно

cc

2

( )

2

ln( )

 1 , t n p  1 , t n 

 

1 ,

ˆ

 t n W

с

к

о

л

ь

з

я

щ

е

е

 

п

о

 

а

з

и

м

у

т

у

(

M

–

1

)

-

м

е

р

н

о

е

 

о

к

н

о

*

2скользящее по дальности

K-мерное окно

1/2

1/2

с

к

о

л

ь

з

я

щ

е

е

 

п

о

 

а

з

и

м

у

т

у

M

-

м

е

р

н

о

е

 

о

к

н

о

 

K tn

y

 ,

1


Рисунок 1.14 – Схема обновления оценки ширины ДСС по дальности и азимуту

За счет увеличения памяти число арифметических операций в схеме рис. 1.14 минимально и не зависит от размера пачки 
[image: image370.wmf]M

 и объема обучающей выборки 
[image: image371.wmf]K

.

1.3.3 Условные обозначения
В текстах программ, реализующих рассматриваемые алгоритмы оценивания ширины ДСС, используются следующие обозначения:


[image: image372.wmf]{

}

kk

t

MM

n

t

n

inp

1

,

1

,

=

=

=

Y

 – 
[image: image373.wmf]kk

MM

´

 матрица, имитирующая входной сигнал системы междупериодной обработки – аддитивную смесь собственного шума приемника и сигналов, отраженных от МО в 
[image: image374.wmf](

)

-

,

t

n

элементах разрешения;


[image: image375.wmf]{

}

M

t

t

inp

1

,

=

=

l

l

y

 – 
[image: image376.wmf]-

M

мерный вектор отсчетов входного сигнала в 
[image: image377.wmf]M

 смежных интервалах зондирования 
[image: image378.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности;


[image: image379.wmf]t

n

inp

,

, 
[image: image380.wmf]MM

n

,

1

Î

, 
[image: image381.wmf]kk

t

,

1

Î

 – отсчеты входного сигнала в 
[image: image382.wmf](

)

-

,

t

n

элементе;

[image: image383.wmf]MM

 – количество обрабатываемых элементов разрешения по азимуту;

[image: image384.wmf]kk

 – количество обрабатываемых элементов разрешения по дальности;


[image: image385.wmf]K

 – размер обучающего пакета (по числу элементов дальности);


[image: image386.wmf]M

 – размер пачки зондирующего сигнала;

[image: image387.wmf]2

,

t

n

inp

inpow

=

 – мощность отсчета входного сигнала в 
[image: image388.wmf](

)

-

,

t

n

элементе;


[image: image389.wmf]*

,

t

n

t

inp

p

corr

×

=

 – коэффициент ковариации отсчетов входного сигнала в двух смежных интервалах зондирования 
[image: image390.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности;


[image: image391.wmf]t

p

 – отсчет входного сигнала 
[image: image392.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности в 
[image: image393.wmf](

)

-

1

-

n

м интервале зондирования;

[image: image394.wmf]{

}

K

i

i

v

1

=

=

v

 – 
[image: image395.wmf]-

K

мерный вектор мощностей отсчетов входного сигнала из 
[image: image396.wmf]K

 смежных элементов разрешения по дальности;


[image: image397.wmf]{

}

K

i

i

vro

1

=

=

vro

 – 
[image: image398.wmf]-

K

мерный вектор рассчитанных в 
[image: image399.wmf]K

 смежных элементах дальности к.к. отсчетов входного сигнала в двух смежных интервалах зондирования;

[image: image400.wmf]sw

 – выход 
[image: image401.wmf]-

K

входового сумматора мощностей отсчетов входного сигнала из 
[image: image402.wmf]K

 смежных элементов разрешения по дальности;


[image: image403.wmf]swro

 – выход 
[image: image404.wmf]-

K

входового сумматора к.к. отсчетов входного сигнала из 
[image: image405.wmf]K

 смежных элементов разрешения по дальности;


[image: image406.wmf]{

}

kk

t

M

n

t

n

sv

1

,

1

,

=

=

=

SV

 – скользящее по азимуту 
[image: image407.wmf]-

M

мерное окно, в котором в 
[image: image408.wmf]M

 смежных интервалах зондирования каждого элемента дальности рекуррентно обновляются оценки мощности отсчетов входного сигнала, усредненные по 
[image: image409.wmf]-

K

мерной обучающей выборке;


[image: image410.wmf]last

 – 
[image: image411.wmf](

)

-

,

t

M

элемент окна 
[image: image412.wmf]SV

 до его обновления по азимуту в 
[image: image413.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности;

[image: image414.wmf]{

}

kk

t

M

n

t

n

svro

1

1

,

1

,

=

-

=

=

SVRO

 – скользящее по азимуту 
[image: image415.wmf](

)

-

1

-

M

мерное окно, в котором в 
[image: image416.wmf]1

-

M

 смежных интервалах зондирования каждого элемента дальности рекуррентно обновляются оценки ковариаций отсчетов входного сигнала, усредненные по 
[image: image417.wmf]-

K

мерной обучающей выборке;

[image: image418.wmf]{

}

kk

t

t

g

1

=

=

g

 – 
[image: image419.wmf]-

kk

мерный вектор выходных сигналов 
[image: image420.wmf]-

M

входового сумматора, формирующего оценку мощности 
[image: image421.wmf](

)

t

n

p

,

 (1.15а) коэффициента корреляции (КК) аддитивной смеси СОМО и собственного шума приемника в 
[image: image422.wmf](

)

-

,

t

n

элементе;

[image: image423.wmf]t

g

, 
[image: image424.wmf]kk

t

,

1

Î

 – рекуррентно обновляемая по азимуту 
[image: image425.wmf]n

 оценка мощности 
[image: image426.wmf](

)

t

n

p

,

 (1.15а) КК аддитивной смеси СОМО и собственного шума приемника в 
[image: image427.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности;


[image: image428.wmf]{

}

kk

t

t

gro

1

=

=

gro

 – 
[image: image429.wmf]-

kk

мерный вектор выходных сигналов 
[image: image430.wmf]-

M

входового сумматора, формирующего оценку ковариации 
[image: image431.wmf](

)

t

n

,

j

 (1.15а) КК аддитивной смеси СОМО и собственного шума приемника в 
[image: image432.wmf](

)

-

,

t

n

элементе разрешения;


[image: image433.wmf]t

gro

, 
[image: image434.wmf]kk

t

,

1

Î

 – рекуррентно обновляемая по азимуту 
[image: image435.wmf]n

 оценка ковариации 
[image: image436.wmf](

)

t

n

,

j

 (1.15а) КК аддитивной смеси СОМО и собственного шума приемника в 
[image: image437.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности;


[image: image438.wmf]{

}

K

i

i

u

1

=

=

u

 – 
[image: image439.wmf]-

K

мерный вектор усредненных по 
[image: image440.wmf]-

M

элементной пачке мощностей отсчетов входного сигнала из 
[image: image441.wmf]K

 смежных элементов дальности;


[image: image442.wmf]{

}

K

i

i

uro

1

=

=

uro

 – 
[image: image443.wmf]-

K

мерный вектор усредненных по 
[image: image444.wmf]-

M

элементной пачке коэффициентов ковариации отсчетов входного сигнала из 
[image: image445.wmf]K

 смежных элементов разрешения по дальности;


[image: image446.wmf]su

 – выход 
[image: image447.wmf]-

K

входового сумматора, формирующего оценку мощности 
[image: image448.wmf](

)

t

n

p

,

 (1.15а) КК в 
[image: image449.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности;


[image: image450.wmf]suro

 – выход 
[image: image451.wmf]-

K

входового сумматора, формирующего оценку ковариации 
[image: image452.wmf](

)

t

n

,

j

 (1.15а) КК в 
[image: image453.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности;


[image: image454.wmf]{

}

M

n

n

pow

1

=

=

pow

 – 
[image: image455.wmf]-

M

мерный вектор мощностей отсчетов входного сигнала в 
[image: image456.wmf]M

 смежных интервалах зондирования 
[image: image457.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности;


[image: image458.wmf](

)

(

)

*

n

t

n

t

n

pow

y

y

×

=

, 
[image: image459.wmf]M

n

,

1

Î

 – оценка мощности отсчета входного сигнала в 
[image: image460.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности 
[image: image461.wmf]-

n

го азимутального направления;


[image: image462.wmf]powsum

 – оценка мощности 
[image: image463.wmf](

)

t

n

p

,

 (1.15а) КК, рассчитанная по обучающей выборке, состоящей из одного вектора 
[image: image464.wmf]t

y

 из 
[image: image465.wmf]-

t

го элемента дальности;


[image: image466.wmf]{

}

1

1

-

=

=

M

n

n

r

r

 – 
[image: image467.wmf](

)

-

1

-

M

мерный вектор ковариационных моментов отсчетов входного сигнала в 
[image: image468.wmf]M

 смежных интервалах зондирования 
[image: image469.wmf]-

t

го элемента дальности;


[image: image470.wmf](

)

(

)

*

1

n

t

n

t

n

r

y

y

×

=

+

, 
[image: image471.wmf](

)

1

,

1

-

Î

M

n

 – оценка ковариации отсчетов входного сигнала в 
[image: image472.wmf]-

t

м элементе дальности, разделенных 
[image: image473.wmf]-

n

м интервалом зондирования;


[image: image474.wmf]rsum

 – оценка ковариации 
[image: image475.wmf](

)

t

n

,

j

 (1.15а) КК, рассчитанная по обучающей выборке, состоящей из одного вектора 
[image: image476.wmf]t

y

 из 
[image: image477.wmf]-

t

го элемента дальности;

[image: image478.wmf](

)

av

4

T

cc

×

p

×

l

=

 – постоянный множитель (1.14);


[image: image479.wmf]l

 – длина волны ДМРЛ, м;


[image: image480.wmf]av

T

 – средний интервал зондирования ДМРЛ, с;


[image: image481.wmf](

)

î

í

ì

>

=

d

иначе

0

,

если

,

1

,

b

a

b

a

 – логический «ключ»;


[image: image482.wmf]{

}

kk

t

t

W_alg_

1

1

=

=

W_alg_1

 – 
[image: image483.wmf]-

kk

мерный вектор оценок 
[image: image484.wmf]t

W_alg_

1

 ширины ДСС в 
[image: image485.wmf]-

t

м элементе разрешения по дальности, формируемых первым алгоритмом;


[image: image486.wmf]{

}

kk

t

MM

n

t

n

W_alg_

1

,

1

,

2

=

=

=

W_alg_2

 – 
[image: image487.wmf]kk

MM

´

 матрица оценок 
[image: image488.wmf]t

n

W_alg_

,

2

 ширины ДСС в 
[image: image489.wmf](

)

-

,

t

n

элементе разрешения, формируемых вторым алгоритмом.

1.3.4 Исходные данные алгоритмов

Исходными параметрами для рассматриваемых алгоритмов оценивания ширины унимодальных ДСС, помимо 
[image: image490.wmf]av

T

 и 
[image: image491.wmf]l

, служат:

– входной сигнал – аддитивная смесь СОМО и собственного шума приемника;

– размер 
[image: image492.wmf]M

 обрабатываемой пачки входного сигнала;

– объем 
[image: image493.wmf]K

 обучающей выборки (размер скользящего по дальности окна);

– количество 
[image: image494.wmf]kk

 обрабатываемых элементов разрешения по дальности.

Работа первого алгоритма начинается, когда полностью принята 
[image: image495.wmf]-

M

мерная пачка отсчетов входного сигнала в 
[image: image496.wmf]M

 смежных интервалах зондирования 
[image: image497.wmf]-

t

го элемента разрешения по дальности. Для начала работы второго алгоритма достаточно принять единственный отсчет входного сигнала из 
[image: image498.wmf](

)

-

,

t

n

элемента разрешения.
1.3.5 Алгоритм оценивания ширины унимодальных ДСС с рекуррентной корректировкой оценок по дальности

В листинге 1.4 приведен текст Mathcad-программы 
[image: image499.wmf]W_alg_1

, в которой реализован алгоритм оценивания ширины ДСС с рекуррентной корректировкой оценок по дальности. Справа от команд программы кратко прокомментировано их содержание.

[image: image500.emf] 

W_alg_1 su 0



suro 0



u

t

0



uro

t

0



t 1 K

 

for

y submatrix Y 1



M



t



t



( )



pow

jj

y

jj

y

jj



 

jj 1 M

 

for

powsum

1

2

pow

1

pow

M



 



2

M 1



jj

pow

jj





 

su su powsum



u

K

 

u

nn

u

nn 1





nn K K 1



( )



2

 

for

u

1

powsum



r

jj

y

jj 1



( )

y

jj



 

jj 1 M 1



( )

 

for

rsum

1

M 1



jj

r

jj







suro suro rsum



uro

K

 

uro

nn

uro

nn 1





nn K K 1



( )



2

 

for

uro

1

rsum



W_alg_1

t

cc ln

su

2

suro

 

2

















 

t 1 kk

 

for

W_alg_1



обнуляются ячейки памяти, используемые для  хранения значений переменных  s u   и   s u ro  

обнуляются ячейки памяти, используемые для  хранения компонент векторо в  u   и   u ro  

M - мерный вектор отсчетов входного сигнала в   M   смежных  интервалах зондирования   t - го элемента дальности  

вычисляются мощности компонент вектора  y t  

усредняются оценки мощности отсчетов  входного сигнала в  M  смежных интервал ах  зондирования  t - го элемента дальности  

по  K - мерной обучающей выборке  накаплива ется оценка   мощности  p ( n , t )  (В.2а) КК в  t - м элеме н те дальности  

в  K - мерном скользящем по дальности окне обновл я ютс я  усредненные по  M - элементной пачке оценки мощности  отсчетов вхо д ного сигнала  

вычисляются к.к. отсчетов входного сигнала в  M  смежных  интервалах зондирования  t - го элемента дальности  

усредняют ся оценки к.к. отсчетов входного сигнала в  M   сме ж ных интервалах зондирования  t - го элемента дальности  

по  K - мерной обучающей выборке  накапливается  оценка   ковариации  φ ( n , t )  (В.2а) КК в  t - м элементе дал ь ности  

в  K - мерном скользящем по дальности окне обновл я ются  усредненные по  M - элементной пачке оценки   коэффициентов ковариации отсчетов вхо д ного сигнала  

вычисляется ширина ДСС в   t - м элементе ра з решения по дальности  


Листинг 1.4 – Программа, реализующая алгоритм оценивания ширины ДСС с рекуррентной корректировкой оценок по дальности
Результатом работы алгоритма 
[image: image501.wmf]W_alg_1

 является 
[image: image502.wmf]-

kk

мерный вектор оценок ширины ДСС в 
[image: image503.wmf]-

t

х, 
[image: image504.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементах разрешения по дальности.

Для иллюстрации работы алгоритма 
[image: image505.wmf]W_alg_1

 на его основе оценена ширина ДСС смеси СОМО и собственного шума приемника. Модель входных воздействий построена по методике [5, п. 2.1.2.2] для 
[image: image506.wmf]-

27

=

M

элементной пачки с соотношениями длительностей интервалов зондирования, показанными на рис. 2.35 [5], и 
[image: image507.wmf]2

av

»

T

мс. Коэффициент корреляции 
[image: image508.wmf](

)

av

T

r

 отсчетов отражений от МО, разделенных средним временным интервалом 
[image: image509.wmf]av

T

, равен 
[image: image510.wmf](

)

6

.

0

av

=

r

T

, относительная интенсивность МО 
[image: image511.wmf]30

=

h

дБ. Объем обучающей выборки 
[image: image512.wmf]10

=

K

, значение 
[image: image513.wmf]1000

=

kk

.

На рис. 1.15 приведены эмпирические плотность (а) и функция (б) распределения относительной ошибки измерения ширины ДСС программой 
[image: image514.wmf]W_alg_1

.

[image: image515.emf]–0.2 –0.1 0 0.1

x

0

4

8

12

16

x p



ˆ

10

27

6.0

дБ 30









K

M





0.75

1

0.95

0.5

0.25

0

0.05

x f



ˆ

10

27

6.0

дБ 30









K

M





–0.2 –0.1 0 0.1

x

а б


Рисунок 1.15 – Эмпирические плотность (а) и функция (б) распределения относительной ошибки оценок ширины ДСС, полученных по алгоритму 
[image: image516.wmf]W_alg_1


В рассмотренном примере (рис. 1.15) оценка (1.14) ширины ДСС является несмещенной, а ширина 90% доверительного интервала ее относительной ошибки не превосходит 
[image: image517.wmf]125

.

0

»

, что согласуется с результатами моделирования [5, п. 2.1.4].
1.3.6 Алгоритм оценивания ширины унимодальных ДСС с рекуррентной корректировкой оценок по дальности и азимуту

В листинге 1.5 приведен текст Mathcad-программы 
[image: image518.wmf]W_alg_2

, реализующей рекуррентный по дальности и азимуту алгоритм оценивания ширины ДСС.
[image: image519.emf] 

W_alg_2

sw 0



swro 0



v

t

0



vro

t

0



t 1 K

 

for

inp Y

n t





inpow inp inp



 

sw sw inpow



v

K

 

v

nn

v

nn 1





nn K K 1



( )



2

 

for

v

1

inpow



last SV

M t





SV

mm t



SV

mm 1



t





mm M M 1



( )



2

 

for

SV

1 t



sw



g

t

g

t

1

2

SV

1 t



SV

2 t





n 2



( )

 

SV

M t



last



 



n M



( )

 









  

corr p

t

inp



 

p

t

inp



swro swro corr



vro

K

 

vro

nn

vro

nn 1





nn K K 1



( )



2

 

for

vro

1

corr



gro

t

gro

t

swro



SVRO

M 1



t



 

SVRO

mm t



SVRO

mm 1



t





mm M 1



( ) M 2



( )



2

 

for

SVRO

1 t



swro



W_alg_2

n t



cc ln

g

t

 

2

gro

t

 

2





















 

n 1



if

t 1 kk

 

for

n 1 MM

 

for

W_alg_2



обнуляются ячейки памяти,  используемые для  хранения значений переменных  sw   и   swro  

обнуляют ся ячейки памяти, используемые для  хранения компонент векторов  v   и   v ro  

текущий отсчет входного сигнала из  ( n , t ) - элемента разрешения  

в ычисляется  мощность отсчета  inp  

обновляется сумма мощностей отсчетов входного  сигнала из  K  смежных элементов   дальн о сти  

в  K - мерном скользящ ем по дальности окне обновл я ются  оценки мощности отсчетов входного сигнала  

запоминается  ( M , t ) - элемент окна  SV   до его обновления   по аз и муту в  t - м элементе разрешения по дальности  

в  M - мер ном скользящем по азимуту окне  SV     обно в л я ются оценки мощности отсчетов входного   си г нала, у с редненные по  K - мерной обучающей в ы бо р ке  

о бновляется  оценка   мо щ н о сти   p ( n , t )  ( В. 2 а )   КК  

в ычисляется  к.к.  отсчетов входного сигнала в   двух смежных   и н тервал ах  зондирования   t - го  элемент а   дальност и  

з апоминается  отсчет   inp  вхо дного сигнала  

обновляется сумма   вычислен н ых в   K  смежных   эл е ме н т ах   дальн о ст и   к . к.  отсчетов вхо д н о го си г н а ла   в   двух смежны х   и н тервал ах  зондировани я  

в  K - мерном скользящ ем по дальности окне   о б новл я ю т ся оценки  к. к.  отсчетов входного сигнала  

о бновляется  оценка  к овариац ионног о   момента  φ ( n , t )  ( В. 2 а )   КК  

в  ( M – 1 ) - мер ном скользящем по азимуту окне  SV RO   о б но в ляются оценки  к. к.  отсчетов входного сигнала,  у с редненные по  K - мерной об у чающей в ы борке  

в ычисл яется  шир ина  ДСС   в   ( n , t ) - элемент е  ра з р е ш е ния  


Листинг 1.5 – Программа, реализующая алгоритм оценивания ширины ДСС с рекуррентной корректировкой оценок по дальности и азимуту
Справа от команд программы (листинг 1.5) прокомментировано содержание выполняемых ими операций. Результат работы алгоритма 
[image: image520.wmf]W_alg_2

 – 
[image: image521.wmf]kk

MM

´

 мерная матрица оценок ширины ДСС в 
[image: image522.wmf](

)

t

n

,

, 
[image: image523.wmf]MM

n

,

1

Î

, 
[image: image524.wmf]kk

t

,

1

Î

 элементах разрешения.

В условиях примера п. 1.3.5 оценки ширины ДСС, рассчитанные с использованием алгоритма 
[image: image525.wmf]W_alg_2

, для 27-го азимутального направления (после рекуррентного обновления в 26 предшествующих смежных азимутах), как и должно быть, совпадают с вектором оценок алгоритма 
[image: image526.wmf]W_alg_1

.
1.4 Архитектура измерителей параметров метеосигналов на основе ПЛИС
В соответствии с обоснованными в [5] рекомендациями по практической реализации методов и алгоритмов цифровой первичной обработки метеосигналов и измерения их параметров архитектуру измерителей параметров МО целесообразно строить на единой структурно-алгоритмической основе универсальных адаптивных решетчатых фильтров [19, 20, 22]. На рис. 1.16, а приведен пример реализации на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) фирмы XILINX типа XС7VX485T-2FFG1761 одной ступени универсального АРФ, которая (как и весь АРФ в целом) строится из набора единообразных вычислительных блоков – элементарных решетчатых фильтров. Здесь использованы обозначения:

– Mux – мультиплексор комплексных данных;
– ELF (Elementary Lattice Filter) – блок элементарного решетчатого фильтра.
[image: image527.emf] 

            Mux   P       (2 - >1)   Q                    Q                           P     P                       Q                        

       ELF   Q                    P       P                    Q                             


Рисунок 1.16, а – Схема блока ступени элементарных решетчатых фильтров 

Архитектуру рис. 1.16, а  на программируемой логической интегральной схеме нового поколения – вентильной матрице семейства Virtex7 фирмы XILINX, показанной на  рис. 1.16, б  позволит выполнять цифровую обработку информации с тактовыми частотами в сотни мегагерц с использованием сотен иммерсионных специализированных процессорных элементов, сотен тысяч логических элементов, большого объема запоминающих элементов, а также высокоскоростных интерфейсных блоков. Будет обеспечена также возможность перепрограммирования ПЛИС, то есть замены алгоритма работы, в течение нескольких миллисекунд.
[image: image528.png]



     Рисунок 1.16, б ​– ПЛИС - вентильная матрица семейства Virtex7 фирмы XILINX
Раздел 2 Разработка архитектуры компенсаторов отражений от местных предметов на основе программируемых логических интегральных схем и сигнальных процессоров для ДМРЛ

Наряду с реализацией АРФ на основе ПЛИС, кратко рассмотренной выше, для системы МПО проектируемого ДМРЛ может использоваться и более дешевая элементная база - современные сигнальные процессоры. Ниже рассматриваются АРФ для компенсации отражений от местных предметов на их основе.
2.1 Практическая реализация компенсатора отражений от местных предметов на сигнальных процессорах
Алгоритм компенсации отражений от местных предметов на основе решетчатого фильтра реализован на отладочном комплекте "21469 EZ-KIT Lite" на основе цифрового сигнального процессора "ADSP-21469" серии "SHARC" фирмы "Analog Devices" [24] (рис. 2.1).

[image: image529.jpg]



Рисунок 2.1 – Сигнальном процессор "ADSP-21469" серии "SHARC", реализующий функции АРФ  

Основные характеристики процессора:

· операции с 32-разрядными числами с "плавающей" точкой;

· тактовая частота ядра процессора 450 МГц;

· объем внутренней памяти 5 Мбит;

· наличие SIMD-режиму ("Single Instruction – Multiple Data" – "Одна команда – много данных"); 

· производительность до 2.7 Гфлоп/с у режиме SIMD;

· дополнительный контроллер портов ввода-вывода;

· дополнительный контроллер КИХ-фильтра, БИХ-фильтра и БПФ-фильтра.

Порты связи с внешними устройствами:

· 8 последовательных портов (Serial Ports);

· 2 линк порта (Link Ports);

· 2 SPI-совместимых (Serial Peripheral Interface) порта;

· 1 UART-порт (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter);

· 1 порт связи с DDR2-контроллером (Double Data Rate) внешней памяти.
Особенности процессора:

· операции над 32-разрядними числами з "плавающей" точкой;

· благодаря RISC-архитектуре процессора основные операции (сложение, вычитание, умножение, считывание или запись данных в память процессора) выполняются за один такт процессора;

· эта архитектура вместе с разделением внутренней памяти процессора на память данных и память программ и шин памяти на шину памяти программ и шину памяти данных также позволяет выполнять одновременно несколько операций, таких как сложение и вычитание, сложение/вычитание и умножение, сложение/вычитание и запись/считывание данных за один такт процессора;

· в режиме "SIMD" ядро процессора выполняет одну операцию над несколькими числами, что почти вдвое ускоряет вычисления, в частности, с комплексными числами;

· дополнительный контроллер портов ввода-вывода работает независимо от основного ядра и выполняет "простые" операции пересылки данных из памяти с внешними и внутренними устройствами параллельно с основным ядром, "не отвлекая" его от "более сложных" задач – расчетов;

· дополнительный контроллер КИХ-фильтра, БИХ-фильтра и БПФ-фильтра работает независимо от основного ядра и выполняет операции фильтрации входных данных.

Программа состоит из основной и дополнительной подпрограмм, приведенных в файлах "21469_clut_comp.asm" (Листинг 2.1) и "21469_hdr.asm" (Листинг 2.2) соответственно.

В дополнительной подпрограмме описываются адреса векторов прерывания для приема и передачи данных через последовательные порты SPORT1A (канал RXSP1A) и SPORT3A (канал TXSP3A). В основной подпрограмме описан алгоритм настройки 
[image: image530.wmf]-

16

=

mm

канального 
[image: image531.wmf]-

4

=

zz

ступенчатого решетчатого фильтра по предварительно сформированным оценкам его параметров по некоторому алгоритму (например, [23]) для компенсации отражений от местных предметов.

На вход системы обработки поступает 
[image: image532.wmf]-

discr

mm

´

мерная пачка Pack комплексных амплитуд отражений в discr элементах дальности анализируемого азимутального направления. Каждый 
[image: image533.wmf]-

mm

мерный вектор-столбец этой пачки "прогоняется" через решетчатый фильтр, параметры alfa и s которого предварительно рассчитаны по методике [23] и хранятся в файлах "alfas_M16.dat" и "esi_M16.dat" соответственно.
Полученные для всех отсчетов дальности результаты обработки (также комплексные амплитуды) перезаписываются в пачку Pack и после обработки всех discr элементов дальности передаются через последовательный порт SPORT3A (канал TXSP3A) в следующие блоки обработки информации рассматриваемого импульсного объема пространства.

/* Data are received in columns */

#include <def21469.h>

.GLOBAL _main_ALF;

.GLOBAL bad_isr;
// 

.GLOBAL sp1_isr;
// for receiving

.GLOBAL sp3_isr;
// for transmitting

 #define mm 16

 #define zz 4

 #define discr 1000

 #define N_pachek 1600

.SECTION/DM seg_dmda;

.VAR sigp[mm*2];




// i1

.VAR s[mm*zz] = "f:\Projects\VDSP_projects\Data\esi_M16.dat"; // i2

.VAR cur_dist=0;




// i7

.SECTION/PM seg_pmda;

.VAR sigq[mm*2];




// i9

.VAR Pack[mm*discr*2];



// i10

.VAR alfa[2*zz*mm] = "f:\Projects\VDSP_projects\Data\alfas_M16.dat"; // i11 

#ifdef __SHORT_WORD_CODE__

.SECTION/SW seg_swco;  

#else

.SECTION/PM seg_pmco; 

#endif

/******************** INTERRUPTS *******************************/

sp1_isr:


nop;


f0=dm(RXSP1A); nop; nop;


pm(i10,1)=f0;

// to Pack


rti;

sp1_isr.END:

sp3_isr:


nop;


f0=pm(i10,1);

// from Proc_Data


dm(TXSP3A)=f0;


nop;


rti;

sp3_isr.END:

bad_isr:


nop; nop; nop; rti;

bad_isr.END:

/******************** SUBROUTINES *******************************/

sport1_init_sc:


nop;


r0 = BHD|ICLK|SPEN_A; // BHD - ignores core hang


r1 = 31;// SLEN = 32 bits


r0 = r0 OR LSHIFT r1 BY 4; // SLEN is at 4-8 bits of SPCTL0 register 


dm(SPCTL1)=r0;


nop;


bit set IMASK P3I; //  Interrupts enabling


bit set MODE1 IRPTEN;


RTS;

sport1_init_sc.END:

sport1_close:


r0=0;


dm(SPCTL1)=r0;


// Disables SPORT1A


bit clr IMASK P3I;


bit clr MODE1 IRPTEN;


nop;


rts;

sport1_close.END:

sport3_init_sc:


nop;


r0 = BHD|ICLK|SPEN_A|SPTRAN; // BHD - ignore core hang


r1 = 31;// SLEN = 32 bits


r0 = r0 OR LSHIFT r1 BY 4; // SLEN is at 4-8 bits of SPCTL0 register 


dm(SPCTL3)=r0;


nop;


bit set IMASK P4I; // Interrupts enabling


bit set MODE1 IRPTEN;


rts;

sport3_init_sc.END:

sport3_close:


r0=0;


dm(SPCTL3)=r0;


// Disables SPORT1A


bit clr IMASK P4I;


bit clr MODE1 IRPTEN;


nop;


rts;

sport3_close.END:

/***************************************************************************/

_main_ALF:

/******* Initialization of VARs ******/


b1=sigp;

l1=@sigp;


b2=s;


l2=1;


b4=Proc_Data;
l4=@Proc_Data;


b7=cur_dist;

l7=1;


m0=0;


//+


m1=2;


//+


m4=4;


//+


m5=–2;

//+


b9=sigq;

l9=@sigq;


b10=Pack;

l10=@Pack; 


b11=alfa;

l11=@alfa;


m8=0;


//+


m9=2;


//+

/*******************************************/

azimuth_loop:

/********** Receiving data to Pack from external flash using serial port ************/

/* --------------------------------------------------------

  | 0  |  1  |  2  |...| M-1 |  M  | M+1 |... | 2*M-1| ...| Number of cell Pack
  --------------------------------------------------------

  (1,1) (2,1) (3,1) ... (M,1) (1,2) (2,2) ... (M,2) i t.d.

*/


BIT SET MODE1 CBUFEN;


nop;nop;

/* Receiving data for Pack all distances via SPORT 1A */

call sport1_init_sc; // opens SPORT 1A


lcntr = 2*mm*discr, do rec_data until lce;


idle; nop; nop;


rec_data: nop;

call sport1_close; // closes SPORT 1A


BIT SET MODE1 PEYEN;


nop;nop;

start_with_new_dist:


r0 = dm(cur_dist);
// current distance counting


r0 = r0+1;


dm(cur_dist) = r0; 
// refreshing current data

   
/************ sigp=Pachka[ii], sigp=sigp*s,sigq=sigp ***********/

   
f4=dm(i2,m1), f0=pm(i10,m8);
// reading s1(1) to f4 and the same in background sf4; 

// reading current dist u and points on the same position to 

// rewrite it with sigp(1);


f8=f0*f4; // sigp(1) after the first stage


pm(i10,m9) = f8;
// writing sigp(1) to Pack(1)


lcntr=(mm-1),do sigps until lce;



f4=dm(i2,m1), f0=pm(i10,m9); // reading s1(m) and u from Pack


sigps:  f8=f0*f4, dm(i1,m1)=f8, pm(i9,m9)=f8;


dm(i1,m1)=f8, pm(i9,m9)=f8;


nop; // s, sigp, sigq are at the start and Pack is at the 2nd row of current distance


/************* sigp and sigq passed the first stage **************/

/**************************** STEP CYCLE ************************************/


r11=mm-1;


lcntr=(zz-1),do po_zz_processing until lce;



nop;



/*-------------------- ALF processing  -------------------*/



f2=0; f3=0; f5=0; f6=0;



f0=dm(i1,m1); // sigp at el+1



lcntr=r11,do ALFs until lce;




f4=pm(i11,m9); // reading alfa(m) into f4 for each row




/* sigp(el+1) and sigq(el) */




f0=dm(i1,m5),f1=pm(i9,m8); // points for rewriting el-th row




f12=0; f13=0; f14=0; f15=0;




f8=f1*f4,
f1<->sf1;

  


f8=f1*f4,
f12=f8+f12,f1<->sf1;

  


f8=f0*f4,
f13=f8+f13,f0<->sf0;

  


f8=f0*f4,
f14=f8+f14,f0<->sf0;

  


f15=f8+f15,
f2<->sf12;

  


f7=f12-f2,
f3<->sf13;

  


f9=f13+f3,
f2<->sf14;

  


f8=f14+f2,
f3<->sf15;

  


f10=f15-f3;

  


f2= pass f7,f9<->sf2;

  


f3= pass f8,f10<->sf3;

  


f0=f0+f2;

  


f1=f1+f3;



ALFs: dm(i1,m4)=f0,pm(i9,m9)=f1;



r0 = mm-r11; // m13 = 2, 4, 6 … 2*(mm-zz)



r1 = 2;



r2 = r1*r0;



m13 = r2;
// for sigq



m6 = r2-2;
// for sigp



f0 = pm(i11,m13); // points to start of new stage of alfa(m)



f0 = dm(i1,m6), f1 = pm(i9,m13); // points sigp and sigq to start for following s



/************     Passing through s     ***************/



f4 = dm(i2,m1);
// new s



lcntr=r11, do sigpqs until lce;

  


f0=dm(i1,m0),f1=pm(i9,m8);

  


f2=f0*f4;

  


f3=f1*f4, f4 = dm(i2,m1);



sigpqs:
dm(i1,m1)=f2, pm(i9,m9)=f3;



m6 = m13; // m6 = 2, 4, 6 … 2*(mm-zz)



f0 = dm(i2,m6); // points s to new stage



f0=dm(i1,m6), f1=pm(i9,m13); // points sigp and sigq to start for next stage, m6=m13



f0=dm(i1,m0); // points to itself on sigp(1)



pm(i10,m9) = f0; // writes sigp(1) to Pack(2), Pack(3), …, Pack(zz)

po_zz_processing: r11=r11-1;


nop;


/*****************  Tail reduction  ******************/


f0=dm(i1,m1);
//points to sigp(2)


lcntr=r11,do tail until lce;



f0=dm(i1,m1);


tail: pm(i10,m9)=f0;


//sigp on start


f0=dm(i1,zz+1); // for zz=5 checked;


BIT CLR MODE1 PEYEN;

/******************************************************************/  



r1 = dm(cur_dist);


r0 = discr;


r2 = r0-r1;


if NE jump start_with_new_dist;// If cur_dist!=discr jump to dist

/*********************   Transmitting processed data   *****************************/


BIT CLR MODE1 PEYEN;
// Because I will receive new column


call sport3_init_sc;


f0=pm(i10,1);

// from Pack


dm(TXSP3A)=f0;


idle;


lcntr = (2*discr-1),do tr_proc_data until lce;



nop; nop; nop;


tr_proc_data: idle;


call sport3_close;


jump azimuth_loop;

nop;nop;nop; 

 _main_ALF.END:nop;
Листинг 2.1 – Основная подпрограмма "21469_clut_comp.asm"
.extern _main_ALF;

.extern bad_isr;

.extern sp1_isr;

.extern sp3_isr;

.SECTION/NW seg_rth;

emui:nop;nop;nop;nop;

rsti:nop;nop;nop;jump _main_ALF;

iicdi:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sovfi:nop;nop;nop;jump bad_isr;

tmzhi:nop;nop;nop;jump bad_isr;

nop;nop;nop;nop;

bkpi:nop;nop;nop;jump bad_isr;

nop;nop;nop;nop;

irq2i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

irq1i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

irq0i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

p0i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// DAI interrupt (higher priority option) DAIHI

p1i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x30: SPI transmit or receive SPIHI

p2i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x34: General Purpose timer 0 GPTMR0I

p3i:nop;nop;nop;jump sp1_isr;

// 0x38: SPORT 1 interrupt

p4i:nop;nop;nop;jump sp3_isr;

// 0x3C: SPORT 3 interrupt

p5i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x40: SPORT 5 interrupt

p6i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x44: SPORT 0 interrupt

p7i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x48: SPORT 2 interrupt

p8i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x4C: SPORT 4 interrupt

p9i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x50: External port0 interrupt. EP0I

p10i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x54: General Purpose timer 1 interrupt

p11i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x58: serial port 7 interrupt

p12i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 0x60: External port1 interrupt

sp13i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

// 

sp14i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sp15i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sp16i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sp17i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sp18i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

cb7i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

cb15i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

tmzli:nop;nop;nop;jump bad_isr;

fixi:nop;nop;nop;jump bad_isr;

fltoi:nop;nop;nop;jump bad_isr;

fltui:nop;nop;nop;jump bad_isr;

fltii:nop;nop;nop;jump bad_isr;

emuli:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sft0i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sft1i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sft2i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

sft3i:nop;nop;nop;jump bad_isr;

//rsvd

nop;nop;nop;nop;
Листинг 2.2 – Дополнительная подпрограмма "21469_hdr.asm"
Раздел 3 Обоснование метода обеспечения низкого уровня боковых лепестков при сжатии метеосигналов с внутриимпульсной модуляцией
3.1 Введение
Подавляющее большинство современных метеорологических радиолокаторов (МРЛ), в том числе доплеровских (ДМРЛ), используют простые импульсные зондирующие сигналы малой длительности без внутриимпульсной модуляции. Исключение составляют новые российские ДМРЛ диапазонов С (ДМРЛ-С, длина волны 5.3 см) и S (ДМРЛ-S, длина волны 10 см), в которых используются сложные (широкополосные) зондирующие сигналы с внутриимпульсной модуляцией.
Переход к ним диктуется растущими требованиями к дальности действия ДМРЛ, сопряженными с ростом энергии зондирующего сигнала.
Энергия простых зондирующих сигналов может расти за счет увеличения либо их пиковой мощности, либо длительности (временной протяженности). Первый путь имеет ограничения, связанные с возможностью пробоя антенно-фидерного тракта. Второй способ ухудшает разрешающую способность ДМРЛ по дальности и поэтому также может быть практически неприемлемым.
Отмеченное противоречие, как хорошо известно, устраняется при переходе от простых сигналов к сложным (широкополосным, большебазовым), увеличение длительности которых при согласованном приеме не ухудшает разрешающую способность ДМРЛ по дальности. После согласованной обработки, максимизирующей выходное отношение сигнал/шум (ОСШ), сигнал сжимается с коэффициентом сжатия, равным базе (произведению длительности сигнала на ширину его спектра), а пиковое значение главного лепестка сжатого сигнала равно его энергии.
Сжатый сигнал помимо главного может иметь и боковые лепестки, которые могут маскировать сигналы других целей и поэтому нежелательны. В этих условиях необходимо минимизировать их уровень за счет дополнительной обработки, которая может быть различной, но сопряжена с потерями в ОСШ по сравнению с согласованной. Практически наиболее интересны такие варианты рассогласованной обработки, при которых будут минимальны порождаемые ею потери ОСШ.
Известные способы решения этой задачи заключаются в:

1) весовой обработке сигнала во временной или частотной области;

2) выборе закона модуляции зондирующего сигнала, определяющего уровень боковых лепестков (УБЛ) его функции неопределенности (ФН);
3) амплитудно-частотной коррекции принимаемого сигнала.

Ниже применение этих способов уменьшения УБЛ ФН анализируется на примере сигнала с параметрами:

– длительность импульса – 32 мкс;

– длительность сжатого импульса по уровню половинной мощности – 1.3 мкс;

– длина волны – 24 см;

– максимальная скорость цели – 2000 км/ч, что соответствует доплеровской частоте 4630 Гц.
3.2 Сигналы с линейной частотной модуляцией

В радиолокации широкое распространение получили ЛЧМ сигналы (с линейной частотной модуляцией). 

Закон изменения частоты такого сигнала при отсчете времени от середины импульса записывается в виде:



[image: image534.wmf]2

/

1

,

)

(

£

t

t

×

=

и

и

f

t

t

d

t

f

.

где df – девиация частоты, 
[image: image535.wmf]и

t

 – длительность импульса.

Его фаза во времени изменяется по закону 



[image: image536.wmf]2

/

1

,

2

1

)

(

2

£

t

t

×

×

=

f

и

и

f

t

t

d

t

.
Ширина спектра 
[image: image537.wmf]s

f

D

 такого сигнала 
[image: image538.wmf]f

s

d

f

»

D

. Длительность отклика на выходе согласованного фильтра (длительность сжатого сигнала) равна:



[image: image539.wmf]f

s

сж

d

f

1

1

»

D

»

t

.
Отсюда следует, что длительность сжатого импульса, не превосходящая 1.3 мкс, обеспечивается при девиации частоты 
[image: image540.wmf]77

.

0

³

f

d

МГц.

На рис. 3.1 и 3.2 показаны спектр ЛЧМ сигнала с приведенными параметрами на входе и сигнал на выходе согласованного фильтра.
[image: image541.wmf]

Ñïåêòð Ë×Ì ñèãíàëà

9e6

8,5e6

8e6

7,5e6

7e6

8e-6

7e-6

6e-6

5e-6

4e-6

3e-6

2e-6

1e-6


Рисунок 3.1 – Спектр ЛЧМ сигнала на входе согласованного фильтра
[image: image542.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.2 – Спектр ЛЧМ сигнала на выходе согласованного фильтра
Из рис. 3.2 видно, что такой сигнал имеет большой УБЛ ФН по задержке (уровень первого бокового лепестка равен –13 дБ относительно максимума) даже при нулевой доплеровском сдвиге частоты.

3.2.1 Весовая обработка во временной области

Заключается в умножении (взвешивании) импульсной характеристики согласованного фильтра на специальную весовую функцию времени (временное "окно").

Число весовых функций достаточно велико, их свойства подробно описаны в литературе. Для примера рассмотрим окно Хемминга, которое теоретически снижает уровень первого бокового лепестка ФН с –13 дБ до –42.8 дБ.

3.2.1.1 Окно Хемминга

Функция окна в этом случае имеет вид:



[image: image543.wmf]2

/

1

,

2

cos

46

.

0

54

.

0

)

(

£

t

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

p

+

=

и

и

t

t

t

w

.
Взвешивание с помощью окна Хемминга, как и любого другого окна, расширяет главный лепесток ФН. Чтобы получить отклик требуемой ширины, девиацию частоты сигнала нужно увеличить в 1.33 раза.

Амплитудный спектр скорректированного с помощью окна Хемминга сигнала на выходе согласованного фильтра приведен на рис. 3.3. На рис. 3.4 показан сигнал на выходе такого фильтра.

[image: image544.wmf]

Ñïåêòð àïîäèçèðîâàííîãî ñèãíàëà íà âûõîäå ÑÔ ôèëüòðà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

3e-11

2,5e-11

2e-11

1,5e-11

1e-11

5e-12


Рисунок 3.3 – Амплитудный спектр сигнала, скорректированного с помощью окна Хемминга, на выходе согласованного фильтра
[image: image545.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.4 – Сигнал, скорректированный окном Хемминга, на выходе согласованного фильтра
Видно, что УБЛ выходного сигнала на рис. 3.4 равен –32 дБ, что примерно на 10 дБ больше анонсируемого в литературе уровня –42.8 дБ. Чтобы получить предельный УБЛ, нужно увеличивать базу сигнала (девиацию частоты).

На рис. 3.5 показан выходной сигнал фильтра при сглаживании окном Хемминга ЛЧМ сигнала с девиацией частоты, в четыре раза большей исходной (спектр ЛЧМ сигнала составляет ~3 МГц (рис. 3.6)). При этом достигается почти предельный УБЛ, но ценой потерь 1.34 дБ в ОСШ.
[image: image546.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.5 – Выходной сигнал согласованного фильтра при сглаживании окном Хемминга ЛЧМ сигнала с девиацией частоты, в четыре раза большей исходной
[image: image547.wmf]

Ñïåêòð Ë×Ì ñèãíàëà

1,2e7

1,1e7

1e7

9e6

8e6

7e6

6e6

5e6

4e6

3,5e-6

3e-6

2,5e-6

2e-6

1,5e-6

1e-6

5e-7


Рисунок 3.6 – Спектр ЛЧМ сигнала, сглаженного окном Хемминга 
в условиях рис. 3.5
Заметим, что в этом случае частота дискретизации при цифровой обработке должна составлять 4 МГц, а число отсчетов по дальности должно быть не менее 4096, что потребует существенно увеличить быстродействия цифровых модулей.
Аналогичные результаты получаются и при других оконных функциях.

3.3 Весовая обработка в частотной области 

В этом случае функцией окна конечной ширины взвешивается частотная характеристика согласованного фильтра. Ширина окна должна выбираться так, чтобы уменьшение уровня боковых лепестков не сопровождалось неоправданным ростом потерь в ОСШ. Учитывая, что такая операция реализуема только при цифровой обработке, запишем соответствующую оконную функцию в дискретном виде:



[image: image548.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

<

£

×

×

D

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

×

D

×

p

×

×

+

×

×

D

<

£

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

×

D

×

p

×

×

+

=

.

иначе

,

0

,

2

,

)

(

2

cos

46

.

0

54

.

0

,

2

0

,

2

cos

46

.

0

54

.

0

)

(

N

i

N

f

f

N

N

i

N

f

f

N

f

f

i

i

N

f

f

i

W

d

s

s

d

d

s

s

d

.

Здесь fd – частота дискретизации, 
[image: image549.wmf]s

f

D

 – ширина спектра сигнала, N – число отсчетов по дальности. Предполагается, что аналого-цифровой преобразователь (АЦП) стоит на выходе фазового детектора и оцифровываются квадратурные компоненты сигнала. Как показывают расчеты, приемлемый компромисс получается при ширине окна, равной 1.1 df .

На рис. 3.7 и 3.8 приведены амплитудный спектр цифрового ЛЧМ сигнала и функция окна при fd = 1 МГц, N = 1024, 
[image: image550.wmf]s

f

D

= 0.77 МГц.

[image: image551.wmf]

Ñïåêòð Ë×Ì ñèãíàëà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

6,5e-6

6e-6

5,5e-6

5e-6

4,5e-6

4e-6

3,5e-6

3e-6

2,5e-6

2e-6

1,5e-6

1e-6

5e-7


Рисунок 3.7 – Амплитудный спектр ЛЧМ сигнала (fd = 1 МГц, N = 1024, 
[image: image552.wmf]s

f

D

= 0.77 МГц)
[image: image553.wmf]

Âèä ÷àñòîòíîãî îêíà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

1e0

9e-1

8e-1

7e-1

6e-1

5e-1

4e-1

3e-1

2e-1

1e-1


Рисунок 3.8 – Функция окна в условиях рис. 3.7
Сигнал на выходе устройства обработки показан на рис. 3.9.

[image: image554.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.9 – Сигнал на выходе устройства обработки
Как видно из рис. 3.9, УБЛ при частотном взвешивании цифрового ЛЧМ сигнала несколько выше, чем при временном взвешивании.
Увеличение базы сигнала уменьшает УБЛ и в этом случае, но при этом требуется увеличивать частоту дискретизации и число отсчетов. Заметим, что увеличение девиации частоты в 4 раза уменьшает УБЛ ФН, но несколько хуже, чем при временном взвешивании (рис. 3.10).
[image: image555.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.10 – Сигнал на выходе устройства обработки при временном взвешивании
Таким образом, для получения малого уровня боковых лепестков отклика ЛЧМ сигнала на выходе фильтра (< –42 дБ) за счет временного окна Хемминга необходимо использовать сигнал с базой ≥100. При этом потери в отношении сигнал/шум составляют 1.34 дБ. Для ЛЧМ сигнала с базой 32 минимальный уровень боковых лепестков составляет –32 дБ.
Рассмотрим поэтому другие методы уменьшения УБЛ ФН сигнала.

3.4 Выбор закона модуляции сигнала

При применении сигналов с нелинейной частотной модуляцией (НЧМ) пытаются совместить согласованную фильтрацию и снижение УБЛ. За счет этого можно избежать потерь в отношении сигнал/шум, связанных с весовой обработкой.

Основная идея заключается в том, чтобы найти такой закон модуляции, при котором энергетический спектр сигнала по форме был бы близок к какой либо функции частотного окна, гарантирующей заданный УБЛ [25].
В литературе подробно рассмотрены НЧМ сигналы. В частности, в [26] приведен закон частотной модуляции, для которого УБЛ не должен превышать –40 дБ.

Закон изменения частоты этого сигнала имеет вид:



[image: image556.wmf]2

,

2

sin

)

(

7

1

и

n

и

n

иb

f

t

t

n

K

t

d

t

f

t

£

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

×

p

×

×

+

t

×

=

å

=

,
(3.1)

где 
[image: image557.wmf]1145

.

0

1

-

=

K

, 
[image: image558.wmf]0396

.

0

2

=

K

, 
[image: image559.wmf]0202

.

0

3

-

=

K

, 
[image: image560.wmf]0118

.

0

4

=

K

, 
[image: image561.wmf]0082

.

0

5

-

=

K

, 
[image: image562.wmf]0055

.

0

6

=

K

, 
[image: image563.wmf]004

.

0

7

-

=

K

. Закон изменения фазы этого сигнала имеет вид:



[image: image564.wmf]2

,

2

cos

2

2

)

(

7

1

2

и

n

и

n

и

и

f

t

t

n

n

K

t

d

t

t

£

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

×

p

×

×

p

×

t

-

t

×

×

=

f

å

=

.

На рис. 3.11 приведен амплитудный спектр этого сигнала, а на рис. 3.12 – ФН по дальности.

[image: image565.wmf]

Ñïåêòð íåëèíåéíîãî ×Ì ñèãíàëà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

7e-6

6e-6

5e-6

4e-6

3e-6

2e-6

1e-6


Рисунок 3.11 – Амплитудный спектр НЧМ сигнала
[image: image566.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.12 – Функция неопределенности по дальности НЧМ сигнала
Из рисунка видно, что УБЛ действительно уменьшается, однако, вопреки утверждению в [26], не достигает уровня –40 дБ.

Как утверждается в [25], уровень первого бокового лепестка составляет 
[image: image567.wmf]5

.

43

-

дБ для НЧМ сигнала с законом частотной модуляции



[image: image568.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

-

t

×

+

-

×

=

3

2

3

5

2

5

6

11

2

1

)

(

и

и

и

f

t

t

t

d

t

f

.
(3.2)

Закон изменения фазы в этом случае имеет вид:



[image: image569.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

-

t

×

+

-

×

×

=

f

3

2

12

5

6

5

12

11

2

1

)

(

и

и

и

f

t

t

t

t

d

t

.

Спектр такого сигнала и его ФН приведены на рис. 3.13 и 3.14 соответственно.

[image: image570.wmf]

Ñïåêòð íåëèíåéíîãî ×Ì ñèãíàëà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

8e-6

7e-6

6e-6

5e-6

4e-6

3e-6

2e-6

1e-6


Рисунок 3.13 – Спектр НЧМ сигнала с законом частотной модуляции (3.2)
[image: image571.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.14 – ФН НЧМ сигнала с законом частотной модуляции (3.2)
Можно предложить другие законы частотной модуляции, при которых энергетический спектр приближается к заданной функции окна. Один из таких вариантов основан на частотной модуляции по закону тангенса:


[image: image572.wmf]2

,

2

)

(

и

и

f

t

b

tg

t

b

tg

d

t

f

t

£

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

p

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

×

p

×

=

,
(3.3)
где b – параметр частотной модуляции.

Фаза сигнала изменяется по закону:



[image: image573.wmf]2

,

2

2

cos

ln

)

(

и

и

и

f

t

b

b

tg

t

b

d

t

t

£

×

p

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

p

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

t

×

×

p

×

t

×

=

f

.
На рис. 3.15 и 3.16 приведены амплитудный спектр и ФН сигнала при df = 1.7(106/1.3 и b = 0.842.

[image: image574.wmf]

Ñïåêòð íåëèíåéíîãî ×Ì ñèãíàëà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

8e-6

7e-6

6e-6

5e-6

4e-6

3e-6

2e-6

1e-6


Рисунок 3.15 – Амплитудный спектр НЧМ сигнала (df = 1.7(106/1.3 и b = 0.842)
[image: image575.wmf]

Îòêëèê íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.16 – Функция неопределенности НЧМ сигнала в условиях рис. 3.15
Проведенные исследования показывают, что в настоящее время для сигнала с базой ~32 пока не известен такой закон частотной модуляции, при котором гарантировался бы заданный малый уровень боковых лепестков (< –42 дБ) функции неопределенности.
Принципиально другой путь снижения УБЛ заключается не в поиске необходимого закона НЧМ сигнала, а в его амплитудно-частотной коррекции, предложенной В.В. Родионовым.
3.5 Амплитудно-частотная коррекция принимаемого сигнала

Основная идея амплитудно-частотной коррекции сигнала заключается в том, чтобы пропустить принимаемый сигнал через такой фильтр, чтобы выходной сигнал не имел фазовой модуляции, а его амплитудно-частотный спектр совпадал с заданной функцией частотного окна, гарантирующей заданный УБЛ.
Итак, пусть 
[image: image576.wmf])

(

w

X

 – желаемый вид амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) сигнала на выходе фильтра, 
[image: image577.wmf])

(

w

S

 – спектр сигнала, 
[image: image578.wmf])

(

w

H

 – коэффициент передачи (ЧХ) фильтра. Эти функции связаны соотношением 
[image: image579.wmf])

(

)

(

)

(

w

=

w

×

w

X

S

H

, из которого следует, что требуемая ЧХ фильтра:



[image: image580.wmf])

(

)

(

)

(

w

w

=

w

S

X

H

.
(3.4)

Оценим потери в ОСШ такого фильтра по сравнению с согласованным. Под ОСШ будем понимать отношение квадрата отклика сигнала на выходе фильтра в момент окончания сигнала к дисперсии этого отклика в этот же момент времени.

В силу равенства 
[image: image581.wmf]ò

ò

¥

¥

-

¥

¥

-

w

w

×

w

×

p

×

=

×

d

G

F

dt

t

g

t

f

)

(

)

(

2

1

)

(

)

(

*

, для ОСШ получим:



[image: image582.wmf]ò

ò

ò

ò

¥

¥

-

¥

¥

-

¥

¥

-

¥

¥

-

w

w

w

×

w

w

×

p

×

=

w

w

×

p

×

×

w

w

×

w

×

p

×

=

d

S

X

N

d

X

d

H

N

d

S

H

d

2

2

0

2

2

0

2

2

)

(

)

(

2

)

(

2

1

)

(

2

1

2

)

(

)

(

2

1

.

Учитывая, что при согласованной фильтрации ОСШ равно:



[image: image583.wmf]0

2

0

2

)

(

2

1

2

2

N

d

S

N

E

d

s

сф

ò

¥

¥

-

w

w

×

p

×

×

=

×

=

,
получим, что потери за счет несогласованной обработки равны:



[image: image584.wmf]ò

ò

ò

¥

¥

-

¥

¥

-

¥

¥

-

w

w

×

w

w

w

w

w

=

d

S

d

S

X

d

X

Q

2

2

2

)

(

)

(

)

(

)

(

.
(3.5)

Выражение (3.5) использовалось для вычисления потерь в ОСШ при амплитудно-частотной коррекции.

Заметим, что при цифровой реализации фильтра с коэффициентом передачи H(
[image: image585.wmf]w

) необходимо применять регуляризацию, так как возможно деление на очень малую величину, что приведет к большим ошибкам фильтрации. Возможный вариант регуляризованного коэффициента передачи имеет вид:


[image: image586.wmf])

(

max

10

)

(

)

(

)

(

5

w

×

+

w

w

=

w

-

S

S

X

H

.
Рассмотрим амплитудно-частотную коррекцию приведенных выше сигналов.

3.5.1 Сигнал с линейной частотной модуляцией
Рассмотрим окно Хемминга и окно вида cos4(x) [26].

На рис. 3.17 и 3.18 приведены АЧХ оптимального фильтра, формирующего окно Хемминга, и отклик сигнала на выходе этого фильтра.

[image: image587.wmf]

À×Õ îïòèìàëüíîãî ôèëüòðà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

1,8e5

1,6e5

1,4e5

1,2e5

1e5

8e4

6e4

4e4

2e4

0e0


Рисунок 3.17 – АЧХ оптимального фильтра, формирующего окно Хемминга
[image: image588.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.18 – Отклик сигнала на выходе фильтра, формирующего окно Хемминга
Для получения отклика на выходе фильтра шириной 1.3 мкс девиация частоты должна быть 1.33 df  = 1.023 МГц. Потери в ОСШ составляют 0.63679 дБ.

Главным недостатком этого фильтра является достаточно большой УБЛ в широком диапазоне дальностей (рис. 3.19). Практически этот уровень составляет от –60 до –75 дБ.

[image: image589.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-3

9e-4

8e-4

7e-4

6e-4

5e-4

4e-4

3e-4

2e-4

1e-4

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.19 – Отклик сигнала на выходе фильтра
Причина этого связана с низкой скоростью спадания УБЛ окна Хемминга, равной всего 6 дБ на октаву. Следует поэтому ожидать, что УБЛ ФН можно существенно снизить, ориентируясь на функцию окна с более высокой скоростью спадания УБЛ. Примером такой функции является в частности, функция вида cos4(x).

На рис. 3.20, 3.21, 3.22 приведены АЧХ оптимального фильтра и отклик на выходе этого фильтра для данной функции окна при девиации частоты 1.25 МГц.

Потери в ОСШ в этом случае составляют 1.76884 дБ. Максимальный уровень боковых лепестков –47 дБ, Скорость спада боковых лепестков составляет 
–30 дБ/октава (рис. 3.22).

[image: image590.wmf]

À×Õ îïòèìàëüíîãî ôèëüòðà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

2e5

1,8e5

1,6e5

1,4e5

1,2e5

1e5

8e4

6e4

4e4

2e4

0e0


Рисунок 3.20 – АЧХ оптимального фильтра для функции окна cos4(x)
[image: image591.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.21 – Отклик сигнала на выходе фильтра для функции окна cos4(x)
[image: image592.wmf]image592.wmf


Рисунок 3.22 – Отклик сигнала на выходе фильтра для функции окна cos4(x)
3.5.2 Сигналы с нелинейной частотной модуляцией
А. Потери в ОСШ уменьшаются при использовании НЧМ сигнала.

В частности, для сигнала с НЧМ вида (3.1) и окна вида cos4(x) при девиации частоты 1.25 МГц потери в ОСШ снижаются до 0.189357 дБ. При этом форма отклика на выходе фильтра не зависит от вида сигнала, а определяется только используемой функцией окна, что следует из самой идеи амплитудно-частотной коррекции и иллюстрируется совпадением рис. 3.21 и рис. 3.26.

Для сигнала с НЧМ вида (3.2) потери составляют 0.615614 дБ, а для сигнала с НЧМ вида (3.3) при b = 0.78 – 0.188876 дБ. АЧХ соответствующих оптимальных фильтров для сигналов (3.1), (3.2) и (3.3) приведены на рис. 3.23 – 3.25.

[image: image593.wmf]

À×Õ îïòèìàëüíîãî ôèëüòðà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

1,4e5

1,2e5

1e5

8e4

6e4

4e4

2e4

0e0


Рисунок 3.23 – АЧХ оптимального фильтра для НЧМ сигнала (3.1)
[image: image594.wmf]

À×Õ îïòèìàëüíîãî ôèëüòðà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

1,6e5

1,4e5

1,2e5

1e5

8e4

6e4

4e4

2e4

0e0


Рисунок 3.24 – АЧХ оптимального фильтра для НЧМ сигнала (3.2)
[image: image595.wmf]

À×Õ îïòèìàëüíîãî ôèëüòðà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

1,4e5

1,3e5

1,2e5

1,1e5

1e5

9e4

8e4

7e4

6e4

5e4

4e4

3e4

2e4

1e4

0e0


Рисунок 3.25 – АЧХ оптимального фильтра для НЧМ сигнала (3.3)
[image: image596.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.26 – Отклик сигнала на выходе фильтра для функции окна cos4(x) при девиации частоты 1.25 МГц
Б. Проведенные выше исследования не учитывали дискретизацию сигнала при цифровой обработке. Рассмотрим поэтому влияние частоты дискретизации на характеристики выходного сигнала. Найдем минимальную частоту дискретизации, при которой сохраняются характеристики выходного сигнала. Рассматривать будем сигналы с ЛЧМ и сигналы с НЧМ с функцией окна вида cos4(x).
Требуемая разрешающая способность по дальности обеспечивается откликом шириной 1.3 мкс, который при такой функции окна получается при девиации частоты сигнала 1.25 МГц.
Рассмотрим характеристики устройства обработки при частоте дискретизации 1 МГц. Оптимальная ширина окна при частотах дискретизации 1 МГц и 2 МГц равна самой частоте дискретизации. Начнем с идеализированного примера равномощных сигналов от пяти целей, расположенных на расстояниях 350 м друг от друга.

На рис. 3.27 приведены результаты обработки при частоте дискретизации 1 МГц, на рис. 3.28 – при частоте дискретизации 2 МГц, а на рис. 3.29 – при частоте дискретизации 16 МГц.

[image: image597.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

5e5

4,5e5

4e5

3,5e5

3e5

2,5e5

2e5

1,5e5

1e5

5e4

0e0


Рисунок 3.27 – Отклик сигнала на выходе фильтра (частота дискретизации 1 МГц)
[image: image598.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

7e5

6e5

5e5

4e5

3e5

2e5

1e5

0e0


Рисунок 3.28 – Отклик сигнала на выходе фильтра (частота дискретизации 2 МГц)
[image: image599.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

5,5e5

5e5

4,5e5

4e5

3,5e5

3e5

2,5e5

2e5

1,5e5

1e5

5e4

0e0


Рисунок 3.29 – Отклик сигнала на выходе фильтра (частота дискретизации 16 МГц)
Из сравнения этих рисунков видно, что при частоте дискретизации 1 МГц эти цели не разрешаются, тогда как при частоте дискретизации 2 МГц они разрешаются и увеличивать дальше частоту дискретизации необходимости нет.

Рассмотрим теперь прием сигналов пяти целей, когда мощность одного из них существенно (на 40 дБ) превосходит мощность остальных. Результаты обработки для частот дискретизации 1 МГц и 2 МГц приведены на рис. 3.30 и 3.31.
Видно, что в этом случае минимальная частота дискретизации должна быть 2 МГц, и для учета реальной неравномощности сигналов обнаруживаемых целей целесообразно увеличивать частоту дискретизации комплексных отсчетов на выходе фазового детектора.
[image: image600.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.30 – Отклик сигнала на выходе фильтра (частота дискретизации 1 МГц)
[image: image601.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.31 – Отклик сигнала на выходе фильтра (частота дискретизации 2 МГц)
В. Рассмотрим теперь влияние скорости цели на разрешающую способность и уровень боковых лепестков.

На рис. 3.32 приведен отклик на выходе оптимального фильтра при функции окна cos4(x) для ЛЧМ сигнала при доплеровском сдвиге частоты сигнала цели 4630 Гц (частота дискретизации 2 МГц), а на рис. 3.33 – для НЧМ сигнала вида (3.1).

[image: image602.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.32 – Отклик ЛЧМ сигнала на выходе оптимального фильтра 
(функция окна cos4(x), доплеровский сдвиг частоты сигнала цели 4630 Гц, 
частота дискретизации 2 МГц)
[image: image603.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.33 – Отклик НЧМ сигнала (3.1) на выходе оптимального фильтра 
(функция окна cos4(x), доплеровский сдвиг частоты сигнала цели 4630 Гц, 
частота дискретизации 2 МГц)
Видно, доплеровский сдвиг частоты существенно увеличивает УБЛ ФН, хотя этот уровень и не превышает ‑40 дБ. При уменьшении частоты Доплера в 10 раз (до 463 Гц) уровень боковых лепестков уменьшается на 20 дБ (рис. 3.34 и 3.35).
[image: image604.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.34 – Отклик ЛЧМ сигнала на выходе оптимального фильтра 
(функция окна cos4(x), доплеровский сдвиг частоты сигнала цели 463 Гц, 
частота дискретизации 2 МГц)
[image: image605.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.35 – Отклик НЧМ сигнала (3.1) на выходе оптимального фильтра 
(функция окна cos4(x), доплеровский сдвиг частоты сигнала цели 463 Гц, 
частота дискретизации 2 МГц)
3.6 Влияние фильтрации сигнала в приемнике на характеристики сжатия

Перед преобразованием сигнала в цифровую форму он фильтруется усилителем промежуточной частоты (УПЧ) и фильтрами после фазового детектора.

Рассмотрим влияние этих фильтров на характеристики сжатия сигнала. Рассмотрим фильтр с импульсной характеристикой:


[image: image606.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

D

£

£

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

-

×

D

×

p

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

-

×

D

×

p

=

случае,

противном

в

,

0

,

/

2

0

,

sin

)

(

f

k

t

f

k

t

f

f

k

t

f

t

h


где 
[image: image607.wmf]f

D

 – полоса пропускания фильтра, k – коэффициент его прямоугольности.
Учитывая, что девиация частоты НЧМ сигнала составляет 1.25 МГц, сквозная полоса пропускания фильтров приемника должна быть порядка 1.5 МГц. Для коэффициента прямоугольности фильтра k = 3 его АЧХ показана на рис. 3.36. Отклик на выходе устройства обработки для этих условий приведен на рис. 3.37.
[image: image608.wmf]image608.wmf


Рисунок 3.36 – АЧХ фильтра для коэффициента прямоугольности k = 3
[image: image609.wmf]image609.wmf


Рисунок 3.37 – Отклик сигнала на выходе фильтра в условиях рис. 3.36
Видно, что на уровне порядка –30 дБ отклик существенно расширяется. Соответствующие графики для коэффициентов прямоугольности фильтра k = 2 и k = 1 построены на рис. 3.38 – 3.41.

[image: image610.wmf]

À×Õ ôèëüòðîâ ïðèåìíèêà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

1e0

0e0


Рисунок 3.38 – АЧХ фильтра для коэффициента прямоугольности k = 2
[image: image611.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.39 – Отклик сигнала на выходе фильтра в условиях рис. 3.38
[image: image612.wmf]

À×Õ ôèëüòðîâ ïðèåìíèêà

9e6

8,8e6

8,6e6

8,4e6

8,2e6

8e6

7,8e6

7,6e6

7,4e6

7,2e6

7e6

1e0

0e0


Рисунок 3.40 – АЧХ фильтра для коэффициента прямоугольности k = 1
[image: image613.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.41 – Отклик сигнала на выходе фильтра в условиях рис. 3.40
При других параметрах сквозной характеристики приемника ее влияние будет сводиться к тому, что УБЛ ФН будет возрастать.
Чтобы уменьшить влияние сквозной характеристики приемника на функцию неопределенности сигнала, эту характеристику целесообразно учесть при формировании коэффициента передачи оптимального фильтра. Для этого сформированный устройством формирования сигнал подается на вход УПЧ и после АЦП по формуле (3.4) вычисляется коэффициент передачи H(
[image: image614.wmf]w

) оптимального фильтра, где под S(
[image: image615.wmf]w

) понимается спектр сигнала, прошедшего приемный тракт.
Отклик на выходе устройства обработки для этого случая при коэффициенте прямоугольности k = 3 приведен на рис. 3.42. Этот отклик не зависит от коэффициента прямоугольности фильтра, а также в широком диапазоне – и от полосы пропускания фильтра. От ширины полосы пропускания фильтра приемника существенно зависят потери в ОСШ. При полосе пропускания 1.5 МГц они составляют 0.2 дБ, при полосе 1.2 МГц возрастают до 8 дБ.

[image: image616.wmf]

Îòêëèê ñèãíàëà íà âûõîäå ôèëüòðà

1e-4

9e-5

8e-5

7e-5

6e-5

5e-5

4e-5

3e-5

2e-5

0e0

-1e1

-2e1

-3e1

-4e1

-5e1

-6e1

-7e1

-8e1

-9e1

-1e2


Рисунок 3.42 – Отклик сигнала на выходе фильтра 
(коэффициент прямоугольности k = 3)
Таким образом, в рассмотренных условиях ширина полосы сквозного тракта приемника должна быть не меньше 1.5 МГц.

3.7 Выводы по разделу
Показано, что наилучшие характеристики по УБЛ ФН сигнала и уровню потерь в ОСШ обеспечивает сигнал с нелинейной частотной модуляцией вида (3.1), обрабатываемый оптимальным корректирующим фильтром. В приведенных примерах при девиации частоты 1.25 МГц ширина сжатого сигнала равна 1.3 мкс, что обеспечивает разрешающую способность по дальности 
[image: image617.wmf]»

 200 м.
В этом случае УБЛ гарантирован соответствующим окном (в данном случае – окном вида cos4(x)), для которого он равен –47 дБ, а потери в ОСШ составляют 0.2 дБ. Заметим, что уровень –47 дБ достигается в весьма ограниченной временной области, во всей остальной области сигнала он существенно меньше.

Это значительно лучше, чем при использовании ЛЧМ сигнала и классического метода обработки (аподизации в соответствии с окном Хемминга), при котором для сигнала с базой 32 уровень боковых лепестков составляет –30 дБ, а потери в отношении сигнал/шум –1.34 дБ.

При применении ЛЧМ сигнала в сочетании с оптимальным корректирующим фильтром также можно добиться уровня боковых лепестков –47 дБ, но потери в ОСШ составят –1.76 дБ.

УБЛ увеличивается за счет эффекта Доплера и для РЛС с максимальной частота Доплера 4630 Гц и длине волны 34 см оказывается не ниже –40 дБ.
Для широкого класса ДМРЛ с длиной волны 5.5 см и скорости перемещения метеообразований 50 м/с максимальная доплеровская частота равна примерно 1850 Гц, что в 2.5 раза меньше. В этом случае УБЛ снижается примерно на 13 дБ.
При цифровой реализации оптимального алгоритма корректировки частота дискретизации сигнала должна быть не меньше 2 МГц для каждой из квадратур.

Оптимальный коэффициент передачи сжимающего фильтра необходимо формировать в соответствии с формулой (3.4), предписывающей пропускать зондирующий сигнал через весь тракт приемника, вычисляя и запоминая коэффициент передачи для последующей обработки.

Для уменьшения потерь в отношении сигнал/шум сквозная ширина полосы пропускания приемника должна быть не менее 1.5 МГц, требования к неравномерности частотной характеристики в полосе пропускания несущественны.
Заключение
Данная прикладная работа продолжает работу [5] – составную часть предыдущей фундаментальной работы "Разработка первого отечественного наземного когерентного метеорологического радиолокатора". Она посвящена обоснованию путей построения приемного тракта первого отечественного доплеровского метеорологического радиолокатора (ДМРЛ) на современной цифровой элементной базе.  
Основные задачи НИР, сформулированные в ТЗ [1], заключались в:


[image: image618.wmf]·

 – разработке технических решений, направленных на практическую реализацию алгоритмов оценки средней мощности отражений от метеообразований, их радиальной скорости и ширины доплеровского спектра скоростей в ДМРЛ; 

[image: image619.wmf]·

 – разработке технических решений, направленных на практическую реализацию алгоритмов компенсации отражений от местных предметов в ДМРЛ;

[image: image620.wmf]·

 – разработке методов квазисогласованной фильтрации сложных зондирующих сигналов с низким уровнем боковых лепестков выходного сигнала фильтра.

Эти, а также некоторые дополнительные задачи, решены в трех разделах данной работы. 
В первом разделе обсуждаются операции рекомендованных в [5] алгоритмов оценивания средней мощности МО (п.1.1.2.1), средней радиальной скорости их движения относительно РЛС (п.1.1.2.2), ширины доплеровского спектра скоростей (п. 1.1.2.3), а также алгоритмов воспроизведения энергетических спектров междупериодных флуктуаций отражений от МО, ослабления влияния местных предметов и движущихся точечных целей на точность оценки параметров МО (п.1.1.4). Эти алгоритмы имеют общие операции, позволяющие реализовать их на унифицированной структурно – алгоритмической основе адаптивных решетчатых фильтров. Последние допускают эффективную практическую реализацию на современной цифровой элементной базе, в частности, на ПЛИС и сигнальных процессорах. Полученная на их основе структура системы МПО (рис. 1.8) для проектируемого отечественного ДМРЛ, не имеющая мировых аналогов, описывается в п.1.1.5. Ее высокая эффективность и работоспособность иллюстрируются результатами полунатурных экспериментов по цифровым записям реальных отражений от МО. 

Второй раздел посвящен разработке архитектуры компенсаторов отражений от местных предметов на основе ПЛИС и сигнального процессора. В последнем более рационально используется специфика междупериодной обработки (последовательное по времени поступление входных данных), в связи с чем именно он подробно описывается и рекомендуется для практического использования в проектируемом отечественном ДМРЛ.  

В третьем разделе проанализированы методы первичной внутрипериодной обработки (ВПО), снижающие уровень боковых лепестков сжатого сигнала на выходе фильтра ВПО. Рассмотрены классические методы решения этой задачи, основанные на весовой обработке во временной и частотной областях сигналов с линейной и нелинейной частотной модуляцией. На конкретном примере показано, что эти методы для сигналов с относительно небольшой базой не могут удовлетворить требования, которые предъявляются к уровню боковых лепестков сигналов в ДМРЛ. Показано, что в этом случае требуются  существенно более эффективные, но и более сложные алгоритмы, в частности, предложенные В.В. Родионовым, в которых предусматривается амплитудно – частотная коррекция сигнала в приемнике. Их исследование может рассматриваться как важное направление дальнейшей работы.
В целом в работе достигнуты ожидаемые результаты, практическая ценность которых заключается в возможности и целесообразности их использования при построении приемного тракта проектируемого ДМРЛ на современной цифровой элементной базе. Требования ТЗ выполнены полностью на необходимом научно - техническом уровне.
Перечень ссылок

1. Технічне завдання на складову частину "Практична реалізація алгоритмів цифрової первинної обробки метеосигналів та вимірювання їх параметрів в ДМРЛ на основі програмованих логічних інтегральних схем" науково-дослідної роботи "Розроблення технічних рішень із реалізації високоефективних алгоритмів цифрової обробки метеосигналів і виявлення небезпечних метеорологічних явищ у доплерівському багатопроменевому метеорадіолокаторі" (д/б № 285-1).

2. Спектрально-корреляционные методы извлечения информации из ме-теолокационных сигналов [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 252-1 / Харьковский национальный университет радиоэлектроники ; рук. Леховицкий Д.И. ; исполн.: Леховицкий Д.И. [и др.]. – Х., 2009. – 120 с. – Библиогр.: с. 111–120. – № ГР 0108U010950.
3. Леховицкий Д.И. Извлечение метеоинформации на основе спектрального и корреляционного анализа отражений в импульсных доплеровских метеорологических РЛС / Д.И. Леховицкий, Г.А. Жуга, Б.М. Вовшин, В.В. Лаврукевич // Прикладная радиоэлектроника. – 2007. – Т. 6, № 4. – С. 491 – 510.
4. Rachkov D.S. Lattice-filter-based unified structure of system for interperiod processing of weather radar signals / D.S. Rachkov, D.I. Lekhovytskiy // The 2015 IEEE International Radar Conference, May 10 – 15, 2015: proceedings. – Arlington, USA. – PP. 1234–1239.
5. Теоретико-экспериментальное обоснование методов и алгоритмов цифровой первичной обработки метеосигналов и измерения их параметров в импульсно-доплеровском метеорологическом радиолокаторе [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 252-1 / Харьковский национальный университет радиоэлектроники ; рук. Леховицкий Д.И. ; исполн.: Леховицкий Д.И. [и др.]. – Х., 2012. – 272 с. – Библиогр.: с. 261–272. – № ГР 0110U003509.
6. Довиак Р.Дж. Доплеровские радиолокаторы и метеорологические наблюдения / Р.Дж. Довиак, Д.С. Зрнич; пер. с англ. под ред. А.А. Черникова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 512 с.
7. Автоматизированные метеорологические радиолокационные комплексы "Метеоячейка" / [Бочарников Н.В., Брылев Г.Б., Кузнецова Л.И. и др.]; отв. ред. Н.В. Бочарников, А.С. Солонин. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2007. – 238 с.
8. Skolnik M.I. Radar handbook / M.I. Skolnik. – Third edition. – McGraw-Hill, 2008.
9. Meischner P. Weather radar: Principles and advanced applications / P. Meischner. – Berlin: Springer-Verlag, 2004.
10. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник. / Под ред. Я.Д. Ширмана. – [2-е изд.]. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.
11. Stoica P. Introduction to Spectral Analysis / P. Stoica, R.L. Moses. – Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1997.
12. Леховицкий Д.И. Извлечение метеоинформации на основе спектрального и корреляционного анализа отражений в импульсных доплеровских метеорологических РЛС / Д.И. Леховицкий, Г.А. Жуга, Б.М. Вовшин, В.В. Лаврукевич // Прикладная радиоэлектроника. – 2007. – Т. 6, № 4. – С. 491–510.
13. Rachkov D.S. Estimation of the meteorological formations parameters in pulsed Doppler weather radars with arbitrary staggering of pulse repetition intervals / D.S. Rachkov, A.V. Semeniaka, D.I. Lekhovytskiy // Proceedings of SPIE. – 2011. – Vol. 8008. – PP. 80081Q/1–80081Q/12.
14. Леховицкий Д.И. Повышение точности однозначного измерения скорости метеообразований в доплеровских метеорадиолокаторах с вобуляцией интервалов зондирования / Д.И. Леховицкий, Д.В. Атаманский, Д.С. Рачков, А.В. Семеняка // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника. – 2015. – Т. 58, № 9. – С. 3–22.
15. Laurukevich U. Estimation of energy, spectral and polarimetric characteristics of meteorological echoes in DMRL-C / U. Laurukevich, A. Pushkov, I. Vylegzhanin, B. Vovshin, D. Lekhovytskiy, D. Rachkov // International Radar Symposium IRS 2011, September 7 – 9, 2011: proceedings. – Leipzig, Germany, 2011. – PP. 267–272.
16. Rachkov D.S. Estimation of continuous energy spectra of random echoes in coherent pulse radar / D.S. Rachkov, A.V. Semeniaka, D.I. Lekhovytskiy, D.V. Atamanskiy // The IXth International Conference on Antenna Theory and Techniques, September 16 – 20, 2013: proceedings. – Odessa, Ukraine, 2013. – PP. 319–322.
17. Rachkov D.S. Lattice-filter-based ground clutter canceller for pulse Doppler weather radar / D.S. Rachkov, D.I. Lekhovytskiy, A.V. Semeniaka, V.P. Riabukha, D.V. Atamanskiy // 15th International Radar Symposium IRS 2014, June 16 – 18, 2014: proceedings. – Gdansk, Poland, 2014. – PP. 215–219.
18. Lekhovytskiy D.I. Adaptive lattice filters for band-inverse (TVAR) covariance matrix approximations: theory and practical applications/ D.I. Lekhovytskiy, Yu.I. Abramovich // International Radar Symposium IRS-2009, September, 2009: proceedings. – Hamburg, Germany, 2009. – PP. 535–539.
19. B. Friedlander, “Lattice filters for adaptive processing,” IEEE Proc., vol. 70, no. 8, pp. 829–867, Aug. 1982.

20. Леховицкий Д.И. Обобщенный алгоритм Левинсона и универсальные решетчатые фильтры / Д.И. Леховицкий // Изв. Вузов. Радиофизика. – 1992. – Т. 35, № 9–10. – С. 790 – 808.
21. Sayed A.H. Fundamentals of Adaptive Filtering / A.H. Sayed. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003.
22. Леховицкий Д.И. Адаптивные решетчатые фильтры. Часть I. Теория решетчатых структур / Д.И. Леховицкий, Д.С. Рачков, А.В. Семеняка, В.П. Рябуха, Д.В. Атаманский // Прикладная радиоэлектроника. – Х., 2011. – Т. 10, № 4. – С. 380–404.
23. Леховицкий Д.И. Адаптивные решетчатые фильтры. Часть II. Алгоритмы настройки АРФ / Д.И. Леховицкий, Д.С. Рачков, А.В. Семеняка, В.П. Рябуха, Д.В. Атаманский // Прикладная радиоэлектроника. – Х., 2011. – Т. 10, № 4. – С. 405–418.
24. http://www.analog.com/ru/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/21469-ezlite.html
25. Свистов В.М. Радиолокационные сигналы и их обработка / В.М. Свистов. – М.: Советское радио, 1997. – 448 с.
26. Справочник по радиолокации / Под ред. М. Сколника; пер. с англ. – Т. 3. – М.: Советское радио, 1978. – 528 с.






_1510916384.unknown

_1516134445.unknown

_1516285572.unknown

_1516287637.unknown

_1516303492.unknown

_1516306012.unknown

_1516306470.unknown

_1516306698.unknown

_1516343770.unknown

_1516345877.unknown

_1516712267.unknown

_1516343800.unknown

_1516306790.unknown

_1516306619.unknown

_1516306413.unknown

_1516306457.unknown

_1516306046.unknown

_1516303592.unknown

_1516305693.unknown

_1516305707.unknown

_1516304044.unknown

_1516303526.unknown

_1516303555.unknown

_1516303507.unknown

_1516300223.unknown

_1516303386.unknown

_1516303449.unknown

_1516303473.unknown

_1516303412.unknown

_1516300653.unknown

_1516302208.unknown

_1516300622.unknown

_1516300116.unknown

_1516300175.unknown

_1516300181.unknown

_1516300146.unknown

_1516287650.unknown

_1516300043.unknown

_1516287644.unknown

_1516286695.unknown

_1516286983.unknown

_1516287064.unknown

_1516287132.unknown

_1516287525.unknown

_1516287084.unknown

_1516287025.unknown

_1516287058.unknown

_1516287013.unknown

_1516286898.unknown

_1516286929.unknown

_1516286937.unknown

_1516286920.unknown

_1516286763.unknown

_1516286814.unknown

_1516286718.unknown

_1516286196.unknown

_1516286470.unknown

_1516286576.unknown

_1516286589.unknown

_1516286483.unknown

_1516286300.unknown

_1516286308.unknown

_1516286290.unknown

_1516285910.unknown

_1516286172.unknown

_1516286187.unknown

_1516286159.unknown

_1516286005.unknown

_1516285689.unknown

_1516285863.unknown

_1516285584.unknown

_1516134844.unknown

_1516284978.unknown

_1516285053.unknown

_1516285437.unknown

_1516285557.unknown

_1516285431.unknown

_1516285003.unknown

_1516285042.unknown

_1516284997.unknown

_1516277729.unknown

_1516278093.unknown

_1516282457.unknown

_1516277967.unknown

_1516277970.unknown

_1516277954.unknown

_1516277397.unknown

_1516277433.unknown

_1516134856.unknown

_1516134562.unknown

_1516134707.unknown

_1516134751.unknown

_1516134826.unknown

_1516134739.unknown

_1516134650.unknown

_1516134659.unknown

_1516134625.unknown

_1516134512.unknown

_1516134529.unknown

_1516134554.unknown

_1516134521.unknown

_1516134474.unknown

_1516134482.unknown

_1516134461.unknown

_1516132662.unknown

_1516133818.unknown

_1516133987.unknown

_1516134296.unknown

_1516134411.unknown

_1516134430.unknown

_1516134344.unknown

_1516134074.unknown

_1516134268.unknown

_1516134022.unknown

_1516133930.unknown

_1516133968.unknown

_1516133978.unknown

_1516133945.unknown

_1516133835.unknown

_1516133880.unknown

_1516133827.unknown

_1516133204.unknown

_1516133610.unknown

_1516133641.unknown

_1516133790.unknown

_1516133631.unknown

_1516133229.unknown

_1516133599.unknown

_1516133217.unknown

_1516132980.unknown

_1516133194.unknown

_1516132702.unknown

_1516132709.unknown

_1516132677.unknown

_1510989973.unknown

_1511000852.unknown

_1515426325.unknown

_1515700958.unknown

_1515759975.unknown

_1515760523.unknown

_1515760579.unknown

_1515760002.unknown

_1515707766.unknown

_1515707798.unknown

_1515708698.unknown

_1515706673.unknown

_1515700287.unknown

_1515700296.unknown

_1515696403.unknown

_1511001079.unknown

_1511001136.unknown

_1511001167.unknown

_1511001103.unknown

_1511001108.unknown

_1511001090.unknown

_1511000916.unknown

_1511001023.unknown

_1511001027.unknown

_1511000921.unknown

_1511000909.unknown

_1510991941.unknown

_1511000839.unknown

_1511000846.unknown

_1510992051.unknown

_1510991925.unknown

_1510991931.unknown

_1510989983.unknown

_1510917835.unknown

_1510917984.unknown

_1510989945.unknown

_1510989958.unknown

_1510917993.unknown

_1510917969.unknown

_1510917975.unknown

_1510917868.unknown

_1510916729.unknown

_1510916780.unknown

_1510917814.unknown

_1510916770.unknown

_1510916424.unknown

_1510916430.unknown

_1510916406.unknown

_1351762434.unknown

_1351952189.unknown

_1510685944.unknown

_1510686813.unknown

_1510686853.unknown

_1510687156.unknown

_1510916376.unknown

_1510687043.unknown

_1510686841.unknown

_1510686847.unknown

_1510686818.unknown

_1510686019.unknown

_1510686792.unknown

_1510686797.unknown

_1510686807.unknown

_1510686025.unknown

_1510686006.unknown

_1510686013.unknown

_1510686001.unknown

_1510685688.unknown

_1510685896.unknown

_1510685911.unknown

_1510685938.unknown

_1510685902.unknown

_1510685706.unknown

_1510685767.unknown

_1510685694.unknown

_1510685319.unknown

_1510685512.unknown

_1510685518.unknown

_1510685392.unknown

_1510685093.unknown

_1510685104.unknown

_1351952238.unknown

_1510685016.unknown

_1351952225.unknown

_1351874171.unknown

_1351884987.unknown

_1351886766.unknown

_1351938642.unknown

_1351946680.unknown

_1351948483.unknown

_1351952177.unknown

_1351948453.unknown

_1351939812.unknown

_1351942233.unknown

_1351939422.unknown

_1351891895.unknown

_1351891996.unknown

_1351892053.unknown

_1351891473.unknown

_1351891842.unknown

_1351886742.unknown

_1351886755.unknown

_1351886734.unknown

_1351875127.unknown

_1351884983.unknown

_1351876828.unknown

_1351884357.unknown

_1351874697.unknown

_1351783727.unknown

_1351872560.unknown

_1351873103.unknown

_1351873132.unknown

_1351872632.unknown

_1351872695.unknown

_1351871261.unknown

_1351871400.unknown

_1351872545.unknown

_1351871293.unknown

_1351871310.unknown

_1351871285.unknown

_1351858832.unknown

_1351871164.unknown

_1351858507.unknown

_1351781822.unknown

_1351783566.unknown

_1351783621.unknown

_1351783484.unknown

_1351779974.unknown

_1351780720.unknown

_1351779205.unknown

_1351440214.unknown

_1351687221.unknown

_1351694672.unknown

_1351694853.unknown

_1351695233.unknown

_1351695305.unknown

_1351762299.unknown

_1351762412.unknown

_1351695296.unknown

_1351695181.unknown

_1351695209.unknown

_1351695154.unknown

_1351694691.unknown

_1351694809.unknown

_1351694678.unknown

_1351687378.unknown

_1351694653.unknown

_1351694664.unknown

_1351694387.unknown

_1351687301.unknown

_1351687373.unknown

_1351687227.unknown

_1351593964.unknown

_1351686141.unknown

_1351687208.unknown

_1351687213.unknown

_1351686314.unknown

_1351613557.unknown

_1351673886.unknown

_1351676398.unknown

_1351684771.unknown

_1351684777.unknown

_1351681320.unknown

_1351676447.unknown

_1351674534.unknown

_1351617781.unknown

_1351617962.unknown

_1351617766.unknown

_1351607043.unknown

_1351613170.unknown

_1351612215.unknown

_1351612320.unknown

_1351611324.unknown

_1351606327.unknown

_1351606361.unknown

_1351594029.unknown

_1351605508.unknown

_1351594107.unknown

_1351593972.unknown

_1351594012.unknown

_1351443892.unknown

_1351443910.unknown

_1351510026.unknown

_1351517418.unknown

_1351524135.unknown

_1351524329.unknown

_1351524430.unknown

_1351524612.unknown

_1351591691.unknown

_1351524397.unknown

_1351524307.unknown

_1351517599.unknown

_1351524035.unknown

_1351515064.unknown

_1351515472.unknown

_1351515756.unknown

_1351515085.unknown

_1351515290.unknown

_1351514720.unknown

_1351442394.unknown

_1351443642.unknown

_1351443664.unknown

_1351442413.unknown

_1351440989.unknown

_1351441902.unknown

_1342275708.unknown

_1351436254.unknown

_1351438006.unknown

_1351438109.unknown

_1351439266.unknown

_1351439643.unknown

_1351439432.unknown

_1351439126.unknown

_1351437922.unknown

_1351437187.unknown

_1351437288.unknown

_1351437799.unknown

_1351437205.unknown

_1351436394.unknown

_1351435053.unknown

_1351435218.unknown

_1351435532.unknown

_1351435921.unknown

_1351435932.unknown

_1351435896.unknown

_1351435236.unknown

_1351435132.unknown

_1351435213.unknown

_1342275941.unknown

_1351434571.unknown

_1351434595.unknown

_1351434640.unknown

_1351434653.unknown

_1351434613.unknown

_1351434581.unknown

_1342276028.unknown

_1351434378.unknown

_1351434400.unknown

_1342277332.unknown

_1342276010.unknown

_1342275903.unknown

_1342275940.unknown

_1342275900.unknown

_1342275902.unknown

_1342275899.unknown

_1342275412.unknown

_1342275460.unknown

_1342275706.unknown

_1342275707.unknown

_1342275704.unknown

_1342275703.unknown

_1342275435.unknown

_1342275441.unknown

_1342275424.unknown

_1342275321.unknown

_1342275337.unknown

_1342275371.unknown

_1342275326.unknown

_1342275300.unknown

_1342275311.unknown

_1342275145.unknown

