УДК 621.375.826:543.272.3

С.М. Кухтин
Измерение потерь в газах 
методом модуляционной лазерной спектроскопии 
с прямым преобразованием Фурье

Введение

Метод модуляционной лазерной спектроскопии (ММЛС) хорошо известен в технике стабилизации оптической частоты по естественным частотным реперам. Эффективность этого метода позволяет решать задачи по измерению малых концентраций поглощающих газов в лабораторных условиях или в естественных условиях окружающей атмосферы [1 – 6].

При реализации данного метода для каждого нового условия его применения необходимо выбирать основные параметры модуляции. В случае применении ММЛС для измерения концентрации газов требуется, во-первых, знание их спектров поглощения и возможного их изменения в зависимости от давления и температуры, а во-вторых, установление связи между параметрами формы линии поглощения (шириной резонансной кривой на уровне половинной мощности и ее зависимостью от давления и температуры) и амплитудой девиации оптической частоты лазерного излучения. 

В работе [3] проанализирован частный случай использования метода модуляционной 
лазерной спектроскопии для измерения малых потерь в газе. Получены приближенные соотношения (для случая
[image: image1.wmf]1

)

(

0

<

=

CL

n

a

a

), связывающие коэффициент затухания 
[image: image2.wmf]0

()

an

, концентрацию газа 
[image: image3.wmf]C

и оптическую длину измерительной ячейки 
[image: image4.wmf]L

 с амплитудами первых трех гармоник спектральной характеристики сигнала.

Цель работы – определение области применимости полученных приближенных аналитических выражений для расчета концентрации газа, коэффициента поглощения 
[image: image5.wmf]0

()

an

 либо оптической длины измерительной ячейки 
[image: image6.wmf]L

 для сильно поглощающей среды 
[image: image7.wmf]0

(()1).

CL

aan

=@


Основные теоретические предпосылки

Интенсивность ИК излучения на частоте
[image: image8.wmf]n

, прошедшая через поглощающую среду, 
с коэффициентом поглощения
[image: image9.wmf]0

()

an

, концентрацией 
[image: image10.wmf]C

, толщиной 
[image: image11.wmf]L

 описывается законом 
Бугера – Ламберта – Бера:


[image: image12.wmf]]

)

(

exp[

)

exp(

0

0

0

CL

W

W

W

n

a

-

=

a

-

=

,
                            (1)

где 
[image: image13.wmf]0

W

− мощность излучения на входе в поглощающую среду; 
[image: image14.wmf]W

 − мощность излучения на выходе слоя поглощающей среды;
[image: image15.wmf]a

 – коэффициент потерь, 
[image: image16.wmf]0

()

an

 − коэффициент поглощения газа;
[image: image17.wmf]C

 − концентрация (парциальное давление) газа; 
[image: image18.wmf]L

 − длина оптического пути взаимодействия излучения с газом.

В общем случае коэффициент
[image: image19.wmf]a

зависит от температуры среды 
[image: image20.wmf]T

 и давления 
[image: image21.wmf]P

 в ней. Поглощение смеси, содержащей селективно поглощающий газ, кроме указанных параметров также зависит от парциального давления [4].Этот закон, как правило, используется в условиях поглощения излучения, когда частота лазерного излучения 
[image: image22.wmf]n

 не совпадает с частотой линий поглощений. 

Выражение (1) строго справедливо только для монохроматического излучения. В условиях использования излучения в конечном спектральном диапазоне коэффициент поглощения усредняется по используемому спектральному диапазону.

В настоящей работе рассматривается вариант, связанный с распространением лазерного излучения в среде, имеющей селективно поглощающую составляющую. Практический интерес представляет случай, когда частота лазерного излучения близка к частоте линии поглощения. В таких условиях необходимо учитывать форму линии поглощения. В большинстве практических случаев достаточно точным приближением линии поглощения является лоренцевская кривая [3]:


[image: image23.wmf]]

)

/[(

)

(

2

2

0

2

0

g

+

n

-

n

g

a

=

n

a

рез

,                                      
(2)

где 
[image: image24.wmf]n

 – частота лазерного излучения; 
[image: image25.wmf]0

n

 – частота линии поглощения, соответствующая 
максимуму поглощения;
[image: image26.wmf]рез

a

 – коэффициент поглощения на центральной частоте; 
[image: image27.wmf]g

 – полуширина линии поглощения на половинном уровне мощности

Эффект селективного поглощения лазерного оптического излучения можно зарегистрировать методом частотной модуляции. При использовании данного метода частота лазерного излучения описывается выражением


[image: image28.wmf])

cos(

1

t

m

W

n

+

n

=

n

,                                                        (3)

где 
[image: image29.wmf]1

n

 – невозбужденная частота излучения лазера;
[image: image30.wmf]m

n

– амплитуда девиации частоты излучения лазера; 
[image: image31.wmf]W

– частота модуляции. 

Если модулированное лазерное излучение взаимодействует с поглощающей средой, то коэффициент поглощения (2) с учетом соотношения (3) можно представить в виде

[image: image32.wmf]22

0

(,,)/[(cos())1]/[(cos)1],

резрез

tx

abdnabdabd

=+W+=++

               (4)

где 
[image: image33.wmf]10

()/;  /;  .

m

xt

bnngdng

=-==W


Мощность лазерного излучения 
[image: image34.wmf]W

, регистрируемая после прохождения исследуемой поглощающей среды, описывается выражением, содержащим гармоники частоты модуляции, и может быть представлена в виде разложения в ряд Фурье:

[image: image35.wmf]0

0

1

(,,)exp()cos()

2

n

n

a

WWant

bdna

¥

=

=-=+W

å

.                                 (5)

По амплитудам 
[image: image36.wmf]n

a

 этих гармоник оценивают параметры селективно поглощающей 
среды, для этого достаточно знать амплитуды первых трех гармоник.

В случае слабо поглощающей среды (
[image: image37.wmf]1

<

a

) выражение (5) преобразуется к виду 


[image: image38.wmf]0

0

1

(,,)(1)cos()

2

n

n

b

WWbnt

bdna

¥

=

=-=+W

å

.
                                 (6)

Коэффициенты 
[image: image39.wmf], 

nn

ab

 ряда Фурье вычисляются по формулам Эйлера – Фурье.


[image: image40.wmf],

)

cos(

)]

,

,

(

exp[

1

2

0

ò

-

=

p

n

d

b

a

p

dx

nx

a

n

                                          (7)

[image: image41.wmf]2

0

1

[1(,,)]cos()

n

bnxdx

p

abdn

p

=-

ò

.                                         (8)
В случае малых потерь (
[image: image42.wmf]1

)

(

0

<

=

CL

n

a

a

) определение коэффициента поглощения 
[image: image43.wmf]a

 (либо концентрации газа) может быть сведено к измерению отношения второй гармоники 
к нулевой и его определению по приближенной формуле (9) [3]:


[image: image44.wmf]22

22

22

00

11

()

2(21)

bb

Kbb

dd

a

d

dd

+

==

+-+

,                                     (9) 

где 
[image: image45.wmf]2

b

 и
[image: image46.wmf]0

b

 – вторая и нулевая гармоники разложения (8), либо 
[image: image47.wmf]2

a

 и 
[image: image48.wmf]0

a

 разложения (7), значения коэффициента 
[image: image49.wmf]()

K

d

 от величины девиации частоты 
[image: image50.wmf]d

приведены в табл.1.
Таблица 1
	
[image: image51.wmf]d


	1.0
	1.5
	1.8
	2.197

	
[image: image52.wmf]()

K

d


	0.243
	0.318
	0.336
	0.343


Было показано, что при настройке на максимум поглощения (
[image: image53.wmf]0

b

=

 при 
[image: image54.wmf]2,197

d

=

), 
[image: image55.wmf]0.343

K

=

 и амплитуда второй гармоники принимает максимальное значение. Выражение (9) при этом не зависит от входной мощности и может быть использовано для приближенной оценки коэффициента поглощения.

Математическое моделирование метода МЛС

В работе проведены расчеты коэффициентов ряда Фурье, выполненные по точным (5), (7) и приближенным (6), (8) соотношениям и определены пределы допустимости приближенного выражения (9) в случае больших потерь (
[image: image56.wmf]1

)

(

0

<

=

CL

n

a

a

).

При проведении эксперимента принципиально важным является обеспечение максимально точного совпадения частоты линии поглощения газа с невозбужденной частотой генерации лазера. Как показано в работе [7], даже незначительная расстройка частоты относительно центральной частоты линии поглощения приводит к различию значений коэффициента поглощения 
[image: image57.wmf]0

a

, достигающему 80 % и больше. Критерием оценки совпадения частоты линии поглощения газа с невозбужденной частотой генерации лазера является равенство 
нулю нечетных гармоник 
[image: image58.wmf]0

3

1

=

=

a

a

 [3].

На рис.1 и 2 приведены зависимости амплитуды первой (сплошные линии) и третьей гармоник (штриховые линии) от расстройки 
[image: image59.wmf]b

 при значениях коэффициента потерь 
[image: image60.wmf]0.05

a

=

 и 
[image: image61.wmf]1.0

a

=

 для различных значений относительной девиации частоты 
[image: image62.wmf]d

1=1 (кривые 2) и 
[image: image63.wmf]d

2=2.197 (кривые 1), вычисленные по формулам (5), (7).

	
[image: image64.png]0.03





	
[image: image65.png]03







	а
	б

	Рис. 1. Зависимости амплитуд первой и третьей гармоник при малых потерях: 
а -
[image: image66.wmf]a

=0.05, б -
[image: image67.wmf]a

= 1 от расстройки 
[image: image68.wmf]b




Как видно из графиков, амплитуды первой гармоники обращаются в нуль как при 
малых, так и больших потерях и частотах свипирования. При возрастании потерь крутизна кривых 2,4 возрастает, что упрощает настройку частоты лазера на максимум поглощения. Кроме того, максимум амплитуды первой и второй гармоник
[image: image69.wmf]12

, 

aa

 наблюдается при 
[image: image70.wmf]2,197

d

=

. При температурной перестройке частоты полупроводникового лазера током элемента Пельтье определяются два значения тока, при которых амплитуды первой гармоники 
[image: image71.wmf]1

a

 имеют противоположные знаки. Требуемое для установки значение тока (для 
[image: image72.wmf]0

b

=

), 
вычислялось методом секущей. Таким образом, основным критерием настройки резонатора на максимум линии поглощения газа может служить равенство нулю нечетных первой гармоники либо третьей гармоник.
	
[image: image73.png]0.018

25, 0.014—
T @=0,05

) B

0.012

1 12 14 16 1.8 2 22 24




	
[image: image74.png]14 16 1.8 2 22 24





	
[image: image75.png]0.2

0.4

0.8

12

1.6




	
[image: image76.png]0.45 500

0388 425
2a, 0325 350
b 0263 275
2b,

02 200
b, /

0.138 125

0.075 / 50

0.013 i -25

1
~0.05 H _100
0 04 08 12_ 16 2 24





	Рис.2. Зависимости относительной величины второй гармоники от величины расстройки
[image: image77.wmf]d




Были приведены расчеты зависимости четырех гармоник
[image: image78.wmf],   (0,1,2,3)

ii

abi

=

 и отношения второй гармоники к нулевой
[image: image79.wmf]2020

(2/; 2/)

aabb

 от величины относительной девиации частоты 
[image: image80.wmf]d

 для значения потерь 
[image: image81.wmf]0.005; 0.05; 0.5; 1; 1.5

a

=

 по приближенным (6) – (8) и точным (5) – (7) формулам. Результаты расчетов приведены на рис.2. Сплошной линией на графиках представлены зависимости 
[image: image82.wmf]20

2/

aa

, вычисленные по точной формуле (7), пунктирной – 
зависимости 
[image: image83.wmf]20

2/

bb

, полученные по приближенным соотношениям (8).

Установлено, что в случае очень малых потерь 
[image: image84.wmf]0.005

a

=

, значения отношения второй гармоники к нулевой, вычисленные по точным и приближенным формулам, практически совпадают 
[image: image85.wmf]%

0

@

z

. Здесь 
[image: image86.wmf]20

20

/

1100%

/

bb

aa

z

æö

=-×

ç÷

èø

. При увеличении потерь различие возрастает. Так для 
[image: image87.wmf]2.197

d

=

 и 
[image: image88.wmf]0.05

a

=

 
[image: image89.wmf]z

составляет около 6 %, при 
[image: image90.wmf]0.5

a

=

 – 
[image: image91.wmf]%

32

@

z

 и 
[image: image92.wmf]1.0

a

=

 – 
[image: image93.wmf]%

87

@

z

. При дальнейшем увеличении потерь (
[image: image94.wmf]5

.

1

=

a

,
[image: image95.wmf]1

.

1

@

d

) амплитуда нулевой гармоники 
[image: image96.wmf]0

b

 меняет знак и становится отрицательной, а отношение 
[image: image97.wmf]20

2/

bb

претерпевает разрыв второго рода и теряет физический смысл.

Для ряда значений потерь в заданном интервале 
[image: image98.wmf]0.0051.5

a

=-

 по точным (5), (7) и приближенным (6), (8) выражениям были определены отношения величин второй гармоники к нулевой 
[image: image99.wmf]20

2/

aa

 и 
[image: image100.wmf]20

2/

bb

. Подставляя данные значения в уравнение (9), определяли расчетную величину потерь 
[image: image101.wmf]расч

a

 и погрешность 
[image: image102.wmf]()/1/

расчрасч

xaaaaa

=-=-

 для различных значений относительной девиации частоты
[image: image103.wmf]d

. Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Таблица 2 

	
[image: image104.wmf]a


	
[image: image105.wmf]2,197

расч

a

d

*

=


	
[image: image106.wmf],

%

x


	
[image: image107.wmf]2,197

расч

a

d

=


	
[image: image108.wmf],

%

x


	
[image: image109.wmf]1,5

расч

a

d

=


	
[image: image110.wmf],

%

x


	
[image: image111.wmf]1

расч

a

d

=


	
[image: image112.wmf],

%

x



	0.005
	5.01∙10-3
	0.24
	5 ∙10-3
	0
	4.99 ∙10-3
	0.012
	4.99 ∙10-3
	0.016

	0.05
	0.052
	4
	0.05
	0
	0.05
	0
	0.049
	2

	0.5
	0.63
	26
	0.478
	4.4
	0.487
	2.6
	0.494
	1.2

	1.0
	1.7
	70
	0.907
	9.3
	0.94
	6
	0.971
	2.9

	1.5
	3.965
	164
	1.289
	14
	1.358
	9.4
	1.428
	4.8


	
[image: image113.png]a

07,

08

03

03

02

A

01

o 1





	Рис.3. Зависимости отношения 
[image: image114.wmf]20

/

ааС

=

 от коэффициента потерь 
[image: image115.wmf]a

 при относительных амплитудах свипирующего 
напряжения 
[image: image116.wmf]d

=1;0(кривая 1); 0.8 (2); 0.6(3); 0.5(4); 0.4(5); 0.2(6); 0.1(7)


В табл.2 обозначено:
[image: image117.wmf]расч

a

*

  – значение потерь, вычисленное по приближенным значениям 
[image: image118.wmf]20

2/

bb

и формуле (9); 
[image: image119.wmf]расч

a

 – значение потерь, вычисленное по точным значениям 
[image: image120.wmf]20

2/

aa

 и формуле (9).

Как видно из табл.2, при использовании коэффициентов Фурье 
[image: image121.wmf]20

2/

bb

, полученным по приближенным соотношениям (6) – (8), значения 
потерь 
[image: image122.wmf]расч

a

*

имеют значительную погрешность 
[image: image123.wmf](70%, 1)

za

==

 и могут носить лишь оценочный характер. Для 
[image: image124.wmf]1

a

³

 результаты, полученные по расчетным соотношениям (6), (8), (9), теряют 
физический смысл, при этом величина 
[image: image125.wmf]x

 резко возрастает
[image: image126.wmf](164%, 1.5)

za

==

. 

Для коэффициентов Фурье
[image: image127.wmf]20

2/

aa

, рассчитанным по соотношениям (5), (7), (9), получены достаточно точные значения
[image: image128.wmf]расч

a

. Так для малых потерь 
[image: image129.wmf]0.005

a

=

 (приближение, для которого получено выражение (9) различие результатов не превышает
[image: image130.wmf]0.2%

z

=

. При больших потерях 
[image: image131.wmf]1.5

a

=

 и 
[image: image132.wmf]2,197

d

=



EMBED Equation.3[image: image133.wmf]z

составляет 14 % и снижается до 5 % при уменьшении значения относительной девиации частоты до 
[image: image134.wmf]1

d

=

. В этом случае целесообразно воспользоваться точными номограммами, приведенными на рис.3 

Выводы

Анализ метода модуляционной лазерной спектроскопии показал, что в случае малых потерь 
[image: image135.wmf]0.005

a

=

 значения 
[image: image136.wmf]расч

a

, вычисленные по точным и приближенным соотношениям, практически совпадают. Для больших потерь (
[image: image137.wmf]1.5; 2.197

ad

==

) различие составляет  
[image: image138.wmf]14%

z

=

 и снижается до 5 % при уменьшении значения относительной девиации частоты до 
[image: image139.wmf]1

d

=

. При 
[image: image140.wmf]1.5

a

³

 целесообразно воспользоваться точными номограммами.

Список литературы: 1. Demtroder W. Laser spectroscopy. Experimental techniques. Berlin Heidelberg: Springer, 2008, P. 7-13. 2 Frequency-modulation spectroscopy: a new method for measuring weak absorptions and dispersions / Gary C. Bjorklund // Optics Letters. – 1980. – Vol. 5, Issue 1. – P. 15-17 3. Основные принципы построения волоконно-оптической системы регистрации метана в воздухе / Мачехин Ю.П. // Прикладная радиоэлектроника. – Т.4, №3. – С. 326-330. 4. Frequency modulation spectroscopy for trace species detection: theory and comparison among experimental methods / J. A. Silver // Appl. Opt. – 1992. – 31 N5. – P. 707–31. 5. Optical fiber sensors and transmission of data using optical fibers for environmentral monitoring in underground coal mines / Srivastava S.C., Kumar V. // Research and Indastry. – 1989. – Vol. 34, N 2. – P. 107-109. 6. Review of fibre optic gas sensor / Dakin J.P. // SPIE, Fiber Optic Sensor III. – 1988. – vol. 1011. – P. 173-182. 7. Применение DF-лазера для анализа углеводородов в атмосфере / Великанов С.Д., Елутин А.С. и др. // Квантовая электроника. – 1997. – 24, №3. 
	Харьковский национальный 
университет радиоэлектроники
	Поступила в редколлегию 09.10.2013


[image: image141.jpg]


[image: image142.png]



62
 ІSSN 0485-8972 Радиотехника. 2013. Вып. 175
61
ISSN 0485-8972 Радиотехника. 2013. Вып. 175

