

УДК 007.51
Модели основных страт Единой электроэнергетической системы Украины
В. М. Левыкин, М. С. Кудрявцева
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Рассматривается проектирование многоуровневых систем государственного назначения со сложной структурой на примере Единой электроэнергетической системы Украины. На основании разработанной структурно-функциональной схемы электрической части энергосистемы определены основные страты электроэнергетической системы Украины: страта трансформаторных подстанций, страта преобразовательных подстанций, страта распределительных пунктов. Предложены математические модели выделенных страт. Формализованное описание основных страт энергосистемы позволит системному оператору Единой энергетической системы при возникновении нарушения на какой-либо из страт спрогнозировать возможность распространения аварии, вероятность повреждения оборудования других базисов энергосистемы и принять меры, ограничивающие аварийные режимы работы оборудования и всей системы.   
Ключевые слова: страта, Единая электроэнергетическая система Украины, страта трансформаторных подстанций, страта преобразовательных подстанций, страта распределительных пунктов, регулярная схема системных моделей.
Введение 
Особенностью проектирования многоуровневых систем государственного назначения со сложной структурой, таких как комплексная система управления атомными электростанциями, единая электроэнергетическая система, единая газотранспортная система является одновременно параллельно-последовательный характер: проектирование по уровням декомпозиции, которые формируют базисы «сверху-вниз», и в строгой логической последовательности на уровне «страт» «слева-направо». Рассмотрим эту проблему на примере Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Украины.
Постановка задачи исследования
Для повышения эффективности технической эксплуатации оборудования и оперативного управления работой многоуровневой электроэнергетической системы Украины в целом необходимо на основании разработанной в работе структурно-функциональной схемы электрической части энергосистемы, выделенных базисов Единой электроэнергетической системы Украины, определить основные страты Единой электроэнергетической системы Украины и формализовать их [1].
Анализ достижений и публикаций, в которых предложено решение данной проблемы
На сегодняшний день разработано большое число методов, моделей, инструментальных средств для диагностики состояния и локализации неисправностей оборудования [2]. Разработаны модели, обеспечивающие повышение уровня безотказности и безаварийности работы электроэнергетического оборудования, функционирования и управления техническими системами в аварийных ситуациях [3, 4].
Выделение нерешенных вопросов общей проблемы, которым посвящена данная статья
Однако, перечисленные методы, модели и инструментальные средства, как правило, разработаны для отдельных элементов и узлов оборудования электроэнергетического  комплекса, не учитывают многоуровневую сложную структуру электроэнергетических систем, что приводит к несогласованности отдельных решений, отказам и авариям в работе оборудования.

Поэтому необходимо на основании разработанной структурно-функциональной схемы электрической части энергосистемы выделить основные страты энергосистемы и разработать модели, описывающие данные страты. Формализованное описание основных страт энергосистемы позволит системному оператору Единой энергетической системы при возникновении нарушения на какой-либо из страт спрогнозировать возможность распространения аварии, вероятность повреждения оборудования других базисов энергосистемы и принять меры, ограничивающие режимы с параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов.   
. Изложение основного материала исследования
Введем основные термины. Трансформаторная подстанция (ТПС) – электрическая подстанция, предназначенная для повышения или понижения напряжения в сети переменного тока и для распределения электроэнергии. ТПС подразделяются на повышающие ТПС и понижающие ТПС. Повышающие ТПС сооружаются обычно при электростанциях и преобразуют напряжение, вырабатываемое генераторами, в более высокое напряжение. Понижающие ТПС преобразуют первичное напряжение электрической сети в более низкое вторичное [5]. 
Преобразовательная подстанция (ППС) – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрического тока по частоте и числу фаз. На линиях электропередачи постоянного тока ППС служат для преобразования трёхфазного тока в постоянный в начале линии (выпрямление) и обратного преобразования в конце линии (инвертирование) [5].

Распределительным пунктом (РП) называется электроустановка, предназначенная для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящая в состав подстанции [5]. 

Структурно-функциональная схема электрической части энергосистемы представлена на рисунке 1. 

Элементами структуры являются повышающие трансформаторные подстанции (напряжением 1150кВ, 800кВ, 750кВ, 500кВ, 330кВ) – это отдельные энергосистемы и объединения электростанций внутри энергосистемы; преобразовательная подстанция 400кВ, служащая для связи энергосистем; понижающие трансформаторные подстанции (напряжением 220кВ-6кВ) – энергоснабжение крупных и небольших промышленных объектов, городов, населенных пунктов; распределительные пункты 20кВ-0,38кВ – для подведения электроэнергии к потребителям. 


[image: image1.emf]ТПС 1150кВ

ТПС 800кВ

ТПС 750кВ

ТПС 500кВ

ППС 400кВ

Электростанция

Электростанция

ТПС

b

 330кВ

ТПС

c

 220кВ

Электростанция

Электростанция

ТПС

f

 110кВ

ТПС

d

 150кВ

ТПС

g

 66кВ

ТПС

h

 35кВ

ТПС

k

 24кВ

ТПС

l

 20кВ

ТПС

p

 6кВ

ТПС

m

10кВ

ТЭЦ

ТЭЦ

РП

l

 20кВ

РП

m

 10кВ

РП

pk

 6кВ РП

pl

 3кВ РП

pm

 0,6кВ РП

pn

 0,44кВ РП

pr

 0,38кВ

Малые промышленные и

непромышленные предприятия-

потребители энергоресурсов

Конечный

потребитель

Связь энергосистем

Энергосистемы и объединения электростанций внутри

энергосистем

Отдельные энергосистемы

Энергоснабжение

небольших районов

сельской местности

Энергоснабжение  промышленных

предприятий большой энергоемкости

Энергоснабжение средних промышленных

предприятий

Энерго-

снабжение

с/х

потребите-

лей

220кВ

110кВ

10кВ

6кВ

Питание шахт, крупных

промышленных

предприятий большой

энергоемкости

Снабжение больших

городов, населенных

пунктов крупных

районов

Энергоснабжение

населенных пунктов

районов

Снабжение средних

промышленных

предприятий большой

энергоемкости

Энергоснабже-

ние небольших

городов

Энерго-

снабжение

небольших

населенных

пунктов

Энерго-

снабжение

небольших

промыш-

ленных

объектов


Рис. 1. Структурно-функциональная схема электрической части энергосистемы

Переходами между подстанциями являются воздушные и кабельные линии соответствующего напряжения.

Для описания структурно-функциональной схемы электрической части энергосистемы  по стратам необходимо декомпозировать их на отдельные элементы. Для этого необходимо описать структурные схемы трансформаторной подстанции, преобразовательной подстанции, распределительного пункта.

Структурная схема трансформаторной подстанции включает все возможные входящие в ее состав элементы: открытое распределительное устройство высшего или среднего напряжения, основные преобразовательные агрегаты (силовые трансформаторы или автотрансформаторы), устройства для повышения коэффициента мощности, вспомогательные установки и сооружения, открытое или закрытое распределительное устройство низшего напряжения, т.е. описывает обобщенный тип трансформаторной подстанции.

Структурная схема трансформаторной подстанции представлена на рисунке 4.

Для формализации данной структурной схемы целесообразно использовать модифицированный язык регулярных схем алгоритмов с построением на базе его регулярных схем системных моделей (РССМ). РССМ необходимо представить в виде, позволяющем полноценно описать формализуемую структуру [6]:

[image: image2.wmf])

,

,

,

,

,

(

Ú

·

Æ

=

x

y

e

x

y

f

R

k

j

,                                             (1)

где 
[image: image3.wmf]f

– закон комбинации базовых процессов РСА;
yj – элементы алгебры операторов R0, определяющие операции функционирования трансформаторного оборудования;
xk – логические условия (элементы алгебры условий Ry);

[image: image4.wmf]e

– тождественно-эквивалентный оператор; 
[image: image5.wmf]Æ

 – пустой оператор;

[image: image6.wmf]·

y

– процесс умножения моделей (последовательное выполнение операторов, задач строго в порядке их очередности), обозначается « · »;

[image: image7.wmf]Ú

x

– дизъюнкция элементов модели.


[image: image8.emf]Трансформаторная

подстанция, y

TPS

Открытое распределительное устройство высшего

или среднего напряжения (35-110 кВ) №1

, y

ORU

Основные

преобразовательные

агрегаты

, y

OPA

Устройства для

повышения

коэффициента

мощности

, y

UPKM

Коммутационные

аппараты

(высоковольтные

свыше 1000В)

, y

KAV

Аппараты защиты от

перенапряжений

(разрядники)

, y

AZP

Автоматические

выключатели

, y

AV

Разъединители

, y

RZ

Отделители

, y

OT

Короткозамыкатели

,

y

KR

Трансформаторы

(автотрансформаторы)

,

y

T

Преобразователи

частоты

, y

PCH

Выпрямители

, y

VP

Инверторы

, y

IN

Синхронные

компенсаторы

, y

SK

Статические

конденсаторы

, y

STK

Воздушные

, y

AVV

Масляные

, y

AVM

Вакуумные

, y

AVVK

Повышающие

трансформаторы

, y

TPV

Понижающие

трансформаторы

, y

TPN

Трансформаторы

связи между

различными РУ

, y

TSZ

A


Рис. 4. Структурная схема трансформаторной подстанции


[image: image9.emf]Вспомогательные

установки и сооружения

,

y

VUS

Открытое или закрытое распределительное

устройство (6-10кВ) №2

, y

OZRU

Компрессорная

установка

, y

KU

Коммутационные

аппараты

(низковольтные до

1000В)

Щит управления

, y

SCH

Автоматические

выключатели

, y

AV

Рубильники

, y

RB

Контакторы

, y

KN

Аппаратура ручного или

автоматического управления

агрегатами и

коммутационными

аппаратами

, y

AVA

Измерительные приборы

, y

IP

Аппаратура защиты от

перегрузок, коротких

замыканий, чрезмерно

пониженного напряжения

,

y

AZP

Воздушные

, y

AVV

Масляные

, y

AVM

Вакуумные

, y

AVVK

Трансформаторы тока

, y

TT

Трансформаторы

напряжения

, y

TN

Комбинированные

трансформаторы

, y

TK

Аккумуляторные

батареи для питания

систем управления

, y

AB

Кабельное хозяйство

,

y

KHZ

Установка постоянного

тока

, y

UPT

A

Устройства РЗА и ПА

,

y

RZPA

Реакторы

, y

RK


Рис. 4 (продолжение). Структурная схема трансформаторной подстанции

В общем виде модель страты трансформаторных подстанций с использованием модифицированного языка регулярных схем алгоритмов представим выражением вида


[image: image10.wmf]Ú

×

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

×

×

×

=

PCH

OPA

AZP

KR

OT

RZ

AVVK

AVM

AVV

AV

KAV

ORU

TPS

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

(

)

)

)

(

(

(



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image11.wmf]Ú

Ú

Ú

Ú

×

Ú

Ú

×

Ú

Ú

Ú

×

Ú

Ú

Ú

)

(

)

(

))

(

KHZ

UPT

KU

AB

VUS

STK

SK

UPKM

TSZ

TPN

TPV

T

IN

VP

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y



[image: image12.wmf]Ú

Ú

Ú

×

Ú

×

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

×

×

Ú

)

y

y

y

(

y

y

(

y

)

y

y

)

y

y

y

(

y

((

y

TK

TN

TT

IP

AVA

SCH

KN

RB

AVVK

AVM

AVV

KAN

OZRU



[image: image13.wmf])))

(

RK

RZPA

AZP

y

y

y

Ú

×

Ú

,                                                                                               (2)

где 
[image: image14.wmf]ORU

y

 − открытое распределительное устройство высшего или среднего напряжения, 
[image: image15.wmf]OPA

y

− основные преобразовательные агрегаты, 
[image: image16.wmf]UPKM

y

− устройства повышения коэффициента мощности, 
[image: image17.wmf]VUS

y

− вспомогательные установки и сооружения, 
[image: image18.wmf]OZRU

y

− открытое или закрытое распределительное устройство. Остальные элементы модели определены в соответствии со структурной схемой трансформаторных подстанций.
С помощью представленной модели можно описать любую трансформаторную подстанцию в рамках множества подстанций структурно-функциональной схемы электрической части энергосистемы: 

[image: image19.wmf];

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

{

66

110

150

110

150

220

300

500

750

800

1150

g

f

d

f

d

c

b

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS



[image: image20.wmf]}

;

;

;

;

6

10

20

24

35

p

m

L

k

h

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

,
где TPSn – трансформаторная подстанция n-ого напряжения;
b, c, d, f, g – индексы трансформаторных подстанций, по способу соединения представляющих собой иерархическую структуру;
h, k, L, m, p – индексы трансформаторных подстанций, по способу соединения представляющих собой магистральную структуру.

Но на практике подстанция может не содержать все описанные в модели элементы. В качестве примера применения данной модели рассмотрим ПС 330кВ «Хмельницкая» Юго-Западной электроэнергетической системы. Обобщенная структурная схема ПС 330кВ «Хмельницкая» представлена на рисунке 5. 


[image: image21.emf]Трансформаторная подстанция 330кВ

«Хмельницкая» Юго-Западная ЭЭС

Открытое

распределительное

устройство 330кВ и

110кВ

Автотрансформаторы

Вспомогательные

устройства

Общеподстанционный пункт

управления, совмещенный с

закрытым распределительным

устройством 10кВ и 6кВ

АТ 330/110/10кВ

АТ 110/35/10кВ

АТ 10/6кВ


Рис. 5. Обобщенная структурная схема ПС 330кВ «Хмельницкая»

Основными элементами данной подстанции являются открытое распределительное устройство 330кВ и 110кВ 
[image: image22.wmf]ORU

y

; три понижающие автотрансформаторы разного напряжения, которые используются для обеспечения высокой надежности системы 
[image: image23.wmf]T

y

; вспомогательные устройства 
[image: image24.wmf]VUS

y

 и общеподстанционный пункт управления, совмещенный с закрытым рапределительным устройством 10кВ и 6кВ 
[image: image25.wmf]OZRU

y

.

Тогда с учетом (1)–(2) модель ПС 330кВ «Хмельницкая» можно представить в общем виде

[image: image26.wmf])

(

330

OZRU

VUS

T

ORU

b

TPS

y

y

y

y

y

Ú

Ú

Ú

=

,                                                                                (3)

С учетом значений (2) – (3) модель ПС 330кВ «Хмельницкая» можно представить в виде


[image: image27.wmf]´

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

×

×

×

=

T

AZP

KR

OT

RZ

AVVK

AVM

AVV

AV

KAV

ORU

b

TPS

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

)

)

)

(

(

(

(

330



 EMBED Microsoft Equation 3.0 [image: image28.wmf]Ú

Ú

Ú

Ú

×

Ú

Ú

Ú

Ú

×

Ú

´

)

(

)

)

(

(

6

/

10

10

/

35

/

110

10

/

110

/

330

KHZ

UPT

KU

AB

VUS

TSZ

AT

AT

AT

TPN

TPV

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y



[image: image29.wmf])))

y

y

(

y

))

y

y

y

(

y

)

y

y

y

(

y

(

y

RK

RAZPA

AZP

TK

TN

TT

IP

AVA

AVM

AVV

KAN

OZRU

Ú

×

Ú

Ú

Ú

×

×

Ú

Ú

×

×

Ú

,           (4)

где 
[image: image30.wmf]10

/

110

/

330

AT

y

 – понижающий трансформатор (входное напряжение 330 кВ, выходное напряжение 110 кВ и 10 кВ); 

[image: image31.wmf]10

/

35

/

110

AT

y

 – понижающий трансформатор (входное напряжение 110 кВ, выходное напряжение 35 кВ и 10 кВ); 

[image: image32.wmf]6

/

10

AT

y

 – понижающий трансформатор (входное напряжение 10 кВ, выходное напряжение 6 кВ); 

Обобщенная структурная схема преобразовательной подстанции представлена на рисунке 6. 

Обобщенная структурная схема распределительного пункта представлена на рисунке 7.
В общем виде модель страты преобразовательных подстанций с использованием модифицированного языка регулярных схем алгоритмов имеет вид

[image: image33.wmf])

(

VSPO

SOHV

RUVT

MZPU

RUPT

PPS

y

y

y

y

y

y

Ú

Ú

Ú

Ú

=

,                                                         (5)
где 
[image: image34.wmf] 
[image: image35.wmf]RUPT

y

 − распределительное устройство переменного тока; 
[image: image36.wmf]MZPU

y

 − машинный зал с преобразовательными устройствами; 
[image: image37.wmf]RUVT

y

−  распределительное устройство выпрямленного тока; 
[image: image38.wmf]SOHV

y

 − система охлаждения и вентиляции;  
[image: image39.wmf]VSPO

y

 − вспомогательное оборудование.

С помощью разработанной модели страты преобразовательных подстанций можно описать любую преобразовательную подстанцию в рамках множества подстанций структурно-функциональной схемы электрической части энергосистемы:  
[image: image40.wmf]}

{

400

PPS

, где PPS400  − преобразовательная подстанция 400кВ.

[image: image41.emf]Преобразовательная

подстанция (ППС)

Распределительное

устройство

переменного тока

Машинный зал с

преобразовательными

устройствами

Распределительное

устройство

выпрямленного тока

Система охлаждения

и вентиляции

Вспомогательное

оборудование


Рис. 6. Обобщенная структурная схема преобразовательной подстанции


[image: image42.emf]Распределительный

пункт (РП)

Сборные шины

Устройства

коммутации

Устройства

автоматики

Устройства

измерения

электрических

параметров процесса

распределения и

потребления энергии

Вспомогательные

устройства

Соединительные

шины

Автоматические

выключатели

Рубильники

Контакторы

Компрессоры

Аккумуляторы

 
Рис. 7. Обобщенная структурная схема распределительного пункта

В общем виде модель страты распределительных пунктов с использованием модифицированного языка регулярных схем алгоритмов имеет вид

[image: image43.wmf]´

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

×

Ú

Ú

=

VSPU

UIZM

UAVK

KT

RB

AV

USKM

SOSH

SBSH

RP

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

)

(

(



[image: image44.wmf]))

(

AKKM

KOMP

y

y

Ú

´

,                                                                                                                        (6)

где 
[image: image45.wmf]SBSH

y

 − сборные шины; 
[image: image46.wmf]SOSH

y

 − соединительные шины;  
[image: image47.wmf]USKM

y

 − устройства коммутации; 
[image: image48.wmf]UAVK

y

 − устройства автоматики; 
[image: image49.wmf]UIZM

y

 − устройства измерения электрических параметров процесса распределения и потребления энергии; 
[image: image50.wmf]VSPU

y

 − вспомогательные устройства. Остальные элементы модели определены в соответствии со структурной схемой распределительных пунктов.

С помощью разработанной модели страты распределительных пунктов можно описать любой распределительный пункт структурно-функциональной схемы электрической части энергосистемы:

[image: image51.wmf]}

;

;

;

;

;

;

{

038

044

06

3

6

10

20

pr

pn

pm

pL

pk

m

L

RP

RP

RP

RP

RP

RP

RP

,
где RPn – распределительный пункт n-ого напряжения;
L, m, pk, pL, pm, pn, pr – индексы распределительных пунктов, по способу соединения представляющих собой магистрально-радиальная (смешанная) структуру.
Выводы из данного исследования
Разработанные модели страты трансформаторных подстанций, страты преобразовательных подстанций, страты распределительных пунктов ЕЭС Украины описывают все основные страты электроэнергетической системы Украины с учетом иерархической и распределенной структуры объекта управления. В рамках Единой электроэнергетической системы Украины разработанные модели позволяют не только описать все ее логически последовательные горизонтальные связи, но и при возникновении нарушения на какой-либо из страт электроэнергетической системы Украины  спрогнозировать дальнейший ход аварии и ограничить режимы ее работы с параметрами, выходящими за пределы требований технических регламентов.   
ЛИТЕРАТУРА

1. Левыкин, В.М. Модели основных базисов Единой электроэнергетической системы Украины / В.М. Левыкин, М.С  Кудрявцева // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009, №650. – С.124-134 
 2. Кудрявцева, М.С. Модели выбора методов для диагностики трансформаторного оборудования // Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: Cб. научн. трудов 11-го Международного молодежного форума. Харьков, 10-12 апреля 2007 г. – Харьков, 2007. – Ч. 1. – C. 416. 

3. Левыкин, В.М. Математические модели определения причин и последствий нарушений работы трансформаторного оборудования /                     В.М. Левыкин, М.С. Кудрявцева // Радиоэлектронные и компьютерные системы. – 2006, №1 (10). – C. 42 – 50. 
4. Кудрявцева, М.С. Модели выбора методов для диагностики трансформаторного оборудования // Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: Cб. научн. трудов 11-го Международного молодежного форума. Харьков, 10-12 апреля 2007 г. – Харьков, 2007. – Ч. 1. – C. 416.

5. Грудинский, П. Г. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и подстанций: учеб. пособие / Грудинский П. Г., Мандрыкин С. А., Улицкий М. С.; под ред. П. И. Устинова. — М.: Энергия, 1974.—576 с.
6. Жихарев, В.Я. Математические основы проектирования рекурсивных автоматов с программируемой логикой: научн. изд. / В.Я. Жихарев,                     В.М. Илюшко, И.В. Чумаченько; под ред. В.Я. Жихарева. – Х.: Факт, 1999. – 144 с. – (Университетская книга).


_144777968.vsd
�

��� 1150���

��� 800���

��� 750���

��� 500���

��� 400���

�������������� �

���������������

���b 330���

���c 220���

���������������

���������������

���f 110���

���d 150���

���g 66���

���h 35���

���k 24���

���l 20���

���p 6���

���m10���

����

����

��l 20���

��m 10���

��pk 6���

��pl 3���

��pm 0,6���

��pn 0,44���

��pr 0,38���

����� ������������ � �������������� �����������-����������� �������������� �

�������� �����������  �

����� �������������

������������� � ����������� �������������� ������ �������������

��������� ��������������

��������������� ���������� ������� ��������

��������������� ��������� ������� �������� ����������

���������������  ������������ ����������� ������� ��������������

��������������� ������� ������������ ����������� �

������-��������� 
�/� ���������-����

220���

110���

10���

6���

������� ����, ������� ������������ ����������� ������� ��������������

��������� ������� �������, ���������� ������� ������� ��������

��������� ������� ������������ ����������� ������� ��������������

������������-��� ��������� ��������

������-��������� ��������� ���������� ��������

������-��������� ��������� ������-������ ���������

�

�

�

�


_144780528.unknown

_144780848.unknown

_150311028.unknown

_150311348.unknown

_150311668.unknown

_150311988.unknown

_150312628.vsd
���������������� ����������, yTPS �

�������� ����������������� ���������� ������� ��� �������� ���������� (35-110 ��) �1, yORU �

�������� ������������������ ��������, yOPA�

���������� ��� ��������� ������������ ��������, yUPKM �

A�

�������������� �������� (�������������� ����� 1000�), yKAV�

�������� ������ �� �������������� (����������), yAZP�

�������������� �����������, yAV�

�������������, yRZ�

����������, yOT�

�����������������, yKR�

�������������� (������������������), yT�

��������������� �������, yPCH�

�����������, yVP�

���������, yIN�

���������� ������������, ySK�

����������� ������������, ySTK�

���������, yAVV�

��������, yAVM�

���������, yAVVK�

�

���������� ��������������, yTPV�

���������� ��������������, yTPN�

�������������� ����� ����� ���������� ��, yTSZ�


_150312948.vsd
��������������� ��������� � ����������, yVUS�

�������� ��� �������� ����������������� ���������� (6-10��) �2, yOZRU�

������������� ���������, yKU�

�������������� �������� (������������� �� 1000�)�

��� ����������, ySCH�

�������������� �����������, yAV�

����������, yRB�

����������, yKN�

���������� ������� ��� ��������������� ���������� ���������� � ��������������� ����������, yAVA�

������������� �������, yIP�

���������� ������ �� ����������, �������� ���������, ��������� ����������� ����������, yAZP �

���������, yAVV�

��������, yAVM�

���������, yAVVK�

�������������� ����, yTT�

�������������� ����������, yTN�

��������������� ��������������, yTK�

�������������� ������� ��� ������� ������ ����������, yAB�

��������� ���������, yKHZ�

��������� ����������� ����, yUPT�

A�

���������� ��� � ��, yRZPA�

��������, yRK�


_150313268.unknown

_150313908.unknown

_150314228.unknown

_150314548.unknown

_154591352.unknown

_154591672.unknown

_154592312.unknown

_154592632.unknown

_154593272.unknown

_154594232.vsd
���������������� ���������� 330�� ������������� ���-�������� ����

�������� ����������������� ���������� 330�� � 110���

�������������������

��������������� �����������

������������������ ����� ����������, ����������� � �������� ����������������� ����������� 10�� � 6���

�� 330/110/10���

�� 110/35/10���

�� 10/6���


_154594552.unknown

_154594872.unknown

_154644604.unknown

_154644924.unknown

_154645244.unknown

_154645564.unknown

_154645884.unknown

_154646204.unknown

_154646524.unknown

_154646844.unknown

_154647164.unknown

_154647484.unknown

_377143424.unknown

_377143744.unknown

_377144064.unknown

_377144384.unknown

_377144704.unknown

_377145024.unknown

_377145664.unknown

_377145984.vsd
����������������� ����� (��)�

������� �����

���������� �����������

���������� �����������

���������� ��������� ������������� ���������� �������� ������������� � ����������� ��������

��������������� �����������

�������������� �����

�������������� ������������

�����������

�����������

������������

�������������


_377146304.unknown

_377146944.unknown

_450617476.unknown

_450618116.unknown

_450618436.unknown

_450618756.unknown

_450619076.unknown

_450619396.unknown

_450619716.unknown

_377145344.vsd
������������������ ���������� (���)�

����������������� ���������� ����������� �����

�������� ��� � ������������������� �������������

����������������� ���������� ������������� �����

������� ���������� � �����������

��������������� �������������


_154592952.unknown

_154591992.unknown

