УДК 389.1:681.7.068/069

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА ОПТИЧЕСКОГО МЕАНДРА

А.Г. ДАНЕЛЯН, Ю.П.МАЧЕХИН, А.И.РАСЧЕКТАЕВА

Аннотация В данной статье приведены результаты теоретических исследований условий устойчивой и стационарной генерации оптического меандра. Проведен анализ переходных процессов, возникающих при формировании оптических импульсов.

Annotation In this article results of theoretical researches of conditions of steady and stationary generation of an optical meander are resulted in. The analysis of the transient process arising at formation of optical pulses, is carried out.

Вступление

Генерация оптического меандра в отличие от генерации периодических импульсных оптических сигналов обладает существенными отличиями, которые и обуславливают применение оптического меандра в практике прецизионных время-частотных и линейных измерений. Используемая в генераторе линия задержки позволяет осуществлять регулировку длительности оптических импульсов. Физическая особенность метода генерации оптического меандра [1] заключается в возможности управления и преобразования поляризации когерентного монохроматического оптического излучения. Так, например, при пространственном совмещении циркулярных ортогонально-поляризованных (левоциркулярный и правоциркулярный) световых потоков с равными интенсивностями можно получить световой поток с линейной поляризацией. Для реализации стационарного процесса генерации оптического меандра необходимо обеспечить устойчивое периодическое преобразование поляризации оптического излучения. В работах [2, 3] исследовался генератор оптического меандра, в котором использовался метод «гашения» оптического излучения, обеспечивающий формирование оптического импульса с длительностью 
[image: image1.wmf]t

, равной времени задержки 
[image: image2.wmf]t

 замкнутого контура обратной связи, однако условия стационарности процесса формирования импульсов в рассмотренном генераторе не были изучены. В тоже время, для реализации технического устройства, обеспечивающего функции генератора необходимо 

Рисунок 1

изучить влияние переходных процессов, возникающих при формировании оптических импульсов. В этой связи в настоящей работе были проведены теоретические исследования условий устойчивой и стационарной генерации оптического меандра.

1. Физическая модель генератора
На основе метода оптического «гашения» в [3] было предложено реализовать устройство, оптическая схема которого приведена на рисунке 1.

На рисунке приведены следующие обозначения: 

L – лазер; 

At1 и At2 – регулируемые аттенюаторы; 

Р1 и Р2 – круговые поляризаторы (соответственно ¼ и ¾-волновые фазовые пластинки); 

Ра1 и Ра2 – линейные поляризаторы (анализаторы); 

M1 – сумматор потоков; 

M2 – светоделитель; 

А – усилитель интенсивности света; 

ОВ – волокно оптическое.

Для исследования временных и переходных процессов в рассматриваемом устройстве была разработана упрощенная функциональная схема, которая содержит четыре узла (эта схема максимально приближена к функциональным схемам, рассматриваемым в [4, 5]). 

Узел 1 – сумматор, в котором производится суммирование (вычитание) входного сигнала и сигнала обратной связи. Вычитание производится при отрицательной обратной связи. В нашем случае функцию узла суммирования (вычитания) в замкнутом контуре задержки выполняет последовательное включение сумматора M1 и линейного поляризатора Pa. Поляризатор Pa выполняет функции вычитания.

В системах, рассмотренных в [4, 5], узел 2 указан, как униполярный элемент с коэффициентом передачи 
[image: image3.wmf]u

. Его назначение – не пропускать сигнал с выхода схемы на её вход помимо канала обратной связи. Коэффициент передачи этого элемента есть модуль комплексного коэффициента передачи по замкнутой петле обратной связи [4, 5]. Величина его полагается меньше единицы. 

Узел 2 на схеме, представленной на рисунке 1 не был указан (был опущен, чтобы не перегружать схему при объяснении принципа работы системы, поскольку не влияет на принцип работы данного устройства). В оптическом варианте это может быть оптический изолятор.

[image: image84.wmf])

(

t

A

0


Такие изоляторы в волоконно-оптическом исполнении [6] нашли широкое применение в современной волоконно-оптической схемотехнике.

Узел 3 – усилитель-ограничитель. Этот узел в [4, 5] рассматривается, как К-цепь. Для того чтобы учесть действие К-цепи, по рекомендации, приведённой в [4], достаточно применить к функции времени, характеризующей реакцию внутренней цепи системы, операцию свертки [7, 8] с импульсной переходной функцией К-цепи.

Узел 4 представляет собой идеальную линию задержки с коэффициентом передачи 
[image: image4.wmf]b

. Идеализация линии задержки состоит в том, что она полагается не обладающей дисперсией. Тем более что, в рассматриваемой системе проходящее через задержку излучение предполагается когерентным и монохроматическим. Элементы, входящие в нее (чисто оптические и практически безинерционные), могут внести затухание интенсивности проходящего излучения. Функциональная схема приведена на рисунке 2.

[image: image85.wmf])

(

t

А

b


Рисунок 2

2. Математическая модель генератора

Составим уравнение, описывающее процессы, происходящие в рассматриваемом устройстве с запаздывающей обратной связью (УЗОС) при действии на его входе – входе суммирующего (вычитающего) элемента – оптического сигнала 
[image: image5.wmf])

t

(

À

0

. Согласно схеме на рисунке 2, оптическое излучение 
[image: image6.wmf])

(

1

t

А

 на выходе суммирующего (вычитающего) элемента определяется соотношением:


[image: image7.wmf])

t

(

A

)

t

(

A

)

t

(

A

b

±

=

0

1




   (1)
где 
[image: image8.wmf])

t

(

À

b

 – оптический сигнал, поступающий на суммирующий (вычитающий) элемент из цепи обратной связи (из контура задержки с временем задержки 
[image: image9.wmf]t

, которое включает в себя время задержки во всем замкнутом контуре обратной связи). 

В этом выражении знак "+" относится к случаю положительной, а знак "(" – к случаю отрицательной обратной связи. Для того, чтобы установить зависимость между сигналом 
[image: image10.wmf])

(

0

t

А

 и сигналом 
[image: image11.wmf])

(

t

А

b

, следует определить, какие преобразования претерпевает сигнал 
[image: image12.wmf])

t

(

À

1

 при передаче после суммирующего (вычитающего) элемента по замкнутой петле обратной связи.

Учитывая сказанное выше, что коэффициент передачи униполярного элемента равен 
[image: image13.wmf]u

, сигнал 
[image: image14.wmf])

(

2

t

А

, поступающий на вход K-цепи, будет определяться соотношением: 


[image: image15.wmf])

(

)

(

1

2

t

uA

t

A

=





   (2)


[image: image16.wmf])]

(

)

(

[

)

(

0

2

t

b

-

±

=

t

A

t

A

u

t

A




   (3)

В свою очередь, если 
[image: image17.wmf])

(

t

H

 – переходная характеристика K-цепи, то как показано в [4], искомая связь между сигналом на выходе суммирующего (вычитающего) элемента и сигналом обратной связи определится соотношением 


[image: image18.wmf]x

x

x

t

b

t

b

d

)

(

A

)

t

(

H

)

t

(

A

t

1

0

-

-

ò

=

-



   (4)

где 
[image: image19.wmf]b

 - коэффициент передачи линии задержки. 

Подставляя выражение (4) в (3) и перегруппировывая члены, как это было сделано в [4,5], получаем: 


[image: image20.wmf])

t

(

A

d

)

(

A

)

t

(

H

u

)

t

(

A

t

0

1

0

1

=

-

ò

-

-

x

x

x

t

b

t

m


  (5)

В этом уравнении, для упрощения дальнейшей записи, произведение 
[image: image21.wmf]b

u

 обозначим одним символом, как 
[image: image22.wmf]q

u

=

b

.

Выражение (5) – это интегральное уравнение Вольтера 2–го рода с запаздывающим ядром, составленное относительно сигнала 
[image: image23.wmf])

(

1

t

А

на выходе суммирующего (вычитающего) элемента. Решение этого уравнения при воздействии на его входе импульсной функции 
[image: image24.wmf])

t

(

d

 позволит определить импульсную переходную функцию 
[image: image25.wmf])

t

(

H

îá

 системы с обратной связью (в результате нахождения выражения функции выходного сигнала суммирующего-вычитающего элемента) или решение этого уравнения при воздействии на его входе единичной функции 
[image: image26.wmf])

(

1

t

 может позволить определить переходную характеристику 
[image: image27.wmf])

(

t

А

об

 устройства с запаздывающей обратной связью. Отметим, что при этом в обоих случаях это уравнение не учитывает нелинейность K-цепи.

Сначала рассмотрим случай воздействия на вход рассматриваемой системы импульсной функции 
[image: image28.wmf])

(

t

d

.


[image: image29.wmf])

t

(

d

)

(

H

)

t

(

H

q

)

t

(

H

t

îá

îá

d

x

x

x

t

t

=

ò

-

-

-

0

m


   (6)

Интегральное уравнение (6) может быть решено методом последовательного интегрирования [4, 5]. Для этого следует разбить полубесконечную прямую 
[image: image30.wmf][

]

t

,

0

 на отрезки длительностью 
[image: image31.wmf]t

. Тогда на отрезке 
[image: image32.wmf][

]

t

,

0

 получим: 

[image: image33.wmf]),

(

)

(

t

t

об

H

d

=

 
так как до момента времени 
[image: image34.wmf]t

=

t

 сигнал обратной связи отсутствует. На отрезке 
[image: image35.wmf][

]

t

t

2

,

 получим: 

[image: image36.wmf]).

(

)

(

)

(

t

d

-

±

=

t

qH

t

t

H

об


Аналогично, на отрезке 
[image: image37.wmf][

]

t

t

3

,

2

 получим:

[image: image38.wmf]),

t

(

H

q

)

t

(

qH

)

t

(

)

t

(

H

îá

t

t

d

2

2

2

-

+

-

±

=


где 
[image: image39.wmf]ò

-

=

t

d

)

(

H

)

t

(

H

)

t

(

H

0

2

x

x

x

.

Продолжая эту операцию, можно найти, что на отрезке 
[image: image40.wmf][

]

t

t

m

m

,

)

1

(

-

:


[image: image41.wmf][

]

å

-

-

±

=

=

-

-

m

îá

)

(

t

H

)

q

(

)

t

(

H

1

1

1

1

n

n

n

t

n

,

где 
[image: image42.wmf]x

x

x

n

n

d

)

(

H

)

t

(

H

)

t

(

H

t

ò

-

=

-

-

0

2

1

, 

а 
[image: image43.wmf])

(

)

(

0

t

t

H

d

º

.

Для определения импульсной переходной функции во всём интервале изменения независимой переменной, положить 
[image: image44.wmf]¥

®

m

:


[image: image45.wmf][

]

t

)

m

(

t

H

)

q

(

)

t

(

H

m

m

m

îá

1

1

1

1

-

-

å

±

=

-

-

¥

=

.

Для упрощения записи обозначим 
[image: image46.wmf]1

-

=

m

n

. Тогда это выражение примет вид:


[image: image47.wmf]å

-

±

=

¥

=

0

n

n

n

îá

)

n

t

(

H

)

q

(

)

t

(

H

t



   (7)

Такая экстраполяция возможна в силу следующего свойства итерированной импульсной переходной функции [4]: 
[image: image48.wmf][

]

0

º

-

t

n

t

H

n

, при t < n(.
Выражение (7) представляет собой искомую импульсную переходную функцию устройства с запаздывающей обратной связью (УЗОС).

Как уже говорилось выше, для нахождения переходной характеристики УЗОС нужно образовать свертку импульсной переходной функции 
[image: image49.wmf])

(

t

H

об

 и сигнала в виде единичной функции 
[image: image50.wmf])

(

1

t

:


[image: image51.wmf]x

x

x

d

)

(

)

t

(

H

)

t

(

A

t

îá

îá

1

0

ò

-

=

.

Подставляя в это выражение значение 
[image: image52.wmf])

(

t

H

об

 [формула (7)] , получим 


[image: image53.wmf][

]

x

x

t

t

d

n

t

H

)

q

(

)

t

(

A

n

t

n

n

n

îá

-

-

ò

å

±

=

-

¥

=

0

0

.           (8)

Для упрощения записи подобных выражений предлагается ввести оператор 


[image: image54.wmf])

t

(

A

d

)

t

(

H

n

t

n

=

-

ò

x

x

0

.

В этом случае выражение переходной характеристики (8) примет вид:

[image: image55.wmf][

]

t

n

t

A

)

q

(

)

t

(

A

n

n

n

îá

-

å

±

=

¥

=

0

.

   (9)

Заметим, что при 
[image: image56.wmf]0

=

n

 (в начальный момент времени) 
[image: image57.wmf])

(

t

A

n

 представляет собой 
[image: image58.wmf])

(

1

)

(

t

t

A

n

=

. Согласно выражению (9), переходная характеристика устройства с запаздывающей обратной связью представляет собой сумму бесконечного числа компонентов, первый из которых есть единичная функция; второй – переходная характеристика K-цепи; третий – переходная характеристика двух последовательно соединённых K-цепей; четвертый – трех последовательно соединённых K-цепей; и т.д. Каждый из компонентов в общем случае взят с функцией веса 
[image: image59.wmf]n

q

)

(

±

 и сдвинут по времени на 
[image: image60.wmf]t

n

, где 
[image: image61.wmf])

1

(

+

n

 – номер компоненты (при 
[image: image62.wmf]0

=

n

 – первый компонент). Отметим, что указанные количества последовательных соединений K-цепей отражают кратность прохождения импульса по замкнутому контуру УЗОС в процессе формирования импульса.

Если рассматривать идеальное устройство с запаздывающей обратной связью, которое обладает неограниченной полосой пропускания (когда в замкнутом контуре нет частотных фильтров), то переходная характеристика такого идеального устройства может быть найдена по формуле (9), если в ней вместо 
[image: image63.wmf])

(

t

A

n

 положить 
[image: image64.wmf])

(

1

t

 (неискажающая система): 


[image: image65.wmf][

]

å

-

±

=

¥

=

0

1

n

n

îá

n

t

)

q

(

)

t

(

A

t

.

Для случая отрицательной обратной связи перед функцией веса 
[image: image66.wmf]n

)

q

(

±

 должен быть поставлен знак "(". В этом случае 


[image: image67.wmf][

]

å

-

-

=

¥

=

0

1

n

n

îá

n

t

)

q

(

)

t

(

A

t

.

В идеальном случае, если 
[image: image68.wmf]1

=

n

, а в (4) 
[image: image69.wmf]1

=

b

 (следовательно, 
[image: image70.wmf]1

=

q

), переходная характеристика УЗОС распадается на бесконечную последовательность прямоугольных импульсов, длительность которых равна интервалу между ними и времени задержки 
[image: image71.wmf]t

. Пример такой последовательности импульсов показан на рисунке 3.

[image: image86.wmf])

t

(

À

1


Рисунок 3

В случае q<1, характер переходной характеристики УЗОС, представляющей собой ступенчатую функцию, представлен на рисунке 4. 

[image: image87.wmf])

(

t

A

2


Рисунок 4

Уравнение огибающей переходной характеристики в случае отрицательной обратной связи имеет вид (в [4] можно найти частный случай): 


[image: image72.wmf]å

-

-

-

=

-

=

=

-

n

n

q

)

q

(

)

q

(

)

n

(

M

1

1

1

1

n

n

.

Т.к. максимумы переходной характеристики имеют место при нечетных значениях 
[image: image73.wmf]n

, то уравнение огибающей 
[image: image74.wmf])

(

n

M

 запишется в виде:


[image: image75.wmf]q

q

)

n

(

M

n

+

+

=

-

1

1

1

2

.

Когда 
[image: image76.wmf]¥

®

n

, огибающая асимптотически стремится к стационарному значению:


[image: image77.wmf]q

M

ст

+

=

1

1

.

Пример переходной характеристики устройства с отрицательной запаздывающей обратной связью показан на рисунке 4 для случая 
[image: image78.wmf]7

,

0

=

q

.

Затухающий процесс в данной системе УЗОС с отрицательной обратной связью должен протекать при воздействии на входе системы в начальный момент времени 
[image: image79.wmf]0

=

t

 единичной функции 
[image: image80.wmf])

(

1

t

 (подчеркнём, что воздействие происходит только в начальный момент). При этом K-цепь рассматривалась, как широкополосная линейная система с коэффициентом передачи, равным единице. В случае УЗОС с отрицательной обратной связью существенную роль должно сыграть включение в качестве K-цепи – быстродействующего широкополосного усилителя-ограничителя с достаточно большим коэффициентом усиления при малых входных сигналах. Если в схеме в качестве K-цепи применить идеальный усилитель-ограничитель с коэффициентом усиления 
[image: image81.wmf]K

, значение которого отвечает условию 
[image: image82.wmf]1

=

b

Ku

, то в данной схеме будут непрерывно генерироваться прямоугольные импульсы (см. рис. 3). В случае, если значение коэффициента усиления K большое (
[image: image83.wmf]b

Ku

>1), то в замкнутый контур обратной связи УЗОС следует ввести регулируемый аттенюатор.

Включение в систему волоконно-оптического усилителя позволит корректировать затухание излучения при прохождении через элементы системы, чтобы выходное излучение из задержки имело требуемую амплитуду. То есть усилитель позволит управлять амплитудой формирующегося в системе импульса. 

Оптические усилители обеспечивают внутреннее усиление оптического сигнала без его преобразования в электрическую форму. Они используют принцип индуцированного излучения, аналогично лазерам. Существуют следующие типы усилителей: усилители с полостью Фабри-Перо; усилители на волокне, использующие бриллюэновское рассеяние; усилители на волокне, использующие рамановское рассеяние; полупроводниковые лазерные усилители; усилители на примесном волокне. 

3. Заключение

В рассматриваемой системе требуется применение оптического усилителя для устранения процесса затухания амплитуды генерируемых импульсов. Целесообразно применение оптического усилителя на легированном эрбием оптическом волокне EDFA, который имеет ряд преимуществ: усиление сигнала в широком спектральном диапазоне, низкий уровень генерации шумов.

Литература. 

[1] Данелян A.Г., Maчехин Ю.П. Новый метод практической реализации определения метра //Украинский метрологический журнал. 2001. № 01. С. 53-57.

[2] Machekhin Yu.P., Raschektayeva A.I. Method of realization of high-precision measurement of lengths of optical fibre //Proc. LFNM`2006 8th International Workshop on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling. 2006. РР. 202-205.
[3] Maчехин Ю.П., Расчектаева А.И. Метод точного измерения длины оптического волокна и его реализация //Украинский метрологический журнал. 2007. № 3. с. 57-60.
[4] Моругин Л.А. Импульсные устройства с запаздываю-щей обратной связью. Москва: Советское радио, 1961. 208 с.

[5] Моругин Л.А., Глебович Г.В. Наносекундная импульсная техника. Москва: Советское радио, 1964. 623 с.

[6] Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь. Москва: Радио и связь, 1991. 192 с.

[7] Микусинский Я. Операторное исчисление. Москва: Иностранная литература, 1956. 366 с.

[8] Гарднер М.Ф., Бернс Дж. Л. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными. Москва: Госиздат. физ.-мат. литературы, 1961. 551 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Расчектаева Анжелика Ивановна, научный сотрудник Национального научного центра “Институт метрологии”. Области научных интересов: метрология, оптико-физические измерения, волоконная оптика, метрологическое обеспечение волоконно-оптических систем передачи данных.
Адрес рабочий: д. 42, ул. Мироносицкая, Харьков, 61002, Украина, тел. (+380 57) 704 9783, тел. (+380 93) 246 8116, факс. (+380 57) 700 3447, 

e-mail: optolas@metrology.kharkov.ua

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: А.Г. ДАНЕЛЯН, Ю.П.МАЧЕХИН есть в журнале.
РЕФЕРАТЫ
УДК 389.1:681.7.068/06
Исследование условий устойчивой работы генератора оптического меандра / А.И. Данелян, Ю.П. Мачехин, А.И. Расчектаева // Прикладная радиоэлектроника. 2007. № 1. С. 00–00.

В статье приведены результаты теоретических исследований условий устойчивой и стационарной генерации оптического меандра. Проведен анализ переходных процессов, возникающих при формировании оптических импульсов.

Табл.00. Ил.04. Библиогр.: 08 назв.

UDC 389.1:681.7.068/06
Research of conditions of steady work of the generator of an optical meander / A.I. Daneljan, 
Yu.P. Machekhin, A.I. Raschektayeva // Applied Radio Electronics. 2007. # 00. P. 000-000.

In this article results of theoretical researches of conditions of steady and stationary generation of an optical meander are resulted in. The analysis of the transient process arising at formation of optical pulses, is carried out.

Tab. 00. Fig. 04. Ref.: 08 items.












L





Р2





Ра1





А





Р1





At1





At2





M1





M2





ОВ





Выход





Ра2





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





2





3





� EMBED Equation.3  ���





1





4





� EMBED Equation.3  ���





1,0





0       � EMBED Equation.3  ���      � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���   � EMBED Equation.3  ���     � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���     � EMBED Equation.3  ���





1,0





0     � EMBED Equation.3  ���      � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���   � EMBED Equation.3  ���     � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���    � EMBED Equation.3  ���     � EMBED Equation.3  ���





0,59





q=0,7








PAGE  

[image: image88.wmf]t

[image: image89.wmf]t

2

[image: image90.wmf]t

3

[image: image91.wmf]t

4

[image: image92.wmf]t

5

[image: image93.wmf]t

6

[image: image94.wmf]t

7

[image: image95.wmf]t

8

[image: image96.wmf]t

[image: image97.wmf]t

[image: image98.wmf]t

2

[image: image99.wmf]t

3

[image: image100.wmf]t

4

[image: image101.wmf]t

5

[image: image102.wmf]t

6

[image: image103.wmf]t

7

[image: image104.wmf]t

8

[image: image105.wmf]t

_1248095025.unknown

_1256636984.unknown

_1256638103.unknown

_1256638356.unknown

_1256638783.unknown

_1256638939.unknown

_1259153394.unknown

_1256638790.unknown

_1256638460.unknown

_1256638601.unknown

_1256638632.unknown

_1256638488.unknown

_1256638416.unknown

_1256638275.unknown

_1256638310.unknown

_1256638184.unknown

_1256637882.unknown

_1256638072.unknown

_1256638080.unknown

_1256637918.unknown

_1256637992.unknown

_1256638022.unknown

_1256637960.unknown

_1256637906.unknown

_1256637415.unknown

_1256637598.unknown

_1256637607.unknown

_1256637838.unknown

_1256637434.unknown

_1256637098.unknown

_1256637396.unknown

_1256637057.unknown

_1248155510.unknown

_1248155556.unknown

_1248155832.unknown

_1248155941.unknown

_1256636901.unknown

_1248155848.unknown

_1248155882.unknown

_1248155604.unknown

_1248155521.unknown

_1248155225.unknown

_1248155296.unknown

_1248155331.unknown

_1248155340.unknown

_1248155363.unknown

_1248155313.unknown

_1248155268.unknown

_1248155284.unknown

_1248155250.unknown

_1248155170.unknown

_1248155202.unknown

_1248155130.unknown

_1248155153.unknown

_1248095051.unknown

_1248093283.unknown

_1248093668.unknown

_1248094692.unknown

_1248094728.unknown

_1248095000.unknown

_1248093831.unknown

_1248094580.unknown

_1248094618.unknown

_1248093754.unknown

_1248093354.unknown

_1248093514.unknown

_1248093642.unknown

_1248093401.unknown

_1248093319.unknown

_1248093333.unknown

_1248093298.unknown

_1248092596.unknown

_1248092733.unknown

_1248093072.unknown

_1248092947.unknown

_1248092994.unknown

_1248093045.unknown

_1248092861.unknown

_1248092659.unknown

_1248092686.unknown

_1248092634.unknown

_1248009355.unknown

_1248074210.unknown

_1248092320.unknown

_1248092046.unknown

_1248009500.unknown

_1248009518.unknown

_1248009301.unknown

