УДК 532.616.1:002.5

О.Г. АВРУНИН, д-р техн. наук, С.И. ВЛАДОВ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССА ПРОХОЖДЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ НИЖНЮЮ ПОЛУЮ ВЕНУ 
ПРИ НАЛИЧИИ КАВА-ФИЛЬТРА НА УЧАСТКЕ СОСУДА

Введение 
Одной из основных проблем современной медицины является создание эффективных методов лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Возрастающую роль в их разработке играют методы математического моделирования для количественного расчета параметров кровотока в сосудистой сети с целью изучения влияния на гемодинамику формы имплантатов и прогнозирования результатов хирургических вмешательств,.

Актуальность и постановка задачи исследований
Для профилактики тромбоэмболии легочной артерии в нижнюю полую вену устанавливают специальные имплантаты – так называемые кава-фильтры, улавливающие флотирующие тромбы. Исследование тока крови в окрестности устройства представляет большой интерес, как для оптимизации формы имплантатов, так и изучения их влияния на гемодинамику. Кава-фильтр представляет собой тонкую металлическую проволочную конструкцию. 
В работе [1] воспроизводится кровоток при наличии кава-фильтра с тромбом в вене. Причем препятствие учитывается посредством уменьшения эффективного сечения сосуда, однако при этом не берется во внимание упругое воздействие имплантата на стенку сосуда. В работе [2] исследуется осесимметричная задача о течении крови вдоль артерии со стентом. Эластичные свойства стенки, полагаемой тонкостенной мембраной из нелинейного вязкоупругого материала, вычисляются через уравнение равновесия для такой оболочки. Описываемый метод приемлем только для осесимметричных задач, где толщиной стенки можно пренебречь. Таким образом, существующие методы учета влияния имплантатов на гемодинамику в модели глобального кровообращения, не использующие дополнительных численных моделей, имеют ряд ограничений и допущений [1, 2]. Указанные подходы не являются универсальными: их область применения включает только частные случаи возможных послеоперационных ситуаций. Для более точного описания влияния имплантатов на гемодинамику в данной работе предложено применить разработанную модель системы кровообращения 
человека в виде согласованной длинной линии с распределенными параметрами [3 – 5]. Математическая постановка задачи основывается на решении телеграфных уравнений длинной линии [4], что обеспечивает вычислительно-эффективную технологию. Данный метод позволяет изучать гемодинамику во всем организме при наличии как одной, так и нескольких 
патологий или имплантатов, а также не требует от них осесимметричности. 

Цель работы – разработка и численная реализация методов, позволяющих представить модель системы кровообращения человека в виде согласованной длинной линии с распределенными параметрами [3 – 5] с учетом наличия патологий или имплантатов, в частности, 
кава-фильтра.
Материал и результаты исследований
Для математического описания гемодинамических процессов в кровеносном сосуде, 
содержащего кава-фильтр, модель кровеносного сосуда в виде длинной линии длиной l 
[3 – 5], разбивается на три участка: 0А1 – участок до места крепления кава-фильтра длиной l0А1; А1А2 – участок, содержащий кава-фильтр длиной lА1А2; А2А3 – участок после кава-фильтра длиной lА2А3 (рис. 1).

[image: image1.png]4
— |
T :
.u |
l |
A l
:ZKF | Hypps i
f Z : ‘: = ]
| ¢ l
: : Liaz —r
i iy | i
>'<
: l()Al )IC] ZBX(XZ)
|
'<
I Zpx(X;)




Рис. 1

Участки 0А1 и А2А3 согласно разработанной модели кровеносного сосуда в виде длинной линии характеризуются известными передаточными функциями [4]:


[image: image2.wmf](

)

01000

01

01

();

-×+w×w

w=×

А

lRjLjC

А

А

HjHe

                                                   (1)


[image: image3.wmf](

)

23000

23

23

();

АА

lRjLjC

АА

АА

HjHe

-×+w×w

w=×

                                              (2)

где Н0А1 и НА2А3 – коэффициенты передачи.

Рассмотрим подробнее участок кровеносного сосуда, содержащий кава-фильтр (А1А2). 

Для обеспечения процесса кровообращения в данном сосуде необходимо, чтобы сопротивление нагрузки, представленное в общем виде как ZH = RH + jХН, удовлетворяло двум условиям:

1. Активная часть нагрузки RH должна равняться волновому сопротивлению линии ZB (волновое сопротивление линии, представленное в общем виде) [6]:

RH = ZB.                                                                  (3)

2. Реактивная часть нагрузки ХН должна равняться нулю [6]:

ХН = 0.                                                                   (4)

Если сопротивление нагрузки удовлетворяет условиям (3) и (4), значит, участок линии согласован с нагрузкой.

Условия согласования (3) и (4) требуют, чтобы ZBX(x1) = ZB, то есть ZBX(x2) · ZB = 
[image: image4.wmf]2

KF

Z

.

Поскольку участок А1А2 неоднороден (в него входят как параметры кровеносного сосуда, так и параметры кава-фильтра), значит для математического описания гемодинамических процессов на данном участке модели длинных линий, в виде которых представлены как сам участок сосуда, так и кава-фильтр, необходимо представить в виде двух четырехполюсников с параллельным включением, так как при соединении кава-фильтра со стенкой сосуда включаются параллельно их входы и параллельно их выходы (рис. 2).

[image: image5.png]7

I

Yuacmox cocyoa

Z

7]

Kasa-gpunomp

Zy

(Y]





Рис. 2

Для параллельного соединения, как следует из схемы (рис. 2), удовлетворяют равенства:


[image: image6.wmf]111

222

111

222

;

;

;

.

III

III

UUU

UUU

¢¢¢

=+

ì

ï

¢¢¢

=+

ï

í

¢¢¢

==

ï

ï

¢¢¢

==

î

                                                              (5)

Используя уравнения четырехполюсника для Y-параметров, получим:


[image: image7.wmf]11111121112

11

22221222122

22

UU

IIIYYYY

IIIYYUYYU

¢¢¢

¢¢¢¢¢¢¢¢¢

éùéù

éùéùéùéùéù

=+=×+×=

êúêú

êúêúêúêúêú

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

ëûëûëûëûëû

ëûëû

                       (6)

[image: image8.wmf][

]

11111212

11

21212222

22

;

UU

YYYY

Y

YYYYUU

¢¢¢¢¢¢

++

éùéù

éù

=×=×

êúêú

êú

¢¢¢¢¢¢

++

ëû

ëûëû


где 
[image: image9.wmf]1112

2122

YY

Y

YY

¢¢

éù

¢

=

êú

¢¢

ëû

 – матрица параметров модели кровеносного сосуда; 
[image: image10.wmf]1112

2122

YY

Y

YY

¢¢¢¢

éù

¢¢

=

êú

¢¢¢¢

ëû

 – матрица параметров модели кава-фильтра.

Как известно, в режиме 2х2-полюсника матрица передачи отрезка линии представляется в виде
	
[image: image11.wmf]1212

1112

12

2122

12

()()

()

.

()

C

АААА

АА

АА

C

chlZshl

AA

shl

A

chl

AA

Z

g××g×

æö

æö

ç÷

g×

==

ç÷

ç÷

g×

èø

ç÷

èø


	(7)


По формулам перехода из А-параметров к Y-параметрам найдем искомую матрицу Y-параметров:


[image: image12.wmf]22

121212

22

1212

1112

1212

2122

11

12

1212

1212

()()()

()()

1

()

1

()()

АААААА

А

CC

АААА

АА

CC

АААА

chlchlshl

A

ZshlZshl

YY

AA

Y

YY

A

chl

AA

ZshlZshl

æö

g×g×-g×

D

éù

-

-

ç÷

êú

×g××g×

¢¢

éù

ç÷

êú

¢

====

êú

ç÷

¢¢

êú

g×

ëû

ç÷

-

-

êú

ç÷

×g××g×

ëû

èø


(8)

[image: image13.wmf]12

1212

12

1212

()

1

()()

.

()

1

()()

АА

CC

АААА

АА

CC

АААА

chl

ZshlZshl

chl

ZshlZshl

g×

æö

-

ç÷

×g××g×

ç÷

=

ç÷

g×

ç÷

-

ç÷

×g××g×

èø

,
где 
[image: image14.wmf]1212

1112

12

121212

2122

12

()()

()

()()()

()

C

АААА

C

АА

ААААААА

АА

C

chlZshl

AA

shl

chlchlZshl

chl

AA

Z

g××g×

g×

D===g××g×-×g×´

g×



[image: image15.wmf]12

22

1212

()

()()1.

АА

АААА

C

shl

chlshl

Z

g×

´=g×-g×=


Рассмотрим отдельно модель кава-фильтра. В общем виде кава-фильтр представляет 
собой однопроводную линию передачи, покрытую диэлектриком (титаном, нитинолом и т.д.) (рис. 3).

[image: image16.png]



Рис. 3
Волновое сопротивление однопроводной линии передачи рассчитывается по формуле 
[7, 8]


[image: image17.wmf]0

0

0,68

138lg;

r

Z

r

×

æö

=×

ç÷

èø

                                                           (9)

где r – радиус проводника; r0 – граничный радиус, который определяется по графику зависимости 
[image: image18.wmf]0

r

r

 от 
[image: image19.wmf]11

1

r

æö

××s×-

ç÷

le

èø

 [8], где λ – длина пульсовой волны, проходимой через данный кровеносный сосуд; σ – толщина диэлектрика; ε – диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика.

Для составления матрицы Y-параметров модели кава-фильтра необходимо знать коэффициент передачи γKF, который определяется соотношением и является комплексной величиной:

γKF = α + jβ;                                                            (10)

где α – коэффициент затухания, который определяется по формуле [8]


[image: image20.wmf]0

0

00

0,723,132

4,354,35;

фф

R

Z

ZrZr

a=×=×=

××l××l

                                            (11)

λф – длина волны вдоль однопроводной линии передачи, которая определяется по формуле [7, 8]:


[image: image21.wmf]2

0

;

1

2

ф

r

l

l=

æö

l

+

ç÷

×p×

èø

                                                         (12)

где λ – длина пульсовой волны, проходимая через данный кровеносный сосуд, которая зависит от скорости распространения пульсовой волны и частоты сердечных сокращений и определяется по формуле


[image: image22.wmf]1

;

ф

ЧССЧСС

v

Eh

ffd

×

l==×

r×

                                                       (13)

где fЧСС – частота сердечных сокращений; vф – фазовая скорость (скорость распространения пульсовой волны), которая определяется по формуле Моэнса – Кортевега [9]:

[image: image23.wmf];

ф

Eh

v

d

=

×

r×

                                                                (14) 
где Е – модуль упругости стенки кровеносного сосуда, который определяется как тензор деформации [10, 11]; h – толщина стенки кровеносного сосуда; d – внешний диаметр кровеносного сосуда; ρ – плотность крови.

Коэффициент фазы (волновое число) β определяется по формуле


[image: image24.wmf]2

.

×p

b=

l

                                                              (15)

Тогда матрица Y-параметров модели кава-фильтра представляется в виде


[image: image25.wmf]22

121212

1112

012012

2122

12

012012

(())(())(())

(())(())

(())

1

(())(())

АААААА

АААА

АА

АААА

chjlchjlshjl

YY

ZshjlZshjl

Y

YY

chjl

ZshjlZshjl

æö

a+b×a+b×-a+b×

-

ç÷

¢¢¢¢

×a+b××a+b×

éù

ç÷

¢¢

===

êú

ç÷

¢¢¢¢

a+b×

ëû

-

ç÷

×a+b××a+b×

èø


(16)

[image: image26.wmf]12

012012

12

012012

(())

1

(())(())

;

(())

1

(())(())

АА

АААА

АА

АААА

chjl

ZshjlZshjl

chjl

ZshjlZshjl

a+b×

æö

-

ç÷

×a+b××a+b×

ç÷

=

ç÷

a+b×

-

ç÷

×a+b××a+b×

èø


поскольку 
[image: image27.wmf]22

1212

(())(())1.

АААА

chjlshjl

a+b×-a+b×=


Результирующая матрица Y-параметров эквивалентного четырехполюсника имеет вид


[image: image28.wmf][

]

111211111212

212221212222

YYYYYY

Y

YYYYYY

¢¢¢¢¢¢

++

éùéù

===

êúêú

¢¢¢¢¢¢

++

ëûëû



[image: image29.wmf]12

12

1201212012

12

12

1201212012

()

(())

11

()(())()(())

()

(())

11

()(())()(())

АА

АА

CC

АААААААА

АА

АА

CC

АААААААА

chl

chjl

ZshlZshjlZshlZshjl

chl

chjl

ZshlZshjlZshlZshjl

g×

æ

a+b×

+--

ç

×g××a+b××g××a+b×

=

g×

a+b×

--+

×g××a+b××g××a+b×

è

.

ö

÷

ç÷

ç÷

ç÷

ç÷

ø

     (17)
Нахождение передаточной функции модели эквивалентного четырехполюсника осуществляется из уравнений четырехполюсников для Z-параметров (рис. 4):


[image: image30.wmf]111212

1

121222

2

;

.

UIZIZ

UIZIZ

¢

=×+×

ì

í

¢

=×+×

î

                                                   (18)
[image: image31.png]» Z11%2
21222





Рис. 4
При однонаправленности кровотока токи 
[image: image32.wmf]1

0

I

¢

=

 и 
[image: image33.wmf]2

0

I

¢

=

, то система уравнений (18) представляется в виде


[image: image34.wmf]111

1

121

2

;

.

UIZ

UIZ

=×

ì

í

=×

î

                                                               (19)

Из системы уравнений (19) выражается передаточная функция HА1А2:


[image: image35.wmf]21

2

12

11

1

;

АА

UZ

H

UZ

==

                                                             (20)

где Z11 и Z21 – эквивалентные Z-параметры модели четырехполюсника.

По формулам перехода из Y-параметров к Z-параметрам найдем искомую матрицу 
Z-параметров:


[image: image36.wmf][

]

2212

1112

21222111

;

YY

YY

YY

ZZ

Z

ZZYY

éù

-

êú

DD

éù

êú

==

êú

êú

ëû

-

êú

DD

ëû

                                            (21)

где 
	
[image: image37.wmf]12

1112

12

11221221

2122

12012

()

(())

()(())

АА

АА

Y

C

АААА

chl

YY

chjl

YYYY

YY

ZshlZshjl

æö

g×

a+b×

D==×-×=+´

ç÷

ç÷

×g××a+b×

èø



[image: image38.wmf]12

12

1201212012

()

(())

11

()(())()(())

АА

АА

CC

АААААААА

chl

chjl

ZshlZshjlZshlZshjl

æöæ

g×

ö

a+b×

´+---´

ç÷ç

÷

ç÷ç

×g××a+b××g××a+b×

ø

èøè



[image: image39.wmf]2

12

12

1201212012

()

(())

11

()(())()(())

АА

АА

CC

АААААААА

chl

chjl

ZshlZshjlZshlZshjl

ææö

g×

ö

a+b×

´--=+-

çç÷

÷

çç÷

×g××a+b××g××a+b×

ø

èèø



[image: image40.wmf]2

12012

11

.

()(())

C

АААА

ZshlZshjl

æ

ö

-+

ç

÷

ç

×g××a+b×

ø

è


	(22)


Таким образом, искомые коэффициенты матрицы [Z] Z11 и Z21 имеют вид:

	
[image: image41.wmf]12

12

12012

11

2

2

12

12

1201212012

()

(())

()(())

;

()

(())

11

()(())()(())

АА

АА

C

АААА

АА

АА

CC

АААААААА

chl

chjl

ZshlZshjl

Z

chl

chjl

ZshlZshjlZshlZshjl

æö

g×

a+b×

+

ç÷

ç÷

×g××a+b×

èø

=

æöæ

g×

ö

a+b×

+-+

ç÷ç

÷

ç÷ç

×g××a+b××g××a+b×

ø

èøè



[image: image42.wmf]12012

21

2

2

12

12

1201212012

11

()(())

;

()

(())

11

()(())()(())

C

АААА

АА

АА

CC

АААААААА

ZshlZshjl

Z

chl

chjl

ZshlZshjlZshlZshjl

æö

--

ç÷

ç÷

×g××a+b×

èø

=

æöæ

g×

ö

a+b×

+-+

ç÷ç

÷

ç÷ç

×g××a+b××g××a+b×

ø

èøè



[image: image43.wmf]12012

21

12

11

12

12012

11

()(())

()

(())

()(())

C

АААА

АА

АА

C

АААА

ZshlZshjl

Z

chl

chjl

Z

ZshlZshjl

--

×g××a+b×

==

g×

a+b×

+

×g××a+b×



[image: image44.wmf]01212

012121212

(())()

.

(())()()(())

C

АААА

C

АААААААА

ZshjlZshl

ZshjlchlZshlchjl

-×a+b×-×g×

=

×a+b××g×+×g××a+b×



	(23)


Передаточная функция модели кровеносного сосуда, содержащего кава-фильтр, представляется выражением


[image: image45.wmf](

)

(

)

0100023000

21

011223

11

()()()()

ААА

lRjLjClRjLjC

ААААА

Z

НjHjHjHjee

Z

-×+w×w-×+w×w

w=w×w×w=××=

 


[image: image46.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

01000230000123000

21

11

АААААА

lRjLjClRjLjCllRjLjC

Z

ee

Z

-×+w×w-×+w×w--×+w×w

=×=´

                                              (24)

[image: image47.wmf]01212

012121212

(())()

.

(())()()(())

C

АААА

C

АААААААА

ZshjlZshl

ZshjlchlZshlchjl

æö

-×a+b×-×g×

´

ç÷

ç÷

×a+b××g×+×g××a+b×

èø


Для исследования процесса прохождения пульсовой волны через нижнюю полую вену в частотной области применяем следующее соотношение:

– при нормальном кровотоке: 


[image: image48.wmf](

)

30300

3

21

1

()();

ВВзВЗВ

lRjLjC

В

UUHUe

-×+w×w

w=×w=×

                             (25)

где U1 – значение входного давления; R0ЗВ, L0ЗВ, C0ЗВ – эквивалентные R0, L0, C0 – параметры модели нижней полой вены в виде длинной линии, определяемые согласно [4]: 


[image: image49.wmf]0

2

8

;

R

S

×p×h

=

 
[image: image50.wmf]0

;

L

S

r

=

 
[image: image51.wmf]0

2

.

rS

C

Eh

××

=

×


– при наличии кава-фильтра на участке сосуда:


[image: image52.wmf](

)

(

)

0123000

*

21

()

ААА

llRjLjC

UUe

--×+w×w

w=×´



[image: image53.wmf]01212

012121212

(())()

.

(())()()(())

C

АААА

C

АААААААА

ZshjlZshl

ZshjlchlZshlchjl

æö

-×a+b×-×g×

´

ç÷

ç÷

×a+b××g×+×g××a+b×

èø

           (26)

Восстановление выходного сигнала пульсовой волны во временной области происходит согласно выражению:

– при нормальном кровотоке: 


[image: image54.wmf](

)

30300

3

1

21

11

()();

22

ВВзВЗВ

lRjLjC

jtjt

В

UtUHedUeed

¥¥

-×+w×w

ww

-¥-¥

=××w×w=×××w

×p×p

òò

            (27)

– при наличии кава-фильтра на участке сосуда:
	
[image: image55.wmf](

)

(

)

0123000

*

012

1

2

01212

(())

1

()

2(())()

ААА

llRjLjC

АА

АААА

Zshjl

UtUe

Zshjlchl

¥

--×+w×w

-¥

æ

-×a+b×-

=×××

ç

ç

×p×a+b××g×+

è

ò



[image: image56.wmf]12

1212

()

.

()(())

C

АА

jt

C

АААА

Zshl

ed

Zshlchjl

w

ö

-×g×

×w

÷

÷

+×g××a+b×

ø


	(28)


Рассмотрим участок нижней полой вены длиной 4,5 см с диаметром сечения 2 см. Кава-фильтр, выполненный их нитинола (TiNi) с диэлектрической проницаемостью 1200 [12], крепится на расстоянии 0,5 см от границы втекания (l0А1 = 0,5 см, lА1А2 = 2 см, lА2А3 = 2 см), его длина 2 см, диаметр каждой из 12 ножек 0,5 мм, а толщина – 0,1 мм. Кровь считается вязкой несжимаемой неньютоновской жидкостью с динамической вязкостью η = 4,5∙10-3 кг/м∙с и плотностью ρ = 1,062∙103 кг/м3. В исследованиях принимается частота сердечных сокращений здорового человека в спокойном состоянии fЧСС = 1 Гц. Значение входного давления U1 принимается равным -1,5 мм рт. ст. (-200 Па), что отвечает среднему давлению в нижней полой вене.
В табл. 1 приведены результаты расчетов основных параметров моделей нижней полой вены и кава-фильтра. На рис. 5 приведены графики АЧХ спектра пульсовой волны после прохождения участка нижней полой вены: а – при нормальном кровотоке 
[image: image57.wmf]2

()

U

w

, построенном согласно выражению (25), б – при наличии кава-фильтра 
[image: image58.wmf]*

2

()

U

w

, построенного согласно выражению (26). На рис. 6 приведены графики пульсовой волны после прохож-дения участка нижней полой вены: а – при нормальном кровотоке U2(t), построенном согласно выражению (27), б – при наличии кава-фильтра 
[image: image59.wmf]*

2

()

Ut

, построенного согласно выражению (28).

Таблица 1

	Модель участка нижней полой вены
	Модель кава-фильтра

	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	dВ, м
	1,2 ∙ 10-2
	r, м
	5 ∙ 10-4

	dН, м
	2 ∙ 10-2
	σ, м
	1 ∙ 10-4

	r, м
	6 ∙ 10-3
	ε
	1200

	S, м2
	1,131 ∙ 10-4
	λ,м
	3,027

	h, м
	4 ∙ 10-3
	λФ,м
	1,689

	l, м
	0,045
	r0, м
	0,324

	Е, Па
	4,867 ∙ 104
	Z0
	215,957

	R0, кг/м5∙с
	8,842 ∙ 106
	α, 1 / м
	1,86

	L0, кг/м5
	9,372 ∙ 106
	β, 1 / м
	2,076

	C0, с2/кг∙м
	6,971 ∙ 10-9
	γ, 1 / м
	1,86 + 2,076j


[image: image60.png][0:(@)] [Ux@]
200 200-
199,76 189
199,52 178
199,28 \ 167
199,04 \ 156 \
198'80 12 24 3.6 4.8 6 . 1450 12 24 3.6 4.8
@ ©)




Рис. 5

[image: image61.png]70-

S .@K(Z/X v
-86-
-164-
2242

-320-





Рис. 6

Результаты статистической проверки адекватности проведенного исследования
Для подтверждения адекватности проведенного исследования вычислим двухсторонний критерий Стьюдента, рассчитанное значение tемп которого должно быть большим критического значения tкр(α; r) при выбранном уровне значимости α = 0,05 и количестве степеней свободы r = n1 + n2 – 2, где n1 – количество экспериментальных точек на кривой 1 (рис. 6), n2 – количество экспериментальных точек на кривой 2 (рис. 6).

Если tемп > tкр(α; r), то различия между средними значениями экспериментальной группы 1 и экспериментальной группы 2 существенны на данном уровне значимости, что означает изменения движения крови в сосуде с наличием кава-фильтра на участке сосуда. 

Эмпирическое (расчетное) значение двустороннего критерия Стьюдента tэмп определяется по формуле [13]


[image: image62.wmf]12

;

эмп

d

MM

t

S

-

=

                                                           (29)

где M1, M2 – математическое ожидание первой и второй выборок соответственно (то есть экспериментальных значений с кривых 1 и 2 (рис. 6)) и вычисляются по формулам [13]:


[image: image63.wmf]1

11

1

1

1

;

n

i

i

MP

n

=

=×

å

 
[image: image64.wmf]2

22

1

2

1

;

n

i

i

MP

n

=

=×

å


Sd – стандартная ошибка разности, которая при n1 = n2 = n определяется по формуле [13]


[image: image65.wmf](

)

12

;

1

d

SS

S

nn

+

=

×-

                                                            (30)

S1, S2 – дисперсии первой и второй выборок соответственно, которые вычисляются по формулам [13]:


[image: image66.wmf](

)

1

2

111

1

1

1

;

1

n

i

i

SPM

n

=

=×-

-

å

 
[image: image67.wmf](

)

2

2

222

1

2

1

;

1

n

i

i

SPM

n

=

=×-

-

å


где P1i и P2i – экспериментальные значения с кривых 1 и 2 (рис. 6).

В табл. 2 занесены основные экспериментальные значения с кривых 1 и 2 P1i и P2i при одном и том же значении времени t, результаты расчетов M1, M2, S1, S2, Sd, tэмп, а также значение критического значения критерия Стьюдента tкр(α; r) при n1 = n2 = n = 10, r = 18 и α = 0,05.

Таблица 2

	t, c
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	P1i, Па
	-310
	60
	10
	-13
	-10
	8
	7,7
	2,5
	-8
	-8

	P2i, Па
	-310
	57
	-10
	-20
	-14
	-8
	0
	0
	-8
	-10

	M1
	-27,08

	M2
	-33,3

	S1
	1,103 ∙ 104

	S2
	1,061 ∙ 104

	Sd
	15,506

	tэмп
	3,999

	tкр(0,05; 18)
	2,101


Поскольку tэмп > tкр(α; r), значит различия между средними экспериментальными значениями, взятыми с кривых 1 и 2 (рис. 6) существенны на данном уровне значимости α, т.е. вероятность ошибки меньше α, что является подтверждением адекватности проведенного исследования и влияния наличия кава-фильтра на участке сосуда стенки сосуда на характер кровотока. 

Выводы
При нормальном кровообращении АЧХ спектра сигнала пульсовой волны практически не изменяется и являет собой плавно спадающую прямую линию, а при наличии на участке сосуда кава-фильтра идет значительное снижение значения амплитуды спектра сигнала пульсовой волны на частотах от 0 и до 2 Гц, а на частотах выше 2 Гц изменения не происходит. При этом график АЧХ представляет собой прямую линию (см. рис. 5). Наличие кава-фильтра на участке сосуда не приводит к существенному изменения формы пульсовой волны и значений кровяного давления во временной области на исследуемом участке нижней полой вены. Это объясняется тем, что давление в нижней полой вене находится в районе 0 мм рт. ст. (см. рис. 6). Однако при проведении диагностики системы кровообращения 
человека необходимо учитывать наличие на участке сосуда кава-фильтра, поскольку его влияние сказывается на выходном сигнале пульсовой волны, который поступает в правое предсердие после прохождения большого круга кровообращения. Перспективой работы 
является повышение достоверности диагностики и клиническая апробация разработанного метода.

Список литературы: 1. Математическое моделирование течения крови с кава-фильтрами / 
Н.Б. Есикова, С.И. Мухин, Н.В. Соснин, А.П. Фаворский, А.Б. Хруленко. – Препринт. – М. : МАКС Пресс, 2004. – 22 с. 2. Pontrelli G. Numerical modelling of blood flow in a stented artery / G. Pontrelli, 
G. Pedrizzetti // Wall-fluid interactions in physiological flows. – WIT Press, 2004. Pр. 173–188. 3. Владов С.І. Модель кровоносної системи у вигляді узгодженої довгої лінії / С.І. Владов, В.О. Мосьпан, 
О.О. Юрко // Матеріали VІI Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні розробки науки і техніки – 2011», Польща, Пшемисль, т. 43. – Біологічні науки. – С. 69–74. 4. Владов С.І. Модель системи кровообігу людини у вигляді неоднорідної узгодженої довгої лінії з розподіленими параметрами / 
С.І. Владов, В.О. Мосьпан // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2012. – Вип. 2/2012 (73). – С. 56–59. 5. Владов С.І. Комплекс діагностування та вимірювання гемодинамічних показників системи кровообігу людини / С.І. Владов // Матеріали ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів», Кременчук, 
9 – 12 лист. 2012 р. – Кременчук : КрНУ, 2012. – С. 124–125. 6. Максимов В.М. Линии передачи СВЧ-диапазона : конспект лекций / В.М. Максимов. – М. : Сайнс-Пресс, 2002. – С. 10–19. 7. Маненков В.И. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства: Конспект лекций / В.И. Маненков. – Астрахань : АГТУ, 2004. – 50 с. 8. Мосьпан В.О. Основи радіозв’язку та антенно-фідерні пристрої / В.О. Мосьпан, С.М. Якимець. – Кременчук : КДПУ, 2004. – 273 с. 9. Биофизика / Ю.А. Владимиров, Д.И. Рощупкин, А.Я. Потапенко, А.И. Деев. – М. : Медицина, 1983. – С.234. 10. Владов С.І. Визначення вектора радикального переміщення за схемою циліндричної оболонки кровоносної судини при симетричному навантаженні / С.І. Владов, В.О. Мосьпан, О.О. Юрко // Матеріали VІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Наукова індустрія європейського континенту – 2012», Чехія, Прага, т. 20. – Біологічні науки. – С. 22–29. 11. Vladov S. Design of the deformed state of blood vessels / S. Vladov, V. Mospan, 
O. Yurko // Nauka i studia. – Przemysl: Sp. z o. o. «Nauka i studia», 2013. – NR 7(75), 2013. – Pp. 72–77. 12. Доброседова Т.К. Численное моделирование кровотока при наличии сосудистых имплантатов или патологий : дис. … канд. физ.-мат. наук: 05.13.18 / Доброседова Татьяна Константиновна. – М., 2013. – 102 с. 13. Лакин Г.Д. Биометрия / Г.Д. Лакин. – М. : Высш. шк., 1980. – 293 с.

	Харьковский национальный 
университет радиоэлектроники,
Кременчугский национальный университет 
имени Михаила Остроградского
	Поступила в редколлегию 11.04.2014


[image: image68.jpg]


[image: image69.png]



200
 ІSSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып. 177
201
ISSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып. 177

