1

 УДК 621.375.826: 543.272.3
Бащенко С.М.2, с.н.с., к.ф.м.н., Кухтин С.М.1 студент, Мачехін Ю. П.1, професор, д.т.н. Негрійко А.М. 2 проф. д.ф.-м.н. 
Харківський національній університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна

 Інститут фізики НАН України, м. Київ

принцип дИстанційного контролю наявнОстІ розчинених газІв та речовин у водних середовищах  
В роботі запропоновано новий принцип та розроблено методики контролю та вимірювання концентрації розчинених газів та речовин у водному середовищі на основі використання методу модуляційної лазерної спектроскопії вкупі з волоконно-оптичною лінією передачі інформації. Проведені дослідження умов змін спектрів поглинання метану у водному середовище. Зроблено оцінку волоконно-оптичної системи вимірювання з використанням лазерного діоду з широким діапазоном перестройки частоти лазерного випромінювання. Запропоновано датчик на основі оптичного єлемента з дзеркальною елліпсоідальною поверхнею, які забезпечують ефективну  взаємодію лазерного випромінювання з водним середовищем.

Ключові слова: спектроскопія, лазер, модуляція, датчик, оптичне волокно, водне середовище

Однією із найважливішиих складових частин технічного розвитку сучасних систем контролю стану навколишнього середовища є розробка методик та апаратних засобів систем вимірювання концентрації вибухових, небезпечних газів та речовин у повітрі і у водних середовищах. Серед широкого кола відомих методів вимірювання концентрації газів та речовин тільки незначна кількість може бути використана у реальних природних умовах. До останнього часу оптичні спектральні методи контролю газів та речовин були лабораторними методами, використання яких можливо було тільки в умовах спеціально побудованих лабораторій. Методи оптичної спектроскопії поглинання безумовно забезпечують необхідний рівень якості вимірювань, однак їх реалізація для реєстрації малих концентрацій газів та речовин [4] обмежена не тільки можливостями сучасної лазерної спектральної техніки, а також умовами, у яких вони використовуються. Наприклад, використання спектроскопічних методів для вимірювання концентрації розчинених газів та речовин у водному середовищі є дуже проблематичним, оскільки умови розповсюдження оптичного випромінювання у водному середовищі в широкому діапазоні тисків та температур можуть принципово впливати на спектральні поглинання газів розчинених у воді.

Впровадження методів лазерної спектроскопії поглинання, так як і усіх оптичних методів, для вимірювань у воді потребує вирішення низки фундаментальних та практичних завдань. По-перше, випромінювання у видимому та, особливо, ближньому інфрачервоному діапазонах має великий рівень поглинання та розсіяння у водному середовищі, у зв’язку з чим необхідно забезпечити оптимальні умови взаємодії лазерного випромінювання з водним середовищем при яких ефект спектроскопічного поглинання на окремих лінях поглинання буде перевищувати загальний рівень поглинання оптичного випромінювання. По-друге, спектроскопічні вимірювання у водних середовищах мають сенс у разі відомих значень оптичних частот ліній поглинання газів та речовин, розчинених у води. Значення частот і довжин хвиль ліній поглинання газів та речовин, які приведені у багатьох спектроскопічних таблицях для нормальних значень температури та тиску, в умовах розчинених газів у воді можуть змінюватися та відхилятися від стандартних значень. У третіх, проблема практичного використання методів лазерної спектроскопії пов’язана з тим яким чином лазерне випромінювання транспортується до місця вимірювання концентрації газів та речовин. Інакше, в разі необхідності проведення вимірювань на великій глибині водного середовища, треба розуміти яким чином оптичне випромінюване попаде у точку дослідження водного простору (з мінімальними втратами) без будь яких змін потужності. 

У зв’язку з необхідністю вирішення цих питань, метою даної роботи було проведення досліджень, результати яких дозволили б отримати вирішення поставлених задач базуючись на методі модуляційної лазерної спектроскопії та волоконно-оптичних системах передачі лазерних інформаційних сигналів. У результаті проведених робіт були розроблені основні напрямки реалізації використання модуляційної лазерної спектроскопії та оптичних інформаційних систем для контролю та вимірювання концентрації розчиненого у воді метану.

Принцип дистанційного контролю газів та речовин у водних середовищах

Широко відомо, що дистанційна реєстрація та контроль газів у повітрі базується на використанні лазерних лідарів, які забезпечують вимірювання середнього рівня концентрації газів вздовж шляху розповсюдження лазерного випромінювання. У таблиці 1 приведені гази, для яких відомі довжини хвиль лінії поглинання у спектральному діапазоні одномодового оптичного волокна, у контролі яких .можуть бути зацікавлені екологічні організації. Окремі лідари забезпечують вимірювання концентрації газів та речовин по розсіяному назад випромінюванню та дозволяють зафіксувати відстань до точки вимірювання. 

Використання лазерних лідарів у воді, особливо на великих глибинах (сотні або тисячі метрів), неможливо у зв’язку з великим рівнем поглинання оптичного та інфрачервоного лазерного випромінювання. Крим того, внутрішні хвилі водного середовища в умовах геометричної оптики розповсюдження лазерного випромінювання не дають можливості реєструвати розсіяне на великих глибинах лазерне випромінювання. Альтернативою лідарам у водних середовищах можуть бути волоконо-оптичні системи з використанням волоконно-оптичних хвилеводів. Такі системи забезпечують передавання оптичних сигналів на будь які відстані у водному середовищі без втрат, окрім поглинання у самому оптичному волокні. У той же час волоконна система забезпечує взаємодію оптичного випромінювання з поглинаючими газами або речовинами на кінечній довжині розповсюдження у водному середовищі, після чого оптичне випромінювання мусить повертатися по тому ж самому оптичному волокну до реєструючої апаратури за межами водного середовища. 

Відома залежність (Мал.1) коефіцієнта поглинання електромагнітного випромінювання оптичного, інфрачервоного та мікрохвильового діапазонів у воді від довжини хвилі. З приведеного графіку слідує, що найбільш вигідними є ультрафіолетова та видима частини спектру, у яких коефіцієнт поглинання має мінімальний коефіцієнт поглинання (на Мал.1 ця область відзначена кольоровими шарами). Ця перевага може бути використана у тому разі якщо речовини, що досліджуються, мають лінії поглинання у цій частині спектру. Наприклад, велика частина важких металів мають лінії поглинання у короткохвильовій частині видимого діапазону (350-800 нм), в той же час молекулярні гази, такі як метан, аміак, мають лінії поглинання у близькому інфрачервоному (ІЧ) діапазоні (1500-1650 нм). У залежності від завдання дослідження водного середовища можуть використовуватися різні спектральні діапазони. 

Оптичне волокно має свої спектральні властивості, які вимагають використання лазерного випромінювання з довжинами хвиль що відповідають зонам прозорості оптичного волокна.  Спектральна залежність поглинання оптичного волокна, яке виготовлено промисловим способом, залежить у свою чергу від різноманітних типів оптичного скла та плавленого кварцу, від довжини хвилі випромінювання у видимій та інфрачервоній області. На Мал.2 показано, як поглинання оптичного волокна залежить від довжини хвилі оптичного випромінювання. Одномодове оптичне волокно, яке використовується у сучасному одномодовому оптичному зв’язку, має мінімальне поглинання на рівні 0,19-0,21 дБ/км у спектральному діапазоні від 1450 до 1650 нм та біля 1350 нм. Волоконно-оптична система, яка створена з використанням одномодового волокна є практично універсальною з точки зору газів, які можливо реєструвати у спектральному діапазоні 1300-1650 нм, у першу чергу у повітрі. 

Усі ці гази можливо реєструвати з використанням волоконно-оптичної системи до складу якої входять необхідні лазери. На прикладі рішення завдання по пошуку, контролю та вимірюванню концентрації метану у морскій воді, у роботі проведені дослідження умов використання лазерної спектроскопії з волоконно-оптичною системою для дослідження стану водних середовищ. 

Принциповим елементом цієї волоконно-оптичної системи є датчик, який забезпечує вихід випромінювання з оптичного волокна в водне середовище, взаємодію випромінювання з поглинаючим середовищем у воді і, під кінець, фокусування випромінювання у оптичне волокно для його повернення до реєструючої апаратури. Використання лінзових оптичних систем у водному середовищі та при високому тиску для формування лазерних пучків дуже проблематично. Альтернативним датчику з лінзовою системою (зі сферичною формою оптичних елементів) в роботі було вибрано рішення використати оптичний елемент з внутрішньою еліпсоідальною поверхнею. Давно відома, однак до останнього часу не використовувалась у волоконній оптиці, властивість еліпса (еліпсоїда) як оптичного елемента, яка забезпечуює фокусування лазерних пучків випромінювання з великою розбіжністю. На Мал.3 показано хід оптичного променя у межах еліпса з фокусами А и В, який демонструє, що кожний промінь проходячи через фокус еліпса після декількох відбить від дзеркальної еліптичної внутрішньої поверхні наближається до великої напівосі еліпса [1].. Таким чином, випромінювання з великою розбіжністю (яким є випромінювання з відкритого кінця оптичного волокна) після проходів у внутрішньому просторі можна сфокусувати у точку на поверхні еліпса. Базуючись на цій властивості еліптичної поверхні у роботі було досліджено що у разі, коли вільний кінець волокна (з розміром центральної жили 10 мкм) розташований у фокусі еліпсоїда, то все випромінювання може бути сфокусовано у другий кінець оптичного волокна, по якому воно повертається до реєструючої апаратури [2,3].  

У разі, якщо в еліпсоїді буде вода з поглинаючими речовинами, то лазерне випромінювання має можлівість взаємодіяти з поглинаючими речовинами або газами у воді і в той же час формуватися у оптичний пучок, який буде спрямований у оптичне волокно. Конструкція такого датчика не залежить від тиску води, тобто від глибини дослідження водного середовища.  Таким чином, при реалізації оптичного датчика, який забезпечує взаємодію оптичного випромінювання у воді та повертає випромінювання у оптичне волокно, можливо користуватися монолітним засобом з еліпсоїдальною внутрішньою поверхнею, до якої введені оптичні волокна.  

Структура запропонованої волоконно-оптичної системи включає (Мал.4): лазерний випромінювач з системами контролю, стабілізації і модуляції частоти (довжини хвилі) випромінювання, апаратури прийому та обробки, яка забезпечує розміщення на поверхні води або на землі. Місце вимірювання (в залежності від довжини волокна) може бути на дистанції до 5000 метрів.

У разі використання волокна як засобу доставки лазерного випромінювання до місця вимірювання, відсутня можливість контролю потужності випромінювання на вихідному кінці волокна і таким чином неможливо використати класичну поглинаючу спектроскопію орієнтуючись на зменшення відомого рівня потужності при взаємодії з середою поглинання. Методом, який може забезпечити дистанційний контроль та вимірювання концентрації газів є метод модуляційної лазерної спектроскопії [5]. Тому, у роботі для вимірювання концентрації газів пропонується використовувати лазери з шириною лінії випромінювання значно меншою ніж ширина ліній поглинання досліджуваних газів, що дає можливість «прописати» лінію поглинання і таким чином оцінити рівень поглинання. На прикладі метану у роботі досліджено умови реєстрації молекулярних газів з використанням модуляційного методу.

Поглинання оптичного випромінювання на частоті 
[image: image54.bmp] у метані можно описати з використанням коефіцієнта поглинання-
[image: image2.wmf])

(

n

a

, обумовленого лоренцевою формою лінії поглинання [4].:

[image: image3.wmf])

(

n

a

=
[image: image4.wmf])

)

/((

2

2

0

2

0

g

n

n

g

a

+

-

.                                              (1)

Тут       
[image: image5.wmf]n

 – частота лазерного випромінювання;


[image: image6.wmf]0

n

 – центральна частота лінії поглинання;



[image: image7.wmf]0

a

 – поглинання на центральній частоті;



[image: image8.wmf]g

 – півширина лінії на піввисоті.

Частота лазерного випромінювання 
[image: image9.wmf]n

 з модуляцією може бути описана як 


[image: image10.wmf])

ft

2

cos(

m

l

p

n

n

n

+

=

,                                                       (2)

де 
[image: image11.wmf]l

n

 - незбуджена частота випромінювання лазера, 
[image: image12.wmf]m

n

- амплітуда девіації частоти випромінювання лазера, f – частота модуляції.

Коефіцієнт поглинання (1) з урахуванням (2) можна записати як 


[image: image13.wmf])

(

b

a

=
[image: image14.wmf])

1

))

ft

2

cos(

/((

2

0

+

+

p

d

b

a

 =
[image: image15.wmf]0

a



 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf])

nft

2

cos(

a

0

n

n

p

å

¥

=

                   (3)
де 
[image: image17.wmf]g

n

n

b

/

)

(

0

l

-

=

; 
[image: image18.wmf]g

n

d

/

m

=

.

Коефіцієнти ряду Фур'є аn обчислюються по формулах Ейлера-Фур’є. Потужність лазерного випромінювання W, що реєструється після поглинаючого середовища, мистить гармоніки частоти модуляції. Для розв'язання питання придатності методу, що розробляється, у виразі для W варто лишити не більше трьох гармонік у розкладі Фур'є.
W(
[image: image19.wmf]b

)=
[image: image20.wmf]0

c

(
[image: image21.wmf]d

b

,

) +
[image: image22.wmf]1

c

(
[image: image23.wmf]d

b

,

)cos(2
[image: image24.wmf]p

ft)+
[image: image25.wmf]2

c

(
[image: image26.wmf]d

b

,

)cos(2
[image: image27.wmf]p

2ft)+
[image: image28.wmf]3

c

(
[image: image29.wmf]d

b

,

)cos(2
[image: image30.wmf]p

3ft).       (4)
Величини 
[image: image31.wmf]0

c

, 
[image: image32.wmf]1

c

, 
[image: image33.wmf]2

c

, 
[image: image34.wmf]3

c

 визначаються через коефіцієнти ряду Фур'є an. Метод визначення концентрації метану заснований на одночасній реєстрації двох величин – 
[image: image35.wmf]2

c

 і 
[image: image36.wmf]3

c

. Оскільки максимальне поглинання відбувається в центрі лінії поглинання, тобто на частоті 
[image: image37.wmf]0

n

, то забезпечити реєстрацію збігу частоти випромінювання 
[image: image38.wmf]1

n

 з частотою центру лінії поглинання 
[image: image39.wmf]0

n

 можна по коефіцієнту 
[image: image40.wmf]3

c

, що у цій точці перетворюється у нуль. При реєстрації 
[image: image41.wmf]2

c

 визначається необхідна для розрахунку концентрації величина.

Зареєструвати збіг частот 
[image: image42.wmf]0

1

n

n

=

 можна по амплітуді будь-якої із усіх непарних гармонік розкладу, що стають рівними нулю, тільки тоді, коли 
[image: image43.wmf]0

=

b

, що відповідає умові 
[image: image44.wmf]0

1

n

n

=

. Тому інформативними є тільки амплітуди парних гармонік. Амплітуда другої гармоніки має максимальне значення у центрі лінії поглинання, тобто коли 
[image: image45.wmf]0

=

b

. Реєструючи амплітуду другої гармоніки (5), що несе інформацію про концентрацію газу у встановленій частотній точці центру лінії поглинання можна знайти величину концентрації газу. 


[image: image46.wmf]2

c

(
[image: image47.wmf]d

,

0

) = 2W0S
[image: image48.wmf]метан

0

2

/

1

2

2

2

/

1

2

2

C

)

1

(

/

]

)

1

(

2

2

[

a

d

d

d

d

+

+

-

+

.              (5)

Щоб виключити вплив нестабільності потужності лазерного випромінювання, необхідно реєструвати амплітуду другої гармоніки, нормовану на загальну потужність випромінювання, що реєструється, тобто 


[image: image49.wmf]метан

0

0

2

C

343

,

0

/

a

c

c

=

.                                              (6)

Таким чином, використання модуляційної лазерної спектроскопії дозволить не тільки контролювати, але й вимірювати концентрацію досліджуваного газу або речовини.

Спектри поглинання вуглеводнів вивчено дуже добре. Зокрема для  головного представника – метану – складено детальні бази спектроскопічних даних. 

У відповідності з ними основні полоси поглинання метану припадають на ІЧ діапазон. Так діад-смуга простягається від 855 см-1до 2078 см-1 , має структуру з 27 смуг та 65500 ліній і загальну інтенсивність 5,25·10-18 см-1/мол·см-2.  Найпотужніша пентад-смуга  простягається від 1929 см-1 до 3476 см-1 , має структуру з 34 смуг та близько 77400 ліній і загальну інтенсивність  1,14·10-17 см-1/мол·см-2. Далі іде октад-смуга, яка простягається від 3370 см-1 до 4810 см-1 , має структуру з 9 смуг та 57330 ліній і загальну інтенсивність 9·10-19 см-1/мол·см-2. Тетрадекад-смуга простягається від 4800 см-1до 6185 см-1, має структуру з 4 смуг та 2632 ліній і загальну інтенсивність 1,22·10-19 см-1/мол·см-2.  

З огляду на зростаючу важливість метану, як енергетичного ресурсу, розширюються і діапазони досліджень його спектральних властивостей: останнім часом досліджуються обертальні  смуги поглинання метану в ближньому ІЧ діапазоні, наприклад – 7500 см-1 , 9000 см-1 і впритул до видимого діапазону: смуги 890 нм , 727 нм, 620 нм.

Слід відзначити, що переважна більшість досліджень спектрів поглинання метану проводиться при його знаходженні при температурах від15 оС до 25 оС і тисках від атмосферного, а найчастіше до десятих-сотих його долей (з метою вивчення тонкої структури). Об‘єктом наших досліджень є метан, розчинений у морських та океанських глибинах – у воді, і такий, що знаходиться у вигляді метан-гідратів. Оскільки характерні умови при цьому – це відносно низькі температури близько 4 оС, та тиски від 50 атм до 100 атм і більше, що відповідають глибинам, починаючи з 500-1000 метрів, то важливою стає інформація про вплив таких понижених температур та підвищеного тиску на спектри поглинання метану. 

Теоретичні дослідження впливу тиску на положення та ширину окремих ліній у смугах поглинання метану дають значення “мінус” 0,01-0,015 см-1  ( атм –1 в залежності від конкретного переходу. Слід відзначити, що теоретичні дослідження дають 20-100% точність, а експериментальні – 5-3%, але експериментальні проведено для дуже незначної частини ліній – не більше 2%. Елементарні підрахунки показують, що навіть при максимально можливих тисках до 500 атм, що відповідають глибинам 5000 метрів, до яких ще можна гіпотетично добиратися, зсув ліній не перевищуватиме одиниць-десятків см-1, що в діапазоні довжин хвиль, наприклад 1 мкм, становить величину порядку 30 ГГц, що в свою чергу на 2 порядки більше ніж ширина лінії напівпровідникового лазера – 200 МГц. Ці оцінки підтверджують принципову придатність напівпровідникового лазера з вузькою лінією випромінювання для задач детектування ліній у спектрах поглинання метану з урахуванням зсуву, обумовленого тиском.

Що стосується впливу температури на спектри поглинання метану, то слід відзначити, що головним чином в літературі приведено результати і теоретичних, і експериментальних досліджень, проведених як при великих температурах – сотні і тисячі оС, так і при низьких – 77 оК. Це пояснюється практичною спрямованістю цих досліджень: процеси горіння, атмосфери планет і т.ін.

Роботи, в яких приводились би результаті досліджень при такому незначному зниженні температури метану – від стандартної 18-20 оС до 4-5 оС, – практично відсутні. Тому можна лише прийняти до уваги загальні висновки теоретичної роботи, які припускають головним чином зменшення інтенсивності ліній із незначними звуженням та зсувом самих ліній поглинання/випромінювання молекул. Ці висновки в загальному вигляді можуть бути апроксимовані для молекул метану і згаданого діапазону зміни температури, для якого звуження та зсув ліній спектру метану будуть набагато менші ніж ті, що обумовлені збільшенням тиску.

Структурна схема лазерної системи для пошуку метану у водному середовищі

Розроблена лазерна система базується на використанні лазерів, частота випромінювання яких співпадає з частотою лінії поглинання досліджуваного газу. Тому у системі використовуються напівпровідникові лазери у інфрачервоному діапазоні, які мають достатньо широкий діапазон температурної перестройки частоти випромінювання, що дозволяє керувати частотою випромінювання. На Мал. 4 приведено структурна схема розробленої системи, яка забезпечує реалізацію модуляційного лазерного методу реєстрації метану. Принциповою особливістю цієї системи є стабілізація частоти та потужності лазера, що забезпечує співпадіння частоти випромінювання з центром лінії поглинання газу. З іншого боку можливість контролювати та змінювати частоту випромінювання забезпечує використання модуляційного методу у водному середовищі, в умовах зміни частоти лінії поглинання досліджуваного газу у воді. Оскільки уся приймально-випромінююча частина знаходиться у нормальних умовах і на відстані від місьця контролю, то процес вимірювання може бути перманентним. Універсальність цієї системи дозволяє проводити зміну одного лазера з частотою випромінювання, яка співпадає з лінією поглинання одного газу на другий з частотою випромінювання, яка співпадає з лінією поглинання іншого газу. Принцип роботи системи дозволяє сгруппувати декілька лазерів і використовувати усю систему для реєстрації кількох газів. 

Подяка
Робота виконана за підтримкою Державного фонду фундаментальних досліджень України, проект № Ф 25.4_0.35. 

1. Бронштейн И.Н. и Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся Втузов. – М.: Наука, 1964. – 520 с.

2. Литвиненко А.С., Мачехин Ю.П., Прусихин О.В. Патент на винахід №80894, Датчик газовий оптичній із змінною чутливістю, 2007
3. Литвиненко А.С., Мачехін Ю.П. Патент на корисну модель №30232, Волоконно-оптичний суматор випромінювань, 2008

4. Мачехин Ю.П. Основные принципы построения волоконно-оптической системы регистрации метана в воздухе //  Прикладная электроника- 2005.-Т.4, №3.-С.326-331

5. Silver J.A. Frequency modulation spectroscopy for trace species detection: Theory and comparison among experimental methods // Appl. Opt. 1992. Vol.31. pp 707-731. 

Принцип дистанционного контроля наличия растворенных газов и веществ в водных средах Мачехин Ю. П., Бащенко С.М., Кухтин С.М., Негрийко А.М.В работе представлена методика, позволяющая производить дистанционную оценку малых концентраций газов и веществ, растворенных в воде на больших глубинах, в основе которой лежит использование метода модуляционной лазерной спектроскопии в сочетании с использованием волоконно-оптической линии связи. Показаны особенности и преимущества использования метода модуляционной лазерной спектроскопии для спектрального анализа в водных средах с большим затуханием. Изучены условия применения метода лазерной спектроскопии в агрессивных  подводных  условиях. Разработана мобильная измерительная система на основе одномодовой волоконно-оптической линии связи в сочетании с перестраиваемым лазерным источником, способная производить дистанционную оценку концентрации растворенных в воде газов и веществ. Приведена структурная схема измерительной системы, основными частями которой являются одномодовая волоконно-оптическая линия связи, лазерный диод с возможностью плавной перестройки частоты излучения и датчик в виде полого зеркального эллипсоидального отражателя, обладающего свойством самофокусировки и обеспечивающего максимальное взаимодействие инфракрасного излучения с исследуемой средой на больших глубинах. Рассмотрен принцип самофокусировки излучения в датчике на основе полого зеркального эллипсоидального отражателя.  Оценена целесообразность применения модуляционной лазерной спектроскопии и измерительной системы с оптоволоконной линией связи для оценки состояния и контроля водных сред на больших глубинах. 
Ключевые слова: спектроскопия, лазер, модуляция, датчик, оптоволокно, вода

The principle of remote concentration detection of gasses and matters dissolved in water Machekhin Y.P., Baschenko S.M., Kukhtin S.M., Negrijko F.M. The presented work accesses the technique that is applied to ascertain the remote estimate of low gas and matter concentration dissolved in water at lower depth. It is based on modulation laser spectroscopy method combined with an application of fiber optic line. The features and advantages relating to the modulation laser spectroscopy for spectral analysis in water medium with high attenuation are shown. Has been developed the mobile detection system that is based on a singlemode fiber optic line in conjunction with tunable laser source, and it allows to perform a remote concentration estimation of gases and matters dissolved in water. A structure scheme of detection system is shown. The main parts of the detection system are singlemode fiber optic line, tunable laser diode and optical detector based on the reflective ellipsoidal chamber. The optical detector that is used in the system has perfect self focusing property and performs maximum interaction between laser radiation and studying substance. The principle of self focusing in reflective ellipsoidal chamber is also discussed in the article. The utilization feasibility of laser modulation method with detection system for purpose of analysis has been appraised.
Key words: spectroscopy, laser, modulation, detector, fiber optic, water   

Таблиця 1- Значення довжин хвиль ліній поглинання.
                                           Table 2 – Absorbtion wavelength
	Газ
	Значення довжини хвиль ліній поглинання, мкм

	HF
	1,33

	HBr
	1,34

	H2O
	1,393

	C2H2
	1,524

	NH3
	1,544

	CO
	1,567

	CO2
	1,573

	H2S
	1,578

	CH4
	1,650

	O2
	1,2683


[image: image50.png]2

B

Absorption coefficient (cm™")

01
001
10
104

10

1000 em™ 100 cm™?

10 cm™

100 nm

1000 nm

10 pm 100 pm
Hm avetength -

1mm




[image: image1.wmf]n

Малюнок 1 – Спектр поглинання води

Figure 1 – Water absorbtion spectra

[image: image51.png]dBfkm

15

20}-)

L

Rayleigh scattering

L

1000

i

Tl 100
Wavelength

Hm

1500

1000

J
T




Малюнок 2 - поглинання оптичного волокна від довжини хвилі оптичного випромінювання

Figure 2 – optical fiber absorbtion depending on wevelength 

[image: image52.jpg]2D





Малюнок 3 - Хід оптичного променя у межах еліпса з фокусами А и В

Figure 3 – optical beam refletions within ellips with A and B focuses

[image: image53]
Малюнок 5 – Структурна схема приймально-випромінюючої частини експериментальної установки 

1 – блок лазерних джерел LD1650 (із вбудованими елементами контролю і керування); 1.1 – контрольний фотодіод; 1.2 – кристал лазера; 1.3 – термістор системи контролю температури; 1.4 – термоперетворювач типу ТЕМО-3; 2 – фотоприймач системи стабілізації частоти; 3 – фотоприймач системи вимірювання концентрації газу; 4 – стабілізатор потужності випромінювання; 5 – блок контролю і стабілізації температури кристалів лазерів; 6 – широкосмуговий підсилювач (на базі операційного підсилювача); 7 – широкосмуговий підсилювач (на базі операційного підсилювача); 8 – блок живлення лазерів; 9 – генератор сигнала модуляції; 10 – селективний підсилювач f; 11 – селективний підсилювач 2f; 12 – підсилювач зі сталим струмом; 13 – система живлення і керування режимом роботи лазера; 14 – система стабілізації частоти лазера; 15 – синхронний детектор f; 16 – синхронний детектор 2f; 17 – сигнальний цифровий процесор керування роботою; 18 – суматор сталих сигналів; 19 – комп’ютер; 20 – блок реєстрації і обробки

 Figure 5 – structure cheme of experimental setup receiveng-transmitting part

1 – laser setup LD1650 (with inbuilt control and management elements); 1.1- control photodiode; 1.2 – laser crystal; thermistor of the temperature control system; 1.4 – thermotransformer type ТЕМО-3; 2 – photoreceiver of the frequency stabilization system; 3 photoreceiver of the gas concentration measurement system; 4 – laser power stabilizer; 5 – control and temperature stabilization setup of the laser crystal; 6 – broadband amplifier; 7 – broadband amplifier; 8 – laser power supply; 9 – modulation signal generator; 10 – selective f amplifier; 11 - selective 2f amplifier; 12 – DC amplifier; 13 - laser supply and management system; 14 – laser frequency stabilization system; 15 – synchronous f detector; 16 - synchronous 2f detector; 17 – signal digital control processor; 18 – DC signal integrator; 19 – computer; 20 – registration and processing setup     






3





2





19





18





12





16





2f





2f





20





7





6





f





f





17





14





4





8





5





13





1.1





1.4





f





to





1.2





1.3





9





10





15





11































































































4























_1183273175.unknown

_1183274087.unknown

_1183313677.unknown

_1267171190.unknown

_1267173122.unknown

_1183354050.unknown

_1223291707.unknown

_1195281322.unknown

_1183313715.unknown

_1183316664.unknown

_1183317921.unknown

_1183353559.unknown

_1183314731.unknown

_1183313689.unknown

_1183274293.unknown

_1183313513.unknown

_1183274208.unknown

_1183273994.unknown

_1183274022.unknown

_1183273203.unknown

_1182509905.unknown

_1183273056.unknown

_1183273158.unknown

_1182512911.unknown

_1183273034.unknown

_1182511077.unknown

_1182496305.unknown

_1182509736.unknown

_1182509829.unknown

_1182496440.unknown

_1182496412.unknown

_1182496429.unknown

_1182496370.unknown

_1182493207.unknown

_1182494714.unknown

_1182494770.unknown

_1182494605.unknown

_1182493186.unknown

