Уданович Д. Г.
Харківський національний університет радіоелектроніки

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК ЛЮДИНИ

Програмний засіб, засновано на методології, що дозволяє об'єктивувати визначення мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) за допомогою рентгенівських знімків. Вимірювання виконується в порівнянні з зображенням алюмінієвого тест-об’єкту. Результати подаються у вигляді еквівалента товщини тест-об’єкта та мінеральної щільності за гідроксиапатитом – основним мінеральним компонентом кістки. Розроблений програмний модуль створено у програмному середовищі Delphi, його інтерфейс зображено на рис.1 на прикладі оцифрованої рентгенограми стегнової кістки людини у нормі.
Програма дає змогу побудувати денситограму рентгенівського зображення та розрахувати мінеральну щільність інформативного кортикального шару кістки, без урахування губчастої речовини.

Рис. 1. Інтерфейс програмного модулю для визначення МЩКТ
Результати отримані у ході використання програмного модулю треба застосовувати при патологіях повязаних з демініралізацію кісткової ткани, при діагностиці остеопорозу, при професійному відборі воєннослужбових або космонавтів. Даний метод дає можливість робити експрес-контроль стану кісткового здоров’я людини, при використати портативного дентального рентгенографа на долоні. Оскільки остеопороз охоплює усю кісткову тканину взагалом та може бути заложений генетично, інформативність дослідження не втрачається, а метод є більш економічним.