ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СЕНСОР НА РОДАМИН 6G

Кукоба Е.А., Рожицкий Н.Н.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Ленина, каф. БМЭ, тел. (057) 702-03-69,

E-mail: rzh@kture.kharkov.ua

In the present work the aqueous ECL of rhodamine 6G with new efficient coreactant sodium tetraphenylborate was studied. Obtained results show that ECL method can be used as a sensitive detection method of this dye and allow expecting successful detection of many other water soluble luminescent dyes. Constructions of two- and three-electrode sensors for rhodamine 6G detection were also proposed.


Введение


Одними из первых в практике химического и биохимического люминесцентного анализа начали применяться растворимые в воде аминоксантеновые красители. Самый известный их представитель – родамин 6G в настоящее время занимает первое место по количеству определяемых химических соединений. Его часто используют в качестве люминесцентного маркера в биологии и медицине. В пищевой индустрии родамин 6G широко используется как пищевой краситель. Получение электрогенерированной хемилюминесценции (ЭХЛ) родамина 6G в водных растворах позволило бы заменить существующие фотоколорометрические и флуоресцентные аналитические процедуры определения родамина 6G на более чувствительные и селективные ЭХЛ-методики.


Целью данной работы являлось получение ЭХЛ родамина 6G в водных растворах, исследование механизма полученной ЭХЛ и создание ЕХЛ-сенсоров для определения родамина 6G.


Сущность работы


Первые попытки получения ЭХЛ аминоксантеновых красителей в апротонных растворителях были предприняты Бардом с сотрудниками в 1978 году [1]. Эти исследования показали крайне низкую интенсивность классической рекомбинационной ЭХЛ родамина 6G из-за энергонедостаточности хемилюминесцентных реакций и нестабильности электрогенерированных ион-радикальных форм. Механизм ЭХЛ в ацетонитриле включал следующие процессы:

[image: image1.wmf])

В

25

,

1

(

G

6

R

e

G

6

R

ox

2

=

×

®

-

+

+

j

; [image: image2.wmf])

В

91

,

0

(

G

6

R

e

G

6

R

red

-

=

×

®

+

+

j

;

[image: image3.wmf]+

+

+

+

®

×

+

×

G

6

R

G

6

R

G

6

R

G

6

R

*

2

; [image: image4.wmf]+

+

®

+

G

6

R

G

6

R

ECL

*

g

.

Выделяющаяся в гомогенной реакции переноса электрона энергия определялась через соответствующие электрохимические потенциалы ([image: image5.wmf]ox

j

,[image: image6.wmf]red

j

) и энергию реорганизации

[image: image7.wmf]эВ

00

,

2

эВ

16

,

0

)

91

,

0

25

,

1

(

эВ

16

,

0

)

(

H

red

ox

0

=

-

+

=

-

-

=

j

j

D

.


Сравнение полученной величины [image: image8.wmf]0

H

D

с энергией синглет-возбужденного состояния родамина 6G, составляющей 2,16 эВ, указывает на энергонедостаточность классической рекомбинационной реакции и крайне низкую интенсивность ЭХЛ, которая реализуется через триплет-возбужденные состояния с энергией в 1,97эВ.


Использование водных растворов вообще исключает возможность получения классической рекомбинационной ЭХЛ из–за невозможности достижения необходимых для восстановления большинства органических люминофоров катодных потенциалов. В водной среде для получения ЭХЛ используют сореагенты [2]. Наши попытки получения анодной ЭХЛ родамина 6G в водной и водно-спиртовой среде с использованием одного из самых известных сореагентов – трипропиламина [2] – дали отрицательный результат. Только использование нового сореагента – тетрафенилбората натрия позволило впервые получить достаточно интенсивную ЭХЛ родамина 6G в водном растворе(см. рис. 1 и рис. 2). Как видно из приведенных данных эмиссия ЭХЛ, возникающая во время электрохимического окисления родамина 6G, возрастает пропорционально концентрации тетрафенилбората натрия, как на неподвижном, так и на вращающемся электродах. Следует отметить, что полученные значения интенсивностей ЭХЛ родамина 6G были того же порядка, что и у наиболее известной водной ЭХЛ-системы на основе бипиридильного комплекса рутения [2].

[image: image9.png]Photocurent, pA

0

@

=]

@

)

o

L R PR T
Potential, V (vs. A/AGCH



[image: image10.png]Photocurent, nA

)

15

w0

—0

Y

L3
I/

of

2

L T T R R
Potential, V (vs. Ag/AgCl)






Рис. 1. Зависимости эмиссии ЭХЛ (фототок) вращающегося дискового электрода из стеклоуглерода Ø 2мм, полученные при скорости изменении его потенциала в 20мВ/с для разных концентраций сореагента тетрафенилбората натрия (состав раствора: H2O + 0,1М NaClO4 + 0,5мМ родамина 6G + сореагент)

[image: image11.png]Photocurent, pA

g

o i

S s L A

7 R T
Potential, V (vs. Ag/AGCH)

1z




     [image: image12.png]Ta

1
iy

03 e
-t

o

o
Potential, V (vs. Ag/AGCH)

[

WU 'J8In20jold





Рис. 2. Зависимости эмиссии ЭХЛ (фототок) неподвижного дискового электрода из стеклоуглерода Ø 2мм, полученные при скорости изменении его потенциала в 100мВ/с для разных концентраций сореагента тетрафенилбората натрия (состав раствора: H2O + 0,1М NaClO4 + 0,5мМ родамина 6G + сореагент)


Ниже приведен наиболее вероятный механизм ЭХЛ родамина 6G в водном растворе в присутствии сореагента – тетрафенилбората натрия.

[image: image13.wmf]2

G

6

R

e

G

6

R

+

+

×

®

-

;     [image: image14.wmf]×

+

®

+

×

+

-

+

B

Ph

G

6

R

B

Ph

G

6

R

4

4

2

; [image: image15.wmf]Ph

Ph

B

Ph

B

Ph

2

4

-

+

×

®

×

;     [image: image16.wmf]+

+

+

+

®

×

+

×

B

Ph

G

6

R

B

Ph

G

6

R

2

*

2

2

; [image: image17.wmf]+

+

®

+

G

6

R

G

6

R

ECL

*

g

.


Во время исследований выяснилось, что сореагент можно вводить в анализируемый раствор одновременно с родамином 6G в эквимолярном соотношении в виде одной молекулярной формы – тетрафенилбората родамина. При диссоциации это соединение дает необходимый анион тетрафенилбората (сореагент) и катион родамина (люминофор) не загрязняя анализируемый раствор противоионами указанных соединений. 


Имея в виду полученные результаты, предложены двухэлектродные и трехэлектродные конструкции ЭХЛ-сенсоров на родамин 6G.

[image: image18.png]


                   [image: image19.png]o

pags 10

89,2





Рис. 3. Конструкция проточного ЭХЛ-сенсора с планарной коаксиальной двухэлектродной системой, модифицированной алмазоподобным покрытием

1 - планарный узел стеклоуглеродных электродов, модифицированных алмазоподобным покрытием; 2 - прозрачная проточная ячейка из ПММА; 3 - анализируемый раствор; 4 - линия подачи раствора; 5 - линия слива раствора; 6 - ФЭУ; 7 - прозрачный фотокатод ФЭУ; 8 - дисковый электрод; 9 - кольцевой электрод; 10 -изолятор

[image: image20.jpg]



Выводы


Таким образом, впервые получена ЕХЛ родамина 6G в водном растворе благодаря использованию нового сореагента -  тетрафенилбората натрия. Предложен механизм ЭХЛ изученной системы. Полученный эффект может быть использован в высокочувствительных ЭХЛ-сенсорах на родамин 6G. Предложен вариант конструкции такого сенсора с использованием модифицированной проводящим алмазоподобным покрытием планарной системы электродов. Полученные результаты позволяют надеяться на получение ЭХЛ водных растворов и других известных аминоксантеновых красителей.


Данная работа выполнена по программе международного проекта 4495 Украинского научно-технологического центра, руководитель – проф. Рожицкий Н.Н.


Список литературы


1. S.U. Park and A.J. Bard Electrogenerated chemiluminescence. 27. E.C.L. and electrochemical studies of selected laser dyes//J. Electroanal. Chem., 77 (1977).- P. 137-152.


2. W. Miao, J.P. Choi, A.J. Bard, Electrogenerated chemiluminescence. 69. The tris(2,2'-bipyridine)ruthenium(II), (Ru(bpy)32+)/tri-n-propylamine (TPrA) system revisited - a new route involving TPrA•+ cation radicals // J. Am. Chem. Soc.- 2002.- Vol. 124.- P. 14478-14485.

   Рис. 4. Трехэлектродный ЭХЛ-сенсор 


1 � кювета; 2 � вспомогательный электрод; 3 � рабочий электрод с алмазоподобным покрытием; 4 � контакты; 5 � капилляр для подключения электрода сравнения; 6 � крышка – держатель электродов; 7 � гибкие электрические выводы













