МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

	Факультет
	 Електронні апарати

	Кафедра
	Технології та автоматизації виробництва РЕЗ та ЕОЗ


МАГІСТЕРСЬКА АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

	ГЮИК.411635.006 ПЗ

	(позначення документа)

	

	Дослідження методів ідентифікації об’єктів автоматизації в ТКС

	(тема проекту)

	


	Магістрант гр.
	ТЗТм-10-1
	
	
	
	  (Пахомов С.А.)

	
	(Шифр групи)
	
	(підпис)
	
	       (прізвище, ініціали)


	Науковий керівник
	
	
	  (проф. Филипенко О.І.)

	
	(підпис)
	
	(посада, прізвище, ініціали)


Допускається до захисту

	Зав. кафедри
	
	
	 (проф. Невлюдов І.Ш.) 

	
	
	
	(прізвище, ініціали)


2011 р.
Харківський національний університет радіоелектроніки

	Факультет
	ЕА
	Кафедра
	ТАВР

	Спеціальність
	8.091004 – Технології та засоби телекомунікацій


(номер, назва)

	
	ЗАТВЕРДЖУЮ

	
	Зав. кафедри ________________

	
	                            (підпис)

	
	«_____» ______________ 2010 р.


ЗАВДАННЯ

НА МАГІСТЕРСЬКУ АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ

	магістрантові
	Пахомову Сергію Анатолійовичу


(прізвище, ім’я, по батькові)

	1 Тема роботи
	Дослідження методів ідентифікації об’єктів автоматизації 

	в ТКС

	

	Затверджена наказом по університету від «_29_» __квітня__ 2011 р. № _475 ст____

	2 Термін здачі магістрантом закінченої роботи
	2.06.2011

	3 Вихідні дані до роботи
	Методи ідентифікації об’єктів автоматизації,

	структурна ідентифікація, метод ідентифікації, що необхідно дослідити:

	метод ідентифікації об’єктів за часовими характеристиками; середовище

	математичного моделювання Matlab версія 7.7, типові динамічні ланки, що

	необхідно дослідити: аперіодична 1-го порядку, аперіодична 2-го порядку

	

	

	

	

	

	

	

	

	4 Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх потрібно розробити)

	4.1 Огляд літератури за темою дослідження;

	4.2 Дослідження методів ідентифікації лінійних САУ;

	4.3 Моделюючі дослідження методу;

	4.4 Експериментальні дослідження методу;

	

	

	

	

	

	

	

	


	5 Перелік графічного матеріалу (з точними зазначеннями обов’язкових креслень,

	плакатів)
	

	Демонстраційний матеріал у вигляді презентації – 19  аркушів, формат А4;

	

	

	

	

	

	

	6 Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх 

	стосуються

	

	Найменування

розділу
	Консультант

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
	Позначка консультанта

про виконання розділу

	
	
	(підпис)
	(дата)

	Спец. частина
	ас. Пономарьова Г. В.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	7 Дата видачі завдання
	

	Керівник проекту (роботи)
	____________           ас. Пономарьова Г. В.

	
	        (підпис)               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

	
	

	Завдання прийняв до виконання
	__________________________

	
	          (підпис студента - дипломника)

	КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

	Номер
	Назва етапів дипломного проекту (роботи)
	Термін

виконання етапів проекту (роботи)
	Примітка

	1
	Отримання завдання
	28.03.11
	

	2
	Аналіз завдання
	29.03-31.03
	

	3
	Огляд літератури за темою дослідження
	01.04-10.04
	

	4
	Виконання теоретичної частини
	11.04-30.04
	

	5
	Виконання експериментальної частини
	01.05-12.05
	

	6
	Оформлення пояснювальної записки
	13.05.11
	

	7
	Оформлення графічної частини
	22.05.11
	

	8
	Подання на підпис науковому керівнику
	28.05.11
	

	9
	Подання на підпис зав. кафедри
	30.05.11
	

	10
	Подання роботи на рецензію
	31.05.11
	

	11
	Подання МАР в ДЕК
	02.06.11
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	Студент __________________________________
	

	
	(підпис)
	

	
	Керівник проекту (роботи) __________________
	

	
	                                                       (підпис)
	


РЕФЕРАТ

Пояснительная записка: 94 с., 72 рис., 1 табл., 3 приложения,                51 источник.

Объект исследования – идентификация линейных САУ.

Предмет исследования – методы параметрической и структурной идентификации линейных САУ в телекоммуникационных системах.

Цель работы – исследование методов идентификации линейных САУ, проведение моделирующих и экспериментальных исследований методов,  анализ результатов экспериментальных исследований и их сравнение с теоретическими положениями.

Методы – структурная идентификация, параметрическая идентификация по временным характеристикам объекта.

В результате моделирующих исследований (при помощи программного пакета Workbench и MatLab), и эксперимента (с использованием технических средств и разработанного лабораторного макета), определена математическая модель объекта. На основании полученных результатов проведена структурная и параметрическая идентификация. Получена программа идентификации объекта. Исследованные методы идентификации могут применяться для вычисления параметров типовых динамических звеньев реальных объектов.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ, МОДЕЛЬ, ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ, ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ, СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.

  
 РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 94 с., 72 рис., 1 табл., 3 додатка,                        51 джерело. 
Об'єкт дослідження – ідентифікація лінійних САУ. 
Предмет дослідження – методи параметричної та структурної ідентифікації лінійних САУ в телекомунікацаційних системах. 
Мета роботи – дослідження методів ідентифікації лінійних САУ, проведення моделюючих та експериментальних досліджень методів, аналіз результатів експериментальних досліджень та їх порівняння з теоретичними положеннями. 
Методи – структурна ідентифікація, параметрична ідентифікація за часовими характеристиками об'єкта. 
У результаті моделюючих досліджень (за допомогою програмного пакету Workbench і MatLab), і експерименту (з використанням технічних засобів і розробленого лабораторного макета), визначена математична модель об'єкта. На підставі отриманих результатів проведена структурна і параметрична ідентифікація. Розроблена програма ідентифікації об'єкта. Досліджені методи ідентифікації можуть використовуватися для обчислення параметрів типових динамічних ланок реальних об'єктів. 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ, МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, МОДЕЛЬ, ПЕРЕДАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ, ПЕРЕХІДНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОГРАМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ, СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ.

ABSTRACT
Explanatory message: 94 pages, 72 pictures, 1 table, 3 appendices,             51 sources.

The object of research – the identification of the linear automatic control systems.

The subject of research – parametric techniques and structural methods of the linear automatic control system identification in the telecommunicational systems.

The purpose of research – study of the methods of linear automatic control system identification, carrying out the simulation experiments of method researches, analysis of the simulation experiment results and their comparison with theoretical propositions.

Methods – structural identification, parametric identification in accordance with the temporal characteristics of the object.

The mathematical model is identified as a result of simulation research (with the help of  the program package Workbench and MatLab) and as a result of the experiment (with the help of technical means and designed laboratory model). Structural and parametric identification is carried out on the basis of the received results. The program of the object identification is received. The researched identification methods can be applied for the calculation of the typical dynamic links (levels, units) of real objects.

IDENTIFICATION, IDENTIFICATION METHODS, MODEL, TRANSFER FUNCTION, TRANSITION FEATURE, IDENTIFICATION PROGRAM, AUTOMATIC CONTROL SYSTEM. 
СОДЕРЖАНИЕ

	Перечень условных обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов ……………………………………………………………………...
	7

	Введение………………………………………………………………………
	8

	1 Обзор литературы по теме исследования ………………………..……. 
	10

	1.1 История возникновения идентификации………………………………
	10

	1.2 Идентификация как метод построения моделей….…………………….
	11

	1.3 Основные типы моделей в теории идентификации..………………......
	15

	1.4 Основные типы сигналов в теории идентификации….……………......
	18

	1.5 Постановка задачи идентификации...……………………………….......
	19

	1.6 Классификация идентификации……………………..………………......
	22

	1.7 Критерии идентификации ….……………................................................
	24

	1.8 Математический аппарат теории идентификации………………...........
	25

	1.9 Основные подходы к построению алгоритмов идентификации……….
	26

	2 Анализ методов идентификации линейных САУ.………………………..
	28

	2.1 Аналитический метод идентификации….………………………………
	29

	2.2 Экспериментально-аналитический метод идентификации….…………
	32

	2.2.1 Метод Симою………………………..….………………………………
	38

	2.2.2 Идентификация динамического объекта управления по импульсной характеристике ….……………………………………………………………
	40

	2.2.3 Идентификация динамических объектов управления частотным методом………………………………………………………………………
	41

	2.3 Идентификация объекта управления методом регрессионного анализа….……………………………………………………………………
	43

	2.4 Идентификация объектов управления методом корреляционного анализа…………………………………………………………….…………
	48

	2.5 Идентификация обобщенным рекуррентным методом наименьших квадратов………………………..….…………………………………………
	50

	3 Моделирующие исследования….…………………………………………
	52

	3.1 Моделирующие исследования апериодического звена 1-го порядка...
	52

	3.2 Моделирующие исследования апериодического звена 2-го порядка...
	58

	3.3 Идентификация апериодического звена 1-го порядка………………....
	63

	3.4 Идентификация апериодического звена 2-го порядка…………………
	67

	4 Экспериментальные исследования………………………………………..
	71

	4.1 Описание экспериментальной установки……………………………….
	71

	4.2 Экспериментальные исследования апериодического звена 1-го порядка ……………………………………………………………………….
	79

	4.3 Экспериментальные исследования апериодического звена 2-го порядка …………….………………………………………………………….
	83

	4.4 Параметрическая идентификация результатов эксперимента………...
	86

	Выводы………………………………………………………………………..
	87

	Перечень ссылок……………………………………………………………..
	90

	Приложение А Таблица расчетных и экспериментальных данных………
	95

	Приложение Б Код программы идентификации…….……………………..
	98

	Приложение В Графический демонстрационный материал.……………...
	100

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

АКФ – автокорреляционная функция;
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика;
ВКФ – взаимокорреляционная функция;
ООС – отрицательная обратная связь;

ОУ – операционный усилитель;
ПК ​– персональный компьютер;
ПП – печатная плата;

ПФ – передаточная функция;

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;

САПР – система автоматического проектирования;

САУ – система автоматического управления;

ТДЗ – типовое динамическое звено;

ТЗ – типовое звено;

ЭРЭ – электрорадиоэлемент.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной инфокоммуникационной отрасли требует модернизации действующих компьютерных сетей в автоматизированных системах управления на основе методов прогнозирования основных параметров, идентификации параметров систем. Поэтому вопросы, связанные с исследованием и анализом методов идентификации современных систем телекоммуникации, остаются актуальными. Рассматривая систему телекоммуникаций как объект управления возможно использование существующей теории и методов идентификации объектов управления. Телекоммуникационные системы – это совокупность отдельных аппаратных и программных узлов, которые в свою очередь можно рассматривать как совокупность линейных и нелинейных элементов системы.
На сегодняшний день существует достаточное количество методов идентификации. Однако эти методы имеют ряд недостатков, связанных с громоздкостью расчетов и сложностью практической реализации.

Применение макета для исследования методов идентификации значительно упрощает процесс исследования, так как макет позволяет получить более наглядные результаты экспериментальных исследований и теоретических расчетов [1]. Это позволяет максимально приблизить процесс обучения к опыту работы с реальным оборудованием, при этом требуется значительно меньше электроэнергии и установочной площади, по сравнению с использованием рабочего оборудования.
Цель работы – исследование методов идентификации линейных САУ, проведение моделирующих и экспериментальных исследований методов,  анализ результатов экспериментальных исследований и их сравнение с теоретическими положениями.

В общем виде задача идентификации заключается в определении параметров моделей исследуемых технических объектов. В связи с этим выделяют задачи структурной и параметрической идентификации.

При структурной идентификации определяют структуру и вид оператора объекта, или другими словами вид математической модели объекта. Задачей структурной идентификации является представление реального объекта управления в виде математической модели.

После того как математическая модель объекта определена, проводят параметрическую идентификацию, заключающуюся в определении числовых параметров математической модели. При этом конкретный выбор математической модели зависит от типа исследуемого объекта.

При рассмотрении проблемы идентификации в работе выбран  статический подход, сущность которого в следующем: ставятся экспериментальные исследования, получают экспериментальную выборку, характеризующую динамику модели, на основании априорных данных о физических процессах в модели определяется структура самой модели, а по экспериментальной выборке определяются настроечные параметры модели.

Для достижения сформулированных целей поставлены следующие задачи исследования:
-    проведение моделирующих исследований при помощи программного пакета Workbench и MatLab;
-  проведение экспериментальных исследований (с использованием технических средств и разработанного лабораторного макета);

-   анализ результатов моделирования и эксперимента с помощью выбранных методов;
-     по результатам моделирования и эксперимента составить программу идентификации объекта;
-    проведение сравнительного анализа методов, а так же результатов моделирования и эксперимента.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 История возникновения идентификации 
В истории развития теории автоматического управления четко выделяются три этапа. По классификации, приведенной в [2], первым был этап классической детерминированной теории автоматического регулирования, охвативший период времени с конца XIX по 40-е годы XX века. В этот период основными задачами управления были задача устойчивости и задача о качестве переходных процессов. Второй этап теории управления начался в 40–50-х годах нашего века и длился примерно до середины 70-х годов. Это – этап классической стохастической теории автоматического регулирования. Он характеризуется новой постановкой основной задачи теории управления: учесть случайные возмущения, действующие на систему, и обеспечить хорошую работу в условиях постоянно действующих помех.

Около 25-и лет назад в развитии теории автоматического управления начался новый этап, связанный с адаптивной постановкой основной задачи управления, называемой идентификацией. Ее особенность состоит в отсутствии изначальных знаний о математической модели объекта управления, будь то дифференциальные уравнения или плотности вероятностей случайных внешних воздействий. Объект – это черный ящик, подвергающийся неизвестным случайным воздействиям [3]. Нам доступны только его входы и выходы. Цель идентификации состоит в том, чтобы уже в процессе функционирования определить закон регулирования, обеспечивающий оптимальное поведение объекта. Для решения этой задачи в дополнение к основному контуру в систему управления вводится контур адаптации. Общая схема адаптивной системы управления представлена на рисунке 1.1.
[image: image1.png]BHeluHne BosaencTena

v

O6bekT ynpasneHns

CucTema ynpasneHus

1

ApanTtayua





Рисунок 1.1– Общая схема адаптивной системы управления

С самого начала третьего этапа огромное внимание уделялось адаптивному управлению линейными стационарными объектами с неизвестными параметрами (например, широко используемые методики, опирающиеся на построение наблюдателей). В рамках этого подхода в 80-х годах началось использование искусственных нейронных сетей для решения задач управления. Полученные результаты показали, что искусственные нейронные сети представляют собой на просто новую методику в теории автоматического управления, а целую парадигму. Для нового направления в теории управления Вербосом было введено отдельное название – идентификация [3].
1.2 Идентификация как метод построения моделей
Идентификация и моделирование – это научно-техническое направление, которое занимается вопросами построения моделей  объектов управления и систем управления и решает проблему оценки параметров этих моделей [4].
Под идентификацией понимают определение структуры и параметров математической модели, обеспечивающих наилучшее совпадение выходных координат (сигналов)  модели и объекта при одинаковых входных воздействиях (сигналах) [5].
В настоящее время проблемы, связанные с созданием математических

моделей объектов технологических процессов, экономики и живой природы,

формируют одно из основных направлений науки и техники – моделирование.

Это объясняется тем, что математические модели объектов широко применяются как при создании систем управления этими объектами, так и при их эксплуатации.

Само математическое моделирование – это процесс установления соответствия данному реальному объекту некоторого математического объекта – математической модели.

В настоящее время математические модели используются очень широко в разных областях науки и техники: радиоэлектронике, телекоммуникациях, приборостроении, статистике, ТАУ, медицине, геологии, и др. 
Достоинства математических моделей: 

а)  возможность быстро провести ряд экспериментов на математической модели с целью поиска оптимального технологического режима или максимально достоверного прогноза при минимальных затратах времени и материальных ресурсов. В практике эксплуатации на эти опыты ушли бы годы и десятилетия;
б) возможность на модели задать условия эксплуатации, невозможные в реальности, для проверки оптимальных режимов; 

в)  математическая модель по разработанным методикам (метод крутого восхождения, градиентный метод и др.) позволяет быстро найти оптимальные условия ведения технологического процесса. 
Построение моделей опирается в основном на данные наблюдений и эксперимента. Существует два способа (а также комбинации) формирования математических моделей [6]. 

В первом способе исследуемая система расчленяется на такие подсистемы, свойства которых очевидны из ранее накопленного опыта. По существу, это означает, что мы опираемся на известные законы природы и другие надежные соотношения, основанные на ранее проведенных экспериментальных исследованиях. Формальное математическое объединение этих подсистем становится моделью всей системы. Такой подход называется моделированием или аналитическим методом построения моделей [7]. В его рамках проведение натурного эксперимента не обязательно. Конкретный вид процедуры моделирования сильно зависит от прикладной задачи и часто определяется традиционными и специфическими средствами из рассматриваемой прикладной области. Основной прием сводится к структуризации процесса в виде блок-схемы, блоки которой состоят из более простых элементов. Процесс восстановления системы по этим простым блокам чаще всего выполняется с помощью ЭВМ и приводит не к математической, а к машинной модели системы.

В другом способе построения моделей непосредственно используются экспериментальные данные. В этом случае ведётся регистрация входных и выходных сигналов системы, и модель формируется в результате обработки соответствующих данных [8]. Этот способ называется идентификацией, и будет более подробно рассматриваться в дипломной работе.
Математическая модель – чаще всего это или одно уравнение математической взаимосвязи выходного сигнала объекта (системы) с входным, или система уравнений взаимосвязи выходных сигналов с входными [9]. Так для одномерного (один вход и один выход) динамического объекта (системы) это дифференциальное уравнение связи выхода с входом или его передаточная функция,  которую получают их дифференциального уравнения путем преобразования Лапласа. Схема исследования объекта управления представлена на рисунке 1.2.
[image: image2.png]X X

,qmp ypaaHeHMe
obbekTa--"





Рисунок 1.2 – Схема исследования объекта управления
Для многомерного объекта (несколько входных и выходных сигналов) математическая модель может быть задана в матричной форме. Схема исследования многомерного объекта управления представлена на рисунке 1.3.
[image: image3.png]Xteeix
X2seix

X3sbix
LB





Рисунок 1.3 – Схема исследования многомерного объекта управления
Математическая модель многомерного объекта описывается формулой

[image: image4.wmf]]

[

]

[

]

[

вх

об

вых

X

W(p)

X

×

=

,                                      (1.1)
где 
[image: image5.wmf][

]

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

вых

вых

вых

вых

x

x

x

X

3

2

1

 – матрица (вектор-столбец) выходных сигналов;

[image: image6.wmf][

]

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

вх

вх

вх

вх

x

x

x

X

3

2

1

 – матрица (вектор-столбец) входных сигналов;

[image: image7.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

=

33

32

31

23

22

21

13

12

11

]

[

w

w

w

w

w

w

w

w

w

W(p)

об

 – квадратная |3х3| матрица передаточных функций связей выход-вход сигналов.

Нужно уточнить, что, поскольку в САУ объект управления является наименее изученным элементом, то именно его математическая модель является целью идентификации объекта как в динамическом (когда объект выводится из состояния равновесия), так и в статическом (нормальное течение технологического процесса) режимах работы. Математическая модель динамического режима работы объекта – одно или система дифференциальных уравнений; математическая модель статического режима – одно или система алгебраических уравнений [10].

Кроме того, математическая модель такого класса относится  к объектам с сосредоточенными (компактно размещенными в пространстве) параметрами, и входные-выходные сигналы имеют детерминированную (определенную, не случайную природу), являются непрерывными (аналоговыми), с линейной характеристикой в статическом режиме при малых изменениях входных-выходных сигналов [11]. Такие допущения могут быть сделаны для многих объектов телекоммуникаций. 
1.3 Основные типы моделей в теории идентификации

В теории идентификации рассматриваются модели, которые используются при анализе и синтезе различных САУ.

Все модели можно разделить на классы [12]:

а) модели для описания непрерывных систем:

1) линейные дифференциальные уравнения;


2) передаточные функции;


3) модель в пространстве параметров состояния;

б) модели для описания дискретных систем:

1) линейные разностные уравнения;


2) дискретные передаточные функции;


3) модель в пространстве параметров состояния;

в) модели для описания нелинейных систем;
г) стохастические модели.
Линейные дифференциальные уравнения схематически можно изобразить блок-схемой, представленной на рисунке 1.4.


[image: image8.wmf]u

y

ЛО


Рисунок 1.4 – Блок-схема линейного объекта

Линейное дифференциальное уравнение имеет вид


[image: image9.wmf]0

1

0

1

1

1

1

b

dt

du(t)

b

dt

u(t)

d

b

a

dt

dy(t)

a

...

dt

y(t)

d

a

dt

y(t)

d

a

m

m

m

n

n

n

n

n

n

+

+

=

+

+

+

+

-

-

-

.       (1.2)

Примером уравнения передаточной функции может служить уравнение вида


[image: image10.wmf]0

1

1

0

1

1

...a

p

a

p

a

...b

p

b

p

b

W(p)

n

n

n

n

m

m

n

m

+

+

+

+

=

-

-

-

-

.
(1.3)

Модель в пространстве параметров состояния можно описать уравнениями


[image: image11.wmf]BU

Ax

x

+

=

&

,
(1.4)


[image: image12.wmf]x

C

y

T

=

,
(1.5)
где 
[image: image13.wmf]A

 – матрица динамики системы; 

[image: image14.wmf]x

 – вектор переменных состояния;

[image: image15.wmf]B

 – матрица управления; 

[image: image16.wmf]U

 – вектор входа; 

[image: image17.wmf]T

C

 – матрица измерения (датчиков).

Линейные разностные уравнения имеют вид


[image: image18.wmf]0

1

1

0

1

1

1

1

U(m-k-M)+b

)+…+b

U(m-k-

U(m-k)+b

b

y(n-k-N)+a

)+a

y(n-k-

y(n-k)+a

a

m-

m

n-

n

=

=

,
(1.6)

где 
[image: image19.wmf]N

 – порядок разностного уравнения.
Уравнение дискретной передаточной функции можно записать в виде


[image: image20.wmf]0

1

1

0

1

1

...a

z

a

z

a

...b

z

b

z

b

U(z)

y(z)

W(z)

)

(n

n

n

n

m

m

n

m

+

+

+

+

=

=

-

-

-

-

-

-

-

.
(1.7)

Модель в пространстве параметров состояния описывается уравнениями


[image: image21.wmf]U(k)

x(k)+B

)=A

x(k+

×

×

1

,
(1.8)


[image: image22.wmf]x(k)

y(k)=C

т

×

.
(1.9)
При рассмотрении явлений в моделях с шумами принято оценивать влияние шумов на процесс идентификации путем использования понятий авто- и взаимно-корреляционной функций [13]. Оценку влияния шумов можно производить, если процесс описания шумов описать следующим уравнением


[image: image23.wmf]ò

¥

-

=

0

τ)dt

(t

ω(t)R

(

ττ

R

uu

uy

,
(1.10)

[image: image24.wmf]uy

R

– автокорреляционная функция входного сигнала;

[image: image25.wmf]uu

R

– взаимокорреляционная функция входного и выходного сигнала.
Если 
[image: image26.wmf]ω(t)

 – это случайный стационарный процесс и 
[image: image27.wmf]y(t)

 тоже, то, применяя эти понятия, не учитывают, что 
[image: image28.wmf]uu

R

 и 
[image: image29.wmf]uy

R

 позволяют оценить величину случайной составляющей, то, решая это интегральное уравнение, мы можем получать оценки с учетом помех входа и выхода [14]. Задача имеет решение при условии, что входной сигнал можно измерять “абсолютно” точно, а выходной сигнал содержит все аддитивные составляющие помехи.

1.4 Основные типы сигналов в теории идентификации
Входные сигналы:

- ступенчатое единичное воздействие 
                                  
[image: image30.wmf]î

í

ì

£

³

0

0

0

1

1

,t

,t

(t)=

U(t)=

;
(1.11)
- δ-функция
                                 
[image: image31.wmf]î

í

ì

¹

=

=

¥

=

0

0

0

t

,t

δ(t)

t

,t

δ(t)

δ(t)=

;
(1.12)
- гармонический синусоидальный сигнал
                                        
[image: image32.wmf])

+

t

a·sin(

=

0

j

w

U(t)

;
(1.13)
- линейные сигналы
                                        
[image: image33.wmf]0

U(t)=kt+b

;
(1.14)

- случайный сигнал “Белый шум”.

1.5 Постановка задачи идентификации

В общем виде задача идентификации заключается в определении параметров моделей исследуемых технических объектов [15]. В связи с этим выделяют задачи структурной и параметрической идентификации.

При структурной идентификации определяют структуру и вид оператора объекта, или другими словами вид математической модели объекта. Задачей структурной идентификации является представление реального объекта управления в виде математической модели.

После того как математическая модель объекта определена, проводят параметрическую идентификацию, заключающуюся в определении числовых параметров математической модели [16].

Конкретный выбор математической модели зависит от типа исследуемого объекта.

Решение вышеназванных задач идентификации осуществляется методами параметрической и непараметрической идентификации.

Существуют следующие математические методы идентификации:

- определение  передаточной  функции  по  временным  характеристикам объекта;

- определение передаточной функции объекта по частотным характеристикам;

-   корреляционный метод идентификации;

-   идентификация параметров объекта спектральным методом;

-   метод наименьших квадратов.

Однако эти методы имеют ряд недостатков, связанных с малой точностью получаемого математического описания, необходимостью накопления больших массивов данных с целью повышения точности [17].

При рассмотрении проблемы идентификации различают статический подход, сущность которого в следующем: ставятся экспериментальные исследования, получают экспериментальную выборку, характеризующую динамику модели, на основании априорных данных о физических процессах в модели определяется структура самой модели, а по экспериментальной выборке определяются настроечные параметры модели.

Существует также динамический подход к проблеме идентификации [18]: имеется некоторая замкнутая система, в этой системе специальным образом вводится дополнительный контур идентификации, который отслеживает изменение параметров модели в процессе реального функционирования системы, на основании некоторого критерия делаем оценку модели и при необходимости изменяем настроечные параметры объекта или системы в целом.

С целью повышения эффективности систем управления разрабатывается идея адаптивных систем управления. Главное отличие адаптивных систем управления от систем с фиксированными параметрами состоит в том, что они могут приспосабливаться (подстраиваться) к изменяющимся  характеристикам объектов и протекающих в них процессов.

Задача идентификации состоит в установлении математических соотношений между измеряемыми входами и выходами при заданных их измерениях во времени (идентификация в широком смысле) [19].

Определение параметров заданной математической модели по результатам измерений вход-выход также называют задачей идентификации (в узком смысле).

В общем виде задачу идентификации можно сформулировать на таком примере[20]. Наблюдается: вектор 
[image: image34.wmf]z(t)

, возмущенный шумом,  вариант вектора состояния системы 
[image: image35.wmf]x(t)

, входной сигнал 
[image: image36.wmf]u(t)

и внешнее возмущение 
[image: image37.wmf]w(t)

 причем 
[image: image38.wmf]z(t)

 описывается соотношением



[image: image39.wmf] v(t), t]

(t), p(t),

), u(t), w

z(t)=h[x(t

, 
(1.15)
где 
[image: image40.wmf]p(t)

 – неизвестные параметры системы;

[image: image41.wmf]v(t)

 – вектор ошибок измерений.
Предполагается, что вектор состояния описывается стохастическим дифференциальным уравнением




[image: image42.wmf], p(t), t]

u(t), w(t)

 f [x(t), 

dx(t)/dt =

.
(1.16)

Порядок системы обычно известен заранее. Структурная схема системы представлена на рисунке 1.5.
[image: image43.png]wi) | erodro
) | Hoesa

o
7777777 S| e
]
R I e
. [ 2t NN pm—m—
oot L@ T Hobmodaewsi
T cacncp

1 coomonma





Рисунок 1.5 – Структурная схема системы идентификации
Решение задачи идентификации должно включать определение оценки вектора неизвестных параметров 
[image: image44.wmf]p(t)

.

В качестве неизвестных параметров могут быть коэффициенты дифференциальных уравнений, средние значения и дисперсии входного шума   
[image: image45.wmf]w(t)

 и ошибки измерения 
[image: image46.wmf]v(t)

.

Выделим некоторые подклассы общей задачи идентификации:
-  идентификация без помех (отсутствуют шумы  
[image: image47.wmf]w(t)

и 
[image: image48.wmf]v(t)

). Известен вход 
[image: image49.wmf]u(t)

и точные наблюдения вектора состояния 
[image: image50.wmf]x(t)

;
-  модели наблюдений и системы принимаются линейными;
-  входной шум  
[image: image51.wmf]w(t)

 – не наблюдаем.

При классическом подходе к созданию системы уравнений идентификация осуществляется на этапе еще проектирования системы.

Обычно в высокоорганизованных системах уравнений необходима повторная периодическая или непрерывная в реальном масштабе времени идентификация, чтобы обеспечить адаптацию системы в условиях изменения внешних воздействий и параметров системы [21].

Таким образом, существует два подхода к решению проблемы идентификации:

-  в реальном масштабе времени (по каждому замеру);
-  вне контура управления (пакетное представление информации).

1.6 Классификация идентификации 

В соответствии с современной теорией [22] можно предложить следующую классификацию идентификации:

а)   по конечному результату идентификации:


1) структурная;


2) параметрическая;

б)   по способу изучения объекта идентификации:


1) активная;


2) пассивная;

в)   по типу идентифицируемой модели:


1) линейная и нелинейная;


2) детерминированная и стохастическая;


3) с непрерывным и дискретным временем;


4) стационарная и нестационарная;


5) одномерная и многомерная;


6) статическая и динамическая;


7) с сосредоточенными и распределёнными параметрами.

Успех идентификации объекта существенно зависит от соотношения двух факторов: объема априорной информации о структуре объекта и объема измерительной информации. Априорные сведения помогают определить структуру модели, т.е. ее вид (число входов и выходов, характер связи между ними). Эту процедуру называют идентификацией в широком смысле, или структурной идентификацией.

При структурной идентификации [23] объем априорной информации об объекте весьма ограничен. Поэтому необходимо решить следующие задачи:

-  выделение объекта из среды;

-  задание класса моделей;

- определение характера связи между входом и выходом модели объекта;

- определение рационального числа информативных переменных (входов и выходов объекта), учитываемых в модели;

- определение возможности представления модели с требуемой точностью в классе линейных операторов и другие.

Структура модели ещё не сама модель, и для определения ее параметров необходимо располагать измерениями. Задачу определения параметров модели по наблюдениям работы объекта при заданной структуре модели называют идентификацией в узком смысле или параметрической идентификацией [24]. Например, известна система уравнений, описывающая некоторый объект. Необходимо определить только коэффициенты уравнений. Структура модели идентификации изображена на рисунке 1.6.
[image: image52.png]L@
0

Obsexr
i)

AT

y(&

Mogems
F

owe 1.3

yide)




Рисунок 1.6 – Структура модели идентификации

 При активном способе идентификации [25] реализация входа [image: image53.bmp] формируется самим исследователем путем подачи на вход объекта испытательного сигнала желаемой формы (скачкообразного сигнала, импульсного сигнала, сигнала в виде гармонических, прямоугольных, трапецеидальных, треугольных колебаний и др.). Реализацией выхода объекта [image: image54.bmp]  является его реакция на испытательный сигнал. При этом в современной теории идентификации широко применяются методы оптимального планирования эксперимента.

При пассивном способе идентификации в качестве реализаций входа [image: image55.bmp] и выхода [image: image56.bmp] объекта принимают естественные их изменения в процессе нормального функционирования объекта.

1.7 Критерии идентификации

Формирование критерия качества, характеризующего адекватность модели реальному объекту, является одним из основных этапов идентификации.

Для ряда практических задач наиболее естественной, а иногда и единственно возможной является оценка эффективности идентификации по максимально возможному на рабочем отрезке времени  отклонению. Тогда проблема идентификации является по существу задачей минимизации максимального отклонения (детерминированный случай) [26].
При наличии случайных возмущений и шумов, действующих на объект, в качестве критерия выбирается не само отклонение, которое так же является случайным, а его математическое ожидание (стохастический случай) [27].
Значение выше описанных критериев едва ли оспоримо, однако в практических расчётах они почти не используются. Это связано с недостаточной разработанностью аналитических приёмов.

В отдельных практических задачах автоматического управления в качестве мер сравнения можно принимать различные характеристики (временные, частотные и т.д.) объекта и модели. Критерием идентификации в этом случае является рассогласование этих характеристик. Однако если модель используется в самонастраивающейся системе автоматического управления, настройка модели по динамическим характеристикам требует наличие измерителей динамических характеристик объекта и модели, что приводит к конструктивному усложнению САУ и уменьшению быстродействия контуров самонастройки. Поэтому приведенные выше критерии, использующие информацию о выходах объекта и модели, более предпочтительны.

1.8 Математический аппарат теории идентификации 

Для идентификации детерминированных объектов принимают регулярные функции, связывающие входы и выходы объекта. Это обстоятельство и породило первый подход теории идентификации, который появился в математическом анализе в виде теории приближения функций многочленами и ведёт своё начало от трудов Чебышева [28]. Это направление связано с представлением функции в виде разложения по некоторой системе функций (чаще всего по системе полиномов). 

Теория приближения имеет две ветви – теорию аппроксимации и теорию интерполяции. Последняя характерна тем, что интерполирующая функция совпадает с исходной в заданном числе точек. 

Для идентификации стохастических объектов применяются методы математической статистики, что даёт начало теории оценивания. Основной задачей этой теории является оценка параметров стохастического объекта по наблюдениям в обстановке случайных помех. Другим направлением математической статистики для целей идентификации статических стохастических объектов стала теория планирования экспериментов, которая рассматривает активные эксперименты с целью повышения эффективности идентификации. 

Третьим подходом к решению задач идентификации являются методы теории систем автоматического управления [29]. Эта теория породила специальные методы идентификации динамических объектов управления в режиме нормальной эксплуатации (т.е. в обстановке случайных возмущений и помех). Именно к этим методам вначале был применён термин «идентификация».

1.9 Основные подходы к построению алгоритмов идентификации

Возможны два подхода к построению алгоритмов идентификации.
В первом подходе вначале собирается массив данных (реализации входа и выхода объекта на рабочем отрезке времени 
[image: image57.wmf]T]

[0,

) 
[image: image58.wmf]n

,

,i

,y

x

i

i

1

=

 и оценки параметров модели получается после обработки этого массива (идентификация по массиву или ретроспективная идентификация) [30]. Место сбора данных и обработки при этом могут быть территориально разобщены.

В другой постановке оценки параметров модели уточняется на каждом шаге поступления новых измерений, т.е. по ходу процесса. Соответствующие алгоритмы и оценки называются рекуррентными (пошаговыми).

В случае если осуществляется некоторый пошаговый процесс вычисления без поступления новых измерений, такие процедуры будем называть итерационными (их называют так же рекурсивными или последовательными приближениями) [31].

Рекуррентные алгоритмы характерны для адаптивных систем управления, когда вследствие дрейфа параметров или недостаточной исходной точности, необходимо уточнение параметров по ходу процесса [32].

Методы идентификации, реализующие некоторый критерий идентификации, могут быть построены как по рекуррентному, так и по ретроспективному алгоритму.

Алгоритм ретроспективный идентификации с целью оценивания вектора параметров   может быть (для дискретных отсчетов времени) записан в виде


[image: image59.wmf])

,y

Ф(х

Α

n

n

0

0

=

¢

, 
(1.17)
где 
[image: image60.wmf]Α

¢

 – оценка вектора 
[image: image61.wmf]A

, полученная на полной выборке;

[image: image62.wmf])

,y

(

х

n

n

0

0

 – массив измерений от 0 до 
[image: image63.wmf]n

.

Рекуррентный алгоритм записывается в виде



[image: image64.wmf])

,y

,

х

A

Ф(

Α

k

k

k

k

1

1

1

+

+

+

¢

=

¢

,
(1.18) 

где 
[image: image65.wmf]1

+

¢

k

Α

 – оценка вектора параметров на 
[image: image66.wmf]k

-ом шаге;


[image: image67.wmf]1

1

+

+

k

k

,y

х

 – измерения на 
[image: image68.wmf])

1

(

+

k

-ом шаге.
Таким образом, решение задач оперативной идентификации дискретной модели требует рекуррентных подходов или методов для определения интересующих нас коэффициентов. Сущность рекуррентной методики заключается в том, что текущие оценки параметров модели мы должны получать на основании текущих измерений выхода и входа реальной модели и их значений на предыдущем такте. 
2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ САУ
В настоящее время идентификация используются очень широко в разных областях науки и техники: радиоэлектронике, телекоммуникациях, приборостроении, статистике, ТАУ, медицине, геологии, и др [33]. 

Для такого класса объектов используются:

а) аналитический метод получения математической модели объекта;

б) экспериментально-аналитический метод с использованием  типовых возмущающих воздействий, применяя математический аппарат ТАУ в виде типовых динамических звеньев.

Для идентификации объектов, у которых какой-либо выходной сигнал зависит от нескольких входных сигналов, используется метод регрессионного анализа, когда математическая модель – уравнение регрессии 1-го или 2-го порядка. При использовании этого метода применяется теория математического планирования эксперимента [34].

Для объектов, у которых входные-выходные сигналы носят случайный (стохастический) характер, используется метод корреляционного анализа для идентификации объекта. 

Несколько обособленно стоит метод идентификации объекта и системы с помощью имитационных моделей.  Имитационная модель задается не в виде системы математических уравнений, а в виде программы на ЭВМ. С помощью имитационной модели с использованием теории  математического планирования эксперимента проигрывают на ЭВМ различные варианты опытов для поиска оптимального управления объектом (системой). По сути, имитационная модель  – это алгоритм, реализующий модель процесса и воспроизводящий процесс функционирования системы во времени на ЭВМ.

Как мне кажется, развитием имитационных моделей будут виртуальные модели объектов и систем, когда на ЭВМ будет выполнено виртуальное изображение физических параметров объекта и системы, и их поведение во времени можно будет наблюдать так, как сейчас наблюдают объекты в компьютерных играх. 

При использовании любого метода идентификации объекта или системы необходимо решить следующие задачи:

а)  выбор структуры математической модели и метода идентификации;

б)  выбор информативных входных и выходных переменных (сигналов);

в) оценка степени стационарности (неизменности во времени), линейности характеристик объекта;

г) оценка степени и формы влияния входных переменных (сигналов) на выходные.

Рассмотрим подробнее перечисленные методы идентификации.

2.1 Аналитический метод идентификации

Аналитический метод вывода математической модели идентичной (совпадающей) по характеристикам с исследуемым объектом применим тогда, когда физико-химические процессы, происходящие в объекте, хорошо изучены.  К таким объектам относятся механические системы, поведение которых в статике и динамике подчиняется законам Ньютона, некоторые химические реакторы с простыми химическими реакциями, протекающими в них [35]. Примером такого объекта может служить бак, изображенный на рисунке 2.1.
[image: image69.png]—-
puliad M
-
Q.
%
Wip) o5 :
Xgx = Qq



 [image: image70.png]—-
puliad M
-
Q.
%
Wip) o5 :
Xgx = Qq




а)                                                      б)

а)  схема объекта; б) структурная схема объекта
Рисунок 2.1 – Схема исследования объекта управления аналитическим методом

Статический режим описывается уравнение



[image: image71.wmf]0

2

0

1

Q

Q

=

.
(2.1)
Динамический режим характеризуется соотношением



[image: image72.wmf]î

í

ì

D

+

=

D

+

=

2

0

2

2

1

0

1

1

Q

Q

Q

Q

Q

Q

,
(2.2)
отсюда



[image: image73.wmf].

)

(

)

(

)

(

2

1

2

0

2

1

0

1

2

1

t

t

d

H

d

F

d

H

F

d

dt

V

d

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

D

×

=

D

×

=

D

=

=

D

-

D

=

D

-

-

D

+

=

-


(2.3)
Из гидравлики вытекает  
      
                     
[image: image74.wmf]H

α

Q

×

=

2

,                                         (2.4)



[image: image75.wmf]ΔH

a

ΔQ

×

=

2

.
(2.5)
Тогда


[image: image76.wmf]t

d

H

d

F

H

a

Q

)

(

1

D

×

=

D

×

-

D

,
(2.6)
или, переходя к бесконечно малым приращениям, получим 


[image: image77.wmf]1

Q

H

a

d

dH

F

=

D

×

+

×

t

,
(2.7)


[image: image78.wmf]1

1

Q

a

H

d

dH

a

F

×

=

+

×

t

.
(2.8)
Условно обозначив в относительной размерности



[image: image79.wmf]вых

ном

x

H

H

=

,
(2.9)






   
[image: image80.wmf]вх

ном

x

Q

Q

=

,                                            (2.10)


[image: image81.wmf]0

T

a

F

=

,
(2.11)


[image: image82.wmf]об

k

a

=

1

,
(2.12)
получим окончательное уравнение системы


[image: image83.wmf]вх

об

вых

вых

x

k

x

d

τ

dx

T

×

=

+

×

0

.
(2.13)
Так же примером аналитического метода идентификации может служить электрический двигатель [36] с нагрузкой, который описывается дифференциальным уравнением



[image: image84.wmf]сопр.

двиг.

M

M

d

τ

d

ω

J

-

=

×

,
(2.14)
где 
[image: image85.wmf]J

 – момент инерции;

[image: image86.wmf]T

π

ω

2

=

 – частота вращения вала двигателя;

[image: image87.wmf]двиг.

M

, 
[image: image88.wmf]сопр.

M

 – момент на валу и момент сопротивления.

2.2 Экспериментально-аналитический метод идентификации

Суть метода заключается в следующем: на действующем объекте по входному каналу подается одно из трех типовых возмущающих воздействий, которые изображены на рисунке 2.2.
[image: image89.png]


[image: image90.png]—»

< |




а)                                            б)
[image: image91.png]



в)
а) единичный скачок; б) единичный импульс; в) синусоидальное колебание различной частоты

Рисунок 2.2 – Типовые возмущающие воздействия
Схема получения математической модели объекта изображена на рисунке 2.3.
[image: image92.png]Xax X
W(plot -

ypaBHeHme _ _ MaTemaTdeckan _ AMHaMMdecKas
B3aumocenzm mogens XapaKTepuctuka




Рисунок 2.3 – Схема получения математической модели объекта

Чаще всего используется возмущение типа «единичного скачка». Реакция объекта на такое возмущение – график изменения во времени выходного сигнала объекта называется экспериментальной кривой разгона.

Далее применяется специальный, уникальный  (только в ТАУ) математический аппарат – совокупность шести типовых динамических звеньев.

Если рассматривать объект как «черный ящик», т.е. считать, что нам ничего не известно о физико-химических процессах,  происходящих в нем, то оказывается, что различные по  природе  технологического процесса, объему и конфигурации объекты управления в динамическом режиме работы математически описываются  (имеют математическую модель) в виде одного и того же типового уравнения взаимосвязи выходного сигнала объекта с входным [37]. В ТАУ были подобраны всего 6 типов уравнений взаимосвязи выходного сигнала объекта с входным сигналом, которые назвали типовыми динамическими звеньями. Поскольку в динамическом режиме работы объекта, когда нарушено равновесие между притоком и стоком энергии или вещества в объекте, входной и/или выходной сигналы изменяются во времени, то большинство типовых уравнений взаимосвязи типовых динамических звеньев (ТДЗ) являются дифференциальным, т.е., алгебраическое уравнение имеет вид


[image: image93.wmf]вх

вых

х

b

a

x

×

+

=

,
(2.15)

тогда дифференциальное уравнение можно записать так



[image: image94.wmf]вх

вых

х

b

a

d

τ

dx

×

+

=

.
(2.16)

Методика использования математического аппарата ТАУ – совокупности ТДЗ – заключается в следующем: каждое типовое динамическое звено, кроме типового уравнения взаимосвязи входного и выходного сигналов, имеет свою типовую кривую разгона и ряд других типовых характеристик. Полученную на действующем объекте экспериментальную кривую разгона (например, позиционирующего двигателя спутника) сравнивают с набором шести типовых кривых разгона ТДЗ и по совпадению характера изменения во времени экспериментальной и какой-либо типовой кривой разгона проводят замену (аппроксимацию) исследуемого объекта данным типовым динамическим звеном. Тогда типовое уравнение взаимосвязи этого ТДЗ становится уравнением взаимосвязи выходного сигнала объекта с входным или искомой математической модели объекта. Величину коэффициентов, входящих в данное типовое уравнение ТДЗ находят по экспериментальной кривой разгона объекта.

Пусть на объекте получена следующая экспериментальная кривая разгона, изображенная на рисунке 2.4.
[image: image95.png]x

la—

chnonenra 350

>
T

To





а)

[image: image96.png]x

la—

chnonenra 350

>
T

To





б)

а) единичное ступенчатое воздействие; 

б) кривая разгона
Рисунок 2.4 – График экспериментальной кривой разгона статического объекта при ступенчатом воздействии
Эта кривая называется экспонентой и по характеру изменения во времени совпадает с типовой кривой разгона апериодического (инерционного, статического) ТДЗ. Значит, такой объект можно заменить (аппроксимировать) апериодическим типовым динамическим звеном. Его типовое  дифференциальное уравнение


[image: image97.wmf]вх

вых

вых

x

k

x

d

τ

dx

T

×

=

+

0

.
(2.17)
Тогда передаточная функция имеет вид



[image: image98.wmf]1

0

+

=

=

p

T

k

(p)

x

(p)

x

W(p)

вх

вых

.
(2.18)
Оба коэффициента: 
[image: image99.wmf]k

 и 
[image: image100.wmf]0

T

 – легко найти из графика экспериментальной кривой разгона.

Аналогично вышеизложенному примеру экспериментально-аналитического метода идентификации статического объекта рассмотрим пример для астатического объекта [38].
Пусть на объекте получена следующая экспериментальная кривая разгона, представленная на рисунке 2.5.

[image: image101.png]aKe. kpuBan
pasrona



[image: image102.png]aKe. kpuBan
pasrona





       а)                                                                   б)

а) единичное ступенчатое воздействие; б) кривая разгона
Рисунок 2.5 – График экспериментальной кривой разгона астатического объекта при ступенчатом воздействии

Эта экспериментальная кривая разгона похожа на типовую кривую разгона астатического (интегрирующего)  ТДЗ с дифференциальным уравнением


[image: image103.wmf]вх

вых

x

d

τ

dx

T

=

.
(2.19)
Тогда передаточная функция имеет вид



[image: image104.wmf]p

T

(p)

x

(p)

x

W(p)

вх

вых

1

=

=

.
(2.20)
Коэффициент 
[image: image105.wmf]T

 легко определить по экспериментальной кривой разгона по углу (


[image: image106.wmf]T

tg

α

1

=

.
(2.21)
Аналогично легко провести идентификацию динамического объекта по совпадению экспериментальной и типовой кривых разгона для замены (аппроксимации) объекта безинерционным, реальным дифференцирующим и запаздывающим ТДЗ. Типовые кривые разгона этих звеньев представлены на рисунке 2.6.
[image: image107.png]X 2t
>« |
>« | ,
5 H
£ e
-«
't 4=
hd
H J
H °
N _ m/ ¥
x AV T
s XB
-+

I '




[image: image108.png]X 2t
>« |
>« | ,
5 H
£ e
-«
't 4=
hd
H J
H °
N _ m/ ¥
x AV T
s XB
-+

I '




[image: image109.png]X 2t
>« |
>« | ,
5 H
£ e
-«
't 4=
hd
H J
H °
N _ m/ ¥
x AV T
s XB
-+

I '





      а)                                   б)
                                            в)

а) безинерционое; б) реальное дифференцирующее; в) запаздывающее
Рисунок 2.6 – Графики кривых разгона ТДЗ
Передаточные функции этих звеньев соответственно имеют вид


[image: image110.wmf]k

(p)

x

(p)

x

W(p)

вх

вых

усилит

=

=

,
(2.22)


[image: image111.wmf]1

0

+

×

×

=

p

T

p

k

W(p)

реал.дифф.

,
(2.23)


[image: image112.wmf]зап

p

τ

вх

вых

зап

e

(p)

x

(p)

x

W(p)

-

=

=

.
(2.24)
Величину коэффициентов в этих типовых передаточных функциях также легко найти по графикам экспериментальных кривых разгона.

Сложнее найти математическую модель идентифицируемого объекта, если получена следующая экспериментальная кривая разгона, изображенная на рисунке 2.7.
[image: image113.png]=
> >
A

*aux

=
aKe. kpusan
pasrona



[image: image114.png]=
> >
A

*aux

=
aKe. kpusan
pasrona




                                 а)                                                     б)

а) единичное ступенчатое воздействие; б) кривая разгона
Рисунок 2.7 – График экспериментальной кривой разгона апериодического звена второго порядка при ступенчатом воздействии
На первый взгляд, такая экспериментальная кривая разгона похожа на типовую кривую разгона апериодического звена 2-го порядка с передаточной функцией
                             
[image: image115.wmf]1

2

2

1

+

+

=

=

p

T

p

T

k

W(p)

(p)

x

(p)

x

вх

вых

.
(2.25)
Однако точное определение коэффициентов 
[image: image116.wmf]1

T

 и 
[image: image117.wmf]2

T

 в этой передаточной функции 
[image: image118.wmf]W(p)

 затруднено.

Для более точной идентификации такого объекта используют метод Симою, или «метод площадей».

2.2.1 Метод Симою
При использовании этого метода [39] исходную экспериментальную кривую разгона перестраивают в координатах 
[image: image119.wmf])

(

вых

t

s




[image: image120.wmf]k

x

k

x

x

вых

вых

вых

вых

)

(

)

(

)

(

t

t

s

=

=

¥

.
(2.26)
Откуда получают подобную исходной характеристику, изображенную на рисунке 2.8.

[image: image121.png]



Рисунок 2.8 – График преобразования экспериментальной кривой разгона апериодического звена второго порядка при использовании метода Симою
Искомую математическую модель записывают в общем виде как отношение полиномов от 
[image: image122.wmf]p

 – оператора Лапласа

               
[image: image123.wmf](p)

x

(p)

σ

A(p)

B(p)

p

a

...

p

a

p

b

...

p

b

W(p)

вх

вых

n

n

m

m

об

=

=

+

×

+

+

×

+

×

+

+

×

=

×

1

1

1

1

.
(2.27)
Обычно полином 
[image: image124.wmf]A(p) 

ограничивают 3-им порядком


[image: image125.wmf]1

1

2

2

3

3

+

×

+

×

+

×

=

p

a

p

a

p

a

A(p)

.
(2.28)
Если а) 
[image: image126.wmf]0

=

вых

x

 при 
[image: image127.wmf]0

=

t

, то полином 
[image: image128.wmf]B(p)

 будет 2-го порядка и, следовательно


[image: image129.wmf])

(

)

(

1

1

)

(

1

2

2

3

3

1

2

2

p

x

p

p

a

p

a

p

a

p

b

p

b

p

W

вх

вых

об

s

=

+

×

+

×

+

×

+

×

+

×

=

×

.
(2.29)
Если б) 
[image: image130.wmf]0

=

вых

x

 при 
[image: image131.wmf]0

=

τ

 и 
[image: image132.wmf]0

=

d

τ

dx

вых

, что имеет место для данной экспериментальной кривой разгона, то полином 
[image: image133.wmf]B(p)

 будет 1-го порядка, а искомая математическая модель имеет вид



[image: image134.wmf](p)

x

(p)

σ

p

a

p

a

p

a

p

b

W(p)

вх

вых

об

=

+

×

+

×

+

×

+

×

=

×

1

1

1

2

2

3

3

1

.
(2.30)
Задача идентификации сводится к определению в этой передаточной функции 
[image: image135.wmf]W(p)

 коэффициентов 
[image: image136.wmf]1

2

3

1

,a

,a

,a

b

.

Для решения этой задачи кривую разгона, перестроенную в координатах 
[image: image137.wmf])

(

вых

t

s

 на отрезке 
[image: image138.wmf]T

-

0

 разбивают на 
[image: image139.wmf]t

D

/

T

 частей, чтобы было 20-30 координат: 
[image: image140.wmf]30

1

s

s

¸

.

Затем для случая б), когда 


[image: image141.wmf](p)

x

(p)

σ

p

a

p

a

p

a

p

b

W(p)

вх

вых

об

=

+

×

+

×

+

×

+

×

=

×

1

1

1

2

2

3

3

1

.
(2.31)
Решая систему алгебраических уравнений, находят коэффициенты 
[image: image142.wmf]1

2

3

1

,

,

,

a

a

a

b




[image: image143.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

=

×

+

=

×

+

=

+

=

f(

σ(σ;

F

F

b

F

a

F

b

F

a

b

F

a

4

2

1

3

3

1

1

2

2

1

1

1

.
(2.32)

Если 
[image: image144.wmf],

1

1

<

b

 
[image: image145.wmf]2

3

3

a

a

<

 и 
[image: image146.wmf]1

a

, то 
[image: image147.wmf])

(

p

W

об

 будет


[image: image148.wmf]1

1

)

(

)

(

)

(

2

2

1

1

2

2

+

×

+

×

=

+

×

+

×

=

=

p

T

p

T

k

p

a

p

a

k

p

x

p

x

p

W

вх

вых

.
(2.33)
2.2.2 Идентификация динамического объекта управления по импульсной характеристике
Иногда по технологическим условиям нельзя длительное время держать «единичный скачок» на входе объекта [40]. Тогда подается возмущение типа «единичного импульса», длительность которого достаточна для заметного изменения выходного сигнала. Практически «единичный импульс» рассматривается как два последовательных «единичных скачка», только первый имеет значение (+1), а второй – (-1). Полученная на объекте экспериментальная импульсная характеристика – график изменения во времени выходного сигнала объекта путем несложных графических преобразований достраивается до экспериментальной кривой разгона и далее поиск математической модели – 
[image: image149.wmf](p)

W

об

 идет по указанному выше пути. Перестройка импульсной характеристики объекта до экспериментальной кривой разгона изображена на рисунке 2.9.
[image: image150.png]aKcnepueHTankHas
KkpuBas pasrona

wnnynicras
xapakTepucTiika





Рисунок 2.9 – Схема преобразования экспериментальной импульсной характеристики в кривую разгона
2.2.3 Идентификация динамических объектов управления частотным методом
Структурная схема экспериментального исследования объекта частотным методом изображена на рисунке 2.10.
[image: image151.png]Xex Xabix
OBBEKT ——>





Рисунок 2.10 – Схема экспериментального исследования объекта частотным методом
Графики входных и выходных синусоидальных колебаний при исследовании объекта частотным методом представлены на рисунке 2.11.
[image: image152.png]4 Xex

X aux




[image: image153.png]4 Xex

X aux






        а)
     б)

а) входные; б) выходные колебания

Рисунок 2.11 – Графики синусоидальных колебаний при исследовании объекта частотным методом

Это также экспериментально-аналитический метод, когда в эксперименте на вход объекта подаются синусоидальные колебания различной частоты и с амплитудой 
[image: image154.wmf]А

. На выходе объекта также устанавливаются синусоидальные колебания той же частоты или периода (
[image: image155.wmf]T

p

w

2

=

рад/сек), но другой амплитуды 
[image: image156.wmf]B

, сдвинутые во времени на отрезок 
[image: image157.wmf]t

D

.
На практике диапазон изменения частоты очень узок, не от 0 до (, а от 
[image: image158.wmf]0

=

ω

 до 
[image: image159.wmf]среза

ω

ω

=

, когда объект перестает реагировать на синусоидальные колебания [41].

Изменяя частоту входных колебаний от 0 до 
[image: image160.wmf]среза

ω

, получаем амплитудно-частотную характеристику (АФХ) объекта в виде 


[image: image161.wmf])

(

ω

f

A

B

k

=

. 
(2.34)

Фазо-частотная  характеристика объекта (ФЧХ) 


[image: image162.wmf])

(

ω

f

k

=

j

. 
(2.35)

Амплитудно-фазовая частотная характеристика исследуемого объекта изображена на рисунке 2.12.

[image: image163.png]



Рисунок 2.12 – График амплитудно-фазовой частотной характеристики исследуемого объекта

Получение экспериментальной АФХ – длительный процесс. Один эксперимент – одна точка на графике АФХ, но точность аппроксимации выше, чем при снятии экспериментальной кривой разгона. Экспериментальную АФХ сравнивают с типовыми АФХ звеньев  и проводят аппроксимацию (замену) объекта на одно или совокупность ТДЗ [42]. Здесь также можно использовать ЛАЧХ и ЛФЧХ – логарифмические амплитудно- и фазо-частотные характеристики.

2.3 Идентификация объекта управления методом регрессионного анализа
В современных сложных объектах, как правило, выходной сигнал объекта зависит не от одного входного сигнала, как в случае с кривой разгона, а от нескольких входных сигналов, т.е. объект управления имеет сложное переплетение взаимосвязей входных и выходных сигналов [43], изображенных на рисунке 2.13.
[image: image164.png]Xteeix

X2seix

OBBEKT

X3se1x





Рисунок 2.13 – Схема объекта, состоящего из нескольких взаимосвязанных входных-выходных сигналов
Для идентификации таких сложных объектов используется метод регрессионного анализа с проведением активного эксперимента на базе теории математического планирования эксперимента.

Назначение этой теории – значительно сократить количество экспериментальных опытов и упростить расчеты, необходимые для получения уравнения взаимосвязи выходного сигнала с несколькими входными сигналами – уравнения регрессии [44].

Сокращение числа необходимых экспериментов в теории математического планирования эксперимента достигается за счет одновременного изменения всех входных сигналов (факторов), а упрощение расчетов получается за счет того, что изменение входных сигналов (факторов) нормируется, т.е. величины 
[image: image165.wmf]1

±

=

D

±

вх

x

.

Пусть 
[image: image166.wmf])

;

(

2

1

вх

вх

вых

x

x

f

x

D

D

=

 – зависит от 2-х входных факторов. Тогда схема исследования объекта методом регрессионного анализа для двух входных сигналов (факторов) представлена на рисунке 2.14.
[image: image167.png]



Рисунок  2.14 – Схема исследования объекта методом регрессионного анализа для двух входных сигналов (факторов)

Точка О – номинальный режим работы объекта. Нормализация происходит за счет того, что начало координат переносится в точку О на 
[image: image168.wmf]1

±

=

D

±

i

вв

x

. На рисунке 2.15 изображен план проведения опытов для изучения зависимости 


[image: image169.wmf])

;

(

2

1

вх

вх

вых

x

x

f

x

D

D

=

.
(2.36)
[image: image170.png]A Yoex

SRS
7

|
|
|

|
15113 5 ———

. —
|
|
o —
° e
———dapt]




Рисунок 2.15 – Схема центрального плана  полного факторного эксперимента для двух входных сигналов (факторов)

Число опытов равно 4=22 – полный факторный эксперимент. Для 
[image: image171.wmf]k

 входных факторов число опытов в факторном эксперименте: 
[image: image172.wmf]k

N

2

=

. При 
[image: image173.wmf]3

=

k

,
[image: image174.wmf]8

=

N

; 
[image: image175.wmf]4

=

k

, 
[image: image176.wmf]16

=

N

 и т.д.

На приведенном выше рисунке 2.15 изображен центральный (точка О – в центре) ортогональный полный факторный план эксперимента для 2-х входных факторов.

В полном факторном плане экспериментов число опытов резко возрастает  в зависимости от числа входных факторов: 
[image: image177.wmf]4

=

k

,
[image: image178.wmf]16

=

N

; 
[image: image179.wmf]5

=

k

, 
[image: image180.wmf]32

=

N

, 
[image: image181.wmf]6

=

k

,
[image: image182.wmf]64

=

N

 опыта.

Поэтому для сокращения числа опытов с минимальной потерей информации применяются сокращенные планы – дробные реплики. Если планы содержат половину опытов полного факторного эксперимента, то такой план носит название полуреплики.

Используют также ¼  реплики от полного факторного эксперимента.

Уравнение взаимосвязи входного и выходного сигналов – уравнение регрессии – записывается в виде алгебраического полинома 1-ой степени в следующем виде



[image: image183.wmf]2

2

1

1

0

x

+b

x

+b

=b

x

вых

.
(2.37)
С учетом взаимодействия входных факторов для 2-х входных факторов  
[image: image184.wmf]1

x

 и 
[image: image185.wmf]2

x

получим 



[image: image186.wmf]2

1

12

2

2

1

1

0

x

x

b

x

+b

x

+b

=b

x

вых

+

.
(2.38)
Полином второй степени – уравнение регрессии имеет вид


[image: image187.wmf]2

2

22

2

1

11

2

1

12

2

2

1

1

0

x

 b

x

b

x

x

b

x

b

x

b

b

x

вых

+

+

+

+

+

=

.
(2.39)
Естественно, это уравнение более точно описывает взаимосвязь 
[image: image188.wmf]вых

x

– функции отклика – с входными факторами (сигналами) объекта.

Задача идентификации объекта управления (ОУ) методом регрессивного анализа сводится к выбору порядка математической модели – уравнения регрессии – и определению коэффициентов 
[image: image189.wmf]0

b

, 
[image: image190.wmf]1

b

, 
[image: image191.wmf]2

b

, 
[image: image192.wmf]12

b

 и т.д. в этом уравнении регрессии [45].

При определении этих коэффициентов используется метод наименьших квадратов, в котором определяется наименьшая сумма отклонений в квадрате (2-ой степени) между реально полученным в эксперименте выходным сигналом и выходным сигналом, рассчитанным (предсказанным) по уравнению регрессии, т.е. ищут минимум функции


[image: image193.wmf]å

=

®

-

=

n

i

регр

i

ввы

экс

i

ввы

)

x

(x

Φ

1

2

min

.
(2.40)
Минимум функции 
[image: image194.wmf]Φ

 достигается в том случае, когда первая частная производная (тангенс угла наклона к впадине) равна нулю, т.е. имеет вид


[image: image195.wmf]0

12

2

1

0

=

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶

b

Φ

;

b

Φ

;

b

Φ

;

b

Φ

.
(2.41)
Проверка идентичности математической модели – уравнения регрессии исследуемого объекта проводится по нескольким критериям адекватности и идентичности модели.

Поскольку результаты опытов в эксперименте заранее точно предсказать невозможно, то обработка и сами результаты связаны с неопределенностью или вероятностью. Вероятность изменяется в пределах: 0 – события быть не может, 1 – событие произойдет обязательно (день-ночь) [46]. При большом числе параллельных (одинаковые условия) опытов вероятность может быть задана в виде функции распределения вероятностей, изображенной на рисунке 2.16.
[image: image196.png]P(n)




Рисунок 2.16 – Схема нормального (гауссовского) закона распределения вероятностей
На практике чаще всего используется так называемое нормальное (гауссовское) распределение вероятностей. 

Случайная величина (
[image: image197.wmf]i

вых

x

) имеет несколько числовых характеристик, наиболее важные из которых – это математическое ожидание и дисперсия.

Математическое ожидание – это среднее взвешенное значение случайной величины


[image: image198.wmf]å

=

×

=

n

i

i

ввы

i

ввы

x

x

p

x

M

вых

1

)

(

.
(2.42)
Дисперсия характеризует разброс значений случайной величины относительно ее математического ожидания, описывается формулой
                 
[image: image199.wmf]å

=

×

-

=

-

=

n

i

i

ввы

x

i

ввы

вых

i

ввы

i

ввы

x

p

M

x

x

M

x

M

x

D

вых

1

2

2

)

(

]

[

)]

(

[

)

(

.
(2.43)
Проверка значимости уравнения регрессии проводится по критерию Фишера или F-критерию. 

2.4 Идентификация объектов управления методом корреляционного анализа
Метод корреляционного анализа используется для идентификации объектов управления в том случае, если входные и выходные сигналы являются случайными величинами [47]. Схема исследования объекта корреляционным методом изображена на рисунке 2.17.
[image: image200.png]Xex Xabix
OBBEKT ——>





Рисунок 2.17 – Схема исследования объекта корреляционным методом

При корреляционном анализе используются:

- автокорреляционная функция (АКФ);
- взаимокорреляционная функция (ВКФ).

АКФ характеризует зависимость последующих значений случайной величины  от предыдущих, находящихся на расстоянии 
[image: image201.wmf]t

D

. График изменения входной случайной величины – входного сигнала изображен на рисунке 2.18.
[image: image202.png]AP

AT

Xex





Рисунок 2.18 – График изменения входной случайной величины – входного сигнала

Автокорреляционная функция имеет вид



[image: image203.wmf]t

t

t

t

t

d

x

x

T

R

вх

T

вх

x

вх

×

×

D

+

=

ò

)

(

)

(

1

)

(

0

.
(2.44)

При 
[image: image204.wmf]0

®

D

t

 результат точнее.

Взаимокорреляционная функция связывает две величины, отстоящие друг от друга на 
[image: image205.wmf]t

D

 имеет вид


[image: image206.wmf]t

t

t

t

t

d

x

x

T

R

вх

T

вых

x

x

вых

вх

×

×

D

+

=

ò

)

(

)

(

1

)

(

0

;

.
(2.45)
С АКФ и ВКФ связаны спектральные плотности случайных величин (через преобразование Фурье, когда входной-выходной сигнал раскладывается в ряд Фурье, состоящий из суммы синусоидальных колебаний с различной ( – ряд гармоник).
Спектральная плотность для АКФ описывается формулой


[image: image207.wmf]t

t

w

wt

d

e

R

S

i

x

x

вх

вх

×

×

=

ò

¥

¥

-

-

)

(

)

(

.
(2.46)
Спектральная плотность для ВКФ имеет вид



[image: image208.wmf]t

t

t

w

d

R

S

вых

вх

вых

вх

x

x

x

x

×

D

×

=

ò

¥

¥

-

)

(

)

(

;

;

.
(2.47)
Физически 
[image: image209.wmf])

(

w

вх

x

S

 показывает, какая доля мощности случайной величины приходится на данную частоту.

Через спектральную плотность находим АФЧХ объекта


[image: image210.wmf])

(

)

(

)

(

;

w

w

w

вх

вых

вх

x

x

x

S

S

i

W

АФЧХ

=

=

.
(2.48)
2.5 Идентификация обобщенным рекуррентным методом наименьших квадратов
Идентификация обобщенным рекуррентным методом наименьших квадратов (ОРМНК) позволяет решать задачи идентификации дискретной модели для случая, когда модель описывается разностным уравнением
           
[image: image211.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

1

1

1

z

e

z

D

z

z

U

z

B

z

y

z

A

d

×

=

×

×

-

-

-

-

-

.
(2.49)
РМНК применяют при малых отношениях интенсивности шума к полученному сигналу [48]. В этом случае получают несмещенные оценки параметров модели, и при этом достигается приемлемая сходимость метода при оценке параметров. Объем вычислений при реализации алгоритма небольшой.
Обобщенный РМНК применяют в случае более высоких отношений интенсивности шума к полезному сигналу. Этот метод дает очень низкую сходимость  на начальном этапе. Требует более высоких затрат на вычисление, но на достаточно большом интервале позволяет получать несмещенные оценки параметров модели.
Рекуррентный метод вспомогательных переменных обеспечивает высокую точность, однако обладает низкой сходимостью и поэтому, как правило, самостоятельного применения в реальных системах не находит. Обычно применяют вначале классический, при достижении каких-то параметров до более-менее нормальных параметров, а потом доводят до требуемой точности [49]. 
Рекуррентный метод максимального правдоподобия самый трудоемкий метод. Обладает большей точностью оценки параметров при относительно высоких значениях отношения интенсивности шума к полученному сигналу. Он характеризуется медленной сходимостью оценок.

Рекуррентный метод стохастической аппроксимации характеризуется тем, что приемлемая точность оценок достигается лишь при большом цикле измерений, т.е.  интервал должен быть достаточно большим [50].
3 МОДЕЛИРУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Моделирующие исследования апериодического звена 1-го порядка

Для проведения моделирующих исследований воспользуемся программным пакетом Electronics Workbench. Построим модель схемы электрической принципиальной апериодического звена первого порядка, подключим к входу виртуальный генератор, а к выходу виртуальный осциллограф. Собранный стенд для моделирующих исследований апериодического звена первого порядка изображен на рисунке 3.1.
[image: image212.png]100 kOhm

100 kOhm





Рисунок 3.1 – Моделирующий стенд Workbench для апериодического звена первого порядка

Далее установим в окне параметров генератора прямоугольный тип сигнала, частоту зададим 200 Гц, при этом амплитуду устанавливаем не более 4 В. Сопротивление резисторов выставим равным 100 кОм, значение емкости конденсатора С1=1 нФ. Включаем кнопкой моделирование переходной характеристики,  в окне параметров виртуального осциллографа подстраиваем параметры отображения сигнала. Смоделированная переходная характеристика апериодического звена первого порядка при значении конденсатора С1=1 нФ представлена на рисунке 3.2.
[image: image213.png]Oscilloscope. |

N[ oo < T s nn [ Toe s
Wi [ Sioaae o] wk| baees o] waum | boas o
Wl esest o] Wl Seel U] v | 2808 U

e T Crame A s

[z00ms/div B Bige slEm [500 miviDiv B [z vioi T | Redwe |

Xpostion [205 1| 1avel [000 5] || ¥postion[ o0 15| ¥ posion [Go0 1| Reverse |

. BN e[o e | B0 ool B 0 o e |





Рисунок 3.2 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С1=1 нФ
Передаточная функции при С1=1 нФ будет иметь вид



[image: image214.wmf]1

1

,

0

1

)

(

1

+

×

=

p

p

W

C

.
(3.1)

Изменим значение емкости конденсатора на С2=3 нФ, все остальные параметры оставляем неизменными. Получим осциллограмму переходной характеристики апериодического звена первого порядка. Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С2=3 нФ, изображена на рисунке 3.3.
[image: image215.png]Oscilloscope. |

Anihwanihwaeri
U U Y

T B

N[ oo < n[ees T s nn [ees T s
Wi [ Sioeas o uk| aces o]  waum | “o.eees "o
w280 U] W |ee> ettt au] e | 5o%ee o

e T Crame A s

[z00ms/div B Bige slEm [500 miviDiv B [z vioi T | Redwe |

Xpostion [205 1| 1avel [000 5] || ¥postion[ o0 15| ¥ posion [Go0 1| Reverse |

. BN e[o e | B0 ool B 0 o e |





Рисунок 3.3 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С2=3 нФ
В этом случае передаточная функция звена имеет вид


[image: image216.wmf]1

3

,

0

1

)

(

2

+

×

=

p

p

W

C

.
(3.2)

Так же получим переходную характеристику при С3=5 нФ        (рисунок 3.4).
[image: image217.png]Oscilloscope

A A A A
A

=iey

N[ oo < e e s nn [ees Tee s
W[ Sioaae o uk| aianes o]  waum | “olaees "o
W leat 2% ] | 2Eei U] W | 3858 U

e T Crame A s

[z00ms/div B Bige slEm [500 miviDiv B [z vioi T | Redwe |

Xpostion [205 1| 1avel [000 5] || ¥postion[ o0 15| ¥ posion [Go0 1| Reverse |

. BN e[o e | B0 ool B 0 o e |





Рисунок 3.4 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С3=5 нФ
Передаточная функция звена при этом имеет вид



[image: image218.wmf]1

5

,

0

1

)

(

3

+

×

=

p

p

W

C

.
(3.3)
Изменим значение конденсатора на С4=10 нФ, получим переходную характеристику, изображенную на рисунке 3.5.

При этом передаточная функция звена будет иметь вид


[image: image219.wmf]1

1

1

)

(

4

+

×

=

p

p

W

C

.
(3.4)
[image: image220.png]Oscilloscope

A A A A

VARV EIVARN B/

—

N[ oo < e T s nn [Se T s
Wi [ Si8eae o uk| oiaces "e|  waum | oleees "o
R b B IR B ) e

e T Crame A s

[z00ms/div B Bige slEm [500 miviDiv B [z vioi T | Redwe |

Xpostion [205 1| 1avel [000 5] || ¥postion[ o0 15| ¥ posion [Go0 1| Reverse |

. BN e[o e | B0 ool B 0 o e |

24





Рисунок 3.5 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С4=10 нФ
Затем промоделируем переходные характеристики апериодического звена первого порядка, используя программу MatLab, для этого построим виртуальный макет (рисунок 3.6), в котором путем установки в блоке предварительно рассчитанных параметров (приложение А) и подачи на вход блока ступенчатого сигнала, получим графики переходных характеристик. Значения переходных характеристик в виде векторов будут сохранены в рабочем пространстве программы с целью параметрической идентификации модели.
[image: image221.png]B untitied* ==

Fle Edt Vew Smulation Fomat Toos e

DSsH& L) »oo o [Nome

T =
>
s
Step. Transta Fen Seope
n ¥
ToWotspace ToWotspacet

Ready 100% odeds





Рисунок 3.6 – Виртуальный макет для исследования апериодического звена 1-го порядка
Переходная характеристика при С1=1 нФ представлена на рисунке 3.7.
[image: image222.png]



Рисунок 3.7 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С1=1 нФ

Переходная характеристика звена при С2=3 нФ изображена на     рисунке 3.8.

[image: image223.png]



Рисунок 3.8 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С2=3 нФ
Переходная характеристика звена при С3=5 нФ изображена на     рисунке 3.9.

[image: image224.png]



Рисунок 3.9 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С3=5 нФ

Переходная характеристика звена при С4=10 нФ изображена на     рисунке 3.10.

[image: image225.png]



Рисунок 3.10 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С4=10 нФ
3.2 Моделирующие исследования апериодического звена 2-го порядка

Аналогично построим модель схемы электрической принципиальной апериодического звена второго порядка при помощи программы Workbench.
Схема апериодического звена 2-го порядка изображена на рисунке 3.11.

[image: image226.png]e

100 kOhm

100 kOhm

4 M Ohm

15v

110

100 kOhm

100 kOhm





Рисунок 3.11 – Моделирующий стенд Workbench для апериодического звена второго порядка

Частоту генератора выставим равной 400 Гц, остальные параметры виртуального генератора и осциллографа оставим такими же, как для апериодического звена 1-го порядка, значение конденсатора устанавливаем для 4-х случаев С1=1 нФ, С2=3 нФ, С3=5 нФ, С4=10 нФ.
Смоделированные переходные характеристики апериодического звена второго порядка представлены на рисунках 3.12-3.15.

[image: image227.png][x]

1l

N[ oo < e nn [Tz s
W[ S8ee o] uk| saees o]  waum | boaees o
wLae et ) | e 902 au] e | a2atee o

i T Crare A s

[oozsidiv B Bige slEm | ERYE B [5vioi T | Redwe |

Xposhion [200 1| 1avel [0.00 5] || ¥poskion [220 15| ¥ posion [G00 1| Reverse |

. BN e[o e | B0 ool 08 e |





Рисунок 3.12 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С1=1 нФ

[image: image228.png]Oscilloscope

[x]

N[ oo < R Tee s nn [ Tee s
W[ S8ee o] uk| saces o]  waum | boeees o
wLae et ) W ee 308 o] e | adacst o
i T Crare A s
[oossidiv B Bige slEm [svioiv B [5vioi T | Redwe |
Xposhion [200 1| tavel [0.00 5] || ¥ poskion [220 15| ¥ posion [00 1| Reverse |
. BN e[o e | B0 ool 08 e |





Рисунок 3.13 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С2=3 нФ

[image: image229.png][x]

N[ oo < R Tee s nn [ Tee s
W[ S8ee o] uk| baces o]  waum | boeees o
wLae et ] W e2 2t o] e | aace o
i T Crare A s
[oossidiv B Bige slEm [svioiv B [5vioi T | Redwe |
Xposhion [200 1| tavel [0.00 5] || ¥ poskion [220 15| ¥ posion [00 1| Reverse |
. BN e[o e | B0 ool 08 e |





Рисунок 3.14 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С3=5 нФ

[image: image230.png]x]

N[ oo < R Tee s nn [ Tee s
W[ S8ee o] uk| bleces o]  waum | boees o
wLae et ) WS90 ] e | adeci o
i T Crare A s
[oossidiv B Bige slEm [svioiv B [5vioi T | Redwe |
Xposhion [200 1| tavel [0.00 5] || ¥ poskion [220 15| ¥ posion [00 1| Reverse |
. BN e[o e | B0 ool 08 e |





Рисунок 3.15 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С4=10 нФ

Аналогично выполним моделирование для апериодического звена 2-го порядка при помощи программы MatLab. Схема виртуального макета изображена на рисунке 3.16. 
[image: image231.png]B untitied* ==

Fle Edt Vew Smulation Fomat Toos e

DSsH& L) »oo o [Nome

T =
>
Pt
Step. Transta Fen Seope
n ¥
ToWotspace ToWotspacet

Ready 100% odeds





Рисунок 3.16 – Виртуальный макет для исследования апериодического звена 2-го порядка
Соответственно получим переходные характеристики, изображенные на рисунках 3.17-3.20.

[image: image232.png]



Рисунок 3.17 – Переходная характеристика звена при С1=1 нФ

[image: image233.png]



Рисунок 3.18 – Переходная характеристика апериодического звена 2-го порядка при С2=3 нФ

[image: image234.png]



Рисунок 3.19 – Переходная характеристика апериодического звена 2-го порядка при С3=5 нФ

[image: image235.png]



Рисунок 3.20 – Переходная характеристика апериодического звена 2-го порядка при С4=10 нФ

С учетом параметров модели, передаточные функции апериодического звена 2-го порядка соответственно будут иметь вид


[image: image236.wmf]1

1

3

.

0

1

)

(

2

2

1

+

×

+

×

=

p

p

p

W

C

,
(3.5)


[image: image237.wmf]1

1

54

.

0

1

)

(

2

2

2

+

×

+

×

=

p

p

p

W

C

,
(3.6)


[image: image238.wmf]1

1

7

.

0

1

)

(

2

2

3

+

×

+

×

=

p

p

p

W

C

,
(3.7)



[image: image239.wmf]1

1

1

1

)

(

2

2

4

+

×

+

×

=

p

p

p

W

C

.
(3.8)
3.3 Идентификация апериодического звена 1-го порядка

На основе результатов моделирования и эксперимента проведем идентификацию апериодического звена 1-го порядка, используя метод определения передаточной функции по временным характеристикам [51].
По переходной характеристике (рисунок 3.7) определяем коэффициент передачи 
[image: image240.wmf]1

)

(

0

=

¥

=

h

k

 и строим по формуле 


[image: image241.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

-

=

å

=

5

1

0

ln

]

)

(

ln[

k

t

p

k

k

e

C

k

t

h

z

,
(3.9)

график относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе (рисунок 3.21).
[image: image242.emf]0 10 20 30 40 50 60

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5


Рисунок 3.21 – ​График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С1=1 нФ
Исключаем из переходной характеристики слагаемое, соответствующее действительному корню и строим по формуле 


[image: image243.wmf][

]

[

]

)

sin(

ln

ln

ln

1

2

1

0

1

j

w

+

+

-

=

-

-

=

t

λt

)

(C

e

C

k

h(t)

z

t

p

,
(3.10)

новую переходную характеристику (рисунок 3.22).
[image: image244.emf]0 10 20 30 40 50 60

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10


Рисунок 3.22 – ​График относительной переходной характеристики с исключенным  первым слагаемым при С1=1 нФ
Из графических представлений вычисляем корень p1. Вычисленный корень р1=-0,08, что практически совпадает с корнем передаточной функции, которая была реализована в эксперименте.

Аналогичным способом произведем идентификацию для апериодического звена первого порядка при С2=3 нФ. График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе изображен на рисунке 3.23.
[image: image245.emf]0 10 20 30 40 50 60

-10

-8

-6

-4

-2

0

2


Рисунок 3.23 – ​График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С2=3 нФ

Исключаем из переходной характеристики слагаемое, соответствующее действительному корню и строим новую переходную характеристику (рисунок 3.24). 
[image: image246.emf]0 10 20 30 40 50 60

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5


Рисунок 3.24 – ​График относительной переходной характеристики с исключенным  первым слагаемым при С2=3 нФ

Из графических представлений вычисляем корень p1. Вычисленный корень р1=0,25, что практически совпадает с корнем передаточной функции, которая была реализована в эксперименте.

Далее получаем относительную переходную характеристику в полулогарифмическом масштабе при С3=5 нФ (рисунок 3.25).
[image: image247.emf]0 10 20 30 40 50 60

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2


Рисунок 3.25 – ​График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С3=5 нФ

Исключаем из переходной характеристики слагаемое, соответствующее действительному корню и получаем новую переходную характеристику при С3=5 нФ (рисунок 3.26).

[image: image248.emf]0 10 20 30 40 50 60

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5


Рисунок 3.26 – ​График относительной переходной характеристики с исключенным  первым слагаемым при С3=5 нФ

По полученным графикам вычисляем корень p1. Вычисленный корень р1=0,54, что практически совпадает с корнем передаточной функции, которая была реализована в эксперименте.
3.4 Идентификация апериодического звена 2-го порядка

По аналогии с идентификацией апериодического звена первого порядка проведем идентификацию апериодического звена второго порядка [51]. График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С1=1 нФ представлен на рисунке 3.27.
[image: image249.emf]0 10 20 30 40 50 60

-10

-8

-6

-4

-2

0

2


Рисунок 3.27 – ​График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С1=1 нФ

Переходная характеристика с исключенным слагаемым при С1=1 нФ представлена на рисунке 3.28.

[image: image250.emf]0 10 20 30 40 50 60

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5


Рисунок 3.28 – ​График относительной переходной характеристики с исключенным  первым слагаемым при С1=1 нФ

После проведения вычислений получаем корни уравнения р1=0,09; p2=0,1+j0,157; p3=0,1-j0,157.
Далее проводим идентификацию при С2=3 нФ. Полученный график относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С2=3 нФ представлен на рисунке 3.29.
[image: image251.emf]0 10 20 30 40 50 60

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2


Рисунок 3.29 – ​График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С2=3 нФ

Затем получим переходную характеристику с исключенным слагаемым при С2=3 нФ (рисунок 3.30).

[image: image252.emf]0 10 20 30 40 50 60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10


Рисунок 3.30 – ​График относительной переходной характеристики с исключенным  первым слагаемым при С2=3 нФ

После проведения вычислений получаем корни: р1=0,32; p2=1,8+j0,11; p3=1,8-j0,11.
Далее проведем идентификацию при С3=5 нФ. Полученный график относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С3=5 нФ представлен на рисунке 3.31.
[image: image253.emf]0 10 20 30 40 50 60

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2


Рисунок 3.31 – ​График относительной переходной характеристики в полулогарифмическом масштабе при С3=5 нФ

Переходная характеристика с исключенным слагаемым при С3=5 нФ изображена на рисунке 3.32.

[image: image254.emf]0 10 20 30 40 50 60

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5


Рисунок 3.32 – ​График относительной переходной характеристики с исключенным  первым слагаемым при С3=5 нФ

В результате вычислений получили корни: р1=0,5; p2=1,03+j0,2; p3=1,03-j0,2. Результаты проведения идентификации апериодического звена первого и второго порядков занесены в таблицу 4.1. Программа идентификации апериодического звена первого и второго порядков приведена в приложении Б.
4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 Описание экспериментальной установки

Для проведения экспериментальных исследований методов идентификации линейных САУ применяем экспериментальную установку. 
Экспериментальная установка включает в себя измерительный комплекс «ВК-2» и разработанный лабораторный макет,  который позволяет реализовать следующие функции:

-   осуществлять генерацию прямоугольных сигналов, подаваемых с генератора функций FG-32;
- экспериментально моделировать переходные характеристики безинерционного, интегрирующего, апериодического звена первого порядка, апериодического звена второго порядка, колебательного, консервативного и дифференцирующее звеньев;
-  графически отображать на экране измерительного комплекса «ВК-2», с возможностью передачи на ПК для дальнейшей обработки, экспериментально смоделированные переходные характеристики типовых динамических звеньев САУ.

Лабораторный макет для исследования переходных характеристик, подключенный к измерительному комплексу «ВК-2» изображен на рисунке 4.1. 

Измерительный комплекс «ВК-2» представляет собой совмещенный в один корпус функциональный генератор импульсов и цифровой запоминающий осциллограф.

[image: image255.jpg]



Рисунок 4.1 – Экспериментальная установка
Генератор сигналов, входящий в состав комплекса предназначен для  генерирования сигналов методом прямого цифрового синтеза и сигналов прямоугольной формы с максимальной частотой 8 МГц. Амплитуда регулируется в диапазоне 0...7 В потенциометрами, при этом смещение может регулироваться в диапазоне -5В…+5 В. Частотный диапазон DDS генератора - от 0 до 65534 Гц. Рабочий диапазон температур: 0°С ... 40°С, относительная влажность 10…80%.
Предусмотрена возможность работы от линии коллективного пользования (ЛКП), когда задаются значения всех параметров и режимов работы. В приборе предусмотрена возможность записи 10 программ с режимом их автоматического переключения. Генератор позволяет получить сигналы вида: меандр, синусоида, треугольник, пила, белый шум, сердечный ритм, положительные импульсы и отрицательные импульсы.
Цифровой запоминающий осциллограф, в ходящий в состав комплекса, предназначен для отображения полученных (преобразованных) переходных характеристик типовых динамических звеньев с выхода лабораторного макета. Его функции – точно такие же, как и у обычного аналогового  осциллографа, с различием, что некоторые переходные характеристики можно сохранить в памяти осциллографа с последующей передачей их в ПК для дальнейшего исследования, что значительно облегчает процесс исследования. Данный осциллограф может также использоваться как спектр-анализатор до 16 МГц, и как переходный регистратор сигнала, чтобы сделать запись изменений напряжения или чтобы сравнить два напряжения за более длинный период. 
У осциллографа есть два независимых  канала с частотой осуществления выборки до 32 МГц в режиме реального времени, с возможностью выборки 64 МГц (в программном обеспечении Windows). Входной импеданс 1 MOм/30 пФ, Максимальное входное напряжение 100 В.
Краткие технические характеристики осциллографа:
·   полоса пропускания: 50МГц;
·   длина записи: 6000 точек для каждого канала;
·   максимальная частота выборки 32 МГЦ;
·   курсорные измерения;

·   автоматические измерения: 5 типов величин;

·   сохранение и вызов осциллограмм;
·   функция автоматического выбора настроек;

·   математические операции для осциллограмм;

·   функция усреднения и пикового детектора при регистрации;

·   режим реального времени при регистрации;

·   режим запуска по фронту или синхроимпульсу видеосигнала;

·   коммуникационный порт USB;

·   регулируемый режим послесвечения;
·   возможность выбора языков пользовательского интерфейса.

Разработанный и изготовленный лабораторный макет представляет собой плату печатную, установленную в корпус. На корпусе (рисунок 4.2) расположены 2 разъема: слева – для подключения генератора, справа – для подключения осциллографа. 
[image: image256.jpg]9

-

TOX¢

(AdOLedanajx)

besbinepumonnoe (S1) (L

Mnteprupyromee (S2)
nium (S3+S6) !

ATIEpUOINYECKOE
I-ro mopsiaka (S3)

Anepuoandyeckoe
2-ro nopsiaka (S4)
KonebarensHoe
(S4+S5)

KouncepBaTtuHoe
(S4+S6)

Jludpdepenuupyromee
(S1+S7)

N
~





Рисунок 4.2 – Передняя панель макета

На передней панели (рисунок 4.2) расположены 7 кнопок. Назначение кнопок:

-   S1 – безинерционное звено;

-   S2 – интегрирующее звено;

-   S3 – апериодическое звено 1-го порядка;

-   S4 – апериодическое звено второго порядка;

-  S5 ​​​​​​– при одновременном нажатии кнопок S4 и S5 коммутируется колебательное звено;

-  S6 – при одновременном нажатии кнопок S4 и S6 коммутируется консервативное звено;

-  S7 – при одновременном нажатии кнопок S1 и S7 коммутируется дифференцирующее звено.

Переменные резисторы R1 и R2 позволяют изменять коэффициент усиления, тем самым изменяются переходные характеристики звеньев.

Переключателем S8 попеременно подключаются конденсаторы (1 нФ, 10 нФ, 20 нФ, 50 нФ, 100 нФ), что позволяет изменять форму наклона переходной характеристики интегрирующего, и дифференцирующего звеньев.

Переключателем S9 аналогично попеременно подключаются конденсаторы (1 нФ, 3 нФ, 5 нФ, 10 нФ), тем самым изменяется переходная характеристика апериодического звена первого порядка, апериодического звена 2-го порядка, колебательного и консервативного звеньев.

Рассмотрим более детально макет. Макет содержит в себе набор коммутируемых звеньев,  которые с помощью кнопочных переключателей, подключаются или отключаются от входной и выходной цепи. Также в макете предусмотрена последовательная связь элементарных звеньев для формирования типовых составных звеньев.
Порядок расположения некоторых звеньев также важен для оптимизации связей между ними. В состав макета входят безинерционное, интегрирующее, апериодическое звено первого порядка, апериодическое звено второго порядка, колебательное, консервативное и дифференцирующее звенья (рисунок 4.3). Блок питания установлен внутрь корпуса макета.

[image: image257]
Рисунок 4.3 – Блок-схема макета

Каждое  звено имеет вход, на который подается прямоугольный  сигнал с генератора. Далее сигнал проходит через переключатель, который позволяет изменять параметры звена для более наглядного отображения влияния  параметров ЭРЭ на переходные характеристики звена. Это позволяет получить различные варианты выполнения лабораторных работ с макетом или проводить сравнительный анализ звеньев с различными реальными характеристиками. Блок-схема звена представлена на рисунке 4.4.

Развязка для формирования составных звеньев имеет различную физическую реализацию для каждого звена. Дифференцирующее звено не используется повторно, поэтому в его составе развязка отсутствует.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Рисунок 4.4 – Блок-схема звена

Рассмотрим схему электрическую принципиальную каждого звена.

Начнем с безинерционного звена. Оно состоит из постоянного и переменного резисторов, одного ОУ и одного переключателя. Схема безинерционного звена – на рисунке 4.5.
[image: image259.png]



Рисунок 4.5 – Схема безинерционного звена

Интегрирующее звено состоит из 4 попеременно подключаемых конденсаторов и одного резистора (рисунок 4.6).
[image: image260.png]R3

SA3

Cc1

c2

c3

DA3





Рисунок 4.6 – Схема интегрирующего звена

Апериодическое звено первого порядка составляется из 3 попеременно подключаемых конденсаторов и резистора, включенных параллельно в обратную связь ОУ и последовательно включенного резистора (рисунок 4.7).
[image: image261.png]R4

SA3

cé

c7

c8

DA3

RS





Рисунок 4.7 – Схема апериодического звена первого порядка

Дифференцирующее звено имеет на входе резистор, подключаемые конденсаторы, и включенный в обратную связь ОУ с переменным резистором (рисунок 4.8).

[image: image262.png]R9

[i]

c11

R7
c12
DA4
c13
—— LT
c14





Рисунок 4.8 – Схема дифференцирующего звена

Оставшиеся звенья получаются путем соединения приведенных выше звеньев одно за другим.
Лабораторный макет имеет такие технические характеристики:

-  напряжение питания: переменное 220 В;

-  потребляемый ток 0,5…1,2 мА;

-  потребляемое напряжение питания в режиме ожидания – 2 мкА;
-  амплитуда входного сигнала 0,1…4 В;

-  диапазон рабочих температур 0…65 ˚С;

-  амплитуда выходного сигнала 100 дБ;

-  количество моделируемых звеньев – 7.

4.2 Экспериментальные исследования апериодического звена 1-го порядка
Для экспериментального исследования  апериодического звена 1-го порядка предварительно необходимо произвести начальную настройку приборов. Для этого подключаем генератор сигналов к цифровому запоминающему осциллографу напрямую, и проверяем корректность их работы. Далее настраиваем амплитуду входного сигнала (на генераторе) на минимальное значение (не более 4 В), иначе макет перейдет в режим перенасыщения. После этого приступаем к подключению макета. Для этого подключаем генератор прямоугольных сигналов к входу, а осциллограф к выходу макета. Включаем тумблером питание макета. Затем подаем с генератора на макет сигнал прямоугольной формы с частотой 200 Гц. Далее для подключения апериодического звена первого порядка нажимаем кнопку S3, все остальные кнопки подключения типовых звеньев при этом отжаты. Переключатель значения емкостей конденсаторов S9 переключаем в положение C1, при этом в схеме апериодического звена подключается конденсатор емкостью 1 нФ. Далее подстраиваем синхронизацию развертки осциллографа и получаем на экране осциллограмму переходной характеристики апериодического звена первого порядка. Посредством интерфейса USB передаем эту осциллограмму на ПК для вычислений и обработки. Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С1=1 нФ, изображена на рисунке 4.9.

[image: image263.jpg]- 120080





Рисунок 4.9 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С1=1 нФ

Далее переведем переключатель S9 из положения С1 в положение С2, при этом вместо конденсатора, емкостью 1нФ, подключится конденсатор, емкостью 3 нФ. Получим осциллограмму переходной характеристики апериодического звена первого порядка при подключенном конденсаторе С2.  Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С2=3 нФ, изображена на рисунке 4.10.

[image: image264.jpg]00my: Re 200my W Ons




Рисунок 4.10 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С2=3 нФ
Затем переводим переключатель S9 в положение С3, при этом вместо конденсатора С2 емкостью 3 нФ, подключается конденсатор емкостью 5 нФ. Параметры резисторов и настройки генератора и осциллографа при этом не меняем. Снимаем осциллограмму переходной характеристики апериодического звена первого порядка при подключенном конденсаторе С3. Далее по средством интерфейса USB передаем ее на ПК. Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С3=5 нФ, изображена на рисунке 4.11.

[image: image265.jpg]00my K2 200my " 1.0ns

< K1 -48.0m\




Рисунок 4.11 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С3=5 нФ

Для получения переходной характеристики с конденсатором С4, переводим переключатель S9 в положение С4. При этом используется конденсатор С4=10 нФ. Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С4=10 нФ, изображена на рисунке 4.12.

[image: image266.jpg]n K2 200my

Hik ) ong " K1 ~48.0m




Рисунок 4.12 – Переходная характеристика апериодического звена первого порядка при С3=10 нФ

Все полученные переходные характеристики при значениях конденсатора С1…С4 передаются по средством интерфейса USB на ПК для проведения идентификации по временным характеристикам с помощью программы MatLab.
4.3 Экспериментальные исследования апериодического звена 2-го порядка

Произведем настройку экспериментальной установки для получения переходных характеристик апериодического звена 2-го порядка. Для этого настроим генератор измерительного комплекса «ВК-2» на прямоугольный тип сигнала, установим частоту сигнала 200 Гц, амплитуду не более 4 В, в данном случае 3 В. Затем включаем тумблером питание макета, нажимаем кнопку S4, при этом задействуется схема апериодического звена второго порядка. Проверяем, чтоб все остальные кнопки не были нажаты. Переключатель емкостей конденсатора S9 переключаем в положение С1, при этом в схеме апериодического звена подключается конденсатор емкостью 
1нФ. Аналогично, как и для апериодического звена первого порядка,  подстраиваем синхронизацию развертки осциллографа и получаем на экране осциллограмму переходной характеристики апериодического звена второго порядка с подключенным конденсатором С1.  Посредством интерфейса USB передаем эту осциллограмму на ПК для вычислений и обработки. Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С1=1 нФ, изображена на рисунке 4.13.

[image: image267.jpg]K1 500mu 00m





Рисунок 4.13 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С1=1 нФ
Аналогичным образом получим осциллограммы переходных характеристик при значении конденсатора С2=3 нФ, С3=5 нФ, С4=10 нФ соответственно. Переходные характеристики апериодического звена второго порядка при значениях емкостей С2=3 нФ, С3=5 нФ, С4=10 нФ, изображены на рисунках 4.14-4.16.
[image: image268.jpg]



Рисунок 4.14 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С2=3 нФ
[image: image269.jpg]KL 500my





Рисунок 4.15 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С3=5 нФ
[image: image270.jpg]200m v





Рисунок 4.16 – Переходная характеристика апериодического звена второго порядка при С4=10 нФ
Полученные осциллограммы переходных характеристик при значениях конденсатора С1…С4 передаются по средством интерфейса USB на ПК для проведения идентификации по временным характеристикам с помощью программы MatLab.
4.4 Параметрическая идентификация результатов эксперимента
Для проведения параметрической идентификации результатов эксперимента используем тот же алгоритм идентификации, что и для моделирующих исследований, описанный в подразделах 3.3-3.4. В качестве параметров блоков возьмем рассчитанные по экспериментальным переходным характеристикам значения (приложение А). В результате идентификации по значениям переходной характеристики были определены корни уравнений. Результаты параметрической идентификации при помощи моделирования и при помощи экспериментального лабораторного стенда занесены в таблицу 4.1. Программа идентификации MatLab представлена в приложении Б.
Таблица 4.1 – Результаты идентификации при помощи моделирования и при помощи экспериментального лабораторного стенда
	Звено
	Передаточная функция
	Корни 

хар-го уравнения
	Корни хар-го уравнения в результате моделирования
	Корни хар-го уравнения в результате эксперимента

	Апериодическое 1-го порядка при С1=1 нФ
	
[image: image271.wmf],

1

1

.

0

1

)

(

1

+

×

=

p

p

W

C


	-0,1
	-0,08
	-0,078

	Апериодическое 1-го порядка при С2=3 нФ
	
[image: image272.wmf],

1

3

.

0

1

)

(

2

+

×

=

p

p

W

C


	-0,3
	-0,025
	-0,027

	Апериодическое 1-го порядка при С3=5 нФ
	
[image: image273.wmf],

1

5

.

0

1

)

(

3

+

×

=

p

p

W

C


	-0,5
	-0,54
	-0,52

	Апериодическое 2-го порядка при С1=1 нФ
	
[image: image274.wmf],

1

1

3

.

0

1

)

(

2

2

1

+

×

+

×

=

p

p

p

W

C


	0,09

1

1
	р1=0,09, p2=1+j0.157, p3=1-j0.157
	р1=0,09, p2=1+j0.5, p3=1-j0.5

	Апериодическое 2-го порядка при С2=3 нФ
	
[image: image275.wmf],

1

1

54

.

0

1

)

(

2

2

2

+

×

+

×

=

p

p

p

W

C


	0,3

1

1
	р1= 0,32, p2=1,8+j0.11, p3=1,8-j0.11
	р1= 0,3, p2=1,11+j0.5, p3=1,11-j0.5,

	Апериодическое 2-го порядка при С3=5 нФ
	
[image: image276.wmf],

1

1

7

.

0

1

)

(

2

2

3

+

×

+

×

=

p

p

p

W

C


	0,49

1

1
	р1= 0,5, p2=1,03+j0.2, p3=1,03-j0.2
	р1= 0,47, p2=1,2+j0.5,

p3=1,2-j0.5,


Как видим из таблицы 4.1, параметры модели, которые были идентифицированы на этапе моделирования и при экспериментальном исследовании при помощи экспериментальной установки практически совпали с параметрами, которые были заведомо установлены в самой модели. Это говорит о возможности использования исследованного метода идентификации для вычисления параметров типовых динамических звеньев.

ВЫВОДЫ
При выполнении магистерской аттестационной работы проведен обзор литературы по теме исследования, проанализирована идентификация как метод построения моделей. Определены основные типы моделей и сигналов в теории идентификации. 
Проведен анализ методов идентификации, в результате которого был рассмотрены следующие методы: 
-   аналитический метод идентификации;

-   эксперементально-аналитический метод идентификации;

-   метод Симою;

- метод идентификации динамического объекта управления по импульсной характеристике;

-  частотный метод идентификации динамических объектов управления;

-   метод регрессионного анализа;

-   метод корреляционного анализа;

-   обобщенный рекуррентный метод наименьших квадратов.
Анализ методов идентификации и их классификации позволил выделить методы для дальнейшего исследования в данной работе. 

Проведена структурная идентификация, в ходе которой определили структуру и вид оператора объекта, или другими словами вид математической модели объекта, на основании этого представили реальный объект управления в виде математической модели. После того как математическая модель объекта определена, проведена параметрическая идентификация, заключающаяся в определении числовых параметров математической модели. При рассмотрении проблемы идентификации в работе выбран  статический подход, сущность которого в следующем: ставятся экспериментальные исследования, получают экспериментальную выборку, характеризующую динамику модели, на основании априорных данных о физических процессах в модели определяется структура самой модели, а по экспериментальной выборке определяются настроечные параметры модели.
Проведены экспериментальные исследования методов идентификации линейных САУ с помощью лабораторного макета, реализующего характеристики типовых звеньев линейных САУ,  а так же программного пакета MatLab. Разработанный макет позволяет экспериментально получать переходные характеристики безинерционного, интегрирующего, апериодического звена первого порядка, апериодического звена второго порядка, колебательного, консервативного и дифференцирующего звеньев с возможность регулирования  коэффициента усиления, постоянных времени.

Результаты эксперимента в виде массива данных обработаны в пакете для моделирования и идентификации моделей объекта с помощью System Identification Toolbox. Выбрав параметры интересующих моделей, провели параметрическую идентификацию результатов эксперимента. 
В результате выполнения магистерской аттестационной работы в полном объеме решены поставленные в работе задачи исследования, а именно:
-    проведены моделирующие исследования при помощи программного пакета Workbench и MatLab;
-  проведены экспериментальные исследования (с использованием технических средств и разработанного лабораторного макета);

-  проанализированы результаты моделирования и эксперимента с помощью выбранных методов;
-    по результатам моделирования и эксперимента составлена программа идентификации объекта;
-  проведен сравнительный анализ методов, а так же результатов моделирования и эксперимента.

В результате проведения исследований определили, что параметры модели, которые были идентифицированы на этапе моделирования и при экспериментальном исследовании, при помощи экспериментальной установки, практически совпали с параметрами, которые были заведомо установлены в самой модели. Это говорит о возможности использования исследованного метода идентификации для вычисления параметров типовых динамических звеньев в реальных условиях.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1.   Методичні вказівки до магістерської атестаційної роботи для студентів спеціальності 8.091402 “Технології та засоби телекомунікацій” [Текст] / Упоряд:  І.Ш. Невлюдов,  М.Г. Стародубцев. - Харків: ХНУРЕ, 2010. - 59с.

2.   Льюнг Л. Идентификация систем [Текст] / Л. Льюнг.- М.: Наука, 2005 .- 432 с.
3.   Макаров И.М. Интеллектуальные системы автоматического  управления [Текст] /  И.М. Макаров, В.М. Лохина - М.: Физматпит, 2004.- 564 с.

4.   Толкачев В.О. Методы идентификации одномерных линейных динамических систем [Текст] / В.О. Толкачев, Т.В. Ягодкина - М.: МЭИ, 2007.-489 с.
5.   Алексеев К.А. Моделирование и идентификация элементов и систем автоматического управления [Текст] : учеб. пособие / К.А. Алексеев. - 2-е изд. - Пенза. : Фактор, 2002.-386 с.
6.   Ричард Д. Современные системы управления [Текст] / Д. Ричард,  Р. Вишоп. - М.: Юнимедиастайп, 2002.-202 с.
7. Бобцов А.А. Операторный метод анализа и синтеза линейных систем управления [Текст]: Учебно-методическое пособие / А.А. Бобцов, А.В. Лямин, М.С. Чежин.  - К.: Вища школа, 2001. - 52 с

8.  Попов Е. П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления [Текст]: Учебное пособие для втузов / Попов Е.П. - 2-е изд. - М.: Наука, 2007. - 432 с.

9.  Чинаев П. И. Расчет исполнительных, корректирующих и преобразовательных элементов автоматических систем [Текст]: справочное пособие / П.И. Чинаев, Н.М. Чумаков, А.П. Жданов и др. : под общ. ред. П.И. Чинаева. -  К.: Техника, 2005. - 176 с.
10.    ДСТУ 3008 - 95. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення [Текст]  - Чинний від 01.01.96.
11.   Шелобанов С.В. Моделирование и идентификация систем управления [Текст] / С.В. Шелобанов. - Х.: Наука, 2003. - 218 с.

12.   Егоров К.В. Основы теории автоматического регулирования [Текст] / К.В. Егоров. - М.: Энергия, 2007. - 456 с.
13.   Игнатьев А.А. Основы теории идентификации динамических объектов [Текст] / А.А Игнатьев. - Саратов: Восход, 2009. - 167 с. 

14.   Биргер И.А. Техническая диагностика [Текст] / И.А. Биргер. - М.: Машиностроение, 2008. - 564 с.
15.   Кулик А.С. Сигнально-параметрическое диагностирование систем управления [Текст] / А.С. Кулик. - Х.: Наука, 2000. - 398 с.
16.   Зубов В.И. Теория уравнений управляемого движения [Текст] / В.И. Зубов. - М.: Наука, 2002. - 683 с.
17.   Демьянов В.Ф. Основы негладкого анализа и квазидифференциальное исчисление [Текст] / В.Ф. Демьянов, А.М. Рубинов. - М.: Наука, 2003. - 219 с.
18.   Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ[Текст] / Ф. Кларк. - М.: Мир, 2008. - 535 с.
19.   Карманов В.Г. Математическое программирование [Текст] /         В.Г. Карманов.- М.: Наука, 2005. - 769 с.

20.   Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Текст] / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. - М.: Наука, 2006. – 167 с.
21.   Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст] / Л.С. Прягин.- М.: Наука, 2000. - 682 с.

22.   Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления [Текст] /   П. Эйкхофф.- М.: Мир, 2005. - 934 с.

23.   Сейдж Э.П. Идентификация систем управления [Текст] /              Э.П. Сейдж, Дж.Л. Мелса.- М.: Мир, 2004. - 528 с.

24.   Карелин В.В. Методы идентификации и оптимизации систем управления [Текст] / В.В. Карелин.- СПб.: СПбГУ, 2000. – 469 с.
25.   Демьянов В.Ф. Математические модели систем управления [Текст] / В.Ф. Демьянов, В.В. Карелин, Л.Н. Полякова. - СПб.: СПбГУ, 2002. – 397 с.
26.   Желябова Б. Д. Разработка алгоритмического и программного обеспечения методов регуляризации в задачах идентификации динамических объектов управления [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Б.Д. Жеклябова. - М. - 2004. - 183 c. 
27.   Кальман Д. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для идентификации динамических объектов [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Д. Кальман. - М. - 2006. - 232 c. 
28.   Фартуков А. М. Разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения подсистемы САПР СБИС для идентификации [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / А.М. Фартуков. - М. - 2005. - 120 c.
29.   Ингрид И.В. Разработка и исследование алгоритмического и программного обеспечения для идентификации динамических объектов в АСУ ТП [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / И.В. Ингрид. - М. - 2005. - 190 c.
30.   Петрович В. М. Розробка алгоритмічного та програмного запезпечення задач моделювання і ідентифікації літальних та космічних апаратів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / В.М. Петрович. -К. - 2006. - 191 c.
31.   Амид Г.В. Методы и средства компьютерной идентификации динамических объектов на основе интегральных моделей [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Г.В. Амид. - К. - 2006. - 176 c.
32.   Narendra K. S. Identification and control of dynamical systems using neural networks [Текст] / K. S. Narendra, K. Parthasarathy  / / IEEE Transactions on Neural Networks.- 2000. -  27 p.
33.   Гроп Д. Методы идентификации систем [Текст] / Д. Гроп. - М.: Мир, 2009. - 302 с.
34.   Цыпкин Я. З. Информационная теория идентификации [Текст] / Я.З. Цыпкин. - М.: Наука, 2005. - 336 с.

35.   Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления [Текст] / Под ред. Н. Д. Егупова. -  М.: Изд.-во МГТУ им. Баумана, 2002. - 744 с.
36.   Воронов А. А. Основы теории автоматического управления: Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем [Текст] / А.А. Воронов. - М.: Энергия, 2008. - 312 с.
37.   Подчукаев В.А. Теория автоматического управления (аналитические методы) [Текст] / В.А. Подчукае. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 392 с.
38.   Андриевский Б.Р. Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB [Текст] / Б.Р. Андриевский,    А.Л. Фрадков. - СПб.: Наука, 2000. - 475 с.
39.   Ким Д. П. Теория автоматического управления [Текст] / Д.П.Ким. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 512 с.
40.   Юревич Е.И. Теория автоматического управления [Текст] / Е.И. Юревич. - К.: Наука, 2005. - 364 с.
41.   Тюкин В.Н. Теория управления [Текст]: Конспект лекций /        В.Н. Тюкин.  - Вологда.: ВоГТУ, 2000. - 200 с.
42.   Борисов Н. М. Автоматические устройства контроля и управления [Текст] / Н.М. Борисов.  - М.: Энергия, 2006. - 88 с.
43.   Справочник по теории автоматического управления [Текст] / Под ред. А.А.Красовско. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 2007. - 712 с.
44.   Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления [Текст] : Пер. с англ / Б. Куо. - М.: Машиностроение, 2006. - 448 с.
45.    Мейер Д.А. Современная теория автоматического управления и ее применение [Текст] /  Перевод с английского. Под ред. д-ра техн. наук проф. Ю. И. Топчеева. -М.: Машиностроение, 2002. - 544 с.
46.   Келим Ю. М. Типовые элементы систем автоматического управления [Текст] / Ю.М. Келим. - М.: Инфра-М, 2002. - 384 с.
47.   Никулин Е.А. Основы теории автоматического управления [Текст] / Е.А. Никулин. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 2000. - 230 с.
48.   Трохин В.М. Цифроаналоговые системы автоматического управления [Текст] / В.М. Трохин. - К.: Т, 2009. - 160 с.
49.   Беркович М.А. Автоматика энергосистем [Текст] / М.А. Беркович. -М.: Энергоатомиздат, 2001, 240 с.
50.   Крутько П.Д. Алгоритмы и программы проектирования автоматических систем [Текст] / П.Д. Крутько. -М.: Радио и связь,  2001. – 306 с.
51.  Семенов А. Д. Идентификация  объектов управления [Текст] / А.Д. Семенов, Д.В. Артамонов, А.В. Брюхачев. – учебн. пособие. - Пенза.:Пенза, 2003.- 211 с.
Приложение А

Таблица расчетных и экспериментальных данных

Таблица А.1 – Расчетные и экспериментальные данные апериодического звена 1-го порядка
	C1
	C2
	C3
	C4

	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ

	0,6
	0
	0,6
	0
	0,6
	0
	0,6
	0

	0,8
	0
	0,8
	0
	0,8
	0
	0,8
	50

	1
	0
	1
	0
	1
	300
	1
	175

	1,2
	700
	1,2
	600
	1,2
	500
	1,2
	200

	1,4
	800
	1,4
	770
	1,4
	600
	1,4
	300

	1,6
	800
	1,6
	790
	1,6
	700
	1,6
	350

	1,8
	800
	1,8
	800
	1,8
	750
	1,8
	400

	2
	800
	2
	800
	2
	800
	2
	425

	2,2
	800
	2,2
	800
	2,2
	825
	2,2
	450

	2,4
	800
	2,4
	800
	2,4
	850
	2,4
	480

	2,6
	800
	2,6
	800
	2,6
	875
	2,6
	510

	2,8
	800
	2,8
	800
	2,8
	880
	2,8
	550

	3
	800
	3
	800
	3
	890
	3
	575

	3,2
	800
	3,2
	800
	3,2
	900
	3,2
	500

	3,4
	800
	3,4
	800
	3,4
	700
	3,4
	400

	3,6
	400
	3,6
	400
	3,6
	500
	3,6
	300

	3,8
	100
	3,8
	200
	3,8
	300
	3,8
	250

	4
	0
	4
	80
	4
	200
	4
	180

	4,2
	0
	4,2
	30
	4,2
	150
	4,2
	150

	4,4
	0
	4,4
	0
	4,4
	100
	4,4
	100

	4,6
	0
	4,6
	0
	4,6
	75
	4,6
	75

	4,8
	0
	4,8
	0
	4,8
	50
	4,8
	50

	5
	0
	5
	0
	5
	25
	5
	25

	5,2
	0
	5,2
	0
	5,2
	10
	5,2
	10

	5,4
	0
	5,4
	0
	5,4
	0
	5,4
	0

	5,6
	0
	5,6
	0
	5,6
	0
	5,6
	50

	5,8
	0
	5,8
	0
	5,8
	0
	5,8
	175

	6
	0
	6
	0
	6
	300
	6
	200

	6,2
	700
	6,2
	600
	6,2
	500
	6,2
	300

	6,4
	800
	6,4
	770
	6,4
	600
	6,4
	350

	6,6
	800
	6,6
	790
	6,6
	700
	6,6
	400


Продолжение таблицы А.1
	C1
	C2
	C3
	C4

	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ

	6,8
	800
	6,8
	800
	6,8
	750
	6,8
	425

	7
	800
	7
	800
	7
	800
	7
	450

	7,2
	800
	7,2
	800
	7,2
	825
	7,2
	480

	7,4
	800
	7,4
	800
	7,4
	850
	7,4
	510

	7,6
	800
	7,6
	800
	7,6
	875
	7,6
	550

	7,8
	800
	7,8
	800
	7,8
	880
	7,8
	575

	8
	800
	8
	800
	8
	890
	8
	500

	8,2
	800
	8,2
	800
	8,2
	900
	8,2
	400

	8,4
	800
	8,4
	800
	8,4
	700
	8,4
	300

	8,6
	400
	8,6
	400
	8,6
	500
	8,6
	250

	8,8
	100
	8,8
	200
	8,8
	300
	8,8
	180

	9
	0
	9
	80
	9
	200
	9
	150

	9,2
	0
	9,2
	30
	9,2
	150
	9,2
	100

	9,4
	0
	9,4
	0
	9,4
	100
	9,4
	75


Таблица А.2 – Расчетные и экспериментальные данные апериодического звена 2-го порядка
	C1
	C2
	C3
	C4

	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ

	0,6
	0
	0,6
	0
	0,6
	
	0,6
	100

	0,8
	0
	0,8
	0
	0,8
	100
	0,8
	400

	1
	600
	1
	600
	1
	700
	1
	700

	1,2
	1500
	1,2
	1500
	1,2
	1400
	1,2
	1100

	1,4
	1900
	1,4
	1900
	1,4
	1900
	1,4
	1700

	1,6
	1850
	1,6
	2100
	1,6
	2200
	1,6
	2200

	1,8
	1800
	1,8
	2000
	1,8
	2300
	1,8
	2400

	2
	1800
	2
	1900
	2
	2200
	2
	2600

	2,2
	1800
	2,2
	1800
	2,2
	2100
	2,2
	2700

	2,4
	1800
	2,4
	1750
	2,4
	1900
	2,4
	2600

	2,6
	1800
	2,6
	1800
	2,6
	1800
	2,6
	2400

	2,8
	1800
	2,8
	1800
	2,8
	1650
	2,8
	2300

	3
	1800
	3
	1800
	3
	1600
	3
	2000

	3,2
	1800
	3,2
	1800
	3,2
	1650
	3,2
	1800

	3,4
	1800
	3,4
	1800
	3,4
	1750
	3,4
	1600

	3,6
	1800
	3,6
	1800
	3,6
	1800
	3,6
	1500


Продолжение таблицы А.2

	C1
	C2
	C3
	C4

	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ
	T,мс
	V,мВ

	3,8
	1800
	3,8
	1800
	3,8
	1850
	3,8
	1450

	4
	1800
	4
	1800
	4
	1900
	4
	1400

	4,2
	1800
	4,2
	1800
	4,2
	1850
	4,2
	1450

	4,4
	1800
	4,4
	1800
	4,4
	1825
	4,4
	1500

	4,6
	1800
	4,6
	1800
	4,6
	1800
	4,6
	1600

	4,8
	1800
	4,8
	1800
	4,8
	1800
	4,8
	1700

	5
	1800
	5
	1800
	5
	1800
	5
	1800

	5,2
	1800
	5,2
	1800
	5,2
	1800
	5,2
	1900

	5,4
	1800
	5,4
	1800
	5,4
	1800
	5,4
	1950

	5,6
	1800
	5,6
	1800
	5,6
	1800
	5,6
	2000

	5,8
	1800
	5,8
	1800
	5,8
	1800
	5,8
	2000

	6
	1800
	6
	1800
	6
	1800
	6
	1950

	6,2
	1800
	6,2
	1800
	6,2
	1800
	6,2
	1900

	6,4
	1800
	6,4
	1800
	6,4
	1800
	6,4
	1850

	6,6
	1800
	6,6
	1800
	6,6
	1800
	6,6
	1800

	6,8
	1800
	6,8
	1800
	6,8
	1800
	6,8
	1750

	7
	1800
	7
	1800
	7
	1800
	7
	1700

	7,2
	1800
	7,2
	1800
	7,2
	1800
	7,2
	1650

	7,4
	1800
	7,4
	1800
	7,4
	1800
	7,4
	1625

	7,6
	1800
	7,6
	1800
	7,6
	1800
	7,6
	1650

	7,8
	1800
	7,8
	1800
	7,8
	1800
	7,8
	1675

	8
	1800
	8
	1800
	8
	1800
	8
	1700

	8,2
	1800
	8,2
	1800
	8,2
	1800
	8,2
	1725

	8,4
	1800
	8,4
	1800
	8,4
	1800
	8,4
	1750

	8,6
	1800
	8,6
	1800
	8,6
	1800
	8,6
	1750

	8,8
	1800
	8,8
	1800
	8,8
	1800
	8,8
	1800

	9
	1800
	9
	1800
	9
	1800
	9
	1800

	9,2
	1800
	9,2
	1800
	9,2
	1800
	9,2
	1800

	9,4
	1800
	9,4
	1800
	9,4
	1800
	9,4
	1800


Приложение Б

Программа идентификации апериодического звена первого и второго порядков

k=2.5;p1=-1;p2=-.3+4*i;p3=-.3-4*i; % Параметры объекта

p=[p1 p2 p3];

wo=zpk([],p,k);% Передаточная функция объекта

ko=-k/(p1*p2*p3);

Tm=-5/min(p);

dt=.01;

t=0:dt:Tm;

h=step(wo,t);% Переходная характеристика объекта

plot(t,h),grid
pause
% Вычисление первого слагаемого переходной характеристики

lh1=log(ko-h);

plot(t,lh1),grid

pause

n=length(lh1);

pr1=(lh1(n)-lh1(n-1))/dt % Первый (действительный) корень характеристического

уравнения

b1=(t(n)*lh1(n-1)-t(n-1)*lh1(n))/dt;

c1=exp(b1);% Первая постоянная интегрирования

s1=c1*exp(pr1*t);

% Вычисление второго слагаемого переходной характеристики

lh2=log(abs(ko-h'-s1));

plot(t,lh2),grid
% Определение координат огибающей полулогарифмической переходной характеристики

z(1)=0;l=0;

for j=2:n

z(j)=lh2(j)-lh2(j-1);

if z(j)*z(j-1)<0 & z(j)<z(j-1)

l=l+1;

y(l)=lh2(j-1);

tt(l)=t(j-1);

end
end
% Вычисление частоты и начальной фазы

m=7;

a11=sum(tt(1:m).*tt(1:m));

a12=sum(tt(1:m));

a21=a12;

a22=m;

j=1:m;

b1=sum((2*j-1).*tt(j))/4;

b2=sum(2*j-1)/4;

d=a11*a22-a12*a21;

d1=b1*a22-b2*a21;

d2=a11*b2-a21*b1;

x=d1/d;

z=d2/d;

w=2*pi*x; %Частота

f=2*pi*z; % Начальная фаза

b1=sum(y(j).*tt(j));

b2=sum(y(j));

d=a11*a22-a12*a21;

d1=b1*a22-b2*a21;

d2=a11*b2-a21*b1;

x=d1/d;

z=d2/d;

p2r=x+i*w % Корни (мнимые) характеристического уравнения

p3r=x-i*w
c2=exp(x); % Вторая постоянная интегрирования

s2=c2*exp(x*t).*sin(w*t-f);

lh3=log(abs(ko-h'-s1-s2));
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Графический демонстрационный материал
Блок питания





выход





Схема звена





вход





Кнопки переключения для формирования составных звеньев





Переключатель параметрических коэффициентов Рисунок 4.1 – Блок-схема макета.тов





Консервативное звено





Апериодическое 1-го порядка звено





Апериодическое 2-го порядка звено








±15 В





Блок питания





Выходной разъем (к осциллографу)





Дифференцирующее звено





Безинерционное звено





Интегрирующее звено









































Колебательное звено





Входной 


разъем 


(к генератору)














_1367946622.unknown

_1367947466.unknown

_1367947917.unknown

_1367948262.unknown

_1367948376.unknown

_1367948404.unknown

_1367948562.unknown

_1367948584.unknown

_1367949272.unknown

_1367949412.unknown

_1367948573.unknown

_1367948503.unknown

_1367948387.unknown

_1367948393.unknown

_1367948381.unknown

_1367948324.unknown

_1367948329.unknown

_1367948272.unknown

_1367948277.unknown

_1367948011.unknown

_1367948047.unknown

_1367948090.unknown

_1367948026.unknown

_1367947929.unknown

_1367947997.unknown

_1367947923.unknown

_1367947693.unknown

_1367947863.unknown

_1367947886.unknown

_1367947900.unknown

_1367947873.unknown

_1367947848.unknown

_1367947857.unknown

_1367947816.unknown

_1367947611.unknown

_1367947650.unknown

_1367947672.unknown

_1367947617.unknown

_1367947576.unknown

_1367947608.unknown

_1367947522.unknown

_1367946985.unknown

_1367947273.unknown

_1367947347.unknown

_1367947364.unknown

_1367947406.unknown

_1367947359.unknown

_1367947321.unknown

_1367947333.unknown

_1367947310.unknown

_1367947305.unknown

_1367947099.unknown

_1367947142.unknown

_1367947256.unknown

_1367947123.unknown

_1367947104.unknown

_1367947006.unknown

_1367947092.unknown

_1367946992.unknown

_1367946814.unknown

_1367946890.unknown

_1367946913.unknown

_1367946950.unknown

_1367946900.unknown

_1367946832.unknown

_1367946872.unknown

_1367946821.unknown

_1367946751.unknown

_1367946771.unknown

_1367946777.unknown

_1367946756.unknown

_1367946704.unknown

_1367946715.unknown

_1367946629.unknown

_1367945108.unknown

_1367945902.unknown

_1367946532.unknown

_1367946588.unknown

_1367946608.unknown

_1367946616.unknown

_1367946600.unknown

_1367946553.unknown

_1367946564.unknown

_1367946545.unknown

_1367945962.unknown

_1367946365.unknown

_1367946400.unknown

_1367945968.unknown

_1367946359.unknown

_1367945937.unknown

_1367945951.unknown

_1367945907.unknown

_1367945253.unknown

_1367945284.unknown

_1367945815.unknown

_1367945883.unknown

_1367945297.unknown

_1367945268.unknown

_1367945276.unknown

_1367945263.unknown

_1367945151.unknown

_1367945240.unknown

_1367945248.unknown

_1367945213.unknown

_1367945118.unknown

_1367945138.unknown

_1367945112.unknown

_1365266191.unknown

_1367944309.unknown

_1367944425.unknown

_1367944917.unknown

_1367945096.unknown

_1367945102.unknown

_1367945088.unknown

_1367944876.unknown

_1367944877.unknown

_1367944874.unknown

_1367944374.unknown

_1367944402.unknown

_1367944419.unknown

_1367944393.unknown

_1367944340.unknown

_1367944368.unknown

_1367944316.unknown

_1367943626.unknown

_1367943883.unknown

_1367944280.unknown

_1367944295.unknown

_1367944223.unknown

_1367943657.unknown

_1367943663.unknown

_1367943651.unknown

_1367943322.unknown

_1367943467.unknown

_1367943491.unknown

_1367943624.unknown

_1367943432.unknown

_1365267485.unknown

_1367434509.unknown

_1367943258.unknown

_1367943295.unknown

_1367943225.unknown

_1367510996.unknown

_1367434472.unknown

_1367434488.unknown

_1367434385.unknown

_1365266229.unknown

_1365267417.unknown

_1365266221.unknown

_1365101634.unknown

_1365265711.unknown

_1365265839.unknown

_1365266166.unknown

_1365266176.unknown

_1365266157.unknown

_1365265797.unknown

_1365265830.unknown

_1365265767.unknown

_1365103039.unknown

_1365107260.unknown

_1365107335.unknown

_1365107089.unknown

_1365102279.unknown

_1365102338.unknown

_1365101651.unknown

_1365100542.unknown

_1365101396.unknown

_1365101628.unknown

_1365101631.unknown

_1365101624.unknown

_1365101307.unknown

_1365101335.unknown

_1365101003.unknown

_1365101235.unknown

_1364846689.unknown

_1365100462.unknown

_1364234390.unknown

_1364500373.unknown

_1364500715.unknown

_1364500811.unknown

_1364234460.unknown

_1364046811.unknown

_1364046815.unknown

_1364046914.unknown

_1014485125.doc


u







y







ЛО




























